## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE MENASALBAS -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.20AR.10SM.001 |  |  | EDAR DE MENASALBAS | Linea
1 | 00.20AR.10SM.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
2 | 00.20AR.10SM.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.20AR.10SM.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
2 | 00.20AR.10SM.001.0010.LE01 |  |  | LUCES DE EMERGENCIA | Luminaria Emergencia
2 | 00.20AR.10SM.001.0010.RY01 |  |  | pararrayos | Pararrayos
1 | 00.20AR.10SM.001.0015 |  |  | LINEA DE AGUAS | Proceso
2 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP001 |  |  | POZO DE LLEGADA | Subproceso
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | BLUG | Modelo | C2A 150
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL ENTRADA A POZO | Compuerta | Marca | DAGA
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | JASO | Modelo | DMK3
3 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002 |  |  | POZO DE ELEVACIÓN | Subproceso
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM100 HD+003541N11 | Nº serie | 189679/3 | Altura (mca) | 12.50 | Caudal (m3/h) | 36.00 | Intensidad (A) | 8.60 | Potencia (kW) | 4.70
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM100 HA+005141N1 |  |  | Altura (mca) | 8.84 | Caudal (m3/h) | 91.90 | Intensidad (A) | 8.10 | Potencia (kW) | 3.50
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM100 HA+005141N1 |  |  | Altura (mca) | 8.84 | Caudal (m3/h) | 91.90 | Intensidad (A) | 8.10 | Potencia (kW) | 3.50
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.BS04 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 4 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM100 HA+005141N1 |  |  | Altura (mca) | 8.84 | Caudal (m3/h) | 91.90 | Intensidad (A) | 8.10 | Potencia (kW) | 3.50
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.BY01 |  |  | BOYA ALIVIO | Boya
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.MT01 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Manómetro
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.MT02 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Manómetro
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.MT03 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | Manómetro
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.MT04 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 4 | Manómetro
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR NIVEL ULTRASÓNICO | Detectores de nivel radar | Marca | SIEMENS
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP002.VR04 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 4 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003.BG01 |  |  | BOMBA TORNILLO H. DE GRASAS Y FLOTANTES | Bomba de grasas | Marca | NETZSCH | Modelo | NM031BY01L05B
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR AIREACIÓN-DESENMULSIONADO | Compresor Aire | Marca | ROBUSCHI | Modelo | RBS 15/F
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003.PR01 |  |  | EQUIPO COMPACTO PRETRATAMIENTO | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | TSF 3/80 304FE | Nº serie | 12898
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO ENTRADA A PLANTA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000 | Nº serie | 7ME 652 629002 N278 | Dimensión | 200
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA A PRET.COMPACTO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL BYPASS PRET. COMPACTO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA GRASAS | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN GRASAS | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP001.SP003.VZ01 |  |  | VÁLVULA AUTAMÁTICA REGULACIÓN ALIVIO | Válvula Motorizada | Marca | EXTERNAL SCHEMATIC | Modelo | H-300 V6
2 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
3 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE CÁMARA ANAEROBIA | Agitador | Marca | CAPRARI | Modelo | CMVY 0,75-4-60
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.AG02 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE BIOLÓGICO 1 | Agitador | Marca | CAPRARI | Modelo | CBAY 4-4-100
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.AG03 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE BIOLÓGICO 2 | Agitador | Marca | CAPRARI | Modelo | CBAY 4-4-100
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.MM01 |  |  | VERTEDERO PIVOTANTE REGULABLE SALIDA BIOLÓGICO 1 | Compuerta motorizada | Marca | DAGA
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.MM02 |  |  | VERTEDERO PIVOTANTE REGULABLE SALIDA BIOLÓGICO 2 | Compuerta motorizada | Marca | DAGA | Modelo | MR03-40 | Nº serie | 2059-201/03
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.OX01 |  |  | Sonda medición oxígeno 1 | Medidor Oxigeno | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 221310001329
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.OX02 |  |  | Sonda medición oxigeno 2 | Medidor Oxigeno | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 221310001343
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.PO01 |  |  | GRUA MANUAL 1 | Polipasto | Marca | CAPRARI
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.PO02 |  |  | GRUA MANUAL 2 | Polipasto | Marca | CAPRARI
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.PO03 |  |  | GRUA MANUAL Nº. 3 | Polipasto | Marca | AL-K0 KOBER KOTZ | Modelo | 351 | Nº serie | 060418
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO ENTRADA A BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000 | Nº serie | 7ME 652 629002 N278 | Dimensión | 200
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.RX01 |  |  | Sonda redox 1 | Medidor Redox | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 2206C1254400
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.RX02 |  |  | Sonda redox 2 | Medidor Redox | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 2206C1254358
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA BIOLÓGICO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | DAGA
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA BIOLÓGICO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | DAGA
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.XI01 |  |  | ROTOR HORIZONTAL DE AIREACIÓN SUPERFICIAL 1 | Oxirrotores de aireación | Marca | PASSAVANT GEIGER | Modelo | MAMMUT 1000
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP001.XI02 |  |  | ROTOR HORIZONTAL DE AIREACIÓN SUPERFICIAL 2 | Oxirrotores de aireación | Marca | PASSAVANT GEIGER | Modelo | MAMMUT 1000
3 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN COAGULANTE AGUA | Subproceso
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE 1 | Bomba dosificadora | Marca | EMEC | Modelo | POMPA CMSCO 1510 FP 230VAC | Nº serie | PD08320059299 |  |  | Presión nominal (bar) | 15.00 | Caudal (l/h) | 10
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE 2 | Bomba dosificadora | Marca | EMEC | Modelo | POMPA CMSCO 1510 FP 230VAC | Nº serie | PD08320059301 |  |  | Presión nominal (bar) | 15.00 | Caudal (l/h) | 10
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPÓSITO COAGULANTE | Depósito | Marca | DOSIM
3 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | DAGA | Modelo | MR06 | Nº serie | 2059-50
2 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
3 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP003.SP001 |  |  | GRUPO DE PRESIÓN | Subproceso
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 300 AMR M/F | Nº serie | 4188870007
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO | Filtro | Marca | STF | Modelo | FMA serie 1000 | Nº serie | 08/139
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBA de AGUA | Grupo de presión
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP003.SP001.OV01 |  |  | CONTROLADOR | Calentador
4 | 00.20AR.10SM.001.0015.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMÁGNETICO SALIDA | Caudalímetros | Marca | Siemens | Modelo | MAG5100W | Nº serie | 159903H212 | Dimensión | 250
1 | 00.20AR.10SM.001.PC004 |  |  | LÍNEA DE FANGOS | Proceso
2 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001 |  |  | BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCW65 FG+001241N1
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCW65 FG+001241N1 | Nº serie | 182478/7 | Altura (mca) | 6.44 | Caudal (m3/h) | 0.06 |  |  | Potencia (kW) | 1.75
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.BS03 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 3 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCW65 FG+001241N1
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA RECIRCULACIÓN 1 | Manómetro
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA RECIRCULACIÓN 2 | Manómetro
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.MT03 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA RECIRCULACIÓN 3 | Manómetro
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELEC. RECIRCULACIÓN | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG5000
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP001.VR03 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP002 |  |  | BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO | Subproceso
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP002.BS01 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | MAV 07 T4
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP002.BS02 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | MAV 07 T4
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP002.VC01 |  |  | VALVULA MANUAL COMPUERTA BOMBA FANGOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP002.VC02 |  |  | VALVULA MANUAL COMPUERTA BOMBA FANGOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003.RR01 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS 1 | Espesador | Marca | DIMASA
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003.RR02 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS 2 | Espesador | Marca | DIMASA
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 5 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003.VC06 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA A CENTRIFUGA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP003.VC07 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA A CENTRIFUGA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004 |  |  | DESHIDRATACIÓN | Subproceso
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELÉCTRICO 1 | Bomba dosificadora | Marca | EURALCA | Modelo | UG 1. 64/120.03 | Nº serie | 36059 0.8 0.8
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELÉCTRICO 2 | Bomba dosificadora | Marca | EURALCA | Modelo | UG 1. 64/120.03 | Nº serie | 36058 08. 08
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | ANDRITZ | Modelo | D2LC30CHP
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.FD01 |  |  | BOMBA DE FANGO DESHIDRATADO A TOLVA | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | NETZSCH | Modelo | NM045BF02S12B | Nº serie | 400835 | Caudal (m3/h) | 1.50
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.FE01 |  |  | BOMBA DE FANGO ESPESADO 1 | Bomba fangos espesador | Marca | NETZSCH | Modelo | NM038BY01L06B | Nº serie | 400806
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.FE02 |  |  | BOMBA DE FANGO ESPESADO 2 | Bomba fangos espesador | Marca | NETZSCH | Modelo | NM038BY01L06B | Nº serie | 400807
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.PL01 |  |  | DEPÓSITO ELABORACIÓN POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | DOSIM
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.PL02 |  |  | AGITADOR DEPÓSITO POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | DOSIM | Modelo | DAG 1200
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | JAGUAR
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. FANGOS A CENTRÍFUGA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG5000
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.TO01 |  |  | TOLVA DE FANGOS | Tolva | Marca | DIMASA
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA FANGO A TOLVA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.10SM.001.PC004.SP004.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
1 | 00.20AR.10SM.001.PC005 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001 |  |  | EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL | Subproceso
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.AE01 |  |  | ARRANCADOR SUAVE ROTORES | Arrancador eléctrico | Marca | DANFOSS | Modelo | MCD 202 030 T4 CV3
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.BT01 |  |  | BATERÍA AUTORREGULABLE DE CONDENSADORES EDAR | Bateria Condensadores | Marca | RTR | Modelo | MU10044
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.CV01 |  |  | CCM | CCM´S / Variadores
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.PC01 |  |  | PLC CCM1 | PLC | Marca | ALLEN-BRADLEY | Modelo | COMPACT LOGIX L32E
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.PC02 |  |  | PLC CCM2 | PLC | Marca | ALLEN-BRADLEY | Modelo | 1734-AENT
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR INTERPERIE EDAR | TRAFOS
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS350-03E-08A8-4
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBAS RECIRCULA. | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS355-03E-05A6-4
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.VF03 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOL CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS800-01-006-3
3 | 00.20AR.10SM.001.PC005.SP001.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA TORNILLO CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS800-01-016-3