## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 19735 | 19006
2022-02-01 | 17504 | 16240
2022-03-01 | 38440 | 32537
2022-04-01 | 46514 | 45440
2022-05-01 | 27450 | 25934
2022-06-01 | 17104 | 15382
2022-07-01 | 14560 | 13500
2022-08-01 | 13352 | 12207
2022-09-01 | 15814 | 15337
2022-10-01 | 13288 | 12842
2022-11-01 | 12388 | 11650
2022-12-01 | 40777 | 38630
2023-01-01 | 27119 | 24940
2023-02-01 | 20248 | 17119
2023-03-01 | 18947 | 15898
2023-04-01 | 14254 | 12007
2023-05-01 | 21837 | 19903
2023-06-01 | 29685 | 28371
2023-07-01 | 19990 | 14256
2023-08-01 | 16229 | 12125
2023-09-01 | 29059 | 27896
2023-10-01 | 49196 | 44479
2023-11-01 | 48079 | 44268
2023-12-01 | 49030 | 47304
2024-01-01 | 81136 | 77426
2024-02-01 | 83350 | 83179
2024-03-01 | 78546 | 71495
2024-04-01 | 77383 | 67189
2024-05-01 | 30252 | 25022
2024-06-01 | 24842 | 20409
2024-07-01 | 22276 | 15010
2024-08-01 | 9766 | 11604
2024-09-01 | 5256 | 13971
2024-10-01 | 44118 | 24532
2024-11-01 | 62287 | 55278
2024-12-01 | 44079 | 41175

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | P | 48 | 40 | 47 | 16.4 |  |  |  |  | 2.02 | 936
2022-01-10 | P | 28 | 40 | 118 | 21 |  |  |  |  | 1.37 | 1002
2022-01-13 | C | 120 | 100 | 174 | 24.7 |  |  |  |  | 3.72 | 943
2022-01-17 | P | 40 | 75 | 133 | 33.1 |  |  |  |  | 3.85 | 879
2022-01-24 | P | 48 | 25 | 36 | 17.9 |  |  |  |  | 2.08 | 831
2022-01-31 | P | 16 | 22 | 25 | 20.8 |  |  |  |  | 1.7 | 816
2022-02-07 | P | 104 | 162 | 329 | 67.7 |  |  |  |  | 7.06 | 1095
2022-02-14 | P | 20 | 23 | 26 | 15.2 |  |  |  |  | 2.06 | 816
2022-02-18 | C | 194 | 155 | 302 | 32.1 |  |  |  |  | 5.8 | 904
2022-02-21 | P | 16 | 18 | 30 | 18.8 |  |  |  |  | 2.41 | 806
2022-03-01 | P | 4 | 13 | 23 | 26.1 |  |  |  |  | 1.67 | 859
2022-03-07 | P | 32 | 12 | 44 | 25.3 |  |  |  |  | 2.09 | 997
2022-03-14 | P | 60 | 74 | 112 | 29 |  |  |  |  | 2.93 | 838
2022-03-16 | C | 41 | 24 | 108 | 21.4 |  |  |  |  | 3.24 | 1082
2022-03-21 | P | 116 | 13 | 28 | 15.7 |  |  |  |  | 2.45 | 849
2022-03-28 | P | 12 | 35 | 124 | 26 |  |  |  |  | 2.47 | 1533
2022-04-07 | P | 64 | 28 | 69 | 46.4 |  |  |  |  | 4.54 | 1533
2022-04-11 | P | 41 | 34 | 41 | 27 |  |  |  |  | 2.44 | 1341
2022-04-18 | P | 36 | 29 | 56 | 25.2 |  |  |  |  | 2.37 | 1151
2022-04-25 | P | 15 | 6.8 | 75 | 31.8 |  |  |  |  | 2.97 | 1491
2022-04-29 | C | 39 | 12 | 60 | 25 |  |  |  |  | 3.05 | 1246
2022-05-02 | P | 32 | 40 | 44 | 32.1 |  |  |  |  | 2.92 | 1345
2022-05-09 | P | 8 | 21.3 | 38 | 23.5 |  |  |  |  | 1.98 | 1181
2022-05-16 | P | 4 | 15 | 40 | 17.5 |  |  |  |  | 2.09 | 1079
2022-05-20 | C | 14 | 9 | 39 | 14.9 |  |  |  |  | 2.02 | 961
2022-05-23 | P | 4 | 19 | 34 | 18.6 |  |  |  |  | 1.85 | 1033
2022-05-30 | P | 60 | 102 | 133 | 17.1 |  |  |  |  | 2.25 | 1008
2022-06-06 | P | 20 | 19 | 40 | 14.2 |  |  |  |  | 2.02 | 927
2022-06-07 | C | 33 | 62 | 193 | 39.3 |  |  |  |  | 5.04 | 1121
2022-06-13 | P | 28 | 44 | 58 | 14.2 |  |  |  |  | 2.06 | 802
2022-06-20 | P | 140 | 167 | 381 | 69.4 |  |  |  |  | 9.45 | 1193
2022-06-27 | P | 32 | 45 | 132 | 13 |  |  |  |  | 1.92 | 737
2022-07-04 | P | 24 | 65 | 119 | 20.9 |  |  |  |  | 3.03 | 792
2022-07-11 | P | 200 | 190 | 358 | 25.5 |  |  |  |  | 3.07 | 1165
2022-07-15 | C | 41 | 30 | 147 | 36.2 |  |  |  |  | 2.7 | 872
2022-07-18 | P | 60 | 113 | 183 | 34.8 |  |  |  |  | 4.87 | 756
2022-07-25 | P | 104 | 45 | 121 | 31.9 |  |  |  |  | 4.86 | 687
2022-08-01 | P | 88 | 39 | 77 | 26.9 |  |  |  |  | 3.55 | 665
2022-08-05 | C | 49 | 65 | 214 | 32.9 |  |  |  |  | 3.2 | 861
2022-08-08 | P | 68 | 89 | 151 | 35.1 |  |  |  |  | 4.84 | 721
2022-08-16 | P | 48 | 67 | 155 | 37.7 |  |  |  |  | 4.28 | 663
2022-08-22 | P | 28 | 53 | 118 | 24.5 |  |  |  |  | 3.65 | 665
2022-08-29 | P | 68 | 110 | 220 | 48.2 |  |  |  |  | 6.14 | 793
2022-09-05 | P | 284 | 215 | 595 | 52 |  |  |  |  | 7.8 | 791
2022-09-12 | P | 60 | 16 | 34 | 12 |  |  |  |  | 1.18 | 308
2022-09-15 | C | 8 | 24 | 99 | 14.4 |  |  |  |  | 1.76 | 538
2022-09-19 | P | 80 | 18 | 66 | 21.5 |  |  |  |  | 2.67 | 733
2022-09-26 | P | 60 | 85 | 101 | 23.8 | [5 empty] | 680
2022-10-03 | C | 32 | 14 | 60 | 18.9 |  |  |  |  | 2.24 | 706
2022-10-10 | C | 32 | 137 | 201 | 45.5 |  |  |  |  | 4.34 | 645
2022-10-17 | C | 160 | 139 | 251 | 23.6 |  |  |  |  | 2.59 | 686
2022-10-21 | C | 26 | 52 | 212 | 23.7 |  |  |  |  | 3.26 | 646
2022-10-24 | C | 20 | 74 | 94 | 21.6 |  |  |  |  | 2.52 | 634
2022-11-02 | C | 28 | 76 | 153 | 25.6 |  |  |  |  | 3.48 | 682
2022-11-07 | C | 28 | 28 | 85 | 17.9 |  |  |  |  | 2.1 | 661
2022-11-14 | C | 56 | 30 | 75 | 20 |  |  |  |  | 2.69 | 711
2022-11-21 | C | 40 | 47 | 80 | 38.8 |  |  |  |  | 2.87 | 833
2022-11-28 | C | 116 | 238 | 241 | 101 |  |  |  |  | 11.3 | 1217
2022-12-05 | C | 92 | 70 | 105 | 39.1 |  |  |  |  | 0.985 | 887
2022-12-12 | C | 32 | 409 | 596 | 33.8 |  |  |  |  | 3 | 1272
2022-12-19 | C | 36 | 35 | 75 | 37.6 |  |  |  |  | 5.2 | 2080
2022-12-27 | C | 16 | 22 | 77 | 26.8 |  |  |  |  | 4.11 | 1863
2023-01-02 | P | 76 | 36 | 193 | 35.2 |  |  |  |  | 3.84 | 1708
2023-01-09 | P | 48 | 12 | 69 | 17 |  |  |  |  | 3.64 | 1823
2023-01-11 | C | 38 | 56 | 177 | 27.2 |  |  |  |  | 2.55 | 1511
2023-01-16 | P | 16 | 23 | 58 | 22.5 |  |  |  |  | 3.1 | 1560
2023-01-23 | P | 24 | 118 | 201 | 22.5 |  |  |  |  | 2.59 | 1464
2023-01-30 | C | 20 | 126 | 301 | 24.9 |  |  |  |  | 2.45 | 1462
2023-02-06 | P | 40 | 24 | 95 | 25.1 |  |  |  |  | 2.59 | 1428
2023-02-13 | P | 20 | 20 | 92 | 24.7 |  |  |  |  | 2.41 | 1266
2023-02-20 | P | 24 | 41 | 98 | 24.2 |  |  |  |  | 2.38 | 1335
2023-02-27 | P | 20 | 62 | 99 | 17.2 |  |  |  |  | 2.18 | 1163
2023-03-06 | P | 32 | 43 | 104 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 1358
2023-03-13 | P | 20 | 150 | 319 | 63.4 |  |  |  |  | 5.57 | 1437
2023-03-20 | P | 20 | 73 | 194 | 6.65 |  |  |  |  | 2.02 | 1086
2023-03-27 | P | 12 | 28 | 89 | 18.1 |  |  |  |  | 2.09 | 991
2023-04-03 | P | 84 | 90 | 142 | 44.1 |  |  |  |  | 4.5 | 1083
2023-04-10 | P | 52 | 40 | 70 | 26.7 |  |  |  |  | 2.33 | 862
2023-04-17 | P | 112 | 186 | 351 | 53.2 |  |  |  |  | 4.98 | 1038
2023-04-24 | P | 36 | 84 | 133 | 15.6 |  |  |  |  | 1.99 | 731
2023-04-25 | C | 38 | 48 | 188 | 35.7 |  |  | 4.68 |  | 4.68 | 897
2023-05-02 | P | 64 | 33 | 67 | 26.3 |  |  |  |  | 3.07 | 817
2023-05-08 | P | 216 | 262 | 485 | 82.6 |  |  |  |  | 9.07 | 1119
2023-05-15 | P | 84 | 79 | 104 | 45.6 |  |  |  |  | 4.99 | 891
2023-05-22 | P | 24 | 52 | 91 | 26.4 |  |  |  |  | 1.45 | 738
2023-05-29 | P | 176 | 63 | 350 | 21.8 |  |  |  |  | 3.46 | 341
2023-06-05 | P | 28 | 77 | 160 | 37.9 |  |  |  |  | 5.73 | 1221
2023-06-12 | P | 28 | 139 | 201 | 39.6 |  |  |  |  | 5.77 | 1209
2023-06-19 | P | 40 | 32 | 82 | 17.3 |  |  |  |  | 3.14 | 1305
2023-06-26 | P | 60 | 51 | 135 | 26.4 |  |  |  |  | 2.81 | 967
2023-07-03 | P | 96 | 78 | 163 | 48.3 |  |  |  |  | 2.66 | 1101
2023-07-10 | P | 64 | 45 | 116 | 20.6 |  |  |  |  | 3.07 | 719
2023-07-17 | P | 76 | 59 | 138 | 19.9 |  |  |  |  | 2.55 | 722
2023-07-20 | C | 101 | 98 | 286 | 35.8 |  |  |  |  | 3.9 | 943
2023-07-24 | P | 36 | 65 | 119 | 18.8 |  |  |  |  | 2 | 674
2023-08-01 | P | 44 | 121 | 227 | 28.9 |  |  |  |  | 3.76 | 731
2023-08-07 | C | 52 | 61 | 119 | 54.3 |  |  |  |  | 5.68 | 969
2023-08-14 | P | 112 | 86 | 126 | 104 |  |  |  |  | 3.58 | 688
2023-08-21 | P | 20 | 75 | 162 | 27.2 |  |  |  |  | 2.64 | 606
2023-08-28 | P | 96 | 58 | 121 | 38.5 |  |  |  |  | 3.79 | 663
2023-09-06 | C | 180 | 80 | 172 | 24.9 |  |  |  |  | 2.65 | 611
2023-09-11 | C | 80 | 40 | 110 | 17.5 |  |  |  |  | 2.63 | 1101
2023-09-18 | C | 20 | 115 | 236 | 28.9 |  |  |  |  | 3.07 | 1405
2023-09-25 | C | 20 | 83 | 152 | 13.7 |  |  |  |  | 2.2 | 1090
2023-10-02 | P | 28 | 79 | 140 | 15.3 |  |  |  |  | 2.28 | 910
2023-10-09 | P | 28 | 109 | 256 | 17 |  |  |  |  | 2.32 | 1215
2023-10-16 | P | 36 | 45 | 81 | 33.8 |  |  |  |  | 2.11 | 718
2023-10-23 | P | 128 | 300 | 572 | 40.5 |  |  |  |  | 7.7 | 1350
2023-10-30 | P | 144 | 73 | 190 | 31 |  |  |  |  | 4.03 | 1711
2023-11-06 | P | 8 | 86 | 201 | 28.9 |  |  |  |  | 4.05 | 1806
2023-11-12 | C | 32 | 17 | 99 | 40 |  |  |  |  | 2.82 | 1764
2023-11-13 | P | 32 | 91 | 167 | 24.8 |  |  |  |  | 3.26 | 1428
2023-11-20 | P | 176 | 101 | 171 | 26.4 |  |  |  |  | 3.68 | 1392
2023-11-27 | P | 36 | 82 | 183 | 25.9 |  |  |  |  | 4.15 | 1351
2023-12-04 | P | 56 | 37 | 92 | 18.6 |  |  |  |  | 6.81 | 1487
2023-12-11 | P | 84 | 110 | 213 | 28.8 |  |  |  |  | 3.49 | 1448
2023-12-18 | P | 40 | 90 | 175 | 23.1 |  |  |  |  | 2.72 | 1300
2023-12-26 | P | 44 | 74 | 183 | 58.7 |  |  |  |  | 4.8 | 1329
2024-01-02 | P | 108 | 114 | 221 | 27.9 |  |  |  |  | 2.64 | 1240
2024-01-08 | P | 8 | 62 | 105 | 31.5 |  |  |  |  | 2.69 | 1245
2024-01-15 | P | 144 | 117 | 265 | 21.5 |  |  |  |  | 3.89 | 578
2024-01-22 | P | 84 | 94 | 178 | 28.1 |  |  |  |  | 3.55 | 1242
2024-01-24 | C | 9 | 48 | 102 | 19.6 |  |  |  |  | 2.48 | 1576
2024-01-29 | P | 48 | 51 | 109 | 28.9 |  |  |  |  | 3.49 | 1579
2024-02-05 | P | 24 | 46 | 102 | 28.4 |  |  |  |  | 3 | 1551
2024-02-12 | P | 32 | 88 | 185 | 21.5 |  |  |  |  | 2.88 | 1356
2024-02-19 | P | 28 | 108 | 222 | 23.9 |  |  |  |  | 3.52 | 1519
2024-02-26 | P | 24 | 83 | 171 | 23.2 |  |  |  |  | 2.99 | 1364
2024-03-04 | P | 16 | 42 | 118 | 52 |  |  |  |  | 2.46 | 1427
2024-03-11 | P | 32 | 33 | 135 | 27.6 |  |  |  |  | 2.67 | 1395
2024-03-18 | P | 20 | 65 | 110 | 65.6 |  |  |  |  | 2.89 | 1364
2024-03-25 | P | 4 | 147 | 253 | 37.1 |  |  |  |  | 3.02 | 1309
2024-04-01 | C | 32 | 100 | 177 | 17.5 |  |  |  |  | 2.68 | 894
2024-04-08 | C | 32 | 57 | 104 | 19 |  |  |  |  | 3.02 | 1025
2024-04-15 | C | 16 | 18 | 97 | 16.6 |  |  |  |  | 2.22 | 1291
2024-04-22 | C | 20 | 62 | 116 | 26.9 |  |  |  |  | 1.7 | 1371
2024-04-29 | C | 36 | 51 | 93 | 42.1 |  |  |  |  | 3.39 | 1341
2024-05-06 | P | 24 | 115 | 210 | 27.5 |  |  |  |  | 3.57 | 1446
2024-05-13 | P | 52 | 107 | 196 | 21.3 |  |  |  |  | 2.82 | 1226
2024-05-20 | P | 8 | 68 | 123 | 21.5 |  |  |  |  | 2.62 | 1143
2024-05-27 | P | 12 | 83 | 161 | 26 |  |  |  |  | 2.35 | 1060
2024-06-03 | P | 24 | 54 | 105 | 23.3 |  |  |  |  | 2.68 | 1084
2024-06-10 | P | 20 | 46 | 88 | 19.7 |  |  |  |  | 3.06 | 1081
2024-06-17 | P | 44 | 60 | 116 | 20.5 |  |  |  |  | 3.02 | 1195
2024-06-24 | P | 24 | 46 | 90 | 14.7 |  |  |  |  | 3.04 | 1122
2024-07-01 | P | 48 | 20 | 83 | 20.2 |  |  |  |  | 2.97 | 2046
2024-07-08 | P | 12 | 27 | 102 | 17.5 |  |  |  |  | 1.89 | 798
2024-07-15 | P | 36 | 25 | 95 | 33.2 |  |  |  |  | 3.44 | 862
2024-07-18 | C | 21 | 39 | 106 | 18.5 |  |  |  |  | 3.22 | 964
2024-07-22 | P | 48 | 70 | 149 | 41 |  |  |  |  | 4.46 | 937
2024-07-29 | P | 92 | 60 | 203 | 27.4 |  |  |  |  | 3.81 | 881
2024-08-05 | C | 40 | 35 | 120 | 34 |  |  |  |  | 3.74 | 736
2024-08-12 | C | 32 | 30 | 108 | 29.4 |  |  |  |  | 4.37 | 790
2024-08-19 | C | 68 | 29 | 85 | 22.3 |  |  |  |  | 3.15 | 783
2024-08-26 | C | 52 | 38 | 113 | 25.5 |  |  |  |  | 4.02 | 659
2024-09-02 | P | 40 | 81 | 242 | 45.5 |  |  |  |  | 6.28 | 880
2024-09-09 | P | 12 | 73 | 219 | 23.6 |  |  |  |  | 3.44 | 611
2024-09-16 | P | 68 | 30 | 88 | 17 |  |  |  |  | 3.05 | 552
2024-09-23 | P | 196 | 19 | 47 | 17.4 |  |  |  |  | 2.9 | 610
2024-09-30 | P | 12 | 20 | 76 | 26.5 |  |  |  |  | 2.54 | 604
2024-10-01 | P | 20 | 33 | 89 | 21.3 |  |  |  |  | 3.92 | 674
2024-10-02 | P | 68 | 30 | 73 | 22.8 |  |  |  |  | 2.898 | 909
2024-10-03 | C | 12 | 22 | 104 | 16.1 |  |  |  |  | 3.46 | 1090
2024-10-04 | P | 32 | 70 | 119 | 18.8 |  |  |  |  | 3.46 | 968
2024-10-05 | P | 20 | 41 | 71 | 20 |  |  |  |  | 2.53 | 924
2024-11-04 | P | 40 | 150 | 270 | 43.5 |  |  |  |  | 3.67 | 1931
2024-11-11 | P | 56 | 78 | 141 | 31.5 |  |  |  |  | 1.58 | 1792
2024-11-18 | P | 28 | 75 | 136 | 33.1 |  |  |  |  | 2.78 | 1639
2024-11-25 | P | 84 | 80 | 141 | 26.3 |  |  |  |  | 2.82 | 1570
2024-12-02 | P | 116 | 106 | 17 | 29.2 |  |  |  |  | 2.59 | 1520
2024-12-09 | P | 92 | 80 | 152 | 26.9 |  |  |  |  | 2.77 | 1396
2024-12-16 | P | 60 | 26 | 99 | 24.5 |  |  |  |  | 2.12 | 1432
2024-12-23 | P | 10 | 30 | 113 | 28 |  |  |  |  | 2.34 | 1510
2024-12-30 | P | 132 | 50 | 148 | 24.2 |  |  |  |  | 3.05 | 1317
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - MENASALBAS
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000013351418RF
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 45 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 90.9
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3849.6273 | 2896.2784 | 0 | 0 | 0 | 7865.6943 | 260 | 208 | 0 | 0 | 0 | 649 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 3985.7765 | 2699.4217 | 0 | 0 | 0 | 6629.7617 | 235 | 193 | 0 | 0 | 0 | 534 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 4620.067 | 3445.3592 | 0 | 0 | 7655.8538 | 0 | 309 | 231 | 0 | 0 | 585 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4050.7791 | 2981.5723 | 7396.2886 | 0 | 0 | 0 | 247 | 184 | 527 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 2886 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 231 | 176 | 483 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 3964 | 2915 | 0 | 6725 | 0 | 0 | 205 | 164 | 0 | 428 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 3492 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 7228 | 193 | 152 | 0 | 0 | 0 | 448 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 3366 | 2598 | 0 | 6175 | 0 | 0 | 237 | 179 | 0 | 459 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 2903 | 2297 | 0 | 5424 | 0 | 0 | 245 | 199 | 0 | 547 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2572 | 2011 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 287 | 226 | 736 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 3422 | 2545 | 0 | 0 | 6218 | 0 | 335 | 244 | 0 | 0 | 622 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 4194 | 3218 | 0 | 0 | 0 | 9805 | 246 | 199 | 0 | 0 | 0 | 550 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 3906 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 7763
2023-02-01 | 3198 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 5877
2023-03-01 | 0 | 3828 | 2786 | 0 | 0 | 6176
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3490 | 2681 | 7294
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3453 | 2429 | 6132
2023-06-01 | 0 | 0 | 4345 | 3337 | 0 | 7805
2023-07-01 | 3399 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 6975
2023-08-01 | 0 | 0 | 4278 | 3165 | 0 | 7420
2023-09-01 | 0 | 0 | 3158 | 2385 | 0 | 6324
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3952 | 2805 | 6595
2023-11-01 | 0 | 3660 | 2668 | 0 | 0 | 6661
2023-12-01 | 2624 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 7585
2024-01-01 | 3984 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 7259
2024-02-01 | 4981 | 3593 | 0 | 0 | 0 | 8397
2024-03-01 | 0 | 3840 | 2790 | 0 | 0 | 7537
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 3473 | 7723
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4516 | 3432 | 8448
2024-06-01 | 0 | 0 | 4196 | 3165 | 0 | 8424
2024-07-01 | 4777 | 3665 | 0 | 0 | 0 | 7993
2024-08-01 | 0 | 0 | 4032 | 3229 | 0 | 8588 | 0 | 0 | 190 | 133 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 4078 | 3303 | 0 | 8319 | 0 | 0 | 296 | 176 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4751 | 3713 | 8341 | 0 | 0 | 0 | 501 | 355 | 0
2024-11-01 | 0 | 4446 | 3375 | 0 | 0 | 9187 | 0 | 544 | 396 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 4079 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 9354 | 510 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 2263 | 30
2022-02-01 | 2044 | 38
2022-03-01 | 2263 | 53
2022-04-01 | 2190 | 36
2022-05-01 | 2263 | 59
2022-06-01 | 2190 | 56
2022-07-01 | 2263 | 29
2022-08-01 | 2263
2022-09-01 | 2190
2022-10-01 | 2263 | 18
2022-11-01 | 2190 | 31
2022-12-01 | 2263 | 12
2023-01-01 | 2263 | 35
2023-02-01 | 2044 | 33
2023-03-01 | 2263 | 62
2023-04-01 | 2190 | 30
2023-05-01 | 2263 | 25
2023-06-01 | 2190 | 13
2023-07-01 | 2263 | 15
2023-08-01 | 2263 | 49
2023-09-01 | 2190 | 12
2023-10-01 | 2413 | 63
2023-11-01 | 2790 | 24
2023-12-01 | 2883
2024-01-01 | 2263 | 19
2024-02-01 | 2117 | 58
2024-03-01 | 2263 | 32
2024-04-01 | 2190 | 24
2024-05-01 | 2263 | 31
2024-06-01 | 2190 | 36
2024-07-01 | 2263 | 23
2024-08-01 | 2263 | 19
2024-09-01 | 2190 | 3
2024-10-01 | 2413 | 26
2024-11-01 | 2393 | 14
2024-12-01 | 1612 | 7
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 20.3 | [9 empty] | 180
2023 | 32.74 | [9 empty] | 238
2024 | 35.72 | [9 empty] | 168

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Consta de un control de la aireacion a través de sondas redox y oxígeno disuelto para la optimización de la eliminación biológica de nutrientes (empresa EUFON-IDAQUA)