## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 43478.5 | 38496
2022-02-01 | 40111.6667 | 34276.6667
2022-03-01 | 44220 | 41600
2022-04-01 | 37063.3333 | 33616.3333
2022-05-01 | 37199.1667 | 33700.1667
2022-06-01 | 41803.5 | 37855.5
2022-07-01 | 37856.3333 | 33721.6667
2022-08-01 | 32959.6667 | 29845.3333
2022-09-01 | 30303 | 27880
2022-10-01 | 30453 | 28209
2022-11-01 | 31804 | 29691
2022-12-01 | 39924.6667 | 37717.3333
2023-01-01 | 47649.3333 | 43631.6667
2023-02-01 | 42238 | 38765
2023-03-01 | 46060 | 42019
2023-04-01 | 39153 | 36229
2023-05-01 | 38462.5 | 33948.5
2023-06-01 | 42500.5 | 37670.5
2023-07-01 | 34607 | 32220
2023-08-01 | 31777 | 28328
2023-09-01 | 40971.3333 | 37743.3333
2023-10-01 | 35347.6667 | 32820.6667
2023-11-01 | 10440 | 9128
2023-12-01 | 24099 | 22062
2024-01-01 | 41268 | 37671
2024-02-01 | 51112 | 46185
2024-03-01 | 59207.5 | 54962.5
2024-04-01 | 53884.5 | 46085.5
2024-05-01 | 57255.8 | 52222.2
2024-06-01 | 50181.8667 | 46410.4667
2024-07-01 | 39629.6667 | 36516
2024-08-01 | 37041.6667 | 34186.3333
2024-09-01 | 36412.3333 | 33647.6667
2024-10-01 | 30500 | 28382
2024-11-01 | 24172.3333 | 21276.6667
2024-12-01 | 17909.3333 | 16011
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | P | 164 | 123 | 191 | 45.1 |  |  |  |  | 5.84 | 1256
2022-01-10 | P | 236 | 170 | 430 | 77.2 |  |  |  |  | 6.84 | 1334
2022-01-17 | P | 144 | 70 | 130 | 41.2 |  |  |  |  | 5.38 | 1141
2022-01-20 | C | 600 | 330 | 700 | 37.7 |  |  |  |  | 9.95 | 1332
2022-01-24 | P | 4 | 34 | 88 | 29.6 |  |  |  |  | 1.81 | 1232
2022-01-31 | P | 68 | 38 | 59 | 33.1 |  |  |  |  | 1.73 | 1273
2022-02-07 | P | 36 | 36 | 73 | 34.3 |  |  |  |  | 2.14 | 1188
2022-02-14 | C | 60 | 200 | 286 | 45.5 |  |  |  |  | 6.37 | 1295
2022-02-15 | C | 227 | 165 | 374 | 39.6 |  |  |  |  | 8.8 | 1376
2022-02-21 | C | 48 | 36 | 47 | 32.4 |  |  |  |  | 2.21 | 1170
2022-03-01 | C | 424 | 200 | 1050 | 86.9 |  |  |  |  | 14.9 | 1326
2022-03-07 | C | 72 | 67 | 186 | 28.7 |  |  |  |  | 2.75 | 861
2022-03-10 | C | 692 | 540 | 1060 | 40.1 |  |  |  |  | 13.2 | 1347
2022-03-16 | C | 44 | 105 | 239 | 82 |  |  |  |  | 11.4 | 1546
2022-03-21 | C | 116 | 91 | 247 | 47.2 |  |  |  |  | 5.64 | 1315
2022-03-28 | C | 124 | 191 | 336 | 51.6 |  |  |  |  | 7.19 | 1403
2022-04-04 | P |  |  | 4170 | [5 empty] | 12.9
2022-04-05 | C | 48 | 35 | 64 | 29.5 |  |  |  |  | 1.8 | 1299
2022-04-08 | P |  |  | 6375
2022-04-11 | C | 212 | 340 | 558 | 109 |  |  |  |  | 11.8 | 1898
2022-04-12 | C | 332 | 175 | 346 | 39.9 |  |  |  |  | 4.1 | 1262
2022-04-19 | C | 48 | 13 | 30 | 28.9 |  |  |  |  | 1.85 | 1073
2022-04-25 | C | 56 | 24 | 77 | 34.4 |  |  |  |  | 1.76 | 1412
2022-05-02 | C | 36 | 39.3 | 57 | 29.1 |  |  |  |  | 1.24 | 1378
2022-05-09 | C | 72 | 27 | 80 | 31.4 |  |  |  |  | 4.09 | 1336
2022-05-12 | C | 1012 | 400 | 764 | 32.2 |  |  |  |  | 9.45 | 1335
2022-05-16 | C | 112 | 107 | 149 | 26.4 |  |  |  |  | 4.65 | 1357
2022-05-23 | C | 16 | 25.7 | 69 | 23 |  |  |  |  | 1.33 | 1161
2022-05-30 | C | 44 | 59 | 131 | 26 |  |  |  |  | 2.73 | 1292
2022-06-06 | C | 60 | 63 | 126 | 25.1 |  |  |  |  | 3.58 | 1290
2022-06-07 | P | 474 |  | 1290 | [5 empty] | 15.1
2022-06-10 | C | 196 | 240 | 508 | 37.4 |  |  |  |  | 5.6 | 1309
2022-06-13 | C | 104 | 36 | 81 | 23.9 |  |  |  |  | 2.04 | 1287
2022-06-20 | C | 40 | 48 | 70 | 26.5 |  |  |  |  | 1.71 | 1244
2022-06-27 | C | 160 | 176 | 354 | 44.1 |  |  |  |  | 6.95 | 1296
2022-07-04 | C | 408 | 542 | 1003 | 83.6 |  |  |  |  | 18.7 | 1374
2022-07-11 | C | 212 | 342 | 498 | 44.3 |  |  |  |  | 8.43 | 1332
2022-07-12 | C | 358 | 580 | 1155 | 45 |  |  |  |  | 10.8 | 1365
2022-07-13 | C | [8 empty] | 22.7
2022-07-15 | C |  |  | 4190 | 129.3 |  |  |  |  | 36.2
2022-07-17 | C |  |  | 767 | 70.9 |  |  |  |  | 15.4 | 1347
2022-07-18 | C | 464 | 520 | 952 | 82.6 |  |  |  |  | 19.2 | 1434
2022-07-25 | C | 94 | 325 | 394 | 60 |  |  |  |  | 9.78 | 1314
2022-08-01 | C | 14 | 189 | 401 | 58.7 |  |  |  |  | 8.94 | 1441
2022-08-07 | C |  |  | 497 | 58.1 |  |  |  |  | 9.73 | 1382
2022-08-08 | C | 74 | 177 | 377 | 59.6 |  |  |  |  | 17.7 | 1468
2022-08-10 | C | 134 | 82 | 252 | 47.3 |  |  |  |  | 5.62 | 1352
2022-08-16 | C | 196 | 171 | 489 | 59.3 |  |  |  |  | 8.87 | 1350
2022-08-22 | C | 224 | 197 | 366 | 58.2 |  |  |  |  | 8.67 | 1304
2022-08-29 | C | 200 | 248 | 536 | 58.6 |  |  |  |  | 10.1 | 1302
2022-09-05 | C | 208 | 196 | 330 | 55.5 |  |  |  |  | 9.12 | 1396
2022-09-12 | C | 64 | 62 | 145 | 32.5 |  |  |  |  | 3.14 | 849
2022-09-16 | C | 54 | 94 | 210 | 20.8 |  |  |  |  | 4.5 | 1046
2022-09-19 | C | 116 | 104 | 173 | 40.5 |  |  |  |  | 4.4 | 973
2022-09-26 | C | 212 | 95 | 217 | 49.1 |  |  |  |  | 4.96 | 1051
2022-10-03 | C | 52 | 49.8 | 89 | 24 |  |  |  |  | 6.24 | 880
2022-10-07 | C | 191 | 220 | 494 | 50.7 |  |  |  |  | 7.08 | 1337
2022-10-10 | C | 68 | 92 | 155 | 30.8 |  |  |  |  | 2.65 | 958
2022-10-17 | C | 172 | 207 | 274 | 30.9 |  |  |  |  | 2.1 | 830
2022-10-24 | C | 32 | 141 | 194 | 31.4 |  |  |  |  | 2.84 | 861
2022-11-02 | C | 60 | 131 | 151 | 48 |  |  |  |  | 5.12 | 999
2022-11-09 | C | 168 | 140 | 276 | 67.5 |  |  |  |  | 6.51 | 1134
2022-11-14 | C | 52 | 46 | 74 | 17.3 |  |  |  |  | 1.96 | 1005
2022-11-21 | C | 168 | 267 | 444 | 89.6 |  |  |  |  | 9.86 | 2230
2022-11-28 | C | 88 | 42 | 42 | 30.7 |  |  |  |  | 2.66 | 749
2022-12-05 | C | 116 | 16 | 64 | 55.6 |  |  |  |  | 0.947 | 995
2022-12-12 | C | 60 | 152 | 351 | 34.5 |  |  |  |  | 1.31 | 1084
2022-12-19 | C | 32 | 50 | 462 | 34 |  |  | 26.1 |  | 1.6 | 1817
2022-12-27 | C | 44 | 23 | 56 | 33.9 |  |  |  |  | 1.79 | 468
2023-01-02 | P | 84 | 25 | 91 | 40.7 |  |  |  |  | 3.72 | 1360
2023-01-09 | P | 60 | 360 | 477 | 75.9 |  |  |  |  | 10.1 | 1580
2023-01-16 | P | 92 | 53 | 98 | 36.1 |  |  |  |  | 1.67 | 1303
2023-01-19 | C | 208 | 300 | 612 | 37.4 |  |  |  |  | 0.71 | 1238
2023-01-23 | P | 32 | 49 | 84 | 24.8 |  |  |  |  | 4.97 | 931
2023-01-30 | P | 40 | 67 | 71 | 33.1 |  |  |  |  | 2.36 | 1216
2023-02-06 | C | 132 | 232 | 415 | 36.3 |  |  |  |  | 3.04 | 1182
2023-02-13 | P | 32 | 124 | 241 | 68.1 |  |  |  |  | 1.35 | 1938
2023-02-20 | P | 24 | 121 | 168 | 34.8 |  |  |  |  | 1.79 | 1158
2023-02-27 | P | 168 | 281 | 394 | 78.1 |  |  |  |  | 8.27 | 1362
2023-03-06 | P | 28 | 20 | 79 | 33.1 |  |  |  |  | 5.38 | 1234
2023-03-13 | P | 16 | 71 | 92 | 37.7 |  |  |  |  | 2.05 | 1333
2023-03-20 | P | 28 | 26 | 81 | 11.5 |  |  |  |  | 1.45 | 1243
2023-03-27 | P | 20 | 22 | 54 | 38.5 |  |  |  |  | 1.79 | 1309
2023-04-03 | C | 88 | 88 | 156 | 22.5 |  |  |  |  | 5.93 | 1433
2023-04-04 | C | 136 | 250 | 525 | 52.9 |  |  |  |  | 5.56 | 1344
2023-04-12 | P | 28 | 88 | 191 | 33.4 |  |  |  |  | 2.12 | 1247
2023-04-18 | P | 20 | 38 | 89.7 | 37.9 |  |  |  |  | 3.54 | 1189
2023-04-25 | P | 76 | 116 | 225 | 29.9 |  |  |  |  | 3.07 | 1083
2023-05-02 | P | 216 | 296 | 655 | 93 |  |  |  |  | 7.5 | 1661
2023-05-09 | P | 60 | 104 | 217 | 32.7 |  |  |  |  | 2.45 | 1221
2023-05-16 | P | 108 | 179 | 367 | 62.3 |  |  |  |  | 6.64 | 1330
2023-05-23 | P | 160 | 154 | 266 | 60.6 |  |  |  |  | 4.72 | 1118
2023-05-29 | P | 16 | 204 | 564 | 68.6 |  |  |  |  | 8.43 | 1240
2023-06-06 | P | 28 | 64 | 124 | 26.6 |  |  |  |  | 2.22 | 848
2023-06-13 | P | 20 | 38 | 52 | 25.1 |  |  |  |  | 0.594 | 754
2023-06-20 | P | 128 | 79 | 130 | 40.7 |  |  |  |  | 5.71 | 1251
2023-06-27 | C | 116 | 26 | 53 | 38.3 |  |  |  |  | 9.4 | 1113
2023-07-04 | C | 64 | 69 | 144 | 28.3 |  |  |  |  | 3.22 | 1089
2023-07-10 | C | 142 | 145 | 394 | 47.2 |  |  |  |  | 7.55 | 1346
2023-07-11 | C | 80 | 94 | 168 | 56.4 |  |  |  |  | 9.11 | 1355
2023-07-18 | C | 392 | 550 | 946 | 92.5 |  |  |  |  | 8.77 | 1192
2023-07-25 | C | 140 | 470 | 667 | 73.2 |  |  |  |  | 5.8 | 1416
2023-08-01 | C | 484 | 535 | 863 | 64.9 |  |  |  |  | 8.35 | 1372
2023-08-08 | C | 276 | 366 | 859 | 60.5 |  |  |  |  | 18.4 | 1054
2023-08-16 | C | 88 | 64 | 135 | 38.8 |  |  |  |  | 5.63 | 991
2023-08-22 | C | 100 | 62 | 104 | 27 |  |  |  |  | 3.9 | 930
2023-08-29 | C | 296 | 342 | 689 | 83.2 |  |  |  |  | 7.63 | 1682
2023-09-07 | C | 7 | 150 | 298 | 31.4 |  |  |  |  | 3.19 | 1548
2023-09-12 | C | 144 | 100 | 289 | 32.7 |  |  |  |  | 3.09 | 1247
2023-09-19 | C | 60 | 134 | 263 | 34.9 |  |  |  |  | 3.04 | 1197
2023-09-26 | C | 136 | 187 | 412 | 38.7 |  |  |  |  | 4.86 | 1278
2023-10-02 | C | 768 | 270 | 590 | 52.9 |  |  |  |  | 11.8 | 1583
2023-10-03 | C | 84 | 210 | 387 | 38.3 |  |  |  |  | 2.63 | 1303
2023-10-10 | C | 100 | 197 | 366 | 17.8 |  |  |  |  | 3.94 | 1229
2023-10-17 | C | 120 | 163 | 341 | 42 |  |  |  |  | 3.96 | 1100
2023-10-24 | C | 52 | 69 | 145 | 42.9 |  |  |  |  | 1.35 | 1098
2023-10-31 | C | 112 | 97 | 235 | 47.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1116
2023-11-07 | C | 104 | 117 |  | 35.2 |  |  |  |  | 3.03 | 1372
2023-11-14 | C | 188 | 154 |  | 43 |  |  |  |  | 5.06 | 1094
2023-11-21 | C | 168 | 103 |  | 31.5 |  |  |  |  | 4.88 | 998
2023-11-28 | C | 976 | 240 |  | 51 |  |  |  |  | 11.9 | 929
2023-12-05 | C | 24 | 11 | 60 | 52.8 |  |  |  |  | 1.89 | 1191
2023-12-12 | C | 20 | 94 | 168 | 31.7 |  |  |  |  | 3.2 | 1060
2023-12-19 | C | 196 | 71 | 157 | 44.2 |  |  |  |  | 4.19 | 1063
2023-12-26 | C | 48 | 59 | 144 | 49.7 |  |  |  |  | 2.11 | 1050
2024-01-02 | C | 132 | 99 | 179 | 28.8 |  |  |  |  | 2.74 | 1074
2024-01-09 | C | 88 | 146 | 303 | 46.3 |  |  |  |  | 3.13 | 1089
2024-01-16 | C | 40 | 173 | 265 | 29 |  |  |  |  | 1.75 | 832
2024-01-23 | C | 60 | 152 | 337 | 41.8 |  |  |  |  | 2.1 | 1123
2024-01-26 | C | 34 | 34 | 127 | 24 |  |  |  |  | 2.38 | 1434
2024-01-30 | C | 101 | 39 | 92 | 35.7 |  |  |  |  | 2.26 | 1403
2024-02-06 | C | 488 | 188 | 374 | 41.4 |  |  |  |  | 5.41 | 1434
2024-02-13 | C | 192 | 184 | 381 | 39.2 |  |  |  |  | 3.54 | 1454
2024-02-20 | C | 288 | 367 | 744 | 53.3 |  |  |  |  | 7.82 | 1511
2024-02-27 | C | 200 | 180 | 377 | 41.6 |  |  |  |  | 6.42 | 1270
2024-03-05 | C | 36 | 35 | 111 | 33.3 |  |  |  |  | 1.49 | 1332
2024-03-12 | C | 68 | 91 | 288 | 39.3 |  |  |  |  | 2.08 | 1350
2024-03-19 | C | 44 | 76 | 244 | 32.8 |  |  |  |  | 2.48 | 1323
2024-03-26 | C | 138 | 43 | 138 | 26.2 |  |  |  |  | 1.17 | 986
2024-04-02 | C | 80 | 34 | 106 | 26 |  |  |  |  | 0.947 | 1238
2024-04-09 | C | 168 | 76 | 234 | 31.8 |  |  |  |  | 2.86 | 1360
2024-04-12 | C | 28 | 16 | 78 | 27 |  |  |  |  | 2.02 | 1318
2024-04-16 | C | 88 | 86 | 267 | 36 |  |  |  |  | 2.18 | 1377
2024-04-23 | C | 68 | 91 | 284 | 17.6 |  |  |  |  | 4.95 | 1329
2024-04-29 | C | 212 | 101 | 317 | 28.4 |  |  |  |  | 3.23 | 1342
2024-05-07 | C | 152 | 48 | 153 | 31.1 |  |  |  |  | 2.29 | 1192
2024-05-14 | C | 80 | 55 | 186 | 32.7 |  |  |  |  | 1.1 | 1264
2024-05-20 | C | 112 | 51 | 186 | 43.1 |  |  |  |  | 3.04 | 1038
2024-05-28 | C | 168 | 30 | 106 | 31.8 |  |  |  |  | 1.87 | 1128
2024-06-04 | C | 48 | 31 | 112 | 27.4 |  |  |  |  | 1.88 | 1155
2024-06-11 | C | 36 | 23 | 86 | 28.9 |  |  |  |  | 1.51 | 1125
2024-06-18 | C | 52 | 35 | 124 | 22.4 |  |  |  |  | 2.58 | 1209
2024-06-24 | C | 22 | 30 | 111 | 31 |  |  |  |  | 4.31 | 1216
2024-07-02 | C | 44 | 30 | 132 | 26.2 |  |  |  |  | 2.33 | 1207
2024-07-09 | C | 52 | 24 | 107 | 22.5 |  |  |  |  | 1.38 | 996
2024-07-15 | C | 165 | 170 | 324 | 42.7 |  |  |  |  | 3.54 | 1197
2024-07-16 | C | 344 | 90 | 328 | 56 |  |  |  |  | 4.41 | 1118
2024-07-23 | C | 392 | 110 | 250 | 39.4 |  |  |  |  | 3.1 | 901
2024-07-30 | P | 176 | 50 | 186 | 29.5 |  |  |  |  | 2.43 | 1032
2024-08-06 | C | 136 | 28 | 104 | 39.2 |  |  |  |  | 2.21 | 900
2024-08-13 | P | 104 | 20 | 156 | 46.5 |  |  |  |  | 2.55 | 869
2024-08-20 | C | 112 | 23 | 127 | 40.2 |  |  |  |  | 3.97 | 1275
2024-08-27 | C | 88 | 17 | 99 | 34.7 |  |  |  |  | 3.24 | 1094
2024-09-03 | C | 324 | 30 | 172 | 37.9 |  |  |  |  | 3.58 | 899
2024-09-10 | C | 384 | 56 | 325 | 66.6 |  |  |  |  | 6.99 | 1306
2024-09-17 | C | 60 | 64 | 376 | 49.5 |  |  |  |  | 6.58 | 944
2024-09-24 | C | 52 | 25 | 147 | 30 |  |  |  |  | 2.38 | 856
2024-10-01 | C | 496 | 79 | 446 | 64.9 |  |  |  |  | 8.94 | 945
2024-10-08 | C | 12 | 30 | 150 | 38.3 |  |  |  |  | 2.5 | 839
2024-10-15 | C | 36 | 28 | 115 | 23 |  |  |  |  | 2 | 855
2024-10-17 | C | 220 | 160 | 455 | 30.5 |  |  |  |  | 5.34 | 975
2024-10-22 | C | 84 | 50 | 144 | 25.5 |  |  |  |  | 2.25 | 911
2024-10-28 | C | 104 | 66 | 191 | 29.6 |  |  |  |  | 3.12 | 929
2024-11-05 | C | 172 | 40 | 135 | 27 |  |  |  |  | 1.63 | 1134
2024-11-12 | C | 96 | 29 | 100 | 23.6 |  |  |  |  | 1.49 | 1083
2024-11-19 | C | 144 | 38 | 133 | 7.91 |  |  |  |  | 1.02 | 978
2024-11-26 | C | 200 | 30 | 117 | 32.3 |  |  |  |  | 2.11 | 998
2024-12-03 | C | 56 | 26 | 100 | 27 |  |  |  |  | 2.27 | 1101
2024-12-10 | C | 92 | 41 | 153 | 30.8 |  |  |  |  | 2.28 | 1112
2024-12-17 | C | 84 | 36 | 87 | 36.3 |  |  |  |  | 3.05 | 1076
2024-12-23 | C | 108 | 45 | 110 | 38.8 |  |  |  |  | 2.75 | 990
2024-12-30 | C | 76 | 40 | 99 | 35.9 |  |  |  |  | 4.96 | 943
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - NAMBROCA
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016703939NW
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 63 | 69 | 69 | 69 | 69 | 94
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 7685.29 | 5881.23 | 0 | 0 | 0 | 16404.84
2022-02-01 | 9046.75 | 7255.84 | 0 | 0 | 0 | 14951.33
2022-03-01 | 0 | 8547.8 | 6700.06 | 0 | 0 | 13216.54
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5946.72 | 5076.8 | 10881.68
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6175.1 | 5256.08 | 9734.5
2022-06-01 | 0 | 0 | 6707.04 | 5268.24 | 0 | 9695.92
2022-07-01 | 6803.84 | 4983.13 | 0 | 0 | 0 | 10669.35
2022-08-01 | 0 | 0 | 7760.06 | 4919.12 | 0 | 10710.02
2022-09-01 | 0 | 0 | 7519.28 | 4529.84 | 0 | 9294.48
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6642.17 | 3807.47 | 10316.68
2022-11-01 | 0 | 6626.88 | 4948.88 | 0 | 0 | 9495.36
2022-12-01 | 5566.81 | 4900.51 | 0 | 0 | 0 | 10881.4
2023-01-01 | 6790 | 6068 | 0 | 0 | 0 | 12411 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 85 | 0 | 0 | 0 | 82
2023-02-01 | 6858 | 5726 | 0 | 0 | 0 | 11433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 69
2023-03-01 | 0 | 8831 | 7017 | 0 | 0 | 12826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 86 | 0 | 0 | 80
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7866 | 6674 | 14560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 83 | 80
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9641 | 7297 | 15219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 | 84
2023-06-01 | 0 | 0 | 9793 | 7688 | 0 | 14019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80 | 0 | 78
2023-07-01 | 7750 | 5755 | 0 | 0 | 0 | 14225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
2023-08-01 | 0 | 0 | 7892 | 6241 | 0 | 12275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | 0 | 60
2023-09-01 | 0 | 0 | 3848 | 3141 | 0 | 7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | 0 | 60
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4051 | 3059 | 7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 35
2023-11-01 | 0 | 2700 | 2145 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 | 0 | 0 | 46
2023-12-01 | 2890 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38
2024-01-01 | 5714 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 10239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 58
2024-02-01 | 6166 | 5006 | 0 | 0 | 0 | 10697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63
2024-03-01 | 0 | 6664 | 5271 | 0 | 0 | 13682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 63 | 0 | 0 | 62
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7448 | 5909 | 11629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 80 | 74
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8517 | 5940 | 13117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 81 | 61
2024-06-01 | 0 | 0 | 6519 | 4886 | 0 | 13834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 61 | 0 | 63
2024-07-01 | 8014 | 6264 | 0 | 0 | 0 | 14105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65
2024-08-01 | 0 | 0 | 8467 | 7032 | 0 | 18980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 0 | 64
2024-09-01 | 0 | 0 | 7989 | 7417 | 0 | 14284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 62
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8871 | 6593 | 11522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 88 | 81
2024-11-01 | 0 | 5271 | 3736 | 0 | 0 | 7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 58
2024-12-01 | 3819 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59

## ENERGÍA_EBAR
CONSUMO ELÉCTRICO - EBAR LAS NIEVES
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015269585RC
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 944.2773 | 660.4148 | 0 | 0 | 0 | 2028.7479 | 143 | 102 | 0 | 0 | 0 | 309 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 699.7378 | 514.7636 | 0 | 0 | 0 | 1096.4586 | 65 | 47 | 0 | 0 | 0 | 103 | [6 empty] | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
2022-03-01 | 0 | 964.9434 | 761.5485 | 0 | 0 | 1359.908 | 0 | 99 | 78 | 0 | 0 | 169 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 954.6928 | 713.0875 | 1510.6196 | 0 | 0 | 0 | 85 | 69 | 182 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 950 | 686 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 94 | 74 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 766 | 553 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 98 | 76 | 0 | 159 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7
2022-07-01 | 751 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 87 | 65 | 0 | 0 | 0 | 158 | [6 empty] | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8
2022-08-01 | 0 | 0 | 721 | 444 | 0 | 880 | 0 | 0 | 72 | 45 | 0 | 86 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 90 | 0 | 9
2022-09-01 | 0 | 0 | 636 | 419 | 0 | 952 | 0 | 0 | 68 | 40 | 0 | 92 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 547 | 398 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 51 | 36 | 84 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 554 | 462 | 0 | 0 | 976
2022-12-01 | 1045 | 798 | 0 | 0 | 0 | 2154
2023-01-01 | 1087 | 831 | 0 | 0 | 0 | 2090
2023-02-01 | 1003 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1701
2023-03-01 | 0 | 1254 | 977 | 0 | 0 | 1923
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 796 | 607 | 1642
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 970 | 687 | 1672
2023-06-01 | 0 | 0 | 1078 | 767 | 0 | 1553
2023-07-01 | 683 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1247
2023-08-01 | 0 | 0 | 733 | 499 | 0 | 998
2023-09-01 | 0 | 0 | 752 | 529 | 0 | 1463
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 786 | 583 | 1301
2023-11-01 | 0 | 839 | 676 | 0 | 0 | 1350
2023-12-01 | 745 | 575 | 0 | 0 | 0 | 2011
2024-01-01 | 1538 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 2432
2024-02-01 | 1268 | 990 | 0 | 0 | 0 | 2101
2024-03-01 | 0 | 1480 | 1092 | 0 | 0 | 2685
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 1385 | 2488
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 1025 | 2290
2024-06-01 | 0 | 0 | 1205 | 911 | 0 | 2049
2024-07-01 | 1030 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1343
2024-08-01 | 0 | 0 | 837 | 571 | 0 | 1376
2024-09-01 | 0 | 0 | 795 | 589 | 0 | 1239
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 780 | 1790
2024-11-01 | 0 | 1034 | 805 | 0 | 0 | 1998
2024-12-01 | 1058 | 814 | 0 | 0 | 0 | 2299

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 634 | 70
2022-02-01 | 463 | 250
2022-03-01 | 1139 | 175
2022-04-01 | 1090 | 35
2022-05-01 | 905 | 100
2022-06-01 | 1060 | 200
2022-07-01 | 1096 | 100
2022-08-01 | 2769 | 125
2022-09-01 | 1621 | 75
2022-10-01 | 1638 | 100
2022-11-01 | 699 | 75
2022-12-01 | 650 | 75
2023-01-01 | 420 | 50
2023-02-01 | 636 | 175
2023-03-01 | 817 | 150
2023-04-01 | 1687 | 100
2023-05-01 | 2515 | 175
2023-06-01 | 1144 | 200
2023-07-01 | 1534 | 100
2023-08-01 | 1365 | 125
2023-09-01 | 646 | 60
2023-10-01 | 719 | 25
2023-11-01 | 949 | 25
2023-12-01 | 195
2024-01-01 | 754 | 25
2024-02-01 | 208
2024-03-01 | 312
2024-04-01 | 1391 | 50
2024-05-01 | 1503 | 75
2024-06-01 | 368
2024-07-01 | 1029
2024-08-01 | 2303
2024-09-01 | 2319 | 25
2024-10-01 | 2002 | 200
2024-11-01 | 341 | 150
2024-12-01 | 159 | 75
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 2.475 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 7.54 | [9 empty] | 542
2023 | 13.6 | [9 empty] | 406
2024 | 8.12 | [9 empty] | 252

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Consta de un control de la aireacion a través de sondas redox y oxígeno disuelto para la optimización de la eliminación biológica de nutrientes (empresa EUFON-IDAQUA)