## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE NAVAHERMOSA -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.20AR.15SN.001 |  |  | EDAR DE NAVAHERMOSA | Linea
1 | 00.20AR.15SN.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
2 | 00.20AR.15SN.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.20AR.15SN.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
2 | 00.20AR.15SN.001.0010.LE01 |  |  | LUCES DE EMERGENCIA | Luminaria Emergencia
2 | 00.20AR.15SN.001.0010.RY01 |  |  | pararrayos | Pararrayos
1 | 00.20AR.15SN.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO DE LLEGADA | Subproceso
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | BLUG | Modelo | C2A 150
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL ENTRADA A POZO | Compuerta | Marca | DAGA | Modelo | MR03-41
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | JASO | Modelo | DMK3
3 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE ELEVACIÓN | Subproceso
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM100HA+00514N1 |  |  | Altura (mca) | 9.25 | Caudal (m3/h) | 135.00 | Intensidad (A) | 11.50 | Potencia (kW) | 5.10
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM100HA+00514N1 |  |  | Altura (mca) | 9.25 | Caudal (m3/h) | 135.00 | Intensidad (A) | 11.50 | Potencia (kW) | 5.10
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM100HA+005141N1 | Nº serie | 18794675 | Altura (mca) | 9.25 | Caudal (m3/h) | 135.00 | Intensidad (A) | 12.20 | Potencia (kW) | 5.10
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.BS04 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 4 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM100HA+00514N1 |  |  | Altura (mca) | 9.25 | Caudal (m3/h) | 135.00 | Intensidad (A) | 11.50 | Potencia (kW) | 5.10
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.BY01 |  |  | BOYA ALIVIO | Boya
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.MT01 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Manómetro
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.MT02 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Manómetro
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.MT03 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | Manómetro
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.MT04 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 4 | Manómetro
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR NIVEL ULTRASÓNICO | Detectores de nivel radar | Marca | SIEMENS | Modelo | MULTIRANGER 100
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.VC04 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP002.VR04 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 4 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003.BG01 |  |  | BOMBA TORNILLO H. DE GRASAS Y FLOTANTES | Bomba de grasas | Marca | NETZSCH | Modelo | NM031BY01L05B
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR AIREACIÓN-DESENMULSIONADO | Compresor Aire | Marca | ROBUSCHI | Modelo | RBS 15/F
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003.PR01 |  |  | EQUIPO COMPACTO PRETRATAMIENTO | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | ZTSF 32120E1134 | Nº serie | W ZS12899
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO ENTRADA A PLANTA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000 | Nº serie | 7ME 652 531802 N258 | Dimensión | 300
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA A PRET.COMPACTO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL BYPASS PRET. COMPACTO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA GRASAS | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN GRASAS | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP001.SP003.VZ01 |  |  | VÁLVULA AUTAMÁTICA REGULACIÓN ALIVIO | Válvula Motorizada | Marca | EXTERNAL SCHEMATIC | Modelo | H-300 V6
2 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
3 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE CÁMARA ANAEROBIA | Agitador | Marca | CAPRARI | Modelo | CMVY 0,75-4-60
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.AG02 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE BIOLÓGICO 1 | Agitador | Marca | CAPRARI | Modelo | CBAY 4-4-100
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.AG03 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE BIOLÓGICO 2 | Agitador | Marca | CAPRARI | Modelo | CBAY 4-4-100
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.MM01 |  |  | VERTEDERO PIVOTANTE REGULABLE SALIDA BIOLÓGICO 1 | Compuerta motorizada | Marca | DAGA | Modelo | MR03-40 | Nº serie | 2059-201/01
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.MM02 |  |  | VERTEDERO PIVOTANTE REGULABLE SALIDA BIOLÓGICO 2 | Compuerta motorizada | Marca | DAGA | Modelo | MR03-40 | Nº serie | 259-201/02
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | Sonda medición oxígeno 1 | Medidor Oxigeno | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 221320001389
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.OX02 |  |  | Sonda medición oxigeno 2 | Medidor Oxigeno | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 221310001342
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.PO01 |  |  | GRUA MANUAL 1 | Polipasto | Marca | CAPRARI
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.PO02 |  |  | GRUA MANUAL 2 | Polipasto | Marca | CAPRARI
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.PO03 |  |  | GRÚA MANUAL 3 | Polipasto | Marca | AL-KO KOBER KOTZ | Modelo | 351 | Nº serie | 050317
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO ENTRADA A BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | Sonda redox 1 | Medidor Redox | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 2204C1250654
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.RX02 |  |  | Sonda redox 2 | Medidor Redox | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 2204C1250501
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA BIOLÓGICO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | DAGA | Modelo | MR03-40
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA BIOLÓGICO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | DAGA | Modelo | MR03-40
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.XI01 |  |  | ROTOR HORIZONTAL DE AIREACIÓN SUPERFICIAL 1 | Oxirrotores de aireación | Marca | PASSAVANT GEIGER | Modelo | MAMMUT 1000
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.XI02 |  |  | ROTOR HORIZONTAL DE AIREACIÓN SUPERFICIAL 2 | Oxirrotores de aireación | Marca | PASSAVANT GEIGER | Modelo | MAMMUT 1000
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.XI03 |  |  | ROTOR HORIZONTAL DE AIREACIÓN SUPERFICIAL 3 | Oxirrotores de aireación | Marca | PASSAVANT GEIGER | Modelo | MAMMUT 1000
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP001.XI04 |  |  | ROTOR HORIZONTAL DE AIREACIÓN SUPERFICIAL 4 | Oxirrotores de aireación | Marca | PASSAVANT GEIGER | Modelo | MAMMUT 1000
3 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN COAGULANTE AGUA | Subproceso
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE 1 | Bomba dosificadora | Marca | EMEC | Modelo | POMPA CMSCO 0720 FP 230VAC | Nº serie | PD08320059302 |  |  | Presión nominal (bar) | 7.00 | Caudal (l/h) | 20
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE 2 | Bomba dosificadora | Marca | CEMEC | Modelo | POMPA CMSCO 0720 FP 230VAC | Nº serie | PD08320059303 |  |  | Presión nominal (bar) | 7.00 | Caudal (l/h) | 20
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP002.BD03 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE 1 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | MS1C138A31L4000 | Nº serie | 47G12387F |  |  | Presión nominal (bar) | 7.00 | Caudal (l/h) | 155
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPÓSITO COAGULANTE | Depósito | Marca | DOSIM
3 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | DAGA | Modelo | MR-06 | Nº serie | 2059-60
2 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
3 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | GRUPO DE PRESIÓN | Subproceso
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 300 AMR | Nº serie | 4188870008 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 10.00
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO | Filtro | Marca | STF
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBAS DE AGUA | Grupo de presión | Marca | CAPRARI | Modelo | HVX9/3
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP003.SP001.OV01 |  |  | CONTROLADOR | Calentador | Marca | CAPRARI | Modelo | QS2EPT7HP
4 | 00.20AR.15SN.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMÁGNETICO SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000 | Nº serie | 231203H312 | Dimensión | 300
1 | 00.20AR.15SN.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGOS | Proceso
2 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001 |  |  | BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCW80HI+001641N1
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCW80HI+001641N1
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 3 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCW80HI+001641N1
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA RECIRCULACIÓN 1 | Manómetro
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA RECIRCULACIÓN 2 | Manómetro
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.MT03 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA RECIRCULACIÓN 3 | Manómetro
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELEC. RECIRCULACIÓN | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG5000
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP001.VR03 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP002 |  |  | BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO | Subproceso
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP002.BS01 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | MAV 15 T4
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP002.BS02 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | MAV 15 T4
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTRO. FANGOS EN EXCESO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG5000
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA MANUAL COMPUERTA BOMBA FANGOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA MANUAL COMPUERTA BOMBA FANGOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003.RR01 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS 1 | Espesador | Marca | DIMASA
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003.RR02 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS 2 | Espesador | Marca | DIMASA
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR 5 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003.VC06 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA A CENTRIFUGA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP003.VC07 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA A CENTRIFUGA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004 |  |  | DESHIDRATACIÓN | Subproceso
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELÉCTRICO 1 | Bomba dosificadora | Marca | EURALCA | Modelo | 125. 64/120 03 | Nº serie | 36063 08.08 |  |  | Presión nominal (bar) | 9.00
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELÉCTRICO 2 | Bomba dosificadora | Marca | EURALCA | Modelo | 125. 64/120 03 | Nº serie | 36062 08.08 |  |  | Presión nominal (bar) | 9.00
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | ANDRITZ | Modelo | D3LC30CHP
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.FD01 |  |  | BOMBA DE FANGO DESHIDRATADO A TOLVA | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | NETZSCH | Modelo | NM053BF02S12B | Nº serie | 7300828 | Caudal (m3/h) | 2.50
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.FE01 |  |  | BOMBA DE FANGO ESPESADO 1 | Bomba fangos espesador | Marca | NETZSCH | Modelo | NM045BY01L06B
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.FE02 |  |  | BOMBA DE FANGO ESPESADO 2 | Bomba fangos espesador | Marca | NETZSCH | Modelo | NM045BY01L06B
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.PL01 |  |  | DEPÓSITO ELABORACIÓN POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | DOSIM
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.PL02 |  |  | AGITADOR DEPÓSITO POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | DOSIM | Modelo | DAG 1200
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | JAGUAR
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. FANGOS A CENTRÍFUGA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG5000
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.TO01 |  |  | TOLVA DE FANGOS | Tolva | Marca | AUMA
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA FANGO A TOLVA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.15SN.001.PC002.SP004.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
1 | 00.20AR.15SN.001.PC003 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001 |  |  | EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL | Subproceso
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.BT01 |  |  | BATERÍA AUTORREGULABLE DE CONDENSADORES EDAR | Bateria Condensadores | Marca | RTR | Modelo | MU10044
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.CV01 |  |  | CCM | CCM´S / Variadores
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.PC01 |  |  | PLC CCM1 | PLC | Marca | ALLEN-BRADLEY | Modelo | COMPACT LOGIX L32E
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.PC02 |  |  | PLC CCM2 | PLC | Marca | ALLEN-BRADLEY | Modelo | 1734-AENT
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR INTERPERIE EDAR | TRAFOS
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA ACELERADOR 1 | Variador Frecuencia | Marca | POWER ELECTRONICS | Modelo | SD 25309
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA ACELERADOR 2 | Variador Frecuencia | Marca | LS | Modelo | IG5
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.VF03 |  |  | ARRANCADOR SUAVE ROTORES | Variador Frecuencia | Marca | DANFOSS | Modelo | MCD 202
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS350-03E-12A5-4
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.VF05 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBAS RECIRCULA. | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS355-03E-05A6-4
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.VF06 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOL CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS800-01-003-3
3 | 00.20AR.15SN.001.PC003.SP001.VF07 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA TORNILLO CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS800-01-0011-3