## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 27594 | 31027
2022-02-01 | 23814 | 24510
2022-03-01 | 61085 | 67684
2022-04-01 | 71634 | 83005
2022-05-01 | 50217 | 56961
2022-06-01 | 21796 | 20684
2022-07-01 | 19022 | 19927
2022-08-01 | 22367 | 23905
2022-09-01 | 23354 | 23925
2022-10-01 | 27446 | 27404
2022-11-01 | 22034 | 21293
2022-12-01 | 85398 | 85223
2023-01-01 | 43866 | 43509
2023-02-01 | 28521 | 27986
2023-03-01 | 27327 | 26314
2023-04-01 | 20710 | 19790
2023-05-01 | 28891 | 26847
2023-06-01 | 43586 | 42867
2023-07-01 | 20112 | 19635
2023-08-01 | 20435 | 18344
2023-09-01 | 31329 | 30865
2023-10-01 | 54506 | 53747
2023-11-01 | 41911 | 41320
2023-12-01 | 42426 | 41842
2024-01-01 | 75818 | 75523
2024-02-01 | 74231 | 72824
2024-03-01 | 86001 | 85864
2024-04-01 | 71259 | 75709
2024-05-01 | 31129 | 30351
2024-06-01 | 27784 | 27021
2024-07-01 | 21971 | 21464
2024-08-01 | 22686 | 22137
2024-09-01 | 20545 | 19922
2024-10-01 | 67316 | 66064
2024-11-01 | 113257 | 111788
2024-12-01 | 49219 | 48738

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | P | 92 | 259 | 411 | 55 |  |  |  |  | 9.3 | 918
2022-01-10 | P | 216 | 450 | 786 | 73.2 |  |  |  |  | 5.35 | 873
2022-01-13 | C | 139 | 440 | 950 | 31.8 |  |  |  |  | 2.89 | 802
2022-01-17 | P | 40 | 115 | 223 | 33.8 |  |  |  |  | 3.64 | 760
2022-01-24 | P | 76 | 150 | 308 | 46 |  |  |  |  | 5.46 | 779
2022-01-31 | P | 80 | 210 | 289 | 57.8 |  |  |  |  | 5.28 | 820
2022-02-07 | P | 116 | 135 | 334 | 68.3 | [5 empty] | 931
2022-02-14 | P | 80 | 70 | 259 | 46.3 |  |  |  |  | 5.45 | 843
2022-02-17 | C | 264 | 260 | 503 | 31.7 |  |  |  |  | 5.5 | 839
2022-02-21 | P | 96 | 211 | 317 | 56.9 |  |  |  |  | 6.29 | 902
2022-03-01 | P | 80 | 150 | 178 | 36 |  |  |  |  | 3.53 | 727
2022-03-07 | P | 76 | 86 | 192 | 48.5 |  |  |  |  | 5.03 | 924
2022-03-14 | P | 72 | 19 | 28 | 6.53 |  |  |  |  | 0.737 | 150.5
2022-03-15 | C | 354 | 120 | 296 | 8.1 |  |  |  |  | 4.5 | 510
2022-03-21 | P | 116 | 14 | 35 | 20.3 |  |  |  |  | 1.68 | 537
2022-03-28 | P | 20 | 13 | 118 | 36.1 |  |  |  |  | 2.93 | 874
2022-04-04 | P | 28 | 44 | 102 | 63.6 |  |  |  |  | 3.59 | 940
2022-04-11 | P | 71 | 53 | 71 | 22.7 |  |  |  |  | 1.97 | 843
2022-04-18 | P | 52 | 22 | 37 | 42 |  |  |  |  | 4.2 | 936
2022-04-25 | P | 18 | 41 | 44 | 25.4 |  |  |  |  | 1.32 | 867
2022-04-28 | C | 9 | 4 | 25 | 13 |  |  |  |  | 0.54 | 644
2022-05-02 | P | 32 | 29 | 35 | 24.8 |  |  |  |  | 1.53 | 889
2022-05-09 | P | 28 | 24.6 | 42 | 25.7 |  |  |  |  | 1.71 | 872
2022-05-20 | C | 134 | 76 | 292 | 26.3 |  |  |  |  | 4.48 | 939
2022-05-23 | P | 60 | 121 | 270 | 49.2 |  |  |  |  | 5.7 | 930
2022-05-30 | P | 104 | 186 | 322 | 71 |  |  |  |  | 8.26 | 1261
2022-06-06 | P | 296 | 335 | 421 | 80.7 |  |  |  |  | 9.87 | 1134
2022-06-07 | C | 210 | 205 | 620 | 38.4 |  |  |  |  | 6.25 | 960
2022-06-13 | P | 136 | 156 | 258 | 31.4 |  |  |  |  | 3.81 | 705
2022-06-20 | P | 100 | 141 | 189 | 52.3 |  |  |  |  | 6.71 | 934
2022-06-27 | P | 184 | 258 | 370 | 45.4 |  |  |  |  | 6.14 | 857
2022-07-04 | P | 56 | 70 | 128 | 34.5 |  |  |  |  | 4.49 | 810
2022-07-11 | P | 136 | 100 | 150 | 60.4 |  |  |  |  | 8.61 | 1073
2022-07-15 | C | 59 | 195 | 385 | 51.8 |  |  |  |  | 4.45 | 994
2022-07-18 | P | 72 | 139 | 228 | 43.5 |  |  |  |  | 4.9 | 753
2022-07-25 | P | 108 | 183 | 252 | 52.5 |  |  |  |  | 5.63 | 787
2022-08-01 | P | 92 | 76 | 134 | 31.7 |  |  |  |  | 2.96 | 821
2022-08-08 | C | 262 | 340 | 745 | 30.4 |  |  |  |  | 6.8 | 864
2022-08-16 | P | 216 | 104 | 219 | 53.9 |  |  |  |  | 6.14 | 869
2022-08-22 | P | 88 | 76 | 163 | 22.3 |  |  |  |  | 3.1 | 530
2022-08-29 | P | 72 | 71 | 128 | 32.2 |  |  |  |  | 3.69 | 607
2022-09-05 | P | 104 | 115 | 226 | 44.1 |  |  |  |  | 5.67 | 674
2022-09-12 | P | 188 | 205 | 638 | 78.3 |  |  |  |  | 9.01 | 1033
2022-09-14 | C | 27 | 24 | 121 | 34.4 |  |  |  |  | 4.1 | 860
2022-09-19 | P | 156 | 583 | 849 | 34.4 |  |  |  |  | 5.35 | 568
2022-09-26 | P | 92 | 50 | 96 | 29.3 |  |  |  |  | 3.32 | 562
2022-10-03 | C | 92 | 110 | 232 | 59.8 |  |  |  |  | 6.8 | 796
2022-10-10 | C | 20 | 70 | 113 | 32.2 |  |  |  |  | 2.28 | 544
2022-10-17 | C | 212 | 72.3 | 309 | 37.6 |  |  |  |  | 3.42 | 865
2022-10-20 | P | 135 | 78 | 234 | 27.8 |  |  |  |  | 4.94 | 660
2022-10-24 | C | 48 | 95 | 135 | 51.5 |  |  |  |  | 4.95 | 747
2022-11-02 | C | 72 | 109 | 123 | 19.7 |  |  |  |  | 3.01 | 714
2022-11-07 | C | 68 | 62 | 142 | 28.8 |  |  |  |  | 3.17 | 700
2022-11-14 | C | 76 | 30 | 72 | 18.5 |  |  |  |  | 2.06 | 682
2022-11-21 | C | 304 | 135 | 244 | 71.5 |  |  |  |  | 5.9 | 824
2022-11-28 | C | 80 | 157 | 118 | 96.7 |  |  |  |  | 9.14 | 990
2022-12-05 | C | 80 | 744 | 1295 | 43.1 |  |  |  |  | 0.977 | 451
2022-12-12 | C | 56 | 341 | 581 | 54.9 |  |  |  |  | 2.86 | 902
2022-12-19 | C | 88 | 51 | 87 | 28.8 |  |  |  |  | 1.09 | 809
2022-12-27 | C | 104 | 57 | 171 | 30 |  |  |  |  | 2.48 | 908
2023-01-02 | P | 92 | 63 | 140 | 40.7 |  |  |  |  | 3.38 | 1035
2023-01-09 | P | 56 | 61 | 158 | 8.7 |  |  |  |  | 3.36 | 883
2023-01-12 | C | 109 | 140 | 415 | 31.4 |  |  |  |  | 2.8 | 940
2023-01-16 | P | 64 | 105 | 165 | 40.7 |  |  |  |  | 3.98 | 941
2023-01-23 | P | 36 | 92 | 232 | 45.7 |  |  |  |  | 3.74 | 914
2023-01-30 | P | 124 | 105 | 159 | 46.9 |  |  |  |  | 4.32 | 948
2023-02-06 | P | 208 | 177 | 319 | 59.6 |  |  |  |  | 5.58 | 971
2023-02-13 | P | 56 | 92 | 223 | 64.4 |  |  |  |  | 4.55 | 940
2023-02-20 | P | 68 | 141 | 249 | 55.7 |  |  |  |  | 5.1 | 1003
2023-02-27 | P | 68 | 83 | 116 | 44.1 |  |  |  |  | 4.8 | 921
2023-03-06 | P | 40 | 78 | 270 | 48 |  |  |  |  | 5.04 | 885
2023-03-13 | P | 80 | 148 | 350 | 59.5 |  |  |  |  | 5.83 | 1107
2023-03-20 | P | 40 | 107 | 234 | 14.1 |  |  |  |  | 3.68 | 819
2023-03-27 | P | 16 | 53 | 111 | 30.2 |  |  |  |  | 2.84 | 842
2023-04-03 | P | 180 | 69 | 162 | 68.7 |  |  |  |  | 6.96 | 1087
2023-04-10 | P | 92 | 40 | 127 | 33.2 |  |  |  |  | 1.52 | 889
2023-04-17 | P | 300 | 302 | 587 | 77.5 |  |  |  |  | 9.28 | 1132
2023-04-24 | P | 292 | 562 | 815 | 83.5 |  |  |  |  | 9.21 | 1223
2023-04-25 | C | 656 | 680 | 1385 | 58 |  |  | 9.55 |  | 9.55 | 1009
2023-05-02 | P | 368 | 320 | 636 | 93.8 |  |  |  |  | 9.39 | 1313
2023-05-08 | P | 195 | 242 | 436 | 72.9 |  |  |  |  | 7.71 | 959
2023-05-15 | P | 168 | 263 | 414 | 89.4 |  |  |  |  | 8.87 | 1086
2023-05-22 | P | 124 | 124 | 229 | 52.3 |  |  |  |  | 5.7 | 895
2023-05-29 | P | 40 | 59 | 163 | 43.3 |  |  |  |  | 1.09 | 715
2023-06-05 | P | 20 | 37 | 81.4 | 27 |  |  |  |  | 2.12 | 726
2023-06-12 | P | 28 | 52 | 135 | 26.5 |  |  |  |  | 2.69 | 741
2023-06-19 | P | 40 | 59 | 86 | 29.7 |  |  |  |  | 1.02 | 909
2023-06-26 | P | 76 | 7 | 20 | 39.4 |  |  |  |  | 1.92 | 923
2023-07-03 | C | 68 | 29 | 72 | 30.2 |  |  |  |  | 1.68 | 849
2023-07-10 | C | 92 | 42 | 81 | 43.5 |  |  |  |  | 5.46 | 827
2023-07-17 | P | 176 | 80 | 158 | 23.1 |  |  |  |  | 2.08 | 736
2023-07-20 | C | 158 | 160 | 394 | 43.5 |  |  |  |  | 3.95 | 909
2023-07-24 | C | 88 | 92 | 171 | 23.3 |  |  |  |  | 2.9 | 701
2023-08-01 | C | 84 | 132 | 344 | 40.8 |  |  |  |  | 4.13 | 645
2023-08-07 | C | 144 | 75 | 201 | 42.8 |  |  |  |  | 4.81 | 636
2023-08-14 | C | 72 | 87 | 131 | 29.8 |  |  |  |  | 5.18 | 786
2023-08-21 | C | 100 | 137 | 299 | 46.3 |  |  |  |  | 5.5 | 767
2023-08-28 | C | 116 | 109 | 222 | 42.1 |  |  |  |  | 3.94 | 810
2023-09-07 | P | 4 | 54 | 113 | 31.2 |  |  |  |  | 3.17 | 731
2023-09-11 | P | 192 | 120 | 309 | 64.8 |  |  |  |  | 7.17 | 911
2023-09-18 | P | 24 | 70 | 138 | 35.8 |  |  |  |  | 3.5 | 720
2023-09-25 | P | 52 | 66 | 151 | 18.8 |  |  |  |  | 1.11 | 637
2023-10-02 | P | 128 | 136 | 349 | 67.8 |  |  |  |  | 7.74 | 965
2023-10-09 | P | 80 | 140 | 320 | 48.4 |  |  |  |  | 5.46 | 766
2023-10-16 | P | 44 | 99 | 213 | 63.5 |  |  |  |  | 6.35 | 580
2023-10-23 | P | 16 | 73 | 186 | 27.4 |  |  |  |  | 1.34 | 558
2023-10-24 | C | 7 | 9 | 29 | 23.1 |  |  |  |  | 4.46 | 747
2023-10-30 | P | 104 | 31 | 144 | 29.2 |  |  |  |  | 2.8 | 478
2023-11-06 | P | 56 | 103 | 220 | 38.8 |  |  |  |  | 3.05 | 872
2023-11-13 | P | 48 | 49 | 120 | 26.2 |  |  |  |  | 2.39 | 664
2023-11-20 | P | 248 | 95 | 209 | 47.8 |  |  |  |  | 5.03 | 825
2023-11-27 | P | 52 | 111 | 213 | 44.7 |  |  |  |  | 6.14 | 813
2023-12-04 | P | 52 | 69 | 117 | 45.5 |  |  |  |  | 3.1 | 773
2023-12-11 | P | 196 | 79 | 171 | 37.6 |  |  |  |  | 3.52 | 722
2023-12-18 | P | 76 | 161 | 312 | 21.9 |  |  |  |  | 3.35 | 669
2023-12-26 | P | 12 | 46 | 108 | 33.3 |  |  |  |  | 2.18 | 684
2024-01-02 | P | 192 | 232 | 443 | 36.6 |  |  |  |  | 3.92 | 821
2024-01-08 | P | 100 | 130 | 249 | 51.6 |  |  |  |  | 4.93 | 707
2024-01-15 | P | 48 | 46 | 165 | 7.89 |  |  |  |  | 1.18 | 1091
2024-01-22 | P | 52 | 59 | 133 | 23.3 |  |  |  |  | 1.03 | 483
2024-01-29 | P | 48 | 165 | 326 | 25.2 |  |  |  |  | 1.6 | 823
2024-02-05 | P | 44 | 73 | 161 | 41.9 |  |  |  |  | 2.79 | 938
2024-02-12 | P | 56 | 30 | 71 | 20.4 |  |  |  |  | 1.05 | 699
2024-02-19 | P | 36 | 77 | 165 | 20.5 |  |  |  |  | 1.42 | 820
2024-02-26 | P | 28 | 37 | 88 | 22.9 |  |  |  |  | 1.29 | 7.02
2024-03-04 | P | 12 | 33 | 107 | 40.7 |  |  |  |  | 1.49 | 738
2024-03-11 | P | 8 | 16 | 59 | 23.1 |  |  |  |  | 0.819 | 621
2024-03-18 | P | 16 | 72 | 113 | 30.8 |  |  |  |  | 1.37 | 782
2024-03-25 | P | 88 | 66 | 105 | 37 |  |  |  |  | 0.846 | 302
2024-04-01 | P | 4 | 27 | 48 | 14.1 |  |  |  |  | 0.871 | 472
2024-04-08 | P | 4 | 33 | 64 | 24.5 |  |  |  |  | 1.26 | 659
2024-04-15 | P | 7 | 17 | 92 | 3.9 |  |  |  |  | 1.52 | 713
2024-04-22 | P | 8 | 269 | 533 | 25.3 |  |  |  |  | 1.98 | 735
2024-04-29 | P | 68 | 105 | 209 | 40.2 |  |  |  |  | 1.57 | 717
2024-05-06 | C | 32 | 38 | 76 | 23.3 |  |  |  |  | 1.7 | 698
2024-05-13 | C | 48 | 57 | 114 | 70.5 |  |  |  |  | 3.15 | 738
2024-05-20 | C | 52 | 121 | 240 | 51.6 |  |  |  |  | 4.17 | 809
2024-05-27 | C | 36 | 160 | 344 | 57.7 |  |  |  |  | 7.21 | 880
2024-06-03 | P | 40 | 92 | 197 | 26.9 |  |  |  |  | 3.45 | 640
2024-06-10 | P | 20 | 34 | 70 | 18.2 |  |  |  |  | 2.06 | 557
2024-06-17 | P | 4 | 40 | 70 | 93 |  |  |  |  | 1.86 | 547
2024-06-24 | P | 80 | 53 | 93 | 24.6 |  |  |  |  | 2.19 | 710
2024-07-01 | P | 80 | 40 | 136 | 54.1 |  |  |  |  | 4.2 | 911
2024-07-08 | P | 48 | 30 | 106 | 30.9 |  |  |  |  | 2.54 | 668
2024-07-15 | P | 60 | 25 | 89 | 40.2 |  |  |  |  | 2.98 | 552
2024-07-18 | C | 4 | 4 | 18 | 1.5 |  |  |  |  | 0.13 | 695
2024-07-22 | P | 64 | 40 | 102 | 38.8 |  |  |  |  | 2.55 | 488
2024-07-29 | P | 76 | 40 | 180 | 76 |  |  |  |  | 3.19 | 594
2024-08-05 | P | 68 | 43 | 197 | 35.8 |  |  |  |  | 3.02 | 860
2024-08-12 | P | 304 | 37 | 174 | 77.1 |  |  |  |  | 8.25 | 1154
2024-08-19 | P | 212 | 25 | 136 | 54.6 |  |  |  |  | 7.89 | 1005
2024-08-26 | P | 84 | 30 | 150 | 59.3 |  |  |  |  | 5.34 | 938
2024-09-02 | P | 44 | 15 | 77 | 27.6 |  |  |  |  | 2.78 | 454
2024-09-09 | P | 40 | 20 | 101 | 33.3 |  |  |  |  | 3.81 | 514
2024-09-16 | P | 32 | 28 | 131 | 27.7 |  |  |  |  | 2.64 | 635
2024-09-23 | P | 312 | 16 | 76 | 26.7 |  |  |  |  | 2.88 | 458
2024-09-30 | P | 56 | 30 | 126 | 49.6 |  |  |  |  | 9.23 | 458
2024-10-07 | P | 80 | 23 | 97 | 31.4 |  |  |  |  | 2.84 | 487
2024-10-14 | C | 24 | 18 | 67 | 29.9 |  |  |  |  | 2.16 | 768
2024-10-15 | P | 20 | 31 | 131 | 43.9 |  |  |  |  | 3.05 | 734
2024-10-22 | P | 16 | 20 | 77 | 27.8 |  |  |  |  | 1.92 | 687
2024-10-29 | P | 24 | 22 | 79 | 31.4 |  |  |  |  | 2.77 | 721
2024-11-04 | P | 20 | 25 | 84 | 59.5 |  |  |  |  | 1.13 | 738
2024-11-11 | P | 468 | 110 | 378 | 28 |  |  |  |  | 1.43 | 656
2024-11-18 | P | 72 | 20 | 72 | 46.6 |  |  |  |  | 1.67 | 302
2024-11-25 | P | 88 | 29 | 104 | 20.2 |  |  |  |  | 1.67 | 759
2024-12-02 | P | 276 | 84 | 302 | 28.7 |  |  |  |  | 3.26 | 879
2024-12-09 | P | 116 | 30 | 102 | 35.9 |  |  |  |  | 5.17 | 836
2024-12-16 | P | 88 | 69 | 177 | 40.3 |  |  |  |  | 5.17 | 836
2024-12-23 | P | 124 | 57 | 148 | 37.3 |  |  |  |  | 3.86 | 728
2024-12-30 | P | 192 | 80 | 224 | 48.9 |  |  |  |  | 4.13 | 669
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - NAVAHERMOSA
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000013349643QA
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 94
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 5177.6576 | 3913.1911 | 0 | 0 | 0 | 9994.8313 | 677 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1297 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 4905.3363 | 3609.0845 | 0 | 0 | 0 | 8579.8992 | 696 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1237 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 5362.2141 | 3794.7462 | 0 | 0 | 8231.4397 | 0 | 647 | 419 | 0 | 0 | 889 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3840.1237 | 2559.6996 | 5808.4167 | 0 | 0 | 0 | 591 | 370 | 592 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4204 | 2798 | 6296 | 0 | 0 | 0 | 504 | 345 | 769 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 4313 | 3033 | 0 | 6904 | 0 | 0 | 550 | 409 | 0 | 977 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 3570 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 7025 | 491 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1011 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 5061 | 3390 | 0 | 7645 | 0 | 0 | 628 | 445 | 0 | 979 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 4268 | 3136 | 0 | 7270 | 0 | 0 | 483 | 361 | 0 | 823 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4133 | 2871 | 7585 | 0 | 0 | 0 | 447 | 318 | 855 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 4421 | 3007 | 0 | 0 | 7311 | 0 | 461 | 287 | 0 | 0 | 645 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 3896 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 8483 | 629 | 414 | 0 | 0 | 0 | 961 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 4459 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 8348
2023-02-01 | 4920 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 7862
2023-03-01 | 0 | 5463 | 3547 | 0 | 0 | 7686
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 3260 | 8813
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 3831 | 9577
2023-06-01 | 0 | 0 | 4498 | 3323 | 0 | 7883
2023-07-01 | 3865 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 8211
2023-08-01 | 0 | 0 | 5454 | 3745 | 0 | 9622
2023-09-01 | 0 | 0 | 3859 | 2981 | 0 | 8773
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4288 | 3184 | 9239
2023-11-01 | 0 | 3874 | 2953 | 0 | 0 | 7585
2023-12-01 | 3909 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 9889
2024-01-01 | 5907 | 4631 | 0 | 0 | 0 | 11880
2024-02-01 | 2945 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 5176
2024-03-01 | 0 | 5041 | 3886 | 0 | 0 | 9870
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5941 | 4160 | 9132
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6084 | 4623 | 11370
2024-06-01 | 0 | 0 | 4962 | 3789 | 0 | 10258
2024-07-01 | 5064 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 8592
2024-08-01 | 0 | 0 | 5074 | 3896 | 0 | 10380
2024-09-01 | 0 | 0 | 4526 | 3484 | 0 | 8296
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4931 | 3776 | 8141
2024-11-01 | 0 | 4614 | 3651 | 0 | 0 | 9492
2024-12-01 | 4994 | 4256 | 0 | 0 | 0 | 10914

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 1581 | 53
2022-02-01 | 1428 | 57
2022-03-01 | 1581 | 66
2022-04-01 | 1530 | 55
2022-05-01 | 1581 | 65
2022-06-01 | 1890 | 50
2022-07-01 | 2046 | 15
2022-08-01 | 2046 | 66
2022-09-01 | 2130 | 30
2022-10-01 | 2046 | 43
2022-11-01 | 1980 | 29
2022-12-01 | 2046 | 8
2023-01-01 | 1581 | 19
2023-02-01 | 1428 | 37
2023-03-01 | 1581 | 76
2023-04-01 | 1530 | 40
2023-05-01 | 1581 | 106
2023-06-01 | 1890 | 38
2023-07-01 | 2046 | 2
2023-08-01 | 2046 | 84
2023-09-01 | 1980
2023-10-01 | 2046 | 11
2023-11-01 | 1980 | 13
2023-12-01 | 2046 | 22
2024-01-01 | 1581
2024-02-01 | 1479 | 20
2024-03-01 | 1581 | 10
2024-04-01 | 1530 | 28
2024-05-01 | 1581 | 19
2024-06-01 | 1890 | 28
2024-07-01 | 2046 | 14
2024-08-01 | 2046 | 8
2024-09-01 | 1980 | 23
2024-10-01 | 2046 | 39
2024-11-01 | 1980 | 5
2024-12-01 | 2046 | 5
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 17.6 | [9 empty] | 389
2023 | 11.52 | [9 empty] | 406
2024 | 27.82 | [9 empty] | 182

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES