## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE NOEZ -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.20AR.20SN.001 |  |  | EDAR DE NOEZ | Linea
1 | 00.20AR.20SN.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
2 | 00.20AR.20SN.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.20AR.20SN.001.0010.DH01 |  |  | Ducha lavaojos | Ducha Emergencia
2 | 00.20AR.20SN.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
2 | 00.20AR.20SN.001.0010.LE01 |  |  | LUCES DE EMERGENCIA | Luminaria Emergencia
2 | 00.20AR.20SN.001.0010.RY01 |  |  | pararrayos | Pararrayos
1 | 00.20AR.20SN.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO DE LLEGADA | Subproceso
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | ESGTRUAGUA | Modelo | CP-100.2.BH | Nº serie | 4095059
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL BY-PASS GENERAL | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | CANAL
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MANUAL ENTRADA POZO GRUESOS | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | CANAL
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA MANUAL PREDESBASTE EN BY-PASS | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | CMO
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | VECA | Modelo | NB02N5AFP2
3 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE ELEVACIÓN | Subproceso
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 182 |  |  | Altura (mca) | 6.00 | Caudal (m3/h) | 80.00
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 182 |  |  | Altura (mca) | 6.00 | Caudal (m3/h) | 80.00
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 182 |  |  | Altura (mca) | 6.00 | Caudal (m3/h) | 80.00
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.BY01 |  |  | BOYA ALIVIO | Boya
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS AGUA BRUTA 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS AGUA BRUTA 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS AGUA BRUTA 3 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.MT01 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Manómetro
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.MT02 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Manómetro
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.MT03 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | Manómetro
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR ULTRASÓNICO COMPACTO DE NIVEL | Detectores de nivel radar | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | FMU40
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.PH01 |  |  | MEDIDOR PH Y TEMPERATURA | Medidor PH | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | LYQUISYS M
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.PO01 |  |  | CARRO DE TRASLACIÓN Y POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | JAGUAR
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.RJ01 |  |  | REJA DESBASTE POZO DE BOMBEO | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | CMO
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.AA01 |  |  | BOMBA VERTICAL EXTRACCION DE ARENA | Bomba de arenas | Marca | OMEGA | Modelo | VVT-65/145 | Nº serie | 25430 | Caudal (m3/h) | 10.00 | Altura (mca) | 3.00 | Potencia (kW) | 0.74
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.CG01 |  |  | CONCENTRADOR DE GRASAS | Concentrador de grasas | Marca | TECMONCADE | Modelo | CG5 M3H | Nº serie | 14800 13 |  |  | Capacidad (m3/h) | 5
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL A D TORMENTAS | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.FU01 |  |  | DIFUSORES DE BURBUJA GRUESA | Difusores | Marca | EIMCO | Modelo | NON-CLOG
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.GR01 |  |  | PUENTE DESARENADOR | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | TECMONCADE
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.MB01 |  |  | CLASIFICADOR DE ARENAS | Clasificador de arenas | Marca | TECMONCADE | Modelo | CA.10.M3.H | Nº serie | 148006 |  |  | Capacidad (m3/h) | 10
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA A BIOLOGICO | Compuerta motorizada | Marca | CMO | Modelo | MCOO88B4
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.MT01 |  |  | MANOMETROS SOPLANTES 1 | Manómetro
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.MT02 |  |  | MANOMETROS SOPLANTES 2 | Manómetro
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.OR01 |  |  | TORNILLO TRANSPORTADOR-COMPACTADOR | Tornillos | Marca | FILTRAMASSA | Modelo | TP 2038 | Nº serie | 16009 | Potencia (kW) | 0.75
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO A BIOLOGICO | Caudalímetros | Marca | ENDRESS-HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30E2F19000
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.RE01 |  |  | SOPLANTE DE EMBOLO ROTATIVO | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 1 TRCA.GCA | Nº serie | 18099 | Potencia (kW) | 2.20 | Presión (bar) | 0.30
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.RE02 |  |  | SOPLANTE EMBOLO ROTATIVO Nº 2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 1 TRCA.GCA | Nº serie | 18100 | Potencia (kW) | 2.20 | Presión (bar) | 0.30
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.TM01 |  |  | TAMIZ ESTATICO 1 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | PRAMAR | Modelo | TEP-1200 | Nº serie | 09-013/8.03
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.TM02 |  |  | TAMIZ ESTATICO 2 | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | PRAMAR | Modelo | TEP-1200 | Nº serie | 09-01318
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VALVULAS COMPUERTA TAMIZ 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VALVULAS COMPUERTA TAMIZ 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VALVULAS COMPUERTA DESARENADOR 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BY-PASS
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.VC04 |  |  | VALVULAS COMPUERTA DESARENADOR 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | BY-PASS
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.VP01 |  |  | VÁLVULA DE MARIPOSA SOPLANTES 1 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP003.VP02 |  |  | VÁLVULA DE MARIPOSA SOPLANTES 2 | Válvula de Mariposa | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | TANQUE DE TORMENTAS | Subproceso
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE 1 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4620.410
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.AG02 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE 2 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4620.410
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE TANQUE DE TORMENTAS 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068.180MT
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE TANQUE DE TORMENTAS 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3068.180MT
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS T.T. 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS T.T. 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. ENTRADA DESDE T.T. | Caudalímetros | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30DDE19000
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA T.T. 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA T.T. 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.VC03 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA CAUDALÍMETRO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.VR01 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BOMBAS T.T. 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP001.SP004.VR02 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BOMBAS T.T. 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | SR 4650.410
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP001.AI01 |  |  | BOMBA EYECTORA DE AIREACIÓN 1 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | 3202.180 MT
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP001.AI02 |  |  | BOMBA EYECTORA DE AIREACIÓN 2 | Aireador | Marca | FLYGT | Modelo | 3202.180 MT
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP001.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA ENTRADA A BIOLÓGICO | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | SA 07-5-F10 | Nº serie | 2009MD05588
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | Sonda medición oxígeno | Medidor Oxigeno | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 221310001350
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | Sonda redox | Medidor Redox | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 2206C1254387
3 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN COAGULANTE AGUA | Subproceso
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX 7-10 B-PVC | Nº serie | 09/70772 | Potencia (kW) | 0.09 | Presión nominal (bar) | 10.00 | Caudal (l/h) | 7
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX 7-10 B-PVC | Nº serie | 09/70768 | Potencia (kW) | 0.09 | Presión nominal (bar) | 10.00 | Caudal (l/h) | 7
3 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | TECMONCADE
2 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | GRUPO DE PRESIÓN | Subproceso
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 150 AMR | Nº serie | 4851270019 | Volumen (l) | 150 | Presión nominal (bar) | 10.00
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP003.SP001.CO01 |  |  | COMPRESOR AIRE | Compresor Aire | Marca | DARI | Modelo | MISTRAL SKM13-100-3M | Nº serie | 20082199 | Caudal (m3/h) | 11.46 | Intensidad (A) | 14.60 | Potencia (kW) | 2.20 | Volumen (l) | 191
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP003.SP001.CU01 |  |  | CONTROLADOR | Controlador universal | Marca | MARELLI
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP003.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE | Filtro | Marca | ARKAL
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBAS DE AGUA | Grupo de presión | Marca | MARELLI | Modelo | ATX 49/7 | Nº serie | 31012
4 | 00.20AR.20SN.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. AGUA TRATADA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS F M MAGLO MAG 6000 CT | Nº serie | 258203H312 | Dimensión | 150
1 | 00.20AR.20SN.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGOS | Proceso
2 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001 |  |  | BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 183
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 183
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA RECIRCULACIÓN 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA RECIRCULACIÓN 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA REC. 1 | Manómetro
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA REC. 2 | Manómetro
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.PO01 |  |  | CARRO DE TRASLACIÓN | Polipasto | Marca | JAGUAR
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. BOMBEO RECIRCULACIÓN 1 | Caudalímetros | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30E2D19000
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002 |  |  | BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002.BS01 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045 . 181
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002.BS02 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045 . 181
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA F. EXCESO 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA F. EXCESO 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO FANGOS EN EXCESO | Caudalímetros | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30DDD19000
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA FANGOS EXCESO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA FANGOS EXCESO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS EXCESO 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS EXCESO 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP003 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP003.RR01 |  |  | PUENTE ESPESADOR DE FANGOS | Espesador | Marca | TECMONCADE | Modelo | D6-CP-1.6
2 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004 |  |  | DESHIDRATACIÓN | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTROLITO Nº1 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX152-6 B-PVC/V/G-X | Nº serie | 09/69461 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 6.00 | Caudal (l/h) | 152
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTROLITO Nº2 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX152-6 B-PVC/V/G-X | Nº serie | 09/69462 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 6.00 | Caudal (l/h) | 152
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | PIERALISI | Modelo | BABY 1 | Nº serie | 109034D02
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004.EP01 |  |  | GRUPO AUTOMÁTICO POLIELÉCTRICOELECTROLITO | Polipack | Marca | GRUNDFOS | Modelo | 412-1000 ECO | Nº serie | 2009/5139789-5 | Volumen (l) | 1000
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004.FD01 |  |  | BOMBA HELICOIDAL DE FANGO A TOLVA | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | W042 | Nº serie | C381687/03 | [6 empty] | Presión (bar) | 12.00
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004.FE01 |  |  | BOMBA FANGO ESPESADO 1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | C381862/07
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004.FE02 |  |  | BOMBA FANGO ESPESADO 2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | C381862 /02
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA FANGOS ESPESADOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.20SN.001.PC002.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA FANGOS ESPESADOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
1 | 00.20AR.20SN.001.PC003 |  |  | LINEA DE AIRE | Proceso
2 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001 |  |  | DESODORIZACIÓN | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.001 |  |  | EQUIPO CARBÓN ACTIVO | Equipo carbón activo
3 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR CENTRÍFUGO | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | MBP35T23CV.230/400V |  |  | Potencia (kW) | 2.23
4 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01.SP001 |  |  | BOMBEO DE FLOTANTES | Subproceso
5 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01.SP001.BS01 |  |  | BOMBA DE FLOTANTES 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.20
5 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01.SP001.BS02 |  |  | BOMBA DE FLOTANTES 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045.181 | [8 empty] | Potencia (kW) | 1.20
5 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA FLOTANTES 1 | Carrete desmontaje
5 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA FLOTANTES 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA FLOTANTES 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA FLOTANTES 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01.SP001.VR01 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN BOMBA FLOTANTES 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | TYCO
5 | 00.20AR.20SN.001.PC003.SP001.VT01.SP001.VR02 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN BOMBA FLOTANTES 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | TYCO
1 | 00.20AR.20SN.001.PC005 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICOS, AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.0010 |  |  | CT | Subproceso
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.AE01 |  |  | ARRANCADOR AIREADORES 1 | Arrancador eléctrico | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTISTART 48
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.AE02 |  |  | ARRANCADOR AIREADORES 2 | Arrancador eléctrico | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ALTISTART 48
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.BT01 |  |  | BATERÍA AUTORREGULABLE DE CONDENSADORES EDAR | Bateria Condensadores | Marca | CYDESA | Modelo | EC 400/40-5/8 | Nº serie | 14467 |  |  | Potencia reactiva (kVAr) | 40 | Tensión (V) | 400
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.CV01 |  |  | CCM | CCM´S / Variadores
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.PC01 |  |  | PLC | PLC | Marca | SCHNEIDER | Modelo | MODICON M340
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOL CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTIVAR 71 | Nº serie | 8b 1046 108 108
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA SINFÍN CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTIVAR 71
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.VF03 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA 1 | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ATV312HU22N4
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA B. RECIRCULACIÓN 1 | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ATV31HU15N4
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL DE PARED 1 | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HJBPA 40 T4/H 1/3
3 | 00.20AR.20SN.001.PC005.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL DE PARED 2 | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HJBPA 40 T4/H 1/3