## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: SISTEMA POLÁN -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.30AR.25SP |  |  | SISTEMA POLÁN | Sistema
1 | 00.30AR.25SP.001 |  |  | EDAR DE POLÁN | Linea
2 | 00.30AR.25SP.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
3 | 00.30AR.25SP.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
3 | 00.30AR.25SP.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
3 | 00.30AR.25SP.001.0010.RY01 |  |  | PARARRAYOS | Pararrayos
2 | 00.30AR.25SP.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
3 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | ARQUETA DE ENTRADA | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP001.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA E/A. BRUTA | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | SA 10.1-F10 | Nº serie | 4908MD1186 | Potencia (kW) | 1.50
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP001.TM01 |  |  | TAMIZ DE ALIVIO MECÁNICO | Tamices de finos /Rejas Automáticas | Marca | MONO | Modelo | SC3A15067_3 |  |  |  |  | Luz (mm) | 6
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE GRUESOS | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP002.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | BLUG | Modelo | C2A-100-2.8 | Nº serie | 12869-2 | Volumen (l) | 100
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP002.RJ01 |  |  | REJA MANUAL AGUA BRUTA | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | FILTRAMAS | Modelo | MANUAL
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP002.RL01 |  |  | PUENTE GRUA | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | JASO | Modelo | AR | Nº serie | 3330186 | Potencia (kW) | 2.00 | Carga nominal (Kg) | 2000
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | POZO DE ELEVACIÓN | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.BS01 |  |  | BOMBAS DE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3127.181. LT |  |  | Altura (mca) | 7.50 | Caudal (m3/h) | 215.00 |  |  | Potencia (kW) | 5.90
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.BS02 |  |  | BOMBAS DE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3127.181. LT |  |  | Altura (mca) | 7.50 | Caudal (m3/h) | 215.00 |  |  | Potencia (kW) | 5.90
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.BS03 |  |  | BOMBAS DE AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3127.181. LT |  |  | Altura (mca) | 7.50 | Caudal (m3/h) | 215.00 |  |  | Potencia (kW) | 5.90
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.BS04 |  |  | BOMBAS DE AGUA BRUTA 4 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP3102.181 MT |  |  | Altura (mca) | 7.50 | Caudal (m3/h) | 93.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.BS05 |  |  | BOMBAS DE AGUA BRUTA 5 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102.181 MT |  |  | Altura (mca) | 7.50 | Caudal (m3/h) | 93.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.BY01 |  |  | BOYAS DE NIVEL POZO | Boya
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.MT01 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA 1 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.MT02 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA 2 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.MT03 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA 3 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.MT04 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA 4 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.MT05 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA 5 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP003.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL DEL BOMBEO AGUA BRUTA | Detectores de nivel radar | Marca | ENDRESS + HAUSER | Modelo | PROSONIC S | Nº serie | C2042D010E6
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | DESBASTE | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP004.EL01 |  |  | ELECTROVALVULA DE LIMPIEZA TAMIZ 1 | Electroválvula
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP004.EL02 |  |  | ELECTROVALVULA DE LIMPIEZA TAMIZ 2 | Electroválvula
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP004.EL03 |  |  | ELECTROVALVULA DE LIMPIEZA DE TORNILLO | Electroválvula
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP004.IZ01 |  |  | TAMIZ ROTATIVO 1 | Rototamiz | Marca | FILTRAMAS | Modelo | GE-631502 | Nº serie | 0891-B
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP004.IZ02 |  |  | TAMIZ ROTATIVO 2 | Rototamiz | Marca | FILTRAMAS | Modelo | GE-63150 L | Nº serie | 02091-A
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP004.OR01 |  |  | TORNILLO TRANS-PRENSA | Tornillos | Marca | FILTRAMAS | Modelo | TP 2057 | Nº serie | 15062 | Potencia (kW) | 0.75 |  |  |  |  | Capacidad (m3/h) | 1
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP004.VZ01 |  |  | VALVULA MOTORIZADA ENTRADA A TAMIZ 1 | Válvula Motorizada
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP004.VZ02 |  |  | VALVULA MOTORIZADA ENTRADA A TAMIZ 2 | Válvula Motorizada
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005 |  |  | DESARENADO - DESENGRASADO | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.AA01 |  |  | BOMBA DE ARENAS | Bomba de arenas | Marca | EGGER | Modelo | Centrifuga |  |  | Caudal (m3/h) | 15.00 |  |  | Potencia (kW) | 0.75
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.CG01 |  |  | CONCENTRADOR DE GRASAS | Concentrador de grasas | Marca | FILTRAMAS | Modelo | CG-10 | Nº serie | 08091-A | Potencia (kW) | 0.18 | Capacidad (m3/h) | 12
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.EL01 |  |  | ELECTROVALVULA DE LIMPIEZA DE GRASAS | Electroválvula
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.FU01 |  |  | DIFUSORES DE BURBUJA GRUESA | Difusores | Marca | EIMCO | Modelo | NON-CLOG
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.GR01 |  |  | PUENTE DESARENADOR | Puentes desarenador/desengrasador | Marca | FILTRAMAS |  |  |  |  | Dimensión | 17 x 2,4 | Potencia (kW) | 0.37
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.MB01 |  |  | CLASIFICADOR DE ARENAS | Clasificador de arenas | Marca | FILTRAMASSA | Modelo | CT 1515 | Nº serie | 08091-A | Potencia (kW) | 0.37 | Capacidad (m3/h) | 15
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.MM01 |  |  | COMPUERTA DE VERTEDERO REGULABLE A BIOLÓGICO | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | ADOR 71-4/80 | Nº serie | 0909MM68044 | Potencia (kW) | 0.75
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.MT01 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE SOPLANTE 1 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.MT02 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE SOPLANTE 2 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO DE AGUA PRETRATADA | Caudalímetros | Marca | ENDRESS + HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C2110C19000
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.RE01 |  |  | SOPLANTE AIREACION DESARENADO 1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 4 TR |  |  | Potencia (kW) | 4.50 |  |  | Caudal (m3/h) | 195.40
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.RE02 |  |  | SOPLANTE AIREACION DESARENADO 2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 4 TR |  |  | Potencia (kW) | 4.50 |  |  | Caudal (m3/h) | 195.40
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VC01 |  |  | VALVULA DE BYPASS DE DESARENADO | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VC02 |  |  | COMPUERTA DE ENTRADA A DESARENADO | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VC03 |  |  | VALVULA DE IMPULSION DE SOPLANTE 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VC04 |  |  | VALVULA DE IMPULSION DE SOPLANTE 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VC05 |  |  | VALVULA DE ENTRADA CLASIFICADOR DE ARENAS | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VC06 |  |  | VALVULA DE ENTRADA CONCENTRADOR DE GRASAS | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VC07 |  |  | VALVULA DE VACIADO DEL DESARENADOR | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VC08 |  |  | VALVULA A REACTOR BIOLOGICO | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VT01 |  |  | VENTILADOR SOPLANTE 1 | Ventilador
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP005.VT02 |  |  | VENTILADOR SOPLANTE 2 | Ventilador
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006 |  |  | TANQUE TORMENTAS | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.BS01 |  |  | BOMBA DE RETORNO A BIOLÓGICO 1 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102 MT |  |  | Altura (mca) | 4.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.BS02 |  |  | BOMBA DE RETORNO A BIOLÓGICO 2 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102 MT |  |  | Altura (mca) | 4.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.BS03 |  |  | BOMBA DE RETORNO A ESPESADOR | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102 MT |  |  | Altura (mca) | 4.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.DC03 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.MT01 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA 1 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.MT02 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA 2 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.MT03 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA 3 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.PD01 |  |  | PUENTE TANQUE DE TORMENTAS | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | GARCIA PARIS | Modelo | Tracción periférica | Nº serie | R5408-03-F10 | Dimensión | 13,50 X 4,23 | Potencia (kW) | 0.12
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.VC01 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.VC02 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.VC03 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA 3 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCION 1 | Válvula Antiretorno
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCION 2 | Válvula Antiretorno
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.VR03 |  |  | VALVULA DE RETENCION 3 | Válvula Antiretorno
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP001.SP006.VZ01 |  |  | VALVULA MOT. ENTRADA ARQUETA DE BOMBEO | Válvula Motorizada
3 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | REACTOR BIOLÓGICO | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | ACELERADOR DE FLUJO 1 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | 4430.010 | Nº serie | 2350025 |  |  | Intensidad (A) | 9.20 | Potencia (kW) | 4.30 | Diámetro pala (mm) | 2500
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.AG02 |  |  | ACELERADOR DE FLUJO 2 | Agitador | Marca | TFB FLYGT | Modelo | SR 4430 BANANA | [6 empty] | Potencia (kW) | 4.03 | Diámetro pala (mm) | 2500
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL DE REACTOR BIO. A T.T, 1 | Compuerta | Marca | GARCIA PARIS | Modelo | CANAL ABIERTO |  |  | Alto (m) | 1500.00 | Ancho (m) | 400.00
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MANUAL DE REACTOR BIO. A T.T, 2 | Compuerta | Marca | GARCIA PARIS | Modelo | CANAL ABIERTO |  |  | Alto (m) | 1500.00 | Ancho (m) | 400.00
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.CP03 |  |  | COMPUERTA MANUAL UNION R. BIOLOGICOS | Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST | Modelo | Telescopicos
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST | Modelo | Telescopicos
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.FU01 |  |  | PARRILLAS DE AIRE 1 | Difusores | Marca | FLYGT | Modelo | Alta eficiencia WE
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.FU02 |  |  | PARRILLAS DE AIRE 2 | Difusores | Marca | FLYGT | Modelo | Alta eficiencia WE
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA ENTRADA REACTOR BIO. 1 | Compuerta motorizada | Marca | GARCIA PARIS | Modelo | MOTORIZADA |  |  | Potencia (kW) | 0.75
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.MM02 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA ENTRADA REACTOR BIO. 2 | Compuerta motorizada | Marca | GARCIA PARIS | Modelo | MOTORIZADA |  |  | Potencia (kW) | 0.75
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.MT01 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE SOPLANTE 2 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.MT02 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE SOPLANTE 3 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.MT03 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE SOPLANTE 1 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.MT04 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE SOPLANTE 2 | Manómetro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | MEDIDOR DE OXIGENO 1 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 LXV404.99.00511 | Nº serie | 221310001366 | Control | SC200
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.OX02 |  |  | MEDIDOR DE OXIGENO 2 | Medidor Oxigeno | Marca | HACH | Modelo | SC200 LXV404.99.00511 | Nº serie | 221310001360 | Control | SC200
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.QQ01 |  |  | MEDIDOR DE CAUDAL DE AIRE | Caudalímetros
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.QQ02 |  |  | MEDIDOR DE CAUDAL DE RECIRCULACION | Caudalímetros
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.RE01 |  |  | SOPLANTE AIREACION 1 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 11,8 TR |  |  | Potencia (kW) | 37.00 | Presión (bar) | 5.30 | Caudal (m3/h) | 1000.00
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.RE02 |  |  | SOPLANTE AIREACION 2 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 11,8 TR |  |  | Potencia (kW) | 37.00 | Presión (bar) | 5.30 | Caudal (m3/h) | 1000.00
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.RE03 |  |  | SOPLANTE AIREACION 3 | Soplantes de embolos rotativos | Marca | MAPNER | Modelo | SEM 11,8 TR |  |  | Potencia (kW) | 37.00 | Presión (bar) | 5.30 | Caudal (m3/h) | 1000.00
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELECTRICO SALA DE SOPLANTES | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | SWF | Modelo | B22S4388 | Nº serie | 0830211901 | Potencia (kW) | 0.20 | Carga nominal (Kg) | 1000
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | MEDIDOR REDOX 1 | Medidor Redox | Marca | HACH | Modelo | SC200 LXV404.99.00511 | Nº serie | 2206C1254447 | Control | SC200
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.RX02 |  |  | MEDIDOR REDOX 2 | Medidor Redox | Marca | HACH | Modelo | SC200 LXV404.99.00511 | Nº serie | 2206C1254389 | Control | SC200
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA DE IMPULSION DE SOPLANTE 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA DE IMPULSION DE SOPLANTE 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC03 |  |  | VALVULA DE IMPULSION DE SOPLANTE 3 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC04 |  |  | VALVULA DE IMPULSION DE SOPLANTE 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC05 |  |  | VALVULA ENTRADA AIRE A BIOLOGICO 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC06 |  |  | VALVULA ENTRADA AIRE A BIOLOGICO 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC07 |  |  | VALVULA DE RECIRCULACION A REACTOR BIOLÓGICO 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC08 |  |  | VALVULA DE RECIRCULACION A REACTOR BIOLÓGICO 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC09 |  |  | VALVULA DE RECIRCULACION A REACTOR BIOLÓGICO 3 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC10 |  |  | VALVULA DE RECIRCULACION A REACTOR BIOLÓGICO 4 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC11 |  |  | VALVULA TANQUE DE TORMENTAS A REACTOR BIO. 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC12 |  |  | VALVULA TANQUE DE TORMENTAS A REACTOR BIO. 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC13 |  |  | VALVULA UNION BIOLOGICO A DECANTADOR 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VC14 |  |  | VALVULA UNION BIOLOGICO A DECANTADOR 2 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR SOPLANTE BIOLÓGICO 3 | Ventilador
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR SOPLANTE BIOLÓGICO 1 | Ventilador
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VT03 |  |  | VENTILADOR SOPLANTE BIOLÓGICO 2 | Ventilador
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VT04 |  |  | VENTILADOR SOPLANTE BIOLÓGICO 3 | Ventilador
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP001.VT05 |  |  | VENTILADOR SALA DE SOPLANTES | Ventilador
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE 1 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | EMG800MNHH000 | Nº serie | 13E48789D | Potencia (kW) | 0.04 | Presión nominal (bar) | 5.00 | Caudal (l/h) | 15
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE 2 | Bomba dosificadora | Marca | SEKO | Modelo | EMG800MNHH000 | Nº serie | 13E48783D | Potencia (kW) | 0.04 | Presión nominal (bar) | 5.00 | Caudal (l/h) | 15
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPOSITO CLORURO FERRICO | Depósito | Marca | PLAVISA | Modelo | CILINDRICO VERTICAL |  |  | Volumen (m3) | 1.50
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR 1 | Mec. clarificadores / Puentes decantador
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP003.PD02 |  |  | PUENTE DECANTADOR 2 | Mec. clarificadores / Puentes decantador
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP003.VC01 |  |  | VALVULA ENTRADA A ARQUETA DE FANGOS 1 | Válvula de Compuerta
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP002.SP003.VC02 |  |  | VALVULA ENTRADA A ARQUETA DE FANGOS 2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | ARQUETA AGUA TRATADA | Subproceso
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERIN | Calderin | Marca | REFLEX | Modelo | REFIX DE 300 | Nº serie | 1615223 00164 | Volumen (l) | 300 | Presión nominal (bar) | 10.00
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE | Filtro
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBA DE EQUIPO A PRESIÓN | Grupo de presión | Marca | LOWARA | Modelo | GSD20/15SV07F055T | Nº serie | 1005006150
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP003.SP001.GP02 |  |  | BOMBA DE EQUIPO A PRESIÓN 2 | Grupo de presión
5 | 00.30AR.25SP.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO DE AGUA TRATADA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS MAG 6000 | Nº serie | N1P1215024 | Dimensión | 250
2 | 00.30AR.25SP.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGO | Proceso
3 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001 |  |  | BOMBEO FANGO A BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACION FANGOS DECANTADOR 1 1 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102 MT |  |  | Altura (mca) | 4.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACION FANGOS DECANTADOR 1 2 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102 MT |  |  | Altura (mca) | 4.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACION FANGOS DECANTADOR 2 1 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102 MT |  |  | Altura (mca) | 4.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.BS04 |  |  | BOMBA DE RECIRCULACION FANGOS DECANTADOR 2 2 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102 MT |  |  | Altura (mca) | 4.00 | Caudal (m3/h) | 100.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 4 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.MT01 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA RECIRCULACIÓN 1 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.MT02 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA RECIRCULACIÓN 2 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.MT03 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA RECIRCULACIÓN 3 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.MT04 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA RECIRCULACIÓN 4 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA BOMBA RECIRCULACION 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA BOMBA RECIRCULACION 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VALVULA BOMBA RECIRCULACION 3 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.VC04 |  |  | VALVULA BOMBA RECIRCULACION 4 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VÁLVULA RETENCION BOMBA DE RECIRCULACION 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VÁLVULA RETENCION BOMBA DE RECIRCULACION 2 | Válvula Antiretorno
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.VR03 |  |  | VÁLVULA RETENCION BOMBA DE RECIRCULACION 3 | Válvula Antiretorno
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP001.VR04 |  |  | VÁLVULA RETENCION BOMBA DE RECIRCULACION 4 | Válvula Antiretorno
3 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002 |  |  | BOMBEO FANGO A ESPESADOR | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.BS01 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO DECANTADOR 1 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | DP 3068.180 MT |  |  | Altura (mca) | 10.00 | Caudal (m3/h) | 11.70 |  |  | Potencia (kW) | 2.00
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.BS02 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO DECANTADOR 2 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | DP 3068.180 MT |  |  | Altura (mca) | 10.00 | Caudal (m3/h) | 11.70 |  |  | Potencia (kW) | 2.00
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.MT01 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION BOMBA EXCESOS 1 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.MT02 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION BOMBA EXCESOS 2 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA IMPULSION BOMBA EXCESOS 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA IMPULSION BOMBA EXCESOS 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.VR01 |  |  | VÁLVULA RETENCION BOMBABA EXCESOS 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP002.VR02 |  |  | VÁLVULA RETENCION BOMBA EXCESOS 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP003 |  |  | ESPESADOR | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP003.QQ01 |  |  | MEDIDOR CAUDAL FANGOS EXCESO | Caudalímetros
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP003.RR01 |  |  | PUENTE ESPESADOR | Espesador | Marca | GARCIA PARIS | Modelo | GRAVEDAD |  |  | Potencia (kW) | 0.12
3 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004 |  |  | DESHIDRATACIÓN | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICACION POLIELECTROLITO 1 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | GF | Nº serie | C345151/01 | Potencia (kW) | 0.37 |  |  | Caudal (l/h) | 250
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICACION POLIELECTROLITO 2 | Bomba dosificadora | Marca | MONO | Modelo | GF | Nº serie | C345151/03 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 5.00 | Caudal (l/h) | 250
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | ANDRITZ | Modelo | D2LL C30 CHP | Nº serie | 805856 |  |  | Potencia (kW) | 15.00
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.EL01 |  |  | ELECTROVALVULA LIMPIEZA CENTRÍFUGA | Electroválvula
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.FD01 |  |  | BOMBA DE TRASIEGO DE FANGO A TOLVA | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | MONO | Modelo | CW052 |  |  | Caudal (m3/h) | 1.00 | Altura (mca) | 120.00 | Potencia (kW) | 4.00
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.FE01 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRÍFUGA 1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C14K | Nº serie | C345150 /02
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.FE02 |  |  | BOMBA FANGOS ESPESADOS A CENTRÍFUGA 2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C14K | Nº serie | C345150 /01
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.MT01 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION 1 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.MT02 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION 2 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.MT03 |  |  | MANOMETRO IMPULSION FANGO TOLVA | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.NR01 |  |  | MEDIDOR DE NIVEL DE FANGO EN SILO | Detectores de nivel radar
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.PL01 |  |  | PREPARADOR DE POLI ELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | DOSAPRO | Modelo | APS-MAX-1000 SS |  |  | Potencia (kW) | 0.25 | Volumen (l) | 1000
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.QQ01 |  |  | MEDIDOR CAUDAL FANGO A CENTRIFUGA | Caudalímetros
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.RA01 |  |  | ROTAMETRO | Rotámetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.TO01 |  |  | SILO DE FANGOS | Tolva | Marca | GARCIA PARIS | Modelo | TRONCO PIRAMIDAL |  |  | Capacidad (Kg) | 25000.00
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.VC01 |  |  | VALVULA DE ESPESADOR A BOMBA | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.VC02 |  |  | VALVULA ASPIRACION FANGO CENTRÍFUGA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.VC03 |  |  | VALVULA ASPIRACION FANGO CENTRÍFUGA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.VC04 |  |  | VALVULA DE IMPULSION FANGO CENTRÍFUGA 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.VC05 |  |  | VALVULA DE IMPULSION FANGO CENTRÍFUGA 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.VC06 |  |  | VALVULA DE FANGO DE ENTRADA A TOLVA | Válvula de Compuerta | Marca | ZUBI | Modelo | GILLOTINA
4 | 00.30AR.25SP.001.PC002.SP004.VC07 |  |  | VALVULA DE IMPULSION DE FANGO A TOLVA | Válvula de Compuerta | Marca | ZUBI | Modelo | GUILLOTINA
2 | 00.30AR.25SP.001.PC003 |  |  | LÍNEA DE AIRE | Proceso
3 | 00.30AR.25SP.001.PC003.SP001 |  |  | DESODORIZACIÓN | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC003.SP001.001 |  |  | EQUIPO CARBÓN ACTIVO | Equipo carbón activo
4 | 00.30AR.25SP.001.PC003.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR CENTRÍFUGO | Ventilador | Marca | PPA | Modelo | CENTRIFUGO |  |  | Potencia (kW) | 11.00
2 | 00.30AR.25SP.001.PC004 |  |  | VACIADO Y SOBRENADANTE | Proceso
3 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002 |  |  | VACIADO DE BIOLÓGICO Y FLOTANTES | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.BS01 |  |  | BOMBA VACIADO R. BIOLOGICO 1 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102 MT |  |  | Altura (mca) | 10.00 | Caudal (m3/h) | 73.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.BS02 |  |  | BOMBA VACIADO R. BIOLOGICO 2 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | NP 3102 MT |  |  | Altura (mca) | 10.00 | Caudal (m3/h) | 73.00 |  |  | Potencia (kW) | 3.10
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.BS03 |  |  | BOMBA VACIADO DE FLOTANTES 1 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | DP 3068.180 MT |  |  | Altura (mca) | 8.00 | Caudal (m3/h) | 12.10 |  |  | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.BS04 |  |  | BOMBA VACIADO DE FLOTANTES 2 | Bomba Sumergible | Marca | TFB FLYGT | Modelo | DP 3068.180 MT |  |  | Altura (mca) | 8.00 | Caudal (m3/h) | 12.10 |  |  | Potencia (kW) | 1.50
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.MT01 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION FLOTANTES 1 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.MT02 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION FLOTANTES 2 | Manómetro
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.VC01 |  |  | VALVULA EN IMPULSION FLOTANTES 1 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.VC02 |  |  | VALVULA EN IMPULSION FLOTANTES 2 | Válvula de Compuerta
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.VR01 |  |  | CLAPETA RETENCION BOMBA FLOTANTES 1 | Válvula Antiretorno
4 | 00.30AR.25SP.001.PC004.SP002.VR02 |  |  | CLAPETA RETENCION BOMBA FLOTANTES 2 | Válvula Antiretorno
2 | 00.30AR.25SP.001.PC005 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
3 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICOS, AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.BT01 |  |  | REGULADOR DE ENERGIA REACTIVA | Bateria Condensadores
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.PC01 |  |  | PLC | PLC
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO | TRAFOS
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF01 |  |  | VARIADOR BOMBA AGUA BRUTA 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF02 |  |  | VARIADOR BOMBA AGUA BRUTA 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF03 |  |  | VARIADOR BOMBA AGUA BRUTA 3 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF04 |  |  | VARIADOR BOMBA AGUA BRUTA 4 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF05 |  |  | VARIADOR BOMBA AGUA BRUTA 5 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF06 |  |  | VARIADOR BOMBA RECIRCULACION 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF07 |  |  | VARIADOR BOMBA RECIRCULACION 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF08 |  |  | VARIADOR BOMBA RECIRCULACION 3 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF09 |  |  | VARIADOR BOMBA RECIRCULACION 4 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF10 |  |  | V. BOMBA DE RETORNO Nº1 TT | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF11 |  |  | V. BOMBA DE RETORNO Nº2 TT | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF12 |  |  | V. BOMBA DE FANGO 1 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF13 |  |  | V. BOMBA DE FANGO 2 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF14 |  |  | V. BOMBA DE POLI Nº1 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF15 |  |  | V. BOMBA DE POLI Nº2 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF16 |  |  | VARIADOR SOPLANTE Nº1 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF17 |  |  | VARIADOR SOPLANTE Nº2 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF18 |  |  | VARIADOR SOPLANTE Nº3 | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF19 |  |  | VARIADOR BOL CENTRIFUGA | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF20 |  |  | VARIADOR SINFÍN CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia
4 | 00.30AR.25SP.001.PC005.SP001.VF21 |  |  | VARIADOR TORNILLO FANGO A TOLVA | Variador Frecuencia
1 | 00.30AR.25SP.SP002 |  |  | EBAR | Subproceso
2 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001 |  |  | POZO DE BOMBEO | Subproceso
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | NP 3202.180 HT | Nº serie | 0880076 | Altura (mca) | 49.00 | Caudal (m3/h) | 131.60 | Intensidad (A) | 79.00 | Potencia (kW) | 45.00
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | NP 3202.180 HT | Nº serie | 2180006 | Altura (mca) | 49.00 | Caudal (m3/h) | 131.60 | Intensidad (A) | 79.00 | Potencia (kW) | 45.00
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | NP 3202.180 HT |  |  | Altura (mca) | 49.00 | Caudal (m3/h) | 131.60 | Intensidad (A) | 79.00 | Potencia (kW) | 45.00
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.BY01 |  |  | BOYAS DE NIVEL POZO | Boya
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN ANTIARIETE | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 2000-AHN-R | Nº serie | 4229820001 | Volumen (l) | 2000 | Presión nominal (bar) | 10.00
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.CO01 |  |  | COMPRESOR DE AIRE | Compresor Aire | Marca | IBAIONDO |  |  |  |  | Caudal (m3/h) | 1008.00 |  |  | Potencia (kW) | 1.50 | Volumen (l) | 100
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 1 | Carrete desmontaje
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 2 | Carrete desmontaje
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.DC03 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE 3 | Carrete desmontaje
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.DC04 |  |  | CARRETE DE DESMONTAJE | Carrete desmontaje
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.MT01 |  |  | MANOMETRO | Manómetro
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.NR01 |  |  | NIVEL DEL BOMBEO AGUA BRUTA | Detectores de nivel radar | Marca | VEGA
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALIMETRO | Caudalímetros | Marca | ABB | Modelo | WATER MASTER | Nº serie | 3K220000063063 | Dimensión | 300
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELECTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.TR01 |  |  | TRITURADORA-DILACERADORA Nº 1 | Triturador
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.TR02 |  |  | TRITURADORA-DILACERADORA Nº 2 | Triturador
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA 1 | Válvula de Compuerta
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA 2 | Válvula de Compuerta
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA 3 | Válvula de Compuerta
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.VC04 |  |  | VÁLVULA CALDERÍN | Válvula de Compuerta
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.VR01 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN 1 | Válvula Antiretorno
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.VR02 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN 2 | Válvula Antiretorno
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.VR03 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN 3 | Válvula Antiretorno
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP001.VR04 |  |  | VALVULA DE RETENCIÓN | Válvula Antiretorno
2 | 00.30AR.25SP.SP002.SP002 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP002.BT01 |  |  | REGULADOR DE ENERGÍA REACTIVA | Bateria Condensadores | Marca | RTR | Modelo | MU10544 | Nº serie | 090223 | Intensidad (A) | 137.55 | Potencia reactiva (kVAr) | 105 | Tensión (V) | 440
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP002.PC01 |  |  | PLC | PLC | Marca | SIEMENS | Modelo | SIMATIC S7-1200
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP002.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO | TRAFOS
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP002.VF01 |  |  | VARIADOR BOMBA 1 | Variador Frecuencia | Marca | POWER ELECTRONICS | Modelo | SD 450
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP002.VF02 |  |  | VARIADOR BOMBA 2 | Variador Frecuencia | Marca | POWER ELECTRONICS | Modelo | SD 500
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP002.VF03 |  |  | VARIADOR BOMBA 3 | Variador Frecuencia | Marca | POWER ELECTRONICS | Modelo | SD 500
3 | 00.30AR.25SP.SP002.SP002.VT01 |  |  | VENTILADOR CUADROS ELECTRICOS | Ventilador