## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 165308 | 162101
2022-02-01 | 146831 | 144012
2022-03-01 | 199019 | 197387
2022-04-01 | 200698 | 199141
2022-05-01 | 209924 | 207327
2022-06-01 | 200911 | 198548
2022-07-01 | 213348 | 211447
2022-08-01 | 215688 | 215134
2022-09-01 | 204638 | 204664
2022-10-01 | 200154 | 198228
2022-11-01 | 169347 | 167242
2022-12-01 | 211569 | 209064
2023-01-01 | 196849 | 195866
2023-02-01 | 159843 | 157974
2023-03-01 | 193194 | 191142
2023-04-01 | 215662 | 213958
2023-05-01 | 228664 | 218324
2023-06-01 | 209807 | 208202
2023-07-01 | 214903 | 212830
2023-08-01 | 216845 | 214792
2023-09-01 | 208836 | 209127
2023-10-01 | 214940 | 215128
2023-11-01 | 206146 | 206508
2023-12-01 | 215826 | 216189
2024-01-01 | 229219 | 229768
2024-02-01 | 222503 | 220340
2024-03-01 | 237375 | 232231
2024-04-01 | 229771 | 224722
2024-05-01 | 240464 | 236623
2024-06-01 | 232063 | 228319
2024-07-01 | 235411 | 230767
2024-08-01 | 236039 | 230624
2024-09-01 | 218032 | 213484
2024-10-01 | 218408 | 213630
2024-11-01 | 201737 | 197926
2024-12-01 | 197035 | 194123
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | C | 88 | 129 | 274 | 60.3 |  |  |  |  | 6.29 | 1835
2022-01-05 | C | 84 | 112 | 201 | 35.9 |  |  |  |  | 3.63 | 1427
2022-01-10 | C | 156 | 154 | 260 | 103 |  |  |  |  | 7.47 | 1953
2022-01-13 | C | 172 | 242 | 382 | 58 |  |  |  |  | 6.64 | 2034
2022-01-17 | C | 171 | 230 | 424 | 50.7 |  |  |  |  | 5.4 | 1803
2022-01-18 | C | 192 | 251 | 465 | 56.3 |  |  |  |  | 7.13 | 1653
2022-01-20 | C | 188 | 364 | 475 | 59.3 |  |  |  |  | 7.58 | 2320
2022-01-24 | C | 144 | 341 | 360 | 55.5 |  |  |  |  | 6.95 | 2150
2022-01-26 | C | 200 | 170 | 612 | 49 |  |  |  |  | 5.4 | 1856
2022-01-27 | C | 192 | 228 | 333 | 57.2 |  |  |  |  | 7.23 | 1927
2022-01-31 | C | 212 | 303 | 457 | 66.3 |  |  |  |  | 7.64 | 1857
2022-02-01 | C | 161 | 145 | 421 | 50.3 |  |  |  |  | 7.75 | 1738
2022-02-02 | C | 196 | 270 | 483 | 62.5 |  |  |  |  | 8.15 | 1910
2022-02-08 | C | 204 | 267 | 433 | 66.6 |  |  |  |  | 8.12 | 1857
2022-02-10 | C | 192 | 251 | 483 | 67.6 |  |  |  |  | 8.71 | 1810
2022-02-14 | C | 172 | 206 | 452 | 49 |  |  |  |  | 6.57 | 1914
2022-02-17 | C | 256 | 431 | 614 | 69.9 |  |  |  |  | 8.82 | 1883
2022-02-22 | C | 212 |  | 469 | 61.7 |  |  |  |  | 7.66 | 1889
2022-02-23 | C | 78 | 170 | 370 | 44.1 |  |  |  |  | 4.65 | 2020
2022-02-24 | C | 216 | 496 | 552 | 66.9 |  |  |  |  | 8.8 | 1916
2022-03-01 | C | 180 | 318 | 406 | 22.9 |  |  |  |  | 6.94 | 2066
2022-03-02 | C | 166 | 125 | 424 | 47.8 |  |  |  |  | 5.65 | 2270
2022-03-03 | C | 360 | 395 | 601 | 39.4 |  |  |  |  | 5.88 | 1184
2022-03-08 | C | 96 | 83 | 159 | 44.8 |  |  |  |  | 3.87 | 2260
2022-03-10 | C | 100 | 125 | 134 | 35.5 |  |  |  |  | 3.39 | 2400
2022-03-15 | C | 144 | 255 | 263 | 36.3 |  |  |  |  | 3.73 | 2003
2022-03-16 | C | 96 | 148 | 175 | 33.6 |  |  |  |  | 4.05 | 2220
2022-03-17 | C | 111 | 52 | 208 | 32.1 |  |  |  |  | 4.14 | 1888
2022-03-21 | C | 744 | 457 | 663 | 30.2 |  |  |  |  | 5.23 | 1059
2022-03-24 | C | 804 | 540 | 736 | 36.1 |  |  |  |  | 6.21 | 1325
2022-03-28 | C | 112 | 220 | 320 | 41.1 |  |  |  |  | 4.89 | 2091
2022-03-30 | C | 1172 | 1150 | 1753 | 72.5 |  |  |  |  | 11.5 | 1592
2022-04-04 | C |  | 47 | 205 | 36 |  |  |  |  | 3.28 | 2350
2022-04-05 | C | 168 | 170 | 234 | 43.4 |  |  |  |  | 5.18 | 2170
2022-04-07 | C | 164 | 130 | 209 | 38.4 |  |  |  |  | 4.61 | 2380
2022-04-11 | C |  | 240 | 468 | 49.1 |  |  |  |  | 6.3 | 2290
2022-04-12 | C | 69 | 160 | 261 | 35.8 |  |  |  |  | 4.41 | 1799
2022-04-18 | C | 96 | 200 | 553 | 47.6 |  |  |  |  | 5.76 | 2280
2022-04-20 | C |  | 54 | 98 | 27.9 |  |  |  |  | 2.48 | 1316
2022-04-25 | C |  | 58 | 202 | 31.9 |  |  |  |  | 3.25 | 2080
2022-04-26 | C |  | 74 | 102 | 17.3 |  |  |  |  | 2.01 | 1366
2022-04-28 | C |  | 70 | 143 | 28.2 |  |  |  |  | 2.55 | 2147
2022-05-03 | C | 192 | 90 | 291 | 28.2 |  |  |  |  | 4.07 | 1466
2022-05-04 | C | 160 | 132 | 255 | 31.7 |  |  |  |  | 3.64 | 2080
2022-05-05 | C | 56 | 32 | 120 | 21.1 |  |  |  |  | 2.7 | 2300
2022-05-10 | C | 244 | 302 | 391 | 38.2 |  |  |  |  | 5.43 | 2170
2022-05-11 | C | 196 | 220 | 397 | 86.5 |  |  |  |  | 5.21 | 1883
2022-05-16 | C | 120 | 243 | 324 | 29.4 |  |  |  |  | 1.3 | 2230
2022-05-18 | C | 96 | 170 | 270 | 28.3 |  |  |  |  | 1.7 | 2108
2022-05-19 | C | 184 | 38 | 182 | 24.4 |  |  |  |  | 3.66 | 2300
2022-05-23 | C | 144 | 195 | 278 | 36.8 |  |  |  |  | 4.35 | 2186
2022-05-26 | C | 136 | 220 | 360 | 43.7 |  |  |  |  | 5.02 | 1998
2022-05-31 | C | 212 | 202 | 362 | 41.5 |  |  |  |  | 4.45 | 2048
2022-06-01 | C | 40 | 32 | 125 | 26.7 |  |  |  |  | 3.7 | 2150
2022-06-02 | C | 180 | 250 | 267 | 35.7 |  |  |  |  | 5.41 | 2160
2022-06-07 | C | 212 | 120 | 251 | 31.4 |  |  |  |  | 4.68 | 2350
2022-06-09 | C | 168 | 283 | 335 | 38.3 |  |  |  |  | 5.57 | 2138
2022-06-13 | C | 120 | 72 | 162 | 30.9 |  |  |  |  | 3.65 | 2540
2022-06-15 | C | 100 | 120 | 191 | 28.9 |  |  |  |  | 4.17 | 2500
2022-06-20 | C | 176 | 218 | 349 | 37.7 |  |  |  |  | 5.16 | 2091
2022-06-22 | C | 144 | 150 | 206 | 29.5 |  |  |  |  | 3.85 | 2460
2022-06-23 | C | 222 | 90 | 280 | 24.4 |  |  |  |  | 4.05 | 2220
2022-06-28 | C | 140 | 158 | 286 | 26.1 |  |  |  |  | 3.44 | 2270
2022-06-30 | C | 200 | 135 | 412 | 30.3 |  |  |  |  | 4.15 | 2220
2022-07-04 | C | 61 | 54 | 194 | 26.6 |  |  |  |  | 3.2 | 2290
2022-07-05 | C | 116 | 99 | 210 | 35.4 |  |  |  |  | 4.99 | 2300
2022-07-06 | C | 132 | 235 | 269 | 35 |  |  |  |  | 4.66 | 2004
2022-07-12 | C | 100 | 168 | 156 | 31.1 |  |  |  |  | 4.35 | 2152
2022-07-14 | C | 136 | 220 | 275 | 39 |  |  |  |  | 4.31 | 2210
2022-07-18 | C | 160 | 230 | 348 | 38.8 |  |  |  |  | 4.4 | 2190
2022-07-20 | C | 16 | 66 | 266 | 21.6 |  |  |  |  | 2.04 | 2320
2022-07-21 | C | 108 | 94 | 152 | 30.1 |  |  |  |  | 3.83 | 2320
2022-07-25 | C | 180 | 200 | 225 | 29.2 |  |  |  |  | 3.89 | 2300
2022-07-27 | C | 108 | 145 | 295 | 36.4 |  |  |  |  | 4.39 | 2148
2022-08-01 | C | 112 | 35 | 87 | 23.5 |  |  |  |  | 3.36 | 2250
2022-08-04 | C | 34 | 18 | 67 | 21.5 |  |  |  |  | 1.12 | 2400
2022-08-09 | C | 160 | 160 | 274 | 26.6 |  |  |  |  | 4 | 2280
2022-08-11 | C | 124 | 139 | 175 | 25 |  |  |  |  | 3.82 | 2220
2022-08-16 | C | 35 | 42 | 96 | 19.6 |  |  |  |  | 0.22 | 2380
2022-08-17 | C | 160 |  | 175 | 29.5 |  |  |  |  | 3.53 | 2350
2022-08-18 | C | 140 | 90 | 185 | 26.1 |  |  |  |  | 3.82 | 2310
2022-08-22 | C | 120 | 142 | 191 | 27 |  |  |  |  | 3.35 | 2270
2022-08-24 | C | 108 | 55 | 160 | 22.2 |  |  |  |  | 2.97 | 2220
2022-08-29 | C | 120 | 70 | 228 | 26 |  |  |  |  | 3.28 | 2108
2022-08-31 | C | 120 | 75 | 184 | 24.6 |  |  |  |  | 3.03 | 1780
2022-09-01 | C | 103 | 90 | 244 | 21.1 |  |  |  |  | 1.16 | 883
2022-09-06 | C | 124 | 92 | 240 | 30 |  |  |  |  | 3.74 | 2156
2022-09-08 | C | 136 | 112 | 214 | 29 |  |  |  |  | 3.46 | 2086
2022-09-12 | C | 200 | 135 | 372 | 35.9 |  |  |  |  | 4.72 | 1923
2022-09-14 | C | 296 | 125 | 302 | 39 |  |  |  |  | 4.64 | 1826
2022-09-15 | C | 189 | 96 | 230 | 21 |  |  |  |  | 2.88 | 1810
2022-09-20 | C | 64 | 118 | 150 | 29.5 |  |  |  |  | 3.28 | 1971
2022-09-22 | C | 104 | 39 | 94 | 27 |  |  |  |  | 3.09 | 1950
2022-09-26 | C | 116 | 140 | 189 | 30.9 |  |  |  |  | 3.41 | 1904
2022-09-28 | C | 152 | 228 | 308 | 34.4 |  |  |  |  | 4.21 | 1833
2022-10-03 | C | 111 | 88 | 260 | 23.7 |  |  |  |  | 3.32 | 2210
2022-10-04 | C | 124 | 125 | 258 | 38.1 |  |  |  |  | 4.58 | 1996
2022-10-06 | C | 152 | 205 | 302 | 33.8 |  |  |  |  | 4.46 | 1964
2022-10-11 | C | 148 | 158 | 229 | 34.7 |  |  |  |  | 3.94 | 1795
2022-10-13 | C | 204 | 158 | 352 | 28.1 |  |  |  |  | 4.12 | 1950
2022-10-17 | C | 380 | 480 | 539 | 64.9 |  |  |  |  | 9.71 | 1954
2022-10-19 | C | 120 | 85 | 184 | 30.9 |  |  |  |  | 3.87 | 1871
2022-10-24 | C | 216 | 135 | 291 | 45 |  |  |  |  | 5.52 | 1762
2022-10-27 | C | 160 |  | 302 | 39 |  |  |  |  | 5.42 | 1844
2022-10-31 | C | 154 |  | 154 | 28.4 |  |  |  |  | 3.1 | 2099
2022-11-03 | C | 136 | 130 | 338 | 26.1 |  |  |  |  | 2.25 | 1748
2022-11-09 | C | 1920 | 143 | 214 | 44.4 |  |  |  |  | 6.03 | 1911
2022-11-10 | C | 84 | 175 | 215 | 40.7 |  |  |  |  | 4.45 | 1534
2022-11-14 | C | 288 | 182 | 341 | 41.5 |  |  |  |  | 5.93 | 1866
2022-11-16 | C | 14 | 105 | 227 | 27.1 |  |  |  |  | 3.66 | 1029
2022-11-23 | C | 124 | 126 | 183 | 57.2 |  |  |  |  | 9.61 | 1654
2022-11-24 | C | 168 |  | 546 | 84.3 |  |  |  |  | 9.53 | 1613
2022-11-28 | C | 72 | 267 | 373 | 64.4 |  |  |  |  | 7.31 | 1666
2022-11-30 | C | 164 |  | 276 | 56,1 |  |  |  |  | 4.29 | 1794
2022-12-01 | C | 204 | 76 | 275 | 38.8 |  |  |  |  | 3.4 | 1663
2022-12-05 | C | 72 | 118 | 171 | 55.4 |  |  |  |  | 8.13 | 2040
2022-12-07 | C | 56 | 72 | 195 | 56.7 |  |  |  |  | 11 | 1823
2022-12-14 | C | 92 | 55 | 139 | 16.3 |  |  |  |  | 1.21 | 1276
2022-12-21 | C | 96 | 222 | 438 | 44.3 |  |  |  |  | 1.8 | 2610
2022-12-22 | C | 44 | 83 | 153 | 26.2 |  |  |  |  | 1.7 | 2560
2022-12-27 | C | 200 | 112 | 281 | 41.6 |  |  |  |  | 5.58 | 2460
2022-12-29 | C | 176 | 327 | 822 | 43.2 |  |  |  |  | 5.76 | 2310
2023-01-02 | C | 116 | 100 | 314 | [5 empty] | 3.82 | 2300
2023-01-03 | C | 112 | 150 | 333 | [5 empty] | 3.41 | 2420
2023-01-04 | C | 172 | 235 | 258 | [5 empty] | 4.35 | 2380
2023-01-11 | C | 160 | 170 | 291 | 38.7 |  |  |  |  | 4.33 | 2280
2023-01-16 | C | 76 | 228 | 267 | 39.4 |  |  |  |  | 4.99 | 2170
2023-01-18 | C | 116 | 133 | 255 | 40.6 |  |  |  |  | 4.31 | 2060
2023-01-24 | C | 140 | 344 | 493 | 45 |  |  |  |  | 5.31 | 2030
2023-01-26 | C | 212 | 190 | 303 | 47.5 |  |  |  |  | 5.21 | 2300
2023-01-30 | C | 156 | 518 | 899 | 52.2 |  |  |  |  | 5.35 | 2280
2023-02-01 | C | 117 | 230 | 530 | 39.3 |  |  |  |  | 4.6 | 2230
2023-02-02 | C | 104 | 151 | 263 | 47.5 |  |  |  |  | 4.88 | 2150
2023-02-07 | C | 196 | 225 | 388 | 49.4 |  |  |  |  | 3.16 | 2190
2023-02-09 | C | 236 | 291 | 470 | 48.4 |  |  |  |  | 3.69 | 1931
2023-02-13 | C | 128 | 200 | 396 | 52.7 |  |  |  |  | 6.04 | 2100
2023-02-15 | C | 156 | 194 | 272 | 51.2 |  |  |  |  | 5.96 | 2030
2023-02-20 | C | 288 | 308 | 690 | 56.2 |  |  |  |  | 6.21 | 2190
2023-02-22 | C | 144 | 180 | 324 | 47.9 |  |  |  |  | 5.68 | 2040
2023-02-27 | C | 176 | 204 | 487 | 52.8 |  |  |  |  | 6.26 | 2030
2023-02-28 | C | 120 | 206 | 389 | 50.6 |  |  |  |  | 6 | 1990
2023-03-01 | C | 196 | 100 | 314 | 43.2 |  |  |  |  | 5.5 | 2130
2023-03-07 | C | 176 | 270 | 361 | 99.6 |  |  |  |  | 20.3 | 2040
2023-03-09 | C | 200 | 160 | 564 | 66.8 |  |  |  |  | 7.65 | 1784
2023-03-13 | C | 172 | 283 | 513 | 46.1 |  |  |  |  | 5.91 | 1906
2023-03-15 | C | 224 | 250 | 384 | 49.2 |  |  |  |  | 6.04 | 2080
2023-03-20 | C | 120 | 138 | 295 | 44.2 |  |  |  |  | 4.77 | 2220
2023-03-22 | C | 104 | 150 | 378 | 61.1 |  |  |  |  | 4.92 | 2221
2023-03-27 | C | 136 | 141 | 263 | 49.9 |  |  |  |  | 6.27 | 1743
2023-03-29 | C | 152 | 175 | 329 | 49 |  |  |  |  | 6.15 | 1556
2023-04-02 | C | 88 | 200 | 425 | 49.9 |  |  |  |  | 5.74 | 1683
2023-04-04 | C | 208 | 120 | 286 | 36.7 |  |  |  |  | 4.1 | 1693
2023-04-10 | C | 180 | 137 | 272 | 35.9 |  |  |  |  | 4.62 | 2070
2023-04-12 | C | 180 |  | 262 | 31.7 |  |  |  |  | 3.12 | 1917
2023-04-17 | C | 112 | 117 | 204 | 37.5 |  |  |  |  | 4.02 | 1754
2023-04-19 | C | 92 | 101 | 178 | 35.9 |  |  |  |  | 2.98 | 1987
2023-04-24 | C | 60 | 104 | 233 | 39.6 |  |  |  |  | 3.11 | 1942
2023-04-26 | C | 48 | 98 | 239 | 21 |  |  |  |  | 1.43 | 2080
2023-05-01 | C | 152 | 158 | 232 | 19.7 |  |  |  |  | 3.2 | 1993
2023-05-02 | C | 113 | 56 | 218 | 28.3 |  |  |  |  | 3.62 | 1869
2023-05-04 | C | 144 | 90 | 173 | 28.1 |  |  |  |  | 1.48 | 1847
2023-05-08 | C | 212 | 204 | 415 | 34.4 |  |  |  |  | 3.75 | 1825
2023-05-10 | C | 84 | 200 | 441 | 23.5 |  |  |  |  | 2.6 | 2140
2023-05-14 | C | 72 | 101 | 269 | 15.4 |  |  |  |  | 1.56 | 1850
2023-05-17 | C | 164 | 160 | 371 | 41.1 |  |  |  |  | 3.5 | 1676
2023-05-23 | C | 164 | 203 | 410 | 33.9 |  |  |  |  | 2.12 | 1788
2023-05-25 | C | 196 | 100 | 208 | 13.4 |  |  |  |  | 1.21 | 2130
2023-05-29 | C | 212 | 170 | 328 | 21.5 |  |  |  |  | 2.78 | 1696
2023-06-01 | C | 88 | 70 | 135 | 37.5 |  |  |  |  | 2.3 | 1900
2023-06-02 | C | 36 | 20 | 100 | 16.6 |  |  |  |  | 1.24 | 1373
2023-06-04 | C | 32 | 71 | 136 | 28.8 |  |  |  |  | 2.35 | 1985
2023-06-06 | C | 128 | 140 | 307 | 39.8 |  |  |  |  | 3.85 | 1908
2023-06-11 | C | 64 | 84 | 219 | 18.1 |  |  |  |  | 1.92 | 707
2023-06-14 | C | 148 | 160 | 371 | 37.2 |  |  |  |  | 3.99 | 1784
2023-06-19 | C | 356 | 329 | 719 | 48.7 |  |  |  |  | 6.27 | 1890
2023-06-21 | C | 25 | 80 | 201 | 14.9 |  |  |  |  | 1.66 | 812
2023-06-27 | C | 192 | 121 | 271 | 41.2 |  |  |  |  | 6.7 | 1736
2023-06-29 | C | 192 | 223 | 439 | 22.39 |  |  |  |  | 5.89 | 2080
2023-07-02 | C | 240 | 192 | 394 | 27.6 |  |  |  |  | 5.85 | 1978
2023-07-03 | C | 142 | 75 | 252 | 31.6 |  |  |  |  | 3.65 | 2170
2023-07-05 | C | 208 | 240 | 495 | 42.6 |  |  |  |  | 5.66 | 1926
2023-07-10 | C | 80 | 53 | 128 | 29.1 |  |  |  |  | 3.83 | 2030
2023-07-12 | C | 204 | 163 | 396 | 45.5 |  |  |  |  | 4.21 | 1950
2023-07-18 | C | 152 | 228 | 371 | 42.6 |  |  |  |  | 3.35 | 2120
2023-07-20 | C | 124 | 140 | 240 | 38 |  |  |  |  | 2.65 | 1922
2023-07-25 | C | 132 | 84 | 170 | 33.5 |  |  |  |  | 2.94 | 2080
2023-08-01 | C | 135 | 125 | 282 | 37.2 |  |  |  |  | 4.16 | 2160
2023-08-02 | C | 220 | 160 | 276 | 37.3 |  |  |  |  | 5.14 | 2210
2023-08-06 | C | 240 | 219 | 560 | 57.5 |  |  |  |  | 7.32 | 2030
2023-08-08 | C | 164 | 180 | 432 | 55 |  |  |  |  | 6.83 | 2140
2023-08-10 | C | 104 | 80 | 177 | 26.2 |  |  |  |  | 2.79 | 2310
2023-08-13 | C | 28 | 79 | 128 | 25.6 |  |  |  |  | 2.77 | 2110
2023-08-16 | C | 104 | 80 | 123 | 32.6 |  |  |  |  | 3.21 | 1945
2023-08-22 | C | 112 | 65 | 167 | 20.5 |  |  |  |  | 1.6 | 2030
2023-08-24 | C | 224 | 126 | 254 | 26.7 |  |  |  |  | 2.47 | 2080
2023-08-28 | C | 76 | 60 | 135 | 33.8 |  |  |  |  | 3.14 | 2010
2023-08-30 | C | 17 | 161 | 325 | 25.5 |  |  |  |  | 2.57 | 2160
2023-09-06 | C | 244 | 68 | 144 | 19 |  |  |  |  | 0.537 | 2060
2023-09-07 | C | 48 | 19 | 92 | 15.8 |  |  |  |  | 0.15 | 2180
2023-09-11 | C | 104 | 107 | 239 | 30.5 |  |  |  |  | 0.998 | 2750
2023-09-13 | C | 92 | 150 | 265 | 27.4 |  |  |  |  | 1.12 | 2810
2023-09-19 | C | 40 | 100 | 203 | 21.1 |  |  |  |  | 1.66 | 2790
2023-09-21 | C | 56 | 38 | 87 | 20.1 |  |  |  |  | 2.65 | 2730
2023-09-25 | C | 64 | 219 | 433 | [5 empty] | 3.18 | 2730
2023-09-27 | C | 100 | 60 | 103 | 21.9 |  |  |  |  | 2.18 | 2530
2023-10-02 | C | 26 | 24 | 100 | 15.5 |  |  |  |  | 1.8 | 2230
2023-10-03 | C | 100 | 107 | 227 | 25.9 |  |  |  |  | 2.09 | 2430
2023-10-05 | C | 116 | 122 | 273 | 28.6 |  |  |  |  | 2.28 | 2440
2023-10-09 | C | 176 | 190 | 482 | 32.2 |  |  |  |  | 3.26 | 2440
2023-10-12 | C | 196 | 137 | 398 | 28 |  |  |  |  | 3.12 | 2330
2023-10-16 | C | 124 | 129 | 273 | 21.4 |  |  |  |  | 2.69 | 2140
2023-10-19 | C | 420 | 92 | 176 | 17.9 |  |  |  |  | 2.01 | 1020
2023-10-23 | C | 188 | 92 | 207 | 20.6 |  |  |  |  | 0.944 | 2270
2023-10-25 | C | 56 | 37 | 96 | 18.3 |  |  |  |  | 0.985 | 2670
2023-10-30 | C | 80 | 44 | 152 | 32.7 |  |  |  |  | 3.48 | 2250
2023-11-01 | C | 44 | 67 | 147 | 23.9 |  |  |  |  | 1.76 | 2380
2023-11-02 | C | 10 | 39 | 119 | 15.1 |  |  |  |  | 1 | 2120
2023-11-06 | C | 132 | 140 | 305 | 53.8 |  |  |  |  | 3.1 | 2430
2023-11-08 | C | 116 | 149 | 291 | 26.2 |  |  |  |  | 2.54 | 2380
2023-11-14 | C | 108 | 406 | 486 | 34.5 |  |  |  |  | 4.49 | 1905
2023-11-15 | C | 148 | 138 | 265 | 31 |  |  |  |  | 3.44 | 2090
2023-11-21 | C | 312 | 152 | 285 | 40.7 |  |  |  |  | 4.17 | 1730
2023-11-23 | C | 316 | 195 | 414 | 37.2 |  |  |  |  | 5.06 | 1731
2023-11-28 | C | 940 | 231 | 447 | 49.3 |  |  |  |  | 6.67 | 2240
2023-11-30 | C | 176 | 52 | 114 | 10.1 |  |  |  |  | 0.958 | 2700
2023-12-03 | C | 156 | 46 | 111 | 24.9 |  |  |  |  | 1.55 | 2470
2023-12-06 | C | 88 | 127 | 241 | 31.5 |  |  |  |  | 2.54 | 2490
2023-12-11 | C | 71 | 31 | 100 | 20.6 |  |  |  |  | 1.84 | 2900
2023-12-13 | C | 316 | 106 | 217 | 21.7 |  |  |  |  | 1.95 | 2610
2023-12-17 | C | 72 | 188 | 396 | 24.1 |  |  |  |  | 3.02 | 2470
2023-12-20 | C | 204 | 244 | 475 | 38.4 |  |  |  |  | 4.29 | 2480
2023-12-25 | C | 164 | 129 | 287 | 32.1 |  |  |  |  | 2.78 | 2540
2023-12-27 | C | 112 | 113 | 250 | 28.6 |  |  |  |  | 2.95 | 2410
2024-01-01 | C | 120 | 174 | 345 | 31.9 |  |  |  |  | 2.77 | 2530
2024-01-02 | C | 104 | 20 | 114 | 27.6 |  |  |  |  | 2.94 | 3000
2024-01-03 | C | 96 | 137 | 282 | 30.6 |  |  |  |  | 2.24 | 2310
2024-01-05 | C | 100 | 151 | 316 | 46 |  |  |  |  | 2.37 | 2260
2024-01-06 | C | 92 | 110 | 238 | 28.8 |  |  |  |  | 2.33 | 2140
2024-01-09 | C | 76 | 50 | 137 | 26.4 |  |  |  |  | 0.974 | 2270
2024-01-10 | C | 56 | 15 | 49 | 10.5 |  |  |  |  | 1.53 | 530
2024-01-11 | C | 192 | 67 | 154 | 27.8 |  |  |  |  | 1.33 | 2410
2024-01-12 | C | 128 | 70 | 136 | 28.7 |  |  |  |  | 1.51 | 2750
2024-01-13 | C | 80 | 170 | 350 | 21.9 |  |  |  |  | 1.46 | 3120
2024-02-01 | C | 92 | 104 | 208 | 24.1 |  |  |  |  | 24.1 | 3180
2024-02-04 | C | 96 | 131 | 275 | 27.7 |  |  |  |  | 27.7 | 3000
2024-02-05 | C | 9 | 16 | 57 | 20 |  |  |  |  | 20 | 3150
2024-02-07 | C | 104 | 93 | 193 | 29.9 |  |  |  |  | 29.9 | 3080
2024-02-12 | C | 56 | 95 | 203 | 33.6 |  |  |  |  | 33.6 | 3140
2024-02-14 | C | 116 | 107 | 224 | 23.4 |  |  |  |  | 23.4 | 3130
2024-02-20 | C | 120 | 160 | 332 | 27.8 |  |  |  |  | 27.8 | 2950
2024-02-22 | C | 148 | 110 | 235 | 28.3 |  |  |  |  | 28.3 | 3100
2024-02-25 | C | 320 | 271 | 548 | 45.8 |  |  |  |  | 45.8 | 2280
2024-02-27 | C | 96 | 109 | 273 | 27.4 |  |  |  |  | 27.4 | 2750
2024-03-04 | C | 84 | 68 | 233 | 69.2 |  |  |  |  | 1.72 | 2900
2024-03-06 | C | 35 | 20 | 51 | 15.6 |  |  |  |  | 1.52 | 2910
2024-03-07 | C | 148 | 104 | 368 | 30.2 |  |  |  |  | 3.05 | 2610
2024-03-11 | C | 84 | 79 | 283 | 38.5 |  |  |  |  | 1.98 | 2750
2024-03-13 | C | 112 | 95 | 336 | 33 |  |  |  |  | 2.66 | 2660
2024-03-18 | C | 68 | 73 | 249 | 30.8 |  |  |  |  | 3.05 | 2750
2024-03-20 | C | 200 | 185 | 658 | 39 |  |  |  |  | 5.08 | 2750
2024-03-25 | C | 116 |  | 314 | 32.4 |  |  |  |  | 3.22 | 2514
2024-03-26 | C | 88 | 60 | 213 | 25.7 |  |  |  |  | 1.49 | 2410
2024-04-01 | C | 31 | 20 | 27 | 17.4 |  |  |  |  | 0.38 | 2960
2024-04-02 | C | 56 | 74 | 27 | 23.4 |  |  |  |  | 1.04 | 2830
2024-04-04 | C | 68 | 88 | 66 | 28.3 |  |  |  |  | 1.2 | 2920
2024-04-09 | C | 228 | 91 | 47 | 21.9 |  |  |  |  | 2.87 | 2550
2024-04-11 | C | 104 | 56 | 34 | 26.1 |  |  |  |  | 2.43 | 1945
2024-04-16 | C | 92 | 74 | 50 | 34.8 | [5 empty] | 1905
2024-04-18 | C | 96 | 80 | 36 | 31.6 |  |  |  |  | 2.44 | 1788
2024-04-22 | C | 160 | 61 | 38 | 27.3 |  |  |  |  | 3.21 | 1505
2024-04-25 | C | 112 | 54 | 41 | 22.2 |  |  |  |  | 2.5 | 1970
2024-04-29 | C | 92 | 36 | 39 | 25 |  |  |  |  | 2.39 | 1865
2024-05-01 | C | 72 | 55 | 180 | 21.9 |  |  |  |  | 1.76 | 1890
2024-05-02 | C | 31 | 21 | 91 | 18.8 |  |  |  |  | 1.26 | 2050
2024-05-06 | C | 44 | 47 | 155 | 25.2 |  |  |  |  | 1 | 1867
2024-05-08 | C | 48 | 38 | 127 | 24.1 |  |  |  |  | 1.74 | 1835
2024-05-13 | C | 100 | 67 | 227 | 33.1 |  |  |  |  | 3.34 | 1715
2024-05-16 | C | 80 | 95 | 318 | 29.7 |  |  |  |  | 2.11 | 2020
2024-05-20 | C | 72 | 59 | 195 | 20.1 |  |  |  |  | 1.94 | 1691
2024-05-22 | C | 156 | 35 | 177 | 24.1 |  |  |  |  | 1.81 | 1980
2024-05-27 | C | 108 | 80 | 230 | 20.6 |  |  |  |  | 1.88 | 1795
2024-06-03 | C | 88 | 87 | 253 | 30 |  |  |  |  | 2.25 | 1751
2024-06-04 | C | 16 | 20 | 92 | 19.7 |  |  |  |  | 1.28 | 1838
2024-06-06 | C | 168 | 123 | 359 | 25.5 |  |  |  |  | 2.38 | 1951
2024-06-10 | C | 112 | 85 | 246 | 25.4 |  |  |  |  | 2.02 | 1545
2024-06-12 | C | 144 | 79 | 232 | 25.6 |  |  |  |  | 2.56 | 1542
2024-06-18 | C | 88 | 70 | 202 | 26.3 |  |  |  |  | 2.81 | 1854
2024-06-19 | C | 208 | 83 | 245 | 23.3 |  |  |  |  | 2.04 | 1911
2024-06-24 | C | 36 | 56 | 167 | 23.1 |  |  |  |  | 2.08 | 1869
2024-06-26 | C | 76 | 40 | 136 | 18.8 |  |  |  |  | 1.48 | 1861
2024-07-01 | C | 100 | 95 | 366 | 26.3 |  |  |  |  | 3 | 1607
2024-07-02 | C | 80 | 160 | 289 | 28 |  |  |  |  | 2.85 | 1751
2024-07-03 | C | 352 | 303 | 549 | 56.8 |  |  |  |  | 4.2 | 1910
2024-07-08 | C | 252 | 189 | 343 | 23.7 |  |  |  |  | 2.78 | 1797
2024-07-10 | C | 108 | 95 | 172 | 26.4 |  |  |  |  | 2.27 | 1984
2024-07-15 | C | 52 | 80 | 181 | 46.7 |  |  |  |  | 2.44 | 1761
2024-07-17 | C | 128 | 102 | 232 | 42.9 |  |  |  |  | 2.2 | 1989
2024-07-22 | C | 68 | 40 | 153 | 28 |  |  |  |  | 2.38 | 1747
2024-07-24 | C | 116 | 70 | 218 | 29.2 |  |  |  |  | 3.39 | 1857
2024-07-29 | C | 92 | 50 | 176 | 20.9 |  |  |  |  | 2.06 | 1791
2024-07-31 | C | 104 | 80 | 184 | 32.1 |  |  |  |  | 1.97 | 1884
2024-08-01 | C | 49 | 44 | 114 | 17.1 |  |  |  |  | 1.89 | 1813
2024-08-05 | C | 84 | 94 | 217 | 27.8 |  |  |  |  | 2.49 | 1493
2024-08-07 | C | 12 | 83 | 193 | 21.4 | [5 empty] | 1795
2024-08-12 | C | 108 | 75 | 175 | 20.3 |  |  |  |  | 2.64 | 1634
2024-08-13 | C | 144 | 94 | 221 | 37.6 |  |  |  |  | 3.63 | 1725
2024-08-20 | C | 128 | 130 | 291 | 42.9 |  |  |  |  | 2.97 | 2180
2024-08-21 | C | 176 | 90 | 204 | 35.2 |  |  |  |  | 3.1 | 1804
2024-08-26 | C | 132 | 83 | 189 | 30.7 |  |  |  |  | 2.77 | 1593
2024-08-28 | C | 280 | 164 | 372 | 45.8 |  |  |  |  | 3.9 | 1318
2024-09-02 | C | 92 | 127 | 289 | 29.2 |  |  |  |  | 2.63 | 1301
2024-09-04 | C | 136 | 120 | 272 | 21.5 |  |  |  |  | 2.82 | 1261
2024-09-05 | C | 20 | 44 | 174 | 18.6 |  |  |  |  | 1.4 | 1335
2024-09-08 | C | 104 | 104 | 245 | 28.1 |  |  |  |  | 2.92 | 1290
2024-09-10 | C | 64 | 98 | 229 | 28.1 |  |  |  |  | 3.38 | 1280
2024-09-16 | C | 104 | 50 | 119 | 21 |  |  |  |  | 3.31 | 1967
2024-09-18 | C | 144 | 66 | 156 | 23 |  |  |  |  | 1.75 | 848
2024-09-22 | C | 64 | 59 | 142 | 19.5 |  |  |  |  | 1.99 | 1487
2024-09-24 | C | 60 | 100 | 241 | 24.6 |  |  |  |  | 2.37 | 1497
2024-09-30 | C | 10 | 75 | 186 | 35.4 |  |  |  |  | 3.67 | 1320
2024-10-02 | C | 34 | 11 | 67 | 30.3 |  |  |  |  | 2.76 | 1516
2024-10-03 | C | 56 | 86 | 214 | 31.9 |  |  |  |  | 2.59 | 1357
2024-10-07 | C | 44 | 82 | 205 | 29.2 |  |  |  |  | 2.65 | 1173
2024-10-09 | C | 40 | 67 | 169 | 32 |  |  |  |  | 2.26 | 1262
2024-10-15 | C | 84 | 78 | 205 | 24.7 |  |  |  |  | 2.04 | 1651
2024-10-17 | C | 40 | 64 | 163 | 25.5 |  |  |  |  | 1.8 | 1842
2024-10-22 | C | 88 | 110 | 242 | 27.8 |  |  |  |  | 2.79 | 1886
2024-10-24 | C | 216 | 150 | 357 | 28.3 |  |  |  |  | 3.26 | 1807
2024-10-28 | C | 180 | 77 | 357 | 25.9 |  |  |  |  | 2.45 | 1939
2024-10-30 | C | 92 | 55 | 131 | 22.5 |  |  |  |  | 2.19 | 1850
2024-11-05 | C | 252 | 200 | 479 | 40.6 |  |  |  |  | 5.32 | 1951
2024-11-06 | C | 152 | 178 | 426 | 35.2 |  |  |  |  | 4.44 | 2320
2024-11-07 | C | 94 | 115 | 292 | 30.4 |  |  |  |  | 3.15 | 2120
2024-11-11 | C | 120 | 105 | 253 | 37 |  |  |  |  | 3.98 | 2060
2024-11-13 | C | 116 | 75 | 180 | 23.6 |  |  |  |  | 1.89 | 1572
2024-11-19 | C | 104 | 196 | 472 | 48.2 |  |  |  |  | 5.04 | 1920
2024-11-20 | C | 112 | 170 | 406 | 50.7 |  |  |  |  | 4.78 | 2030
2024-11-25 | C | 200 | 182 | 438 | 48.8 |  |  |  |  | 5.36 | 2010
2024-11-27 | C | 184 | 180 | 430 | 45.8 |  |  |  |  | 5.4 | 1793
2024-12-01 | C | 256 | 390 | 935 | 67.4 |  |  |  |  | 9.24 | 1912
2024-12-02 | C | 42 | 66 | 243 | 40.9 |  |  |  |  | 4.26 | 2140
2024-12-04 | C | 180 | 176 | 408 | 52.9 |  |  |  |  | 5.99 | 1766
2024-12-09 | C | 196 | 248 | 594 | 53.2 |  |  |  |  | 5.7 | 1800
2024-12-11 | C | 144 | 220 | 521 | 53.1 |  |  |  |  | 6.31 | 1835
2024-12-16 | C | 232 | 216 | 487 | 60.7 |  |  |  |  | 4.92 | 1883
2024-12-19 | C | 152 | 149 | 326 | 49.7 |  |  |  |  | 4.03 | 1799
2024-12-23 | C | 144 | 230 | 513 | 60.6 |  |  |  |  | 6.18 | 1601
2024-12-26 | C | 168 | 137 | 301 | 35.5 |  |  |  |  | 3.71 | 1643
2024-12-30 | C | 156 | 90 | 278 | 39 |  |  |  |  | 2.18 | 1492
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - SAGRA BAJA (MOCEJÓN)
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000020719163VR
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 17908 | 13188 | 0 | 0 | 0 | 42140 | 1328 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1502 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 18517 | 13888 | 0 | 0 | 0 | 36313 | 1298 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1305 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 19101 | 14625 | 0 | 0 | 35429 | 0 | 888 | 550 | 0 | 0 | 1310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 16088 | 12317 | 35196 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 580 | 1430.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18094 | 13802 | 35556 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 610 | 1551 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 18702 | 14081 | 0 | 34078 | 0 | 0 | 1285 | 763 | 0 | 1700 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 17725 | 13251 | 0 | 0 | 0 | 38202 | 1081 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1920 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 17207 | 13109 | 0 | 34832 | 0 | 0 | 967 | 562 | 0 | 1613 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 17258 | 13025 | 0 | 32415 | 0 | 0 | 953 | 590 | 0 | 1673 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14855 | 11326 | 33232 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 607 | 1655 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 15849 | 11876 | 0 | 0 | 32438
2022-12-01 | 13698 | 10324 | 0 | 0 | 0 | 32749
2023-01-01 | 15983 | 12221 | 0 | 0 | 0 | 36459
2023-02-01 | 16844 | 12755 | 0 | 0 | 0 | 32700
2023-03-01 | 0 | 19377 | 14842 | 0 | 0 | 34675
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15358 | 11683 | 34216
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15857 | 12480 | 32113
2023-06-01 | 0 | 0 | 15705 | 12197 | 0 | 31172
2023-07-01 | 15783 | 11860 | 0 | 0 | 0 | 34619
2023-08-01 | 0 | 0 | 16808 | 12828 | 0 | 33963
2023-09-01 | 0 | 0 | 12306 | 9450 | 0 | 24862
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 12512 | 9694 | 26687
2023-11-01 | 0 | 12137 | 9247 | 0 | 0 | 26299
2023-12-01 | 10605 | 8272 | 0 | 0 | 0 | 28858
2024-01-01 | 15952 | 12244 | 0 | 0 | 0 | 30397
2024-02-01 | 14788 | 11456 | 0 | 0 | 0 | 28204
2024-03-01 | 0 | 14500 | 11051 | 0 | 0 | 30787
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 16249 | 12549 | 29701
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16171 | 12928 | 32726
2024-06-01 | 0 | 0 | 14994 | 11705 | 0 | 34257
2024-07-01 | 17840 | 13804 | 0 | 0 | 0 | 34439
2024-08-01 | 0 | 0 | 16594 | 12840 | 0 | 37122
2024-09-01 | 0 | 0 | 15495 | 11980 | 0 | 31521
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15049 | 11558 | 27030
2024-11-01 | 0 | 13681 | 10259 | 0 | 0 | 33018
2024-12-01 | 15870 | 12185 | 0 | 0 | 0 | 37289

## ENERGÍA_EBAR ACECA
CONSUMO ELÉCTRICO - EBAR ACECA
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000020719179VV
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36.7
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 318 | 235 | 0 | 0 | 0 | 679 | 210 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 292 | 237 | 0 | 0 | 0 | 589 | 199 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 636.7 | 464 | 0 | 0 | 870.8 | 0 | 286.1 | 219.7 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 660 | 506 | 1189.2 | 0 | 0 | 0 | 288.05 | 222.35 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 708 | 566 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 56 | 38 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 633 | 509 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 57 | 44 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 549 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 66 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 741 | 576 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 649 | 493 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 60 | 52 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 520 | 394 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 445 | 361 | 0 | 0 | 879 | 0 | 91 | 72 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 681 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 727 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 470 | 376 | 0 | 0 | 0 | 865 | 67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 629 | 482 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 617 | 468 | 910 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 501 | 400 | 937 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 693 | 525 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0
2023-07-01 | 800 | 624 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 801 | 626 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 643 | 515 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 48 | 38 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 689 | 515 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0
2023-11-01 | 0 | 364 | 282 | 0 | 0 | 628 | 0 | 78 | 61 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 474 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 75 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 930 | 727 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 642 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 552 | 432 | 0 | 0 | 1149 | 0 | 66 | 52 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 857 | 675 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 991 | 769 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 582 | 421 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0
2024-07-01 | 530 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 71 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 560 | 428 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 52 | 46 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 568 | 378 | 0 | 785 | 0 | 0 | 61 | 57 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 764 | 573 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 0
2024-11-01 | 0 | 577 | 462 | 0 | 0 | 1172 | 0 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 342 | 276 | 0 | 0 | 0 | 498 | 102 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 12149 | 200
2022-02-01 | 9684 | 175
2022-03-01 | 13357 | 75
2022-04-01 | 14487 | 100
2022-05-01 | 8440 | 125
2022-06-01 | 7269 | 150
2022-07-01 | 9948 | 150
2022-08-01 | 6758 | 75
2022-09-01 | 7747 | 75
2022-10-01 | 8931 | 125
2022-11-01 | 7344 | 200
2022-12-01 | 7379 | 175
2023-01-01 | 6521 | 50
2023-02-01 | 7207 | 100
2023-03-01 | 9198 | 100
2023-04-01 | 8100 | 75
2023-05-01 | 10296 | 50
2023-06-01 | 7276
2023-07-01 | 10090 | 75
2023-08-01 | 10021 | 125
2023-09-01 | 8031 | 25
2023-10-01 | 8031 | 50
2023-11-01 | 6589
2023-12-01 | 6933
2024-01-01 | 6178
2024-02-01 | 5697 | 25
2024-03-01 | 6246 | 50
2024-04-01 | 5491 | 75
2024-05-01 | 5629 | 25
2024-06-01 | 4430 | 50
2024-07-01 | 4340 | 75
2024-08-01 | 4340 | 75
2024-09-01 | 1800 | 50
2024-10-01 | 1860 | 50
2024-11-01 | 1800
2024-12-01 | 1860
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 114.08 |  | 3.08 | [7 empty] | 1125.5
2023 | 90.04 | [9 empty] | 812
2024 | 98.62 | [9 empty] | 532

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Opera con 1 linea de tratamiento de las 2 de las que dispone