## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: SISTEMA SAN MARTÍN DE MONTALBÁN -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.20AR.25SM |  |  | SISTEMA SAN MARTÍN DE MONTALBÁN | Sistema
1 | 00.20AR.25SM.001 |  |  | EDAR DE SAN MARTÍN DE MONTALBÁN | Linea
2 | 00.20AR.25SM.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
3 | 00.20AR.25SM.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
3 | 00.20AR.25SM.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
3 | 00.20AR.25SM.001.0010.LE01 |  |  | LUCES DE EMERGENCIA | Luminaria Emergencia
3 | 00.20AR.25SM.001.0010.RY01 |  |  | pararrayos | Pararrayos
2 | 00.20AR.25SM.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
3 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO DE LLEGADA | Subproceso
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | CREDEBLUG | Modelo | C2A 150
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL ENTRADA A POZO | Compuerta | Marca | DAGA
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | DONATI
4 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE ELEVACIÓN | Subproceso
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM080 HG+002241N1 |  |  | Altura (mca) | 8.83 | Caudal (m3/h) | 38.00 | Intensidad (A) | 5.50 | Potencia (kW) | 2.20
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM080 HG+002241N1 |  |  | Altura (mca) | 8.83 | Caudal (m3/h) | 38.00 | Intensidad (A) | 5.50 | Potencia (kW) | 2.20
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM080 HG+002241N1 |  |  | Altura (mca) | 8.83 | Caudal (m3/h) | 38.00 | Intensidad (A) | 5.50 | Potencia (kW) | 2.20
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.BS04 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 4 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCM080 HG+002241N1 |  |  | Altura (mca) | 8.83 | Caudal (m3/h) | 38.00 | Intensidad (A) | 5.50 | Potencia (kW) | 2.20
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.BY01 |  |  | BOYA ALIVIO | Boya
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.MT01 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Manómetro
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.MT02 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Manómetro
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.MT03 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | Manómetro
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.MT04 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 4 | Manómetro
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR NIVEL ULTRASÓNICO | Detectores de nivel radar | Marca | SIEMENS | Modelo | MULTIRANGER 100
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.VC05 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP002.VR04 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 4 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003.BG01 |  |  | BOMBA TORNILLO H. DE GRASAS Y FLOTANTES | Bomba de grasas | Marca | NETZSCH | Modelo | NM031BY01P05B | Nº serie | 400764
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR AIREACIÓN-DESENMULSIONADO | Compresor Aire | Marca | ROBUSCHI | Modelo | CB.16-1
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003.EP01 |  |  | EQUIPO COMPACTO PRETRATAMIENTO | Polipack | Marca | SPECO | Modelo | TSF 3/30 SX
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROM. ENTRADA A PLANTA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000 | Nº serie | 7ME 652 633302 N278 | Dimensión | 150
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA A PRET.COMPACTO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL BYPASS PRET. COMPACTO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA GRASAS | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN GRASAS | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP001.SP003.VZ01 |  |  | VÁLVULA AUTAMÁTICA REGULACIÓN ALIVIO | Válvula Motorizada | Marca | EXTERNAL SCHEMATIC | Modelo | H-140 V6
3 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE BIOLÓGICO 1 | Agitador | Marca | CAPRARI | Modelo | CBAY 4-4-100
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.AI01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE CÁMARA ANAEROBIA | Aireador | Marca | CAPRARI | Modelo | CMVY 0,75-4-60
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.AI02 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO TIPO VENTURI 1 | Aireador | Marca | CAPRARI | Modelo | ARS 180+0200 42 C1
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.AI03 |  |  | AIREADOR SUMERGIDO TIPO VENTURI 2 | Aireador | Marca | CAPRARI | Modelo | ARS 180+0200 42 C1
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.MM01 |  |  | VERTEDERO PIVOTANTE REGULABLE SALIDA BIOLÓGICO 1 | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | AD00 63-4/50
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.MM02 |  |  | VERTEDERO PIVOTANTE REGULABLE SALIDA BIOLÓGICO 2 | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | AD00 63-4/50
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | Sonda medición oxígeno | Medidor Oxigeno | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 221310001363
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROM. ENTRADA A BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG 5000
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | Sonda redox | Medidor Redox | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 2204C1250492
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA BIOLÓGICO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | DAGA
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA BIOLÓGICO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | DAGA
4 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN COAGULANTE AGUA | Subproceso
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE 1 | Bomba dosificadora | Marca | DOSIM | Modelo | CMS CO 15 10 FP
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE 2 | Bomba dosificadora | Marca | DOSIM | Modelo | CMS CO 15 10 FP
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP002.DE01 |  |  | DEPÓSITO COAGULANTE | Depósito | Marca | DOSIM
4 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | DAGA
3 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
4 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | GRUPO DE PRESIÓN | Subproceso
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 150 AMR | Nº serie | 4783780024 | Volumen (l) | 150 | Presión nominal (bar) | 10.00
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP003.SP001.CU01 |  |  | CONTROLADOR | Controlador universal | Marca | CAPRARI | Modelo | QS2EPT7HP
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO | Filtro | Marca | STF | Modelo | FMA 1000 3"
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBAS DE AGUA | Grupo de presión | Marca | CAPRARI | Modelo | HVX9/3
5 | 00.20AR.25SM.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMÁGNETICO SALIDA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG5100W | Nº serie | 7ME652 471403H042 | Dimensión | 150
2 | 00.20AR.25SM.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGOS | Proceso
3 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001 |  |  | BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | MAV 15 T4
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | MAV 15 T4
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.BS03 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 3 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | MAV 15 T4
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA RECIRCULACIÓN 1 | Manómetro
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA RECIRCULACIÓN 2 | Manómetro
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.MT03 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA RECIRCULACIÓN 3 | Manómetro
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELEC. RECIRCULACIÓN | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG5000
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP001.VR03 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP002 |  |  | BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO | Subproceso
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP002.BS01 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | MAV 07 T4
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP002.BS02 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | MAV 07 T4
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA MANUAL COMPUERTA BOMBA FANGOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA MANUAL COMPUERTA BOMBA FANGOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP003 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Subproceso
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP003.RR01 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Espesador | Marca | DIMASA
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA A ESPESADOR | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA A CENTRIFUGA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004 |  |  | DESHIDRATACIÓN | Subproceso
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTROLITO 1 | Bomba dosificadora | Marca | DOSIM | Modelo | BM 9289 PVC
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTROLITO 2 | Bomba dosificadora | Marca | DOSIM | Modelo | BM 9289 PVC
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.BD03 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTROLITO 1 | Bomba dosificadora
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | ANDRITZ | Modelo | D2NC300HP
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.FD01 |  |  | BOMBA DE FANGO DESHIDRATADO A TOLVA | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | NETZSCH | Modelo | NM045BF02S12B
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.FE01 |  |  | BOMBA DE FANGO ESPESADO 1 | Bomba fangos espesador | Marca | NETZSCH | Modelo | NM031BY01L06B
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.FE02 |  |  | BOMBA DE FANGO ESPESADO 2 | Bomba fangos espesador | Marca | NETZSCH | Modelo | NM031BY01L06B
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.PL01 |  |  | DEPÓSITO ELABORACIÓN POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | DOSIM
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.PL02 |  |  | AGITADOR DEPÓSITO POLIELECTROLITO | Máquina Preparadora de Poli/ Floculador | Marca | DOSIM | Modelo | DAG 1000
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | JAGUAR
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. FANGOS A CENTRÍFUGA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | MAG5000
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.TO01 |  |  | TOLVA DE FANGOS | Tolva | Marca | DIMASA
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA FANGO A TOLVA | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.VC03 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.VC04 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.25SM.001.PC002.SP004.VC05 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA B. FANGO ESPESADO 4 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.25SM.001.PC003 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
3 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICOS, AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.AE01 |  |  | ARRANCADOR SUAVE AIREADORES | Arrancador eléctrico | Marca | DANFOSS | Modelo | MCD 202
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.BT01 |  |  | BATERÍA AUTORREGULABLE DE CONDENSADORES EDAR | Bateria Condensadores | Marca | RTR | Modelo | MU7044 | Nº serie | 080515 |  |  | Potencia reactiva (kVAr) | 70 | Tensión (V) | 440
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.CV01 |  |  | CCM | CCM´S / Variadores
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.PC01 |  |  | PLC CCM1 | PLC | Marca | ALLEN-BRADLEY | Modelo | COMPACT LOGIX L32E
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.PC02 |  |  | PLC CCM2 | PLC | Marca | ALLEN-BRADLEY | Modelo | 1734-AENT
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR INTERPERIE EDAR | TRAFOS
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBAS AGUA BRUTA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS350
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBAS RECIRCULA. | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS355-03E-05A6-4
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.VF03 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOL CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS800
4 | 00.20AR.25SM.001.PC003.SP001.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA TORNILLO CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS800
1 | 00.20AR.25SM.SP002 |  |  | EBAR | Subproceso
2 | 00.20AR.25SM.SP002.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
3 | 00.20AR.25SM.SP002.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
3 | 00.20AR.25SM.SP002.0010.LE01 |  |  | LUZ DE EMERGENCIA | Luminaria Emergencia
2 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001 |  |  | BOMBEO | Subproceso
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCW080 LA+016522N331 | Nº serie | 775422/2 | Altura (mca) | 80.00 | Caudal (m3/h) | 21.00 | Intensidad (A) | 17.90 | Potencia (kW) | 16.50
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | CAPRARI | Modelo | KCW080 LA+015022N1 |  |  | Altura (mca) | 59.90 | Caudal (m3/h) | 21.00 | Intensidad (A) | 29.90 | Potencia (kW) | 15.00
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.BY01 |  |  | BOYA NIVEL | Boya
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.MT01 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA AGUA BRUTA 1 | Manómetro
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.MT02 |  |  | MANOMETRO EN IMPULSION DE BOMBA AGUA BRUTA 2 | Manómetro
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.PO01 |  |  | POLIPASTO MANUAL | Polipasto
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP001.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.25SM.SP002.SP002 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP002.CV01 |  |  | CCM | CCM´S / Variadores
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP002.TF01 |  |  | TRANSFORMADOR INTERPERIE EBAR | Transformador eléctrico
3 | 00.20AR.25SM.SP002.SP002.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA SUMERGIDA AGUA BRUTA Nº2 | Variador Frecuencia | Marca | ABB | Modelo | ACS355