## ListadoEstructuraActivosYCaract
ESTRUCTURA DE ACTIVOS
ACTIVO: EDAR DE TOTANÉS -
| UBICACION TEC. |  |  | ACTIVO | TIPO | CARACTERISTICA 1 | VALOR 1 | CARACTERISTICA 2 | VALOR 2 | CARACTERISTICA 3 | VALOR 3 | CARACTERISTICA 4 | VALOR 4 | CARACTERISTICA 5 | VALOR 5 | CARACTERISTICA 6 | VALOR 6 | CARACTERISTICA 7 | VALOR 7
0 | 00.20AR.30ST.001 |  |  | EDAR DE TOTANÉS | Linea
1 | 00.20AR.30ST.001.0010 |  |  | SEGURIDAD | Equipos de Seguridad
2 | 00.20AR.30ST.001.0010.BO01 |  |  | BOTIQUIN | Botiquín
2 | 00.20AR.30ST.001.0010.DH01 |  |  | Ducha lavaojos | Ducha Emergencia
2 | 00.20AR.30ST.001.0010.EX01 |  |  | EXTINTORES | Extintor
2 | 00.20AR.30ST.001.0010.LE01 |  |  | LUCES DE EMERGENCIA | Luminaria Emergencia
2 | 00.20AR.30ST.001.0010.RY01 |  |  | pararrayos | Pararrayos
1 | 00.20AR.30ST.001.PC001 |  |  | LINEA DE AGUA | Proceso
2 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP001 |  |  | POZO DE LLEGADA | Subproceso
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP001.CB01 |  |  | CUCHARA BIVALVA | Cuchara Bivalva | Marca | BLUG | Modelo | C2A-100-2.8 |  |  | Volumen (l) | 100
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP001.CP01 |  |  | COMPUERTA MANUAL BY-PASS GENERAL | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | CANAL
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP001.CP02 |  |  | COMPUERTA MANUAL ENTRADA POZO GRUESOS | Compuerta | Marca | CMO | Modelo | CANAL
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP001.RJ01 |  |  | REJA MANUAL PREDESBASTE EN BY-PASS | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | CMO
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP001.RL01 |  |  | POLIPASTO ELÉCTRICO | Puentes/ Polispastos eléctricos | Marca | SWF | Modelo | NB02N5AFP2
3 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002 |  |  | POZO DE ELEVACIÓN | Subproceso
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 183 | Nº serie | 09500559 | Altura (mca) | 5.00 | Caudal (m3/h) | 33.00 | Intensidad (A) | 8.30 | Potencia (kW) | 2.00
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 183 |  |  | Altura (mca) | 5.00 | Caudal (m3/h) | 33.00
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.BS03 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 3 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 183 |  |  | Altura (mca) | 5.00 | Caudal (m3/h) | 33.00
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.BY01 |  |  | BOYA ALIVIO | Boya
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS AGUA BRUTA 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS AGUA BRUTA 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.DC03 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS AGUA BRUTA 3 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.MT01 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | Manómetro
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.MT02 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Manómetro
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.MT03 |  |  | MANOMETRO DE BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | Manómetro
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.NR01 |  |  | MEDIDOR ULTRASÓNICO COMPACTO DE NIVEL | Detectores de nivel radar | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | FMU40
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.PH01 |  |  | MEDIDOR PH Y TEMPERATURA | Medidor PH | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | LYQUISYS M
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.PO01 |  |  | CARRO DE TRASLACIÓN Y POLIPASTO MANUAL | Polipasto | Marca | JAGUAR
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.RJ01 |  |  | REJA DESBASTE POZO DE BOMBEO | Rejas de gruesos (Auto/Manual) | Marca | CMO
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.VC03 |  |  | VALVULA COMPUERTA AGUA BRUTA 3 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP002.VR03 |  |  | VALVULA RETENCIÓN AGUA BRUTA 3 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003 |  |  | PRETRATAMIENTO | Subproceso
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003.CO01 |  |  | COMPRESOR AIREACIÓN-DESENMULSIONADO | Compresor Aire | Marca | GRIÑO ROTAMIK | Modelo | PICOLINO DTE 10-DS | Nº serie | 332774012 | Caudal (m3/h) | 10.00 |  |  | Potencia (kW) | 0.37
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA A BIOLÓGICO | Compuerta motorizada | Marca | CMO | Modelo | MC0088B4
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003.PR01 |  |  | EQUIPO COMPACTO PRETRATAMIENTO | Pretratamientos compactos | Marca | SPECO | Modelo | TSF 3/10-15 | Nº serie | 07/09
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. ENTRADA A BIOLÓGICO | Caudalímetros | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | PROMAG W | Nº serie | M8196219000 | Dimensión | 80
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL ENTRADA A PRET. | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA MANUAL SALIDA DE PRET. | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003.VC03 |  |  | COMPUERTA MANUAL A TANQUE DE TORMENTAS | Válvula de Compuerta | Marca | CMO | Modelo | MC0088B4
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP003.VC04 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA CAUDALÍMETRO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004 |  |  | TANQUE DE TORMENTAS | Subproceso
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.AG01 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE 1 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | 4610 . 410
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.AG02 |  |  | AGITADOR SUMERGIBLE 2 | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | 4610 . 410 | Nº serie | 0950042 |  |  | Intensidad (A) | 5.90 | Potencia (kW) | 0.90
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.BS01 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE TANQUE DE TORMENTAS 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.BS02 |  |  | BOMBA SUMERGIBLE TANQUE DE TORMENTAS 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | DP 3045.181 MT
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS T.T. 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBAS T.T. 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.DC04 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. ENTRADA DESDE T.T. | Caudalímetros | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30DE519000
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA T.T. 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA T.T. 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.VC03 |  |  | VÁLVULA DE COMPUERTA CAUDALÍMETRO | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.VR01 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BOMBAS T.T. 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP001.SP004.VR02 |  |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BOMBAS T.T. 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP001 |  |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Subproceso
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP001.AG01 |  |  | ACELERADOR DE CORRIENTE | Agitador | Marca | FLYGT | Modelo | 4640 . 411
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA EYECTORA DE AIREACIÓN 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3127 . 161 | Nº serie | 2420162 | Altura (mca) | 20.00 |  |  | Intensidad (A) | 13.00 | Potencia (kW) | 5.90
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA EYECTORA DE AIREACIÓN 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3127 . 181 | Nº serie | 0950298 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 12.00 | Potencia (kW) | 5.90
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP001.MM01 |  |  | COMPUERTA MOTORIZADA ENTRADA A BIOLÓGICO | Compuerta motorizada | Marca | AUMA | Modelo | AD00 63-4/80 | Nº serie | 2009MM91211 | Potencia (kW) | 0.37
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP001.OX01 |  |  | Sonda medición oxígeno | Medidor Oxigeno | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 221320001394
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP001.RX01 |  |  | Sonda redox | Medidor Redox | Marca | Hach Lange |  |  | Nº serie | 2206C1254403
3 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP002 |  |  | DOSIFICACIÓN COAGULANTE AGUA | Subproceso
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP002.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE Nº 1 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX 4-10 B-PV C/V/G-XE1B1B1 | Nº serie | 09/70767
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP002.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFCADORA COAGULANTE Nº 2 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX 4-10 B-PV C/V/G-XE1B1B1 | Nº serie | 09/70766
3 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP003 |  |  | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Subproceso
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE DECANTADOR | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | ELYTRA | Modelo | COL PL0MA 6P+TB0
2 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP003 |  |  | SALIDA | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP003.SP001 |  |  | GRUPO DE PRESIÓN | Subproceso
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP003.SP001.CI01 |  |  | CALDERÍN | Calderin | Marca | IBAIONDO | Modelo | 150 AMR | Nº serie | 4991480007 | Volumen (l) | 150 | Presión nominal (bar) | 10.00
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP003.SP001.CO01 |  |  | COMPRESOR AIRE | Compresor Aire | Marca | DARI | Modelo | MISTRAL SKM13-100-3M | Nº serie | 20082209 | Caudal (m3/h) | 11.46 | Intensidad (A) | 14.60 | Potencia (kW) | 2.20
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP003.SP001.CU01 |  |  | CONTROLADOR | Controlador universal | Marca | MARELLI
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP003.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE CAUDALÍMETRO | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP003.SP001.FT01 |  |  | FILTRO AUTOLIMPIANTE | Filtro | Marca | ARKAL
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP003.SP001.GP01 |  |  | BOMBAS DE AGUA | Grupo de presión | Marca | MARELLI | Modelo | ATX 49/7 | Nº serie | 31011
4 | 00.20AR.30ST.001.PC001.SP003.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. AGUA TRATADA | Caudalímetros | Marca | SIEMENS | Modelo | SITRANS F M MAG 6000 CT/5100W | Nº serie | 042303H413 | Dimensión | 80
1 | 00.20AR.30ST.001.PC002 |  |  | LÍNEA DE FANGOS | Proceso
2 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001 |  |  | BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.BS01 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 183
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.BS02 |  |  | BOMBA RECIRCULACIÓN DE FANGOS 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3085 . 183
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA RECIRCULACIÓN 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA RECIRCULACIÓN 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA REC. 1 | Manómetro
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO EN IMPULSIÓN DE BOMBA REC. 2 | Manómetro
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.PO01 |  |  | CARRO DE TRASLACIÓN | Polipasto | Marca | JAGUAR
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. BOMBEO RECIRCULACIÓN 1 | Caudalímetros | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | PROMAG 10
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.QQ02 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECT. BOMBEO RECIRCULACIÓN 2 | Caudalímetros | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | PROMAG 10
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP001.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN FANGOS 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST
2 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002 |  |  | BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.BS01 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045 . 181
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.BS02 |  |  | BOMBA FANGOS EN EXCESO 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045 . 181
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA F. EXCESO 1 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA F. EXCESO 2 | Carrete desmontaje | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.MT01 |  |  | MANÓMETRO IMPULSIÓN BOMBA DE F. EXCESO 1 | Manómetro
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.MT02 |  |  | MANÓMETRO IMPULSIÓN BOMBA DE F. EXCESO 2 | Manómetro
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.QQ01 |  |  | CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO FANGOS EN EXCESO | Caudalímetros | Marca | ENDRESS+HAUSER | Modelo | PROMAG 10 | Nº serie | C30DE619000
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.VC01 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA FANGOS EXCESO 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.VC02 |  |  | VALVULA COMPUERTA BOMBA FANGOS EXCESO 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST | Modelo | F4 BV-05-47
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.VR01 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS EXCESO 1 | Válvula Antiretorno | Marca | FLYGT | Modelo | TYCO
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP002.VR02 |  |  | VALVULA RETENCIÓN BOMBA FANGOS EXCESO 2 | Válvula Antiretorno | Marca | FLYGT | Modelo | TYCO
2 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP003 |  |  | ESPESADOR DE FANGOS | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP003.PD01 |  |  | PUENTE ESPESADOR DE FANGOS | Mec. clarificadores / Puentes decantador | Marca | TECMONCADE
2 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004 |  |  | DESHIDRATACIÓN | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004.BD01 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELÉCTRICO 1 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX152-6 B-PVC/V/G-X | Nº serie | 09/69457 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 6.00 | Caudal (l/h) | 152
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004.BD02 |  |  | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELÉCTRICO 2 | Bomba dosificadora | Marca | GRUNDFOS | Modelo | DMX152-6 B-PVC/V/G-X | Nº serie | 09/69458 | Potencia (kW) | 0.37 | Presión nominal (bar) | 6.00 | Caudal (l/h) | 152
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004.CN01 |  |  | CENTRIFUGA | Centrífuga | Marca | PIERALISI | Modelo | BABY 1 | Nº serie | B02287
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004.EP01 |  |  | GRUPO AUTOMÁTICO POLIELÉCTRICOELECTROLITO | Polipack | Marca | GRUNDFOS | Modelo | 412-1000 ECO | Nº serie | 2009/5139789-3 | Volumen (l) | 1000
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004.FD01 |  |  | TORNILLO TRANSPORTADOR FANGO DESHID. | Bomba de tornillo helicoidal | Marca | TECMONCADE
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004.FE01 |  |  | BOMBA FANGO ESPESADO 1 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | C381862 / 08
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004.FE02 |  |  | BOMBA FANGO ESPESADO 2 | Bomba fangos espesador | Marca | MONO | Modelo | C1XK | Nº serie | C381862 / 03
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA FANGOS ESPESADOS 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC002.SP004.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA FANGOS ESPESADOS 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
1 | 00.20AR.30ST.001.PC003 |  |  | LÍNEA DE AIRE | Proceso
2 | 00.20AR.30ST.001.PC003.SP001 |  |  | DESODORIZACIÓN | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC003.SP001.001 |  |  | EQUIPO CARBÓN ACTIVO | Equipo carbón activo
3 | 00.20AR.30ST.001.PC003.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR CENTRÍFUGO | Ventilador | Marca | CASALS
1 | 00.20AR.30ST.001.PC004 |  |  | VACIADO Y SOBRENADANTE | Proceso
2 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001 |  |  | BOMBEO DE FLOTANTES | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.BS01 |  |  | BOMBA DE FLOTANTES 1 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045 . 181 | Nº serie | 0930399 |  |  |  |  | Intensidad (A) | 4.80 | Potencia (kW) | 1.20
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.BS02 |  |  | BOMBA DE FLOTANTES 2 | Bomba Sumergible | Marca | FLYGT | Modelo | 3045 . 181
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.DC01 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA FLOTANTES 1 | Carrete desmontaje
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.DC02 |  |  | CARRETE DESMONTAJE BOMBA FLOTANTES 2 | Carrete desmontaje
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.MT01 |  |  | MANÓMETRO BOMBA FLOTANTES 1 | Manómetro
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.MT02 |  |  | MANÓMETRO BOMBA FLOTANTES 2 | Manómetro
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.VC01 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA FLOTANTES 1 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.VC02 |  |  | VÁLVULA COMPUERTA BOMBA FLOTANTES 2 | Válvula de Compuerta | Marca | BELGICAST
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.VR01 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN BOMBA FLOTANTES 1 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | TYCO
3 | 00.20AR.30ST.001.PC004.SP001.VR02 |  |  | VÁLVULA RETENCIÓN BOMBA FLOTANTES 2 | Válvula Antiretorno | Marca | BELGICAST | Modelo | TYCO
1 | 00.20AR.30ST.001.PC005 |  |  | ELECTRICIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Proceso
2 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICOS, AUTOMATISMO Y CONTROL | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.0010 |  |  | CT | Subproceso
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.BT01 |  |  | BATERÍA AUTORREGULABLE DE CONDENSADORES EDAR | Bateria Condensadores | Marca | CYDESA | Modelo | POWER FACTOR CONT
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.CV01 |  |  | CCM | CCM´S / Variadores
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.PC01 |  |  | PLC | PLC | Marca | SCHNEIDER | Modelo | MODICON M340
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.VF01 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOL CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTIVAR 71
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.VF02 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA SINFÍN CENTRÍFUGA | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ALTIVAR 71
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.VF03 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA AGUA BRUTA 1 | Variador Frecuencia | Marca | SCHNEIDER | Modelo | ATV312HU22N4
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.VF04 |  |  | VARIADOR DE FRECUENCIA B. RECIRCULACIÓN 1 | Variador Frecuencia | Marca | TELEMECANIQUE | Modelo | ATV31HU15N4
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.VT01 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL DE PARED 1 | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HJBPA 40 T4/H 1/3
3 | 00.20AR.30ST.001.PC005.SP001.VT02 |  |  | VENTILADOR HELICOIDAL DE PARED 2 | Ventilador | Marca | CASALS | Modelo | HJBPA 40 T4/H 1/3