## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 9031 | 7982
2022-02-01 | 8072 | 7084
2022-03-01 | 9444 | 7815
2022-04-01 | 9095 | 7399
2022-05-01 | 9386 | 8075
2022-06-01 | 9041 | 7679
2022-07-01 | 9224 | 7622
2022-08-01 | 8805 | 7307
2022-09-01 | 9983 | 8636
2022-10-01 | 10957 | 9671
2022-11-01 | 9025 | 7606
2022-12-01 | 10701 | 8352
2023-01-01 | 11208 | 9659
2023-02-01 | 8667 | 7304
2023-03-01 | 8907 | 8102
2023-04-01 | 8864 | 8061
2023-05-01 | 9388 | 8673
2023-06-01 | 8527 | 7460
2023-07-01 | 9286 | 8465
2023-08-01 | 9104 | 8561
2023-09-01 | 8184 | 7537
2023-10-01 | 8305 | 6950
2023-11-01 | 8146 | 6207
2023-12-01 | 10643 | 6349
2024-01-01 | 10114.8333 | 5829
2024-02-01 | 16002 | 7508
2024-03-01 | 8869 | 8859
2024-04-01 | 10868 | 7765
2024-05-01 | 15636 | 7577
2024-06-01 | 8998 | 7041
2024-07-01 | 8928 | 6909
2024-08-01 | 8512 | 7745
2024-09-01 | 9393 | 8069
2024-10-01 | 9937 | 8770
2024-11-01 | 10138 | 6544
2024-12-01 | 13883 | 8724
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | P | 132 | 85 | 95 | 27.8 |  |  |  |  | 11.8 | 2670
2022-01-10 | P | 104 | 175 | 193 | 17.9 |  |  |  |  | 18.5 | 2990
2022-01-12 | C |  |  | 1486
2022-01-13 | C |  |  | 1506
2022-01-14 | C | 200 | 145 | 453 | 25.8 |  |  |  |  | 6.34 | 4630
2022-01-17 | P | 96 | 310 | 479 | 37.1 |  |  |  |  | 15.7 | 2860
2022-01-20 | C |  |  | 2220
2022-01-24 | P | 220 | 260 | 721 | 42.5 |  |  |  |  | 17.5 | 2410
2022-01-28 | C |  |  | 2826
2022-01-31 | P | 80 | 410 | 527 | 35.7 |  |  |  |  | 15.9 | 3010
2022-02-03 | C |  |  | 1760
2022-02-04 | C |  |  | 809
2022-02-05 | C |  |  | 1998
2022-02-07 | P | 324 | 440 | 830 | 48.89 |  |  |  |  | 21.9 | 3980
2022-02-09 | C |  |  | 1285
2022-02-10 | C |  |  | 1305
2022-02-11 | C |  |  | 1533
2022-02-14 | P | 868 |  | 3653 | 129 |  |  |  |  | 27.7 | 3560
2022-02-18 | C | 896 | 800 | 1560 | 37.9 |  |  |  |  | 11.75 | 5390
2022-02-21 | P | 112 |  | 861 | 51.2 |  |  |  |  | 15.8 | 1824
2022-02-23 | C |  |  | 1213 | [6 empty] | 5950
2022-02-24 | C |  |  | 2520 | [6 empty] | 5670
2022-02-25 | C |  |  | 1310 | [6 empty] | 5670
2022-02-26 | C |  |  | 1195 | [6 empty] | 5210
2022-03-01 | P | 252 | 140 | 408 | 36.5 |  |  |  |  | 21.7 | 3920
2022-03-02 | C |  |  | 1570
2022-03-03 | C |  |  | 1355
2022-03-04 | C |  |  | 6288
2022-03-07 | P | 328 | 196 | 479 | 35.2 |  |  |  |  | 19.8 | 3810
2022-03-08 | C |  |  | 1520
2022-03-09 | C |  |  | 2122
2022-03-10 | C |  |  | 1320
2022-03-11 | C |  |  | 1557
2022-03-14 | P | 204 | 902 | 1061 | 52.8 |  |  |  |  | 17.4 | 2340
2022-03-15 | C |  |  | 1152
2022-03-16 | C | 352 | 290 | 632 | 28.6 |  |  |  |  | 4.78 | 3590
2022-03-18 | C |  |  | 1125
2022-03-21 | P | 268 | 256 | 697 | 47.3 |  |  |  |  | 21.6 | 3030
2022-03-28 | P | 132 | 123 | 249 | 33 |  |  |  |  | 6.6 | 2390
2022-03-29 | C |  |  | 1450 | [6 empty] | 3580
2022-04-04 | P | 328 | 430 | 829 | 31.2 |  |  |  |  | 24 | 3160
2022-04-06 | C |  |  | 9525
2022-04-07 | C |  |  | 3380 | [6 empty] | 3830
2022-04-08 | C |  |  | 2940 | [6 empty] | 4050
2022-04-11 | P | 404 | 250 | 404 | 40.9 |  |  |  |  | 9.46 | 2132
2022-04-12 | C |  |  | 2669 | [6 empty] | 4170
2022-04-13 | C |  |  | 1635 | [6 empty] | 4630
2022-04-18 | P | 268 | 914 | 1465 | 67.4 |  |  |  |  | 17.3 | 5120
2022-04-19 | C |  |  | 1310
2022-04-20 | C |  |  | 1740
2022-04-25 | P | 149 | 81 | 276 | 42.5 |  |  |  |  | 21.4 | 3160
2022-04-26 | C |  |  | 1116 | [6 empty] | 3330
2022-04-27 | C |  |  | 2907 | [6 empty] | 3080
2022-04-29 | C |  |  | 969 | [6 empty] | 3340
2022-05-02 | C | 168 | 65 | 250 | 43.2 |  |  |  |  | 11.4 | 2480
2022-05-04 | C |  |  | 1103 | [6 empty] | 3700
2022-05-05 | C |  |  | 961 | [6 empty] | 4220
2022-05-06 | C |  |  | 1677 | [6 empty] | 4700
2022-05-09 | C | 220 | 583 | 783 | 52.1 |  |  |  |  | 19.9 | 2860
2022-05-10 | C |  |  | 1791 | [6 empty] | 3920
2022-05-11 | P |  |  | 1238 | [6 empty] | 5020
2022-05-16 | C | 56 | 112 | 240 | 36.3 |  |  |  |  | 9.2 | 3210
2022-05-17 | C |  |  | 1160
2022-05-18 | C |  |  | 1265 | [6 empty] | 4870
2022-05-20 | C |  |  | 1040 | [6 empty] | 4590
2022-05-23 | P | 144 | 395 | 515 | 31.9 |  |  |  |  | 9.23 | 2128
2022-05-24 | C |  |  | 1167 | [6 empty] | 4220
2022-05-25 | C |  |  | 1076 | [6 empty] | 5060
2022-05-26 | C |  |  | 1527 | [6 empty] | 4800
2022-05-27 | C |  |  | 1344 | [6 empty] | 5500
2022-05-30 | P | 354 | 971 | 1986 | 76.8 |  |  |  |  | 19.8 | 3860
2022-06-01 | C |  |  | 1840
2022-06-03 | C |  |  | 1267 | [6 empty] | 12380
2022-06-06 | P | 128 | 226 | 408 | 39.7 |  |  |  |  | 21.7 | 4580
2022-06-07 | C |  |  | 1435 | [6 empty] | 4770
2022-06-08 | C |  |  | 929 | [6 empty] | 5390
2022-06-09 | C |  |  | 966 | [6 empty] | 5520
2022-06-10 | C |  |  | 1220 | [6 empty] | 5790
2022-06-13 | P | 28 | 120 | 384 | 26.5 |  |  |  |  | 19.4 | 3860
2022-06-14 | C |  |  | 2599 | [6 empty] | 5540
2022-06-15 | C |  |  | 1043 | [6 empty] | 6280
2022-06-17 | C |  |  | 1466 | [6 empty] | 5650
2022-06-20 | P | 300 | 713 | 974 | 51.2 |  |  |  |  | 23.8 | 4440
2022-06-22 | C |  |  | 1042 | [6 empty] | 5950
2022-06-23 | C |  |  | 1720
2022-06-24 | C |  |  | 3306 | [6 empty] | 4420
2022-06-27 | P | 60 | 130 | 242 | 32.2 |  |  |  |  | 19.6 | 3020
2022-06-28 | C |  |  | 1584 | [6 empty] | 4560
2022-06-30 | C |  |  | 1418 | [6 empty] | 5270
2022-07-01 | C |  |  | 1650
2022-07-03 | C |  |  | 1157 | [6 empty] | 4630
2022-07-04 | P | 100 | 62 | 196 | 35.1 |  |  |  |  | 9.84 | 2031
2022-07-05 | C |  |  | 2100 | [6 empty] | 4850
2022-07-06 | C |  |  | 1738 | [6 empty] | 5150
2022-07-07 | C |  |  | 1696 | [6 empty] | 4460
2022-07-08 | C |  |  | 1359 | [6 empty] | 6160
2022-07-11 | P | 148 | 170 | 202 | 45.9 |  |  |  |  | 4.74 | 1716
2022-07-12 | C |  |  | 1095 | [6 empty] | 5840
2022-07-13 | C |  |  | 1840 | [6 empty] | 1840
2022-07-14 | C |  |  | 2112 | [6 empty] | 5420
2022-07-15 | C | 366 | 480 | 935 | 46.9 |  |  |  |  | 19.5 | 5340
2022-07-18 | P | 80 | 110 | 328 | 39 |  |  |  |  | 22.4 | 389
2022-07-19 | C | [9 empty] | 1630
2022-07-20 | C |  |  | 1190 | [6 empty] | 6740
2022-07-21 | C |  |  | 1009 | [6 empty] | 6330
2022-07-22 | C |  |  | 1386 | [6 empty] | 5750
2022-07-25 | P | 304 | 279 | 716 | 68.9 |  |  |  |  | 28.8 | 5690
2022-08-01 | P | 108 | 100 | 186 | 52.5 |  |  |  |  | 13.8 | 1997
2022-08-02 | C |  |  | 1145 | [6 empty] | 5670
2022-08-03 | C |  |  | 1540
2022-08-04 | C |  |  | 1229 | [6 empty] | 5920
2022-08-08 | P | 108 | 49 | 131 | 28.8 |  |  |  |  | 21.6 | 4370
2022-08-12 | C |  |  | 1087 | [6 empty] | 5380
2022-08-16 | P | 120 | 65 | 196 | 46.2 |  |  |  |  | 21.1 | 2980
2022-08-17 | P |  |  | 1000 | [6 empty] | 6010
2022-08-19 | P |  |  | 1680 | [6 empty] | 5520
2022-08-22 | P | 88 | 25 | 105 | 22.5 |  |  |  |  | 22.1 | 3940
2022-08-24 | C |  |  | 1373 | [6 empty] | 6630
2022-08-26 | C |  |  | 2201 | [6 empty] | 5680
2022-08-29 | P | 132 | 145 | 174 | 38.1 |  |  |  |  | 20.2 | 3610
2022-08-30 | C |  |  | 2258 | [6 empty] | 6380
2022-08-31 | C |  |  | 2374 | [6 empty] | 6350
2022-09-01 | C |  |  | 2909 | [6 empty] | 6170
2022-09-02 | C |  |  | 2236 | [6 empty] | 6510
2022-09-05 | P | 512 | 1450 | 2206 | 110 |  |  |  |  | 31.5 | 5820
2022-09-06 | C |  |  | 2044 | [6 empty] | 6580
2022-09-07 | C |  |  | 1790 | [6 empty] | 7710
2022-09-08 | C |  |  | 2041 | [6 empty] | 6620
2022-09-09 | C |  |  | 2176 | [6 empty] | 5560
2022-09-12 | P | 112 | 119 | 244 | 32 |  |  |  |  | 14.3 | 2480
2022-09-16 | C |  |  | 1048 | [6 empty] | 4740
2022-09-19 | P | 120 | 320 | 388 | 61.2 |  |  |  |  | 25.7 | 3200
2022-09-23 | C |  |  | 4240
2022-09-26 | P | 176 | 67 | 236 | 45.7 |  |  |  |  | 7.2 | 1835
2022-09-27 | C |  |  | 1333 | [6 empty] | 8820
2022-09-28 | C |  |  | 2221 | [6 empty] | 7940
2022-09-29 | C |  |  | 2408 | [6 empty] | 5640
2022-09-30 | C |  |  | 1336 | [6 empty] | 5870
2022-10-03 | C | 304 | 203 | 873 | 66.8 |  |  |  |  | 9.03 | 1618
2022-10-04 | C |  |  | 1748 | [6 empty] | 6480
2022-10-05 | C | 48 | 23 | 120 | [6 empty] | 6518
2022-10-06 | C |  |  | 10625
2022-10-07 | C |  |  | 13789 | [6 empty] | 5760
2022-10-10 | C | 144 | 231 | 283 | 17 |  |  |  |  | 20.7 | 5360
2022-10-11 | C |  |  | 1837 | [6 empty] | 5750
2022-10-13 | C |  |  | 1602 | [6 empty] | 6680
2022-10-14 | C |  |  | 969 | [6 empty] | 5150
2022-10-17 | C | 72 | 273 | 508 | 28.4 |  |  |  |  | 24 | 6700
2022-10-18 | C |  |  | 1082
2022-10-19 | C |  |  | 960
2022-10-24 | C | 88 | 107 | 139 | 38.7 |  |  |  |  | 10.2 | 2310
2022-10-25 | C |  |  | 2514
2022-11-02 | C | 112 | 46.5 | 61 | 30.6 |  |  |  |  | 7.88 | 1936
2022-11-03 | C |  |  | 1425 | [6 empty] | 5440
2022-11-04 | C |  |  | 929 | [6 empty] | 6390
2022-11-07 | C | 132 | 87 | 106 | 31.4 |  |  |  |  | 2.92 | 1323
2022-11-10 | C |  |  | 2276 | [6 empty] | 5630
2022-11-11 | C |  |  | 1028 | [6 empty] | 5330
2022-11-14 | C | 176 | 280 | 328 | 53.8 |  |  |  |  | 17.9 | 3020
2022-11-17 | C |  |  | 1580 | [6 empty] | 4130
2022-11-18 | C |  |  | 974 | [6 empty] | 5410
2022-11-21 | C | 108 | 48 | 127 | 39.8 |  |  |  |  | 17.6 | 3920
2022-11-28 | C | 232 | 75 | 177 | 53.5 |  |  |  |  | 29.3 | 5590
2022-11-29 | C |  |  | 1956 | [6 empty] | 5710
2022-11-30 | C |  |  | 5678 | [6 empty] | 5800
2022-12-02 | C |  |  | 2939 | [6 empty] | 6130
2022-12-05 | C | 72 | 10 | 68 | 40.8 |  |  |  |  | 3.13 | 3530
2022-12-07 | C |  |  | 14115 | [6 empty] | 3570
2022-12-12 | C | 24 | 66 | 287 | 17.63 |  |  |  |  | 4.7 | 2130
2022-12-19 | C | 8 | 29 | 67 | 43.5 |  |  |  |  | 17.5 | 2410
2022-12-20 | C |  |  | 3485
2022-12-22 | C |  |  | 2377
2022-12-27 | C | 256 | 330 | 431 | 61.3 |  |  |  |  | 22.3 | 4040
2022-12-29 | C |  |  | 1688
2022-12-31 | C |  |  | 2992
2023-01-02 | C | 104 | 179 | 254 | 13.4 |  |  |  |  | 7.99 | 1843
2023-01-03 | P |  |  | 1587 | [6 empty] | 4200
2023-01-04 | P |  |  | 2250 | [6 empty] | 4410
2023-01-05 | P |  |  | 2790 | [6 empty] | 4910
2023-01-09 | C | 156 | 198 | 257 | 11.1 |  |  |  |  | 16.4 | 3730
2023-01-10 | P |  |  | 4232 | [6 empty] | 4060
2023-01-11 | P |  |  | 6905
2023-01-12 | P |  |  | 7707 | [6 empty] | 4630
2023-01-13 | C |  |  | 2406 | [6 empty] | 4370
2023-01-16 | C | 108 | 106 | 187 | 54.8 |  |  |  |  | 14.6 | 2850
2023-01-17 | C |  |  | 3482 | [6 empty] | 4090
2023-01-18 | C |  |  | 1652 | [6 empty] | 4150
2023-01-19 | P |  |  | 5708 | [6 empty] | 4280
2023-01-23 | C |  |  | 2930
2023-01-24 | C | 276 | 541 | 940 | 55.1 |  |  |  |  | 19.7 | 3460
2023-01-25 | C |  |  | 3223 | [6 empty] | 4340
2023-01-26 | C |  |  | 2468 | [6 empty] | 4800
2023-01-30 | C | 496 | 264 | 469 | 82.7 |  |  |  |  | 20.3 | 2530
2023-02-03 | C |  |  | 1047
2023-02-06 | C | 1088 | 4950 | 6275 | 171 |  |  |  |  | 33.6 | 2720
2023-02-08 | C |  |  | 2517
2023-02-09 | C |  |  | 2095
2023-02-13 | C | 368 | 400 | 893 | 58.9 |  |  |  |  | 24.3 | 2720
2023-02-14 | C |  |  | 1368
2023-02-15 | C |  |  | 1720
2023-02-20 | C | 480 | 1160 | 1521 | 46.8 |  |  |  |  | 24.8 | 4760
2023-02-27 | C | 872 |  | 2186 | 87.7 |  |  |  |  | 26.2 | 4200
2023-02-28 | C |  |  | 2070
2023-03-01 | P |  |  | 1314 | [6 empty] | 4500
2023-03-06 | C | 152 | 300 | 641 | [6 empty] | 4100
2023-03-13 | C | 404 | 550 | 987 | 57.1 |  |  |  |  | 22.5 | 4540
2023-03-16 | P |  |  | 2190 | [6 empty] | 4200
2023-03-20 | C | 312 | 380 | 490 | 64.5 |  |  |  |  | 15.7 | 4440
2023-03-27 | C | 364 | 544 | 788 | 61.1 |  |  |  |  | 16.5 | 3560
2023-03-28 | P |  |  | 1678 | [6 empty] | 3900
2023-03-29 | P |  |  | 1590 | [6 empty] | 4310
2023-04-03 | C | 60 | 139 | 371 | 37.7 |  |  |  |  | 3.49 | 3530
2023-04-05 | C |  |  | 1160
2023-04-10 | C | 32 | 17 | 1454 | 33.9 |  |  |  |  | 2.36 | 1246
2023-04-11 | C |  |  | 955 | [6 empty] | 4520
2023-04-12 | C |  |  | 982 | [6 empty] | 5040
2023-04-14 | C |  |  | 1034 | [6 empty] | 3820
2023-04-17 | C | 48 | 98 | 160 | 43.5 |  |  |  |  | 14.5 | 2520
2023-04-20 | C |  |  | 1310
2023-04-21 | C |  |  | 1708 | [6 empty] | 4100
2023-04-24 | C | 104 | 120 | 201 | 39.6 |  |  |  |  | 22.2 | 2660
2023-04-28 | P |  |  | 2070 | [6 empty] | 4820
2023-05-02 | C | 204 | 962 | 1630 | 86.7 |  |  |  |  | 14.2 | 6370
2023-05-04 | C |  |  | 1502 | [6 empty] | 5900
2023-05-05 | C |  |  | 1311 | [6 empty] | 3960
2023-05-08 | C | 180 | 344 | 1181 | 59.5 |  |  |  |  | 18.6 | 4630
2023-05-09 | C |  |  | 1016 | [6 empty] | 5720
2023-05-10 | C |  |  | 2100 | [6 empty] | 4830
2023-05-11 | C |  |  | 1045 | [6 empty] | 4840
2023-05-12 | C |  |  | 1284 | [6 empty] | 4890
2023-05-15 | C | 196 | 272 | 2550 | 54.5 |  |  |  |  | 22.7 | 3870
2023-05-22 | C | 128 | 247 | 1337 | 40.7 |  |  |  |  | 10 | 3990
2023-05-25 | C | 704 |  | 1040 | [6 empty] | 3520
2023-05-29 | C | 300 | 202 | 861 | 68.2 |  |  |  |  | 2.27 | 2520
2023-06-05 | C | 16 | 21 | 56.9 | 56.8 |  |  |  |  | 0.579 | 1359
2023-06-12 | C | 20 | 180 | 474 | 17.1 |  |  |  |  | 11.4 | 3040
2023-06-19 | C | 28 | 243 | 537 | 31.4 |  |  |  |  | 2.27 | 1741
2023-06-26 | C | 52 | 180 | 265 | 42.4 |  |  |  |  | 2.55 | 1575
2023-06-27 | C |  |  | 1800
2023-06-28 | C | 564 |  | 1444 | [5 empty] | 28.6 | 5410
2023-07-03 | C | 1056 | 236 | 2190 | 46.2 |  |  |  |  | 28 | 4620
2023-07-06 | C | 584 |  | 1383 | [5 empty] | 26.9 | 5560
2023-07-10 | C | 712 | 952 | 1280 | 73.3 |  |  |  |  | 22.4 | 4720
2023-07-13 | C | 692 |  | 1980 | [5 empty] | 25.8 | 6530
2023-07-17 | C | 152 | 510 | 753 | 43.9 |  |  |  |  | 6.98 | 3050
2023-07-19 | C | 246 | 140 | 464 | 44.6 |  |  |  |  | 14.45 | 5090
2023-07-24 | C | 660 |  | 995 | 106.8 |  |  |  |  | 28.6 | 4500
2023-08-01 | C | 820 | 980 | 1671 | 42.8 |  |  |  |  | 27.3 | 4390
2023-08-02 | C |  |  | 2280
2023-08-07 | C | 996 | 460 | 920 | 99.1 |  |  |  |  | 26.1 | 6380
2023-08-08 | C |  |  | 1040
2023-08-14 | C | 936 | 920 | 1717 | 129 |  |  |  |  | 24.1 | 4920
2023-08-16 | C | 1164 |  | 2387 | [6 empty] | 4870
2023-08-21 | C | 768 | 1110 | 1851 | 81.1 |  |  |  |  | 22.8 | 4310
2023-08-23 | C | 524 |  | 1551 | [6 empty] | 5210
2023-08-28 | C | 680 |  | 1183 | [5 empty] | 32.2 | 5800
2023-09-06 | C | 540 | 456 | 909 | 71.9 |  |  |  |  | 25.5 | 4940
2023-09-08 | C |  |  | 1700
2023-09-11 | C | 488 | 590 | 843 | 100 |  |  |  |  | 16.8 | 4840
2023-09-18 | C | 440 | 372 | 708 | 72.5 |  |  |  |  | 23.9 | 5560
2023-09-25 | C | 620 | 885 | 1786 | [5 empty] | 34.9 | 5490
2023-09-27 | C |  |  | 2130
2023-10-02 | C | 812 | 790 | 1570 | 178.4 |  |  |  |  | 60.8 | 5860
2023-10-03 | C | 664 |  | 1172 | [5 empty] | 56.8 | 6050
2023-10-06 | C |  |  | 3430
2023-10-09 | C | 1629 | 1300 | 2132 | 209.6 |  |  |  |  | 86.4 | 6930
2023-10-16 | C | 580 | 597 | 1340 | 76.6 |  |  |  |  | 23.3 | 4960
2023-10-18 | C | 512 |  | 1271 | [5 empty] | 25.6 | 4790
2023-10-23 | C | 480 | 444 | 862 | 63 |  |  |  |  | 20.4 | 2470
2023-10-24 | C |  |  | 1013 | [5 empty] | 21.5 | 2920
2023-10-25 | C |  |  | 1380
2023-10-26 | C | 712 |  | 1175 | 77.2 |  |  |  |  | 25 | 3490
2023-10-30 | C | 852 | 890 | 1550 | 104.5 |  |  |  |  | 21.6 | 3570
2023-11-06 | P | 632 | 888 | 1806 | 103.2 |  |  |  |  | 29.52 | 4200
2023-11-07 | C | 632 |  | 1338 | 102.6 |  |  |  |  | 42.6 | 4550
2023-11-13 | P | 480 | 715 | 1338 | 17.16 |  |  |  |  | 19.92 | 2460
2023-11-14 | C | 624 |  | 2424 | 111.3 |  |  |  |  | 37.8 | 3720
2023-11-15 | P |  |  | 1900
2023-11-20 | P | 1028 | 1399 | 3044 | 133 |  |  |  |  | 39.6 | 4110
2023-11-21 | C | 1176 |  | 1832 | 83.6 |  |  |  |  | 29.6 | 4430
2023-11-27 | P | 580 | 93 | 1720 | 180.8 |  |  |  |  | 34 | 3800
2023-11-28 | C | 736 |  | 3224 | 200.8 |  |  |  |  | 50.4 | 4060
2023-11-29 | P |  |  | 3610
2023-12-04 | C | 180 | 408 | 836 | 41.7 |  |  |  |  | 16.2 | 1740
2023-12-11 | C | 680 | 940 | 1720 | 124.8 |  |  |  |  | 44.8 | 3190
2023-12-13 | C | 372 |  | 1416 | 136 |  |  |  |  | 53.2 | 3940
2023-12-18 | C | 196 | 301 | 613 | 58.6 |  |  |  |  | 23 | 3040
2023-12-26 | C | 404 | 530 | 801 | 58 |  |  |  |  | 17.2 | 2700
2024-01-02 | C | 140 | 133 | 259 | 32.7 |  |  |  |  | 12.8 | 2250
2024-01-08 | C | 232 | 264 | 514 | 44.4 |  |  |  |  | 19.5 | 4100
2024-01-12 | P |  |  | 7125
2024-01-15 | C | 284 | 441 | 853 | 31.1 |  |  |  |  | 7.61 | 578
2024-01-22 | C | 72 | 85 | 150 | 24.2 |  |  |  |  | 6.88 | 578
2024-01-24 | C | 49 | 32 | 93 | 18.6 |  |  |  |  | 7.98 | 2680
2024-01-29 | C | 148 | 145 | 268 | 30.5 |  |  |  |  | 3.27 | 2230
2024-02-05 | C | 72 | 166 | 335 | 29.8 |  |  |  |  | 17.6 | 2940
2024-02-12 | C | 80 | 141 | 298 | 22 |  |  |  |  | 11.4 | 2803
2024-02-19 | C | 360 | 8200 | 12059 | 68.3 |  |  |  |  | 27.2 | 2450
2024-02-20 | C |  |  | 4900
2024-02-26 | C | 320 | 1140 | 1810 | 215 |  |  |  |  | 23.7 | 2990
2024-03-04 | C | 748 | 550 | 5120 | 183 |  |  |  |  | 43.6 | 3280
2024-03-06 | C | 776 |  | 1540 | [5 empty] | 38.1 | 2750
2024-03-08 | P |  |  | 1520
2024-03-11 | C | 1410 | 1089 | 5490 | 342 |  |  |  |  | 124 | 2570
2024-03-18 | C | 192 | 3728 | 12630 | 67.5 |  |  |  |  | 92 | 2140
2024-03-20 | C | 184 |  | 5280 | 87.3 |  |  |  |  | 60.2 | 2010
2024-03-25 | C | 2580 | 869 | 1125 | 125 |  |  |  |  | 14.7 | 669
2024-04-01 | C | 650 | 523 | 7450 | 137 |  |  |  |  | 22.7 | 2430
2024-04-08 | C | 3350 | 175 | 880 | 147 |  |  |  |  | 46.8 | 3080
2024-04-10 | C |  |  | 12350
2024-04-15 | C | 3170 | 375 | 8950 | 151 |  |  |  |  | 57 | 3120
2024-04-22 | C | 416 | 572 | 2890 | 152 |  |  |  |  | 34.4 | 2010
2024-04-24 | C |  |  | 10175
2024-04-29 | C | 4024 | 342 | 1730 | 160 |  |  |  |  | 13.1 | 1953
2024-05-02 | C | 1132 |  | 1940 | 102 |  |  |  |  | 14.1 | 1604
2024-05-06 | C | 1836 | 3098 | 13025 | 200 |  |  |  |  | 76.5 | 2600
2024-05-08 | C | 780 |  | 8940 | 104 |  |  |  |  | 51.1 | 3300
2024-05-13 | C | 304 | 1019 | 5160 | 87.3 |  |  |  |  | 18.2 | 3210
2024-05-14 | C | 228 |  | 2170 | 99.6 |  |  |  |  | 25.8 | 2970
2024-05-20 | C | 3356 | 1991 | 10680 | 171 |  |  |  |  | 50.5 | 3370
2024-05-21 | C | 456 |  | 5165 | 129 |  |  |  |  | 42.9 | 2880
2024-05-27 | C | 828 | 3400 | 13130 | 200 |  |  |  |  | 73.3 | 1930
2024-06-03 | C | 2620 | 5000 | 10700 | 182 |  |  |  |  | 42 | 1187
2024-06-05 | C | 604 |  | 3528 | 98.3 |  |  |  |  | 29.8 | 2920
2024-06-10 | C | 800 | 1496 | 2460 | 29.2 |  |  |  |  | 49.1 | 3030
2024-06-12 | C | 616 |  | 1050 | 200 |  |  |  |  | 49.1 | 2800
2024-06-17 | C | 1370 | 2990 | 7300 | 405 |  |  |  |  | 184 | 6180
2024-06-19 | C | 2900 |  | 5630 | 122 |  |  |  |  | 34.8 | 2270
2024-06-24 | C | 1048 | 738 | 1890 | 325 |  |  |  |  | 89.4 | 1632
2024-06-25 | C | 1996 |  | 7675 | 301 |  |  |  |  | 8.58 | 1574
2024-07-01 | C | 5140 | 2700 | 21900 | 195 |  |  |  |  | 31.1 | 3850
2024-07-03 | C | 3210 |  | 1650 | 125 |  |  |  |  | 25.7 | 3040
2024-07-08 | C | 332 | 536 | 1108 | 200 |  |  |  |  | 51.1 | 5520
2024-07-10 | C | 700 |  | 1580 | 154 |  |  |  |  | 28.1 | 1614
2024-07-15 | C | 517 | 517 | 927 | 123 |  |  |  |  | 19 | 3318
2024-07-17 | C | 102 | 150 | 347 | 39 |  |  |  |  | 14 | 1857
2024-07-22 | C | 6180 | 1800 | 3060 | 199 |  |  |  |  | 17.4 | 3470
2024-07-23 | C |  |  | 6080
2024-07-29 | C | 492 | 480 | 854 | 82.3 |  |  |  |  | 18.2 | 3210
2024-08-01 | C |  |  | 4840
2024-08-05 | C | 756 | 391 | 697 | 113 |  |  |  |  | 16.5 | 3850
2024-08-12 | C | 1924 | 530 | 949 | 146 |  |  |  |  | 19.7 | 1194
2024-08-19 | C | 1324 | 1080 | 2435 | 126 |  |  |  |  | 15.3 | 2900
2024-08-20 | C |  |  | 3945
2024-08-26 | C | 852 | 3000 | 6787 | 201 |  |  |  |  | 20.6 | 3890
2024-08-27 | C |  |  | 3610
2024-09-02 | C | 508 | 160 | 360 | 52.6 |  |  |  |  | 10.9 | 3460
2024-09-09 | C | 788 | 369 | 825 | 90.3 |  |  |  |  | 15 | 3670
2024-09-16 | C | 580 | 1390 | 3151 | 192 |  |  |  |  | 30.7 | 4840
2024-09-17 | C |  |  | 3300
2024-09-23 | C | 356 | 406 | 692 | 57.8 |  |  |  |  | 7.11 | 4530
2024-09-30 | C | 396 | 394 | 673 | 82.6 |  |  |  |  | 15.8 | 3650
2024-10-07 | C | 372 |  | 579 | 77.5 |  |  |  |  | 8.32 | 3300
2024-10-14 | C | 412 | 369 | 630 | 66.9 |  |  |  |  | 7.83 | 2540
2024-10-21 | C | 776 | 900 | 1634 | 102 | [5 empty] | 4130
2024-10-23 | C |  |  | 2160
2024-10-28 | C | 988 | 1600 | 2963 | 126 |  |  |  |  | 13.9 | 5050
2024-11-04 | C | 684 | 421 | 779 | 68.5 |  |  |  |  | 8.02 | 2140
2024-11-11 | C | 1292 | 490 | 910 | 63.3 |  |  |  |  | 12.6 | 2750
2024-11-18 | C | 2044 | 3290 | 6031 | 128 |  |  |  |  | 15 | 3070
2024-11-19 | C |  |  | 3590
2024-11-25 | C | 972 |  | 5376 | 153 |  |  |  |  | 17.7 | 3070
2024-11-26 | C | 936 | 2800 | 11200 | 168 |  |  |  |  | 19 | 5090
2024-12-02 | C | 2380 | 7700 | 15000 | 295 |  |  |  |  | 20.1 | 3970
2024-12-09 | C | 572 | 453 | 884 | 92.5 |  |  |  |  | 10.5 | 2810
2024-12-16 | C | 108 | 296 | 582 | 50.6 |  |  |  |  | 7.63 | 2510
2024-12-23 | C | 1384 | 4000 | 582 | 108.1 |  |  |  |  | 11.4 | 3070
2024-12-26 | C |  |  | 7500
2024-12-30 | C | 216 | 460 | 903 | 68.3 |  |  |  |  | 7.33 | 3070
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - TOTANÉS
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015845483QK
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 78
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3210 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 3892 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 4655 | 3544 | 0 | 0 | 7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3045 | 7044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3715 | 2887 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2969 | 2294 | 0 | 5266 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 2970 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 5990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 2926 | 2337 | 0 | 5287 | 0 | 0 | 41 | 36 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 3476 | 2702 | 0 | 6146 | 0 | 0 | 298 | 265 | 0 | 519 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 2177 | 6193 | 0 | 0 | 0 | 207 | 155 | 647 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 4060 | 3034 | 0 | 0 | 7433
2022-12-01 | 4533 | 3391 | 0 | 0 | 0 | 9471
2023-01-01 | 4037 | 3039 | 0 | 0 | 0 | 8023
2023-02-01 | 3931 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 6617
2023-03-01 | 0 | 4649 | 3491 | 0 | 0 | 7737
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3857 | 2984 | 8098
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4292 | 3443 | 8249
2023-06-01 | 0 | 0 | 4256 | 3372 | 0 | 7743
2023-07-01 | 4156 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 8636
2023-08-01 | 0 | 0 | 4311 | 3482 | 0 | 8349
2023-09-01 | 0 | 0 | 3573 | 2867 | 0 | 7008
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3568 | 2815 | 7297
2023-11-01 | 0 | 2973 | 2108 | 0 | 0 | 5256
2023-12-01 | 2518 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 6747
2024-01-01 | 3568 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 6501
2024-02-01 | 3149 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 5717
2024-03-01 | 0 | 3647 | 3006 | 0 | 0 | 7618
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4930 | 3894 | 9086
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4646 | 3656 | 9163
2024-06-01 | 0 | 0 | 3623 | 2791 | 0 | 7803
2024-07-01 | 3897 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 6884
2024-08-01 | 0 | 0 | 3942 | 3081 | 0 | 8339
2024-09-01 | 0 | 0 | 3946 | 3110 | 0 | 7937
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4441 | 3450 | 7656
2024-11-01 | 0 | 4004 | 3105 | 0 | 0 | 8707
2024-12-01 | 3988 | 3117 | 0 | 0 | 0 | 8958

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 0 | 30
2022-02-01 | 0 | 66
2022-03-01 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 2
2022-06-01 | 0 | 0
2022-07-01 | 0 | 3
2022-08-01 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0
2022-10-01 |  | 20
2022-11-01 |  | 15
2022-12-01 |  | 14
2023-01-01 |  | 10
2023-02-01 |  | 29
2023-03-01 |  | 23
2023-04-01 |  | 14
2023-05-01 |  | 7
2023-06-01 |  | 0
2023-07-01 |  | 0
2023-08-01 |  | 0
2023-09-01 |  | 0
2023-10-01 |  | 0
2023-11-01 |  | 3
2023-12-01 |  | 0
2024-01-01 |  | 0
2024-02-01 |  | 0
2024-03-01 |  | 0
2024-04-01 |  | 0
2024-05-01 |  | 0
2024-06-01 |  | 0
2024-07-01 |  | 0
2024-08-01 |  | 0
2024-09-01 |  | 0
2024-10-01 |  | 0
2024-11-01 |  | 0
2024-12-01 |  | 0
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 950 kg. (Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 3.06 | [9 empty] | 15
2023 | [10 empty] | 10
2024 | 3.6 | [10 empty] | 190805 Trasladados a EDAR Noez | 5

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Se reciben vertidos asociados a industria láctea y cárnica (elaboracion)