## OCAs
NOMBRE EDAR | CODIGO EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | INFRAESTRUCTURA | Nombre Infraestruct. | BT | MT_CT | MT_LEAT | FECHA última inspección BT | FECHA última inspección CT | FECHA última inspección LEAT | Tipo CT | CT (kVA) | Tensión LEAT (kV) | Long. aérea (m) | Long. subterránea (m) | OBSERVACIONES
ALMONACID DE TOLEDO | DTO0052 | Z1 | LOTE 2 | 2.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-07-07 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | Intemperie | 160 | 20 | 500 | 0
ANCHURAS | DCR0022 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2024-07-02 | 2025-07-02 | Intemperie | 50 | 20 | 1200 | 0
ANCHURAS (ENCINACAIDA) | DCR0080 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Intemperie | 25 | 20 | 151 | 0
ANCHURAS (ENJAMBRE) | DCR0081 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EDAR |  | NO | NO | NO
ANCHURAS (GAMONOSO) | DCR0082 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Intemperie | 25 | 20 | 424 | 0
ANCHURAS (LAS HUERTAS DE SAUCERAL) | DCR0083 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Intemperie | 25 | 20 | 230 | 0
BURGUILLOS DE TOLEDO-AJOFRÍN | DTO0025 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Interior | 400 | 20 | 1415 | 25
CHUECA | DTO0056 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-07-02 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | Intemperie | 100 | 20 | 1867 | 0
HONTANAR | DTO0034 | Z1 | LOTE 2 | 2.2 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2023-09-04
LAYOS-ARGÉS-COBISA | DTO0239 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | EBAR | Cobisa | S/I | NO | NO
LAYOS-ARGÉS-COBISA | DTO0239 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | EBAR | Argés | S/I | NO | NO
LAYOS-ARGÉS-COBISA | DTO0239 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | EDAR |  | S/I | S/I | S/I | [8 empty] | El CT y la L.E se encuentran compartidos con el campo de golf y la urbanización colindante
LOS NAVALMORALES | DTO0036 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-10-17 | 2024-08-22 | 2024-11-26 | Intemperie | 160 | 20 | 12 | 348
LOS NAVALUCILLOS | DTO0037 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EBAR | Los Navalucillos | SI | SI | SI | 2023-10-17 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Intemperie | 100 | 20 | 75 | 0
LOS NAVALUCILLOS | DTO0037 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-10-17 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Interior | 160 | 20 | 915 | 30
MENASALBAS | DTO0038 | Z1 | LOTE 2 | 2.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-11-21 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Intemperie | 160 | 20 | 889 | 145
NAMBROCA | DTO0061 | Z1 | LOTE 2 | 2.4 | EBAR | Las Nieves | NO | SI | SI |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Intemperie | 50 | 20 | 155 | 0
NAMBROCA | DTO0061 | Z1 | LOTE 2 | 2.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-06-24 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Intemperie | 160 | 20 | 2216 | 0
NAVAHERMOSA | DTO0041 | Z1 | LOTE 2 | 2.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-11-21 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Intemperie | 160 | 20 | 843 | 0
NAVAS DE ESTENA | DCR0043 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2024-02-05
NOEZ | DTO0063 | Z1 | LOTE 2 | 2.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-06-16 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Interior | 250 | 20 | 695 | 40
POLÁN-GUADAMUR | DTO0044 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | EBAR | Guadamur | SI | SI | SI | 2025-06-23 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Interior | 250 | 20 | 85 | 35
POLÁN-GUADAMUR | DTO0044 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-06-17 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Interior | 400 | 20 | 35 | 325
SAGRA BAJA | DTO0225 | Z1 | LOTE 2 | 2.4 | EBAR | Villaseca de la Sagra | SI | SI | SI | 2022-07-19 | 2023-06-26 | 2023-07-26 | Interior | 250 | 20 | 39 | 63
SAGRA BAJA | DTO0225 | Z1 | LOTE 2 | 2.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2022-07-19 | 2023-06-26 | 2024-06-19 | Interior | 2x630 | 20 | 125 | 1102
SAN MARTÍN DE MONTALBÁN | DTO0047 | Z1 | LOTE 2 | 2.2 | EBAR | San Martín de Montalban | SI | SI | SI | 2023-11-21 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Intemperie | 100 | 20 | 100 | 0
SAN MARTÍN DE MONTALBÁN | DTO0047 | Z1 | LOTE 2 | 2.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-11-21 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Intemperie | 160 | 20 | 408 | 0
SAN MARTÍN DE PUSA | DTO0048 | Z1 | LOTE 2 | 2.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-10-17 | 2024-08-23 | 2024-11-26 | Interior | 160 | 20 | 298 | 220
TOTANÉS | DTO0067 | Z1 | LOTE 2 | 2.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Interior | 250 | 20 | 15 | 1033
VILLAMINAYA | DTO0072 | Z1 | LOTE 2 | 2.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-07-07 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Intemperie | 100 | 20 | 873 | 0
LOS YÉBENES | DTO0259 | Z1 | LOTE 2 | 2.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 400 | 20 | 0 | 1067
SONSECA | DTO0263 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 630 | 20 | 180 | 0

## FOTOVOLTAICAS
EDAR | COD_EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | Nº de modulos (Ud) | Producción energética prevista (kWh/año) | Fecha prevista de puesta en servicio | Observaciones
POLÁN-GUADAMUR | DTO0044 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | 64 | 53801.98 | 2026-06-01 | Actuacion promovida por la Dirección General Agua (MITECO) dentro de los proyectos de instalación fotovoltaica en instalaciones de saneamiento, depuración, desalación y abastecimiento de titularidad estatal (Lote 2. Zona centro). Expte:P04.C11.I4.P02.S11.A07.03
SONSECA | DTO0263 | Z1 | LOTE 2 | 2.3 | 432 | 394200 | 2027-01-01 | Las instalaciones fotovoltaicas se estan construyendo junto al resto de las instalaciones