## LOS NAVALMORALES
EDAR LOS NAVALMORALES
|  |  |  | Fecha Actualización |  | 2025-12-01
EQUIPO | MARCA | MODELO | Nºserie | Uso ACTUAL | Estado | Observaciones
ESTUFA DESECACIÓN | RAYPA | DO-40 | 52307 | Fuera de uso | Operativo
HORNO MUFLA | HOBERSAL |  |  | Fuera de uso | Operativo
HORNO MUFLA | HOBERSAL |  |  | Fuera de uso | Operativo
INCUBADOR DBO | CLIMAS |  |  | Fuera de uso | Operativo
ESTUFA DESECACIÓN | NAHITA |  |  | Fuera de uso | Operativo
BALANZA | COBOS |  |  | Fuera de uso | Operativo
BALANZA | DENVER |  |  | Fuera de uso | Operativo
BALANZA | NAHITA |  |  | Fuera de uso | Operativo
BALANZA |  | PS 1000R2 |  | Fuera de uso | Operativo
ESPECTOMETRO PARA ANALISIS | HANNA | HI 83224 |  | Fuera de uso | Operativo
PH-METRO | HANNA | HI 8424 |  | Fuera de uso | Operativo
CONDUCTIVIMETRO | HANNA |  |  | Fuera de uso | Operativo

## POLAN-GUADAMUR
EDAR POLÁN-GUADAMUR
|  |  |  | Fecha Actualización |  | 2025-12-01
EQUIPO | MARCA | MODELO | Nºserie | Uso ACTUAL | Estado | Observaciones
ESTUFA | SELECTA |  |  | En Uso | Operativo
BALANZA DE PRECISIÓN | DENVER |  |  | En Uso | Operativo | No llega a estabilizar
JAR TEST | VELP |  |  | En Uso | Operativo
ESPECTROFOTÓMETRO | LANGE |  |  | Fuera de uso | Averiado
ESPECTROFOTÓMETRO | LANGE |  |  | Fuera de uso | Averiado
ESTUFA | SELECTA |  |  | En Uso | Operativo

## LOS YÉBENES
Observaciones
Se prevé la implantación de un laboratorio completamente equipado en obra, según necesidades del Lote.

## SONSECA
Observaciones
Se prevé la implantación de un laboratorio parcialmente equipado en obra, según necesidades del Lote.