## Hoja1
EDAR | CÓDIGO EDAR | ZONA FUTURA1 | LOTE FUTURO1 | CH | A.V. | Nº Exp. | Fecha resolución | Vol Max Autorizado (m3) | Nº ensayos primer año o incumplimiento VLE | Nº ensayos años siguientes | Periodicidad ensayos | Tipo muestra | SS (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg/l) | Pt (mg/l) | NTK (mg/l) | NH4+ (mg/l) | N-NH4 (mg N/l) | Nitratos (mg NO3/l) | N-NO3 (mg N/l) | pH | CE (uS/cm) | Tª (ºC) | Cloruros (mg/l) | Sulfatos (mg/l) | Aceites y grasas (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l) | Detergentes (mg/l) | Tensioactivos aniónicos (mg LAS/l) | Boro (mg/l) | Cr total (ug/l) | Cr VI (ug/l) | Enterococos intestinales UFC/100 ml | Escherichia coli UFC/100 ml | Posibilidad de Reducción por Rendimiento | % Reducción Parámetros | Observaciones
ALMONACID DE TOLEDO | DTO0052 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.286/08 MH/TT | 2010-02-12 | 54416 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
ANCHURAS | DCR0022 | Z1 | LOTE 2 | Guadiana | SI | VU-025/06-CR | 2013-07-15 | 25477 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
ANCHURAS (ENCINACAIDA) | DCR0080 | Z1 | LOTE 2 | Guadiana | SI | VU-025/06-CR (UR-2) | 2012-04-20 | 7300 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
ANCHURAS (ENJAMBRE) | DCR0081 | Z1 | LOTE 2 | Guadiana | SI | VU-025/06-CR (UR-1) | 2012-04-20 | 7300 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
ANCHURAS (GAMONOSO) | DCR0082 | Z1 | LOTE 2 | Guadiana | SI | VU-025/06-CR (UR-3) | 2012-04-20 | 7300 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
ANCHURAS (LAS HUERTAS DE SAUCERAL) | DCR0083 | Z1 | LOTE 2 | Guadiana | SI | VU-025/06-CR (UR-4) | 2012-04-20 | 7300 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
BURGUILLOS DE TOLEDO-AJOFRÍN | DTO0025 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.272/08 MH/TT | 2013-06-28 | 525600 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
CHUECA | DTO0056 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.283/08 MH/TT | 2009-12-04 | 50000 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
HONTANAR | DTO0034 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | AV-0082/2007 (262.192/07) |  | 28835 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
LAYOS-ARGÉS-COBISA | DTO0239 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
LOS NAVALMORALES | DTO0036 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | AV-0020/2021 (262.520/21) | 2021-10-25 | 334880 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
LOS NAVALUCILLOS | DTO0037 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.205/07 MH | 2008-06-26 | 413910 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
LOS YÉBENES | DTO0259 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | AV-0161-2023 | 2025-07-31 | 876000 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
MENASALBAS | DTO0038 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.190/07 MH | 2007-07-10 | 451724 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
NAMBROCA | DTO0061 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.284/08 MH/TT | 2009-12-14 | 537484 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
NAVAHERMOSA | DTO0041 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.195/07 MH | 2007-06-04 | 708830 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
NAVAS DE ESTENA | DCR0043 | Z1 | LOTE 2 | Guadiana | SI | VU-026/06-CR | 2009-01-19 | 22718 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
NOEZ | DTO0063 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.265/08 MH/TT | 2009-12-04 | 199000 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
POLÁN-GUADAMUR | DTO0044 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.270/08 MH/TT | 2010-08-30 | 949000 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Analítica de lodos anual de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, para los siguientes parámetros: Materia seca, Materia orgánica, pH, Nitrógeno, Fósforo, Cadmio, Cobre, Níquel, Plomo, Zinc, Mercurio y Cromo.
SAGRA BAJA | DTO0225 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.443116 MH | 2018-05-11 | 2514911 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
SAN MARTÍN DE MONTALBÁN | DTO0047 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.193/07 MH | 2007-07-10 | 182500 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
SAN MARTÍN DE PUSA | DTO0048 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.232/87 MH | 2008-06-26 | 129575 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
SONSECA | DTO0263 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
TOTANÉS | DTO0067 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.294/09 MH | 2011-10-21 | 91250 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
VILLAMINAYA | DTO0072 | Z1 | LOTE 2 | Tajo | SI | 262.285/08 MH/TT | 2009-12-04 | 164250 | 2 | 2 | Semestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO