## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 136535 | 128625
2022-02-01 | 116752 | 110183
2022-03-01 | 175515 | 162387
2022-04-01 | 153936 | 143002
2022-05-01 | 132890 | 124256
2022-06-01 | 113887 | 99768
2022-07-01 | 99976 | 96715
2022-08-01 | 121625 | 114631
2022-09-01 | 117558 | 104521
2022-10-01 | 114588 | 105308
2022-11-01 | 159398 | 137146
2022-12-01 | 201986 | 162807
2023-01-01 | 142773 | 128745
2023-02-01 | 121136 | 114387
2023-03-01 | 119711 | 112941
2023-04-01 | 134998 | 107531
2023-05-01 | 142240 | 123495
2023-06-01 | 145097 | 126093
2023-07-01 | 122523 | 110024
2023-08-01 | 116404 | 103403
2023-09-01 | 138313 | 132346
2023-10-01 | 140285 | 135299
2023-11-01 | 104471 | 104056
2023-12-01 | 127905 | 120354
2024-01-01 | 148971 | 138153
2024-02-01 | 139260 | 133036
2024-03-01 | 181245 | 162719
2024-04-01 | 127849 | 118724
2024-05-01 | 105417 | 100770
2024-06-01 | 143641 | 111351
2024-07-01 | 127745 | 119674
2024-08-01 | 132701 | 128549
2024-09-01 | 144056 | 134423
2024-10-01 | 215187 | 181325
2024-11-01 | 158839 | 148177
2024-12-01 | 130752 | 118569

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-01-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985
2022-01-03 | P | 256 | 198 | 598 | 85 | 84.38 | 42.6 | 0.6 | 0.02 | 8.23 | 1965
2022-01-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1862
2022-01-05 | C | 392 | 280 | 616 | 40.6 | 40.3 | 30.05 | 0.3 | 0.01 | 7.14 | 1527
2022-01-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684
2022-01-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982
2022-01-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865
2022-01-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1862
2022-01-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845
2022-01-11 | C | 86 | 70 | 177 | 37 | 36.75 | 32.5 | 0.23 | 0.02 | 8 | 1899
2022-01-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684
2022-01-13 | C | 80 | 95 | 239 | 38 | 36.66 | 36.2 | 1.02 | 0.32 | 6.2 | 1814
2022-01-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846
2022-01-15 | p | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875
2022-01-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985
2022-01-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-01-18 | C | 96 | 134 | 401 | 38 | 37.66 | 33 | 0.32 | 0.02 | 6.3 | 1952
2022-01-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-01-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985
2022-01-21 | C | 97 | 120 | 366 | 44.1 | 43.9 | 43.33 | 0.4 | 0.01 | 5.8 | 2260
2022-01-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013
2022-01-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-01-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985
2022-01-25 | C | 85 | 76 | 228 | 35 | 34.54 | 32.3 | 0.23 | 0.23 | 9 | 1813
2022-01-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1456
2022-01-27 | C | 73 | 82 | 205 | 34 | 33.62 | 32 | 0.26 | 0.12 | 8.4 | 1538
2022-01-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-01-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985
2022-01-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-01-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845
2022-02-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1879
2022-02-02 | C | 65 | 84 | 212 | 43.8 | 43.56 | 41.2 | 0.23 | 0.01 | 6.5 | 1832
2022-02-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867
2022-02-04 | C | 222 | 320 | 1065 | 38.4 | 36.2 | 31.45 | 2.1 | 0.06 | 7.1 | 1890
2022-02-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856
2022-02-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873
2022-02-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998
2022-02-08 | C | 76 | 101 | 304 | 31 | 29.22 | 29.8 | 0.5 | 0.18 | 6.8 | 1991
2022-02-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010
2022-02-10 | C | 59 | 87 | 260 | 45 | 44.33 | 32.3 | 0.5 | 0.17 | 10.3 | 1923
2022-02-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-02-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1934
2022-02-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955
2022-02-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987
2022-02-15 | C | 160 | 230 | 490 | 43.5 | 41.17 | 32.15 | 2.3 | 0.03 | 6.2 | 2320
2022-02-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2230
2022-02-17 | C | 158 | 129 | 324 | 38.9 | 37.69 | 32.6 | 1.2 | 0.01 | 10.4 | 1947
2022-02-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2099
2022-02-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001
2022-02-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2034
2022-02-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012
2022-02-22 | C | 1281 | 444 | 1332 | 87 | 85.5 | 82.3 | 1.4 | 0.1 | 25 | 2010
2022-02-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015
2022-02-24 | C | 89 | 141 | 422 | 91 | 89.81 | 87.4 | 1.1 | 0.09 | 12.2 | 2240
2022-02-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2189
2022-02-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2249
2022-02-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2198
2022-02-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2109
2022-03-01 | C | 318 | 182 | 455 | 35 | 33.89 | 29.6 | 1.1 | 0.01 | 10.7 | 1968
2022-03-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865
2022-03-03 | C | 1431 | 530 | 1765 | 42.3 | 40.28 | 37.1 | 2 | 0.02 | 25 | 2060
2022-03-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999
2022-03-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-03-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-03-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1948
2022-03-08 | C | 146 | 205 | 633 | 31.2 | 30.2 | 29.02 | 0.99 | 0.01 | 5.23 | 2030
2022-03-09 | C | 145 | 155 | 460 | 29.6 | 29.6 | 23.4 | 0.5 | 0.03 | 5.85 | 2010
2022-03-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-03-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1936
2022-03-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-03-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-03-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983
2022-03-15 | C | 88 | 97 | 243 | 26 | 25.31 | 24.8 | 0.67 | 0.02 | 3.7 | 1487
2022-03-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1586
2022-03-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1568
2022-03-18 | C | 55 | 48 | 186 | 29 | 29 | 24.3 | 0 | 0 | 4.6 | 1593
2022-03-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1569
2022-03-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1564
2022-03-21 | C | 91 | 95 | 284 | 36 | 35.76 | 31 | 0.23 | 0.01 | 5.4 | 1594
2022-03-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1586
2022-03-23 | C | 311 | 199 | 597 | 35 | 34.78 | 33.9 | 0.2 | 0.02 | 10.3 | 1451
2022-03-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1563
2022-03-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625
2022-03-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635
2022-03-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635
2022-03-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1788
2022-03-29 | C | 485 | 298 | 745 | 81 | 79.6 | 79.2 | 1.4 | 0 | 25.4 | 1912
2022-03-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896
2022-03-31 | C | 476 | 251 | 628 | 39 | 37.9 | 37.9 | 1.1 | 0 | 15.3 | 1281
2022-04-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1326
2022-04-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2232
2022-04-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2022-04-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1958
2022-04-05 | C | 205 | 97 | 292 | 19 | 18.07 | 19.9 | 0.8 | 0.13 | 7.7 | 932
2022-04-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265
2022-04-07 | C | 54 | 27 | 130 | 24.4 | 25.4 | 22.5 | 0 | 0.03 | 4.85 | 1374
2022-04-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1568
2022-04-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895
2022-04-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896
2022-04-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895
2022-04-12 | C | 566 | 385 | 964 | 47 | 46.75 | 45.2 | 0.23 | 0.02 | 23.7 | 1755
2022-04-13 | C | 601 | 299 | 898 | 49 | 47.88 | 45.9 | 1.1 | 0.02 | 22.3 | 1856
2022-04-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956
2022-04-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956
2022-04-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985
2022-04-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-04-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896
2022-04-19 | C | 264 | 163 | 490 | 47 | 45.64 | 35.6 | 1.26 | 0.1 | 11.6 | 1916
2022-04-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985
2022-04-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2022-04-22 | C | 226 | 195 | 490 | 50.6 | 47.3 | 45.9 | 2.9 | 0.01 | 9.4 | 1762
2022-04-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956
2022-04-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987
2022-04-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-04-26 | C | 257 | 137 | 304 | 33 | 31.76 | 31.2 | 1.22 | 0.02 | 8.6 | 919
2022-04-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1786
2022-04-28 | C | 989 | 125 | 356 | 78 | 76.86 | 71.2 | 1.1 | 0.04 | 20.6 | 1654
2022-04-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684
2022-04-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1697
2022-05-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-05-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985
2022-05-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964
2022-05-04 | C | 60 | 50 | 186 | 17.8 | 17.2 | 20.7 | 0.6 | 0.01 | 2.78 | 1197
2022-05-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1256
2022-05-06 | C | 303 | 100 | 445 | 27 | 25.68 | 22.6 | 1.3 | 0.02 | 9.7 | 1258
2022-05-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1364
2022-05-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1569
2022-05-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999
2022-05-10 | C | 70 | 28 | 226 | 31 | 30.36 | 26.2 | 0.5 | 0.14 | 5.3 | 2020
2022-05-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001
2022-05-12 | C | 895 | 301 | 965 | 66 | 64.99 | 55.6 | 0.86 | 0.15 | 24.2 | 2220
2022-05-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2203
2022-05-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2168
2022-05-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008
2022-05-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012
2022-05-17 | C | 192 | 62 | 519 | 55 | 53.99 | 42 | 0.98 | 0.03 | 8.9 | 2150
2022-05-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968
2022-05-19 | C | 423 | 139 | 528 | 52 | 50.75 | 41.3 | 1.2 | 0.05 | 16.1 | 1900
2022-05-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2022-05-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015
2022-05-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2089
2022-05-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2136
2022-05-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2095
2022-05-25 | C | 78 | 120 | 412 | 44.7 | 44.6 | 41.4 | 0.1 | 0 | 4.55 | 2350
2022-05-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2022-05-27 | C | 98 | 106 | 389 | 51.6 | 50.28 | 49.2 | 1.3 | 0.02 | 10.6 | 2365
2022-05-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2115
2022-05-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2087
2022-05-30 | C | 210 | 101 | 321 | 44.2 | 43.07 | 39.2 | 1.1 | 0.03 | 11.3 | 1956
2022-05-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987
2022-06-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015
2022-06-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-06-03 | C | 174 | 88 | 241 | 37.8 | 37.8 | 31.5 | 0.1 | 0.03 | 7.02 | 1841
2022-06-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998
2022-06-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011
2022-06-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2056
2022-06-07 | C | 54 | 76 | 201 | 18 | 16.98 | 16.2 | 0.02 | 1 | 15.7 | 2020
2022-06-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-06-09 | C | 211 | 95 | 305 | 34 | 32.77 | 29.8 | 0.25 | 0.98 | 15.8 | 1951
2022-06-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-06-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895
2022-06-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987
2022-06-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015
2022-06-14 | C | 312 | 235 | 546 | 46 | 45.38 | 37 | 0.6 | 0.02 | 16.3 | 2050
2022-06-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987
2022-06-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896
2022-06-17 | C | 391 | 126 | 373 | 34 | 33.64 | 22 | 0.3 | 0.06 | 10.8 | 1330
2022-06-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-06-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896
2022-06-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896
2022-06-21 | C | 200 | 123 | 322 | 51 | 49.57 | 39.2 | 1.2 | 0.23 | 11.6 | 2170
2022-06-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2022-06-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2022-06-24 | C | 90 | 240 | 428 | 41.2 | 41.1 | 42.3 | 0.1 | 0.3 | 4.86 | 2170
2022-06-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2215
2022-06-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2168
2022-06-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098
2022-06-28 | C | 165 | 165 | 339 | 28 | 27.55 | 19.3 | 0.36 | 0.09 | 7.4 | 2080
2022-06-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2155
2022-06-30 | C | 169 | 166 | 366 | 51 | 51 | 42.6 | 0.12 | 0.23 | 12.7 | 2146
2022-07-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265
2022-07-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2245
2022-07-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2298
2022-07-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2456
2022-07-05 | C | 177 | 156 | 397 | 36 | 35.63 | 25.6 | 0.35 | 0.02 | 11.2 | 2530
2022-07-06 | C | 54 | 110 | 313 | 50.3 | 49.8 | 50.4 | 0.5 | 0.02 | 3.22 | 2700
2022-07-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2654
2022-07-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2022-07-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2541
2022-07-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2022-07-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2415
2022-07-12 | C | 378 | 225 | 582 | 39 | 38.67 | 31.6 | 0.32 | 0.01 | 12.3 | 2470
2022-07-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2416
2022-07-14 | C | 369 | 245 | 566 | 48 | 47.68 | 42.7 | 0.31 | 0.01 | 15.1 | 2360
2022-07-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1399
2022-07-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2358
2022-07-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2468
2022-07-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2369
2022-07-19 | C | 164 | 95 | 360 | 46 | 45.7 | 39.2 | 0.29 | 0.01 | 24.3 | 2360
2022-07-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2455
2022-07-21 | C | 64 | 66 | 248 | 40 | 39.8 | 50.4 | 0.2 | 0.03 | 5.24 | 2430
2022-07-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2436
2022-07-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2436
2022-07-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2415
2022-07-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2465
2022-07-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400
2022-07-27 | C | 127 | 154 | 341 | 49 | 48.75 | 35.8 | 0.23 | 0.02 | 19.1 | 2390
2022-07-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2230
2022-07-29 | C | 124 | 124 | 332 | 48 | 47.78 | 36.2 | 0.21 | 0.01 | 7.4 | 2110
2022-07-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2136
2022-07-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2022-08-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2222
2022-08-02 | C | 205 | 215 | 454 | 53 | 52.97 | 46.3 | 0.01 | 0.02 | 13.2 | 2350
2022-08-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2022-08-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2022-08-05 | C | 102 | 130 | 386 | 39.4 | 39.39 | 33.3 | 0.01 | 0 | 5.55 | 1854
2022-08-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2022-08-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-08-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-08-09 | C | 270 | 256 | 455 | 55 | 54.95 | 64.3 | 0.02 | 0.03 | 12.4 | 2130
2022-08-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-08-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996
2022-08-12 | C | 253 | 325 | 512 | 45.2 | 45.13 | 33.3 | 0.03 | 0.04 | 15.3 | 1965
2022-08-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-08-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988
2022-08-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015
2022-08-16 | C | 91 | 98 | 232 | 43 | 42.94 | 51.9 | 0.03 | 0.03 | 8.6 | 1665
2022-08-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756
2022-08-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256
2022-08-19 | C | 60 | 110 | 322 | 39.1 | 38.9 | 46.8 | 0.3 | 0.03 | 7.4 | 2540
2022-08-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2653
2022-08-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265
2022-08-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2022-08-23 | C | 229 | 112 | 319 | 47 | 46.87 | 52.9 | 0.04 | 0.09 | 10.9 | 2000
2022-08-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2022-08-25 | C | 91 | 85 | 246 | 39 | 38.9 | 41.6 | 0.05 | 0.05 | 6.9 | 1950
2022-08-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015
2022-08-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022
2022-08-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026
2022-08-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2022-08-30 | C | 69 | 101 | 299 | 45 | 44.88 | 56.8 | 0.06 | 0.06 | 10.9 | 2210
2022-08-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2022-09-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-09-02 | C | 154 | 94 | 266 | 41.3 | 41.2 | 45.9 | 0.1 | 0.03 | 13.05 | 1019
2022-09-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935
2022-09-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-09-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016
2022-09-06 | C | 90 | 103 | 265 | 41 | 40.97 | 36.5 | 0.02 | 0.01 | 9.9 | 2180
2022-09-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2022-09-08 | C | 78 | 156 | 403 | 46 | 45.79 | 39.2 | 0.2 | 0.01 | 7.2 | 2420
2022-09-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2022-09-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2022-09-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2022-09-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2398
2022-09-13 | C | 165 | 99 | 320 | 39 | 38.13 | 27.2 | 0.85 | 0.02 | 15.1 | 2210
2022-09-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2315
2022-09-15 | C | 228 | 106 | 380 | 52 | 51.39 | 41 | 0.6 | 0.01 | 12.9 | 2150
2022-09-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2089
2022-09-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-09-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2022-09-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965
2022-09-20 | C | 183 | 86 | 268 | 32 | 31 | 28.1 | 0.98 | 0.02 | 15 | 2130
2022-09-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015
2022-09-22 | C | 93 | 205 | 426 | 39.5 | 38.8 | 40.5 | 0.7 | 0.03 | 10.9 | 1937
2022-09-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098
2022-09-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2136
2022-09-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2022-09-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2112
2022-09-27 | C | 117 | 186 | 464 | 36 | 35.48 | 28.4 | 0.5 | 0.02 | 13.6 | 2120
2022-09-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2022-09-29 | C | 304 | 156 | 489 | 53 | 52.73 | 42 | 0.26 | 0.01 | 4.9 | 2126
2022-09-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2326
2022-10-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2201
2022-10-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2203
2022-10-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2210
2022-10-04 | C | 176 | 356 | 663 | 55 | 54.78 | 49.2 | 0.21 | 0.01 | 11.6 | 2220
2022-10-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2213
2022-10-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2205
2022-10-07 | C | 187 | 290 | 585 | 44.9 | 44.7 | 56.7 | 0.8 | 0.03 | 8.2 | 2730
2022-10-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2245
2022-10-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265
2022-10-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2210
2022-10-11 | C | 201 | 285 | 512 | 51.3 | 50.93 | 46.8 | 0.35 | 0.02 | 12.6 | 2040
2022-10-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013
2022-10-13 | C | 211 | 198 | 343 | 46.3 | 45.84 | 41.5 | 0.45 | 0.01 | 14.7 | 2033
2022-10-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013
2022-10-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012
2022-10-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2035
2022-10-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2065
2022-10-18 | C | 202 | 204 | 376 | 38 | 37.11 | 31.6 | 0.87 | 0.02 | 11.5 | 2040
2022-10-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2041
2022-10-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2065
2022-10-21 | C | 170 | 110 | 332 | 45.4 | 45.2 | 53.1 | 0.1 | 0 | 6.48 | 2360
2022-10-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2064
2022-10-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2035
2022-10-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2045
2022-10-25 | C | 224 | 326 | 48 | 8.3 | 8.04 | 51.6 | 0.25 | 0.01 | 7.56 | 2220
2022-10-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2315
2022-10-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2410
2022-10-28 | C | 115 | 165 | 380 | 49 | 48.75 | 45.1 | 0.6 | 0.05 | 8.6 | 2642
2022-10-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265
2022-10-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2654
2022-10-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2022-11-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2215
2022-11-02 | C | 335 | 182 | 346 | 63 | 61.35 | 59.6 | 1.6 | 0.05 | 11.7 | 2280
2022-11-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2210
2022-11-04 | C | 166 | 137 | 254 | 54 | 52.18 | 45.8 | 1.8 | 0.02 | 7.4 | 2180
2022-11-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2022-11-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2145
2022-11-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2198
2022-11-08 | C | 163 | 168 | 423 | 56 | 55.97 | 51.2 | 0.02 | 0.01 | 7.9 | 2290
2022-11-09 | C | 96 | 175 | 450 | 40.7 | 40.7 | 50.4 | 0 | 0 | 5.9 | 2250
2022-11-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2022-11-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256
2022-11-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2022-11-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2222
2022-11-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256
2022-11-15 | C | 171 | 225 | 451 | 48 | 46.97 | 35.8 | 0.98 | 0.05 | 7.8 | 2490
2022-11-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2436
2022-11-17 | C | 187 | 187 | 384 | 29 | 27.99 | 21.6 | 0.99 | 0.02 | 6.9 | 1718
2022-11-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1862
2022-11-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566
2022-11-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455
2022-11-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1469
2022-11-22 | C | 223 | 114 | 310 | 37 | 36.11 | 31.6 | 0.84 | 0.05 | 8.1 | 1343
2022-11-23 | C | 52 | 38 | 140 | 35.3 | 35.3 | 36.9 | 0 | 0 | 3.44 | 1442
2022-11-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1465
2022-11-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1465
2022-11-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265
2022-11-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2263
2022-11-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2258
2022-11-29 | C | 167 | 98 | 393 | 46 | 44.88 | 42.6 | 1.1 | 0.02 | 8.8 | 2020
2022-11-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256
2022-12-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265
2022-12-02 | C | 216 | 155 | 320 | 43.1 | 42.1 | 43.2 | 1 | 0 | 6.45 | 2230
2022-12-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2022-12-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2654
2022-12-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2315
2022-12-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2022-12-07 | C | 77 | 95 | 236 | 34 | 33 | 28.6 | 0.98 | 0.02 | 5.3 | 1592
2022-12-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1456
2022-12-09 | C | 102 | 59 | 184 | 18 | 16.4 | 10.3 | 1.1 | 0.5 | 6 | 702
2022-12-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655
2022-12-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701
2022-12-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605
2022-12-13 | C | 144 | 48 | 144 | 8 | 7.42 | 5.6 | 0.56 | 0.02 | 1.5 | 503
2022-12-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698
2022-12-15 | C | 29 | 27 | 90 | 12.5 | 12.2 | 70 | 0.2 | 0.03 | 1.54 | 844
2022-12-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 932
2022-12-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1034
2022-12-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865
2022-12-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978
2022-12-20 | C | 1531 | 393 | 1042 | 59 | 58.45 | 37.4 | 0.5 | 0.05 | 11.1 | 1915
2022-12-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2022-12-22 | C | 204 | 270 | 544 | 56 | 55.45 | 43.4 | 0.5 | 0.05 | 11.9 | 2200
2022-12-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2022-12-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265
2022-12-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2254
2022-12-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2022-12-27 | C | 303 | 167 | 493 | 60 | 58.13 | 50.9 | 1.7 | 0.17 | 16 | 2080
2022-12-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019
2022-12-29 | C | 258 | 198 | 463 | 69 | 68.38 | 44 | 0.5 | 0.12 | 15 | 1503
2022-12-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1658
2022-12-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2035
2023-01-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985
2023-01-02 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865
2023-01-03 | C | 156 | 206 | 502 | 29.5 | 28.77 | 24.1 | 0.5 | 0.23 | 5.5 | 1315
2023-01-04 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016
2023-01-05 | C | 122 | 160 | 442 | 20.2 | 20 | 25 | 0.2 | <0,03 | 5.92 | 2010
2023-01-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013
2023-01-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2123
2023-01-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2023-01-09 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2364
2023-01-10 | C | 675 | 265 | 756 | 59 | 57.93 | 40.5 | 1 | 0.07 | 11.3 | 2150
2023-01-11 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2085
2023-01-12 | C | 206 | 159 | 436 | 45 | 44.13 | 36.8 | 0.8 | 0.07 | 12 | 2040
2023-01-13 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2065
2023-01-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2168
2023-01-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2105
2023-01-16 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005
2023-01-17 | C | 513 | 125 | 719 | 64 | 63.17 | 27.2 | 0.8 | 0.03 | 18.5 | 1963
2023-01-18 | C | 214 | 155 | 494 | 44.6 | 43.8 | 52 | 0.8 | 0.03 | 7.86 | 1977
2023-01-19 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004
2023-01-20 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016
2023-01-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2103
2023-01-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2023-01-23 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2654
2023-01-24 | C | 152 | 90 | 315 | 28 | 27.49 | 21.6 | 0.45 | 0.06 | 10.1 | 2310
2023-01-25 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2568
2023-01-26 | C | 773 | 274 | 828 | 30 | 29.41 | 35.3 | 0.5 | 0.09 | 13.5 | 2520
2023-01-27 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2658
2023-01-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2654
2023-01-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2023-01-30 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2023-01-31 | C | 41 | 65 | 187 | 31 | 30.43 | 35.9 | 0.5 | 0.07 | 10.8 | 1897
2023-02-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2156
2023-02-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2168
2023-02-03 | C | 368 | 200 | 595 | 36.5 | 36 | 29.8 | 0.5 | 0.05 | 3.1 | 2040
2023-02-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2023-02-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2023-02-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2103
2023-02-07 | C | 152 | 132 | 330 | 36 | 35.44 | 39.6 | 0.5 | 0.06 | 13.2 | 2070
2023-02-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023
2023-02-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2023-02-10 | C | 133 | 104 | 272 | 32 | 31.4 | 29.6 | 0.5 | 0.1 | 9.3 | 1977
2023-02-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999
2023-02-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684
2023-02-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986
2023-02-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999
2023-02-15 | C | 86 | 125 | 364 | 43 | 42.5 | 50 | 0.5 | 0.03 | 6.05 | 1438
2023-02-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015
2023-02-17 | C | 106 | 128 | 316 | 41 | 40.45 | 33.5 | 0.5 | 0.05 | 15.7 | 2170
2023-02-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236
2023-02-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685
2023-02-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016
2023-02-21 | C | 211 | 134 | 412 | 37 | 36.24 | 36.4 | 0.7 | 0.06 | 12 | 2020
2023-02-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015
2023-02-23 | C | 289 | 186 | 462 | 40 | 39.45 | 35.6 | 0.5 | 0.05 | 20.4 | 2021
2023-02-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2235
2023-02-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165
2023-02-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2265
2023-02-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2264
2023-02-28 | C | 566 | 386 | 670 | 35 | 34.41 | 30.2 | 0.5 | 0.09 | 14.7 | 2200
2023-03-02 | C | 522 | 480 | 970 | 83.1 | 83.1 | 73 | 0 | 0.01 | 16.55 | 2010
2023-03-07 | C | 237 | 143 | 406 | 39 | 38.3 | 38.1 | 0.5 | 0.17 | 15.5 | 2240
2023-03-09 | C | 307 | 190 | 688 | 51 | 50.1 | 47.3 | 0.8 | 0.09 | 12.8 | 2410
2023-03-14 | C | 168 | 175 | 330 | 46 | 44.7 | 40.4 | 1.2 | 0.07 | 8.8 | 2400
2023-03-16 | C | 220 | 209 | 481 | 46 | 43.4 | 33.2 | 2.5 | 0.05 | 9.7 | 2450
2023-03-21 | C | 383 | 229 | 543 | 61 | 58.1 | 55 | 2.7 | 0.14 | 22.7 | 2490
2023-03-23 | C | 132 | 330 | 685 | 47.1 | 47.1 | 57.2 | 0 | 0 | 9.2 | 2250
2023-03-28 | C | 160 | 189 | 338 | 42 | 41.4 | 41.7 | 0.5 | 0.05 | 12.1 | 2090
2023-03-30 | C | 206 | 228 | 454 | 49 | 47.4 | 38.5 | 1.5 | 0.05 | 10 | 2290
2023-04-03 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2045
2023-04-04 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2045
2023-04-05 | C | 150 | 220 | 950 | 53.1 | - | - | - | - | 7.1 | 2310
2023-04-10 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2175
2023-04-11 | C | 242 | 229 | 529 | 54 | 52.8 | 51.4 | 0.5 | 0.26 | 15.8 | 2240
2023-04-12 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250
2023-04-13 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250
2023-04-14 | C | 253 | 291 | 655 | 48 | 47.1 | 47.4 | 0.6 | 0.04 | 11.9 | 2310
2023-04-17 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2487
2023-04-18 | C | 177 | 280 | 544 | 52 | 51.13 | 39.7 | 0.8 | 0.07 | 9.5 | 2550
2023-04-19 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2415
2023-04-20 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2347
2023-04-21 | C | 367 | 410 | 760 | 71.8 | - | - | - | - | 15.5 | -
2023-04-24 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2495
2023-04-25 | C | 393 | 338 | 772 | 56 | 55.2 | 43.1 | 0.5 | 0.06 | 20.6 | 2850
2023-04-26 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2810
2023-04-27 | C | 209 | 178 | 480 | 50 | 49.2 | 48.2 | 0.5 | 0.08 | 12.5 | 2670
2023-04-28 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2780
2023-05-02 | C | 123 | 156 | 363 | 49 | 48.33 | 41.4 | 0.6 | 0.07 | 13.6 | 2450
2023-05-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2314
2023-05-04 | C | 166 | 267 | 531 | 56 | 55.43 | 46.8 | 0.5 | 0.07 | 12.4 | 2490
2023-05-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2314
2023-05-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2480
2023-05-09 | C | 731 | 274 | 468 | 46 | 45 | 45.6 | 0.5 | 0.08 | 12.5 | 2450
2023-05-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2460
2023-05-11 | C | 1302 | 430 | 1126 | 85 | 74 | 73.4 | 11.5 | 0.11 | 12 | 2490
2023-05-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2397
2023-05-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490
2023-05-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2374
2023-05-17 | C | 398 | 480 | 1015 | 54.5 | - | - | - | - | 7.5 | -
2023-05-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2278
2023-05-19 | C | 121 | 92 | 180 | 38 | 37.36 | 30.3 | 0.6 | 0.04 | 17.6 | 2170
2023-05-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2470
2023-05-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2480
2023-05-24 | C | 270 | 270 | 575 | 45.3 | - | - | - | - | 8.95 | -
2023-05-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2090
2023-05-26 | C | 334 | 125 | 387 | 42 | 41.44 | 31.1 | 0.5 | 0.06 | 10.6 | 2090
2023-05-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2145
2023-05-30 | C | 238 | 5 | 333 | 42 | 41.46 | 27 | 0.5 | 0.04 | 13.4 | 1997
2023-06-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2178
2023-06-02 | C | 1076 | 740 | 1560 | 77.1 | - | - | - | - | 14.1 | -
2023-06-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250
2023-06-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2110
2023-06-07 | C | 236 | 151 | 357 | 27 | 26.33 | 26 | 0.6 | 0.07 | 13.9 | 1844
2023-06-09 | C | 660 | 170 | 457 | 14 | 12.99 | 11.4 | 0.9 | 0.11 | 9.8 | 891
2023-06-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240
2023-06-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1247
2023-06-14 | C | 47 | 24 | 114 | 23.8 | - | - | - | - | 7.7 | -
2023-06-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1260
2023-06-16 | C | 117 | 137 | 279 | 32 | 31.26 | 23.5 | 0.7 | 0.04 | 10.4 | 1182
2023-06-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2314
2023-06-20 | C | 329 | 267 | 419 | 54 | 53.22 | 42.1 | 0.6 | 0.18 | 8 | 2210
2023-06-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2147
2023-06-22 | C | 46 | 32 | 95 | 30 | 29.45 | 28.7 | 0.5 | 0.05 | 5.9 | 2050
2023-06-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2148
2023-06-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2217
2023-06-27 | C | 472 | 248 | 579 | 80 | 79.44 | 63 | 0.5 | 0.06 | 10.2 | 2290
2023-06-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2278
2023-06-29 | C | 196 | 143 | 304 | 41 | 40.26 | 35.8 | 0.7 | 0.04 | 13.5 | 2250
2023-06-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2145
2023-07-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2217
2023-07-04 | C | 2800 | 409 | 3445 | 126 | 125.43 | 120 | 0.5 | 0.07 | 35 | 2320
2023-07-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2378
2023-07-06 | C | 104 | 110 | 332 | 45 | - | - | - | - | 13.75 | -
2023-07-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2247
2023-07-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2347
2023-07-11 | C | 98 | 175 | 371 | 54 | 53.25 | 52.2 | 0.7 | 0.05 | 6.2 | 2420
2023-07-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2287
2023-07-13 | C | 84 | 137 | 314 | 47 | 46.43 | 43 | 0.5 | 0.07 | 5.4 | 2278
2023-07-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2217
2023-07-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2541
2023-07-18 | C | 275 | 222 | 508 | 53 | 52.37 | 37.5 | 0.6 | 0.03 | 16.8 | 2840
2023-07-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2590
2023-07-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600
2023-07-21 | C | 122 | 150 | 480 | 42 | - | - | - | - | 7.24 | -
2023-07-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2590
2023-07-25 | C | 404 | 243 | 552 | 56 | 55.45 | 39 | 0.5 | 0.05 | 11.9 | 2620
2023-07-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2590
2023-07-27 | C | 486 | 337 | 759 | 59 | 57.67 | 44.8 | 1.3 | 0.03 | 16.2 | 2480
2023-07-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2487
2023-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2471
2023-08-01 | C | 236 | 104 | 232 | 51 | 50.23 | 36.8 | 0.7 | 0.07 | 10.2 | 2450
2023-08-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2387
2023-08-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2414
2023-08-04 | C | 150 | 135 | 422 | 39.6 | - | - | - | - | 6.28 | -
2023-08-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2478
2023-08-08 | C | 380 | 258 | 478 | 57 | 56.45 | 39.7 | 0.5 | 0.05 | 10.1 | 2670
2023-08-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2578
2023-08-10 | C | 78 | 104 | 337 | 44 | 43.24 | 30.9 | 0.7 | 0.06 | 6.7 | 2570
2023-08-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2475
2023-08-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417
2023-08-16 | C | 229 | 146 | 261 | 55 | 54.36 | 34.6 | 0.6 | 0.04 | 20.9 | 2370
2023-08-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2380
2023-08-18 | C | 606 | 380 | 790 | 64.1 | - | - | - | - | 13.4 | -
2023-08-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2690
2023-08-22 | C | 102 | 131 | 357 | 41 | 40.47 | 35.8 | 0.5 | 0.03 | 8.8 | 2710
2023-08-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2680
2023-08-24 | C | 107 | 125 | 360 | 42 | 41.46 | 36.1 | 0.5 | 0.04 | 14.4 | 2650
2023-08-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700
2023-08-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2741
2023-08-29 | C | 164 | 185 | 379 | 45 | 44.46 | 42.2 | 0.5 | 0.04 | 15.3 | 2700
2023-08-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2784
2023-08-31 | C | 742 | 448 | 919 | 58 | 57.26 | 36.7 | 0.7 | 0.04 | 17 | 2640
2023-09-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2790
2023-09-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2710
2023-09-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2750
2023-09-06 | C | 252 | 190 | 590 | 36 | - | - | - | - | 6.95 | -
2023-09-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2715
2023-09-08 | C | 48 | 94 | 235 | 38 | 37.47 | 35.4 | 0.5 | 0.03 | 16.1 | 2720
2023-09-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2574
2023-09-12 | C | 457 | 225 | 490 | 52 | 51.15 | 35.6 | 0.8 | 0.05 | 7.9 | 2490
2023-09-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2413
2023-09-14 | C | 126 | 148 | 334 | 41 | 40.35 | 32.5 | 0.6 | 0.05 | 11.4 | 2540
2023-09-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2457
2023-09-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1660
2023-09-19 | C | 116 | 85 | 212 | 16 | 15.38 | 13.4 | 0.5 | 0.12 | 2.7 | 1610
2023-09-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540
2023-09-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100
2023-09-22 | C | 75 | 96 | 304 | 34.8 | - | - | - | - | 4.85 | -
2023-09-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2471
2023-09-26 | C | 77 | 172 | 397 | 40 | 39.35 | 28.8 | 0.6 | 0.05 | 5.7 | 2390
2023-09-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2387
2023-09-28 | C | 215 | 234 | 472 | 43 | 42.46 | 31.6 | 0.5 | 0.04 | 6.3 | 2470
2023-09-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2387
2023-10-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000
2023-10-03 | C | 199 | 165 | 356 | 45 | 44.44 | 30.5 | 0.5 | 0.06 | 5.8 | 3070
2023-10-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2974
2023-10-05 | C | 101 | 195 | 430 | 40.6 | - | - | - | - | 8.2 | -
2023-10-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2874
2023-10-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2974
2023-10-10 | C | 132 | 171 | 354 | 45 | 44.35 | 32.4 | 0.6 | 0.05 | 10.4 | 2660
2023-10-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2574
2023-10-13 | C | 185 | 164 | 297 | 51 | 50.46 | 42.4 | 0.5 | 0.04 | 11.7 | 2510
2023-10-16 | C | 435 | 311 | 692 | 47 | 46.43 | 39.3 | 0.5 | 0.07 | 13.1 | 2470
2023-10-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417
2023-10-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2497
2023-10-19 | C | 160 | 135 | 378 | 44.6 | - | - | - | - | 7.85 | -
2023-10-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2356
2023-10-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1340
2023-10-24 | C | 183 | 131 | 309 | 13 | 11.79 | 10.4 | 1.1 | 0.11 | 7.3 | 1112
2023-10-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1232
2023-10-26 | C | 32 | 67 | 107 | 17 | 15.86 | 14.5 | 1 | 0.14 | 6.6 | 932
2023-10-27 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-10-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1478
2023-10-31 | C | 71 | 91 | 173 | 23 | 22.07 | 18.8 | 0.8 | 0.13 | 6.1 | 1378
2023-11-02 | C | 183 | 69 | 177 | 34 | 33.43 | 26 | 0.5 | 0.07 | 11.5 | 1943
2023-11-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874
2023-11-06 | P | 133 | 204 | 535 | 58 | - | - | - | - | 6.1 | 2750
2023-11-07 | C | 214 | 164 | 454 | 45 | 42 | 40.7 | 2.9 | 0.1 | 8.1 | 2160
2023-11-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2150
2023-11-09 | C | 95 | 58 | 196 | 58 | - | - | - | - | 12.8 | -
2023-11-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2245
2023-11-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2412
2023-11-14 | C | 67 | 162 | 328 | 37 | 36.45 | 36 | 0.5 | 0.05 | 7.4 | 2370
2023-11-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2247
2023-11-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2314
2023-11-17 | C | 98 | 230 | 528 | 72 | - | - | - | - | 11 | -
2023-11-20 | C | 106 | 158 | 395 | 58 | 57.38 | 50 | 0.5 | 0.12 | 9 | 2240
2023-11-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2360
2023-11-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400
2023-11-23 | C | 1431 | 475 | 1188 | 101 | 100.35 | 83 | 0.5 | 0.15 | 27.5 | 2460
2023-11-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2378
2023-11-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2489
2023-11-28 | C | 95 | 106 | 267 | 42 | 41.2 | 38.9 | 0.7 | 0.1 | 16.4 | 2590
2023-11-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417
2023-11-30 | C | 193 | 150 | 376 | 47 | 46.06 | 34 | 0.8 | 0.14 | 18.6 | 2300
2023-12-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2257
2023-12-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987
2023-12-05 | C | 184 | 92 | 231 | 45 | 44.07 | 36.2 | 0.8 | 0.13 | 17 | 2230
2023-12-07 | C | 264 | 140 | 350 | 52 | 51.16 | 37.2 | 0.7 | 0.14 | 19.3 | 2240
2023-12-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2214
2023-12-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2358
2023-12-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2450
2023-12-14 | C | 150 | 155 | 436 | 53.2 | - | - | - | - | 7.3 | -
2023-12-15 | C | 432 | 395 | 347 | 52 | 51.15 | 44.3 | 0.7 | 0.15 | 19.7 | 2700
2023-12-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2286
2023-12-19 | C | 106 | 95 | 237 | 53 | 52.06 | 45 | 0.8 | 0.14 | 14.5 | 2300
2023-12-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2290
2023-12-21 | C | 147 | 150 | 452 | 53.6 | - | - | - | - | 11.55 | -
2023-12-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2270
2023-12-26 | C | 130 | 124 | 309 | 68 | 67.07 | 43.7 | 0.8 | 0.13 | 23 | 2240
2023-12-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2210
2023-12-28 | C | 149 | 132 | 332 | 54 | 52.95 | 44.5 | 0.9 | 0.15 | 17 | 2260
2023-12-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2289
2024-01-02 | C | 112 | 82 | 205 | 43 | 42.16 | 31.4 | 0.7 | 0.14 | 15.8 | 2180
2024-01-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200
2024-01-04 | C | 471 | 218 | 545 | 58 | 57.21 | 37.7 | 0.6 | 0.19 | 17.4 | 2080
2024-01-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978
2024-01-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130
2024-01-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850
2024-01-10 | C | 115 | 70 | 266 | 28.3 | - | - | - | - | 5.15 | -
2024-01-11 | C | 67 | 140 | 349 | 43 | 42.43 | 30.3 | 0.5 | 0.07 | 5.9 | 1783
2024-01-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900
2024-01-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2068
2024-01-16 | C | 224 | 101 | 381 | 27 | 26.41 | 13.7 | 0.5 | 0.09 | 15.9 | 1878
2024-01-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1677
2024-01-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650
2024-01-19 | C | 166 | 220 | 460 | 29.1 | - | - | - | - | 6.3 | -
2024-01-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1597
2024-01-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1624
2024-01-24 | C | 309 | 187 | 564 | 52 | 51.46 | 32.3 | 0.5 | 0.04 | 17.5 | 2010
2024-01-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984
2024-01-26 | C | 331 | 250 | 719 | 54 | 53.43 | 30.4 | 0.5 | 0.07 | 13.2 | 1506
2024-01-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852
2024-01-30 | C | 148 | 109 | 255 | 42 | 41.39 | 32.9 | 0.5 | 0.11 | 9.3 | 2160
2024-01-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2761
2024-02-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2140
2024-02-02 | C | 167 | 380 | 855 | 61.2 | - | - | - | - | 11.95 | -
2024-02-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017
2024-02-06 | C | 118 | 131 | 222 | 40 | 39.43 | 36.8 | 0.5 | 0.07 | 14.2 | 2140
2024-02-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2078
2024-02-08 | C | 240 | 148 | 451 | 38 | 37.45 | 33.5 | 0.5 | 0.05 | 13.8 | 2160
2024-02-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014
2024-02-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1458
2024-02-13 | C | 515 | 170 | 670 | 45 | 44.45 | 32.8 | 0.5 | 0.05 | 18.4 | 1915
2024-02-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1697
2024-02-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855
2024-02-16 | C | 536 | 340 | 695 | 43.9 | - | - | - | - | 11.25 | -
2024-02-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2047
2024-02-20 | C | 258 | 148 | 367 | 52 | 51.34 | 33.6 | 0.6 | 0.06 | 11 | 2180
2024-02-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2104
2024-02-22 | C | 161 | 238 | 617 | 53 | 52.45 | 37.6 | 0.5 | 0.05 | 14.1 | 2040
2024-02-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2147
2024-02-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2134
2024-02-27 | C | 70 | 110 | 254 | 35 | 34.45 | 27.8 | 0.5 | 0.05 | 4.3 | 1171
2024-02-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1441
2024-02-29 | C | 300 | 261 | 628 | 48 | 47.35 | 34.4 | 0.6 | 0.05 | 8.7 | 2190
2024-03-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480
2024-03-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2147
2024-03-05 | C | 105 | 126 | 278 | 24 | 17 | 5.3 | 23.4 | 0.5 | 5.3 | 2018
2024-03-06 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2341
2024-03-07 | C | 180 | 259 | 521 | 47 | 38 | 8.5 | 46.42 | 0.5 | 8.5 | 2480
2024-03-08 | C | 101 | 30 | 148 | 72.9 | - | 11.45 | - | - | 11.45 | -
2024-03-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922
2024-03-12 | C | 67 | 50 | 125 | 16 | 10.8 | 4.9 | 15.42 | 0.5 | 4.9 | 1195
2024-03-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1287
2024-03-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960
2024-03-15 | C | 387 | 143 | 453 | 39 | 26.4 | 11.6 | 38.44 | 0.5 | 11.6 | 2290
2024-03-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2297
2024-03-19 | C | 61 | 104 | 239 | 45 | 37 | 11.4 | 44.43 | 0.5 | 11.4 | 2270
2024-03-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2241
2024-03-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2279
2024-03-22 | C | 126 | 135 | 386 | 38.1 | - | 4.4 | - | - | 4.4 | -
2024-03-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1247
2024-03-26 | C | 132 | 125 | 303 | 22 | 18 | 3.5 | 21.3 | 0.6 | 3.5 | 1059
2024-03-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1194
2024-04-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 879
2024-04-02 | C | 47 | 51 | 148 | 17 | 16.4 | 15.1 | 0.5 | 0.1 | 6.4 | 1111
2024-04-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1223
2024-04-04 | C | 65 | 100 | 236 | 26 | 25.27 | 19.2 | 0.6 | 0.13 | 5 | 1544
2024-04-05 | C | 42 | 34 | 100 | 21 | - | - | - | - | 3.85 | -
2024-04-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1469
2024-04-09 | C | 238 | 213 | 562 | 45 | 44.04 | 30 | 0.9 | 0.06 | 14.8 | 2040
2024-04-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2074
2024-04-11 | C | 120 | 197 | 388 | 49 | 48.25 | 37.7 | 0.7 | 0.05 | 17.4 | 2080
2024-04-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2147
2024-04-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2150
2024-04-16 | C | 126 | 207 | 405 | 47 | 46.33 | 36.7 | 0.6 | 0.07 | 7.3 | 2290
2024-04-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2297
2024-04-18 | C | 125 | 42 | 181 | 40.7 | - | - | - | - | 6.86 | -
2024-04-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2342
2024-04-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2247
2024-04-23 | C | 145 | 107 | 268 | 29 | 28.2 | 17.9 | 0.7 | 0.1 | 10.9 | 2059
2024-04-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2104
2024-04-25 | C | 295 | 214 | 475 | 27 | 26.23 | 18.9 | 0.7 | 0.07 | 11.3 | 2020
2024-04-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098
2024-04-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2120
2024-04-30 | C | 389 | 286 | 661 | 50 | 49.07 | 30.3 | 0.8 | 0.13 | 15 | 2090
2024-05-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1959
2024-05-03 | C | 214 | 340 | 760 | 51.5 | - | - | - | - | 8.2 | -
2024-05-06 | C | 152 | 267 | 534 | 49 | 48.39 | 42.5 | 0.5 | 0.11 | 12.7 | 2500
2024-05-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2412
2024-05-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2497
2024-05-09 | C | 245 | 234 | 527 | 66 | 65.42 | 42.1 | 0.5 | 0.08 | 14.5 | 2350
2024-05-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2331
2024-05-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2312
2024-05-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2365
2024-05-15 | C | 158 | 207 | 435 | 67 | 66.32 | 41.5 | 0.5 | 0.18 | 13.5 | 2410
2024-05-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2555
2024-05-17 | C | 467 | 290 | 708 | 67 | 66.28 | 41.7 | 0.6 | 0.12 | 23 | 2540
2024-05-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2514
2024-05-21 | C | 148 | 460 | 1055 | 53.2 | - | - | - | - | 15.45 | -
2024-05-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2589
2024-05-23 | C | 616 | 264 | 717 | 51 | 50.07 | 40.1 | 0.9 | 0.03 | 11.7 | 2520
2024-05-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2614
2024-05-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2452
2024-05-28 | C | 258 | 370 | 681 | 57 | 56.17 | 45.2 | 0.7 | 0.13 | 14.5 | 2600
2024-05-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2571
2024-06-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2574
2024-06-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2410
2024-06-05 | C | 242 | 360 | 680 | 53.5 | - | - | - | - | 11.75 | -
2024-06-06 | C | 417 | 350 | 792 | 78 | 77.36 | 57.3 | 0.6 | 0.04 | 17 | 2640
2024-06-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2512
2024-06-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789
2024-06-11 | C | 216 | 142 | 329 | 27 | 26.28 | 14.8 | 0.5 | 0.22 | 6.3 | 1276
2024-06-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544
2024-06-13 | C | 115 | 31 | 154 | 18.6 | - | - | - | - | 3.45 | -
2024-06-14 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765
2024-06-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2541
2024-06-18 | C | 858 | 257 | 613 | 57 | 56.27 | 37.8 | 0.6 | 0.13 | 11.6 | 2250
2024-06-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2478
2024-06-20 | C | 219 | 194 | 459 | 49 | 48.4 | 35 | 0.5 | 0.1 | 8.3 | 2280
2024-06-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2341
2024-06-25 | C | 175 | 226 | 438 | 33 | 32.42 | 32.1 | 0.5 | 0.08 | 7.8 | 2360
2024-06-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2155
2024-06-27 | C | 583 | 367 | 948 | 52 | 51.2 | 43.6 | 0.7 | 0.1 | 13.7 | 2380
2024-06-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2248
2024-07-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2148
2024-07-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2046
2024-07-03 | C | 582 | 380 | 780 | 48.8 | - | - | - | - | 9.5 | -
2024-07-04 | C | 133 | 172 | 415 | 43 | 42.37 | 35 | 0.5 | 0.13 | 7.8 | 2330
2024-07-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2247
2024-07-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560
2024-07-09 | C | 402 | 290 | 736 | 65 | 64.15 | 49.8 | 0.7 | 0.15 | 17.4 | 2420
2024-07-10 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2411
2024-07-11 | C | 359 | 244 | 619 | 48 | 47.33 | 36.5 | 0.5 | 0.17 | 18.1 | 2230
2024-07-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2355
2024-07-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2411
2024-07-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2297
2024-07-17 | C | 45 | 48 | 172 | 38.9 | - | - | - | - | 5.24 | -
2024-07-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2451
2024-07-19 | C | 102 | 193 | 470 | 49 | 48.35 | 41.6 | 0.5 | 0.15 | 10.1 | 2490
2024-07-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2720
2024-07-23 | C | 213 | 268 | 636 | 29 | 28.39 | 22.7 | 0.5 | 0.11 | 11.3 | 2970
2024-07-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2611
2024-07-25 | C | 187 | 139 | 327 | 43 | 42.42 | 38 | 0.5 | 0.08 | 20.1 | 2541
2024-07-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2510
2024-07-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1398
2024-07-30 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1341
2024-07-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1264
2024-08-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2387
2024-08-06 | C | 237 | 112 | 280 | 49 | 48.46 | 38.3 | 0.5 | 0.04 | 11.5 | 2440
2024-08-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2415
2024-08-08 | C | 115 | 185 | 448 | 47 | 46.22 | 35.1 | 0.7 | 0.08 | 11 | 2860
2024-08-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2751
2024-08-12 | C | 980 | 431 | 1085 | 54 | 53.31 | 45.3 | 0.5 | 0.19 | 23.2 | 2450
2024-08-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2614
2024-08-14 | C | 258 | 190 | 555 | 58.5 | - | - | - | - | 6.9 | -
2024-08-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2399
2024-08-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2360
2024-08-20 | C | 577 | 274 | 655 | 90 | 88.88 | 79.5 | 0.8 | 0.32 | 22.3 | 2460
2024-08-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2402
2024-08-22 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2344
2024-08-23 | C | 111 | 380 | 775 | 28.4 | - | - | - | - | 4.15 | -
2024-08-26 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978
2024-08-27 | C | 217 | 205 | 502 | 45 | 44.23 | 35.5 | 0.7 | 0.07 | 8.8 | 2030
2024-08-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2175
2024-08-29 | C | 80 | 142 | 335 | 49 | 48.41 | 39.4 | 0.5 | 0.09 | 5.7 | 2130
2024-08-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017
2024-09-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2330
2024-09-03 | C | 80 | 184 | 496 | 34 | 33.42 | 31 | 0.5 | 0.08 | 6.5 | 2620
2024-09-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2588
2024-09-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2492
2024-09-06 | C | 127 | 76 | 299 | 46.5 | - | - | - | - | 12.2 | -
2024-09-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2547
2024-09-10 | C | 111 | 195 | 478 | 44 | 43.3 | 36.1 | 0.6 | 0.1 | 9.6 | 2430
2024-09-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560
2024-09-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2415
2024-09-13 | C | 127 | 115 | 281 | 41 | 40.43 | 34.2 | 0.5 | 0.07 | 8.7 | 2497
2024-09-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2374
2024-09-17 | C | 93 | 122 | 287 | 48 | 47.38 | 37.5 | 0.5 | 0.12 | 9.5 | 2222
2024-09-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2387
2024-09-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2334
2024-09-20 | C | 192 | 150 | 312 | 22.7 | - | - | - | - | 12.1 | -
2024-09-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2210
2024-09-24 | C | 231 | 158 | 387 | 69 | 68.46 | 41.1 | 0.5 | 0.04 | 9.4 | 2320
2024-09-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2237
2024-09-26 | C | 562 | 265 | 800 | 91 | 90.47 | 78.5 | 0.5 | 0.03 | 14 | 2180
2024-09-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2450
2024-09-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256
2024-10-01 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2690
2024-10-02 | C | 290 | 233 | 557 | 59 | 58.29 | 43.1 | 0.6 | 0.11 | 12 | 2480
2024-10-03 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280
2024-10-04 | C | 69 | 120 | 354 | 39 | - | - | - | - | 11.8 | -
2024-10-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2220
2024-10-08 | C | 513 | 336 | 840 | 62 | 61.35 | 58.6 | 0.5 | 0.15 | 11.3 | 2330
2024-10-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2370
2024-10-10 | C | 860 | 450 | 1247 | 78 | 76.82 | 41.7 | 0.9 | 0.28 | 23.1 | 2390
2024-10-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2490
2024-10-14 | C | 513 | 272 | 680 | 51 | 50.37 | 44.8 | 0.5 | 0.13 | 9.2 | 2390
2024-10-15 | C | 455 | 56 | 140 | 32 | 31.39 | 20.6 | 0.5 | 0.11 | 4.4 | 2260
2024-10-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2320
2024-10-17 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2390
2024-10-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2460
2024-10-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2140
2024-10-22 | C | 409 | 232 | 570 | 51 | 50.26 | 42.1 | 0.6 | 0.14 | 13.9 | 2090
2024-10-23 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2170
2024-10-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2220
2024-10-25 | C | 210 | 175 | 530 | 40.8 | - | - | - | - | 13.65 | -
2024-10-28 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2160
2024-10-29 | C | 624 | 171 | 452 | 24 | 23.3 | 18.5 | 0.5 | 0.2 | 5 | 1510
2024-10-30 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1322
2024-10-31 | C | 202 | 96 | 215 | 28 | 27.37 | 20.6 | 0.5 | 0.13 | 6.8 | 1180
2024-11-04 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2270
2024-11-05 | C | 407 | 280 | 685 | 52 | 51.3 | 49.3 | 0.5 | 0.2 | 11.2 | 2420
2024-11-06 | C | 179 | 350 | 510 | 42 | - | - | - | - | 10.55 | -
2024-11-07 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600
2024-11-08 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2690
2024-11-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2740
2024-11-12 | C | 154 | 321 | 551 | 50 | 49.35 | 38.4 | 0.5 | 0.15 | 10.6 | 3080
2024-11-13 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2470
2024-11-14 | C | 360 | 254 | 572 | 27 | 26.42 | 22.4 | 0.5 | 0.08 | 9.7 | 1215
2024-11-15 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1486
2024-11-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400
2024-11-19 | C | 158 | 181 | 412 | 35 | 34.33 | 26 | 0.5 | 0.17 | 9.7 | 2100
2024-11-20 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2240
2024-11-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250
2024-11-22 | C | 224 | 310 | 642 | 45.6 | - | - | - | - | 10.7 | -
2024-11-25 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1492
2024-11-26 | C | 791 | 324 | 866 | 49 | 48.23 | 41.8 | 0.5 | 0.27 | 18.8 | 1184
2024-11-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613
2024-11-28 | C | 146 | 200 | 513 | 32 | 31.19 | 25.1 | 0.5 | 0.31 | 8.3 | 1934
2024-11-29 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895
2024-12-02 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2310
2024-12-03 | C | 200 | 203 | 481 | 48 | 47.33 | 36 | 0.5 | 0.17 | 10.8 | 2230
2024-12-04 | C | 241 | 228 | 561 | 43 | 42.38 | 28.4 | 0.5 | 0.12 | 11.2 | 2400
2024-12-05 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2470
2024-12-09 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280
2024-12-10 | C | 183 | 183 | 429 | 41 | 40.31 | 36.5 | 0.5 | 0.19 | 13.5 | 2100
2024-12-11 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2280
2024-12-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2140
2024-12-13 | C | 466 | 470 | 975 | 36.8 | - | - | - | - | 12.2 | -
2024-12-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981
2024-12-17 | C | 98 | 84 | 215 | 44 | 43.28 | 37.9 | 0.5 | 0.22 | 7.3 | 1978
2024-12-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014
2024-12-19 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1925
2024-12-20 | C | 592 | 540 | 1095 | 32.2 | - | - | - | - | 12.9 | -
2024-12-23 | C | 2305 | 873 | 2133 | 45 | 44.36 | 30.1 | 0.5 | 0.14 | 32.5 | 1917
2024-12-24 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914
2024-12-26 | C | 115 | 125 | 307 | 47 | 46.09 | 33.9 | 0.7 | 0.21 | 8.7 | 1950
2024-12-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2220
2024-12-30 | C | 274 | 208 | 520 | 39 | 38.34 | 34.2 | 0.5 | 0.16 | 9.6 | 2350
2024-12-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2410
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000007175068VK
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 451
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 16412 | 11074 | 0 | 0 | 0 | 31168 | 3255.5 | 2604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 61.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 16993 | 11713 | 0 | 0 | 0 | 27604 | 3010.77 | 2341.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 160 | 112.854 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 23475 | 16365 | 0 | 0 | 32253 | 0 | 5745 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 208 | 0 | 0 | 176 | 0 | 300 | 148 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23515 | 18678 | 37339 | 0 | 0 | 0 | 5178 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 224 | 0 | 0 | 0 | 451 | 444 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 21521 | 17687 | 37045 | 0 | 0 | 0 | 4743 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 216 | 208 | 0 | 0 | 0 | 335 | 375 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 16840 | 11505 | 0 | 25128 | 0 | 0 | 2668 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 164 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0
2022-07-01 | 16216 | 10888 | 0 | 0 | 0 | 26707 | 3998 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 144 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 19052 | 13288 | 0 | 29978 | 0 | 0 | 4272 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 176 | 0 | 160 | 0 | 0 | 73 | 23 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 17734 | 11775 | 0 | 27966 | 0 | 0 | 4023 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 160 | 0 | 168 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17723 | 11715 | 31869 | 0 | 0 | 0 | 4419 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 84 | 76 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 | 0
2022-11-01 | 0 | 19267 | 13192 | 0 | 0 | 30684 | 0 | 4792 | 3046 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 128 | 38 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 17395 | 11903 | 0 | 0 | 0 | 32708 | 4479 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 125 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 19273 | 13152 | 0 | 0 | 0 | 33181 | 5307 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 66 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 18954 | 12840 | 0 | 0 | 0 | 30474 | 5099 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 20313 | 13915 | 0 | 0 | 32410 | 0 | 5345 | 3431 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 16442 | 11145 | 32608 | 0 | 0 | 0 | 4299 | 2724 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 17576 | 12150 | 29784 | 0 | 0 | 0 | 5190 | 3479 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 19498 | 12598 | 0 | 27573 | 0 | 0 | 5990 | 3833 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 107 | 40 | 0 | 0
2023-07-01 | 14620 | 10378 | 0 | 0 | 0 | 28968 | 4371 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 16837 | 12228 | 0 | 26348 | 0 | 0 | 4320 | 2872 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 15681 | 11254 | 0 | 26847 | 0 | 0 | 4453 | 2910 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17504 | 11377 | 28992 | 0 | 0 | 0 | 4584 | 2641 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 14507 | 10563 | 0 | 0 | 24344 | 0 | 4934 | 3518 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 14704 | 9992 | 0 | 0 | 0 | 32002 | 4124 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 19487 | 12901 | 0 | 0 | 0 | 27362 | 5118 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 18418 | 12155 | 0 | 0 | 0 | 26414 | 4916 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 18301 | 14777 | 0 | 0 | 33381 | 0 | 4966 | 3970 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 17109 | 13103 | 27077 | 0 | 0 | 0 | 4939 | 3653 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16555 | 12659 | 29326 | 0 | 0 | 0 | 4705 | 3371 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 16332 | 11439 | 0 | 27700 | 0 | 0 | 4057 | 2522 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 19337 | 14733 | 0 | 0 | 0 | 28539 | 5000 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 17142 | 12451 | 0 | 30997 | 0 | 0 | 4718 | 3073 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 16954 | 12495 | 0 | 28576 | 0 | 0 | 4665 | 3191 | 0 | 6962
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 19815 | 15081 | 32081 | 0 | 0 | 0 | 5453 | 3846 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 15725 | 12272 | 0 | 0 | 29877 | 0 | 4368 | 3299 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 16751 | 11795 | 0 | 0 | 0 | 30978 | 4946 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 9424 | 200
2022-02-01 | 5936 | 275
2022-03-01 | 6386 | 400
2022-04-01 | 5940 | 675
2022-05-01 | 12709 | 525
2022-06-01 | 7321 | 375
2022-07-01 | 4056 | 250
2022-08-01 | 7192 | 175
2022-09-01 | 10140 | 350
2022-10-01 | 7656 | 425
2022-11-01 | 8190 | 300
2022-12-01 | 2646 | 275
2023-01-01 | 0 | 400
2023-02-01 | 4396 | 425
2023-03-01 | 2170 | 475
2023-04-01 | 8640 | 350
2023-05-01 | 390 | 225
2023-06-01 | 0 | 400
2023-07-01 | 651 | 325
2023-08-01 | 4278 | 575
2023-09-01 | 6882 | 200
2023-10-01 | 2635 | 450
2023-11-01 | 0 | 225
2023-12-01 | 0 | 325
2024-01-01 | 10137 | 425
2024-02-01 | 4611 | 400
2024-03-01 | 4619 | 600
2024-04-01 | 0 | 625
2024-05-01 | 2635 | 450
2024-06-01 | 2940 | 150
2024-07-01 | 2232 | 250
2024-08-01 | 2790 | 250
2024-09-01 | 6541 | 175
2024-10-01 | 2914 | 225
2024-11-01 | 390 | 400
2024-12-01 | 2430 | 278
Tipo de coagulante | Sulfato de Alúmina | 8%
* Además, la instalación dispone de dos sistemas de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 12 m3 en ambos sistemas.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 84.83 | [6 empty] | 0.3326 |  |  | 1697.45
2023 | 73.6 |  |  | 0.05 | 0.045 | 0.005 |  | 0.01 |  |  | 1514.85
2024 | 144.32 |  |  | 0.3 | 0.04 |  |  | 0.333 |  |  | 1584.58

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Existe una caseta de control de la red REACAR de la CHG con empresa subcontratada por el Organismo de cuenca para su control, mantenimiento y gestión.
- En julio de 2022 comienza a funcionar un sistema de aireación inteligente ofertado por el adjudicatario sólo para el contrato actual.
- En esta EDAR se reciben vertidos puntuales asociados a la industria agroalimentaria.