## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 2987 | 2987
2022-02-01 | 1663 | 1663
2022-03-01 | 3450 | 3450
2022-04-01 | 1865 | 1865
2022-05-01 | 6206 | 6206
2022-06-01 | 3361 | 3361
2022-07-01 | 3854 | 3854
2022-08-01 | 2087 | 2087
2022-09-01 | 1224 | 1224
2022-10-01 | 1922 | 1922
2022-11-01 | 2319 | 2319
2022-12-01 | 1656 | 1656
2023-01-01 | 1514 | 1514
2023-02-01 | 1210 | 1210
2023-03-01 | 1321 | 1321
2023-04-01 | 3300 | 3300
2023-05-01 | 1363 | 1363
2023-06-01 | 1503 | 1503
2023-07-01 | 2102 | 2102
2023-08-01 | 2063 | 2063
2023-09-01 | 1889 | 1889
2023-10-01 | 1922 | 1922
2023-11-01 | 2319 | 2319
2023-12-01 | 2459 | 2459
2024-01-01 | 2131 | 2131
2024-02-01 | 1249 | 1249
2024-03-01 | 1636 | 1636
2024-04-01 | 2338 | 2338
2024-05-01 | 1744 | 1744
2024-06-01 | 1695 | 1695
2024-07-01 | 2406 | 2406
2024-08-01 | 3061 | 3061
2024-09-01 | 2350 | 2350
2024-10-01 | 1952 | 1952
2024-11-01 | 2300 | 2300
2024-12-01 | 2188 | 2188
* Datos de Caudales de Entrada estimados partiendo de registros mensuales de la EDAR Las Labores entre 2018 y 2020.

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-09 | C | 86 | 100 | 214 | - | - | - | - | - | - | -
2022-01-30 | C | 106 | 90 | 198 | - | - | - | - | - | - | -
2022-02-07 | C | 92 | 200 | 495 | - | - | - | - | - | - | -
2022-02-21 | C | 118 | 340 | 647 | - | - | - | - | - | - | -
2022-03-07 | C | 93 | 190 | 363 | - | - | - | - | - | - | -
2022-03-22 | C | 72 | 370 | 653 | - | - | - | - | - | - | -
2022-04-04 | C | 164 | 490 | 917 | - | - | - | - | - | - | -
2022-04-23 | C | 588 | 500 | 1343 | - | - | - | - | - | - | -
2022-05-14 | C | 112 | 270 | 568 | - | - | - | - | - | - | -
2022-05-27 | C | 238 | 120 | 205 | - | - | - | - | - | - | -
2022-06-06 | C | 226 | 180 | 400 | - | - | - | - | - | - | -
2022-06-19 | C | 240 | 205 | 532 | - | - | - | - | - | - | -
2022-07-11 | C | 185 | 150 | 354 | - | - | - | - | - | - | -
2022-07-25 | C | 196 | 160 | 389 | - | - | - | - | - | - | -
2022-08-09 | C | 214 | 160 | 307 | - | - | - | - | - | - | -
2022-08-19 | C | 154 | 246 | 484 | - | - | - | - | - | - | -
2022-09-17 | C | 94 | 60 | 130 | - | - | - | - | - | - | -
2022-09-24 | C | 165 | 130 | 280 | - | - | - | - | - | - | -
2022-10-16 | C | 120 | 200 | 398 | - | - | - | - | - | - | -
2022-10-29 | C | 86 | 57 | 171 | - | - | - | - | - | - | -
2022-11-14 | C | 98 | 120 | 295 | - | - | - | - | - | - | -
2022-11-18 | C | 46 | 110 | 206 | - | - | - | - | - | - | -
2022-12-10 | C | 132 | 280 | 552 | - | - | - | - | - | - | -
2022-12-18 | C | 189 | 230 | 490 | - | - | - | - | - | - | -
2023-01-15 | C | 236 | 275 | 658 | - | - | - | - | - | - | -
2023-01-28 | C | 86 | 200 | 482 | - | - | - | - | - | - | -
2023-02-05 | C | 195 | 230 | 502 | - | - | - | - | - | - | -
2023-02-25 | C | 115 | 210 | 464 | - | - | - | - | - | - | -
2023-03-06 | C | 188 | 210 | 481 | - | - | - | - | - | - | -
2023-03-25 | C | 105 | 190 | 390 | - | - | - | - | - | - | -
2023-04-03 | C | 193 | 290 | 706 | - | - | - | - | - | - | -
2023-04-24 | C | 216 | 320 | 689 | - | - | - | - | - | - | -
2023-05-06 | C | 164 | 200 | 555 | - | - | - | - | - | - | -
2023-05-21 | C | 122 | 245 | 605 | - | - | - | - | - | - | -
2023-06-04 | C | 93 | 125 | 314 | - | - | - | - | - | - | -
2023-06-23 | C | 65 | 100 | 307 | - | - | - | - | - | - | -
2023-07-11 | C | 92 | 140 | 271 | - | - | - | - | - | - | -
2023-07-22 | C | 244 | 420 | 846 | - | - | - | - | - | - | -
2023-08-04 | C | 1346 | 640 | 1614 | - | - | - | - | - | - | -
2023-08-11 | C | 73 | 180 | 466 | - | - | - | - | - | - | -
2023-08-31 | C | 639 | 580 | 1037 | - | - | - | - | - | - | -
2023-09-19 | C | 113 | 320 | 435 | - | - | - | - | - | - | -
2023-10-02 | C | 105 | 290 | 676 | - | - | - | - | - | - | -
2023-10-15 | C | 97 | 170 | 379 | - | - | - | - | - | - | -
2023-11-06 | C | 126 | 240 | 347 | - | - | - | - | - | - | -
2023-11-18 | C | 84 | 220 | 411 | - | - | - | - | - | - | -
2023-12-04 | C | 84 | 220 | 411 | - | - | - | - | - | - | -
2023-12-17 | C | 114.6 | 251.5 | 429 | - | - | - | - | - | - | -
2024-01-08 | C | 118 | 261 | 477 | - | - | - | - | - | - | -
2024-01-22 | C | 101.7 | 344 | 534 | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-19 | C | 118 | 260 | 469 | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-23 | C | 50 | 285 | 522 | - | - | - | - | - | - | -
2024-03-08 | C | 101.4 | 236 | 567 | - | - | - | - | - | - | -
2024-03-16 | C | 123 | 210 | 498 | - | - | - | - | - | - | -
2024-04-16 | C | 40 | 170 | 313 | - | - | - | - | - | - | -
2024-04-26 | C | 51 | 240 | 376 | - | - | - | - | - | - | -
2024-05-07 | C | 120 | 168 | 405 | - | - | - | - | - | - | -
2024-05-21 | C | 198 | 150 | 387 | - | - | - | - | - | - | -
2024-06-07 | C | 187 | 220 | 563 | - | - | - | - | - | - | -
2024-06-22 | C | 115 | 210 | 490 | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-01 | C | 251 | 800 | 1923 | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-21 | C | 115 | 160 | 354 | - | - | - | - | - | - | -
2024-08-04 | C | 169 | 340 | 802 | - | - | - | - | - | - | -
2024-08-26 | C | 111 | 300 | 624 | - | - | - | - | - | - | -
2024-09-03 | C | 154 | 290 | 699 | - | - | - | - | - | - | -
2024-09-23 | C | 74 | 250 | 471 | - | - | - | - | - | - | -
2024-10-06 | C | 140 | 360 | 1190 | - | - | - | - | - | - | -
2024-10-19 | C | 266.2 | 240 | 530 | - | - | - | - | - | - | -
2024-11-10 | C | 250 | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | -
2024-11-24 | C | 86 | 145 | 364 | - | - | - | - | - | - | -
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* Datos de Analíticas de Entrada estimados partiendo de registros mensuales de la EDAR Las Labores entre 2018 y 2020.

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000007734819CK
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 30
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 824 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1671
2022-02-01 | 876 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1308
2022-03-01 | 0 | 1004 | 657 | 0 | 0 | 1381
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 944 | 693 | 1672
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 897 | 665 | 1477
2022-06-01 | 0 | 0 | 903 | 661 | 0 | 1435
2022-07-01 | 796 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1682
2022-08-01 | 0 | 0 | 929 | 765 | 0 | 1583
2022-09-01 | 0 | 0 | 856 | 698 | 0 | 1559
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 735 | 621 | 1853
2022-11-01 | 0 | 899 | 660 | 0 | 0 | 1552
2022-12-01 | 829 | 623 | 0 | 0 | 0 | 1683
2023-01-01 | 852 | 642 | 0 | 0 | 0 | 1631
2023-02-01 | 1486 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 2523
2023-03-01 | 0 | 841 | 682 | 0 | 0 | 1389
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 673 | 551 | 1556
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 674 | 584 | 1416
2023-06-01 | 0 | 0 | 769 | 585 | 0 | 1401
2023-07-01 | 699 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1483
2023-08-01 | 0 | 0 | 703 | 627 | 0 | 1452
2023-09-01 | 0 | 0 | 709 | 603 | 0 | 1526
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 823 | 641 | 1870
2023-11-01 | 0 | 839 | 652 | 0 | 0 | 1659
2023-12-01 | 718 | 558 | 0 | 0 | 0 | 1882
2024-01-01 | 1031 | 781 | 0 | 0 | 0 | 1698
2024-02-01 | 879 | 674 | 0 | 0 | 0 | 1560
2024-03-01 | 0 | 780 | 604 | 0 | 0 | 1649
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 867 | 1925
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 1049 | 2342
2024-06-01 | 0 | 0 | 1054 | 820 | 0 | 2152
2024-07-01 | 1336 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 2297
2024-08-01 | 0 | 0 | 1278 | 1082 | 0 | 2830
2024-09-01 | 0 | 0 | 1153 | 933 | 0 | 2438
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 827 | 1836
2024-11-01 | 0 | 893 | 683 | 0 | 0 | 2083
2024-12-01 | 1034 | 832 | 0 | 0 | 0 | 2617
* Datos estimados partiendo de consumos mensuales de la EDAR Las Labores entre 2019 y 2021.
* Potencias contratadas estimadas respecto a EDAR de tamaño y tecnología similar.

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01 |  | 200
* Estimación de consumo anual de Polielectrolito concentrado en diciembre'24.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 4.8 | 2.8 | [8 empty] | 31.5
2023 | 3.2 | 2.4 | [8 empty] | 31.5
2024 | 4 | 3.2 | [8 empty] | 31.5
* Datos de residuos estimados partiendo de Tn gestionadas en la EDAR Las Labores entre 2018 y 2020.

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- En el momento de la licitación actual, la EDAR de Las Labores se encuentran pendientes de cesión municipal.