## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 20170 | 16614.5
2022-02-01 | 15295 | 12855.5
2022-03-01 | 25902 | 22080
2022-04-01 | 23020 | 19523.3333
2022-05-01 | 18265 | 15417.1667
2022-06-01 | 14371 | 12284.5
2022-07-01 | 12390 | 10002.3333
2022-08-01 | 9994 | 7769.6667
2022-09-01 | 8748.6 | 6983
2022-10-01 | 9075.0667 | 7630.6667
2022-11-01 | 19306.3333 | 15255.3333
2022-12-01 | 55736.6667 | 51010.6667
2023-01-01 | 52421.3333 | 48006.3333
2023-02-01 | 47037 | 41856
2023-03-01 | 33860 | 29310
2023-04-01 | 24771 | 21555
2023-05-01 | 24209 | 20400
2023-06-01 | 33890 | 30215
2023-07-01 | 21490 | 16610
2023-08-01 | 20280 | 16185
2023-09-01 | 23775 | 19805
2023-10-01 | 28235 | 24480
2023-11-01 | 33325 | 27090
2023-12-01 | 34985 | 30310
2024-01-01 | 43910 | 37185
2024-02-01 | 48120 | 40005
2024-03-01 | 56457 | 48337
2024-04-01 | 54543 | 47203
2024-05-01 | 36194 | 29540
2024-06-01 | 25431 | 20710
2024-07-01 | 21025 | 16185
2024-08-01 | 21256 | 17111
2024-09-01 | 19907 | 15951
2024-10-01 | 28937 | 26649
2024-11-01 | 35735 | 29763
2024-12-01 | 29985 | 24481

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | C | 252 | 281 | 660 | 39.1 | - | - | - | - | 9.2 | 1626
2022-01-12 | C | 274 | 110 | 350 | 44 | - | - | - | - | 11.1 | 1657
2022-01-20 | C | 298 | 123 | 370 | 47 | - | - | - | - | 13.1 | 1667
2022-01-25 | C | 253 | 358 | 975 | 64 | 63 | 33.5 | 0.94 | 0.11 | 13.6 | 1359
2022-02-03 | C | 33 | 33 | 83 | 59 | 56.75 | 55 | 2.1 | 0.15 | 12.5 | 1063
2022-02-09 | C | 209 | 112 | 337 | 55 | 54.41 | 58.9 | 0.4 | 0.19 | 16 | 1418
2022-02-14 | C | 135 | 100 | 252 | 50 | 48.2 | 47 | 1.7 | 0.1 | 18.4 | 1121
2022-02-23 | C | 592 | - | 1155 | 69 | 68 | 55.9 | 2.3 | 0.15 | 14.2 | 1620
2022-03-03 | C | 143 | 114 | 287 | 23.9 | 22.83 | 21.6 | 0.7 | 0.37 | 14.5 | 1377
2022-03-10 | C | 123 | 91 | 228 | 29 | 27.85 | 23 | 1 | 0.15 | 7.9 | 1280
2022-03-18 | C | 264 | 272 | 569 | 43.6 | 43 | 22.3 | 0.46 | 0.05 | 18.2 | 1334
2022-03-24 | C | 100 | 42 | 125 | 32 | 31.21 | 27 | 0.7 | 0.09 | 8 | 1167
2022-03-29 | C | 53 | 33 | 84 | 36 | 34.1 | 29 | 0.9 | 1 | 1.61 | 1104
2022-04-06 | C | 544 | 288 | 863 | 70 | 68.93 | 19 | 1 | 0.07 | 23.8 | 1898
2022-04-13 | C | 859 | 413 | 1034 | 98 | 96.51 | 15.5 | 1.4 | 0.09 | 25 | 1349
2022-04-21 | C | 708 | 485 | 987 | 66.5 | 65.5 | 1.38 | 0.91 | 0.15 | 12.3 | 1618
2022-04-22 | P | 463 | - | 841 | 50 | - | - | - | - | 17.8 | 1650
2022-04-26 | P | 690 | - | 1355 | 73 | - | - | - | - | 20.2 | 1886
2022-04-28 | P | 681 | - | 1071 | 73 | - | - | - | - | 18.9 | 883
2022-04-29 | C | 678 | 399 | 998 | 83 | 81.1 | 16.3 | 1.8 | 0.1 | 21.2 | 1595
2022-05-05 | C | 200 | 119 | 358 | 45 | - | - | - | - | - | 1335
2022-05-09 | C | 165 | 85 | 214 | 46 | 45.72 | 39.8 | 0.5 | 0.08 | - | 1430
2022-05-10 | P | 543 | 423 | 1059 | 71 | - | - | - | - | - | 2070
2022-05-19 | C | 445 | 442 | 1778 | 93 | 83.5 | - | - | - | - | 1865
2022-05-24 | C | 249 | 285 | 589 | 60 | 59.6 | 34.2 | 1.15 | 0.1 | - | 1601
2022-06-02 | C | 185 | 130 | 325 | 16 | - | - | - | - | 18.4 | 1550
2022-06-08 | C | 126 | 32 | 95 | 22 | - | - | - | - | 7.9 | 1125
2022-06-17 | C | 77 | 42 | 105 | 14 | - | - | - | - | 4 | 1722
2022-06-21 | C | 611 | - | 2108 | 73 | 68.6 | - | - | - | 22.8 | 1970
2022-06-22 | C | 185 | 195 | 527 | 84 | 83.2 | 35.5 | 1.15 | 0.1 | 17.8 | 1503
2022-06-24 | P | 590 | - | 1590 | 96 | - | - | - | - | 29 | 2856
2022-06-25 | P | 1330 | - | 2480 | 128 | - | - | - | - | 31 | 2620
2022-06-29 | P | 1073 | - | 1470 | 94 | - | - | - | - | 28 | 2040
2022-06-30 | C | 83 | 80 | 201 | 28 | - | - | - | - | 10.2 | 1327
2022-07-01 | P | 546 | - | 1933 | 81.3 | 75.3 | - | - | - | 23.9 | 2811
2022-07-04 | P | 789 | - | 2614 | 90.6 | 82.9 | - | - | - | 26.8 | 2527
2022-07-06 | P | 654 | - | 1825 | 84.1 | 75.8 | - | - | - | 25 | 2715
2022-07-12 | C | 183 | 396 | 593 | 54.5 | 53.7 | 37.8 | 1.15 | 0.1 | 16.7 | 1767
2022-07-14 | P | 710 | 1450 | 2975 | 89 | - | - | - | - | 32.6 | 2666
2022-07-20 | P | 795 | 1640 | 3049 | 85.3 | - | - | - | - | 31 | 2836
2022-07-25 | P | 687 | 1400 | 2880 | 87 | - | - | - | - | 26.2 | 2040
2022-07-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-07-28 | P | 688 | 1520 | 3354 | 83.1 | - | - | - | - | 30 | 2116
2022-07-30 | P | 1063 | - | 1855 | 89 | - | - | - | - | 32 | 2600
2022-07-31 | C | 83 | 80 | 201 | 28 | - | - | - | - | 10.2 | 1327
2022-08-04 | C | 51 | 60 | 150 | 51 | 50.76 | 49.8 | 0.5 | 0.04 | 13.2 | 1500
2022-08-08 | C | 63 | 120 | 299 | 42 | - | - | - | - | 14.2 | 1558
2022-08-11 | P | 727 | 374 | 935 | 75 | - | - | - | - | 19.4 | 1653
2022-08-12 | P | 708 | - | 1265 | 89 | - | - | - | - | 23.7 | 1762
2022-08-17 | P | - | - | 1412 | - | - | - | - | - | 32.8 | 2490
2022-08-18 | C | 239 | 153 | 382 | 57 | - | - | - | - | 21.3 | 2060
2022-08-19 | C | 165 | 208 | 642 | 64 | 63.2 | 30.7 | 1.15 | 0.282 | 26 | 2245
2022-08-24 | C | 81 | 114 | 287 | 52 | - | - | - | - | 19.7 | 2030
2022-09-01 | P | 487 | 515 | 1416 | 151.6 | - | - | - | - | 27.9 | 2054
2022-09-02 | P | 329 | 610 | 1725 | 128.8 | - | - | - | - | 30.2 | 2215
2022-09-03 | C | 532 | 772 | 1680 | 160 | 158 | 51.3 | 2.3 | 0.959 | 36 | 2521
2022-09-06 | C | 1031 | 337 | 843 | 82 | - | - | - | - | 23.8 | 1601
2022-09-16 | C | 112 | 67 | 169 | 19 | - | - | - | - | 6.3 | 1089
2022-09-22 | C | 345 | 314 | 785 | 45 | - | - | - | - | 14.7 | 1248
2022-09-23 | P | 712 | - | 3033 | 169.8 | - | - | - | - | 31.6 | 2088
2022-09-24 | P | 596 | - | 2572 | 93.7 | - | - | - | - | 25.8 | 2185
2022-09-29 | P | 539 | - | 2885 | 147.6 | - | - | - | - | 30.2 | 2215
2022-09-30 | C | 794 | 94 | 234 | 29 | - | - | - | - | 23.3 | 2210
2022-10-05 | C | 127 | 156 | 391 | 54 | - | - | - | - | 11.3 | 1579
2022-10-07 | P | 944 | 885 | 2259 | 145.5 | - | - | - | - | 33.8 | 2713
2022-10-11 | C | 521 | 304 | 628 | 74.6 | 74.3 | 27 | 1.15 | 0.1 | 30 | 1748
2022-10-14 | P | 933 | - | 3111 | 149 | - | - | - | - | 32 | 2796
2022-10-19 | C | 217 | 167 | 418 | 52 | - | - | - | - | 22.8 | 2370
2022-10-27 | C | 111 | 74 | 186 | 42 | - | - | - | - | 16.8 | 2220
2022-11-03 | C | 182 | 114 | 285 | 37 | - | - | - | - | 23.7 | 1387
2022-11-08 | C | 1004 | 624 | 1276 | 80.8 | - | - | - | - | 38.1 | 3850
2022-11-09 | C | 1084 | 209 | 782 | 106 | - | - | - | - | 25.6 | 1262
2022-11-10 | C | 391 | 296 | 610 | 44.9 | 44.2 | 33.1 | 5 | 0.1 | 28.6 | 1360
2022-11-11 | P | 668 | - | 1922 | 89.6 | - | - | - | - | 28.3 | 2872
2022-11-14 | P | 668 | - | 1339 | 82.8 | - | - | - | - | 26.9 | 3022
2022-11-17 | P | 196 | 165 | 413 | 63 | - | - | - | - | 9.7 | 1311
2022-11-18 | P | 596 | - | 2220 | 125.3 | - | - | - | - | 33.69 | 2636
2022-11-21 | P | 627 | - | 1995 | 93.2 | - | - | - | - | 25.5 | 2075
2022-11-22 | C | 610 | - | 1982 | 85.9 | - | - | - | - | - | 2771
2022-11-24 | P | 752 | - | 2771 | 121.5 | - | - | - | - | 30.3 | 3015
2022-11-29 | P | 888 | - | 2844 | 95.8 | 88.6 | - | - | - | 27.6 | 2658
2022-12-02 | C | 129 | 122 | 274 | 28 | 27.7 | 9.73 | 0.46 | 0.03 | 2.02 | 995
2022-12-07 | C | 85 | 100 | 251 | 26 | - | - | - | - | 9.4 | 1055
2022-12-15 | C | 40 | 41 | 103 | 12 | - | - | - | - | 1.6 | 975
2022-12-21 | C | 55 | 40 | 99 | 14 | - | - | - | - | 2.2 | 955
2022-12-29 | C | 93 | 75 | 189 | 16 | - | - | - | - | 3.4 | 778
2022-12-30 | P | 611 | - | 3338 | 119.7 | - | 92.4 | - | - | 30.3 | 2887
2022-12-31 | P | 888 | - | 2844 | 95.8 | 88.6 | - | - | - | 27.6 | 2658
2023-01-04 | C | 458 | 184 | 461 | 18 | - | - | - | - | 5.9 | 727
2023-01-05 | P | 722 | - | 2336 | 122.6 | 100.02 | - | - | - | 25.7 | 2336
2023-01-13 | C | 145 | 128 | 276 | 27.6 | 25.2 | 9.53 | 2 | 0.421 | 5.78 | 1233
2023-01-17 | P | 830 | - | 3875 | 193.6 | 140.3 | - | - | - | 30.8 | 2559
2023-01-19 | C | 132 | 71 | 178 | 18 | - | - | - | - | 2.9 | 607
2023-01-20 | P | 614 | - | 2822 | 175.6 | 139.8 | - | - | - | 27.9 | 2328
2023-01-25 | C | 71 | 527 | 1318 | 24 | - | - | - | - | 2.5 | 1266
2023-02-03 | C | 52 | 46 | 116 | 18 | - | - | - | - | 2.3 | 988
2023-02-07 | P | 725 | - | 4472 | 155.7 | 143.6 | - | - | - | 33.9 | 2337
2023-02-08 | P | 612 | - | 3558 | 139.8 | 111.8 | - | - | - | 29.6 | 2450
2023-02-09 | C | 23 | 37 | 75 | 18 | 13.7 | 10.6 | 3.5 | 0.8 | 1.61 | 942
2023-02-13 | P | 554 | - | 3440 | 188.9 | - | - | - | - | 24.6 | 2441
2023-02-14 | P | 165 | 120 | 301 | 23 | - | - | - | - | 2.1 | 1167
2023-02-15 | P | 988 | - | 8772 | 244.3 | - | - | - | - | 37.9 | 2217
2023-02-16 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-02-21 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-02-22 | C | 58 | - | 206 | - | - | - | - | - | 2.6 | 1076
2023-02-23 | P | 563 | - | 3882 | 170.52 | - | - | - | - | 28.6 | 2916
2023-02-27 | P | 713 | - | 3330 | 166.9 | 140.62 | - | - | - | 25.9 | 2813
2023-03-03 | C | 114 | 132 | 285 | 34.5 | 14 | 11.5 | 34.4 | 21.6 | 7.54 | 1345
2023-03-08 | C | 46 | 21 | 53 | 33 | 19.2 | 26.3 | 32.4 | 19 | 3.9 | 1184
2023-03-10 | P | 616 | - | 3816 | 195.2 | - | - | 173.81 | - | 30.4 | 2778
2023-03-15 | P | 729 | - | 2888 | 180.3 | - | - | 166.2 | - | 28.21 | 2658
2023-03-16 | C | 73 | 35 | 89 | 30 | 19 | 24.5 | 29.2 | 18.8 | 5.3 | 1227
2023-03-20 | P | 677 | - | 3560 | 200.4 | - | - | 185.4 | - | 31.6 | 2913
2023-03-22 | C | 88 | 156 | 391 | 57 | 24.3 | 32.3 | 56.4 | 22.8 | 9.1 | 1485
2023-03-27 | P | 922 | - | 4116 | 235.6 | - | - | 201.6 | - | 33.71 | 2950
2023-03-30 | C | 620 | 238 | 526 | 67 | 15.3 | 50.6 | 66.2 | 15.3 | 17.2 | 1900
2023-04-05 | C | 139 | 96 | 240 | 59 | 0.5 | 51 | 58 | 1.9 | 12.1 | 2120
2023-04-05 | P | 1229 | - | 4936 | 291,4 | - | - | 269,2 | - | 37,6 | 2779
2023-04-11 | P | 663 | - | 2976 | 194,7 | - | - | 171,4 | - | 26,8 | 2655
2023-04-12 | C | 188 | 146 | 366 | 30 | 0.5 | 28.5 | 29.4 | 0.6 | 22.4 | 1842
2023-04-14 | P | 670 | - | 3736 | 204,3 | - | - | 187,3 | - | 28,83 | 2973
2023-04-19 | C | 193 | 242 | 594 | 50.7 | - | - | - | - | 11 | 1386
2023-04-25 | P | 706 | - | 3033 | 196,8 | - | - | 188,52 | - | 28,2 | 2770
2023-04-26 | C | 176 | 141 | 352 | 51 | 0.5 | 16.3 | 20.9 | 1.6 | 21.2 | 1506
2023-04-28 | P | 317 | 240 | 602 | 65 | - | - | 62.5 | - | 17.9 | 1940
2023-04-30 | C | 620 | 238 | 526 | 67 | 15.3 | 50.6 | 66.2 | 15.3 | 17.2 | 1900
2023-05-03 | P | 717 | - | 2636 | 165.8 | 155.1 | - | - | - | 25.2 | 2694
2023-05-04 | C | 19 | 28 | 71 | 20 | 19.46 | 19.1 | 0.5 | 0.04 | 3.5 | 1108
2023-05-10 | C | 338 | 254 | 636 | 58 | 57.4 | 56.6 | 0.5 | 0.05 | 17.5 | 2010
2023-05-18 | C | 204 | 200 | 573 | 85.5 | - | - | - | - | 18.6 | -
2023-05-23 | P | 1236 | - | 3922 | 180.9 | - | - | - | - | 27.9 | 2448
2023-05-25 | C | 305 | 234 | 587 | 59 | 58.4 | 53 | 0.5 | 0.1 | 16.9 | 2070
2023-06-13 | P | 710 | - | 3338 | 178.87 | 166.9 | - | - | - | 25.2 | 1976
2023-06-15 | P | 620 | - | 1705 | 89 | 85.41 | - | - | - | 22 | 2110
2023-06-16 | C | 434 | 196 | 420 | 50.8 | - | - | - | - | 8.96 | -
2023-06-17 | P | 705 | - | 2438 | 128 | 107.73 | - | - | - | 19 | 1878
2023-06-22 | C | 99 | 96 | 244 | 37 | 36.45 | 33.1 | 0.5 | 0.05 | 6.9 | 2120
2023-06-30 | C | 115 | 74 | 185 | 48 | 47.43 | 45.3 | 0.5 | 0.07 | 7.2 | 1894
2023-07-06 | C | 378 | 116 | 974 | 83.9 | - | - | - | - | 23.8 | -
2023-07-06 | P | 525 | - | 3016 | 139.4 | 112.16 | - | - | - | 28.1 | 2225
2023-07-10 | C | 135 | 63 | 158 | 47 | 46.18 | 38.8 | 0.8 | 0.02 | 12.8 | 2010
2023-07-21 | C | 171 | 47 | 118 | 36 | 35.25 | 30 | 0.7 | 0.05 | 12.5 | 1432
2023-07-26 | C | 154 | 81 | 203 | 33 | 32.44 | 29 | 0.5 | 0.06 | 13 | 1457
2023-07-27 | P | 600 | - | 2525 | 126.92 | 112.4 | - | - | - | 24.8 | 1975
2023-07-28 | P | 512 | - | 1996 | 110.22 | 96.94 | - | - | - | 21.6 | 1870
2023-08-02 | P | 585 | - | 1999 | 90.48 | 82.41 | - | - | - | 23.62 | 1875
2023-08-03 | C | 140 | 113 | 284 | 36 | 35.13 | 31.7 | 0.8 | 0.07 | 13.5 | 1615
2023-08-03 | P | 712 | - | 2416 | 122.28 | 112.35 | - | - | - | 24.8 | 2221
2023-08-09 | C | 446 | 402 | 824 | 80.3 | - | - | - | - | 22 | -
2023-08-14 | P | 626 | - | 1960 | 110.3 | 96.9 | - | - | - | 25.83 | 1936
2023-08-17 | C | 68 | 52 | 131 | 79 | - | - | - | - | 21 | 1304
2023-08-21 | P | 928 | - | 3976 | 195.4 | 185.63 | - | - | - | 31.62 | 2887
2023-08-22 | C | 233 | 214 | 535 | 64 | 63.43 | 57.8 | 0.5 | 0.07 | 13.7 | 1682
2023-08-22 | P | 811 | - | 2950 | 145.73 | 138.62 | - | - | - | 27.2 | 2413
2023-08-24 | P | 800 | - | 3420 | 180.46 | 169.12 | - | - | - | 28.1 | 2670
2023-08-25 | P | 722 | - | 1977 | 155.5 | 142.6 | - | - | - | 23.6 | 2433
2023-08-31 | C | 58 | 26 | 65 | 35 | 34.22 | 28.6 | 0.7 | 0.08 | 9 | 1324
2023-09-07 | C | 12 | 12 | 290 | 12 | 11.45 | 10 | 0.5 | 0.05 | 0.9 | 874
2023-09-11 | P | 936 | - | 3785 | 178 | 171 | - | - | - | 34 | 2655
2023-09-12 | C | 372 | 288 | 607 | 48 | 47.42 | 42.5 | 0.5 | 0.08 | 6.9 | 1214
2023-09-18 | P | 685 | - | 2715 | 162 | 171 | - | - | - | 28 | 2488
2023-09-22 | C | 318 | 254 | 635 | 39 | 38.45 | 25.2 | 0.5 | 0.05 | 7.4 | 1534
2023-09-27 | C | 32 | 34 | 85 | 22 | 21.34 | 17.8 | 0.6 | 0.06 | 4.6 | 1141
2023-10-04 | P | 598 | - | 2934 | 155 | 147 | - | - | - | 22 | 2911
2023-10-05 | C | 321 | 294 | 600 | 50 | 49.2 | 25.7 | 0.7 | 0.1 | 12.9 | 1831
2023-10-11 | C | 43 | 47 | 118 | 20 | 19.33 | 16 | 0.6 | 0.07 | 2.9 | 1134
2023-10-16 | C | 59 | 38 | 95 | 24 | 23.41 | 19 | 0.5 | 0.09 | 5.7 | 1236
2023-10-19 | P | 617 | - | 2793 | 181 | 167 | - | - | - | 26 | 2588
2023-10-25 | C | 42 | 36 | 89 | 17 | 8.84 | 7.3 | 7.5 | 0.66 | 3.6 | 2440
2023-11-03 | C | 242 | 132 | 331 | 38 | 36.26 | 28 | 1.4 | 0.34 | 5.4 | 1116
2023-11-09 | C | 69 | 57 | 143 | 23 | 20.78 | 18.7 | 2.1 | 0.12 | 4.7 | 1034
2023-11-14 | C | 177 | 274 | 568 | 39.4 | 38.1 | 31.5 | 1.2 | 0.1 | 7.73 | 925
2023-11-14 | P | 607 | - | 1391 | 74 | - | - | - | - | 21 | 2135
2023-11-16 | C | 53 | 51 | 128 | 7 | 4.89 | 3.9 | 2 | 0.11 | 1.6 | 826
2023-11-20 | C | 92 | 80 | 199 | 36 | 32.37 | 29.1 | 3.5 | 0.13 | 6.1 | 1072
2023-11-29 | C | 96 | 56 | 141 | 27 | 25.52 | 21.6 | 1.3 | 0.18 | 6.2 | 997
2023-11-29 | P | 10000 | - | 12075 | 27 | - | - | - | - | 14 | 720
2023-12-07 | C | 69 | 53 | 133 | 25 | 24.16 | 17.2 | 0.7 | 0.14 | 5.7 | 711
2023-12-14 | C | 199 | 238 | 505 | 43.6 | 42.78 | 33.8 | 0.7 | 0.12 | 8.41 | 1285
2023-12-18 | P | 598 | - | 2633 | 164 | 164 | - | - | - | 21 | 2203
2023-12-20 | C | 89 | 58 | 145 | 29 | 28.19 | 24 | 0.7 | 0.11 | 5.9 | 1231
2023-12-28 | C | 109 | 75 | 187 | 33 | 32.18 | 28 | 0.7 | 0.12 | 5.5 | 1573
2024-01-05 | C | 178 | 110 | 275 | 38 | 37.08 | 26 | 0.8 | 0.12 | 6 | 1234
2024-01-12 | C | 84 | 159 | 334 | 52.3 | 51.6 | 37 | 0.6 | 0.1 | 9.24 | 1285
2024-01-18 | C | 50 | 118 | 295 | 30 | 29.35 | 14.5 | 0.5 | 0.15 | 3.5 | 1164
2024-01-24 | C | 82 | 62 | 157 | 16 | 15.36 | 9.5 | 0.6 | 0.04 | 3 | 1115
2024-01-31 | C | 431 | 150 | 375 | 40 | 39.43 | 26.3 | 0.5 | 0.07 | 8.6 | 1306
2024-02-08 | C | 131 | 95 | 238 | 42 | 41.17 | 35 | 0.7 | 0.13 | 6 | 1334
2024-02-14 | C | 247 | 134 | 324 | 37 | 36.4 | 26 | 0.5 | 0.1 | 5.8 | 1347
2024-02-16 | C | 73 | 48 | 91 | 12.9 | 12.28 | 10.6 | 0.5 | 0.12 | 3.71 | 1335
2024-02-22 | C | 538 | 162 | 405 | 46 | 45.05 | 27.6 | 0.8 | 0.15 | 7 | 1251
2024-02-29 | C | 50 | 34 | 85 | 38 | 37.29 | 25.3 | 0.6 | 0.11 | 1.3 | 650
2024-03-05 | C | 187 | 78 | 162 | 38.5 | 37.85 | 20.5 | 0.5 | 0.15 | 5.56 | 1142
2024-03-13 | C | 26 | 36 | 92 | 17 | 16.11 | 9 | 0.7 | 0.19 | 1.9 | 1159
2024-03-21 | C | 130 | 56 | 142 | 21 | 20.35 | 15 | 0.5 | 0.15 | 4.2 | 1363
2024-03-27 | C | 98 | 54 | 135 | 25 | 24.23 | 19 | 0.6 | 0.17 | 3.6 | 1243
2024-04-04 | C | 53 | 31 | 77 | 11 | 10.37 | 2 | 0.5 | 0.13 | 0.7 | 673
2024-04-10 | C | 102 | 91 | 229 | 30 | 26.06 | 15.3 | 3.5 | 0.44 | 3.3 | 1370
2024-04-19 | C | 40 | 63 | 132 | 18.1 | 15.79 | 12.9 | 2.1 | 0.21 | 2.65 | 1305
2024-04-24 | C | 82 | 28 | 71 | 21 | 17.83 | 10.8 | 2.8 | 0.37 | 2.6 | 1249
2024-05-02 | P | 534 | 710 | 1785 | 84 | 80 | - | - | - | 22 | 1975
2024-05-03 | P | 604 | - | 2715 | 147 | 132 | - | - | - | 21 | 2198
2024-05-08 | C | 111 | 124 | 278 | 39.3 | 38.53 | 20.6 | 0.72 | 0.05 | 9 | 1401
2024-05-14 | C | 73 | 69 | 174 | 26 | 25.13 | 20.7 | 0.85 | 0.02 | 7.3 | 1303
2024-05-15 | P | 388 | - | 1510 | 72 | 62 | - | - | - | 18 | 1896
2024-05-22 | C | 273 | 80 | 202 | 21 | 20.23 | 15.1 | 0.7 | 0.07 | 12.8 | 1198
2024-05-29 | C | 196 | 102 | 255 | 35 | 34.47 | 24.7 | 0.5 | 0.03 | 7.6 | 1580
2024-06-06 | C | 191 | 166 | 329 | 38.9 | 38.09 | 35.2 | 0.5 | 0.31 | 7.96 | 1088
2024-06-11 | C | 256 | 118 | 294 | 23 | 22.2 | 11.6 | 0.5 | 0.3 | 7.7 | 1140
2024-06-18 | P | 767 | - | 1613 | 108 | 100 | - | - | - | 22.8 | 1875
2024-06-19 | P | 752 | - | 1945 | 87 | 76 | - | - | - | 23 | 1792
2024-06-21 | C | 350 | 390 | 915 | 65 | 63.96 | 49.8 | 0.7 | 0.34 | 12.7 | 1520
2024-06-21 | P | 694 | - | 1583 | 100 | 89 | - | - | - | 22 | 1815
2024-06-25 | P | 714 | - | 2534 | 156 | 147 | - | - | - | 27 | 2197
2024-06-26 | C | 345 | 430 | 1080 | 68 | 67.02 | 56.4 | 0.7 | 0.28 | 15.7 | 1416
2024-06-26 | P | 682 | - | 2789 | 165 | 150 | - | - | - | 28 | 2207
2024-06-28 | P | 721 | - | 2639 | 177 | 163 | - | - | - | 27 | 2268
2024-07-01 | P | 753 | - | 2792 | 181 | 169 | - | - | - | 28 | 2329
2024-07-03 | P | 689 | - | 1993 | 115 | 107 | - | - | - | 25 | 2177
2024-07-04 | C | 518 | 465 | 946 | 74.2 | 73.55 | 70.5 | 0.5 | 0.15 | 15.6 | 1575
2024-07-05 | P | 765 | - | 2962 | 163 | 150 | - | - | - | 32 | 2281
2024-07-11 | C | 119 | 75 | 187 | 23 | 22.09 | 19.7 | 0.6 | 0.31 | 8.7 | 1272
2024-07-13 | P | 527 | - | 1713 | 97 | 86 | - | - | - | 22 | 1965
2024-07-17 | C | 361 | 301 | 752 | 45 | 44.08 | 18.3 | 0.7 | 0.22 | 10.5 | 1194
2024-07-18 | P | 731 | - | 1997 | 120 | 98 | - | - | - | 28 | 2095
2024-07-19 | P | 715 | - | 2543 | 180 | 172 | - | - | - | 32 | 2202
2024-07-20 | P | 671 | - | 2135 | 106 | 97 | - | - | - | 30 | 2104
2024-07-25 | C | 109 | 114 | 286 | 20 | 19.36 | 19.4 | 0.5 | 0.14 | 6.5 | 1610
2024-07-26 | P | 262 | - | 1330 | 168 | 160 | - | - | - | 13 | 1216
2024-07-27 | P | 525 | - | 1782 | 83 | 75 | - | - | - | 20 | 1835
2024-07-30 | P | 1217 | - | 2475 | 129 | 120 | - | - | - | 26 | 1153
2024-07-31 | C | 343 | 255 | 639 | 51 | 50.25 | 42 | 0.6 | 0.15 | 11.4 | 1204
2024-08-07 | C | 160 | 82 | 206 | 36 | 35.22 | 31.5 | 0.6 | 0.18 | 8.1 | 1266
2024-08-12 | P | 943 | - | 1640 | 88 | 80 | - | - | - | 24 | 1462
2024-08-13 | P | 815 | - | 1780 | 95 | 87 | - | - | - | 25 | 1694
2024-08-14 | C | 344 | 235 | 796 | 59.5 | 58.8 | 51.2 | 0.5 | 0.2 | 10.4 | 1528
2024-08-19 | P | 750 | - | 1691 | 91 | 82 | - | - | - | 26 | 1752
2024-08-21 | C | 300 | 186 | 464 | 87 | 86.28 | 78.5 | 0.5 | 0.22 | 12.3 | 1483
2024-08-29 | C | 156 | 82 | 207 | 38.8 | 38.01 | 32.9 | 0.7 | 0.09 | 9 | 1056
2024-09-05 | C | 348 | 166 | 414 | 74 | 73.36 | 60.1 | 0.6 | 0.04 | 11.4 | 1349
2024-09-10 | P | 1153 | - | 1507 | 129 | 125 | - | - | - | 23.1 | 1084
2024-09-11 | C | 362 | 225 | 563 | 71 | 70.4 | 62.3 | 0.5 | 0.1 | 10.9 | 1568
2024-09-16 | P | 1085 | - | 1678 | 82 | 80 | - | - | - | 27.3 | 980
2024-09-20 | C | 72 | 18 | 58 | 11.3 | 10.65 | 10.3 | 0.5 | 0.15 | 1.77 | 1145
2024-09-25 | C | 63 | 33 | 83 | 47 | 46.31 | 39.5 | 0.5 | 0.19 | 8.3 | 1093
2024-10-03 | C | 326 | 188 | 471 | 32 | 31.28 | 28.6 | 0.5 | 0.22 | 6.9 | 1078
2024-10-07 | P | 568 | - | 1505 | 63 | 58 | - | - | - | 20.1 | 1342
2024-10-09 | C | 459 | 268 | 663 | 53 | 52.2 | 49.1 | 0.5 | 0.3 | 11.1 | 1328
2024-10-17 | C | 380 | 193 | 509 | 27 | 26.25 | 26.2 | 0.5 | 0.25 | 18.7 | 1305
2024-10-21 | C | 147 | 94 | 236 | 58 | 57.29 | 52.2 | 0.5 | 0.21 | 9.2 | 1291
2024-10-31 | C | 91 | 30 | 76 | 34 | 33.37 | 23.3 | 0.5 | 0.13 | 9.5 | 1183
2024-11-06 | C | 78 | 44 | 109 | 15 | 14.16 | 10.5 | 0.5 | 0.34 | 6.3 | 1081
2024-11-13 | C | 24 | 57 | 122 | 29.5 | 28.78 | 25.6 | 0.5 | 0.22 | 8.61 | 840
2024-11-14 | C | 64 | 54 | 136 | 17 | 16.19 | 12.3 | 0.6 | 0.21 | 5.2 | 712
2024-11-20 | C | 76 | 72 | 181 | 16 | 15.17 | 13.7 | 0.5 | 0.33 | 2.1 | 942
2024-11-28 | C | 116 | 67 | 168 | 41 | 40.3 | 35.9 | 0.5 | 0.2 | 6.7 | 1142
2024-12-02 | C | 14 | 31 | 78 | 22 | 21.38 | 17.1 | 0.5 | 0.12 | 6.5 | 1061
2024-12-03 | P | 994 | 625 | 1542 | 77 | 76.14 | 65.9 | 0.5 | - | 31.2 | 1074
2024-12-12 | C | 1260 | 658 | 1368 | 55.1 | 54.45 | 51.4 | 0.5 | 0.15 | 19.2 | 1124
2024-12-19 | C | 108 | 96 | 240 | 43 | 42.33 | 38.1 | 0.5 | 0.17 | 6.2 | 1118
2024-12-23 | C | 113 | 62 | 156 | 36 | 35.3 | 31.7 | 0.5 | 0.2 | 4.7 | 1154
2024-12-30 | C | 669 | 316 | 791 | 65 | 63.64 | 58.9 | 0.5 | 0.86 | 22.1 | 1221
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008868532TH
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 70
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 4933 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 8912 | 30.5 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 67.1
2022-02-01 | 4921 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 8177 | 37.53 | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 72.28
2022-03-01 | 0 | 4447 | 3169 | 0 | 0 | 6669 | 0 | 83.81 | 63.58 | 0 | 0 | 141.61
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4243 | 3070 | 6841 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 32.78 | 75.99
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4179 | 3308 | 7588 | 0 | 0 | 0 | 49.41 | 40.26 | 93.33
2022-06-01 | 0 | 0 | 3740 | 2644 | 0 | 5805 | 0 | 0 | 40.88 | 33.58 | 0 | 71.54
2022-07-01 | 3700 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 7272 | 15.08 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 30.74
2022-08-01 | 0 | 0 | 4163 | 3000 | 0 | 6893 | 0 | 0 | 16.8 | 13.2 | 0 | 30
2022-09-01 | 0 | 0 | 3523 | 2717 | 0 | 6144 | 0 | 0 | 5.32 | 4.18 | 0 | 9.5
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 1848 | 5303 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.2 | 14.3
2022-11-01 | 0 | 2710 | 1982 | 0 | 0 | 4517 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1
2022-12-01 | 2334 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 2617 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 5431 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 3198 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 5514 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 4545 | 3377 | 0 | 0 | 7381 | 0 | 218 | 42 | 0 | 0 | 6
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 3401 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 94 | 15 | 9
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4763 | 3700 | 7054 | 0 | 0 | 0 | 106 | 15 | 5
2023-06-01 | 0 | 0 | 4115 | 3104 | 0 | 5899 | 0 | 0 | 111 | 19 | 0 | 13
2023-07-01 | 5277 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 9359 | 145 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11
2023-08-01 | 0 | 0 | 5722 | 4265 | 0 | 8784 | 0 | 0 | 146 | 20 | 0 | 13
2023-09-01 | 0 | 0 | 3864 | 2869 | 0 | 6291 | 0 | 0 | 79 | 9 | 0 | 9
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3256 | 2271 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10 | 7
2023-11-01 | 0 | 3118 | 2369 | 0 | 0 | 4418 | 0 | 159 | 30 | 0 | 0 | 6
2023-12-01 | 3249 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 6114 | 736 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1000
2024-01-01 | 3437 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 5180 | 129 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-02-01 | 3305 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 4769 | 103 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3
2024-03-01 | 0 | 3077 | 2355 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 78 | 15 | 0 | 0 | 4
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 2167 | 4879 | 0 | 0 | 0 | 99 | 15 | 11
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 2987 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 102 | 26 | 34
2024-06-01 | 0 | 0 | 3686 | 2811 | 0 | 6728 | 0 | 0 | 118 | 62 | 0 | 451
2024-07-01 | 3661 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 5667 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-01 | 0 | 0 | 3216 | 2435 | 0 | 6212 | 0 | 0 | 49 | 10 | 0 | 9
2024-09-01 | 0 | 0 | 3033 | 2135 | 0 | 4913 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 3
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2983 | 2046 | 4502 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 8
2024-11-01 | 0 | 2632 | 1936 | 0 | 0 | 4557 | 0 | 88 | 8 | 0 | 0 | 11
2024-12-01 | 2886 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 5174 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 785 | 25
2022-02-01 | 0 | 75
2022-03-01 | 930 | 25
2022-04-01 | 220 | 50
2022-05-01 | 1550 | 50
2022-06-01 | 2170 | 50
2022-07-01 | 2170 | 25
2022-08-01 | 2330 | 50
2022-09-01 | 2140 | 25
2022-10-01 | 2250 | 25
2022-11-01 | 2310 | 50
2022-12-01 | 200 | 0
2023-01-01 | 630 | 0
2023-02-01 | 1232 | 25
2023-03-01 | 470 | 50
2023-04-01 | 150 | 50
2023-05-01 | 150 | 50
2023-06-01 | 200 | 100
2023-07-01 | 200 | 75
2023-08-01 | 250 | 75
2023-09-01 | 1020 | 75
2023-10-01 | 279 | 25
2023-11-01 | 1140 | 50
2023-12-01 | 155 | 25
2024-01-01 | 341 | 50
2024-02-01 | 754 | 25
2024-03-01 | 403 | 25
2024-04-01 | 210 | 75
2024-05-01 | 465 | 75
2024-06-01 | 810 | 75
2024-07-01 | 434 | 100
2024-08-01 | 868 | 75
2024-09-01 | 690 | 50
2024-10-01 | 527 | 50
2024-11-01 | 690 | 50
2024-12-01 | 744 | 50
Tipo de coagulante | Sulfato de Alúmina | 8%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 4.4 | [9 empty] | 223.38
2023 | 15.14 | [9 empty] | 210.97
2024 | 7.68 | [9 empty] | 248.2

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- En esta EDAR se reciben vertidos frecuentes asociados a empresa láctica.