## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 6776 | 6232
2022-02-01 | 5134 | 4720.25
2022-03-01 | 9313 | 8865.75
2022-04-01 | 12431 | 12208.5
2022-05-01 | 7779.5 | 6907.3333
2022-06-01 | 3662.5 | 3031.1667
2022-07-01 | 4713.8571 | 4088.8571
2022-08-01 | 4453.1429 | 4531.8095
2022-09-01 | 3536.8333 | 3982.6111
2022-10-01 | 3818.3333 | 3485.3333
2022-11-01 | 4428.1667 | 3818.6667
2022-12-01 | 14179.1667 | 12861
2023-01-01 | 9392.3333 | 8495
2023-02-01 | 6069 | 5325
2023-03-01 | 5636.5 | 4770.75
2023-04-01 | 5285.5 | 4517.25
2023-05-01 | 5299 | 4338
2023-06-01 | 9569 | 8990
2023-07-01 | 4458 | 3605
2023-08-01 | 4541 | 3709
2023-09-01 | 7050 | 6377
2023-10-01 | 7109 | 6363
2023-11-01 | 7209 | 6279
2023-12-01 | 6646 | 5721
2024-01-01 | 9684 | 9029
2024-02-01 | 5579 | 5003
2024-03-01 | 16546 | 15782
2024-04-01 | 14410 | 14096
2024-05-01 | 4395 | 3914
2024-06-01 | 6477 | 5891
2024-07-01 | 6107 | 5766
2024-08-01 | 5813 | 5454
2024-09-01 | 4235 | 3542
2024-10-01 | 9886 | 9563
2024-11-01 | 8578 | 8127
2024-12-01 | 6915 | 6378

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | Amonio (mg NH4/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | C | 49 | 35 | 89 | 18 | - | - | - | - | 2.6 | 893
2022-01-13 | C | 56 | 29 | 88 | 18 | - | - | - | - | 2.4 | 664
2022-01-20 | C | 54 | 28 | 83 | 19 | - | - | - | - | 2.6 | 658
2022-01-26 | C | 54 | 56 | 172 | 25.9 | 25.6 | 19.1 | 0.25 | 0.02 | 2.96 | 679
2022-02-03 | C | 42 | 34 | 86 | 24 | 23.43 | 18 | 0.5 | 0.07 | 3.5 | 553
2022-02-10 | C | 80 | 84 | 253 | 18 | 17.42 | 13.4 | 0.5 | 0.08 | 5.2 | 671
2022-02-15 | C | 53 | 57 | 141 | 20.8 | 20 | 14.4 | 0.33 | 0.06 | 9.5 | 723
2022-02-24 | C | 25 | 26 | 65 | 21 | 20.73 | 23 | 0.5 | 0.07 | 7.3 | 586
2022-03-02 | C | 98 | 70 | 175 | 17 | 16.34 | 15 | 0.6 | 0.06 | 6.4 | 562
2022-03-10 | C | 136 | 72 | 68 | 9 | 8.45 | 7.5 | 0.5 | 0.05 | 1.9 | 584
2022-03-18 | C | 6.4 | 18 | 70.4 | 18.9 | 18.7 | 15.5 | 0.23 | 0.03 | 2.33 | 670
2022-03-24 | C | 107 | 24 | 59 | 12 | 11.24 | 10 | 0.7 | 0.06 | 2 | 465
2022-03-31 | C | 32 | 26 | 65 | 10 | 9.43 | 9 | 0.5 | 0.07 | 1.7 | 781
2022-04-08 | C | 6.7 | 25 | 54 | 12.8 | 12.7 | 10.8 | 0.23 | 0.03 | 1.36 | 780
2022-04-13 | C | 80 | 84 | 253 | 14 | 13.42 | 12.4 | 0.5 | 0.08 | 5.2 | 671
2022-04-20 | C | 29 | 21 | 53 | 15 | 13.2 | 9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 692
2022-04-27 | C | 49 | 34 | 87 | 13 | 11.82 | 11 | 1.1 | 0.08 | 3.1 | 724
2022-05-04 | C | 53 | 47 | 88 | 11.3 | 10 | 7.73 | 1.1 | 0.2 | 2.15 | 613
2022-05-10 | C | 34 | 26 | 65 | 34 | 33.75 | 32.4 | 0.5 | 0.05 | 2.8 | 892
2022-05-17 | C | 65 | 39 | 98 | 8.9 | - | - | - | - | 2 | 685
2022-05-24 | C | 110 | 73 | 183 | 13 | - | - | - | - | 2.5 | 878
2022-06-02 | C | 77 | 62 | 123 | 10 | - | - | - | - | 2.9 | 1289
2022-06-09 | C | 32 | 44 | 110 | 11 | - | - | - | - | 2.7 | 1022
2022-06-15 | C | 59 | 54 | 135 | 13 | - | - | - | - | 2.4 | 654
2022-06-22 | C | 40 | 44 | 109 | 27.8 | 27.6 | - | 0.23 | 0.03 | 4.35 | 793
2022-06-29 | C | 73 | 64 | 127 | 24 | - | - | - | - | 2.6 | 739
2022-07-07 | C | 85 | 42 | 106 | 23 | - | - | - | - | 6 | 810
2022-07-13 | C | 39 | 63 | 125 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 0.26 | 0.03 | 4.48 | 907
2022-07-21 | C | 98 | 50 | 127 | 28 | - | - | - | - | 4.9 | 788
2022-07-27 | C | 87 | 53 | 132 | 27 | - | - | - | - | 3.8 | 703
2022-08-03 | C | 60 | 92 | 205 | 41 | 40.71 | 37 | 0.5 | 0.09 | 6.6 | 1045
2022-08-11 | C | 91 | 55 | 138 | 36 | - | - | - | - | 6.5 | 861
2022-08-18 | C | 58 | 60 | 195 | 35.9 | 35.5 | 30.3 | 0.31 | 0.1 | 5.5 | 747
2022-08-25 | C | 99 | 62 | 157 | 32 | - | - | - | - | 5.7 | 801
2022-09-01 | C | 95 | 62 | 156 | 30 | - | - | - | - | 5.2 | 834
2022-09-09 | C | 88 | 73 | 153 | 31.7 | 1.89 | 0.557 | 0.65 | 0.1 | 4.66 | 716
2022-09-13 | C | 110 | 41 | 103 | 32 | - | - | - | - | 5.6 | 829
2022-09-22 | C | 75 | 73 | 145 | 31 | - | - | - | - | 5 | 881
2022-09-28 | C | 66 | 57 | 144 | 33 | - | - | - | - | 5.2 | 698
2022-10-06 | C | 98 | 68 | 171 | 29 | - | - | - | - | 4.2 | 761
2022-10-14 | C | 14 | 30 | 83 | 21 | 20.1 | 26.8 | 2.81 | 0.2 | 2.82 | 735
2022-10-20 | C | 87 | 55 | 137 | 31 | - | - | - | - | 4.3 | 750
2022-10-26 | C | 69 | 52 | 132 | 24 | - | - | - | - | 4.3 | 757
2022-11-04 | C | 60 | 97 | 212 | 21 | 20.5 | 24.2 | 2 | 0.03 | 2.93 | 267
2022-11-11 | C | 107 | 75 | 189 | 22 | - | - | - | - | 5.1 | 600
2022-11-17 | C | 186 | 75 | 188 | 25 | - | - | - | - | 5.2 | 876
2022-11-25 | C | 345 | 216 | 542 | 21 | - | - | - | - | 5.7 | 795
2022-12-01 | C | 113 | 57 | 143 | 20 | - | - | - | - | 6.1 | 665
2022-12-09 | C | 302 | 155 | 389 | 25 | - | - | - | - | 6.9 | 582
2022-12-15 | C | 223 | 126 | 262 | 23.6 | 11.3 | 1.14 | 12 | 0.41 | 5.21 | 697
2022-12-22 | C | 255 | 151 | 375 | 26 | - | - | - | - | 6.2 | 685
2022-12-28 | C | 101 | 32 | 81 | 23 | - | - | - | - | 5.5 | 505
2023-01-04 | C | 85 | 42 | 106 | 23 | - | - | - | - | 6 | 610
2023-01-12 | C | 175 | 88 | 169 | 24.5 | 21.4 | 9.69 | 2.2 | 0.954 | 4.88 | 718
2023-01-20 | C | 73 | 52 | 132 | 20 | - | - | - | - | 5.4 | 697
2023-01-26 | C | 426 | 180 | 451 | 19 | - | - | - | - | 4.1 | 825
2023-02-02 | C | 109 | 78 | 197 | 21 | - | - | - | - | 4.6 | 813
2023-02-10 | C | 22 | 41 | 88.3 | 37.1 | 35.9 | 32.5 | 0.77 | 0.4 | 3.51 | 830
2023-02-16 | C | 287 | 105 | 263 | 28 | - | - | - | - | 4.2 | 589
2023-02-22 | C | 34 | 24 | 173 | 49 | - | 54 | - | - | 0.6 | 863
2023-03-03 | C | 12 | 33 | 72.3 | 19.2 | 0.7 | 13.7 | 19.2 | 1 | 0.86 | 604
2023-03-08 | C | 39 | 44 | 111 | 24 | 0.5 | 20.1 | 23.3 | 1.1 | 4 | 657
2023-03-15 | C | 89 | 29 | 73 | 20 | 0.5 | 16.2 | 19 | 1.9 | 3.2 | 584
2023-03-22 | C | 91 | 84 | 209 | 18 | 0.5 | 12.4 | 17.2 | 0.72 | 5.6 | 752
2023-03-29 | C | 87 | 52 | 132 | 10 | 0.5 | 9.5 | 9 | 0.65 | 1.6 | 614
2023-04-05 | C | 123 | 98 | 245 | 13 | 0.5 | 11.4 | 12.1 | 1.05 | 2.1 | 973
2023-04-10 | C | 32 | 39 | 99 | 14 | 0.5 | 12.6 | 13.4 | 0.8 | 1.6 | 591
2023-04-21 | C | 65 | 106 | 229 | 27.9 | 0.22 | 17.7 | - | - | 11.1 | 692
2023-04-27 | C | 64 | 35 | 89 | 13 | 0.5 | 10.6 | 12.3 | 1.7 | 5.1 | 701
2023-05-03 | C | 104 | 61 | 153 | 27 | 26.33 | 25.4 | 0.6 | 0.07 | 6.9 | 774
2023-05-11 | C | 100 | 112 | 280 | 35 | 33.9 | 33.5 | 1 | 0.06 | 10.2 | 947
2023-05-18 | C | 208 | 150 | 334 | 60.2 | - | - | - | - | 10.1 | -
2023-05-25 | C | 129 | 101 | 254 | 36 | 35.35 | 28.1 | 0.5 | 0.15 | 5.2 | 830
2023-06-01 | C | 45 | 27 | 69 | 13 | 11.98 | 7.8 | 0.6 | 0.42 | 4.1 | 725
2023-06-07 | C | 58 | 26 | 66 | 11 | 10.17 | 5.3 | 0.5 | 0.33 | 4 | 782
2023-06-13 | C | 97 | 36 | 78.8 | 37.4 | - | 14.7 | - | - | 2.38 | -
2023-06-20 | C | 58 | 38 | 95 | 20 | 19.25 | 15.3 | 0.7 | 0.05 | 3.7 | 891
2023-06-26 | C | 47 | 35 | 89 | 22 | 21.37 | 17.2 | 0.6 | 0.03 | 4.3 | 860
2023-07-06 | C | 31 | 13 | 34.6 | 30.8 | - | 33.6 | - | - | 6.8 | -
2023-07-14 | C | 33 | 10 | 30 | 31 | - | 29.5 | - | - | 6.5 | -
2023-07-20 | C | 86 | 72 | 181 | 27 | 26.35 | 18.4 | 0.6 | 0.05 | 4.2 | 757
2023-07-27 | C | 93 | 76 | 190 | 21 | 20.44 | 15.9 | 0.5 | 0.06 | 3 | 750
2023-08-04 | C | 75 | 73 | 184 | 25 | - | - | - | - | 0.84 | -
2023-08-11 | C | 55 | 108 | 233 | 64.3 | - | 42.2 | - | - | 0.65 | -
2023-08-17 | C | 49 | 28 | 70 | 19 | 18.35 | 15 | 0.6 | 0.05 | 0.79 | 1105
2023-08-24 | C | 98 | 50 | 126 | 22 | 21.36 | 17.3 | 0.5 | 0.14 | 0.66 | 851
2023-08-30 | C | 83 | 59 | 149 | 39 | 38.46 | 31.2 | 0.5 | 0.04 | 1.12 | 1114
2023-09-05 | C | 23 | 12 | 29 | 12 | 11.45 | 9 | 0.5 | 0.05 | 0.9 | 777
2023-09-12 | C | 27 | 36 | 106 | 23 | - | 28.4 | - | - | 2.7 | -
2023-09-19 | C | 20 | 25 | 62 | 14 | 13.21 | 10 | 0.7 | 0.09 | 1.9 | 722
2023-09-28 | C | 32 | 27 | 68 | 10 | 9.35 | 8.5 | 0.6 | 0.05 | 2.1 | 678
2023-10-04 | C | 49 | 114 | 220 | 22.5 | - | 27.5 | - | - | 5 | -
2023-10-13 | C | 53 | 38 | 95 | 28 | 27.42 | 21 | 0.5 | 0.08 | 3.8 | 823
2023-10-16 | C | 42 | 35 | 89 | 19 | 18.26 | 14 | 0.7 | 0.04 | 2.6 | 751
2023-10-26 | C | 198 | 105 | 263 | 9 | 8.35 | 8 | 0.6 | 0.05 | 1.5 | 614
2023-11-03 | C | 83 | 58 | 145 | 7 | 6.4 | 5 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 486
2023-11-08 | C | 42 | 37 | 93 | 6 | 5.4 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 606
2023-11-17 | C | 73 | 126 | 265 | 42 | - | 0.18 | - | - | 5.52 | -
2023-11-20 | C | 129 | 101 | 253 | 24 | 23.05 | 18 | 0.8 | 0.15 | 3.5 | 650
2023-11-29 | C | 73 | 54 | 135 | 14 | 13.2 | 10 | 0.7 | 0.1 | 2 | 536
2023-12-08 | C | 42 | 37 | 93 | 6 | 5.4 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 606
2023-12-13 | C | 62 | 63 | 140 | 20.2 | - | 20.1 | - | - | 2.92 | -
2023-12-20 | C | 65 | 42 | 104 | 26 | 25.15 | 21 | 0.7 | 0.15 | 3.4 | 857
2023-12-27 | C | 130 | 108 | 271 | 25 | 24.29 | 19 | 0.6 | 0.11 | 5.9 | 775
2024-01-04 | C | 71 | 59 | 148 | 14 | 13.11 | 19.5 | 0.7 | 0.19 | 2.6 | 772
2024-01-10 | C | 17 | 13 | 47 | 12.4 | - | 12.3 | - | - | 1.38 | -
2024-01-17 | C | 56 | 90 | 225 | 30 | 29.46 | 15.2 | 0.5 | 0.04 | 3 | 652
2024-01-25 | C | 79 | 46 | 115 | 27 | 26.22 | 18.6 | 0.7 | 0.08 | 6.7 | 1079
2024-01-30 | C | 80 | 65 | 162 | 13 | 12.36 | 3.2 | 0.5 | 0.14 | 1.1 | 959
2024-02-09 | C | 55 | 38 | 95 | 15 | 14.16 | 10 | 0.5 | 0.34 | 1.4 | 716
2024-02-13 | C | 123 | 62 | 134 | 21.2 | - | 3.8 | - | - | 2.86 | -
2024-02-21 | C | 18 | 29 | 73 | 11 | 9.21 | 3.5 | 0.7 | 1.09 | 0.7 | 937
2024-02-28 | C | 48 | 37 | 92 | 12 | 10.82 | 4 | 0.6 | 0.58 | 1 | 809
2024-03-06 | C | 64 | 46 | 117 | 20 | 18.85 | 9.4 | 0.5 | 0.65 | 2.6 | 849
2024-03-13 | C | 18 | 16 | 34 | 16.9 | - | 5.6 | - | - | 1.23 | -
2024-03-14 | C | 32 | 26 | 67 | 17 | 15.85 | 11.5 | 0.6 | 0.55 | 1.7 | 784
2024-03-20 | C | 113 | 58 | 147 | 10 | 8.83 | 3.5 | 0.7 | 0.47 | 1.3 | 690
2024-03-26 | C | 75 | 55 | 139 | 15 | 14.06 | 7.4 | 0.6 | 0.34 | 1.9 | 793
2024-04-04 | C | 5.6 | 5 | 11 | 14.9 | - | 1.6 | - | - | 0.39 | -
2024-04-11 | C | 41 | 27 | 68 | 14 | 12.43 | 9 | 0.5 | 1.07 | 1.7 | 785
2024-04-17 | C | 88 | 34 | 95 | 9 | 5.55 | 2.9 | 2.8 | 0.65 | 1 | 668
2024-04-25 | C | 35 | 36 | 92 | 18 | 15.97 | 14 | 1.4 | 0.63 | 2 | 750
2024-05-02 | C | 23 | 33 | 83 | 16 | 14.2 | 10.9 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 608
2024-05-09 | C | 13 | 26 | 56 | 13.7 | - | 19.7 | - | - | 1.67 | -
2024-05-15 | C | 28 | 30 | 79 | 18 | 15.96 | 11.6 | 1.8 | 0.24 | 2.4 | 730
2024-05-23 | C | 64 | 61 | 154 | 16 | 15.18 | 13.1 | 0.8 | 0.02 | 2.2 | 626
2024-05-29 | C | 95 | 141 | 352 | 54 | 53.06 | 45.4 | 0.9 | 0.04 | 7 | 1143
2024-06-06 | C | 38 | 43 | 114 | 19.9 | - | 0.32 | - | - | 0.81 | -
2024-06-13 | C | 89 | 103 | 251 | 41 | 1.92 | 0.5 | 1.3 | 0.08 | 1.05 | 756
2024-06-19 | C | 93 | 67 | 168 | 24 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.09 | 745
2024-06-27 | C | 27 | 43 | 107 | 14 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 1.73 | 619
2024-06-29 | C | 95 | 141 | 352 | 54 | 2.03 | 0.5 | 0.8 | 0.07 | 1.65 | 1143
2024-07-04 | C | 5.5 | 5 | 64 | 9.3 | - | 10.8 | - | - | 1.29 | -
2024-07-08 | C | 202 | 85 | 212 | 21 | 20.41 | 18.7 | 0.5 | 0.09 | 4.1 | 645
2024-08-17 | C | 84 | 67 | 168 | 29 | 28.43 | 22.2 | 0.5 | 0.07 | 3.4 | 752
2024-07-25 | C | 138 | 85 | 212 | 21 | 20.46 | 16.6 | 0.5 | 0.04 | 3.3 | 607
2024-07-30 | C | 78 | 55 | 134 | 25 | 24.41 | 19 | 0.5 | 0.09 | 4.1 | 784
2024-08-08 | C | 179 | 72 | 180 | 29 | 28.38 | 23 | 0.5 | 0.12 | 4.3 | 655
2024-08-14 | C | 61 | 59 | 127 | 22.6 | - | 24.6 | - | - | 4.28 | -
2024-08-22 | C | 595 | 58 | 146 | 17 | 16.26 | 12 | 0.5 | 0.24 | 2.7 | 510
2024-08-28 | C | 27 | 40 | 100 | 21 | 20.15 | 17.9 | 0.7 | 0.15 | 2.8 | 516
2024-09-04 | C | 129 | 58 | 144 | 15 | 14.21 | 9.6 | 0.6 | 0.19 | 2.4 | 494
2024-09-11 | C | 60 | 83 | 206 | 26 | 25.15 | 19.7 | 0.7 | 0.15 | 4.2 | 638
2024-09-20 | C | 275 | 110 | 255 | 17.1 | - | 3.4 | - | - | 3.3 | -
2024-09-25 | C | 70 | 70 | 175 | 30 | 29.34 | 23.6 | 0.5 | 0.16 | 5.1 | 596
2024-10-02 | C | 38 | 36 | 89 | 14 | 13.37 | 10.3 | 0.5 | 0.13 | 2.5 | 643
2024-10-10 | C | 83 | 85 | 213 | 8 | 7.3 | 6.8 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 678
2024-10-16 | C | 36 | 24 | 61 | 13.4 | 12.75 | 10.8 | 0.5 | 0.15 | 1.3 | 685
2024-10-24 | C | 10 | 10 | 87 | 20.2 | - | 15.9 | - | - | 2.26 | -
2024-10-30 | C | 78 | 44 | 109 | 10.1 | 9.47 | 5 | 0.5 | 0.13 | 0.7 | 414
2024-11-07 | C | 96 | 64 | 160 | 29 | 28.39 | 20.9 | 0.5 | 0.11 | 4.8 | 771
2024-11-12 | C | 15 | 7 | 55 | 33.7 | - | 26.1 | - | - | 5.45 | -
2024-11-22 | C | 64 | 37 | 93 | 12 | 11.41 | 10.2 | 0.5 | 0.09 | 0.9 | 586
2024-11-27 | C | 13 | 12 | 29 | 11.7 | 11.05 | 8.4 | 0.5 | 0.15 | 1.3 | 566
2024-12-04 | C | 273 | 246 | 614 | 27 | 26.33 | 23.6 | 0.5 | 0.17 | 4.6 | 691
2024-12-11 | C | 315 | 93 | 283 | 73.7 | 73.03 | 51 | 0.5 | 0.17 | 12.4 | 668
2024-12-18 | C | 148 | 37 | 93 | 9 | 8.35 | 7.7 | 0.5 | 0.15 | 1.5 | 501
2024-12-26 | C | 59 | 48 | 119 | 11 | 10.28 | 8.9 | 0.5 | 0.22 | 2.3 | 648
2024-12-30 | C | 93 | 114 | 240 | 36.4 | - | 12.9 | - | - | 2.58 | -
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008868520TY
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 70
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 837 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.55
2022-02-01 | 890 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 0.54 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1.04
2022-03-01 | 0 | 1272 | 820 | 0 | 0 | 1756 | 0 | 0.58 | 0.44 | 0 | 0 | 0.98
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 855 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.44 | 1.02
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 755 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.22 | 0.51
2022-06-01 | 0 | 0 | 1145 | 751 | 0 | 1602 | 0 | 0 | 0.84 | 0.69 | 0 | 1.47
2022-07-01 | 1226 | 918 | 0 | 0 | 0 | 2159 | 231.92 | 187.32 | 0 | 0 | 0 | 472.76
2022-08-01 | 0 | 0 | 939 | 807 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 745.64 | 585.86 | 0 | 1331.5
2022-09-01 | 0 | 0 | 1153 | 717 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 715.96 | 562.54 | 0 | 1278.5
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 862 | 545 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 621.5 | 497.2 | 1367.3
2022-11-01 | 0 | 903 | 567 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 558 | 505 | 0 | 0 | 1303
2022-12-01 | 1159 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1907 | 540 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1583
2023-01-01 | 1104 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 613 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1520
2023-02-01 | 959 | 609 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 624 | 554 | 0 | 0 | 0 | 1406
2023-03-01 | 0 | 1088 | 733 | 0 | 0 | 1631 | 0 | 748 | 645 | 0 | 0 | 1530
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 726 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 990 | 764 | 2001
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 751 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 2227 | 1562 | 3779
2023-06-01 | 0 | 0 | 1174 | 777 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 1158 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 1233 | 814 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 2358 | 1652 | 0 | 4063
2023-09-01 | 0 | 0 | 1161 | 749 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 926 | 603 | 0 | 1627
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 687 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 1062 | 742 | 0 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 898 | 603 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 906 | 628 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 848 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 1019 | 719 | 0 | 0 | 2044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 833 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 797 | 618 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 357 | 276 | 643
2024-06-01 | 0 | 0 | 877 | 732 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 73 | 60 | 0 | 262
2024-07-01 | 1040 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 142
2024-08-01 | 0 | 0 | 937 | 772 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 363 | 269 | 0 | 929
2024-09-01 | 0 | 0 | 698 | 565 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 904 | 790 | 0 | 1991
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 826 | 617 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 37
2024-11-01 | 0 | 685 | 505 | 0 | 0 | 1463 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 560
2024-12-01 | 721 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 1 | 5
2022-02-01 | 0 | 5
2022-03-01 | 0 | 50
2022-04-01 | 0 | 25
2022-05-01 | 0 | 25
2022-06-01 | 0 | 25
2022-07-01 | 0 | 50
2022-08-01 | 0 | 50
2022-09-01 | 0 | 7
2022-10-01 | 0 | 10
2022-11-01 | 0 | 4
2022-12-01 | 0 | 5
2023-01-01 | 0 | 5
2023-02-01 | 0 | 6
2023-03-01 | 0 | 6
2023-04-01 | 0 | 3
2023-05-01 | 500 | 5
2023-06-01 | 300 | 4
2023-07-01 | 600 | 25
2023-08-01 | 800 | 25
2023-09-01 | 230 | 25
2023-10-01 | 450 | 25
2023-11-01 | 200 | 0
2023-12-01 | 200 | 0
2024-01-01 | 0 | 0
2024-02-01 | 100 | 5
2024-03-01 | 0 | 5
2024-04-01 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0
2024-07-01 | 0 | 0
2024-08-01 | 150 | 0
2024-09-01 | 200 | 0
2024-10-01 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0
Tipo de coagulante | Sulfato de Alúmina | 8%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 9.02 | [9 empty] | 99.28
2023 | [10 empty] | 96.87
2024 | 2.76 | [9 empty] | 24.82

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Actualmente se está operando solamente con 1 de las 2 líneas de tratamiento biológico.