## OCAs
NOMBRE EDAR | CODIGO EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | INFRAESTRUCTURA | Nombre Infraestruct. | BT | MT_CT | MT_LEAT | FECHA última inspección BT | FECHA última inspección CT | FECHA última inspección LEAT | Tipo CT | CT (kVA) | Tensión LEAT (kV) | Long. aérea (m) | Long. subterránea (m) | OBSERVACIONES
ALCÁZAR DE SAN JUAN (CINCO CASAS) | DCR0141 | Z2 | LOTE 3 | 3.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Intemperie | 50 | 15 | 185 | 0
ALCÁZAR DE SAN JUAN (CINCO CASAS) | DCR0141 | Z2 | LOTE 3 | 3.4 | EBAR | EBAR GENERAL | SI | NO | NO | 2020-07-15
ALCÁZAR DE SAN JUAN (CINCO CASAS) | DCR0141 | Z2 | LOTE 3 | 3.4 | EBAR | EBAR LA ESTACIÓN | NO | NO | NO
ALCOBA DE LOS MONTES | DCR0019 | Z2 | LOTE 3 | 3.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Intemperie | 50 | 15 | 465 | 0
ALCOLEA DE CALATRAVA | DCR0079 | Z2 | LOTE 3 | 3.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-07-28 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | Interior | 160 | 15 | 1366 | 15
ALMAGRO-BOLAÑOS DE CALATRAVA | DCR0118 | Z2 | LOTE 3 | 3.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-08-20 | 2025-07-14 | 2025-08-21 | Interior | 1000 | 15 |  | 45 | El Tanque de Tormentas externo recibe suministro de la misma instalación eléctrica que la EDAR.
ARENALES DE SAN GREGORIO | DCR0144 | Z2 | LOTE 3 | 3.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Intemperie | 25 | 15 | 1730 | 0
ARROBA DE LOS MONTES | DCR0023 | Z2 | LOTE 3 | 3.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Intemperie | 50 | 15 | 630 | 0
BALLESTEROS DE CALATRAVA-CAÑADA DE CALATRAVA-VILLAR DEL POZO | DCR0266 | Z2 | LOTE 3 | 3.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | Sin Información | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Interior | 250 | 15 | 1270 | 30 | Actualmente con servicio mínimo por estar la EDAR inoperativa. El adjudicatario debe asumir las OCAs de la EDAR.
BALLESTEROS DE CALATRAVA-CAÑADA DE CALATRAVA-VILLAR DEL POZO | DCR0266 | Z2 | LOTE 3 | 3.3 | EBAR | EBAR CAÑADA CVA | S/I | S/I | S/I | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Intemperie | 100 | 15 | 300 | 0 | Actualmente sin servicio por estar la EDAR inoperativa. El adjudicatario deberá asumir las OCAs de la EBAR, en caso de ponerse en funcionamiento.
BALLESTEROS DE CALATRAVA-CAÑADA DE CALATRAVA-VILLAR DEL POZO | DCR0266 | Z2 | LOTE 3 | 3.3 | EBAR | EBAR VILLAR DEL POZO | S/I | S/I | S/I | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Intemperie | 100 | 15 | 100 | 0 | Actualmente sin servicio por estar la EDAR inoperativa. El adjudicatario deberá asumir las OCAs de la EBAR, en caso de ponerse en funcionamiento.
CORRAL DE CALATRAVA-CARACUEL DE CALATRAVA | DCR0014 | Z2 | LOTE 3 | 3.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-08-27 | 2025-07-15 | 2022-11-08 | Intemperie | 50 | 15 | 7 | 0
FONTANAREJO | DCR0031 | Z2 | LOTE 3 | 3.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Intemperie | 50 | 15 | 390 | 0
FUENTE EL FRESNO | DCR0156 | Z2 | LOTE 3 | 3.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2021-01-05 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Intemperie | 160 | 15 | 903 | 0
LAS LABORES | DCR0248 | Z2 | LOTE 3 | 3.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | Sin Información | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Intemperie | 100 | 15 | 1512 | 0
LLANOS DEL CAUDILLO | DCR0162 | Z2 | LOTE 3 | 3.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2021-01-07 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Intemperie | 25 | 15 | 18 | 0
LOS CORTIJOS | DCR0163 | Z2 | LOTE 3 | 3.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Intemperie | 25 | 15 | 55 | 0
LOS POZUELOS DE CALATRAVA | DCR0164 | Z2 | LOTE 3 | 3.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Intemperie | 25 | 15 | 730 | 0
NAVALPINO | DCR0042 | Z2 | LOTE 3 | 3.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Intemperie | 50 | 15 | 655 | 0
PICÓN | DCR0167 | Z2 | LOTE 3 | 3.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Intemperie | 25 | 15 | 1120 | 0
PIEDRABUENA | DCR0103 | Z2 | LOTE 3 | 3.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-07-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Interior | 250 | 15 | 245 | 0
PORZUNA | DCR0105 | Z2 | LOTE 3 | 3.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2021-01-05 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | Interior | 250 | 15 | 236 | 0
PORZUNA (EL TORNO) | DCR0168 | Z2 | LOTE 3 | 3.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2022-11-14 | 2023-04-27 | Intemperie | 25 | 15 | 825 | 0
POZUELO DE CALATRAVA | DCR0016 | Z2 | LOTE 3 | 3.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-08-25 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Interior | 250 | 15 | 280 | 0
RETUERTA DEL BULLAQUE | DCR0169 | Z2 | LOTE 3 | 3.1 | EDAR |  | NO | NO | NO
TOMELLOSO | DCR0139 | Z2 | LOTE 3 | 3.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2022-01-25 | 2025-09-08 | 2023-03-09 | Interior | 2 ud x 1600 | 15 | 205 | 265
VALENZUELA DE CALATRAVA | DCR0017 | Z2 | LOTE 3 | 3.3 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2025-08-25

## FOTOVOLTAICAS
EDAR | COD_EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | Nº de modulos (Ud) | Producción energética prevista (kWh/año) | Fecha prevista de puesta en servicio | Observaciones
ALMAGRO-BOLAÑOS DE CALATRAVA | DCR0118 | Z2 | LOTE 3 | 3.3 | 286 | 256972.2 | 2026-06-01 | Actuacion promovida por la Dirección General Agua (MITECO) dentro de los proyectos de instalación fotovoltaica en instalaciones de saneamiento, depuración, desalación y abastecimiento de titularidad estatal (Lote 2. Zona centro). Expte:P04.C11.I4.P02.S11.A07.03
FUENTE DEL FRESNO | DCR0156 | Z2 | LOTE 3 | 3.1 | 123 | 74000 | n/a | En funcionamiento desde JULIO 2023
TOMELLOSO | DCR0139 | Z2 | LOTE 3 | 3.4 | 624 | 571955.4 | 2026-06-01 | Actuacion promovida por la Dirección General Agua (MITECO) dentro de los proyectos de instalación fotovoltaica en instalaciones de saneamiento, depuración, desalación y abastecimiento de titularidad estatal (Lote 2. Zona centro). Expte:P04.C11.I4.P02.S11.A07.03