## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 11091 | -
2022-02-01 | 8745 | -
2022-03-01 | 17095 | -
2022-04-01 | 15185 | -
2022-05-01 | 11405 | -
2022-06-01 | 8681 | -
2022-07-01 | 8634 | -
2022-08-01 | 8916 | -
2022-09-01 | 7983 | -
2022-10-01 | 7825 | -
2022-11-01 | 10482 | -
2022-12-01 | 24998 | -
2023-01-01 | 16908 | -
2023-02-01 | 9134 | -
2023-03-01 | 9299 | -
2023-04-01 | 7240 | -
2023-05-01 | 8450 | -
2023-06-01 | 14050 | -
2023-07-01 | 8060 | -
2023-08-01 | 9250 | -
2023-09-01 | 11210 | -
2023-10-01 | 15170 | -
2023-11-01 | 17710 | -
2023-12-01 | 23180 | -
2024-01-01 | 18960 | -
2024-02-01 | 20370 | -
2024-03-01 | 22960 | -
2024-04-01 | 19350 | -
2024-05-01 | 6840 | -
2024-06-01 | 7362 | -
2024-07-01 | 9035 | -
2024-08-01 | 12254 | -
2024-09-01 | 11754 | -
2024-10-01 | 18744 | -
2024-11-01 | 18397 | -
2024-12-01 | 15827 | -

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | C | 89 | 54 | 135 | 57 | - | - | - | - | 9.5 | 857
2022-01-14 | C | 96 | 48 | 144 | 52 | - | - | - | - | 8.5 | 949
2022-01-17 | C | 445 | 313 | 940 | 55 | - | - | - | - | 10 | 1029
2022-01-26 | C | 206 | 229 | 688 | 65 | - | - | - | - | 7.9 | 925
2022-02-01 | C | 465 | 303 | 924 | 61 | - | - | - | - | 7.4 | 1350
2022-02-07 | C | 70 | 57 | 143 | 43 | - | - | - | - | 8.4 | 847
2022-02-14 | C | 294 | 188 | 565 | 45 | - | - | - | - | 7.1 | 808
2022-02-21 | C | 186 | 161 | 482 | 40 | - | - | - | - | 6.8 | 1065
2022-03-01 | C | 249 | 154 | 462 | 54 | - | - | - | - | 7.6 | 1148
2022-03-07 | C | 75 | 48 | 122 | 45 | - | - | - | - | 5.8 | 474
2022-03-15 | C | 84 | 98 | 206 | 21 | - | - | - | - | 2.28 | 432
2022-03-25 | C | 19 | 10 | 30 | 11 | - | - | - | - | 1.2 | 411
2022-03-28 | C | 217 | 74 | 187 | 15 | - | - | - | - | 1.7 | 766
2022-04-08 | C | 183 | 82 | 205 | 22 | - | - | - | - | 2.9 | 954
2022-04-13 | C | 194 | 85 | 215 | 30 | - | - | - | - | 4.1 | 995
2022-04-22 | C | 50 | 87 | 219 | 42 | - | - | - | - | 5 | 982
2022-04-25 | C | 45 | 23 | 70 | 39 | - | - | - | - | 4.9 | 688
2022-05-02 | C | 73 | 43 | 109 | 35 | - | - | - | - | 4.5 | 717
2022-05-12 | C | 420 | 356 | 743 | 121 | - | - | - | - | 18.5 | 1005
2022-05-17 | C | 143 | 211 | 528 | 83 | - | - | - | - | 8.9 | 1191
2022-05-23 | C | 1011 | 804 | 2700 | 150 | - | - | - | - | 25 | 1754
2022-06-02 | C | 138 | 144 | 288 | 75 | - | - | - | - | 15 | 795
2022-06-09 | C | 475 | 283 | 709 | 71 | - | - | - | - | 10.6 | 1088
2022-06-13 | C | 187 | 70 | 209 | 84 | - | - | - | - | 14 | 693
2022-06-24 | C | 59 | 86 | 171 | 74 | - | - | - | - | 11.3 | 505
2022-06-27 | C | 231 | 66 | 165 | 74 | - | - | - | - | 10.8 | 664
2022-07-05 | C | 161 | 216 | 524 | 74.7 | - | - | - | - | 11 | 895
2022-07-11 | C | 152 | 144 | 361 | 52 | - | - | - | - | 8.6 | 948
2022-07-22 | C | 106 | 109 | 273 | 58 | - | - | - | - | 8.2 | 646
2022-07-25 | C | 685 | 762 | 1905 | 75 | - | - | - | - | 12.1 | 1357
2022-08-01 | C | 186 | 109 | 273 | 52 | - | - | - | - | 7.5 | 888
2022-08-12 | C | 197 | 102 | 257 | 55 | - | - | - | - | 8.9 | 778
2022-08-19 | C | 187 | 59 | 147 | 58 | - | - | - | - | 9.1 | 834
2022-08-26 | C | 169 | 100 | 252 | 63 | - | - | - | - | 9.8 | 1044
2022-08-31 | C | 1253 | - | 1303 | 72 | - | - | - | - | 12 | 1807
2022-09-09 | C | 439 | 164 | 411 | 75 | - | - | - | - | 12.5 | 716
2022-09-15 | C | 357 | 207 | 519 | 72 | - | - | - | - | 14 | 1419
2022-09-22 | C | 186 | 109 | 273 | 52 | - | - | - | - | 13 | 888
2022-09-27 | C | 189 | 143 | 359 | 69 | - | - | - | - | 15 | 945
2022-10-03 | C | 271 | 373 | 933 | 66 | - | - | - | - | 14.3 | 1048
2022-10-10 | C | 175 | 115 | 288 | 62 | - | - | - | - | 11.3 | 931
2022-10-21 | C | 421 | 289 | 723 | 121 | - | - | - | - | 14.4 | 1489
2022-10-24 | C | 189 | 96 | 241 | 102 | - | - | - | - | 15.2 | 783
2022-11-02 | C | 128 | 105 | 267 | 42 | - | - | - | - | 7.8 | 895
2022-11-11 | C | 13 | 75 | 250 | 27.5 | - | - | - | - | 4.26 | 570
2022-11-14 | C | 175 | 119 | 298 | 33 | - | - | - | - | 4.9 | 818
2022-11-21 | C | 123 | 140 | 350 | 31 | - | - | - | - | 4.8 | 744
2022-11-28 | C | 242 | 150 | 375 | 34 | - | - | - | - | 5.2 | 905
2022-12-09 | C | 205 | 119 | 298 | 35 | - | - | - | - | 4.7 | 660
2022-12-12 | C | 101 | 32 | 80 | 30 | - | - | - | - | 3.3 | 502
2022-12-23 | C | 9 | 36 | 90 | 31 | - | - | - | - | 1.6 | 680
2022-12-30 | C | 14 | 32 | 88 | 29 | - | - | - | - | 1.8 | 674
2023-01-05 | C | 25 | 30 | 75 | 25 | - | - | - | - | 2.8 | 785
2023-01-13 | C | 46 | 38 | 95 | 26 | - | - | - | - | 2.1 | 707
2023-01-20 | C | 38 | 29 | 84 | 28 | - | - | - | - | 2.9 | 813
2023-01-27 | C | 52 | 31 | 79 | 24 | - | - | - | - | 2.5 | 999
2023-02-01 | C | 299 | 260 | 650 | 22 | - | - | - | - | 2.2 | 991
2023-02-06 | C | 334 | 304 | 762 | 35 | - | - | - | - | 3.9 | 1343
2023-02-13 | C | 289 | 237 | 593 | - | - | - | - | - | - | 1226
2023-02-20 | C | 415 | 234 | 585 | 38 | - | - | - | - | - | 1016
2023-02-27 | C | 391 | 216 | 541 | 39 | - | - | - | - | 4 | 1014
2023-03-10 | C | 198 | 164 | 410 | 37 | - | - | - | - | 7.8 | 1260
2023-03-14 | C | 161 | 348 | 716 | 46.6 | 45.7 | 45.2 | 1.15 | 0.11 | 13.6 | 953
2023-03-24 | C | 1093 | 924 | 1310 | 42 | - | - | - | - | 11.3 | 888
2023-03-27 | C | 567 | 367 | 919 | 41 | - | - | - | - | 9.5 | 1288
2023-04-04 | C | 554 | 341 | 853 | 58 | - | - | - | - | 9.9 | 1355
2023-04-11 | C | 325 | 416 | 861 | - | - | - | - | - | - | 1377
2023-04-18 | C | 149 | 64 | 160 | 67 | - | - | - | - | 9.5 | 767
2023-04-28 | C | 251 | 292 | 731 | 82 | - | - | - | - | 10.3 | 1286
2023-05-05 | C | 1188 | 606 | 1515 | 75 | - | - | - | - | 11 | 948
2023-05-12 | C | 388 | 301 | 753 | 62 | - | - | - | - | 8.7 | 1196
2023-05-15 | C | 156 | 128 | 321 | 61 | - | - | - | - | 8.3 | 665
2023-05-26 | C | 389 | 539 | 1347 | 87 | - | - | - | - | 12 | 1791
2023-06-01 | C | 87 | 54 | 135 | 75 | - | - | - | - | 11 | 822
2023-06-05 | C | 77 | 46 | 115 | 64 | - | - | - | - | 10 | 916
2023-06-14 | C | 79 | 49 | 122 | 40 | - | - | - | - | 9 | 779
2023-06-23 | C | 85 | 75 | 189 | 48 | - | - | - | - | 14 | 703
2023-06-26 | C | 83 | 78 | 194 | 50 | - | - | - | - | 13 | 901
2023-07-03 | C | 148 | 101 | 253 | 54 | - | - | - | - | 10 | 961
2023-07-12 | C | 1313 | 444 | 1109 | 79 | - | - | - | - | 10 | 1251
2023-07-18 | P | 499 | 280 | 699 | - | - | - | - | - | - | -
2023-07-28 | C | 485 | 350 | 876 | 68 | - | - | - | - | 14 | 1207
2023-08-04 | C | 283 | 174 | 435 | 72 | - | - | - | - | 21 | 1357
2023-08-11 | C | 1077 | 220 | 550 | 60 | - | - | - | - | 9 | 1306
2023-08-14 | C | 1085 | 231 | 578 | 57 | - | - | - | - | 8 | 1272
2023-08-21 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-08-23 | C | 1315 | 728 | 1820 | 60 | - | - | - | - | 9 | 6.33
2023-08-28 | C | 215 | 249 | 622 | 55 | - | - | - | - | 7 | 1209
2023-09-07 | C | 68 | 73 | 182 | - | - | - | - | - | - | 980
2023-09-14 | C | 183 | 116 | 290 | 45 | - | - | - | - | 7.8 | 918
2023-09-18 | C | 73 | 56 | 139 | 38 | - | - | - | - | 5.4 | 744
2023-09-29 | C | 8 | 18 | 46 | 36 | - | - | - | - | 5.4 | 657
2023-10-02 | C | 105 | 68 | 172 | 34 | - | - | - | - | 5.9 | 785
2023-10-13 | C | 121 | 77 | 193 | 35 | - | - | - | - | 5.4 | 1169
2023-10-16 | C | 93 | 57 | 143 | 29 | - | - | - | - | 3.3 | 659
2023-10-24 | C | 13 | 17 | 49 | - | - | - | - | - | - | -
2023-11-02 | C | 43 | 35 | 89 | 32 | - | - | - | - | 4.2 | 419
2023-11-07 | C | 39 | 30 | 77 | 27 | - | - | - | - | 4 | 699
2023-11-15 | C | 19 | 60 | 127 | - | - | - | - | - | - | 972
2023-11-24 | C | 440 | 156 | 391 | 43 | - | - | - | - | 3.5 | 917
2023-11-30 | C | 315 | 177 | 443 | 49 | - | - | - | - | 4.8 | 719
2023-12-04 | C | 302 | 162 | 351 | 49 | - | - | - | - | 4.8 | 799
2023-12-11 | C | 219 | 137 | 343 | 42 | - | - | - | - | 5.2 | 776
2023-12-22 | C | 329 | 166 | 413 | 45 | - | - | - | - | 4.7 | 884
2023-12-29 | C | 85 | 64 | 161 | 39 | - | - | - | - | 5.6 | 725
2024-01-02 | C | 118 | 122 | 356 | 25 | - | - | - | - | 2.9 | 725
2024-01-09 | C | 94 | 129 | 323 | 22 | - | - | - | - | 2.1 | 655
2024-01-18 | C | 58 | 56 | 140 | 15 | - | - | - | - | 1.5 | 650
2024-01-26 | C | 66 | 66 | 165 | 17 | - | - | - | - | 1.3 | 561
2024-02-02 | C | 81 | 46 | 115 | 18 | - | - | - | - | 1.7 | 618
2024-02-05 | P | 728 | 570 | 1430 | 29 | - | - | - | - | 3.6 | 898
2024-02-12 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-13 | C | 77 | 64 | 160 | 30 | - | - | - | - | 4.1 | 525
2024-02-19 | C | 18 | 39 | 98 | 25 | - | - | - | - | 2.2 | 633
2024-02-27 | C | 42 | 34 | 87 | 21 | - | - | - | - | 2.5 | 552
2024-03-04 | C | 74 | 37 | 91 | 28 | - | - | - | - | 1.6 | 634
2024-03-14 | C | 11 | 10 | 49 | - | - | - | - | - | - | -
2024-03-18 | C | 89 | 49 | 123 | 25 | - | - | - | - | 1.9 | 718
2024-03-25 | C | 61 | 35 | 88 | 20 | - | - | - | - | 1.4 | 662
2024-04-05 | C | 13 | 43 | 104 | - | - | - | - | - | - | -
2024-04-11 | C | 84 | 48 | 120 | 19 | - | - | - | - | 2.1 | 533
2024-04-15 | C | 73 | 46 | 115 | 24 | - | - | - | - | 2.8 | 702
2024-04-26 | C | 23 | 45 | 85 | 20 | - | - | - | - | 3 | 673
2024-05-02 | C | 79 | 61 | 153 | 23 | - | - | - | - | 2.8 | 1011
2024-05-10 | C | 84 | 60 | 147 | 21 | - | - | - | - | 1.9 | 1205
2024-05-14 | C | 587 | 583 | 1459 | 123 | - | - | - | - | 16.9 | 1764
2024-05-24 | C | 216 | 159 | 398 | 64 | - | - | - | - | 3.1 | 1084
2024-06-03 | C | 49 | 83 | 208 | 50 | - | - | - | - | 5.1 | 845
2024-06-14 | C | 74 | 75 | 188 | 54 | - | - | - | - | 7.7 | 893
2024-06-17 | C | 66 | 60 | 188 | 60 | - | - | - | - | 6.9 | 981
2024-06-19 | P | 37 | 52 | 130 | 52 | - | - | - | - | 6.3 | 1207
2024-06-28 | C | 113 | 93 | 234 | 49 | - | - | - | - | 5.7 | 1069
2024-07-01 | C | 195 | 204 | 513 | 64 | - | - | - | - | 6.3 | 1060
2024-07-02 | P | 233 | 307 | 768 | 69 | - | - | - | - | 6.9 | 1052
2024-07-11 | C | 214 | 157 | 387 | 59 | - | - | - | - | 5.8 | -
2024-07-15 | C | 305 | 192 | 480 | 71 | - | - | - | - | 6.3 | 1084
2024-07-26 | C | 347 | 214 | 541 | 67 | - | - | - | - | 7.1 | 984
2024-08-09 | C | 408 | 243 | 608 | 70 | - | - | - | - | 7.2 | 956
2024-08-13 | C | 352 | 231 | 577 | 59 | - | - | - | - | 6.4 | 991
2024-08-23 | C | 204 | 103 | 259 | 42 | - | - | - | - | 5.7 | 525
2024-08-26 | C | 276 | 139 | 348 | 48 | - | - | - | - | 6.1 | 709
2024-09-02 | C | 213 | 150 | 375 | 55 | - | - | - | - | 6.4 | 925
2024-09-13 | C | 486 | 252 | 629 | 63 | - | - | - | - | 7 | 771
2024-09-19 | C | 132 | 153 | 430 | - | - | - | - | - | - | -
2024-09-27 | C | 14 | 50 | 126 | 35 | - | - | - | - | 3.9 | 640
2024-10-04 | C | 100 | 37 | 92 | 33 | - | - | - | - | 3.5 | 670
2024-10-11 | C | 105 | 89 | 223 | 30 | - | - | - | - | 3.3 | 603
2024-10-15 | C | 15 | 44 | 109 | - | - | - | - | - | - | -
2024-10-21 | P | 124 | 133 | 333 | 68 | - | - | - | - | 4.9 | 686
2024-10-25 | C | 97 | 81 | 241 | 28 | - | - | - | - | 3.7 | 660
2024-10-28 | C | 90 | 93 | 233 | 17 | - | - | - | - | 3.3 | 480
2024-11-06 | C | 73 | 80 | 230 | 23 | - | - | - | - | 3.2 | 399
2024-11-14 | C | 66 | 73 | 183 | 19 | - | - | - | - | 3.5 | 373
2024-11-22 | C | 277 | 237 | 593 | 40 | - | - | - | - | 5.3 | 502
2024-11-25 | C | 102 | 140 | 348 | 32 | - | - | - | - | 4.1 | 336
2024-12-02 | C | 111 | 128 | 320 | 30 | - | - | - | - | 4.3 | 448
2024-12-10 | P | 206 | 175 | 386 | 27 | - | - | - | - | 4.7 | 591
2024-12-12 | P | 123 | 320 | 723 | 55 | - | - | - | - | 6.6 | 767
2024-12-13 | C | 128 | 100 | 254 | 27 | - | - | - | - | 4.4 | 446
2024-12-16 | C | 50 | 117 | 286 | 55 | - | - | - | - | 5.3 | 652
2024-12-27 | C | 125 | 128 | 321 | 46 | - | - | - | - | 6.2 | 510
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0021000016391963VK
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 10.392 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 220 | 220 | 550 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 303 | 297 | 642 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 294 | 297 | 599 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 294 | 298 | 598 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 215 | 217 | 461 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 187 | 182 | 334 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 190 | 184 | 325 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 209 | 194 | 414 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 186 | 177 | 322 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 143 | 135 | 311 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 215 | 212 | 397 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 307 | 301 | 759 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 268 | 268 | 619 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 166 | 162 | 317 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 191 | 187 | 301 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 168 | 176 | 279 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 189 | 195 | 415 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 289 | 269 | 526 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 204 | 184 | 362 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 224 | 208 | 387 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 235 | 220 | 427 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 262 | 245 | 572 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 288 | 268 | 602 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 299 | 285 | 836 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 338 | 319 | 796 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 331 | 321 | 682 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 320 | 309 | 648 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 347 | 335 | 764 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 148 | 139 | 290 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 139 | 126 | 197 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 184 | 176 | 317 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 223 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 198 | 194 | 444 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 293 | 290 | 586 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 288 | 279 | 693 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 269 | 262 | 712 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 8.6
2023 | 12.68
2024 | 2.76

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- En esta EDAR se reciben vertidos puntuales asociados a matedero.