## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 12390 | -
2022-02-01 | 4862 | -
2022-03-01 | 19047 | -
2022-04-01 | 22943 | -
2022-05-01 | 7031 | -
2022-06-01 | 3769 | -
2022-07-01 | 3853 | -
2022-08-01 | 3779 | -
2022-09-01 | 2824 | -
2022-10-01 | 2344 | -
2022-11-01 | 2625 | -
2022-12-01 | 18217 | -
2023-01-01 | 11556 | -
2023-02-01 | 5300 | -
2023-03-01 | 3928 | -
2023-04-01 | 2661 | -
2023-05-01 | 6137 | -
2023-06-01 | 15222 | -
2023-07-01 | 3332 | -
2023-08-01 | 3587 | -
2023-09-01 | 3843 | -
2023-10-01 | 5038 | -
2023-11-01 | 4564 | -
2023-12-01 | 7668 | -
2024-01-01 | 10968 | -
2024-02-01 | 16225 | -
2024-03-01 | 21957 | -
2024-04-01 | 14973 | -
2024-05-01 | 2189 | -
2024-06-01 | 3473 | -
2024-07-01 | 3242 | -
2024-08-01 | 3179 | -
2024-09-01 | 1278 | -
2024-10-01 | 17566 | -
2024-11-01 | 18194 | -
2024-12-01 | 6952 | -

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | C | 32 | 27 | 68 | 12 | - | - | - | - | 1.7 | 687
2022-01-14 | C | 19 | 15 | 39 | 9 | - | - | - | - | 0.9 | 538
2022-01-17 | C | 5 | 5 | 5 | 11 | - | - | - | - | 1 | 569
2022-01-28 | C | 9 | 6 | 15 | 10 | - | - | - | - | 1.2 | 640
2022-02-02 | C | 24 | 20 | 49 | 8.5 | - | - | - | - | 2 | 693
2022-02-11 | C | 37 | 51 | 129 | 8.3 | - | - | - | - | 2 | 737
2022-02-18 | C | 97 | 27 | 147 | 8.4 | - | - | - | - | 1.96 | 613
2022-02-25 | C | 39 | 34 | 87 | 8.1 | - | - | - | - | 1.85 | 684
2022-03-02 | C | 46 | 45 | 112 | 7.4 | - | - | - | - | 1.98 | 874
2022-03-11 | C | 61 | 25 | 64 | 10 | - | - | - | - | 1.4 | 696
2022-03-18 | C | 80 | 39 | 98 | 9.8 | - | - | - | - | 1.5 | 413
2022-03-25 | C | 55 | 28 | 72 | 8.5 | - | - | - | - | 1.1 | 447
2022-03-31 | C | 18 | 13 | 33 | 10 | - | - | - | - | 1.4 | 544
2022-04-04 | C | 22 | 16 | 41 | 11 | - | - | - | - | 1.2 | 538
2022-04-13 | C | 18 | 16 | 39 | 10.1 | - | - | - | - | 1.3 | 618
2022-04-22 | C | 7 | 8 | 34 | 8.3 | - | - | - | - | 1.08 | 581
2022-04-27 | C | 29 | 28 | 71 | 8.4 | - | - | - | - | 1.3 | 546
2022-05-04 | C | 25 | 19 | 48 | 12 | - | - | - | - | 1.78 | 623
2022-05-13 | C | 26 | 33 | 100 | 13.1 | - | - | - | - | 1.9 | 742
2022-05-16 | C | 132 | 86 | 215 | 16 | - | - | - | - | 2.5 | 932
2022-05-27 | C | 147 | 92 | 232 | 15 | - | - | - | - | 2.9 | 928
2022-06-01 | C | 87 | 239 | 478 | 21 | - | - | - | - | 4.1 | 892
2022-06-10 | C | 157 | 125 | 314 | 26 | - | - | - | - | 2.55 | 2440
2022-06-15 | C | 204 | 141 | 566 | 27 | - | - | - | - | 2.63 | 812
2022-06-23 | C | 118 | 107 | 269 | 23 | - | - | - | - | 2.8 | 668
2022-06-29 | C | 232 | 147 | 368 | 28 | - | - | - | - | 2.8 | 729
2022-07-08 | C | 190 | 169 | 422 | 34 | - | - | - | - | 5.4 | 670
2022-07-13 | C | 221 | 140 | 352 | 45 | - | - | - | - | 6.1 | 761
2022-07-21 | C | 97 | 74 | 187 | 51 | - | - | - | - | 6.5 | 1024
2022-07-27 | C | 124 | 46 | 115 | 67 | - | - | - | - | 7.7 | 1115
2022-08-03 | C | 302 | 340 | 676 | 41.2 | - | - | - | - | 6.6 | 1090
2022-08-10 | C | 189 | 109 | 273 | 52 | - | - | - | - | 7 | 988
2022-08-17 | C | 210 | 108 | 269 | 53 | - | - | - | - | 6.8 | 880
2022-08-26 | C | 215 | 122 | 305 | 55 | - | - | - | - | 6.2 | 899
2022-08-30 | C | 105 | 78 | 197 | 49 | - | - | - | - | 5.9 | 775
2022-09-05 | C | 141 | 83 | 207 | 46 | - | - | - | - | 5.8 | 888
2022-09-12 | C | 113 | 75 | 189 | 34 | - | - | - | - | 5.1 | 1008
2022-09-23 | C | 121 | 56 | 140 | 29 | - | - | - | - | 3.9 | 924
2022-09-28 | C | 43 | 28 | 71 | 21 | - | - | - | - | 2.3 | 546
2022-10-07 | C | 72 | 57 | 144 | 22 | - | - | - | - | 2.6 | 937
2022-10-13 | C | 51 | 55 | 139 | 21 | - | - | - | - | 3.2 | 931
2022-10-20 | C | 143 | 94 | 235 | 20 | - | - | - | - | 4.7 | 814
2022-10-26 | C | 66 | 27 | 68 | 34 | - | - | - | - | 3.1 | 918
2022-11-02 | C | 115 | 70 | 175 | 31 | - | - | - | - | 2.9 | 971
2022-11-11 | C | 122 | 60 | 150 | 29 | - | - | - | - | 2.6 | 960
2022-11-17 | C | 124 | 46 | 115 | 27 | - | - | - | - | 2.9 | 968
2022-11-25 | C | 87 | 33 | 83 | 25 | - | - | - | - | 2.4 | 1017
2022-12-02 | C | 63 | 38 | 95 | 18 | - | - | - | - | 2.4 | 914
2022-12-09 | C | 40 | 33 | 84 | 22 | - | - | - | - | 1.7 | 845
2022-12-14 | C | 31 | 26 | 66 | 23 | - | - | - | - | 0.8 | 873
2022-12-23 | C | 52 | 33 | 83 | 19 | - | - | - | - | 1.3 | 729
2022-12-28 | C | 67 | 39 | 99 | 20 | - | - | - | - | 2.3 | 571
2023-01-03 | C | 73 | 50 | 125 | 17 | - | - | - | - | 1.9 | 1027
2023-01-13 | C | 176 | 99 | 248 | 15 | - | - | - | - | 2.1 | 595
2023-01-18 | C | 35 | 37 | 92 | 12 | - | - | - | - | 1.3 | 846
2023-01-27 | C | 16 | 26 | 67 | 14 | - | - | - | - | 0.9 | 819
2023-01-31 | C | 41 | 29 | 73 | 12 | - | - | - | - | 1.3 | 711
2023-02-06 | C | 35 | 26 | 65 | 11 | - | - | - | - | 1.1 | 839
2023-02-15 | C | 6 | 19 | 96 | 12.8 | - | - | - | - | 2.04 | 515
2023-02-20 | C | 98 | 150 | 376 | 12 | - | - | - | - | 2.2 | 933
2023-02-28 | C | 82 | 132 | 331 | 12.6 | - | - | - | - | 2.4 | 935
2023-03-09 | C | 115 | 97 | 243 | 10 | - | - | - | - | 2.7 | 888
2023-03-15 | C | 46 | 75 | 187 | 11 | - | - | - | - | 2.5 | 737
2023-03-21 | C | 132 | 98 | 245 | 12 | - | - | - | - | 2.9 | 1060
2023-03-29 | C | 113 | 181 | 453 | 13 | - | - | - | - | 2.6 | 994
2023-04-03 | C | 101 | 146 | 365 | 25 | - | - | - | - | 2.8 | 954
2023-04-14 | C | 65 | 62 | 250 | - | - | - | - | - | - | 840
2023-04-20 | C | 46 | 47 | 117 | 30 | - | - | - | - | 3.3 | 771
2023-04-25 | C | 42 | 48 | 121 | 34 | - | - | - | - | 3.7 | 1110
2023-05-02 | C | 116 | 74 | 186 | 32 | - | - | - | - | 3.5 | 1300
2023-05-12 | C | 147 | 94 | 235 | 38 | - | - | - | - | 4.1 | 1030
2023-05-17 | C | 149 | 89 | 224 | 35 | - | - | - | - | 4.4 | 996
2023-05-26 | C | 175 | 95 | 239 | 38 | - | - | - | - | 4.2 | 1179
2023-05-30 | C | 71 | 74 | 185 | 37 | - | - | - | - | 4.9 | 756
2023-06-09 | C | 62 | 46 | 115 | 32 | - | - | - | - | 4.2 | 820
2023-06-13 | C | 17 | 37 | 92 | 29 | - | - | - | - | 4.1 | 718
2023-06-20 | C | 87 | 58 | 147 | 32 | - | - | - | - | 4.9 | 982
2023-06-28 | C | 90 | 65 | 163 | 33 | - | - | - | - | 4.6 | 1182
2023-07-05 | C | 218 | 141 | 354 | 38 | - | - | - | - | 5.8 | 1129
2023-07-12 | C | 210 | 122 | 304 | - | - | - | - | - | - | -
2023-07-20 | C | 134 | 114 | 287 | 45 | - | - | - | - | 5.4 | 1241
2023-07-28 | C | 142 | 86 | 217 | 55 | - | - | - | - | 5.8 | 1234
2023-08-02 | C | 182 | 97 | 243 | 51 | - | - | - | - | 6.1 | 1392
2023-08-11 | C | 81 | 40 | 101 | - | - | - | - | - | - | -
2023-08-16 | C | 242 | 166 | 415 | 58 | - | - | - | - | 6.4 | 1257
2023-08-24 | C | 35 | 43 | 107 | 41 | - | - | - | - | 4.2 | 1119
2023-08-30 | C | 57 | 42 | 107 | 45 | - | - | - | - | 4.5 | 1295
2023-09-08 | C | 69 | 51 | 128 | 39 | - | - | - | - | 4.9 | 896
2023-09-15 | C | 93 | 60 | 150 | 41 | - | - | - | - | 4.3 | 1047
2023-09-20 | C | 39 | 30 | 75 | 32 | - | - | - | - | 2.8 | 1119
2023-09-29 | C | 33 | 19 | 48 | 28 | - | - | - | - | 2.3 | 1027
2023-10-04 | C | 63 | 39 | 98 | 35 | - | - | - | - | 3.4 | 1065
2023-10-13 | C | 71 | 46 | 115 | 36 | - | - | - | - | 3.5 | 1134
2023-10-20 | C | 28 | 31 | 124 | - | - | - | - | - | - | -
2023-10-27 | C | 39 | 30 | 75 | 31 | - | - | - | - | 3.1 | 670
2023-10-30 | C | 33 | 26 | 65 | 24 | - | - | - | - | 2.4 | 746
2023-11-08 | C | 30 | 18 | 48 | 9 | - | - | - | - | 0.9 | 812
2023-11-14 | C | 18 | 25 | 63 | 10 | - | - | - | - | 1.3 | 876
2023-11-22 | C | 49 | 37 | 93 | 12 | - | - | - | - | 1.2 | 1011
2023-11-28 | C | 85 | 55 | 139 | 16 | - | - | - | - | 1.9 | 918
2023-12-05 | C | 51 | 35 | 88 | 14 | - | - | - | - | 1.6 | 802
2023-12-13 | C | 43 | 30 | 75 | 13 | - | - | - | - | 1.4 | 699
2023-12-22 | C | 64 | 38 | 96 | 11 | - | - | - | - | 1.2 | 933
2023-12-27 | C | 55 | 52 | 130 | 14 | - | - | - | - | 1.8 | 785
2024-01-04 | C | 84 | 100 | 249 | 13 | - | - | - | - | 2 | 1026
2024-01-12 | C | 274 | 159 | 398 | - | - | - | - | - | - | 994
2024-01-18 | C | 1576 | 596 | 1490 | 80 | - | - | - | - | 22.8 | 996
2024-01-24 | C | 99 | 91 | 227 | 19 | - | - | - | - | 2.7 | 630
2024-02-01 | C | 49 | 30 | 75 | 16 | - | - | - | - | 2.5 | 643
2024-02-05 | C | 66 | 40 | 101 | 14 | - | - | - | - | 1.7 | 753
2024-02-15 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-16 | C | 5 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-21 | C | 42 | 28 | 70 | 8 | - | - | - | - | 0.6 | 612
2024-03-01 | C | 59 | 38 | 97 | 11 | - | - | - | - | 1.1 | 602
2024-03-06 | C | 43 | 31 | 77 | 14 | - | - | - | - | 1.4 | 621
2024-03-11 | C | 51 | 35 | 89 | 16 | - | - | - | - | 1.9 | 672
2024-03-20 | C | 17 | 23 | 58 | 14 | - | - | - | - | 1.3 | 676
2024-03-26 | C | 26 | 25 | 63 | 11 | - | - | - | - | 1.1 | 614
2024-04-03 | C | 55 | 36 | 90 | 7 | - | - | - | - | 0.8 | 489
2024-04-12 | C | 23 | 24 | 59 | 9 | - | - | - | - | 0.77 | 574
2024-04-18 | C | 35 | 26 | 65 | 11 | - | - | - | - | 0.95 | 598
2024-04-26 | C | 15 | 15 | 92 | - | - | - | - | - | - | -
2024-05-03 | C | 57 | 35 | 89 | 10 | - | - | - | - | 1 | 803
2024-05-09 | C | 15 | 36 | 91 | 17 | - | - | - | - | 2.5 | 753
2024-05-15 | C | 41 | 30 | 75 | 15 | - | - | - | - | 2.2 | 845
2024-05-24 | C | 69 | 51 | 128 | 16 | - | - | - | - | 2.7 | 748
2024-06-06 | C | 52 | 31 | 84 | 19 | - | - | - | - | 2.5 | 2810
2024-06-14 | C | 69 | 45 | 113 | 20 | - | - | - | - | 2.8 | 2440
2024-06-19 | C | 26 | 33 | 83 | 21 | - | - | - | - | 2.6 | 828
2024-06-28 | C | 95 | 57 | 143 | 24 | - | - | - | - | 3.2 | 887
2024-07-05 | C | 29 | 42 | 106 | 23 | - | - | - | - | 3.4 | 858
2024-07-12 | C | 55 | 53 | 133 | 29 | - | - | - | - | 3.9 | 958
2024-07-17 | C | 69 | 35 | 88 | 27 | - | - | - | - | 2.9 | 1126
2024-07-18 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-24 | C | 149 | 86 | 215 | 25 | - | - | - | - | 3.7 | 839
2024-08-09 | C | 113 | 55 | 142 | 33 | - | - | - | - | 3.8 | 755
2024-08-14 | C | 59 | 82 | 186 | - | - | - | - | - | - | -
2024-08-22 | C | 205 | 154 | 385 | 56 | - | - | - | - | 6.8 | 1184
2024-08-28 | C | 62 | 138 | 344 | 72 | - | - | - | - | 8.2 | 1175
2024-09-04 | C | 158 | 115 | 289 | 61 | - | - | - | - | 7.4 | 1029
2024-09-11 | C | 134 | 121 | 303 | 54 | - | - | - | - | 6.9 | 1233
2024-09-18 | C | 107 | 128 | 320 | 47 | - | - | - | - | 6.1 | 1260
2024-09-27 | C | 206 | 118 | 294 | 45 | - | - | - | - | 5.8 | 1294
2024-10-02 | C | 230 | 120 | 280 | 40 | - | - | - | - | 5.5 | 1309
2024-10-07 | C | 187 | 261 | 354 | 38 | - | - | - | - | 4.8 | 1354
2024-10-16 | C | 9 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | -
2024-10-23 | C | 45 | 27 | 67 | 28 | - | - | - | - | 3.8 | 731
2024-10-30 | C | 12 | 11 | 27 | 17 | - | - | - | - | 1.1 | 684
2024-11-05 | P | 10 | 10 | 26 | 13 | - | - | - | - | 1 | 571
2024-11-07 | C | 10 | 8 | 21 | 17 | - | - | - | - | 1.2 | 615
2024-11-15 | C | 9 | 12 | 31 | 15 | - | - | - | - | 1.7 | 570
2024-11-21 | C | 7 | 17 | 42 | 13 | - | - | - | - | 1.9 | 575
2024-11-27 | C | 1090 | 522 | 1306 | 70 | - | - | - | - | 14.5 | 801
2024-12-04 | C | 43 | 25 | 62 | 19 | - | - | - | - | 3.6 | 622
2024-12-12 | C | 19 | 20 | 49 | 20 | - | - | - | - | 2.8 | 509
2024-12-18 | C | 11 | 13 | 33 | 16 | - | - | - | - | 2.9 | 558
2024-12-27 | C | 60 | 51 | 128 | 19 | - | - | - | - | 3.5 | 699
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008914517EA
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 6.928 | 6.928 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 78 | 74 | 141 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 312 | 311 | 590 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 270 | 272 | 679 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 75 | 68 | 140 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 60 | 59 | 140 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 64 | 64 | 106 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 56 | 52 | 130 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 54 | 54 | 81 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 44 | 46 | 118 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 50 | 44 | 166 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 216 | 214 | 483 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 46 | 46 | 159 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 159 | 161 | 333 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 74 | 76 | 190 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 62 | 72 | 162 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 41 | 49 | 104 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 182 | 185 | 521 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 111 | 104 | 206 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 61 | 58 | 121 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 55 | 52 | 172 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 48 | 50 | 124 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 85 | 87 | 224 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 96 | 96 | 233 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 92 | 95 | 291 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 186 | 193 | 471 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 221 | 230 | 533 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 360 | 368 | 743 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 114 | 120 | 317 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 56 | 48 | 135 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 54 | 56 | 120 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 60 | 60 | 155 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 37 | 38 | 96 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 39 | 31 | 84 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 280 | 278 | 831 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 177 | 177 | 422 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 106 | 110 | 303 | 0 | 0 | 0

## ENERGÍA EBAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008925568LZ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 3.464 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 0.55 | 0.64 | 1.46 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 11 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.721 | 1.374 | 1.039 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 18 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.323 | 0.94 | 0.823 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.766 | 1.669 | 0.365 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.291 | 0.294 | 0.288 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 24 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.332 | 0.322 | 0.33 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 43 | 42 | 95 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.358 | 0.419 | 0.596 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.174 | 0.87 | 0.003 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.088 | 0.15 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.07 | 0.053 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.075 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.071 | 0.195 | 0.069 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0.082 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.037 | 0.644 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.057 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.083 | 0.003 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0.097 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.019 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 0.75
2023 | 0.75
2024 | 0.75

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES