## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 4128 | 4022
2022-02-01 | 4057 | 3790
2022-03-01 | 6849.5 | 5962.5
2022-04-01 | 7038.1667 | 7018.8333
2022-05-01 | 6791.8333 | 4992.6667
2022-06-01 | 6290.5 | 3929
2022-07-01 | 6721 | 7160.5
2022-08-01 | 6978 | 8395.5
2022-09-01 | 4989 | 4515
2022-10-01 | 3831 | 3409.5
2022-11-01 | 4162 | 3824.5
2022-12-01 | 10154 | 9635
2023-01-01 | 10352 | 9874
2023-02-01 | 7396.5 | 6989
2023-03-01 | 4882.5 | 4527
2023-04-01 | 3430 | 3060
2023-05-01 | 2865.3333 | 2518.6667
2023-06-01 | 4316.6667 | 3845.3333
2023-07-01 | 3098 | 2752
2023-08-01 | 4510 | 3996
2023-09-01 | 3891 | 3767
2023-10-01 | 5574 | 4982
2023-11-01 | 3315 | 2865
2023-12-01 | 3820 | 3280
2024-01-01 | 7370 | 6720
2024-02-01 | 10020 | 9350
2024-03-01 | 11548 | 10822
2024-04-01 | 10752 | 10048
2024-05-01 | 7415 | 7205
2024-06-01 | 5058 | 4591
2024-07-01 | 4527 | 4209
2024-08-01 | 4140 | 3795
2024-09-01 | 3087 | 2783
2024-10-01 | 4119 | 3793
2024-11-01 | 3379 | 3089
2024-12-01 | 3160 | 2905

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | Amonio (mg NH4/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | C | 43 | 25 | 64 | 35 | - | - | - | - | 3.5 | 1447
2022-01-13 | C | 84 | 27 | 80 | 29 | - | - | - | - | 2.5 | 1554
2022-01-21 | C | 37 | 20 | 59 | 33 | - | - | - | - | 3.1 | 1415
2022-01-27 | C | 10 | 12 | 30 | 29 | - | - | - | - | 3.3 | 1294
2022-02-02 | C | 35 | 23 | 59 | 19 | - | - | - | - | 3.5 | 2240
2022-02-09 | C | 479 | 96 | 288 | 22 | - | - | - | - | 3.1 | 2900
2022-02-14 | C | 115 | 110 | 275 | 13 | - | - | - | - | 4.5 | 2050
2022-02-23 | C | 155 | 132 | 290 | 22.6 | - | - | - | - | 3 | 1305
2022-03-02 | C | 690 | 82 | 206 | 20 | - | - | - | - | 4.5 | 4210
2022-03-09 | C | 78 | 37 | 94 | 12 | - | - | - | - | 2.4 | 1604
2022-03-18 | C | 59 | 9 | 87 | 13 | - | - | - | - | 2.4 | 1237
2022-03-21 | C | 21 | 6 | 19 | 9 | - | - | - | - | 0.78 | 794
2022-03-29 | C | 25 | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - | 1.3 | 1578
2022-04-06 | C | 102 | 12 | 37 | 8 | - | - | - | - | 3.35 | 1043
2022-04-11 | C | 49 | 31 | 79 | 11 | - | - | - | - | 2.9 | 1207
2022-04-22 | C | 63 | 60 | 123 | 10.6 | - | - | - | - | 1.53 | 848
2022-04-26 | C | 53 | 59 | 89 | 9 | - | - | - | - | 1.9 | 903
2022-05-04 | C | 36 | 18 | 53 | 11 | - | - | - | - | 1.9 | 801
2022-05-12 | C | 21 | 16 | 40 | 12 | - | - | - | - | 2 | 1003
2022-05-18 | C | 79 | 32 | 80 | 10 | - | - | - | - | 1.9 | 816
2022-05-26 | C | 131 | 29 | 74 | 12 | - | - | - | - | 2.5 | 1140
2022-06-02 | C | 106 | 46 | 179 | 30.7 | - | - | - | - | 8.76 | 2851
2022-06-06 | C | 36 | 25 | 63 | 12 | - | - | - | - | 2.3 | 1577
2022-06-15 | C | 160 | 180 | 450 | 17 | - | - | - | - | 2.5 | 10240
2022-06-23 | C | 469 | 95 | 238 | 15 | - | - | - | - | 2.3 | 2920
2022-07-07 | C | 96 | 164 | 410 | 42 | - | - | - | - | 5.2 | 883
2022-07-14 | C | 79 | 32 | 80 | 31 | - | - | - | - | 3.7 | 1047
2022-07-19 | C | 105 | 98 | 257 | 34 | - | - | - | - | 4.7 | 2340
2022-07-27 | C | 153 | 84 | 211 | 27 | - | - | - | - | 4.5 | 2380
2022-08-03 | C | 200 | 67 | 195 | 32 | - | - | - | - | 5.3 | 1236
2022-08-11 | C | 167 | 66 | 165 | 31 | - | - | - | - | 5.6 | 5320
2022-08-17 | C | 173 | 67 | 167 | 32 | - | - | - | - | 5.5 | 1312
2022-08-25 | C | 93 | 49 | 123 | 28 | - | - | - | - | 4.9 | 668
2022-09-02 | C | 34 | 79 | 171 | 35.3 | - | - | - | - | 4.5 | 6730
2022-09-06 | C | 524 | 167 | 418 | 34 | - | - | - | - | 5.6 | 8990
2022-09-12 | C | 174 | 39 | 77 | 26 | - | - | - | - | 3.8 | 724
2022-09-21 | C | 38 | 21 | 53 | 10 | - | - | - | - | 2.7 | 654
2022-09-30 | C | 128 | 49 | 123 | 14 | - | - | - | - | 2.5 | 6360
2022-10-05 | C | 151 | 92 | 232 | 13 | - | - | - | - | 3.4 | 949
2022-10-10 | C | 76 | 19 | 47 | 15 | - | - | - | - | 3.2 | 1756
2022-10-19 | C | 237 | 47 | 119 | 16 | - | - | - | - | 3.6 | 5660
2022-10-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-10-26 | C | 264 | 59 | 148 | 12 | - | - | - | - | 5.2 | 844
2022-11-04 | C | 512 | 108 | 270 | 15 | - | - | - | - | 5.6 | 2440
2022-11-11 | C | 232 | 104 | 261 | 13 | - | - | - | - | 4.9 | 635
2022-11-17 | C | 227 | 41 | 104 | 15 | - | - | - | - | 5.2 | 3120
2022-11-22 | C | 111 | 65 | 163 | 17 | - | - | - | - | 3.8 | 1810
2022-12-02 | C | 286 | 113 | 283 | 16 | - | - | - | - | 3.9 | 6380
2022-12-09 | C | 119 | 97 | 243 | 18 | - | - | - | - | 4.2 | 1082
2022-12-14 | C | 56 | 32 | 80 | 14 | - | - | - | - | 3.1 | 3410
2022-12-19 | C | 68 | 33 | 89 | 17 | - | - | - | - | 3.3 | 3251
2022-12-28 | C | 88 | 84 | 211 | 16 | - | - | - | - | 3.5 | 557
2023-01-04 | C | 72 | 20 | 51 | 13 | - | - | - | - | 3 | 816
2023-01-12 | C | 29 | 27 | 46 | 10 | - | - | - | - | 2.4 | 1565
2023-01-20 | C | 57 | 31 | 79 | 8 | - | - | - | - | 1.7 | 1557
2023-01-27 | C | 26 | 30 | 76 | 14 | - | - | - | - | 1.8 | 1134
2023-02-01 | C | 45 | 30 | 75 | 12 | - | - | - | - | 2 | 1321
2023-02-09 | C | 13 | 12 | 31.8 | 8.04 | - | - | - | - | 1.32 | 1238
2023-02-15 | C | 106 | 70 | 175 | 13 | - | - | - | - | 2.8 | 1243
2023-02-22 | C | 89 | 66 | 166 | 14 | - | - | - | - | 2.9 | 2080
2023-03-01 | C | 69 | 49 | 123 | 10 | - | - | - | - | 2.5 | 1164
2023-03-09 | C | 44 | 49 | 122 | 11 | - | - | - | - | 6.9 | 2290
2023-03-15 | C | 65 | 37 | 93 | 18 | - | - | - | - | 5.5 | 1735
2023-03-23 | C | 77 | 29 | 74 | 19 | - | - | - | - | 4.3 | 2840
2023-03-29 | C | 95 | 54 | 135 | 22 | - | - | - | - | 6.2 | 3720
2023-04-05 | C | 47 | 30 | 76 | 18 | - | - | - | - | 5.7 | 1867
2023-04-10 | C | 73 | 41 | 103 | 40 | - | - | - | - | 12.7 | 6280
2023-04-20 | C | 77 | 41 | 104 | 19 | - | - | - | - | 5.8 | 2950
2023-04-27 | C | 106 | 61 | 152 | 15 | - | - | - | - | 4.5 | 2460
2023-04-29 | C | 95 | 54 | 135 | 22 | - | - | - | - | 6.2 | 3720
2023-05-03 | C | 260 | 52 | 132 | 13 | - | - | - | - | 6.6 | 2260
2023-05-10 | C | 189 | 53 | 134 | 14 | - | - | - | - | 6.9 | 2680
2023-05-17 | C | 189 | 98 | 247 | 16 | - | - | - | - | 7.5 | 2930
2023-05-25 | C | 755 | 169 | 423 | 50 | - | - | - | - | 6.4 | 1775
2023-05-30 | C | 149 | 94 | 235 | 42 | - | - | - | - | 5.8 | 1563
2023-06-09 | C | 139 | 88 | 222 | 11 | - | - | - | - | 2.2 | 1691
2023-06-14 | C | 135 | 75 | 189 | 21 | - | - | - | - | 2.9 | 1101
2023-06-20 | C | 73 | 54 | 135 | 28 | - | - | - | - | 4.5 | 3090
2023-06-28 | C | 98 | 70 | 175 | 18 | - | - | - | - | 4.1 | 1628
2023-07-05 | C | 103 | 78 | 196 | 20 | - | - | - | - | 4.3 | 1582
2023-07-12 | C | 87 | 91 | 192 | 35.3 | - | - | - | - | 9.72 | -
2023-07-18 | C | 45 | 25 | 63 | 26 | - | - | - | - | 5.7 | 1284
2023-07-26 | C | 98 | 86 | 214 | 22 | - | - | - | - | 5.3 | 1860
2023-08-02 | C | 75 | 69 | 173 | 23 | - | 19 | - | - | 5 | 1844
2023-08-08 | C | 75 | 52 | 131 | 28 | - | 22 | - | - | 5.3 | 2300
2023-08-16 | C | 68 | 47 | 118 | 25 | - | 23 | 0.5 | - | 6.7 | 2000
2023-08-25 | C | 54 | 36 | 90 | 25 | - | 23 | - | - | 7.2 | 1233
2023-08-30 | C | 32 | 31 | 79 | 22 | - | 17 | - | - | 7.5 | 1289
2023-09-06 | C | 114 | 30 | 76 | 7 | - | - | - | - | 1.2 | 605
2023-09-14 | C | 158 | 66 | 167 | 28 | - | - | - | - | 4.7 | 1033
2023-09-20 | C | 449 | 103 | 258 | 18 | - | - | - | - | 3.82 | 1038
2023-09-28 | C | 38 | 35 | 88 | 21 | - | - | - | - | 5.3 | 1229
2023-10-03 | C | 133 | 87 | 217 | 32 | - | - | - | - | 7.1 | 3930
2023-10-13 | C | 64 | 54 | 135 | 26 | - | - | - | - | 5.4 | 2690
2023-10-20 | C | 31 | 36 | 76 | 7.44 | - | 4.1 | - | - | 1.44 | 1968
2023-10-24 | C | 89 | 69 | 173 | 28 | - | - | - | - | 3.1 | 1572
2023-11-03 | C | 131 | 97 | 243 | 15 | - | 13.2 | - | - | 2.1 | 1859
2023-11-08 | C | 90 | 65 | 163 | 15 | - | 12.9 | - | - | 2.4 | 1652
2023-11-14 | C | 12 | 12 | 36 | 15 | - | 13.4 | - | - | 2.7 | 1716
2023-11-23 | C | 59 | 41 | 103 | 15 | - | 12.7 | - | - | 3.1 | 1795
2023-11-30 | C | 85 | 59 | 149 | 18 | - | 16.8 | - | - | 3.7 | 2360
2023-12-05 | C | 73 | 54 | 137 | 16 | - | 13.2 | - | - | 3.5 | 2730
2023-12-13 | C | 93 | 60 | 152 | 19 | - | 16.1 | - | - | 3.8 | 3200
2023-12-18 | C | 95 | 63 | 158 | 17 | - | 14.5 | - | - | 4.2 | 4100
2023-12-27 | C | 97 | 68 | 169 | 28 | - | 25.4 | - | - | 4.2 | 4520
2024-01-04 | C | 134 | 112 | 281 | 31 | - | 25.7 | - | - | 4.3 | 2420
2024-01-11 | C | 64 | 62 | 154 | 30 | - | 24.3 | - | - | 4.1 | 1697
2024-01-17 | C | 183 | 142 | 354 | 35 | - | 28.6 | - | - | 10.5 | 4440
2024-01-23 | C | 63 | 48 | 121 | 28 | - | 24.3 | - | - | 7.8 | 1538
2024-01-29 | C | 147 | 76 | 189 | 31 | - | 26.4 | - | - | 8.8 | 1007
2024-02-07 | C | 23 | 22 | 47 | 18 | - | 9.2 | - | - | 5.4 | 952
2024-02-12 | C | 76 | 80 | 199 | 25 | - | 15.6 | - | - | 7.4 | 481
2024-02-21 | C | 69 | 41 | 103 | 7 | - | 3.1 | - | - | 2.5 | 1169
2024-02-28 | C | 65 | 40 | 99 | 12 | - | 5.2 | - | - | 8.1 | 747
2024-03-06 | C | 49 | 31 | 78 | 10 | - | 8.7 | - | - | 3.2 | 1013
2024-03-14 | C | 52 | 34 | 85 | 14 | - | 13.5 | - | - | 3.9 | 1059
2024-03-20 | C | 33 | 26 | 65 | 8 | - | 7.1 | - | - | 1.3 | 1172
2024-03-26 | C | 41 | 31 | 79 | 10 | - | 9.2 | - | - | 1.7 | 1247
2024-04-03 | C | 43 | 31 | 77 | 10 | - | 2.3 | - | - | 1.1 | 1094
2024-04-11 | C | 32 | 38 | 96 | 6 | - | 3.1 | - | - | 0.8 | 937
2024-04-19 | C | 23 | 18 | 44 | 8 | - | 4.2 | - | - | 1.1 | 888
2024-04-24 | C | 39 | 31 | 79 | 11 | - | 5.5 | - | - | 1.3 | 1195
2024-05-02 | C | 32 | 25 | 63 | 10 | - | 8.6 | - | - | 1.5 | 871
2024-05-10 | C | 5 | 5 | 27 | 15 | - | 13.9 | - | - | 3.7 | 1285
2024-05-15 | C | 49 | 66 | 165 | 21 | - | 18.2 | - | - | 5.5 | 3530
2024-05-23 | C | 63 | 47 | 119 | 18 | - | 16.5 | - | - | 4.7 | 1165
2024-05-28 | C | 97 | 65 | 163 | 20 | - | 17.8 | - | - | 5.1 | 5630
2024-06-06 | C | 74 | 50 | 125 | 21 | - | 19.1 | - | - | 5.5 | 3700
2024-06-13 | C | 85 | 52 | 131 | 26 | - | 23.8 | - | - | 4.7 | 1812
2024-06-19 | C | 14 | 39 | 98 | 17 | - | 16.1 | - | - | 5.5 | 1602
2024-06-27 | C | 56 | 48 | 121 | 22 | - | 20.5 | - | - | 5.8 | 1970
2024-07-05 | C | 8.8 | 108 | 245 | 35 | - | 31.3 | - | - | 6.9 | 1963
2024-07-11 | C | 62 | 50 | 125 | 29 | - | 26.9 | - | - | 6.2 | 5270
2024-07-17 | C | 85 | 34 | 133 | 33 | - | 30.5 | - | - | 6.7 | 1796
2024-07-24 | C | 73 | 45 | 112 | 25 | - | 22.8 | - | - | 4.8 | 860
2024-07-30 | C | 74 | 51 | 129 | 26 | - | 24.1 | - | - | 4.9 | 1266
2024-08-08 | C | 54 | 38 | 97 | 34 | - | 32.5 | - | - | 4.1 | 1414
2024-08-14 | C | 88 | 60 | 150 | 40 | - | 39.7 | - | - | 5.2 | 1912
2024-08-22 | C | 96 | 90 | 226 | 37 | - | 35.3 | - | - | 4.9 | 1053
2024-08-28 | C | 63 | 80 | 201 | 42 | - | 38.9 | - | - | 6.6 | 1935
2024-09-04 | C | 113 | 88 | 220 | 44 | - | 40.7 | - | - | 7 | 3140
2024-09-12 | C | 49 | 59 | 149 | 41 | - | 38.8 | - | - | 6.4 | 1039
2024-09-18 | C | 47 | 47 | 118 | 43 | - | 41.5 | - | - | 6.2 | 996
2024-09-26 | C | 36 | 53 | 134 | 38 | - | 36.1 | - | - | 4.8 | 2260
2024-10-02 | C | 75 | 49 | 123 | 31 | - | 28.2 | - | - | 5.8 | 3080
2024-10-09 | C | 80 | 62 | 155 | 36 | - | 34.2 | - | - | 4.5 | 1505
2024-10-17 | C | 35 | 22 | 56 | 31 | - | 27.5 | - | - | 4.1 | 1815
2024-10-24 | C | 41 | 54 | 136 | 25 | - | 23.3 | - | - | 3.7 | 1912
2024-10-30 | C | 14 | 20 | 50 | 16 | - | 14.8 | - | - | 2.8 | 1179
2024-11-07 | C | 20 | 17 | 42 | 18 | - | 17.2 | - | - | 2.5 | 2150
2024-11-13 | C | 12 | 23 | 57 | 20 | - | 19.1 | - | - | 2.8 | 1710
2024-11-21 | C | 21 | 30 | 75 | 27 | - | 26.5 | - | - | 2.3 | 1506
2024-11-27 | C | 398 | 192 | 479 | 32 | - | 31.4 | - | - | 3.3 | 3900
2024-12-04 | C | 25 | 16 | 41 | 23 | - | 22.1 | - | - | 3.6 | 2290
2024-12-12 | C | 41 | 29 | 73 | 25 | - | 23.4 | - | - | 3.5 | 1899
2024-12-18 | C | 28 | 26 | 66 | 23 | - | 21.7 | - | - | 3 | 2800
2024-12-26 | C | 19 | 34 | 84 | 25 | - | 22.3 | - | - | 4.1 | 1129
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008868612GY
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 754 | 566 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5351 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 903 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4204 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 979 | 672 | 0 | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4767 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 786 | 562 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 798 | 590 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4362 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 799 | 620 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 925 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 1171 | 874 | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 868 | 644 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 789 | 568 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 877 | 598 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 814 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 785 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1638
2023-02-01 | 743 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1473
2023-03-01 | 0 | 896 | 601 | 0 | 0 | 1403 | 0 | 1050 | 784 | 0 | 0 | 1754
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 601 | 434 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 542 | 416 | 1194
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 603 | 426 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 177 | 139 | 256
2023-06-01 | 0 | 0 | 648 | 487 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 869 | 661 | 0 | 1584
2023-07-01 | 682 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1326
2023-08-01 | 0 | 0 | 940 | 680 | 0 | 1661
2023-09-01 | 0 | 0 | 713 | 530 | 0 | 1408
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 694 | 506 | 1438
2023-11-01 | 0 | 531 | 378 | 7 | 3 | 1094
2023-12-01 | 543 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1400
2024-01-01 | 822 | 592 | 0 | 0 | 0 | 1461
2024-02-01 | 705 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1314
2024-03-01 | 0 | 755 | 566 | 0 | 0 | 1619
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 694 | 531 | 1308
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 646 | 495 | 1292
2024-06-01 | 0 | 0 | 578 | 423 | 0 | 1247
2024-07-01 | 657 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1102
2024-08-01 | 0 | 0 | 595 | 451 | 0 | 1191
2024-09-01 | 0 | 0 | 524 | 363 | 0 | 996
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 534 | 380 | 952
2024-11-01 | 0 | 427 | 319 | 0 | 0 | 915
2024-12-01 | 419 | 320 | 0 | 0 | 0 | 978

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 0
2022-02-01 |  | 0
2022-03-01 |  | 25
2022-04-01 |  | 25
2022-05-01 |  | 25
2022-06-01 |  | 25
2022-07-01 |  | 25
2022-08-01 |  | 25
2022-09-01 |  | 12
2022-10-01 |  | 10
2022-11-01 |  | 10
2022-12-01 |  | 5
2023-01-01 |  | 5
2023-02-01 |  | 5
2023-03-01 |  | 5
2023-04-01 |  | 4
2023-05-01 |  | 5
2023-06-01 |  | 0
2023-07-01 |  | 4
2023-08-01 |  | 5
2023-09-01 |  | 0
2023-10-01 |  | 25
2023-11-01 |  | 0
2023-12-01 |  | 0
2024-01-01 |  | 25
2024-02-01 |  | 0
2024-03-01 |  | 0
2024-04-01 |  | 0
2024-05-01 |  | 0
2024-06-01 |  | 0
2024-07-01 |  | 0
2024-08-01 |  | 0
2024-09-01 |  | 0
2024-10-01 |  | 25
2024-11-01 |  | 25
2024-12-01 |  | 0

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 30
2023 | 8.5 | [9 empty] | 35
2024 | 6.5 | [9 empty] | 20

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES