## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 3943 | 3939
2022-02-01 | 6439 | 5952
2022-03-01 | 11759 | 11847
2022-04-01 | 11944 | 12161
2022-05-01 | 8009 | 5970
2022-06-01 | 2333 | 2185
2022-07-01 | 4334 | 4247
2022-08-01 | 6811 | 6692
2022-09-01 | 6414 | 6264
2022-10-01 | 8509 | 8298
2022-11-01 | 10445 | 10263
2022-12-01 | 16561 | 16588
2023-01-01 | 13640 | 13686
2023-02-01 | 7269 | 7423
2023-03-01 | 4422 | 4606
2023-04-01 | 10455 | 10389
2023-05-01 | 8300 | 7903
2023-06-01 | 9059 | 9260
2023-07-01 | 5903 | 6022
2023-08-01 | 7824 | 7948
2023-09-01 | 7929 | 8054
2023-10-01 | 8563 | 8499
2023-11-01 | 5817 | 5832
2023-12-01 | 9217 | 9752
2024-01-01 | 12428 | 12393
2024-02-01 | 13943 | 12283
2024-03-01 | 14752 | 14926
2024-04-01 | 12044 | 12075
2024-05-01 | 5726 | 5743
2024-06-01 | 4816 | 4791
2024-07-01 | 5661 | 5598
2024-08-01 | 5772 | 5691
2024-09-01 | 6001 | 5948
2024-10-01 | 5338 | 5316
2024-11-01 | 6774 | 6879
2024-12-01 | 5774 | 5983
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | C | 156 | 96 | 310 | 31 | - | - | - | - | 6.1 | 910
2022-01-11 | C | 210 | 111 | 334 | 29 | - | - | - | - | 4.5 | 846
2022-01-21 | C | 164 | 283 | 579 | 22.6 | - | - | - | - | 5 | 677
2022-01-25 | C | 503 | 402 | 1205 | 32 | - | - | - | - | 6.1 | 824
2022-02-02 | C | 700 | 291 | 728 | 27 | - | - | - | - | 14.5 | 763
2022-02-11 | C | 207 | 121 | 363 | 23 | - | - | - | - | 5.45 | 755
2022-02-14 | C | 23 | 21 | 53 | 15.2 | - | - | - | - | 3.06 | 763
2022-02-22 | C | 48 | 67 | 159 | 18.4 | - | - | - | - | 2.51 | 521
2022-03-01 | C | 126 | 134 | 335 | 20 | 19.72 | 15 | 0.5 | 0.08 | 2.9 | 1188
2022-03-11 | C | 245 | 142 | 355 | 23 | 22.7 | 21 | 0.5 | 0.1 | 5.1 | 587
2022-03-14 | C | 65 | 54 | 137 | 18 | 16.82 | 16.5 | 1 | 0.18 | 3.4 | 464
2022-03-22 | C | 278 | 139 | 287 | 16 | 11 | 0.18 | 4.6 | 0.3 | 3.34 | 554
2022-03-31 | C | 39 | 31 | 79 | 13 | - | - | - | - | 3.1 | 589
2022-04-07 | C | 110 | 112 | 338 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 509
2022-04-11 | C | 41 | 39 | 98 | 5.5 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 2.1 | 560
2022-04-22 | C | 33 | 47 | 97 | 7.08 | 5.91 | 5.12 | 1 | 0.13 | 0.99 | 402
2022-04-25 | C | 20 | 13 | 34 | 6.8 | 5.85 | 5.2 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 418
2022-05-02 | C | 63 | 59 | 73 | 14.2 | 12.5 | 9.8 | 1.4 | 0.37 | 1.5 | 463
2022-05-13 | C | 142 | 73 | 151 | 10.3 | 10.1 | 8.36 | 0.23 | 0.03 | 2.26 | 418
2022-05-16 | C | 364 | 289 | 724 | 21 | - | - | - | - | 7.5 | 628
2022-05-27 | C | 153 | 124 | 311 | 25 | - | - | - | - | 5.1 | 705
2022-06-03 | C | 103 | 173 | 255 | 33.5 | 33 | - | 0.48 | 0.03 | 3.74 | 671
2022-06-10 | C | 120 | 122 | 304 | 25 | - | - | - | - | 4.5 | 780
2022-06-13 | C | 160 | 185 | 464 | 29 | - | 27.5 | 0.5 | 0.06 | 3.3 | 1207
2022-06-22 | C | 212 | 19 | 437 | 45 | - | 39 | 0.7 | - | 6.7 | 1001
2022-06-27 | C | 118 | 179 | 358 | 38 | - | 37 | 0.5 | - | 5.8 | 1675
2022-07-06 | C | 123 | 124 | 312 | 32 | - | - | - | - | 6.1 | 824
2022-07-11 | C | 113 | 228 | 570 | 35 | - | 38 | 0.6 | - | 6.21 | 998
2022-07-20 | C | 131 | 142 | 383 | 43.3 | 42.9 | 30.6 | 0.46 | 0.03 | 5.44 | 782
2022-07-25 | C | 125 | 142 | 357 | 39 | - | - | - | - | 5.9 | 786
2022-07-01 | C | 153 | 145 | 364 | 38 | - | - | - | - | 6.3 | 1044
2022-07-12 | C | 269 | 189 | 472 | 42 | - | - | - | - | 7.1 | 971
2022-07-19 | C | 75 | 142 | 383 | 59.2 | 58.7 | 32.3 | 0.46 | 0.03 | 8.16 | 782
2022-07-26 | C | 222 | 132 | 332 | 62 | - | - | - | - | 9.8 | 914
2022-07-30 | C | 517 | 393 | 984 | 75 | - | - | - | - | 10.9 | 941
2022-09-09 | C | 121 | 151 | 379 | 55 | 54.77 | 28 | 0.5 | 0.03 | 8.7 | 743
2022-09-14 | C | 80 | 83 | 183 | 18.7 | 18.3 | 17.8 | 0.33 | 0.03 | 2.08 | 741
2022-09-23 | C | 189 | 137 | 321 | 45 | - | - | - | - | 5.5 | 628
2022-09-29 | C | 128 | 110 | 275 | 47 | - | - | - | - | 4.4 | 1050
2022-10-04 | C | 59 | 82 | 199 | 37.1 | 36.9 | 25.2 | 0.23 | 0.03 | 4.04 | 635
2022-10-10 | C | 107 | 67 | 169 | 45 | - | - | - | - | 4.1 | 1012
2022-10-21 | C | 145 | 114 | 286 | 43 | - | - | - | - | 4.5 | 867
2022-10-25 | C | 105 | 67 | 169 | 39 | - | - | - | - | 3.9 | 745
2022-11-04 | C | 132 | 97 | 244 | 38 | - | - | - | - | 3.6 | 896
2022-11-11 | C | 141 | 114 | 286 | 35 | - | - | - | - | 4.2 | 613
2022-11-16 | C | 108 | 26 | 139 | 17.3 | 1.05 | 0.39 | 2.31 | 0.2 | 3.67 | 405
2022-11-21 | C | 666 | 217 | 544 | 26 | - | - | - | - | 5.7 | 560
2022-12-02 | C | 94 | 92 | 229 | 22 | - | - | - | - | 4.6 | 849
2022-12-09 | C | 374 | 211 | 528 | 33 | - | - | - | - | 6.8 | 527
2022-12-16 | C | 29 | 31 | 62 | 17.8 | 3.92 | 1.09 | - | 0.67 | 0.67 | 566
2022-12-23 | C | 71 | 41 | 103 | 31 | - | - | - | - | 6.5 | 530
2022-12-30 | C | 36 | 32 | 80 | 33 | - | - | - | - | 6.1 | 362
2023-01-02 | C | 94 | 92 | 229 | 22 | - | - | - | - | 4.6 | 849
2023-01-09 | C | 374 | 211 | 528 | 33 | - | - | - | - | 6.8 | 527
2023-01-20 | C | 25 | 12 | 24 | 8.32 | 2.95 | 2.45 | 5 | 0.36 | 0.85 | 436
2023-01-27 | C | 45 | 42 | 169 | 35 | - | - | - | - | 3.9 | 566
2023-02-01 | C | 48 | 31 | 79 | 14 | - | - | - | - | 1.2 | 428
2023-02-06 | C | 223 | 172 | 429 | 18 | - | - | - | - | 2.3 | 549
2023-02-13 | C | 75 | 58 | 146 | 15 | - | - | - | - | 1.7 | 517
2023-02-14 | C | 61 | 50 | 109 | 25.4 | 23.4 | 14.4 | 1.8 | 0.2 | 2.11 | 433
2023-02-20 | C | 71 | 39 | 99 | 26 | - | - | - | - | 2.5 | 433
2023-03-07 | C | 43 | 41 | 102 | 12 | 11.2 | 12.5 | 0.19 | 0.03 | 1 | 505
2023-03-14 | C | 30 | 52 | 115 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 0.23 | 0.03 | 0.98 | 455
2023-03-24 | C | 106 | 61 | 153 | 13 | 12.4 | 11.9 | 0.5 | 0.02 | 1.2 | 566
2023-03-27 | C | 28 | 17 | 44 | 16 | 15.32 | 14.2 | 0.5 | 0.18 | 2 | 572
2023-04-04 | C | 58 | 31 | 79 | 14 | 13.2 | 12.7 | 0.7 | 0.07 | 1.9 | 506
2023-04-12 | C | 63 | 41 | 103 | 39 | 38.2 | 37.4 | 0.5 | 0.05 | 2.5 | 768
2023-04-19 | C | 117 | 148 | 327 | - | - | - | - | - | - | 620
2023-04-28 | C | 158 | 221 | 554 | 36 | 35.4 | 25 | 0.5 | 0.04 | 6.2 | 809
2023-05-05 | C | 172 | 156 | 392 | 47 | 46.37 | 44.4 | 0.6 | 0.03 | 6.6 | 1051
2023-05-08 | C | 271 | 196 | 491 | 29 | 24.5 | 29 | 5.1 | 0.06 | 6.9 | 779
2023-05-17 | C | 94 | 170 | 374 | - | - | - | - | - | - | -
2023-05-25 | C | 425 | 195 | 489 | 59 | 58.45 | 3.7 | 0.5 | 0.05 | 6.9 | 1029
2023-06-02 | C | 301 | 470 | 1175 | 52 | 51.03 | 42 | 0.9 | 0.07 | 6.1 | 836
2023-06-06 | C | 51 | 43 | 108 | 34 | 27.84 | 28.5 | 6.1 | 0.06 | 6 | 937
2023-06-15 | C | 78 | 76 | 162 | - | - | - | - | - | - | -
2023-06-23 | C | 145 | 117 | 293 | 34 | 33.37 | 31.2 | 0.5 | 0.13 | 6 | 1088
2023-06-26 | C | 113 | 118 | 295 | 55 | 54.43 | 41.6 | 0.5 | 0.07 | 6.8 | 1224
2023-07-03 | C | 210 | 153 | 383 | 49 | 48.45 | 37 | 0.5 | 0.05 | 5.7 | 1105
2023-07-11 | C | 124 | 118 | 297 | 51 | 50.36 | 45 | 0.6 | 0.04 | 6.1 | 1278
2023-07-21 | C | 200 | 164 | 420 | - | - | - | - | - | - | -
2023-07-28 | C | 198 | 166 | 416 | 80 | 79.35 | 69.5 | 0.6 | 0.05 | 6.9 | 1660
2023-08-03 | C | 205 | 158 | 397 | 75 | 74.42 | 64 | 0.5 | 0.08 | 6.4 | 776
2023-08-09 | C | 72 | 114 | 251 | - | - | - | - | - | - | -
2023-08-14 | C | 187 | 118 | 298 | 62 | 61.35 | 53 | 0.6 | 0.05 | 5.4 | 897
2023-08-23 | C | 236 | 175 | 437 | 42 | 41.45 | 35.5 | 0.5 | 0.05 | 6.2 | 926
2023-08-28 | C | 222 | 233 | 584 | 62 | 61.12 | 57.8 | 0.8 | 0.08 | 6.8 | 1270
2023-09-04 | C | 175 | 57 | 142 | 21 | 20.33 | 18 | 0.6 | 0.07 | 2.5 | 704
2023-09-13 | C | 78 | 136 | 287 | 32 | 31.45 | 29.5 | 0.5 | 0.05 | 3.2 | 1023
2023-09-18 | C | 70 | 90 | 224 | 12 | 11.47 | 10.4 | 0.5 | 0.03 | 2.1 | 953
2023-09-29 | C | 111 | 130 | 325 | 43 | 42.24 | 32.8 | 0.7 | 0.06 | 5 | 1121
2023-10-02 | C | 107 | 142 | 354 | 47 | 46.3 | 36.3 | 0.6 | 0.1 | 4.9 | 1244
2023-10-13 | C | 164 | 182 | 457 | 46 | 45.43 | 38 | 0.5 | 0.07 | 5.2 | 1193
2023-10-18 | C | 383 | 257 | 643 | 46 | 45.25 | 37 | 0.7 | 0.05 | 15.3 | 1983
2023-10-24 | C | 86 | 352 | 725 | 45 | 44.44 | 36 | 0.5 | 0.06 | 6.9 | 1575
2023-11-03 | C | 32 | 97 | 69 | 5 | 4.22 | 2.5 | 0.7 | 0.08 | 4.7 | 477
2023-11-06 | C | 83 | 68 | 171 | 14 | 6.6 | 5 | 7.3 | 0.1 | 3.5 | 653
2023-11-15 | C | 869 | 718 | 1477 | 15 | 14.4 | 12 | 0.5 | 0.1 | 3.9 | 685
2023-11-16 | C | 53 | 51 | 127 | 12 | 11.3 | 10 | 0.5 | 0.2 | 4.1 | 711
2023-11-22 | C | 215 | 351 | 878 | 31 | 30.4 | 26.1 | 0.5 | 0.1 | 5.2 | 620
2023-11-27 | C | 294 | 293 | 733 | 23 | 22.33 | 15.6 | 0.5 | 0.17 | 6.7 | 636
2023-12-04 | C | 74 | 79 | 198 | 15 | 14 | 11 | 0.8 | 0.2 | 5.7 | 460
2023-12-15 | C | 16 | 43 | 91 | 27 | 26.05 | 20 | 0.8 | 0.15 | 5.8 | 474
2023-12-22 | C | 64 | 37 | 93 | 26 | 25.02 | 19 | 0.8 | 0.18 | 5.9 | 484
2023-12-29 | C | 78 | 49 | 123 | 29 | 28.07 | 24 | 0.7 | 0.23 | 5.7 | 477
2024-01-02 | C | 102 | 45 | 113 | 27 | 26.11 | 18 | 0.7 | 0.19 | 5.6 | 520
2024-01-09 | C | 150 | 102 | 254 | 25 | 24.03 | 14.4 | 0.7 | 0.27 | 4.9 | 708
2024-01-17 | C | 54 | 43 | 90 | 20 | 19.09 | 13.8 | 0.7 | 0.21 | 4.4 | 605
2024-01-26 | C | 52 | 39 | 98 | 10 | 9.05 | 2 | 0.7 | 0.25 | 0.4 | 499
2024-02-01 | C | 18 | 32 | 80 | 21 | 19.96 | 6.5 | 0.8 | 0.24 | 2.7 | 473
2024-02-07 | C | 34 | 43 | 91 | 20 | 19.1 | 6.9 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 485
2024-02-13 | C | 86 | 90 | 224 | 18 | 17.01 | 14.5 | 0.8 | 0.19 | 1.6 | 459
2024-02-19 | C | 98 | 150 | 376 | 7 | 6.25 | 2.5 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 473
2024-02-26 | C | 63 | 38 | 94 | 9 | 8.82 | 2.9 | 0.1 | 0.08 | 0.91 | 480
2024-03-04 | C | 85 | 49 | 123 | 8 | 7.38 | 2.6 | 0.5 | 0.12 | 1.4 | 474
2024-03-14 | C | 13 | 17 | 31 | 11 | 10.4 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 482
2024-03-18 | C | 100 | 40 | 517 | 13 | 12.4 | 7 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 497
2024-03-25 | C | 115 | 114 | 287 | 15 | 14.03 | 9 | 0.8 | 0.17 | 2.9 | 532
2024-04-01 | C | 14 | 35 | 88 | 11 | 10.4 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 509
2024-04-12 | C | 47 | 27 | 68 | 8 | 5.96 | 5 | 0.9 | 1.14 | 1 | 531
2024-04-18 | C | 81 | 85 | 186 | 9 | 7.25 | 6.1 | 0.8 | 0.95 | 1.3 | 555
2024-04-22 | C | 45 | 33 | 83 | 10 | 8.89 | 4.3 | 0.7 | 0.41 | 1.4 | 562
2024-05-02 | C | 27 | 93 | 232 | 14 | 13.13 | 4.8 | 0.6 | 0.27 | 1.8 | 452
2024-05-09 | C | 25 | 34 | 74 | 22 | 21.35 | 15.1 | 0.5 | 0.15 | 3.9 | 588
2024-05-14 | C | 161 | 208 | 521 | 25 | 24.45 | 14.5 | 0.5 | 0.05 | 4.3 | 640
2024-05-24 | C | 285 | 92 | 231 | 20 | 19.08 | 12 | 0.8 | 0.12 | 3.4 | 628
2024-05-27 | C | 132 | 75 | 189 | 24 | 23.3 | 20.6 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 634
2024-06-05 | C | 103 | 80 | 154 | 32 | 31.38 | 25.2 | 0.5 | 0.12 | 2.9 | 740
2024-06-14 | C | 175 | 136 | 408 | 27 | 26.25 | 22.4 | 0.6 | 0.15 | 2.6 | 684
2024-06-17 | C | 59 | 69 | 174 | 31 | 30.28 | 21.6 | 0.5 | 0.22 | 3.7 | 732
2024-06-28 | C | 172 | 158 | 396 | 34 | 33.34 | 32 | 0.5 | 0.16 | 4 | 912
2024-07-05 | C | 20 | 24 | 59 | 40 | 39.25 | 38.4 | 0.6 | 0.15 | 4.3 | 911
2024-07-12 | C | 187 | 163 | 408 | 39 | 38.33 | 35.2 | 0.5 | 0.17 | 4.1 | 903
2024-07-15 | C | 264 | 192 | 480 | 43 | 42.28 | 40.5 | 0.5 | 0.22 | 4.6 | 1068
2024-07-24 | C | 122 | 158 | 395 | 47 | 46.25 | 44.7 | 0.5 | 0.25 | 6.3 | 664
2024-07-31 | C | 163 | 114 | 287 | 38 | 37.37 | 35.9 | 0.5 | 0.13 | 4.9 | 952
2024-08-09 | C | 455 | 569 | 1423 | 55 | 54.27 | 43.3 | 0.7 | 0.03 | 6.9 | 1512
2024-08-14 | C | 131 | 393 | 393 | 52 | 51.41 | 44.8 | 0.5 | 0.09 | 6.5 | 967
2024-08-23 | C | 348 | 230 | 575 | 50 | 49.39 | 45.1 | 0.5 | 0.11 | 6.3 | 920
2024-08-26 | C | 155 | 214 | 537 | 43 | 42.32 | 36.1 | 0.6 | 0.08 | 5.7 | 858
2024-09-02 | C | 213 | 195 | 488 | 46 | 45.37 | 38.4 | 0.5 | 0.13 | 6.1 | 644
2024-09-10 | C | 76 | 71 | 179 | 20 | 19.2 | 16.9 | 0.7 | 0.1 | 5.1 | 582
2024-09-19 | C | 137 | 32 | 161 | 38 | 37.41 | 35.2 | 0.5 | 0.09 | 4.5 | 635
2024-09-27 | C | 72 | 134 | 335 | 51 | 50.45 | 38.2 | 0.5 | 0.05 | 4 | 934
2024-10-03 | C | 119 | 115 | 287 | 41 | 40.44 | 37.2 | 0.5 | 0.06 | 4.2 | 691
2024-10-07 | C | 143 | 106 | 266 | 58 | 57.4 | 45.9 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | 859
2024-10-14 | C | 48 | 40 | 100 | 26 | 25.37 | 17.1 | 0.5 | 0.13 | 4 | 772
2024-10-22 | C | 126 | 103 | 388 | 22 | 21.39 | 19.1 | 0.5 | 0.11 | 3.5 | 698
2024-10-28 | C | 52 | 37 | 93 | 19 | 18.35 | 17.8 | 0.5 | 0.15 | 2.7 | 620
2024-11-08 | C | 69 | 62 | 154 | 15 | 14.36 | 13.5 | 0.5 | 0.14 | 2.2 | 733
2024-11-13 | C | 51 | 48 | 103 | 20 | 19.31 | 18.5 | 0.5 | 0.19 | 5.2 | 652
2024-11-15 | C | 459 | 170 | 425 | 28 | 27.27 | 23.5 | 0.5 | 0.23 | 8.2 | 554
2024-11-22 | C | 170 | 170 | 426 | 16 | 15.32 | 12.8 | 0.5 | 0.18 | 4.5 | 658
2024-11-25 | C | 128 | 144 | 359 | 17 | 16.3 | 13.6 | 0.5 | 0.2 | 7.3 | 659
2024-12-02 | C | 93 | 124 | 311 | 31 | 30.38 | 18.2 | 0.5 | 0.12 | 3.9 | 699
2024-12-11 | C | 67 | 144 | 305 | 28 | 27.35 | 24.7 | 0.5 | 0.15 | 3.7 | 687
2024-12-16 | C | 116 | 135 | 337 | 26 | 25.33 | 22.4 | 0.5 | 0.17 | 3.5 | 676
2024-12-27 | C | 119 | 168 | 421 | 30 | 29.35 | 25.3 | 0.5 | 0.15 | 3.3 | 720
2024-12-30 | C | 186 | 162 | 405 | 33 | 32.24 | 28.4 | 0.5 | 0.26 | 3 | 568
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008694124FL
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1115 | 890 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 143.75 | 115 | 0 | 0 | 0 | 316.25
2022-02-01 | 1228 | 919 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 127.71 | 99.33 | 0 | 0 | 0 | 245.96
2022-03-01 | 0 | 1410 | 955 | 0 | 0 | 2084 | 0 | 143 | 95 | 0 | 0 | 240 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 15
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 851 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 87 | 67 | 214 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 932 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 127 | 105 | 275 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 15
2022-06-01 | 0 | 0 | 1222 | 919 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 159 | 132 | 0 | 331 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 17
2022-07-01 | 1391 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 152 | 136 | 0 | 0 | 0 | 370 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16
2022-08-01 | 0 | 0 | 1819 | 1428 | 0 | 3124 | 0 | 0 | 177 | 170 | 0 | 395 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 15
2022-09-01 | 0 | 0 | 1701 | 1315 | 0 | 2868 | 0 | 0 | 171 | 138 | 0 | 320 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 16
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 1218 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 161 | 113 | 344 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 17
2022-11-01 | 0 | 1678 | 1146 | 0 | 0 | 2609 | 0 | 162 | 113 | 0 | 0 | 282 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 15
2022-12-01 | 1302 | 943 | 0 | 0 | 0 | 2684 | 133 | 86 | 0 | 0 | 0 | 304 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
2023-01-01 | 1098 | 790 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 151 | 90 | 0 | 0 | 0 | 257 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12
2023-02-01 | 921 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 155 | 115 | 0 | 0 | 0 | 277 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12
2023-03-01 | 0 | 1133 | 790 | 0 | 0 | 1799 | 0 | 175 | 125 | 0 | 0 | 337 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 11
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 1178 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 158 | 89 | 314 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 1269 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 219 | 154 | 401 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 17
2023-06-01 | 0 | 0 | 1497 | 1055 | 0 | 2173 | 0 | 0 | 172 | 136 | 0 | 330 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 16
2023-07-01 | 1785 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 3479 | 174 | 155 | 0 | 0 | 0 | 417 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14
2023-08-01 | 0 | 0 | 1925 | 1568 | 0 | 3372 | 0 | 0 | 191 | 156 | 0 | 387 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 13
2023-09-01 | 0 | 0 | 1177 | 898 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 190 | 142 | 0 | 393 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 935 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 196 | 138 | 387 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 15
2023-11-01 | 0 | 910 | 636 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 159 | 125 | 0 | 0 | 315 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13
2023-12-01 | 892 | 638 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 162 | 121 | 0 | 0 | 0 | 446 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-01-01 | 1226 | 897 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 152 | 102 | 0 | 0 | 0 | 285 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-02-01 | 1215 | 856 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 103 | 62 | 0 | 0 | 0 | 162 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-03-01 | 0 | 1220 | 862 | 0 | 0 | 2351 | 0 | 94 | 50 | 0 | 0 | 180 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 11
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 814 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 124 | 81 | 225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 785 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 168 | 116 | 334 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 13
2024-06-01 | 0 | 0 | 995 | 774 | 0 | 1931 | 0 | 0 | 133 | 96 | 0 | 307 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 12
2024-07-01 | 1233 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 144 | 113 | 0 | 0 | 0 | 256 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-01 | 0 | 0 | 1404 | 1168 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 92 | 68 | 0 | 235 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 14
2024-09-01 | 0 | 0 | 1202 | 961 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 189 | 121 | 0 | 354 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 13
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 776 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 186 | 130 | 334 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 25
2024-11-01 | 0 | 1036 | 759 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 139 | 91 | 0 | 0 | 266 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 14
2024-12-01 | 1077 | 775 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 152 | 100 | 0 | 0 | 0 | 332 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 4
2022-02-01 |  | 18
2022-03-01 |  | 15
2022-04-01 |  | 7
2022-05-01 |  | 10
2022-06-01 |  | 9
2022-07-01 |  | 15
2022-08-01 |  | 9
2022-09-01 |  | 3
2022-10-01 |  | 9
2022-11-01 |  | 12
2022-12-01 |  | 12
2023-01-01 |  | 12
2023-02-01 |  | 9
2023-03-01 |  | 15
2023-04-01 |  | 9
2023-05-01 |  | 12
2023-06-01 |  | 21
2023-07-01 |  | 12
2023-08-01 |  | 9
2023-09-01 |  | 25
2023-10-01 |  | 25
2023-11-01 |  | 0
2023-12-01 |  | 0
2024-01-01 |  | 0
2024-02-01 |  | 25
2024-03-01 |  | 0
2024-04-01 |  | 0
2024-05-01 |  | 25
2024-06-01 |  | 25
2024-07-01 |  | 0
2024-08-01 |  | 25
2024-09-01 |  | 0
2024-10-01 |  | 25
2024-11-01 |  | 0
2024-12-01 |  | 25

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 1.58 | [9 empty] | 80
2023 | 5.2 | [9 empty] | 100
2024 | 5.58 | [9 empty] | 80

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES