## OCAs
NOMBRE EDAR | CODIGO EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | INFRAESTRUCTURA | Nombre Infraestruct. | BT | MT_CT | MT_LEAT | FECHA última inspección BT | FECHA última inspección CT | FECHA última inspección LEAT | Tipo CT | CT (kVA) | Tensión LEAT (kV) | Long. aérea (m) | Long. subterránea (m) | OBSERVACIONES
ABENÓJAR | DCR0075 | Z2 | LOTE 4 | 4.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2021-01-08 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Intemperie | 160 | 15 | 2000 | 0
AGUDO ESTE (A) | DCR0076 | Z2 | LOTE 4 | 4.1 | EDAR |  | NO | NO | NO
AGUDO OESTE (B) | DCR0077 | Z2 | LOTE 4 | 4.1 | EDAR |  | NO | NO | NO
ALAMILLO | DCR0078 | Z2 | LOTE 4 | 4.1 | EDAR |  | NO | NO | NO
ALDEA DEL REY-CALZADA DE CALATRAVA | DCR0010 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | Qmetro | QMETRO CALZADA CVA | NO | NO | NO
ALDEA DEL REY-CALZADA DE CALATRAVA | DCR0010 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-09-23 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Interior | 250 | 15 | 3135 | 5
ALMURADIEL | DCR0119 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | EDAR |  | NO | NO | NO
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | DCR0237 | Z2 | LOTE 4 | 4.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2021-06-29 | 2024-10-28 | 2021-04-27 | Interior | 400 | 15 |  | 486
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | DCR0237 | Z2 | LOTE 4 | 4.2 | EBAR | EBAR ARGAMASILLA CVA | SI | SI | SI | 2021-06-29 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Intemperie | 100 | 15 | 1037 | 0 | Pendiente de posible Cesión de LMT EBAR por parte del Ayuntamiento.
BRAZATORTAS ESTE (A) | DCR0120 | Z2 | LOTE 4 | 4.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-09-23 | 2022-10-24 | 2022-10-04 | Intemperie | 50 | 15 | 1250 | 0
BRAZATORTAS OESTE (B) | DCR0147 | Z2 | LOTE 4 | 4.2 | EDAR |  | NO | NO | NO
CABEZARADOS | DCR0086 | Z2 | LOTE 4 | 4.2 | EDAR |  | NO | NO | NO
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO | DCR0087 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EDAR |  | NO | NO | NO
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO | DCR0087 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EBAR | EBAR CABEZARRUBIAS | NO | NO | NO
FUENCALIENTE | DCR0095 | Z2 | LOTE 4 | 4.2 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2024-06-06
HINOJOSAS DE CALATRAVA | DCR0097 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Intemperie | 25 | 15 | 20 | 0
LUCIANA | DCR0098 | Z2 | LOTE 4 | 4.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Intemperie | 100 | 15 | 800 | 0
MESTANZA | DCR0099 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2022-10-25 | 2022-10-24 | Intemperie | 25 | 15 | 400 | 0
MESTANZA | DCR0099 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EBAR | EBAR MESTANZA | NO | NO | NO
PUEBLA DE DON RODRIGO | DCR0046 | Z2 | LOTE 4 | 4.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-07-29 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Intemperie | 160 | 15 | 1570 | 0
SACERUELA | DCR0108 | Z2 | LOTE 4 | 4.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2021-01-08 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Intemperie | 25 | 15 | 10 | 0
SAN LORENZO DE CALATRAVA | DCR0109 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EDAR |  | NO | NO | NO
SOLANA DEL PINO ESTE (A) | DCR0111 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EDAR |  | NO | NO | NO
SOLANA DEL PINO OESTE (B) | DCR0112 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EDAR |  | NO | NO | NO
TORRE DE JUAN ABAD-ALMEDINA-VILLAMANRIQUE | DCR0135 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2021-01-05 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Intemperie | 160 | 15 | 223 | 0
TORRE DE JUAN ABAD-ALMEDINA-VILLAMANRIQUE | DCR0135 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | EBAR | EBAR ALMEDINA | SI | SI | SI | 2021-01-05 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Intemperie | 50 | 15 | 325 | 0
TORRE DE JUAN ABAD-ALMEDINA-VILLAMANRIQUE | DCR0135 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | EBAR | EBAR VILLAMANRIQUE | SI | SI | SI | 2021-01-05 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Intemperie | 50 | 15 | 150 | 0
VALDEMANCO DEL ESTERAS | DCR0115 | Z2 | LOTE 4 | 4.1 | EDAR |  | NO | NO | NO
VALDEPEÑAS | DCR0068 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2021-01-07 | 2022-07-15 | 2022-10-10 | Interior | 1600 | 15 | 4710 | 0
VALDEPEÑAS | DCR0068 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | EBAR | EBAR NORTE | SI | SI | SI | 2021-01-07 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Intemperie | 100 | 15 | 55 | 0
VILLAMAYOR DE CALATRAVA | DCR0116 | Z2 | LOTE 4 | 4.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Intemperie | 50 | 15 | 10 | 0
VILLAMAYOR DE CALATRAVA | DCR0116 | Z2 | LOTE 4 | 4.2 | EBAR | EBAR VILLAMAYOR CVA | NO | NO | NO
VILLANUEVA DE SAN CARLOS | DCR0117 | Z2 | LOTE 4 | 4.3 | EDAR |  | NO | NO | NO
TORRENUEVA | DCR0265 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 250 | 15 | 450 | 0
TORRENUEVA | DCR0265 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | EBAR | EBAR TORRENUEVA | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | CT existente dentro del casco urbano. Condicionada a acuerdo de cesión municipal

## FOTOVOLTAICAS
EDAR | COD_EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | Nº de modulos (Ud) | Producción energética prevista (kWh/año) | Fecha prevista de puesta en servicio | Observaciones
TORRENUEVA (EBAR) | DCR0265 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | 15 | 10902 | 2027-06-01 | Las instalaciones fotovoltaicas se estan construyendo junto al resto de las instalaciones
TORRENUEVA (EDAR) | DCR0265 | Z2 | LOTE 4 | 4.4 | 180 | 132529 | 2027-06-01 | Las instalaciones fotovoltaicas se estan construyendo junto al resto de las instalaciones