## Nº VEHÍCULOS Y TM
VEHÍCULOS NECESARIOS
LOTE | TURISMO JEX | TURISMO JP | FURGONETA EM | FURGONETA OP
LOTE 4 | 1 | 4 | 7 | 6
EQUIPOS TOMA MUESTRAS
LOTE | TM IACLM | TM NECESARIOS POR LOTE | TM A APORTAR POR ADJUDICATARIO
LOTE 4 | 8 | 16 | 8

## INVENTARIO TM
Lote | Ubicación Habitual (EDAR) | nº TM | Tipo | Marca | Modelo | Número de Serie | Observaciones
LOTE 4 | ALDEA DEL REY-CALZADA DE CALATRAVA | 1 | Portátil | ISCO | 3700 | 212K00831
LOTE 4 | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | 1 | Portátil | HACH LANGE | SIGMA SD-900 p.61.11611 | 111000421923
LOTE 4 | BRAZATORTAS ESTE (A) | 1 | Portátil | ISCO | 3700 | 212K00834
LOTE 4 | LUCIANA | 1 | Portátil | ISCO | GLS SAMPLER | 208M01207
LOTE 4 | TORRENUEVA | 1 | Portátil |  |  |  | Previsto incluirse como parte de las obras de la EDAR
LOTE 4 | VALDEMANCO DEL ESTERAS | 1 | Portátil | HACH | AS950 | 221110022803
LOTE 4 | VALDEPEÑAS | 1 | Portátil | HACH | AS950 | 221110022805
LOTE 4 | VALDEPEÑAS | 1 | Portátil | ISCO | GLS SAMPLER | 208M01206
| TOTAL | 8
Note on B18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Antes había 2 en Pozuelo Cva