## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 6507 | 5536
2022-02-01 | 4456 | 4401
2022-03-01 | 6233 | 5367
2022-04-01 | 9261 | 7923
2022-05-01 | 6811 | 6020
2022-06-01 | 6155 | 5219
2022-07-01 | 4702.64 | 4025.36
2022-08-01 | 4992 | 4316
2022-09-01 | 4662 | 4055
2022-10-01 | 4947 | 4246
2022-11-01 | 6760 | 5650
2022-12-01 | 7793 | 6639
2023-01-01 | 7552 | 6558
2023-02-01 | 6201 | 5458
2023-03-01 | 6469.57 | 5512.71
2023-04-01 | 5947.43 | 4961.19
2023-05-01 | 8882.21 | 8025.82
2023-06-01 | 9348.72 | 8147.07
2023-07-01 | 6955.49 | 5915.79
2023-08-01 | 6789 | 5990
2023-09-01 | 7297.98 | 6061.44
2023-10-01 | 7629.5 | 6766.77
2023-11-01 | 6987.53 | 6426.79
2023-12-01 | 6610 | 5895
2024-01-01 | 6654.89 | 5808.33
2024-02-01 | 5943.11 | 5251.67
2024-03-01 | 6182 | 5621
2024-04-01 | 5640.11 | 4967.47
2024-05-01 | 5767.71 | 5060.31
2024-06-01 | 5815.19 | 5100.21
2024-07-01 | 6039 | 4800
2024-08-01 | 7186.84 | 5229.82
2024-09-01 | 6964.63 | 5649.18
2024-10-01 | 7613.69 | 6275.81
2024-11-01 | 6425.78 | 5337.12
2024-12-01 | 6857.82 | 5603.84
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Sulfatos (mg/l) | Cloruros (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l)
2022-01-03 | C | 158 | 154.6 | 541 | 48.7 |  |  |  |  | 8.1 | 1754
2022-01-04 | P | 219 |  | 362 | 76.5 |  |  |  |  | 9.7 | 1453
2022-01-12 | P | 121 |  | 299 | 73.5 |  |  |  |  | 10 | 1460
2022-01-13 | C | 169 | 98 | 325 | 61.1 |  |  |  |  | 9.3 | 1869
2022-01-21 | C | 201 | 113 | 386 | 69.3 |  |  |  |  | 7.1 | 1624
2022-01-25 | C | 107 | 132 | 408 | 56.8 |  |  |  |  | 6.5 | 1507
2022-02-07 | C | 121 | 129 | 325 | 61.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1608
2022-02-14 | C | 65 | 79 | 207 | 68.7 |  |  |  |  | 8.3 | 1741
2022-02-16 | C | 182 | 137 | 370 | 49 |  |  |  |  | 6.3 | 1678 | 155 | 181
2022-02-24 | C | 121 | 124 | 347 | 55.3 |  |  |  |  | 8.1 | 1546
2022-02-28 | C | 94 | 97 | 278 | 44.2 |  |  |  |  | 5.2 | 1693
2022-03-04 | C | 104 | 86 | 225 | 54.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1549
2022-03-10 | C | 118 | 76 | 238 | 66.3 |  |  |  |  | 6.5 | 1428
2022-03-18 | C | 65 | 122 | 321 | 41.3 |  |  |  |  | 7.8 | 1430
2022-03-24 | C | 94 | 92 | 243 | 59.8 |  |  |  |  | 8.7 | 1470
2022-04-01 | C | 79 | 103 | 312 | 63 |  |  |  |  | 7.9 | 1564
2022-04-06 | C | 85 | 98 | 294 | 57 |  |  |  |  | 8.3 | 1633
2022-04-13 | C | 73 | 87 | 301 | 59 |  |  |  |  | 7.3 | 1498
2022-04-20 | C | [10 empty] | 207 | 152
2022-04-21 | C | 105 | 124 | 322 | 61 |  |  |  |  | 6.8 | 1566
2022-04-27 | C | 93 | 113 | 278 | 58 |  |  |  |  | 8.2 | 1672
2022-05-02 | C | 96 | 103 | 309 | 52 |  |  |  |  | 5.8 | 1565
2022-05-02 | P | 80 |  | 257 | 37.8 |  |  |  |  | 8.5 | 2524
2022-05-09 | P | 108 |  | 251 | 58.3 |  |  |  |  | 6 | 3208
2022-05-10 | C | 83 | 98 | 301 | 48 |  |  |  |  | 7.6 | 1379
2022-05-16 | C | 106 | 102 | 328 | 49 |  |  |  |  | 6.8 | 1742
2022-05-18 | C | 260 | 70 | 231 | 45.8 |  |  |  |  | 5.4 | 1734 | 243 | 191
2022-05-27 | C | 132 | 124 | 412 | 52 |  |  |  |  | 7.1 | 1643
2022-06-03 | C | 124 | 102 | 321 | 45 |  |  |  |  | 5.2 | 1563
2022-06-08 | C | 134 | 98 | 302 | 61 |  |  |  |  | 8.5 | 1854
2022-06-14 | C | 115 | 85 | 286 | 57 |  |  |  |  | 9.1 | 1375
2022-06-22 | C | 185 | 98 | 295 | 49 |  |  |  |  | 4.8 | 1585
2022-06-28 | C | 124 | 134 | 361 | 39 |  |  |  |  | 6.3 | 1369
2022-07-07 | C | 169 | 69 | 196 | 49.9 |  |  |  |  | 7.9 | 1534
2022-07-14 | C | 139 | 98 | 267 | 56.8 |  |  |  |  | 6.5 | 1625
2022-07-18 | C | [10 empty] | 142 | 146
2022-07-21 | C | 107 | 125 | 296 | 52.1 |  |  |  |  | 11.5 | 1520
2022-07-28 | C | 134 | 147 | 492 | 55.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1623
2022-08-05 | C | 280 | 82 | 306 | 24.2 |  |  |  |  | 6.2 | 1487 | 53.9 | 76.1
2022-08-11 | C | 131 | 59 | 271 | 27.1 |  |  |  |  | 6.9 | 1529
2022-08-18 | C | 97 | 104 | 348 | 20.6 |  |  |  |  | 7.1 | 1652
2022-08-25 | C | 121 | 96 | 225 | 24.5 |  |  |  |  | 5.8 | 1598
2022-08-30 | P | 96 |  | 402 | 63.4 |  |  |  |  | 10 | 1591
2022-09-01 | C | 93 | 98 | 297 | 28.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1699
2022-09-06 | P | 79 |  | 470 | 67.4 |  |  |  |  | 6.8 | 1830
2022-09-07 | C | 106 | 109 | 305 | 22.6 |  |  |  |  | 9.2 | 1036
2022-09-15 | C | 74 | 86 | 261 | 24.9 |  |  |  |  | 7.9 | 1639
2022-09-28 | C | 61 | 72 | 128 | 31.8 |  |  |  |  | 6.8 | 1525
2022-10-04 | C | 84 | 94 | 245 | 54 |  |  |  |  | 7.1 | 1563
2022-10-11 | C | 78 | 75 | 301 | 45 |  |  |  |  | 7.9 | 1428
2022-10-18 | C | 69 | 84 | 281 | 38 |  |  |  |  | 6.5 | 1634
2022-10-26 | C | 61 | 81 | 277 | 41 |  |  |  |  | 6.8 | 1574
2022-11-03 | C | 275 | 63 | 197 | 54 |  |  |  |  | 7.7 | 1375
2022-11-07 | C | 209 | 100 | 345 | 59.8 |  |  |  |  | 7.1 | 1247
2022-11-15 | C | 652 | 379 | 540 | 49.7 |  |  |  |  | 6 | 1253
2022-11-17 | C | 312 | 87 | 281 | 57.2 |  |  |  |  | 4.4 | 1601
2022-11-23 | C | 247 | 84 | 274 | 54.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1760
2022-12-07 | C | 124 | 147 | 356 | 54.3 |  |  |  |  | 6.1 | 1623
2022-12-14 | C | 148 | 123 | 384 | 51.3 |  |  |  |  | 5.7 | 1638
2022-12-21 | C | 153 | 106 | 339 | 45.6 |  |  |  |  | 5.6 | 1574
2022-12-28 | C | 100 | 66 | 230 | 58 |  |  |  |  | 7.9 | 1521
2023-01-04 | C | 98 | 156.4 | 237 | 45.8 |  |  |  |  | 5.3 | 1569
2023-01-04 | P | 37 |  | 172 | 56.6 |  |  |  |  | 5.6 | 1582
2023-01-11 | P | 76 |  | 208 | 57.4 |  |  |  |  | 6 | 1835
2023-01-11 | C | 63 | 101 | 148 | 36.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1414
2023-01-18 | C | 116.3 | 125 | 216 | 40.9 |  |  |  |  | 4.6 | 1385
2023-01-25 | C | 135 | 128.5 | 242 | 49.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1452
2023-01-30 | C | 135 | 129 | 312 | 46.3 |  |  |  |  | 4.2 | 1320
2023-02-01 | C | 172 | 60 | 92 | 36 |  |  |  |  | 4 | 1334
2023-02-02 | C | 125 | 99 | 301 | 55 |  |  |  |  | 7.5 | 2001
2023-02-09 | C | 221 | 130 | 365 | 65.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1952
2023-02-16 | C | 240 | 98 | 257 | 49.3 |  |  |  |  | 6.5 | 1921
2023-02-23 | C | 201 | 102 | 321 | 54 |  |  |  |  | 5.9 | 1783
2023-03-02 | C | 213 | 75 | 287 | 49.6 |  |  |  |  | 6.1 | 1413
2023-03-09 | C | 197 | 63 | 241 | 43.8 |  |  |  |  | 4.7 | 1531
2023-03-16 | C | 188 | 66 | 205 | 51.4 |  |  |  |  | 4.8 | 1278
2023-03-23 | C | 193 | 91 | 211 | 57.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1511
2023-04-04 | C | 114 | 124 | 347 | 55.3 |  |  |  |  | 5.4 | 1546
2023-04-11 | C | 94 | 99 | 278 | 44.2 |  |  |  |  | 5.2 | 1571
2023-04-18 | C | 104 | 86 | 225 | 54.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1549
2023-04-25 | C | 118 | 76 | 238 | 58.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1428
2023-05-02 | C | 88 | 55 | 167 | 53.6 |  |  |  |  | 5.9 | 1632
2023-05-09 | C | 134 | 65 | 262 | 51.5 |  |  |  |  | 7.5 | 1527
2023-05-16 | C | 311 | 69 | 196 | 49.9 |  |  |  |  | 7.9 | 1534
2023-05-19 | C | 784 | 379 | 589 | 51.8 |  |  |  |  | 5.8 | 1196
2023-05-23 | C | 139 | 98 | 267 | 56.8 |  |  |  |  | 6.5 | 1625
2023-05-30 | C | 99 | 119 | 322 | 57.9 |  |  |  |  | 4.8 | 1669
2023-06-06 | C | 88 | 55 | 167 | 53.6 |  |  |  |  | 5.9 | 1632
2023-06-13 | C | 134 | 65 | 262 | 51.5 |  |  |  |  | 7.5 | 1527
2023-06-19 | C | 169 | 69 | 196 | 49.9 |  |  |  |  | 7.9 | 1534
2023-06-27 | C | 165 | 79 | 221 | 55.4 |  |  |  |  | 8.6 | 1569
2023-07-04 | C | [10 empty] | 163 | 161
2023-07-06 | C | 185 | 98 | 295 | 49 |  |  |  |  | 4.8 | 1585
2023-07-12 | C | 154 | 134 | 361 | 39 |  |  |  |  | 6.3 | 1369
2023-07-19 | C | 169 | 76 | 196 | 49.9 |  |  |  |  | 7.9 | 1534
2023-07-27 | C | 139 | 98 | 267 | 56.8 |  |  |  |  | 6.5 | 1625
2023-08-02 | C | 189 | 69 | 411 | 49.9 |  |  |  |  | 7.9 | 1814
2023-08-09 | C | 165 | 89 | 439 | 55.4 |  |  |  |  | 7.4 | 1569
2023-08-17 | C | 134 | 134 | 537 | 56.8 |  |  |  |  | 6.5 | 1625
2023-08-25 | C | 640 | 550 | 832 | 78 |  |  |  |  | 8.8 | 1746
2023-08-29 | C | 137 | 119 | 437 | 57.9 |  |  |  |  | 5.5 | 1676
2023-09-05 | C | 136 | 139 | 405 | 68.6 |  |  |  |  | 5.8 | 2036
2023-09-12 | C | 174 | 98 | 261 | 74.9 |  |  |  |  | 6.9 | 1639
2023-09-22 | C | 161 | 126 | 328 | 58.1 |  |  |  |  | 7.8 | 1525
2023-09-29 | C | 238 | 68 | 191 | 55.3 |  |  |  |  | 8.2 | 1623
2023-10-04 | C | 163 | 57 | 163 | 68.3 |  |  |  |  | 12.3 | 1824
2023-10-10 | C | 107 | 12 | 25 | 52.1 |  |  |  |  | 11.5 | 1520
2023-10-17 | C | 121 | 24 | 68 | 58.3 |  |  |  |  | 7.7 | 1693
2023-10-26 | C | 142 | 41 | 125 | 75.5 |  |  |  |  | 8.1 | 1628
2023-10-31 | C | 201 | 69 | 142 | 58 |  |  |  |  | 8 | 1825
2023-11-03 | C | 221 | 68 | 191 | 55.3 |  |  |  |  | 8.1 | 1623
2023-11-10 | C | 204 | 78 | 232 | 43 |  |  |  |  | 5.2 | 1567
2023-11-17 | C | 163 | 57 | 163 | 68.3 |  |  |  |  | 7.3 | 1824
2023-11-28 | C | 108 | 26 | 127 | 52.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1682
2023-11-29 | C | 1068 | 330 | 511 | 48.9 |  |  |  |  | 5.1 | 1332
2023-12-01 | C | 212 | 146 | 551 | 59.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1643
2023-12-05 | C | 164 | 120 | 345 | 55.6 |  |  |  |  | 5.9 | 1573
2023-12-12 | C | 184 | 106 | 358 | 54 |  |  |  |  | 5 | 1691
2023-12-19 | C | 241 | 144 | 231 | 66.9 |  |  |  |  | 8.9 | 1439
2023-12-27 | C | 144 | 154.6 | 458 | 50.2 |  |  |  |  | 8.3 | 1888
2024-01-03 | C | 133 | 125 | 493 | 50 |  |  |  |  | 6 | 1623
2024-01-10 | C | 150 | 171 | 394 | 51.3 |  |  |  |  | 5 | 1754
2024-01-17 | C | 159 | 198 | 454 | 45.6 |  |  |  |  | 4.6 | 1574
2024-01-24 | C | 147 | 164 | 437 | 45.8 |  |  |  |  | 5.5 | 2022
2024-02-01 | C | 121 | 129 | 322 | 61.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1608
2024-02-08 | C | 164 | 101 | 252 | 68.7 |  |  |  |  | 8.3 | 1741
2024-02-13 | C | 180 | 136 | 401 | 49 |  |  |  |  | 6.3 | 1678
2024-02-20 | C | 1730 | 1660 | 2520 | 131 |  |  |  |  | 22.6 | 1489
2024-02-22 | C | 101 | 131 | 399 | 51.2 |  |  |  |  | 5.2 | 1693
2024-02-27 | C | 121 | 124 | 385 | 55.3 |  |  |  |  | 8.1 | 1546
2024-03-01 | C | 114 | 55 | 167 | 53.6 |  |  |  |  | 5.9 | 1632
2024-03-06 | C | 134 | 65 | 262 | 51.5 |  |  |  |  | 7.5 | 1527
2024-03-12 | C | 169 | 69 | 196 | 49.9 |  |  |  |  | 7.9 | 1534
2024-03-20 | C | [10 empty] | 136 | 146
2024-03-21 | C | 139 | 98 | 267 | 56.8 |  |  |  |  | 6.5 | 1625
2024-03-26 | C | 101 | 119 | 322 | 57.9 |  |  |  |  | 4.8 | 1669
2024-04-02 | C | 92 | 94 | 247 | 55 |  |  |  |  | 7.1 | 995
2024-04-09 | C | 114 | 78 | 211 | 51.2 |  |  |  |  | 5.5 | 1031
2024-04-16 | C | 67 | 114 | 321 | 45 |  |  |  |  | 7.8 | 1431
2024-04-17 | C | [10 empty] | 110 | 101
2024-04-23 | C | 78 | 111 | 305 | 63 |  |  |  |  | 7.9 | 1434
2024-04-29 | C | 80 | 98 | 301 | 58 |  |  |  |  | 8 | 1771
2024-05-02 | C | 161 | 126 | 328 | 45.5 |  |  |  |  | 7.8 | 1475
2024-05-09 | C | 230 | 65 | 324 | 40.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2057
2024-05-15 | C | 114 | 78 | 252 | 43 |  |  |  |  | 5.2 | 1735
2024-05-22 | C | 226 | 202 | 294 | 46.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1548
2024-05-23 | C | 125 | 12 | 26 | 52.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1545
2024-05-28 | C | 121 | 24 | 69 | 57 |  |  |  |  | 7 | 1755
2024-06-04 | C | 144 | 57 | 214 | 48.6 |  |  |  |  | 6.2 | 1147
2024-06-11 | C | 200 | 55 | 196 | 54.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1454
2024-06-18 | C | 147 | 79 | 257 | 55.4 |  |  |  |  | 7.1 | 958
2024-06-25 | C | 139 | 91 | 267 | 50.5 |  |  |  |  | 6.5 | 1454
2024-07-02 | C | 103 | 58 | 167 | 53.6 |  |  |  |  | 5.9 | 959
2024-07-09 | C | 128 | 65 | 235 | 55 |  |  |  |  | 7.5 | 1034
2024-07-16 | C | 119 | 60 | 196 | 49.9 |  |  |  |  | 7.9 | 1653
2024-07-23 | C | 143 | 79 | 201 | 60.3 |  |  |  |  | 5.5 | 1334
2024-07-30 | C | 139 | 93 | 244 | 56.8 |  |  |  |  | 6.5 | 988
2024-08-02 | C | 121 | 124 | 385 | 55.3 |  |  |  |  | 5 | 1546
2024-08-07 | C | 120 | 55 | 167 | 53.6 |  |  |  |  | 5.9 | 1554
2024-08-13 | C | 135 | 59 | 262 | 53 |  |  |  |  | 6 | 1247
2024-08-20 | C | 169 | 69 | 355 | 58 |  |  |  |  | 7.9 | 1658
2024-08-21 | C | 294 | 270 | 419 | 72 |  |  |  |  | 8.8 | 1585
2024-08-27 | C | 139 | 98 | 267 | 52 |  |  |  |  | 6.5 | 1625
2024-09-04 | C | 125 | 128.5 | 242 | 49.1 |  |  |  |  | 5 | 2024
2024-09-11 | C | 135 | 129 | 312 | 42.5 |  |  |  |  | 4.2 | 1283
2024-09-18 | C | [10 empty] | 91.9 | 123
2024-09-20 | C | 125 | 99 | 301 | 55 |  |  |  |  | 7.5 | 1521
2024-09-25 | C | 200 | 130 | 365 | 66 |  |  |  |  | 5.1 | 2053
2024-09-30 | C | 212 | 110 | 255 | 58 |  |  |  |  | 4.2 | 1258
2024-10-02 | C | 138 | 68 | 191 | 55.3 |  |  |  |  | 8.1 | 1623
2024-10-09 | C | 97 | 78 | 232 | 43 |  |  |  |  | 5.2 | 1567
2024-10-16 | C | 163 | 57 | 163 | 68.3 |  |  |  |  | 9.3 | 1428
2024-10-23 | C | 207 | 101 | 205 | 52.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1520
2024-10-30 | C | 121 | 92 | 186 | 58.3 |  |  |  |  | 7.7 | 1693
2024-11-04 | C | 61 | 72 | 128 | 31.8 |  |  |  |  | 6.8 | 1525
2024-11-08 | C | 84 | 94 | 245 | 54 |  |  |  |  | 7.1 | 1563
2024-11-12 | C | 78 | 75 | 301 | 45 |  |  |  |  | 7.9 | 1428
2024-11-18 | C | 58 | 84 | 281 | 38 |  |  |  |  | 6.5 | 1634
2024-11-20 | C | 212 | 214 | 310 | 33.3 |  |  |  |  | 3.9 | 1253
2024-11-26 | C | 275 | 63 | 197 | 54 |  |  |  |  | 7.7 | 1375
2024-12-03 | C | 61 | 72 | 128 | 31.8 |  |  |  |  | 6.8 | 1525
2024-12-10 | C | 84 | 94 | 245 | 54 |  |  |  |  | 7.1 | 1563
2024-12-17 | C | 78 | 75 | 301 | 45 |  |  |  |  | 7.9 | 1428
2024-12-23 | C | 69 | 84 | 281 | 38 |  |  |  |  | 6.5 | 1634
2024-12-30 | C | 61 | 81 | 277 | 41 |  |  |  |  | 6.8 | 1574
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* Los datos de Sulfatos y Cloruros corresponden a analíticas de salida al tratarse de parámetros que la planta no tiene capacidad para tratar.

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000013601858BT
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 259.2619 | 220.0712 | 0 | 0 | 0 | 1920.3469 | 128 | 99 | 0 | 0 | 0 | 806 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7
2022-02-01 | 443.306 | 293.9981 | 0 | 0 | 0 | 1334.5359 | 94 | 50 | 0 | 0 | 0 | 314 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6
2022-03-01 | 0 | 528.2703 | 313.2766 | 0 | 0 | 1463.4931 | 0 | 113 | 54 | 0 | 0 | 348 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 576.8886 | 378.2153 | 1499.6161 | 0 | 0 | 0 | 130 | 84 | 377 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 567 | 383 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 133 | 91.5 | 320.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 11.5 | 7
2022-06-01 | 0 | 0 | 632 | 444 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 136 | 99 | 0 | 264 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 7
2022-07-01 | 659 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 54 | 206 | 0 | 0 | 0 | 245 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9
2022-08-01 | 0 | 0 | 437 | 737 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 53 | 225 | 0 | 296 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9
2022-09-01 | 0 | 0 | 773 | 813 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 46 | 201 | 0 | 119 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 16 |  |  | 9.6
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 793 | 900 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 40 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 12
2022-11-01 | 0 | 1093 | 1088 | 0 | 0 | 2497 | 0 | 191 | 433 | 0 | 0 | 797 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 9
2022-12-01 | 980 | 912 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 141 | 187 | 0 | 0 | 0 | 875 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7
2023-01-01 | 697 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1890
2023-02-01 | 619 | 677 | 0 | 0 | 0 | 1547
2023-03-01 | 0 | 1003 | 935 | 0 | 0 | 1805
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 745 | 735 | 1768
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 842 | 810 | 1743
2023-06-01 | 0 | 0 | 773 | 834 | 0 | 1686
2023-07-01 | 640 | 811 | 0 | 0 | 0 | 2028
2023-08-01 | 0 | 0 | 690 | 663 | 0 | 2355
2023-09-01 | 0 | 0 | 907 | 607 | 0 | 2299
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 709 | 616 | 2364
2023-11-01 | 0 | 832 | 698 | 0 | 0 | 2325
2023-12-01 | 718 | 588 | 0 | 0 | 0 | 2494
2024-01-01 | 999 | 820 | 0 | 0 | 0 | 2326
2024-02-01 | 911 | 816 | 0 | 0 | 0 | 2167
2024-03-01 | 0 | 608 | 681 | 0 | 0 | 2248
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 623 | 722 | 2024
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 795 | 794 | 2179
2024-06-01 | 0 | 0 | 929 | 790 | 0 | 2065
2024-07-01 | 1338 | 991 | 0 | 0 | 0 | 2006
2024-08-01 | 0 | 0 | 1067 | 945 | 0 | 2335
2024-09-01 | 0 | 0 | 963 | 950 | 0 | 2136
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 793 | 900 | 1886
2024-11-01 | 0 | 832 | 698 | 0 | 0 | 2325
2024-12-01 | 980 | 912 | 0 | 0 | 0 | 2505

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01 |  | 25
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01 |  | 25
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01 |  | 25
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01 |  | 25
2023-10-01 |  | 25
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01 |  | 25
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01 |  | 25
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01 |  | 25
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01 |  | 25
2024-12-01 |  | 25
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 2 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 35
2023 |  | 3.46 | [8 empty] | 47.5
2024 | 3.18 | [9 empty] | 45

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Se detecta puntualmenta algún vertido sin determinar la procedencia