## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 44136 | 41074
2022-02-01 | 41204 | 39654
2022-03-01 | 57514 | 58315
2022-04-01 | 47391 | 47665
2022-05-01 | 47775 | 45093
2022-06-01 | 42085 | 38411
2022-07-01 | 42686 | 37265
2022-08-01 | 45424 | 42871
2022-09-01 | 48481 | 46684
2022-10-01 | 56520 | 55414
2022-11-01 | 56233 | 53956
2022-12-01 | 57613 | 53737
2023-01-01 | 49249 | 47538
2023-02-01 | 46207 | 44042
2023-03-01 | 50604 | 48088
2023-04-01 | 48851 | 45697
2023-05-01 | 62367.52 | 57100.29
2023-06-01 | 49978.48 | 48978.71
2023-07-01 | 48335 | 47256
2023-08-01 | 56248 | 54745
2023-09-01 | 61976 | 60296
2023-10-01 | 57774.26 | 56216.89
2023-11-01 | 55400.74 | 53763.11
2023-12-01 | 53937 | 52976
2024-01-01 | 59729 | 56498
2024-02-01 | 57758 | 54021
2024-03-01 | 60125 | 57200
2024-04-01 | 54811 | 52382
2024-05-01 | 61992 | 58419
2024-06-01 | 65514 | 59576
2024-07-01 | 58310 | 56439
2024-08-01 | 54483 | 52472
2024-09-01 | 68876 | 64660
2024-10-01 | 65675.95 | 58929.21
2024-11-01 | 49939.05 | 48136.79
2024-12-01 | 47002.89 | 46594.34
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Sulfatos (mg/l) | Cloruros (mg/l) | Boro (mg/l) | Cromo Total disuelto (µg/l) | Cromo VI (µg/l) | Amonio (mg NH4/l) | Detergentes (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l)
2022-01-03 | C | 224 | 280 | 785 | 76 | 74.1 | 35.1 | 1.1 | 0 | 8.5 | 2602
2022-01-04 | C | 276 | 342 | 960 | 116 | 116 | 59.9 | 0.5 | 0 | 12.7 | 2595 | 417 | 312 | 0.15 | 0.066 | 0 |  | 0.1
2022-01-05 | C | 180 |  | 943 | 77 |  |  |  |  | 8.3 | 2951
2022-01-07 | C | 235 | 362 | 1024 | 71 | 68.6 | 51.1 | 0.9 | 0 | 10.3 | 2408
2022-01-12 | C | 239 | 284 | 932 | 72 | 69.3 | 55.7 | 1.3 | 0 | 11.6 | 2507
2022-01-13 | C | 492 | 740 | 1330
2022-01-13 | C | 270 |  | 875 | 108 |  |  |  |  | 10 | 3270
2022-01-17 | C | 308 | 241 | 847 | 55 | 72.5 | 55.9 | 0.7 | 0 | 9.4 | 2536
2022-01-18 | C | 352 | 360 | 990 | 115 | 114 | 90 | 0.7 | 0 | 11.6 | 2605 | 374 | 279 | 0.18 | 0.95 | 0 |  | 0.1
2022-01-21 | C | 325 | 221 | 697 | 68 | 81.7 | 67.5 | 0.9 | 0 | 8.7 | 2457
2022-01-24 | C | 247 | 236 | 755 | 55 | 53.1 | 46.1 | 1.4 | 0 | 10.1 | 2963
2022-01-27 | C | 192 | 285 | 866 | 78 | 76.3 | 69.2 | 0.5 | 0 | 6.6 | 2748
2022-02-01 | C | 165 |  | 905 | 57 |  |  |  |  | 6.5 | 3400
2022-02-03 | C | 1680 | 90 | 275 | 113 | 113 | 52.1 | 0.5 | 0 | 12.6 | 2620
2022-02-07 | C | 365 | 225 | 699 | 67 | 65.2 | 51.7 | 0.7 | 0 | 11.1 | 2513
2022-02-08 | C | 306 |  | 970 | 94 |  |  |  |  | 7.9 | 0
2022-02-09 | P | [10 empty] | 201 | 120 | 0.16 | 0.307 | 0 |  | 0.1
2022-02-11 | C | 448 | 289 | 782 | 56 | 51.6 | 44.2 | 0.9 | 0 | 7.4 | 2436
2022-02-14 | C | 265 | 207 | 629 | 113 | 114.3 | 95.1 | 0.8 | 0 | 8.6 | 2769
2022-02-16 | C | 568 | 600 | 1750 | 96 | 94.6 | 55.2 | 0.5 | 0.3 | 7.5 | 3790 | 479 | 277 | 0.41 | 0.63 | 0 |  | 0.15
2022-02-21 | C | 307 | 275 | 936 | 100 | 98.3 | 87.3 | 0.5 | 0 | 9.2 | 2504
2022-02-22 | C | 514 | 870 | 1820
2022-02-24 | C | 394 | 392 | 1302 | 97 | 96.2 | 79.9 | 1.1 | 0 | 9.3 | 2550
2022-02-28 | C | 265 | 304 | 869 | 82 | 81.3 | 63.4 | 1.3 | 0 | 10.6 | 2637
2022-03-01 | C | 221 | 397 | 1232 | 92 | 92.3 | 68 | 0.6 | 0 | 7.9 | 2830
2022-03-02 | C | 385 |  | 1173 | 79 |  |  |  |  | 9.2 | 2746
2022-03-03 | C | 388 | 304 | 1130 | 78 | 77.3 | 46.8 | 0.5 | 0 | 7.3 | 2530 | 393 | 230 | 0.15 | 0.095 | 0.002 |  | 0.11
2022-03-04 | C | 326 | 394 | 1003 | 52 | 51.2 | 37 | 0.7 | 0 | 5.3 | 2416
2022-03-07 | C | 401 | 368 | 934 | 65 | 63.3 | 41.5 | 0.9 | 0 | 6.7 | 3021
2022-03-10 | C | 279 | 232 | 826 | 104 | 105.1 | 86.2 | 0.5 | 0 | 10.1 | 2796
2022-03-11 | C | 302 |  | 1440 | 140 |  |  |  |  | 6 | 3667
2022-03-14 | C | 197 | 267 | 966 | 68 | 67.2 | 57.1 | 0.5 | 0 | 10.6 | 2857
2022-03-16 | C | 258 | 221 | 725 | 83 | 82.6 | 59.6 | 0.5 | 0 | 7.8 | 2640 | 371 | 253 | 0.13 | 0.142 | 0.002 |  | 0.1
2022-03-18 | C | 305 | 215 | 788 | 72 | 73.1 | 54.3 | 0.8 | 0 | 6.5 | 2533
2022-03-21 | C | 161 | 244 | 807 | 59 | 55.2 | 44.1 | 1.1 | 0 | 6.3 | 2714
2022-03-22 | C | 116 | 168 | 308
2022-03-25 | C | 354 | 263 | 886 | 78 | 77.1 | 65 | 1.3 | 0 | 11.5 | 2938
2022-03-29 | C | 170 |  | 594 | 54 |  |  |  |  | 10 | 2550
2022-03-31 | C | 233 | 297 | 908 | 87 | 86.3 | 72.4 | 0.3 | 0 | 12.1 | 2908
2022-04-05 | C | 304 |  | 1387 | 80 |  |  |  |  | 12 | 3030
2022-04-06 | C | 69 | 128 | 403 | 32 | 31.3 | 29 | 1 | 0 | 2.8 | 1892
2022-04-07 | C | 406 | 369 | 901 | 72 | 70.8 | 45.1 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 2890 | 244 | 163 | 0.13 | 0.204 | 0.002 |  | 0.1
2022-04-07 | C | 252 | 430 | 890 | [13 empty] | #REF!
2022-04-08 | C | 206 | 344 | 1108 | 74 | 72.9 | 65.3 | 0.5 | 0 | 8.6 | 3029
2022-04-11 | C | 341 | 402 | 1308 | 69 | 69.3 | 52.9 | 1.1 | 0 | 7.3 | 2943
2022-04-18 | C | 321 | 134 | 575 | 57 | 55.8 | 36 | 0.8 | 0 | 6.1 | 2128
2022-04-19 | C | 432 | 342 | 915 | 68 | 66.9 | 46.5 | 0.8 | 0 | 8.3 | 2255 | 289 | 223 | 0.13 | 0.034 | 0.002 |  | 0.17
2022-04-22 | C | 188 | 287 | 1066 | 53 | 52.6 | 41.3 | 0.7 | 0 | 8.2 | 2236
2022-04-26 | C | 247 | 266 | 743 | 72 | 70.4 | 54.5 | 0.9 | 0 | 6.9 | 2129
2022-04-28 | C | 245 | 357 | 946 | 85 | 84.6 | 59.4 | 0.9 | 0 | 7.7 | 2541
2022-05-02 | C | 275 | 264 | 894 | 75 | 74.3 | 58.3 | 1.1 | 0 | 7.9 | 2745
2022-05-03 | C | 153 |  | 613 | 76 |  |  |  |  | 6.7 | 1848
2022-05-04 | C | 318 | 131 | 526 | 70 | 69.4 | 54.2 | 0.8 | 0 | 12.1 | 3008
2022-05-05 | C | 360 | 301 | 719 | 63 | 63 | 36.4 | 0.2 | 0 | 5.3 | 1942 | 266 | 181 | 0.12 | 0.167 | 0.002 |  | 0.1
2022-05-09 | C | 318 | 341 | 932 | 82 | 81.3 | 64.4 | 1.3 | 0 | 8.6 | 2536
2022-05-10 | C | 91 |  | 1034 | 77 |  |  |  |  | 5.8 | 2701
2022-05-11 | C | 212 | 236 | 658 | 67 | 68.2 | 58.4 | 1.1 | 0 | 7.3 | 3083
2022-05-16 | C | 429 | 193 | 560 | 65 | 63.9 | 55.3 | 0.7 | 0 | 6.8 | 2643
2022-05-17 | P | [10 empty] | 441 | 316 | 0.12 | 0.142 | 0.002 |  | 0.12
2022-05-19 | C | 420 | 334 | 915 | 76 | 76.3 | 52.6 | 0.6 | 0 | 5.1 | 2360
2022-05-19 | C | 453 | 293 | 734 | 78 | 78.9 | 59.3 | 1.9 | 0 | 7.1 | 2361
2022-05-23 | C | 417 | 419 | 1297 | 56 | 56 | 53.7 | 1.3 | 0 | 8.3 | 2283
2022-05-26 | C | 358 | 231 | 780 | 73 | 72.3 | 73.9 | 1.6 | 0 | 9.1 | 2163
2022-05-30 | C | 296 | 362 | 983 | 71 | 70.1 | 63.8 | 0.9 | 0 | 5.8 | 2835
2022-06-03 | C | 385 | 331 | 954 | 70 | 69.5 | 33.8 | 0.8 | 0 | 7 | 3365
2022-06-03 | C | 404 | 314 | 978 | 67 | 66.5 | 34.7 | 0.6 | 0 | 6.9 | 3450 | 377 | 413 | 0.14 | 0.117 | 0.002 |  | 0.14
2022-06-07 | C | 431 | 412 | 1134 | 74 | 73.9 | 65 | 1.4 | 0 | 8.9 | 2563
2022-06-08 | C | 196 |  | 799 | 82 |  |  |  |  | 7.8 | 2655
2022-06-10 | C | 416 | 285 | 832 | 89 | 89.1 | 58.9 | 2.3 | 0 | 7.2 | 2146
2022-06-13 | C | 294 | 264 | 756 | 48 | 47.6 | 85.1 | 1.8 | 0 | 10.3 | 2296
2022-06-14 | C | 488 | 400 | 1030 | 101 | 100 | 52.9 | 0.6 | 0 | 8.8 | 3400 | 333 | 269 | 0.14 | 0.101 | 0.002 |  | 0.1
2022-06-15 | C | 330 |  | 1014 | 54 |  |  |  |  | 9.1 | 2538
2022-06-17 | C | 413 | 253 | 712 | 69 | 67.9 | 57.6 | 1.9 | 0 | 8.3 | 2613
2022-06-22 | C | 436 | 365 | 865 | 72 | 69.5 | 65.3 | 1.3 | 0 | 7.3 | 2792
2022-06-24 | C | 512 | 256 | 982 | 59 | 59.5 | 65.9 | 2.8 | 0 | 9.1 | 2807
2022-06-28 | C | 483 | 371 | 1193 | 71 | 69.3 | 59.4 | 3.1 | 0 | 8.2 | 2644
2022-06-30 | C | 542 | 321 | 934 | 82 | 82 | 69.3 | 3.9 | 0 | 7.9 | 2785
2022-07-04 | C | 406 | 300 | 854 | 42 | 42.1 | 60.9 | 0.7 | 0 | 7.5 | 3253
2022-07-05 | C | 63 |  | 714 | 45 |  |  |  |  | 5.6 | 3258
2022-07-06 | C | 287 | 236 | 700 | 27 | 81.2 | 50.4 | 0.6 | 0 | 5.9 | 2980 | 398 | 303 | 0.11 | 0.093 | 0.005 |  | 0.12
2022-07-08 | C | 312 | 156 | 462 | 85 | 84.9 | 55.8 | 0.8 | 0 | 6 | 2811
2022-07-11 | C | 284 | 347 | 526 | 72 | 71.5 | 63.9 | 0.9 | 0 | 6 | 2811
2022-07-12 | C | 356 |  | 1235 | 68 |  |  |  |  | 8.6 | 4790
2022-07-15 | C | 373 | 275 | 785 | 58 | 57.8 | 32.4 | 0.9 | 0 | 8.6 | 3128
2022-07-18 | C | 268 | 198 | 564 | 66 | 64.8 | 62.8 | 1 | 0 | 7.2 | 2651
2022-07-19 | C | 372 | 325 | 940 | 73 | 72.2 | 43.7 | 0.6 | 0 | 6.6 | 2400 | 397 | 289 | 0.23 | 0.07 | 0.004 |  | 0.1
2022-07-22 | C | 472 | 348 | 993 | 116 | 115.3 | 111.8 | 0.5 | 0 | 9.7 | 2804
2022-07-25 | C | 391 | 245 | 675 | 105 | 104.5 | 54.4 | 0.6 | 0 | 4.7 | 2754
2022-07-28 | C | 302 | 372 | 944 | 89 | 87.7 | 45.7 | 1.1 | 0 | 7.3 | 3166
2022-08-02 | C | 195 |  | 420 | 61 |  |  |  |  | 7.6 | 1520
2022-08-04 | C | 390 | 211 | 582 | 76 | 75 | 38.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 2550 | 302 | 342 | 0.17 | 0.03 | 0.002 |  | 0.1
2022-08-09 | C | 130 |  | 787 | 51 |  |  |  |  | 8.1 | 1975
2022-08-10 | C | 343 | 460 | 1269 | 73 | 73.4 | 33 | 0.5 | 0 | 7.8 | 3110
2022-08-18 | C | 468 | 391 | 1140 | 68 | 67.8 | 40 | 0.6 | 0 | 6 | 2860
2022-08-23 | C | 332 | 400 | 1258 | 89 | 86.8 | 50.7 | 2 | 0 | 9.7 | 2385
2022-08-30 | C | 360 | 387 | 1100 | 84 | 82.9 | 52.1 | 0.9 | 0 | 12.8 | 2400
2022-08-30 | C | 239 |  | 1177 | 48 |  |  |  |  | 8.3 | 1975
2022-09-01 | C | 222 | 371 | 1080 | 71 | 70.6 | 47.9 | 0.5 | 0 | 8.4 | 2280
2022-09-06 | C | 680 | 560 | 1020 | 77 | 76.7 | 34.7 | 0.6 | 0.1 | 8.1 | 2270 | 326 | 284 | 0.14 | 0.04 | 0.002 |  | 0.1
2022-09-07 | C | 297 |  | 525 | 52 |  |  |  |  | 5.5 | 1958
2022-09-15 | C | 456 | 84 | 296 | 83 | 82.6 | 67.1 | 1 |  | 7.8 | 2770
2022-09-20 | C | 304 | 600 | 970 | 90 | 89 | 60.8 | 1.2 | 0 | 9.8 | 2290 | 360 | 300 | 0.16 | 0.088 | 0.005 |  | 0.1
2022-09-27 | C | 428 | 363 | 1040 | 72 | 71.7 | 43.4 | 0.5 | 0 | 6.6 | 2730
2022-10-04 | C | 532 | 570 | 860 | 63 | 63 | 20.5 | 0.6 | 0 | 6.6 | 3620 | 389 | 270 | 0.16 | 0.081 | 0.004 |  | 0.62
2022-10-06 | C | 225 |  | 554 | 23 |  |  |  |  | 3.8 | 3156
2022-10-06 | C | 452 | 392 | 914 | 65 | 64.9 | 73 | 0.4 | 0 | 9.1 | 2637
2022-10-10 | C | 302 | 341 | 858 | 74 | 74.6 | 54.7 | 0.4 | 0 | 6.5 | 2855
2022-10-14 | C | 433 | 327 | 906 | 69 | 68.1 | 53.1 | 0.8 | 0 | 8.4 | 2419
2022-10-18 | C | 310 | 338 | 899 | 66 | 65.7 | 48.2 | 1.2 | 0 | 9.1 | 2508
2022-10-20 | C | 305 | 320 | 1003 | 62 | 61.2 | 39.6 | 1.5 | 0 | 6.3 | 2819
2022-10-25 | C | 608 | 630 | 1020 | 78 | 76.7 | 38.1 | 0.8 | 0 | 6.7 | 2570 | 363 | 289 | 0.13 | 0.068 | 0.002 |  | 0.12
2022-10-27 | C | 307 | 384 | 1052 | 77 | 76.2 | 65.2 | 0.7 | 0 | 9.4 | 2562
2022-10-28 | C | 411 | 298 | 927 | 55 | 54.9 | 41.3 | 0.8 | 0 | 9.9 | 2897
2022-11-03 | C | 436 | 850 | 1300 | 65 | 64.5 | 34.2 | 0.6 | 0.4 | 7.3 | 2880 | 377 | 257 | 0.12 | 0.182 | 0.002 |  | 0.1
2022-11-04 | C | 171 |  | 1393 | 53 |  |  |  |  | 6.9 | 2942
2022-11-08 | C | 355 | 390 | 1210 | 39 | 37 | 36 | 0 | 0 | 10.4 | 2395
2022-11-11 | C | 301 | 432 | 938 | 69 | 81.3 | 58 | 0.2 | 0 | 14 | 2708
2022-11-11 | C | 428 |  | 1354 | 54 |  |  |  |  | 8.1 | 2359
2022-11-15 | C | 296 | 730 | 1100 | 59 | 58.2 | 34.4 | 1.2 | 0 | 5 | 2190 | 289 | 252 | 0.14 | 0.172 | 0.002 |  | 0.24
2022-11-16 | C | 301 | 631 | 991 | 71 | 71 | 45 | 0.2 | 0 | 14 | 2708
2022-11-18 | C | 410 | 398 | 1150 | 59 | 57 | 56 | 1.5 | 0 | 4 | 2895
2022-11-22 | C | 395 | 360 | 1145 | 59 | 64.5 | 64 | 0 | 0 | 8.4 | 3002
2022-11-24 | C | 387 | 380 | 1187 | 61 | 56 | 55 | 0.2 | 0 | 8.7 | 2425
2022-11-24 | C | 219 |  | 935 | 58 |  |  |  |  | 6 | 2824
2022-11-28 | C | 355 | 452 | 1174 | 69 | 68.4 | 58 | 0 | 0 | 12.4 | 2461
2022-11-30 | C | 369 | 281 | 901 | 68 | 63 | 61 | 1.5 | 0 | 5.9 | 3031
2022-12-01 | C | 568 | 940 | 1520 | 79 | 78.4 | 37.8 | 0.7 | 0 | 6.5 | 2240 | 273 | 240 | 0.15 | 0.362 | 0.002 |  | 0.1
2022-12-02 | C | 300 |  | 1064 | 55 |  |  |  |  | 7.9 | 2866
2022-12-07 | C | 524 | 627 | 1620 | 78 | 79 | 69 | 2.5 | 0 | 5.4 | 2901
2022-12-09 | C | 402 | 459 | 1335 | 87 | 86.3 | 80.3 | 1.1 | 0 | 4.3 | 3245
2022-12-12 | C | 168 | 270 | 411 | 52 | 52.1 | 24.9 | 0.2 | 0 | 3.6 | 1504 | 195 | 160 | 0.1 | 0.111 | 0.002 |  | 0.1
2022-12-14 | C | 385 | 331 | 891 | 61 | 59 | 58 | 0 | 0 | 5.7 | 2003
2022-12-16 | C | 405 | 307 | 921 | 65 | 63 | 61 | 0.3 | 0 | 4.7 | 1993
2022-12-20 | C | 418 | 321 | 867 | 76 | 72.5 | 72 | 0.5 | 0 | 9.8 | 1863
2022-12-22 | C | 487 | 461 | 824 | 91 | 90 | 87 | 0 | 0 | 7.6 | 3487
2022-12-27 | C | 328 | 228 | 513 | 79 | 79 | 76 | 0 | 0 | 9.2 | 3125
2022-12-29 | C | 307 | 408 | 724 | 94 | 93 | 90 | 0 | 0 | 5.5 | 2641
2023-01-03 | C | 336 | 590 | 950 | 83 | 82.7 | 55.2 | 0.6 | 0 | 7.8 | 2800 | 309 | 294 | 0.11 | 0.082 | 0.002 |  | 0.1
2023-01-04 | C | 421 | 301 | 982 | 73 | 70.1 | 47.1 | 0.6 | 0 | 7.9 | 2562
2023-01-04 | C | 310 |  | 2240 | 94 |  |  |  |  | 10 | 2813
2023-01-05 | C | 354 | 280 | 785 | 76 | 74.1 | 35.1 | 1.1 | 0 | 8.5 | 2602
2023-01-09 | C | 299 | 362 | 1024 | 71 | 68.6 | 51.1 | 0.9 | 0 | 10.3 | 2408
2023-01-11 | C | 127 |  | 933 | 61 |  |  |  |  | 4.3 | 2938
2023-01-12 | C | 361 | 284 | 932 | 75 | 69.3 | 55.7 | 1.3 | 0 | 11.6 | 2474
2023-01-17 | C | 460 | 670 | 1030 | 96 | 93.5 | 61.3 | 2 | 0 | 6.8 | 2970 | 198 | 122 | 0.1 | 0.187 | 0.002 |  | 0.13
2023-01-17 | C | 383 |  | 1039 | 64 |  |  |  |  | 5.5 | 3310
2023-01-19 | C | 371 | 301 | 965 | 86 | 85.6 | 58.1 | 0.3 | 0 | 12.5 | 2665
2023-01-23 | C | 451 | 254 | 671 | 52 | 82.9 | 51.6 | 0.3 | 0 | 5.8 | 2654
2023-01-25 | C | 455 | 341 | 1208 | 74 | 72.4 | 61.6 | 0.8 | 0 | 6.5 | 2114
2023-01-31 | C | 412 | 251 | 852 | 80 | 78.5 | 55.6 | 0.9 | 0 | 9.3 | 2453
2023-02-01 | C | 520 | 190 | 284 | 91 | 89.6 | 55.4 | 1 | 0 | 7.1 | 2960 | 386 | 287 | 0.1 | 0.353 | 0.003 |  | 1.4
2023-02-04 | C | 228 | 244 | 511 | 52 | 51.5 | 44.1 | 0.6 | 0 | 11.7 | 2693
2023-02-07 | C | 222 |  | 821 | 54 |  |  |  |  | 7.3 | 2150
2023-02-07 | C | 363 | 257 | 552 | 73 | 72.3 | 55.6 | 0.8 | 0 | 9.5 | 2888
2023-02-09 | C | 329 | 329 | 593 | 77 | 75.8 | 59.5 | 1.2 | 0 | 8.2 | 2747
2023-02-14 | C | 411 | 200 | 410 | 65 | 64.2 | 48.3 | 0.3 | 0 | 7.9 | 2968
2023-02-16 | C | 258 | 255 | 513 | 73 | 71.1 | 61.2 | 0.4 | 0 | 9.1 | 3001
2023-02-21 | C | 496 | 430 | 640 | 89 | 89 | 54.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 2810 | 360 | 252 | 0.13 | 0.267 | 0.003 |  | 0.1
2023-02-24 | C | 380 | 390 | 593 | 81 | 81.2 | 55.6 | 0 | 0 | 10.4 | 2861
2023-02-28 | C | 365 | 321 | 500 | 81 | 81.3 | 58 | 0.2 | 0 | 14 | 2708
2023-02-28 | C | 162 |  | 948 | 55 |  |  |  |  | 6.7 | 2525
2023-03-01 | C | 304 | 121 | 195 | 70 | 69.6 | 46.5 | 0.6 | 0 | 6.1 | 2530 | 349 | 281 | 0.13 | 0.29 | 0.003 |  | 0.1
2023-03-03 | C | 329 | 298 | 514 | 80 | 79.4 | 68.7 | 0.3 | 0 | 7.7 | 2714
2023-03-07 | C | 388 | 193 | 504 | 71 | 69.5 | 61 | 0.5 | 0 | 4.1 | 2810
2023-03-09 | C | 446 | 211 | 541 | 83 | 82.6 | 51.2 | 0.5 | 0 | 8.2 | 2520
2023-03-10 | C | 252 |  | 758 | 103 |  |  |  |  | 7.2 | 3309
2023-03-14 | C | 208 | 282 | 498 | 84 | 83.1 | 74 | 0.4 | 0 | 10.5 | 2914
2023-03-16 | C | 401 | 274 | 586 | 81 | 79.9 | 76.6 | 0.3 | 0 | 10.9 | 2647
2023-03-21 | C | 656 | 310 | 455 | 66 | 65.9 | 40.6 | 0.6 | 0.1 | 6.9 | 2460 | 352 | 290 | 0.11 | 0.158 | 0.003 |  | 0.2
2023-03-24 | C | 492 | 220 | 589 | 70 | 68.3 | 56.7 | 0.5 | 0 | 17.5 | 2521
2023-03-28 | C | 302 | 210 | 571 | 74 | 74.6 | 54.7 | 0.4 | 0 | 6.5 | 2855
2023-04-04 | C | 424 | 580 | 864 | 81 | 80.4 | 52.6 | 0.8 | 0 | 7.4 | 2600 | 386 | 301 | 0.11 | 0.26 | 0.003 |  | 0.1
2023-04-05 | C | 487 | 461 | 824 | 91 | 90 | 87 | 0 | 0 | 7.6 | 3487
2023-04-11 | C | 453 | 293 | 734 | 78 | 78.9 | 59.3 | 1.9 | 0 | 7.1 | 2361
2023-04-13 | C | 417 | 419 | 1297 | 56 | 56 | 53.7 | 1.3 | 0 | 8.3 | 2283
2023-04-18 | C | 500 | 640 | 970 | 88 | 87.1 | 57.4 | 0.6 | 0 | 8.7 | 2560 | 327 | 269 | 0.16 | 0.078 | 0.003 |  | 0.1
2023-04-21 | C | 296 | 362 | 983 | 71 | 70.1 | 63.8 | 0.9 | 0 | 5.8 | 2835
2023-04-25 | C | 385 | 331 | 954 | 70 | 69.5 | 33.8 | 0.8 | 0 | 7 | 3365
2023-04-27 | C | 358 | 231 | 780 | 73 | 72.3 | 73.9 | 1.6 | 0 | 9.1 | 2163
2023-05-03 | C | 388 | 440 | 800 | 75 | 74.3 | 46.2 | 0.6 | 0 | 7.1 | 2490 | 308 | 366 | 0.17 | 0.079 | 0.003 |  | 0.12
2023-05-04 | C | 413 | 253 | 712 | 69 | 67.9 | 57.6 | 1.9 | 0 | 8.3 | 2613
2023-05-08 | C | 436 | 365 | 865 | 72 | 69.5 | 65.3 | 1.3 | 0 | 7.3 | 2792
2023-05-10 | C | 512 | 256 | 982 | 59 | 59.5 | 65.9 | 2.8 | 0 | 9.1 | 2807
2023-05-16 | C | 448 | 450 | 660 | 96 | 95.5 | 47.3 | 0.6 | 0 | 5.2 | 2300 | 376 | 301 | 0.1 | 0.119 | 0.003 |  | 0.11
2023-05-18 | C | 483 | 371 | 811 | 71 | 69.3 | 59.4 | 3.1 | 0 | 8.2 | 2655
2023-05-23 | C | 244 | 122 | 578 | 49 | 49 | 50.1 | 3.9 | 0 | 7.9 | 2254
2023-05-25 | C | 377 | 300 | 854 | 42 | 42.1 | 60.9 | 0.7 | 0 | 7.5 | 2414
2023-06-05 | C | 130 | 185 | 520 | 72 | 71.7 | 41.4 | 0.6 | 0 | 7.2 | 2435
2023-06-06 | C | 436 | 490 | 800 | 63 | 63.4 | 38.4 | 0.6 | 0 | 5.8 | 2350 | 317 | 239 | 0.11 | 0.138 | 0.003 |  | 0.11
2023-06-09 | C | 293 | 208 | 632 | 74 | 74.2 | 55.3 | 0 | 0 | 6.2 | 2685
2023-06-13 | C | 363 | 262 | 707 | 76 | 75.6 | 59.6 | 0.2 | 0 | 6.1 | 2539
2023-06-15 | C | 209 | 304 | 881 | 75 | 74.3 | 57.3 | 1.1 | 0 | 7.7 | 2364
2023-06-20 | C | 412 | 750 | 1130 | 92 | 92.4 | 54.3 | 0.6 | 0 | 6.9 | 3485 | 386 | 323 | 0.11 | 0.132 | 0.003 |  | 0.1
2023-06-22 | C | 428 | 363 | 1040 | 72 | 71.7 | 43.4 | 0.5 | 0 | 6.6 | 2730
2023-06-27 | C | 188 | 267 | 692 | 73 | 71 | 44.8 | 1.5 | 0 | 6.7 | 2530
2023-06-29 | C | 184 | 196 | 702 | 80 | 78.9 | 61.3 | 0.3 | 0 | 6.5 | 2676
2023-07-03 | C | 436 | 365 | 865 | 72 | 69.5 | 65.3 | 1.3 | 0 | 7.3 | 2493
2023-07-04 | C | 588 | 830 | 1250 | 70 | 69.6 | 35 | 0.6 | 0 | 6.6 | 2500 | 398 | 320 | 0.19 | 0.136 | 0.003 |  | 0.1
2023-07-06 | C | 472 | 348 | 993 | 116 | 115.3 | 111.8 | 0.5 | 0 | 9.7 | 2457
2023-07-10 | C | 391 | 245 | 675 | 105 | 104.5 | 54.4 | 0.6 | 0 | 4.7 | 2754
2023-07-12 | C | 413 | 253 | 712 | 69 | 67.9 | 57.6 | 1.9 | 0 | 8.3 | 2613
2023-07-18 | C | 312 | 530 | 880 | 71 | 70 | 40.6 | 0.6 | 0 | 5.3 | 3390 | 429 | 296 | 0.09 | 0.118 | 0.003 |  | 0.1
2023-07-19 | C | 512 | 256 | 982 | 59 | 59.5 | 65.9 | 2.8 | 0 | 9.1 | 2771
2023-07-21 | C | 483 | 371 | 796 | 71 | 69.3 | 59.4 | 3.1 | 0 | 8.2 | 2644
2023-07-25 | C | 542 | 321 | 934 | 82 | 82 | 69.3 | 3.9 | 0 | 7.9 | 2785
2023-07-27 | C | 406 | 300 | 854 | 42 | 42.1 | 60.9 | 0.7 | 0 | 7.5 | 2656
2023-08-01 | C | 584 | 730 | 1140 | 141 | 141 | 31.1 | 0.6 | 0 | 8.1 | 2105 | 355 | 282 | 0.1 | 0.049 | 0.003 |  | 0.1
2023-08-03 | C | 388 | 304 | 781 | 78 | 77.3 | 46.8 | 0.5 | 0 | 7.3 | 2530
2023-08-08 | C | 326 | 394 | 1003 | 52 | 51.2 | 37 | 0.7 | 0 | 5.3 | 2416
2023-08-11 | C | 401 | 368 | 934 | 65 | 63.3 | 41.5 | 0.9 | 0 | 6.7 | 2014
2023-08-14 | C | 279 | 232 | 826 | 104 | 105.1 | 86.2 | 0.5 | 0 | 10.1 | 2796
2023-08-17 | C | 340 | 440 | 664 | 66 | 65.1 | 29.7 | 0.7 | 0 | 5.8 | 2070 | 250 | 259 | 0.1 | 0.017 | 0.003 |  | 0.1
2023-08-22 | C | 293 | 208 | 632 | 74 | 74.2 | 35.6 | 0 | 0 | 6.2 | 2245
2023-08-24 | C | 363 | 262 | 707 | 76 | 75.6 | 59.6 | 0.2 | 0 | 6.1 | 1998
2023-08-29 | C | 209 | 304 | 881 | 75 | 74.3 | 57.3 | 1.1 | 0 | 7.7 | 2364
2023-08-31 | C | 188 | 267 | 692 | 73 | 71 | 44.8 | 1.5 | 0 | 6.7 | 2530
2023-09-05 | C | 226 | 510 | 780 | 62 | 61.6 | 28.6 | 0.6 | 0 | 5 | 2130 | 324 | 233 | 0.11 | 0.021 | 0.003 |  | 0.1
2023-09-06 | C | 186 | 196 | 702 | 80 | 78.9 | 61.3 | 0.3 | 0 | 6.5 | 2676
2023-09-07 | C | 246 | 208 | 714 | 74 | 74.2 | 55.3 | 0 | 0 | 6.2 | 2685
2023-09-11 | C | 301 | 262 | 707 | 76 | 75.6 | 59.6 | 0.2 | 0 | 6.1 | 2539
2023-09-14 | C | 281 | 304 | 698 | 75 | 74.3 | 57.3 | 1.1 | 0 | 7.7 | 2364
2023-09-19 | C | 300 | 620 | 900 | 55 | 55.3 | 24.9 | 0.6 | 0 | 5.8 | 2440 | 362 | 365 | 0.15 | 0.034 | 0.003 |  | 0.1
2023-09-20 | C | 421 | 363 | 874 | 72 | 71.7 | 43.4 | 0.5 | 0 | 6.6 | 2730
2023-09-22 | C | 242 | 259 | 854 | 84 | 83.3 | 61.9 | 1.6 | 0 | 10.2 | 2876
2023-09-26 | C | 154 | 267 | 692 | 73 | 71 | 44.8 | 1.5 | 0 | 6.7 | 2530
2023-09-28 | C | 135 | 185 | 583 | 72 | 71.7 | 41.4 | 0.6 | 0 | 7.2 | 2435
2023-10-03 | C | 608 | 870 | 1252 | 68 | 67.8 | 31.9 | 0.6 | 0 | 5.8 | 2540 | 377 | 283 | 0.15 | 0.04 | 0.003 |  | 0.81
2023-10-05 | C | 257 | 392 | 9982 | 102 | 99.4 | 73 | 0.4 | 0 | 6.2 | 2973
2023-10-09 | C | 302 | 341 | 858 | 74 | 74.6 | 54.7 | 0.4 | 0 | 5.1 | 2855
2023-10-11 | C | 348 | 357 | 789 | 81 | 80.6 | 48.4 | 0.5 | 0 | 8.1 | 2770
2023-10-16 | C | 252 | 420 | 902 | 73 | 72.5 | 62.3 | 0.8 | 0 | 4.5 | 2751
2023-10-17 | C | 355 | 608 | 910 | 72 | 71.1 | 37.8 | 1.1 | 0 | 7.1 | 2740 | 318 | 284 | 0.16 | 0.057 | 0.003 |  | 0.1
2023-10-19 | C | 266 | 309 | 926 | 83 | 82.1 | 64.6 | 0.7 | 0 | 7.9 | 2635
2023-10-24 | C | 433 | 297 | 906 | 69 | 68.1 | 53.1 | 0.8 | 0 | 8.4 | 2547
2023-10-26 | C | 301 | 408 | 1187 | 65 | 62.6 | 41.5 | 1.2 | 0 | 7.8 | 2934
2023-10-30 | C | 363 | 371 | 1092 | 72 | 71.3 | 56.9 | 0.9 | 0 | 8 | 2885
2023-11-02 | C | 388 | 337 | 877 | 49 | 45.5 | 45 | 0 | 0 | 6 | 2623
2023-11-07 | C | 540 | 640 | 970 | 64 | 63.4 | 61.3 | 0.3 | 0 | 6 | 1982 | 347 | 228 | 0.1 | 0.072 | 0.005 |  | 0.1
2023-11-09 | C | 355 | 390 | 1210 | 39 | 37 | 36 | 0 | 0 | 10.4 | 2395
2023-11-14 | C | 301 | 323 | 938 | 125 | 123 | 120 | 0.2 | 0 | 14 | 2708
2023-11-16 | C | 410 | 425 | 1150 | 59 | 57 | 56 | 1.5 | 0 | 4 | 2895
2023-11-21 | C | 568 | 560 | 833 | 66 | 66.1 | 59.9 | 0.6 | 0 | 6.2 | 2610 | 260 | 240 | 0.11 | 0.024 | 0.003 |  | 0.25
2023-11-23 | C | 387 | 421 | 1350 | 61 | 56 | 55 | 0.2 | 0 | 8.7 | 2425
2023-11-27 | C | 395 | 475 | 1430 | 59 | 64.5 | 64 | 0 | 0 | 8.4 | 3002
2023-11-30 | C | 364 | 784 | 1052 | 61 | 57 | 55 | 0 | 0 | 6.7 | 2788
2023-12-04 | C | 405 | 307 | 921 | 65 | 63 | 61 | 0.3 | 0 | 4.7 | 1993
2023-12-07 | C | 354 | 331 | 891 | 61 | 59 | 58 | 0 | 0 | 5.7 | 2003
2023-12-12 | C | 487 | 650 | 980 | 68 | 65.8 | 38.4 | 0.9 | 1.3 | 8 | 2380 | 334 | 219 | 0.1 | 0.017 | 0.003 |  | 0.1
2023-12-13 | C | 402 | 365 | 867 | 76 | 72.5 | 72 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1863
2023-12-15 | C | 458 | 432 | 811 | 90 | 89.9 | 87 | 0 | 0 | 6.1 | 3351
2023-12-19 | C | 328 | 221 | 513 | 79 | 78 | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 2864
2023-12-21 | C | 252 | 370 | 590 | 65 | 65.1 | 44.5 | 0.6 | 0 | 5.5 | 2730 | 420 | 332 | 0.13 | 0.031 | 0.003 |  | 0.4
2023-12-27 | C | 307 | 408 | 724 | 94 | 93.5 | 90 | 0 | 0 | 5.5 | 2641
2023-12-29 | C | 249 | 402 | 615 | 99 | 98.7 | 94.7 | 0 | 0 | 4.3 | 2585
2024-01-03 | C | 332 | 159 | 250 | 59 | 58.7 | 46.9 | 0.6 | 0 | 5.8 | 2205 | 300 | 199 | 0.06 | 0.015 | 0.003 |  | 0.1
2024-01-04 | C | 524 | 627 | 1620 | 78 | 79 | 69 | 2.5 | 0 | 5.4 | 2901
2024-01-05 | C | 524 | 627 | 1620 | 78 | 79 | 69 | 2.5 | 0 | 5.4 | 2901
2024-01-09 | C | 402 | 459 | 1335 | 87 | 86.3 | 80.3 | 1.1 | 0 | 4.3 | 3245
2024-01-11 | P | [13 empty] | 0.066
2024-01-16 | C | 399 | 331 | 891 | 61 | 59 | 58 | 0 | 0 | 5.7 | 2003
2024-01-17 | C | 952 | 660 | 1020 | 79 | 79 | 41.7 | 0.6 | 0 | 3.8 | 3160 | 493 | 309 | 0.12 | 0.024 | 0.003 |  | 0.17
2024-01-17 | P | [13 empty] | 0.051
2024-01-19 | C | 487 | 461 | 824 | 91 | 90 | 87 | 0 | 0 | 7.6 | 3487
2024-01-22 | P | [13 empty] | 0.056
2024-01-23 | C | 307 | 408 | 724 | 94 | 93 | 90 | 0 | 0 | 5.5 | 2641
2024-01-25 | C | 242 | 259 | 854 | 84 | 83.3 | 61.9 | 1.6 | 0 | 10.2 | 2544
2024-01-30 | C | 438 | 301 | 982 | 73 | 70.1 | 47.1 | 0.6 | 0 | 7.9 | 2562
2024-02-01 | C | 453 | 293 | 734 | 78 | 78.9 | 59.3 | 1.9 | 0 | 7.1 | 2361
2024-02-06 | C | 700 | 950 | 1450 | 94 | 93.5 | 42.3 | 0.6 | 0 | 5.9 | 2880 | 453 | 319 | 0.14 | 0.024 | 0.003 |  | 0.15
2024-02-08 | C | 345 | 231 | 801 | 56 | 55.5 | 41.1 | 1.6 | 0 | 5 | 2262
2024-02-13 | C | 444 | 362 | 951 | 67 | 67 | 39.5 | 0.8 | 0 | 4.9 | 2461
2024-02-14 | P | 814 |  | 2552 | 49 |  | 38.5 |  |  | 4.9 | 4142
2024-02-16 | C | 454 | 314 | 978 | 67 | 66.5 | 34.7 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3111
2024-02-20 | C | 304 | 600 | 910 | 73 | 72.1 | 42 | 0.6 | 0 | 6.3 | 3210 | 429 | 283 | 0.15 | 0.02 | 0.003 |  | 0.1
2024-02-22 | C | 501 | 288 | 644 | 51 | 51 | 28.5 | 1.3 | 0 | 7.1 | 2813
2024-02-27 | C | 431 | 457 | 734 | 74 | 73.9 | 45 | 1.1 | 0 | 8 | 2444
2024-02-29 | C | 455 | 365 | 744 | 70 | 69.5 | 33.8 | 0.8 | 0 | 5.5 | 2943
2024-03-01 | C | 197 | 267 | 966 | 68 | 67.2 | 57.1 | 0.5 | 0 | 10.6 | 2857
2024-03-05 | C | 248 | 450 | 690 | 65 | 64 | 42.9 | 0.9 | 0 | 5.6 | 2670 | 382 | 252 | 0.09 | 0.017 | 0.003 |  | 0.1
2024-03-06 | C | 305 | 215 | 788 | 72 | 73.1 | 54.3 | 0.8 | 0 | 6.5 | 2533
2024-03-08 | C | 284 | 200 | 745 | 55 | 56.1 | 48.3 | 0.2 | 0 | 4.1 | 3425
2024-03-11 | C | 374 | 244 | 807 | 59 | 55.2 | 44.1 | 1.1 | 0 | 6.3 | 2714
2024-03-13 | C | 258 | 221 | 725 | 83 | 82.6 | 59.6 | 0.5 | 0 | 7.8 | 2640
2024-03-15 | C | 329 | 728 | 547 | 80 | 79.4 | 68.7 | 0.3 | 0 | 7.7 | 2714
2024-03-19 | C | 1528 | 1940 | 2950 | 158 | 157 | 49 | 0.7 | 0.2 | 9.6 | 2700 | 423 | 247 | 0.09 | 0.015 | 0.003 |  | 0.1
2024-03-21 | C | 446 | 540 | 589 | 83 | 82.6 | 51.2 | 0.5 | 0 | 8.2 | 2520
2024-03-26 | C | 335 | 318 | 923 | 84 | 83.1 | 74 | 0.4 | 0 | 10.5 | 2355
2024-04-02 | C | 262 | 282 | 440 | 63 | 62.8 | 30.2 | 0.2 | 0 | 5.2 | 1777 | 222 | 171 | 0.05 | 0.006 | 0.003 |  | 0.1
2024-04-04 | C | 331 | 264 | 756 | 48 | 47.6 | 85.1 | 1.8 | 0 | 10.3 | 2296
2024-04-09 | C | 487 | 321 | 1030 | 101 | 100 | 52.9 | 0.6 | 0 | 8.8 | 3400
2024-04-10 | C | 267 |  | 1354 | 98 |  | 89.3 |  |  | 6.2 | 4541 |  |  |  | 0.221
2024-04-11 | C | 320 |  | 1417 | 59 |  | 45.2 |  |  | 4.3 | 4172 |  |  |  | 0.415
2024-04-12 | C | 285 |  | 1646 | 70 |  | 56.4 |  |  | 5.2 | 4244 |  |  |  | 0.353
2024-04-16 | C | 580 | 730 | 1140 | 123 | 123 | 62.8 | 0.1 | 0 | 9.6 | 3450 | 417 | 229 | 0.07 | 0.098 | 0.003 |  | 0.1
2024-04-16 | C | 863 |  | 1157 | 86 |  | 77.7 |  |  | 3.9 | 3781 |  |  |  | 0.146
2024-04-18 | C | 542 | 321 | 855 | 82 | 82 | 69.3 | 3.9 | 0 | 7.9 | 2785 |  |  |  | 0.05
2024-04-23 | C | 407 | 322 | 854 | 42 | 42.1 | 60.9 | 0.7 | 0 | 7.5 | 3253
2024-04-25 | C | 328 | 285 | 832 | 89 | 89.1 | 58.9 | 2.3 | 0 | 7.2 | 2146 |  |  |  | 0.045
2024-04-30 | C | 287 | 254 | 701 | 27 | 81.2 | 50.4 | 0.6 | 0 | 5.9 | 2980 |  |  |  | 0.041
2024-05-03 | C | 521 | 125 | 589 | 53 | 52.6 | 41.3 | 0.7 | 0 | 5.5 | 2517
2024-05-07 | C | 352 | 510 | 786 | 71 | 70.7 | 35.3 | 0.6 | 0 | 5.8 | 2540 | 398 | 241 | 0.11 | 0.012 | 0.003 |  | 0.1
2024-05-08 | C | 306 | 158 | 801 | 49 | 72.9 | 35 | 0.5 | 0 | 4.6 | 3029
2024-05-10 | C | 441 | 224 | 746 | 51 | 69.3 | 45.3 | 1.1 | 0 | 6.1 | 3001
2024-05-14 | C | 321 | 134 | 699 | 48 | 55.8 | 36 | 0.8 | 0 | 5.7 | 2247
2024-05-16 | C | 432 | 342 | 781 | 60 | 66.9 | 46.5 | 0.8 | 0 | 5.5 | 2534
2024-05-21 | C | 780 | 1110 | 1670 | 93 | 91.8 | 38.1 | 0.7 | 0.1 | 6.9 | 2290 | 387 | 260 | 0.11 | 0.013 | 0.003 |  | 0.1
2024-05-22 | C | 247 | 266 | 847 | 72 | 70.4 | 54.5 | 0.9 | 0 | 6 | 2914
2024-05-24 | C | 345 | 357 | 800 | 63 | 84.6 | 59.4 | 0.9 | 0 | 7.2 | 2731
2024-06-02 | C | 206 | 344 | 1108 | 74 | 72.9 | 65.3 | 0.5 | 0 | 8.6 | 3029
2024-06-03 | C | 232 | 470 | 720 | 64 | 62.7 | 38.2 | 1.3 | 0 | 6.1 | 2340 | 289 | 202 | 0.1 | 0.011 | 0.003 |  | 0.3
2024-06-06 | C | 321 | 134 | 575 | 57 | 55.8 | 36 | 0.8 | 0 | 6.1 | 2128
2024-06-12 | C | 432 | 342 | 915 | 68 | 66.9 | 46.5 | 0.8 | 0 | 8.3 | 2255
2024-06-14 | C | 225 | 287 | 1066 | 53 | 52.6 | 41.3 | 0.7 | 0 | 8.2 | 2236
2024-06-17 | C | 247 | 266 | 743 | 72 | 70.4 | 54.5 | 0.9 | 0 | 6.9 | 2129
2024-06-18 | C | 1940 | 860 | 1320 | 79 | 79.1 | 37.2 | 0.6 | 0 | 5.8 | 2250 | 371 | 249 | 0.09 | 0.01 | 0.003 |  | 0.1
2024-06-20 | C | 275 | 264 | 894 | 75 | 74.3 | 58.3 | 1.1 | 0 | 7.9 | 2745
2024-06-25 | C | 341 | 402 | 1308 | 69 | 69.3 | 52.9 | 1.1 | 0 | 7.3 | 2943
2024-06-27 | C | 245 | 357 | 946 | 85 | 84.6 | 59.4 | 0.9 | 0 | 7.7 | 2541
2024-07-02 | C | 332 | 310 | 477 | 58 | 58.3 | 34.7 | 0.2 | 0 | 5.2 | 2040 | 375 | 230 | 0.08 | 0.009 | 0.003 |  | 0.1
2024-07-04 | C | 323 | 211 | 546 | 71 | 70.2 | 54 | 0 | 0 | 5.1 | 2314
2024-07-09 | C | 311 | 271 | 645 | 83 | 82 | 64.4 | 0.2 | 0 | 4.2 | 2344
2024-07-11 | C | 264 | 300 | 801 | 79 | 79 | 57 | 1.1 | 0 | 6.1 | 2122
2024-07-16 | C | 1196 | 1290 | 2030 | 103 | 103 | 97 | 0.2 | 0 | 7.1 | 2090 | 354 | 250 | 0.08 | 0.011 | 0.003 |  | 0.1
2024-07-18 | C | 400 | 341 | 734 | 73 | 72.7 | 59.9 | 0.5 | 0 | 5.8 | 2721
2024-07-23 | C | 264 | 312 | 765 | 64 | 65 | 47.5 | 1.5 | 0 | 5.4 | 2542
2024-07-25 | C | 299 | 231 | 752 | 71 | 70.4 | 51.8 | 0.3 | 0 | 4.8 | 2524
2024-07-30 | C | 374 | 341 | 801 | 65 | 64.8 | 42.2 | 1.3 | 0 | 7.1 | 2311
2024-08-02 | C | 1440 | 980 | 2360 | 139 | 139 | 60.6 | 0.3 | 0 | 11 | 1972 | 318 | 275 | 0.15 | 0.01 | 0.003 |  | 0.1
2024-08-06 | C | 402 | 459 | 1335 | 87 | 86.3 | 80.3 | 1.1 | 0 | 4.3 | 3245
2024-08-08 | C | 168 | 270 | 411 | 52 | 52.1 | 24.9 | 0.2 | 0 | 3.6 | 1504
2024-08-13 | C | 385 | 331 | 891 | 61 | 59 | 58 | 0 | 0 | 5.7 | 2003
2024-08-16 | C | 405 | 307 | 921 | 65 | 63 | 61 | 0.3 | 0 | 4.7 | 1993
2024-08-20 | C | 342 | 510 | 800 | 71 | 71.4 | 38 | 0.6 | 0 | 6.7 | 2450 | 321 | 257 | 0.11 | 0.014 | 0.003 |  | 0.1
2024-08-22 | C | 487 | 461 | 824 | 91 | 90 | 87 | 0 | 0 | 7.6 | 2521
2024-08-27 | C | 1585 |  | 3251 | 102 |  | 95.6 |  |  | 7.9 | 5641
2024-08-28 | C | 1763 |  | 4717 | 107 |  | 101.5 |  |  | 7.5 | 5521
2024-08-29 | C | 418 | 321 | 867 | 76 | 72.5 | 72 | 0.5 | 0 | 9.8 | 1863
2024-09-03 | C | 532 | 670 | 1000 | 69 | 69 | 35.3 | 0.6 | 0 | 5.3 | 2420 | 360 | 252 | 0.1 | 0.028 | 0.003 |  | 0.1
2024-09-03 | C | 2094 |  | 4883 | 89 |  | 79.1 |  |  | 6.2 | 6028
2024-09-04 | P | [13 empty] | 0.013
2024-09-05 | C | 301 | 631 | 991 | 71 | 71 | 45 | 0.2 | 0 | 14 | 2708
2024-09-10 | C | 410 | 398 | 1150 | 59 | 57 | 56 | 1.5 | 0 | 4 | 2895
2024-09-12 | C | 395 | 360 | 1145 | 59 | 64.5 | 64 | 0 | 0 | 8.4 | 3002
2024-09-16 | C | 387 | 380 | 1187 | 61 | 56 | 55 | 0.2 | 0 | 8.7 | 2425
2024-09-17 | C | 436 | 810 | 1220 | 150 | 150 | 43.5 | 0.6 | 0 | 5.9 | 2430 | 417 | 234 | 0.1 | 0.199 | 0.003 |  | 0.1
2024-09-17 | C | 271 |  | 1007 |  |  | 48.9 |  |  | 5.1 | 3262 |  |  |  | 0.19
2024-09-20 | P | 333 |  | 3107 | 138 |  | 112 |  |  | 4.8 | 5985
2024-09-23 | P | [13 empty] | 0.072
2024-09-24 | P | 3780 |  | 8186 | 72 |  | 54.8 |  |  | 6.9 | 5542
2024-09-25 | P | 201 |  | 291 | 39 |  | 29 |  |  | 4.8 | 3152 |  |  |  | 0.399
2024-09-25 | C | 721 |  | 761 | 73 |  | 59.3 |  |  | 5.2 | 4258
2024-09-27 | C | 458 | 432 | 811 | 90 | 89.9 | 87 | 0 | 0 | 6.1 | 3351
2024-10-01 | C | 302 | 341 | 858 | 74 | 72.6 | 54.7 | 0.4 | 0 | 6.5 | 2855
2024-10-02 | C | 800 | 1030 | 1570 | 85 | 84.1 | 36.8 | 0.6 | 0 | 7.4 | 2440 | 411 | 283 | 0.11 | 0.031 | 0.003 |  | 0.1
2024-10-03 | C | 257 | 392 | 982 | 92 | 89.4 | 73 | 0.4 | 0 | 6.2 | 2973
2024-10-08 | C | 302 | 341 | 858 | 74 | 74.6 | 54.7 | 0.4 | 0 | 5.1 | 2855
2024-10-10 | C | 348 | 357 | 789 | 81 | 80.6 | 48.4 | 0.5 | 0 | 8.1 | 2770
2024-10-15 | C | 252 | 420 | 902 | 73 | 72.5 | 62.3 | 0.8 | 0 | 4.5 | 2751
2024-10-17 | C | 289 | 834 | 1505 | 101 | 96 | 93 | 0 | 0 | 12.6 | 3043
2024-10-22 | C | 444 | 620 | 990 | 72 | 71.8 | 59.3 | 0.6 | 0 | 7.6 | 2570 | 343 | 264 | 0.13 | 0.014 | 0.003 |  | 0.1
2024-10-24 | C | 301 | 408 | 987 | 65 | 62.6 | 41.5 | 1.2 | 0 | 7.8 | 2934
2024-10-29 | C | 463 | 371 | 901 | 72 | 71.3 | 56.9 | 0.9 | 0 | 10.3 | 2885
2024-10-31 | C | 359 | 418 | 821 | 73 | 72.5 | 62.3 | 0.8 | 0 | 10.1 | 2751
2024-11-04 | C | 307 | 384 | 1052 | 77 | 76.2 | 65.2 | 0.7 | 0 | 9.4 | 2562
2024-11-06 | C | 933 | 1300 | 1980 | 94 | 94.4 | 52.2 | 0.6 | 0 | 8.6 | 2700 | 351 | 279 | 0.08 | 0.03 | 0.003 |  | 0.31
2024-11-07 | C | 305 | 320 | 1003 | 62 | 61.2 | 39.6 | 1.5 | 0 | 6.3 | 2819
2024-11-08 | C | 452 | 392 | 914 | 65 | 64.9 | 73 | 0.4 | 0 | 9.1 | 2637
2024-11-11 | C | 558 | 218 | 599 | 54 | 53.9 | 71.9 | 0.9 | 0 | 20 | 2179 |  |  |  | 0.045
2024-11-12 | C | 805 |  | 2191 | 96 |  | 77.9 |  |  | 21.1 | 6568 |  |  |  | 0.045
2024-11-14 | C | 433 | 327 | 906 | 69 | 68.1 | 53.1 | 0.8 | 0 | 8.4 | 2419
2024-11-19 | C | 644 |  | 1680 | 63 |  | 52.4 |  |  | 5.2 | 5708 |  |  |  | 0.063
2024-11-19 | C | 733 | 1350 | 1980 | 91 | 90.8 | 45.3 | 0.6 | 0.1 | 9.7 | 2590 | 389 | 260 | 0.12 | 0.323 | 0.003 |  | 0.1
2024-11-21 | C | 608 | 630 | 1020 | 78 | 76.7 | 38.1 | 0.8 | 0 | 6.7 | 2570
2024-11-22 | P | 585 |  | 5045 | 114 |  | 102.4 |  |  | 32.6 | 5851 |  |  |  | 0.084
2024-11-25 | P | 172 |  | 652 | 64 |  | 57.3 |  |  | 4.1 | 5518 |  |  |  | 0.293
2024-11-26 | C | 436 | 850 | 1300 | 65 | 64.5 | 34.2 | 0.6 | 0.4 | 7.3 | 2880
2024-11-28 | C | 420 | 325 | 589 | 55 | 54.9 | 41.3 | 0.8 | 0 | 9.9 | 2589
2024-12-03 | C | 463 |  | 1930 | 93 | 78.9 | 84.7 |  | 0 | 13.3 | 5074 |  |  |  | 0.327
2024-12-03 | C | 708 | 1270 | 1930 | 130 | 129 | 79.1 | 0.6 | 0.6 | 9.6 | 3050 | 439 | 308 | 0.09 | 0.069 | 0.003 |  | 0.13
2024-12-05 | C | 358 | 231 | 780 | 73 | 72.3 | 73.9 | 1.6 | 0 | 9.1 | 2163
2024-12-09 | C | 296 | 362 | 983 | 71 | 70.1 | 63.8 | 0.9 | 0 | 5.8 | 2835
2024-12-11 | C | 385 | 331 | 954 | 70 | 69.5 | 33.8 | 0.8 | 0 | 7 | 3365
2024-12-13 | C | 404 | 314 | 978 | 67 | 66.5 | 34.7 | 0.6 | 0 | 6.9 | 3450
2024-12-17 | C | 350 |  | 931 | 70 |  | 53.3 |  |  | 5 | 2024 |  |  |  | 0.07
2024-12-17 | C | 500 | 590 | 890 | 80 | 79.4 | 54.4 | 0.6 | 0.2 | 6.8 | 2690 | 414 | 281 | 0.07 | 0.039 | 0.003 |  | 0.1
2024-12-18 | P | 2732 |  | 2543 | 69 |  | 55.8 |  |  | 5.2 | 14213
2024-12-18 | P | 2248 |  | 2993 | 65 |  | 58.1 |  |  | 4.5 | 17632
2024-12-19 | C | 1932 |  | 2375 | 76 |  | 62.3 |  |  | 3.5 | 4896
2024-12-23 | C | 294 | 264 | 756 | 48 | 47.6 | 85.1 | 1.8 | 0 | 5.3 | 2296
2024-12-27 | C | 417 | 419 | 521 | 56 | 56 | 53.7 | 1.3 | 0 | 4.9 | 2283
2024-12-30 | C | 321 | 225 | 521 | 49 | 49.1 | 38.5 | 1.1 | 0 | 4.2 | 2328
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* Los datos de Sulfatos, Cloruros, Boro, Cromo Total disuelto, Cromo VI y Detergentes corresponden a analíticas de salida al tratarse de parámetros que la planta no tiene capacidad para tratar.

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000013624929WW
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 234
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 4608 | 9055 | 0 | 0 | 0 | 23653 | 568 | 876 | 0 | 0 | 0 | 3027 | 94 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 6991 | 8797 | 0 | 0 | 0 | 20075 | 786 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 106 | 96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 7032 | 10980 | 0 | 0 | 21673 | 0 | 544 | 598 | 0 | 0 | 335 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6277 | 10038 | 18693 | 0 | 0 | 0 | 504 | 585 | 385 | 0 | 0 | 0 | 81 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6519 | 10693 | 19334 | 0 | 0 | 0 | 561 | 989 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 83 | 98 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 5905 | 8931 | 0 | 18631 | 0 | 0 | 757 | 1054 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 85 | 88 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 6200 | 7416 | 0 | 0 | 0 | 18310 | 691 | 495 | 0 | 0 | 0 | 946 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 6865 | 6922 | 0 | 16823 | 0 | 0 | 662 | 395 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 92 | 90 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 4190 | 9862 | 0 | 19440 | 0 | 0 | 959 | 447 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 92 | 87 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3761 | 8884 | 22902 | 0 | 0 | 0 | 786 | 340 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 92 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 2747 | 10356 | 0 | 0 | 22681 | 0 | 255 | 413 | 0 | 0 | 453 | 0 | 103 | 92 | 0 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 5447 | 10482 | 0 | 0 | 0 | 25622 | 704 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 107 | 106 | 0 | 0 | 0 | 83 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 7064 | 11259 | 0 | 0 | 0 | 27415
2023-02-01 | 8773 | 11803 | 0 | 0 | 0 | 24553
2023-03-01 | 0 | 6610 | 13023 | 0 | 0 | 23369
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4966 | 10834 | 23989
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4639 | 11393 | 23338
2023-06-01 | 0 | 0 | 3771 | 10936 | 0 | 20679
2023-07-01 | 3845 | 11331 | 0 | 0 | 0 | 24100
2023-08-01 | 0 | 0 | 4141 | 12306 | 0 | 25226
2023-09-01 | 0 | 0 | 4602 | 10779 | 0 | 22563
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4483 | 11063 | 24655
2023-11-01 | 0 | 4877 | 11884 | 0 | 0 | 24465
2023-12-01 | 4001 | 9607 | 0 | 0 | 0 | 26972
2024-01-01 | 5767 | 12131 | 0 | 0 | 0 | 23756
2024-02-01 | 5384 | 12654 | 0 | 0 | 0 | 24252
2024-03-01 | 0 | 5186 | 11686 | 0 | 0 | 25882
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4566 | 12740 | 24370
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4439 | 11579 | 23433
2024-06-01 | 0 | 0 | 4143 | 10269 | 0 | 22701
2024-07-01 | 4967 | 10974 | 0 | 0 | 0 | 21366
2024-08-01 | 0 | 0 | 4652 | 10144 | 0 | 22353
2024-09-01 | 0 | 0 | 4971 | 9903 | 0 | 21496
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6502 | 13189 | 24812
2024-11-01 | 0 | 8719 | 10090 | 0 | 0 | 24011
2024-12-01 | 8596 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 22661

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 304 | 50
2022-02-01 | 304 | 100
2022-03-01 | 304 | 100
2022-04-01 | 294 | 150
2022-05-01 | 304 | 125
2022-06-01 | 304 | 75
2022-07-01 | 304 | 100
2022-08-01 | 304 | 50
2022-09-01 | 294 | 50
2022-10-01 | 285 | 75
2022-11-01 | 276 | 0
2022-12-01 | 285 | 100
2023-01-01 | 285 | 100
2023-02-01 | 258 | 200
2023-03-01 | 285 | 150
2023-04-01 | 261 | 125
2023-05-01 | 248 | 75
2023-06-01 | 240 | 100
2023-07-01 | 248 | 75
2023-08-01 | 248 | 150
2023-09-01 | 240 | 125
2023-10-01 | 248 | 75
2023-11-01 | 210 | 200
2023-12-01 | 217 | 125
2024-01-01 | 217 | 250
2024-02-01 | 203 | 150
2024-03-01 | 217 | 150
2024-04-01 | 210 | 150
2024-05-01 | 217 | 125
2024-06-01 | 0 | 100
2024-07-01 | 0 | 75
2024-08-01 | 0 | 175
2024-09-01 | 0 | 150
2024-10-01 | 0 | 350
2024-11-01 | 0 | 125
2024-12-01 | 0 | 100
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 6 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 25.08 | 15.68 | 2.08 | [7 empty] | 1299.72
2023 | 24.42 | 33.8 | [8 empty] | 1266.02
2024 | 39.74 | 47.78 | [8 empty] | 1456

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Se detectan vertidos habitualmente de procedencia industrial (empresas pieles, tintes, agroalimentaria)