## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 19365 | 18981
2022-02-01 | 20755 | 20273
2022-03-01 | 37945 | 37706
2022-04-01 | 29703 | 29178
2022-05-01 | 24267 | 23930
2022-06-01 | 25191 | 24626
2022-07-01 | 18111 | 17941
2022-08-01 | 27786 | 27552
2022-09-01 | 26203 | 26072
2022-10-01 | 25196 | 24784
2022-11-01 | 21174 | 20938
2022-12-01 | 23937 | 23441
2023-01-01 | 18802 | 18208
2023-02-01 | 19600 | 19159
2023-03-01 | 21330 | 21191
2023-04-01 | 21245 | 21065
2023-05-01 | 29387 | 29140
2023-06-01 | 26004 | 25569
2023-07-01 | 25332 | 25196
2023-08-01 | 26688 | 26107
2023-09-01 | 32144 | 31614
2023-10-01 | 30962 | 30601
2023-11-01 | 26886 | 26620
2023-12-01 | 26821 | 26528
2024-01-01 | 29075 | 28614
2024-02-01 | 26000 | 25880
2024-03-01 | 27307 | 27200
2024-04-01 | 25586 | 25223
2024-05-01 | 26200 | 25726
2024-06-01 | 27331 | 26863
2024-07-01 | 27034 | 26710
2024-08-01 | 31132 | 30710
2024-09-01 | 21168 | 20763
2024-10-01 | 31912 | 31131
2024-11-01 | 25330 | 25000
2024-12-01 | 23947 | 23391
* Datos estimados.
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Sulfatos (mg/l) | Cloruros (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l)
2022-01-07 | C | 224 | 356 | 621 | 80.2 | 79.7 | 72 | 0.41 | 0.09 | 8.46 | 1574
2022-01-11 | C | 224 | 340 | 684 | 42 | 41.8 | 30 |  |  | 5.8 | 1168 | 28 | 55
2022-01-14 | C | 252 | 296 | 573 | 71.2 | 70.82 | 65 | 0.36 | 0.02 | 9.12 | 1423
2022-01-21 | C | 186 | 288 | 486 | 69.6 | 69.08 | 62 | 0.51 | 0.01 | 7.15 | 1422
2022-01-28 | C | 170 | 256 | 420 | 66.5 | 66.48 | 60 | 0.02 | 0 | 8.82 | 1385
2022-02-01 | P | 460 |  | 440 | 63.5 |  |  |  |  | 7.1 | 1067
2022-02-07 | C | 184 | 329 | 584 | 71.5 | 71.45 | 66 | 0.05 | 0 | 8.94 | 1486
2022-02-08 | P | 77 |  | 472 | 73.5 |  |  |  |  | 8.2 | 1144
2022-02-08 | C | 537 | 500 | 1275 | 32.7 | 32.7 | 20 | <2,2 | <0,03 | 6.36 | 1147
2022-02-14 | C | 226 | 355 | 622 | 82.6 | 82.54 | 72 | 0.05 | 0.01 | 10.23 | 1352
2022-02-21 | C | 202 | 296 | 523 | 96.5 | 96.39 | 84 | 0.11 | 0 | 8.12 | 1287
2022-02-23 | C | 166 | 291 | 570
2022-02-28 | C | 156 | 124 | 356 | 55.5 | 54.79 | 50 | 0.6 | 0.11 | 5.96 | 1299
2022-03-07 | C | 168 | 186 | 410 | 61.3 | 60.8 | 48 | 0.41 | 0.06 | 4.84 | 1351
2022-03-08 | C | 140 | 90 | 282 | 32.6 | 32.5 | 11 | <1,1 | 0.03 | 2.66 | 1025 | 27 | 65
2022-03-14 | C | 182 | 223 | 463 | 54.8 | 54 | 43 | 0.69 | 0.08 | 7.93 | 1482
2022-03-21 | C | 60 | 57 | 102 | 20.3 | 19.2 | 15 | 0.96 | 0.16 | 2.59 | 837
2022-03-28 | C | 124 | 149 | 294 | 35.1 | 35 | 29 | 0.12 | 0.02 | 3.88 | 1124
2022-03-30 | P | 130 |  | 446 | 47 |  |  |  |  | 3.9 | 408
2022-04-04 | C | 58 | 62 | 115 | 16.8 | 15.72 | 9 | 0.96 | 0.12 | 1.56 | 893
2022-04-06 | P | 112 |  | 405 | 52.8 |  |  |  |  | 7 | 996
2022-04-11 | C | 154 | 121 | 293 | 37.5 | 36.93 | 32 | 0.51 | 0.06 | 5.63 | 1184
2022-04-12 | C | 91 | 66 | 250 | 38.9 | 38.8 | 27 | <1,1 | 0.1 | 3.6 | 981
2022-04-18 | C | 126 | 95 | 256 | 49.8 | 49.63 | 41 | 0.16 | 0.01 | 7.05 | 1205
2022-04-25 | C | 140 | 133 | 320 | 44.9 | 44.44 | 40 | 0.43 | 0.03 | 6.96 | 1300
2022-05-05 | C | 144 | 156 | 351 | 37.5 | 36.87 | 30 | 0.54 | 0.09 | 5.96 | 1266
2022-05-10 | C | 441 | 320 | 628 | 35.6 | 35.6 | 29 | <1,1 | <0,03 | 5.28 | 1158
2022-05-12 | C | 122 | 203 | 415 | 51.2 | 50.46 | 44 | 0.63 | 0.11 | 7.23 | 1351
2002-05-19 | C | 164 | 176 | 455 | 69.5 | 68.76 | 61 | 0.71 | 0.03 | 6 | 1287
2022-05-26 | C | 150 | 215 | 437 | 60.8 | 60.52 | 54 | 0.23 | 0.05 | 6.24 | 1411
2022-05-27 | P | 221 |  | 792 | 48.5 |  |  |  |  | 11 | 613
2022-06-07 | P | 246 |  | 638 | 35.4 |  |  |  |  | 6.2 | 678
2022-06-07 | C | 38 | 90 | 295 | 32.4 | 31.7 | 28 | <1,1 | <0,03 | 4.06 | 1209
2022-06-09 | C | 114 | 166 | 311 | 41.8 | 41.565 | 36 | 0.215 | 0.02 | 8.26 | 1286
2022-06-17 | C | 154 | 147 | 289 | 32.5 | 31.85 | 27 | 0.63 | 0.02 | 7.51 | 1381
2022-06-23 | C | 160 | 215 | 420 | 43.9 | 43.78 | 39 | 0.11 | 0.01 | 6.96 | 1196
2022-06-30 | C | 170 | 265 | 499 | 75.9 | 75.81 | 71 | 0.09 | 0 | 7.88 | 1290
2022-07-04 | C | 144 | 149 | 326 | 58.6 | 58.17 | 50 | 0.41 | 0.02 | 6.54 | 1296
2022-07-12 | C | 66 | 80 | 214 | 27.5 | 27.5 | 21.7 | <1,1 | <0,03 | 4.1 | 1083 | 26 | 60
2022-07-14 | C | 160 | 196 | 486 | 67.3 | 67.11 | 61 | 0.16 | 0.03 | 5.93 | 1352
2022-07-18 | C | 124 | 245 | 441 | 55.2 | 54.92 | 49 | 0.23 | 0.05 | 7.16 | 1412
2022-07-25 | C | 156 | 266 | 593 | 82.3 | 81.73 | 74 | 0.5 | 0.07 | 8.23 | 1288
2022-08-02 | P | 112 |  | 395 | 28.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1121
2022-08-04 | C | 184 | 296 | 554 | 65.4 | 64.95 | 60 | 0.45 | 0 | 5.84 | 1157
2022-08-09 | P | 279 |  | 447 | 44.9 |  |  |  |  | 9.1 | 1145
2022-08-09 | C | 201 | 80 | 375 | 34.3 | 34.2 | 26.6 | <1,1 | <0,03 | 4.2 | 1183 | 25 | 52
2022-08-11 | C | 256 | 256 | 415 | 46.9 | 46.49 | 42 | 0.36 | 0.05 | 6.99 | 1356
2022-08-18 | C | 284 | 356 | 623 | 72.6 | 72.05 | 66 | 0.51 | 0.04 | 7.15 | 1286
2022-08-25 | C | 224 | 215 | 484 | 69.6 | 69.37 | 62 | 0.22 | 0.01 | 6.56 | 1299
2022-09-05 | C | 184 | 215 | 514 | 72.5 | 71.97 | 61 | 0.51 | 0.02 | 7.25 | 1289
2022-09-12 | C | 224 | 296 | 558 | 67.5 | 67.03 | 58 | 0.42 | 0.05 | 6.86 | 1351
2022-09-13 | C | 49 | 36 | 176 | 36.2 | 36.2 | 28 | <2,2 | <0,03 | 3.44 | 1129 | 23 | 50
2022-09-19 | C | 156 | 284 | 475 | 81.5 | 81.13 | 74 | 0.33 | 0.04 | 4.52 | 1296
2022-09-26 | C | 182 | 297 | 553 | 76.9 | 76.67 | 69 | 0.2 | 0.03 | 9.16 | 1105
2022-10-04 | P | 101 |  | 290 | 64.6 |  |  |  |  | 6.9 | 1095
2022-10-07 | C | 140 | 186 | 384 | 45.5 | 45.22 | 37 | 0.23 | 0.05 | 5.15 | 1205
2022-10-11 | P | 67 |  | 488 | 43.5 |  |  |  |  | 5.5 | 1135
2022-10-11 | C | 263 | 160 | 480 | 26.1 | 24.4 | 23.8 | <2,2 | <0,03 | 2.9 | 1137
2022-10-13 | C | 164 | 223 | 411 | 51.6 | 51.18 | 44 | 0.41 | 0.01 | 4.96 | 1154
2022-10-20 | C | 152 | 244 | 466 | 63.2 | 62.61 | 56 | 0.56 | 0.03 | 5.87 | 1093
2022-10-27 | C | 122 | 156 | 322 | 35.8 | 35.55 | 29 | 0.2 | 0.05 | 6.36 | 1126
2022-11-03 | C | 146 | 229 | 451 | 51.5 | 50.63 | 44 | 0.84 | 0.03 | 8.45 | 1356
2022-11-08 | C | 158 | 135 | 380 | 69.5 | 69.3 | 29.4 | <2,2 | <0,03 | 6.68 | 1305
2022-11-10 | C | 222 | 312 | 593 | 69.5 | 68.79 | 61 | 0.63 | 0.08 | 7.63 | 1285
2022-11-17 | C | 146 | 151 | 389 | 43.5 | 43.3 | 35 | 0.15 | 0.05 | 6.99 | 1299
2022-11-24 | C | 122 | 289 | 553 | 72.6 | 72.17 | 62 | 0.42 | 0.01 | 8.97 | 1305
2022-12-01 | P | 323 |  | 325 | 97.9 |  |  |  |  | 8.2 | 1852
2022-12-07 | C | 142 | 244 | 411 | 51.5 | 50.54 | 39 | 0.84 | 0.12 | 5.96 | 1255
2022-12-13 | P | 114 |  | 202 | 54.9 |  |  |  |  | 5.6 | 104
2022-12-13 | C | 109 | 145 | 308 | 33 | 32.8 | 17 | 1 | 0.03 | 2.54 | 1036
2022-12-15 | C | 156 | 299 | 586 | 69.5 | 69.18 | 57 | 0.26 | 0.06 | 7.45 | 1452
2022-12-22 | C | 124 | 186 | 359 | 52.6 | 51.88 | 45 | 0.63 | 0.09 | 8.93 | 1366
2022-12-29 | C | 162 | 396 | 625 | 75.5 | 75 | 68 | 0.45 | 0.05 | 10.54 | 1299
2023-01-03 | C | 124 | 256 | 421 | 51.2 | 50.63 | 45 | 0.52 | 0.05 | 8.42 | 1352
2023-01-10 | C | 150 | 194 | 359 | 45.2 | 44.75 | 42 | 0.41 | 0.04 | 7.56 | 1402
2023-01-11 | C | 54 | 60 | 169 | 32.6 | 32.1 | 24.8 | <1,1 | <0,03 | 4.45 | 1067 | 26 | 45
2023-01-17 | C | 122 | 145 | 384 | 49.5 | 48.84 | 44 | 0.63 | 0.03 | 6.84 | 1286
2023-01-18 | P | 113 |  | 559 | 59.1 |  |  |  |  | 9.2 | 1144
2023-01-24 | C | 140 | 296 | 562 | 63.2 | 62.86 | 58 | 0.26 | 0.08 | 8.06 | 1263
2023-02-01 | P | 158 |  | 658 | 68.5 |  |  |  |  | 9.8 | 1428
2023-02-02 | C | 124 | 186 | 335 | 51.5 | 50.91 | 45 | 0.54 | 0.05 | 7.52 | 1154
2023-02-09 | C | 150 | 202 | 412 | 69.8 | 69.46 | 60 | 0.26 | 0.08 | 6.15 | 1310
2023-02-14 | C | 190 | 235 | 534 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | <4,4 | <0,03 | 7.35 | 1197
2023-02-16 | C | 174 | 220 | 457 | 72.5 | 71.65 | 62 | 0.84 | 0.01 | 5.98 | 1259
2023-02-23 | C | 162 | 143 | 296 | 50.6 | 50.13 | 42 | 0.36 | 0.11 | 7.03 | 1287
2023-03-02 | C | 184 | 242 | 512 | 56.2 | 55.63 | 50 | 0.52 | 0.05 | 8.14 | 1456
2023-03-09 | C | 154 | 196 | 418 | 48.2 | 47.68 | 41 | 0.45 | 0.07 | 6.93 | 1384
2023-03-14 | C | 140 | 145 | 464 | 39.6 | 39.6 | 36.2 | <2,2 | <0,03 | 4 | 1140
2023-03-16 | C | 162 | 203 | 359 | 39.5 | 39.35 | 33 | 0.09 | 0.06 | 5.87 | 1482
2023-03-23 | C | 128 | 189 | 402 | 59.2 | 58.91 | 50 | 0.26 | 0.03 | 7.13 | 1593
2023-04-03 | C | 132 | 286 | 415 | 64.2 | 63.67 | 57 | 0.51 | 0.02 | 8.12 | 1352
2023-04-10 | C | 150 | 303 | 502 | 45.9 | 45.74 | 38 | 0.12 | 0.04 | 7.15 | 1289
2023-04-11 | C | 178 | 310 | 618 | 48 | 47.8 | 44.2 | <1,1 | <0,03 | 2.04 | 1227
2023-04-17 | C | 112 | 194 | 396 | 48.2 | 47.83 | 40 | 0.36 | 0.01 | 7.84 | 1384
2023-04-24 | C | 184 | 284 | 559 | 66.9 | 66.32 | 60 | 0.52 | 0.06 | 6.22 | 1129
2023-05-04 | C | 176 | 223 | 485 | 58.2 | 57.64 | 50 | 0.51 | 0.05 | 6.12 | 1203
2023-05-09 | C | 45 | 36 | 185 | 22.2 | 22.2 | 20.5 | <1,1 | <0,03 | 2.04 | 968
2023-05-11 | C | 202 | 184 | 396 | 49.5 | 49.06 | 40 | 0.42 | 0.02 | 5.87 | 1156
2023-05-18 | C | 196 | 269 | 502 | 63.9 | 63.47 | 52 | 0.36 | 0.07 | 4.99 | 1189
2023-05-25 | C | 62 | 65 | 86 | 14.8 | 12.59 | 7 | 2.12 | 0.09 | 1.56 | 755
2023-06-05 | C | 116 | 215 | 359 | 39.8 | 38.9 | 31 | 0.84 | 0.02 | 7.15 | 1025
2023-06-12 | C | 184 | 289 | 502 | 58.5 | 58.3 | 48 | 0.16 | 0.05 | 5.98 | 1154
2023-06-13 | C | 132 | 150 | 389 | 37.3 | 37.3 | 34.9 | <1,1 | <0,03 | <0,5 | 1021
2023-06-19 | C | 202 | 322 | 556 | 72.2 | 71.7 | 66 | 0.45 | 0.01 | 8.56 | 1266
2023-06-26 | C | 176 | 219 | 498 | 49.6 | 49.5 | 41 | 0.1 | 0 | 7.2 | 1209
2023-07-03 | C | 150 | 312 | 533 | 49 | 48.6 | 42 | 0.32 | 0.03 | 8.2 | 1313
2023-07-10 | C | 133 | 285 | 407 | 68.1 | 67.5 | 33 | 0.56 | 0.01 | 6.37 | 1596
2023-07-11 | C | 46 | 44 | 189 | 34 | 33.8 | 38.7 | <1,1 | 0.13 | 2.3 | 1127 | 30 | 60
2023-07-17 | C | 187 | 176 | 388 | 52.9 | 52.2 | 51 | 0.78 | 0.01 | 3.14 | 1278
2023-07-24 | C | 141 | 249 | 471 | 43.6 | 43.1 | 58 | 0.41 | 0.07 | 5.5 | 1254
2023-08-07 | C | 161 | 255 | 422 | 56.4 | 55.91 | 37 | 0.47 | 0.02 | 6.04 | 1305
2023-08-08 | C | 152 | 145 | 428 | 45.8 | 45.8 | 35 | <1,1 | <0,03 | 3.5 | 1118 | 29 | 61
2023-08-14 | C | 213 | 213 | 361 | 61.8 | 61.41 | 44 | 0.36 | 0.03 | 8.12 | 1286
2023-08-21 | C | 184 | 307 | 475 | 69.6 | 69.34 | 39 | 0.21 | 0.05 | 5.63 | 1147
2023-08-28 | C | 97 | 179 | 510 | 44.5 | 44.09 | 58 | 0.4 | 0.01 | 4.45 | 1263
2023-09-04 | C | 124 | 244 | 486 | 42.5 | 41.93 | 37 | 0.52 | 0.05 | 5.23 | 1425
2023-09-11 | C | 154 | 386 | 502 | 53.6 | 53.43 | 46 | 0.13 | 0.04 | 8.25 | 1296
2023-09-12 | C | 161 | 150 | 330 | 31.9 | 31.8 | 23.5 | <1,1 | <0,03 | 3.94 | 966 | 18 | 65
2023-09-18 | C | 202 | 366 | 566 | 69.9 | 69.33 | 61 | 0.55 | 0.02 | 4.21 | 1358
2023-09-25 | C | 186 | 159 | 387 | 38.9 | 38.65 | 31 | 0.19 | 0.06 | 6.32 | 1452
2023-10-02 | C | 194 | 256 | 452 | 41.5 | 40.93 | 35 | 0.52 | 0.05 | 5.68 | 1268
2023-10-09 | C | 202 | 303 | 512 | 56.9 | 56.47 | 50 | 0.41 | 0.02 | 7.25 | 1208
2023-10-10 | C | 41 | 22 | 119 | 28.4 | 28.4 | 26.9 | <1,1 | <0,03 | 3.02 | 1043
2023-10-16 | C | 176 | 189 | 385 | 42.2 | 42 | 36 | 0.19 | 0.01 | 6.13 | 1352
2023-10-23 | C | 148 | 175 | 342 | 37.6 | 37.07 | 32 | 0.53 | 0 | 5.66 | 1108
2023-11-06 | C | 150 | 215 | 415 | 42.5 | 42 | 37 | 0.41 | 0.09 | 7.25 | 1205
2023-11-07 | C | 58 | 58 | 212 | 21 | 20.7 | 20.1 | <1,1 | <0,03 | 2.3 | 959
2023-11-13 | C | 140 | 253 | 442 | 55.9 | 55.65 | 48 | 0.23 | 0.02 | 4.66 | 1156
2023-11-20 | C | 168 | 269 | 503 | 60.3 | 60.07 | 51 | 0.22 | 0.01 | 6.95 | 1096
2023-11-30 | C | 122 | 186 | 356 | 39.9 | 39.8 | 35 | 0.09 | 0.01 | 5.16 | 1126
2023-12-05 | C | 150 | 189 | 356 | 45.8 | 45.7 | 40 | 0.08 | 0.02 | 8.54 | 1325
2023-12-12 | C | 194 | 185 | 555 | 41 | 40.8 | 26.6 | <1,1 | <0,03 | 4.42 | 1049
2023-12-12 | C | 168 | 223 | 482 | 65.2 | 65.11 | 61 | 0.08 | 0.01 | 9.25 | 1402
2023-12-19 | C | 180 | 215 | 466 | 72.3 | 71.96 | 68 | 0.25 | 0.09 | 7.13 | 1363
2023-12-26 | C | 226 | 306 | 568 | 82.3 | 81.87 | 77 | 0.36 | 0.07 | 9.33 | 1502
2024-01-08 | C | 124 | 156 | 384 | 56.8 | 56.18 | 48 | 0.54 | 0.08 | 5.96 | 1463
2024-01-09 | C | 95 | 20 | 340 | 35.6 | 35.6 | 23.6 | <1,1 | <0,03 | 3.92 | 983
2024-01-15 | C | 150 | 199 | 422 | 67.2 | 66.78 | 60 | 0.33 | 0.09 | 7.26 | 1352
2024-01-22 | C | 162 | 211 | 456 | 52.3 | 52.02 | 56 | 0.26 | 0.02 | 8.32 | 1296
2024-01-29 | C | 122 | 176 | 386 | 46.3 | 46.1 | 40 | 0.19 | 0.01 | 5.03 | 1365
2024-02-05 | C | 140 | 221 | 403 | 54.2 | 53.58 | 48 | 0.52 | 0.1 | 4.25 | 1341
2024-02-06 | C | 322 | 320 | 755 | 39.9 | 39.9 | 35.1 | <1,1 | <0,03 | 4.7 | 1097
2024-02-12 | C | 162 | 165 | 345 | 49.6 | 49.38 | 41 | 0.16 | 0.06 | 6.53 | 1096
2024-02-19 | C | 184 | 232 | 422 | 65.3 | 64.99 | 56 | 0.29 | 0.02 | 5.87 | 1123
2024-02-26 | C | 120 | 149 | 297 | 39.1 | 38.26 | 31 | 0.23 | 0.01 | 7.65 | 1241
2024-03-04 | C | 150 | 184 | 387 | 54.8 | 53.91 | 42 | 0.84 | 0.05 | 7.84 | 1154
2024-03-05 | C | 46 | 58 | 205 | 31.2 | 31.2 | 27.6 | <1,1 | <0,03 | 2.97 | 1088
2024-03-11 | C | 184 | 223 | 421 | 42.6 | 42.02 | 34 | 0.56 | 0.02 | 5.96 | 1252
2024-03-18 | P | 162 | 202 | 399 | 63.5 | 63.23 | 57 | 0.24 | 0.03 | 8.21 | 1196
2024-03-25 | C | 120 | 146 | 215 | 25.4 | 24.67 | 21 | 0.69 | 0.04 | 4.56 | 968
2024-04-01 | C | 145 | 178 | 362 | 36.8 | 36.2 | 31 | 0.52 | 0.06 | 6.82 | 1088
2024-04-09 | C | 101 | 105 | 295 | 31.1 | 30.8 | 29.6 | <2,2 | <0,03 | 4.18 | 1058
2024-04-15 | C | 178 | 212 | 450 | 39.2 | 38.8 | 30 | 0.36 | 0.07 | 4.76 | 1162
2024-04-22 | C | 162 | 136 | 315 | 45.3 | 44.5 | 40 | 0.74 | 0.05 | 5.8 | 973
2024-04-29 | C | 180 | 176 | 368 | 37.2 | 36.8 | 29 | 0.42 | 0.02 | 7.21 | 1024
2024-05-06 | C | 192 | 203 | 401 | 53.2 | 52.8 | 46 | 0.36 | 0.04 | 4.28 | 1206
2024-05-07 | C | 97 | 64 | 289 | 26.8 | 26.8 | 26 | <1,1 | <0,03 | 2.96 | 1015
2024-05-13 | C | 176 | 158 | 365 | 28.6 | 28.39 | 21 | 0.16 | 0.05 | 6.77 | 1098
2024-05-20 | C | 202 | 198 | 399 | 36.8 | 36.38 | 30 | 0.41 | 0.01 | 7.31 | 1126
2024-05-27 | C | 160 | 223 | 466 | 42.5 | 41.63 | 33 | 0.84 | 0.03 | 3.92 | 1102
2024-06-06 | C | 154 | 210 | 411 | 74.6 | 74.13 | 68 | 0.42 | 0.05 | 5.84 | 1256
2024-06-11 | C | 38 | 60 | 194 | 26 | 25.8 | 22.8 | <1,1 | <0,03 | 2.16 | 986
2024-06-13 | C | 180 | 186 | 302 | 60.2 | 59.92 | 54 | 0.26 | 0.02 | 6.02 | 1124
2024-06-20 | C | 160 | 174 | 425 | 54.9 | 53.94 | 50 | 0.93 | 0.03 | 7.54 | 1196
2024-06-27 | C | 124 | 155 | 380 | 66.2 | 65.81 | 60 | 0.32 | 0.07 | 4.23 | 1422
2024-07-04 | C | 140 | 300 | 412 | 65.5 | 64.96 | 58 | 0.52 | 0.02 | 5.84 | 1354
2024-07-09 | C | 130 | 175 | 520 | 39.2 | 39.2 | 35.6 | <1,1 | <0,03 | 5.05 | 1145 | 28 | 45
2024-07-11 | C | 132 | 199 | 299 | 40.6 | 40.46 | 33 | 0.13 | 0.01 | 6.99 | 1222
2024-07-18 | C | 156 | 251 | 388 | 48.9 | 48.28 | 41 | 0.56 | 0.06 | 7.15 | 1196
2024-07-25 | C | 168 | 312 | 465 | 66.9 | 66.47 | 60 | 0.41 | 0.02 | 5.66 | 1306
2024-08-08 | C | 180 | 215 | 378 | 50.2 | 50 | 42 | 0.15 | 0.05 | 8.23 | 1402
2024-08-06 | C | 151 | 84 | 330 | 39.6 | 39.4 | 29.6 |  |  | 4.66 | 1165
2024-08-14 | C | 148 | 336 | 552 | 69.3 | 68.75 | 60 | 0.53 | 0.02 | 7.12 | 1329
2024-08-22 | C | 172 | 251 | 387 | 48.9 | 48.32 | 38 | 0.55 | 0.03 | 6.96 | 1230
2024-08-29 | C | 220 | 287 | 402 | 52.9 | 52.72 | 45 | 0.13 | 0.05 | 5.97 | 1412
2024-09-05 | C | 146 | 211 | 384 | 42.5 | 41.96 | 37 | 0.52 | 0.02 | 6.84 | 1352
2024-09-12 | C | 160 | 265 | 421 | 56.3 | 56.14 | 51 | 0.15 | 0.01 | 5.03 | 1245
2024-09-19 | C | 188 | 250 | 469 | 58.2 | 57.77 | 52 | 0.4 | 0.03 | 7.15 | 1102
2024-09-26 | C | 154 | 150 | 375 | 39.9 | 39.37 | 32 | 0.52 | 0.01 | 6.99 | 1496
2024-10-07 | C | 142 | 255 | 454 | 61.5 | 60.68 | 55 | 0.8 | 0.02 | 5.84 | 1265
2024-10-14 | C | 132 | 213 | 402 | 48.5 | 48.34 | 41 | 0.16 | 0 | 7.23 | 1305
2024-10-21 | C | 150 | 200 | 365 | 50.2 | 49.56 | 46 | 0.63 | 0.01 | 5.12 | 1405
2024-10-28 | C | 76 | 99 | 186 | 21.2 | 20.23 | 18 | 0.96 | 0.01 | 2.66 | 869
2024-11-04 | C | 84 | 226 | 412 | 37.5 | 36.95 | 31 | 0.55 | 0.02 | 2.87 | 1252
2024-11-11 | C | 102 | 178 | 385 | 29.6 | 28.8 | 22 | 0.79 | 0.01 | 3.99 | 1239
2024-11-18 | C | 98 | 156 | 279 | 35.5 | 35.29 | 30 | 0.19 | 0.02 | 4.45 | 1351
2024-11-25 | C | 154 | 196 | 309 | 45.2 | 44.25 | 41 | 0.94 | 0.01 | 5.08 | 1198
2024-12-05 | C | 124 | 256 | 421 | 51.2 | 50.61 | 47 | 0.54 | 0.05 | 4.84 | 1252
2024-12-12 | C | 130 | 189 | 395 | 42.2 | 41.94 | 36 | 0.25 | 0.01 | 6.96 | 1163
2024-12-19 | C | 188 | 321 | 523 | 69.3 | 68.65 | 60 | 0.63 | 0.02 | 7.87 | 1356
2024-12-26 | C | 196 | 296 | 496 | 64.2 | 63.35 | 58 | 0.84 | 0.01 | 8.03 | 1288
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* Los datos de Sulfatos y Cloruros corresponden a analíticas de salida al tratarse de parámetros que la planta no tiene capacidad para tratar.

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000011260303WY
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1672 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 5442 | 197 | 34 | 0 | 0 | 0 | 184 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1991 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 5265 | 118 | 53 | 0 | 0 | 0 | 71 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 2601 | 2759 | 0 | 0 | 6573 | 0 | 133 | 48 | 0 | 0 | 91 | 0 | 39 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 2782 | 6941 | 0 | 0 | 0 | 118 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 3014 | 7173 | 0 | 0 | 0 | 124 | 71 | 112 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2626 | 3118 | 0 | 6423 | 0 | 0 | 154 | 77 | 0 | 115 | 0 | 0 | 41 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 2251 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 6813 | 206 | 83 | 0 | 0 | 0 | 194 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 3122 | 3339 | 0 | 7205 | 0 | 0 | 317 | 115 | 0 | 272 | 0 | 0 | 41 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 3298 | 3212 | 0 | 6869 | 0 | 0 | 321 | 117 | 0 | 212 | 0 | 0 | 42 | 36 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 2632 | 6987 | 0 | 0 | 0 | 203 | 122 | 326 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 2602 | 2119 | 0 | 0 | 6056 | 0 | 181 | 19 | 0 | 0 | 147 | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 2418 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 6907 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 2556 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 6689
2023-02-01 | 2135 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 5184
2023-03-01 | 0 | 1910 | 2888 | 0 | 0 | 6245
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2326 | 2349 | 7704
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2956 | 2302 | 7890
2023-06-01 | 0 | 0 | 2596 | 2639 | 0 | 7441
2023-07-01 | 2466 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 8167
2023-08-01 | 0 | 0 | 2513 | 2658 | 0 | 7573
2023-09-01 | 0 | 0 | 2289 | 2437 | 0 | 7556
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2452 | 2564 | 8458
2023-11-01 | 0 | 3449 | 2696 | 0 | 0 | 7631
2023-12-01 | 3562 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 10062
2024-01-01 | 4298 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 8663
2024-02-01 | 4034 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 7876
2024-03-01 | 0 | 3916 | 3065 | 0 | 0 | 8818
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4118 | 3205 | 8009
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 2665 | 7335
2024-06-01 | 0 | 0 | 3658 | 2565 | 0 | 6250
2024-07-01 | 3348 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 7016
2024-08-01 | 0 | 0 | 2379 | 2565 | 0 | 7611
2024-09-01 | 0 | 0 | 2281 | 2153 | 0 | 6583
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3658 | 2233 | 5684
2024-11-01 | 0 | 2186 | 1924 | 0 | 0 | 6311
2024-12-01 | 1854 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 6048

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 25
2022-02-01 |  | 150
2022-03-01 |  | 100
2022-04-01 |  | 90
2022-05-01 |  | 75
2022-06-01 |  | 75
2022-07-01 |  | 75
2022-08-01 |  | 0
2022-09-01 |  | 125
2022-10-01 |  | 25
2022-11-01 |  | 25
2022-12-01 |  | 25
2023-01-01 |  | 25
2023-02-01 |  | 50
2023-03-01 |  | 100
2023-04-01 |  | 75
2023-05-01 |  | 100
2023-06-01 |  | 50
2023-07-01 |  | 100
2023-08-01 |  | 50
2023-09-01 |  | 50
2023-10-01 |  | 0
2023-11-01 |  | 50
2023-12-01 |  | 25
2024-01-01 |  | 25
2024-02-01 |  | 100
2024-03-01 |  | 0
2024-04-01 |  | 50
2024-05-01 |  | 25
2024-06-01 |  | 50
2024-07-01 |  | 50
2024-08-01 |  | 75
2024-09-01 |  | 0
2024-10-01 |  | 50
2024-11-01 |  | 0
2024-12-01 |  | 50
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 5 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 192
2023 | [10 empty] | 288
2024 | 9.51 | [9 empty] | 318
* Dato estimado de otras EDAR con tecnología y tamaño similar

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Posibles vertidos en periodo de campaña de aceituna.