## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 19823 | 17184
2022-02-01 | 16203 | 14501
2022-03-01 | 21173 | 16399
2022-04-01 | 23432 | 18714
2022-05-01 | 19374 | 16572
2022-06-01 | 20766 | 17549
2022-07-01 | 22099 | 18911
2022-08-01 | 20766 | 18437
2022-09-01 | 24779 | 17950
2022-10-01 | 21450 | 16229
2022-11-01 | 20601 | 15481
2022-12-01 | 23950 | 18018
2023-01-01 | 18580 | 16275
2023-02-01 | 21194 | 18280
2023-03-01 | 20064 | 17552
2023-04-01 | 22539 | 18206
2023-05-01 | 28550 | 21830
2023-06-01 | 27825 | 24576
2023-07-01 | 26975 | 22328
2023-08-01 | 24018 | 19432
2023-09-01 | 20160 | 17194
2023-10-01 | 20210 | 17322
2023-11-01 | 18828 | 16772
2023-12-01 | 18784 | 16843
2024-01-01 | 22068 | 18690
2024-02-01 | 19965 | 16975
2024-03-01 | 25640 | 21120
2024-04-01 | 22594 | 18800
2024-05-01 | 23554 | 19363
2024-06-01 | 24600 | 20551
2024-07-01 | 22956 | 20073
2024-08-01 | 24645 | 21628
2024-09-01 | 23257 | 20891
2024-10-01 | 22244 | 19952
2024-11-01 | 18888 | 17395
2024-12-01 | 20521 | 18744
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Sulfatos (mg/l) | Cloruros (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l)
2022-01-05 | C | 406 | 222 | 740 | 46.4 | 45.8 | 26.52 | 0.1232 |  | 8.2 | 2400 | 497 | 218
2022-01-11 | C | 226 | 305 | 856 | 51.5 | 50.84 | 28.548 | 0.0968 | 0.066 | 13.7 | 2973
2022-01-17 | C | 272 | 215 | 394
2022-01-19 | C | 291 | 468 | 1169 | 93.1 | 92.6 | 56.004 | 0.0704 | 0.054 | 10.6 | 2961
2022-01-31 | P | 199 |  | 323 | 58 |  |  |  |  | 7 | 2091
2022-02-02 | C | 648 | 1345 | 2451 | 114 | 112.67 | 61.776 | 0.2068 | 0.117 | 14.8 | 3379
2022-02-07 | P | 57 |  | 481 | 74 |  |  |  |  | 6.3 | 2562
2022-02-10 | C | 376 | 189 | 550 | 51.6 | 51 | 28.314 | 0.1232 |  | 7.4 | 2480 | 332 | 213
2022-02-15 | C | 370 | 370 | 697 | 94.3 | 93.09 | 52.026 | 0.1694 | 0.132 | 9.6 | 3520
2022-03-04 | C | 424 | 195 | 610 | 40.7 | 40.5 | 13.26 | 0.0506 |  | 5.4 | 2060 | 221 | 175
2022-03-09 | C | 219 | 288 | 532 | 75.1 | 74.75 | 36.348 | 0.0418 | 0.048 | 9.9 | 2994 | 367 | 181
2022-03-16 | C | 660 | 973 | 1849 | 151 | 150.81 | 54.678 | 0.0242 | 0.024 | 14.8 | 3479
2022-03-28 | P | 224 |  | 413 | 72.5 |  |  |  |  | 7.7 | 2475
2022-04-04 | P | 38 |  | 411 | 46.5 |  |  |  |  | 1.5 | 2163
2022-04-08 | C | 182 | 112 | 359 | 36.4 | 35.7 | 21.216 | 0.1474 |  | 4.11 | 2200 | 465 | 186
2022-04-11 | C | 136 | 161 | 331
2022-04-12 | C | 255 | 307 | 558 | 37.5 | 36.39 | 15.561 | 0.2068 | 0.051 | 4.06 | 1976
2022-04-20 | C | 93 | 108 | 293 | 18.7 | 17.67 | 7.5426 | 0.2178 | 0.012 | 2.7 | 1744
2022-05-06 | C | 153 | 72 | 293 | 33.3 | 32.5 | 24.96 | 0.1672 |  | 3.26 | 2280 | 526 | 209
2022-05-13 | C | 229 | 286 | 580 | 66.1 | 65.07 | 39.156 | 0.2024 | 0.033 | 5.8 | 2947
2022-05-18 | C | 277 | 308 | 682 | 58 | 56.97 | 31.824 | 0.2068 | 0.027 | 5 | 3042
2022-06-02 | P | 115 |  | 523 | 46.5 |  |  |  |  | 9.3 | 2690
2022-06-03 | C | 756 | 206 | 742 | 55.9 | 51 | 18.954 | 1.0626 |  | 8.3 | 2390 | 586 | 245
2022-06-09 | P | 165 |  | 495 | 38.5 |  |  |  |  | 6.8 | 2701
2022-06-10 | C | 336 | 397 | 801 | 62.7 | 59.66 | 39.702 | 0.616 | 0.072 | 8 | 2660
2022-06-16 | C | 522 | 302 | 750 | 59.2 | 57.07 | 26.832 | 0.396 | 0.099 | 10.1 | 2943
2022-07-06 | C | 92 | 153 | 339 | 37 | 36.03 | 16.458 | 0.1694 | 0.06 | 5.7 | 2885 | 592 | 297
2022-07-12 | C | 291 | 455 | 861 | 58.2 | 57.1 | 29.016 | 0.2068 | 0.048 | 10.8 | 2716
2022-07-21 | C | 306 | 521 | 1043 | 62.7 | 62.32 | 31.122 | 0.0616 | 0.03 | 11.1 | 2860
2022-08-02 | P | 129 |  | 446 | 57.9 |  |  |  |  | 14 | 1785
2022-08-05 | C | [10 empty] | 664 | 224
2022-08-09 | C | 265 | 204 | 734 | 54.3 | 50.27 | 19.4298 | 0.8866 |  | 8.35 | 2497
2022-08-09 | P | 68 |  | 381 | 65.9 |  |  |  |  | 8.8 | 1975
2022-08-18 | C | 9880 | 65 | 229 | 37.3 | 36.694 | 18.876 | 0.1232 | 0.0138 | 3.07 | 3190
2022-08-24 | C | 286 | 203 | 691 | 59.1 | 57.8 | 33.228 | 0.2002 | 0.03 | 5.1 | 3017
2022-09-01 | C | 99 | 161 | 346 | 39.5 | 31.28 | 17.2692 | 0.1782 | 0.099 | 5.89 | 1981 | 243 | 205
2022-09-14 | C | 128 | 306 | 642 | 51.6 | 53.4 | 28.392 | 0.3652 | 0.117 | 5.8 | 2241
2022-09-21 | C | 160 | 219 | 531 | 33.7 | 33.5 | 15.132 | 0.0506 | 0.0054 | 4.41 | 1966
2022-09-26 | C | 281 | 314 | 701 | 59.2 | 55.97 | 32.292 | 0.2112 | 0.024 | 6.3 | 2512
2022-10-01 | C | 399 | 5102 | 15359 | 112.6 | 108.91 | 20.6076 | 0.792 | 0.027 | 8.9 | 3051
2022-10-03 | P | 241 |  | 563 | 52 |  |  |  |  | 6 | 2801
2022-10-05 | C | [10 empty] | 567 | 258
2022-10-18 | C | 166 | 202 | 452 | 52.6 | 51.16 | 25.896 | 0.297 | 0.027 | 5.9 | 2011
2022-10-26 | C | 186 | 243 | 384 | 79 | 78.4 | 45.786 | 0.1232 | 0.0138 | 5.4 | 2320 | 644 | 230
2022-10-27 | C | 189 | 216 | 428 | 51.3 | 50.21 | 31.4574 | 0.2244 | 0.021 | 6.4 | 2168
2022-11-04 | C | [10 empty] | 276 | 216
2022-11-10 | C | 204 | 186 | 351 | 41.3 | 39.95 | 32.2374 | 0.2838 | 0.018 | 6.2 | 2279
2022-11-16 | C | 276 | 311 | 510 | 56.3 | 55.18 | 28.158 | 0.2376 | 0.012 | 5.1 | 2340
2022-11-17 | C | 219 | 171 | 329 | 42.6 | 41.14 | 30.732 | 0.3102 | 0.015 | 5.78 | 2197
2022-11-23 | P | 60 |  | 309 | 80.3 |  |  |  |  | 6.9 | 2811
2022-11-24 | C | 196 | 209 | 520 | 51.7 | 49.65 | 17.628 | 0.3784 | 0.099 | 4.92 | 2281
2022-12-01 | C | 209 | 102 | 405 | 48.3 | 46.48 | 17.784 | 0.385 | 0.021 | 4.85 | 2267 | 625 | 291
2022-12-07 | C | 194 | 212 | 501 | 44.3 | 48.75 | 17.9478 | 0.363 | 0.009 | 4.66 | 2294
2022-12-12 | P | 264 |  | 434 | 89.5 |  |  |  |  | 7.6 | 2511
2022-12-27 | C | 272 | 151 | 399 | 45.9 | 46.12 | 16.731 | 0.3894 | 0.012 | 4.79 | 2368
2023-01-04 | C | 206 | 177 | 387 | 42.4 | 40.91 | 26.6214 | 0.3212 | 0.009 | 5.12 | 2199 | 506 | 189
2023-01-12 | C | 215 | 166 | 352 | 41.6 | 40.2 | 25.7868 | 0.3036 | 0.006 | 5.85 | 2208
2023-01-18 | C | 610 | 591 | 956 | 95.7 | 95.7 | 37.284 | 0.1232 | 0.012 | 10.1 | 2280
2023-01-26 | C | 208 | 167 | 362 | 52.3 | 50.51 | 18.4704 | 0.3872 | 0.009 | 5.73 | 2102
2023-02-01 | C | 212 | 160 | 386 | 43.6 | 41.82 | 26.2158 | 0.3872 | 0.006 | 4.65 | 2111 | 436 | 203
2023-02-13 | C | 261 | 201 | 566 | 44.6 | 42.87 | 28.158 | 0.3762 | 0.006 | 5.45 | 2345
2023-02-21 | C | 270 | 330 | 530 | 38.5 | 37.9 | 28.314 | 0.1232 | 0.012 | 5.4 | 2230
2023-02-27 | C | 265 | 177 | 491 | 52.6 | 50.68 | 30.108 | 0.4202 | 0.003 | 5.13 | 2257
2023-03-01 | C | [10 empty] | 417 | 196
2023-03-03 | C | 285 | 181 | 366 | 46.1 | 44.43 | 27.612 | 0.363 | 0.006 | 4.13 | 2205
2023-03-17 | C | 270 | 194 | 399 | 47.4 | 45.99 | 32.448 | 0.3058 | 0.006 | 5.61 | 2117
2023-03-21 | C | 228 | 359 | 552 | 61.2 | 60.6 | 39 | 0.1232 | 0.012 | 6.3 | 2250
2023-03-27 | C | 291 | 205 | 501 | 48.6 | 47.25 | 30.108 | 0.2926 | 0.006 | 6.05 | 2223
2023-04-03 | C | 281 | 196 | 412 | 45.3 | 44.46 | 26.442 | 0.1804 | 0.006 | 5.03 | 2145
2023-04-05 | C | 301 | 201 | 558 | 44.5 | 43.57 | 26.988 | 0.2024 | 0.003 | 5.76 | 2297 | 465 | 210
2023-04-18 | C | 364 | 311 | 464 | 47.5 | 46.9 | 20.982 | 0.1232 | 0.0138 | 5.5 | 2230
2023-04-24 | C | 272 | 258 | 399 | 43.5 | 42.34 | 28.236 | 0.2464 | 0.012 | 4.99 | 2142
2023-05-04 | C | [10 empty] | 624 | 274
2023-05-12 | C | 276 | 199 | 419 | 48.3 | 47.03 | 30.9192 | 0.275 | 0.006 | 5.22 | 2156
2023-05-17 | C | 260 | 264 | 415 | 36.6 | 36.4 | 16.224 | 0.0506 | 0.0054 | 3.78 | 1991
2023-05-26 | C | 286 | 215 | 506 | 51.4 | 49.98 | 26.4732 | 0.3102 | 0.003 | 4.01 | 2195
2023-05-31 | C | 291 | 185 | 433 | 44.6 | 42.83 | 30.576 | 0.3872 | 0.003 | 3.92 | 2206
2023-06-07 | C | [10 empty] | 604 | 252
2023-06-16 | C | 295 | 192 | 406 | 45.3 | 43.51 | 30.1938 | 0.3916 | 0.003 | 5.03 | 2006
2023-06-21 | C | 174 | 230 | 353 | 24.7 | 23.8 | 14.274 | 0.176 | 0.0138 | 3.77 | 2070
2023-06-23 | C | 213 | 188 | 341 | 25.6 | 24.53 | 14.9214 | 0.2332 | 0.003 | 3.91 | 2099
2023-06-30 | C | 284 | 213 | 402 | 38.3 | 36.82 | 15.7248 | 0.3212 | 0.006 | 3.18 | 2188
2023-07-03 | C | 306 | 184 | 418 | 41.3 | 39.46 | 19.968 | 0.3982 | 0.009 | 4.12 | 2040
2023-07-05 | C | [10 empty] | 627 | 233
2023-07-21 | C | 215 | 206 | 435 | 42.6 | 41.43 | 22.3548 | 0.253 | 0.006 | 3.91 | 1994
2023-07-26 | C | 178 | 201 | 305 | 40.8 | 40.6 | 16.38 | 0.0506 | 0.0054 | 3.87 | 2060
2023-07-28 | C | 230 | 218 | 466 | 44.2 | 43.13 | 23.361 | 0.2332 | 0.003 | 4.06 | 2119
2023-08-02 | C | [10 empty] | 532 | 225
2023-08-07 | C | 312 | 306 | 492 | 51.2 | 50.25 | 25.0614 | 0.2002 | 0.012 | 5.12 | 2551
2023-08-18 | C | 1088 | 352 | 531 | 53.1 | 52.5 | 23.712 | 0.1232 | 0.0138 | 6.3 | 2620
2023-08-23 | C | 291 | 318 | 506 | 50.2 | 49.16 | 24.6948 | 0.2178 | 0.015 | 5.15 | 2098
2023-08-30 | P | 3380 | 1229 | 3675 | 102.6 |  |  |  |  | 20 | 3110
2093-09-01 | C | 236 | 304 | 512 | 52.3 | 51.29 | 26.052 | 0.2112 | 0.015 | 4.12 | 2116
2023-09-06 | C | [10 empty] | 447 | 208
2023-09-20 | C | 76 | 114 | 176 | 38.5 | 37.9 | 4.1964 | 0.1232 | 0.0138 | 2.84 | 2380
2023-09-25 | C | 241 | 319 | 446 | 51.1 | 49.86 | 26.988 | 0.2596 | 0.018 | 5.18 | 2093
2023-10-04 | C | [10 empty] | 440 | 222
2023-10-09 | C | 246 | 206 | 521 | 42.3 | 40.82 | 29.172 | 0.3212 | 0.006 | 5.13 | 2056
2023-10-18 | C | 199 | 256 | 379 | 46.9 | 46.294 | 21.216 | 0.1232 | 0.0138 | 5 | 3280
2023-10-26 | C | [10 empty] | 500 | 149
2023-10-30 | C | 212 | 301 | 551 | 48.2 | 47.02 | 26.6136 | 0.2552 | 0.006 | 5.44 | 2541
2023-11-01 | C | 245 | 212 | 501 | 41.6 | 40.45 | 30.4668 | 0.2486 | 0.006 | 5.65 | 2166
2023-11-08 | C | [10 empty] | 319 | 176
2023-11-15 | C | 216 | 196 | 466 | 49.6 | 48.22 | 29.7648 | 0.2948 | 0.012 | 5.12 | 2291
2023-11-22 | C | 328 | 347 | 560 | 52.4 | 51.8 | 22.698 | 0.1232 | 0.0138 | 6 | 2280
2023-11-30 | C | 301 | 118 | 360 | 45.9 | 44.67 | 30.5916 | 0.2662 | 0.006 | 5.26 | 2115
2023-12-04 | C | 261 | 184 | 412 | 44.6 | 43.23 | 29.5464 | 0.2926 | 0.012 | 6.12 | 2199
2023-12-11 | C | 244 | 191 | 506 | 48.1 | 46.68 | 26.6604 | 0.3058 | 0.009 | 6.05 | 2200
2023-12-13 | C | [10 empty] | 607 | 250
2023-12-22 | C | 380 | 310 | 480 | 53.4 | 52.5 | 23.166 | 0.1232 | 0.0867 | 5.2 | 2250
2023-12-25 | C | 309 | 126 | 391 | 41.8 | 40.22 | 28.9536 | 0.341 | 0.009 | 5.85 | 2194
2024-01-02 | C | 266 | 191 | 318 | 46.3 | 44.72 | 30.108 | 0.3432 | 0.006 | 5.91 | 2230
2024-01-04 | C | [10 empty] | 619 | 194
2024-01-08 | C | 274 | 182 | 414 | 47.5 | 46.06 | 27.2298 | 0.3102 | 0.009 | 6.12 | 2191
2024-01-18 | C | 225 | 268 | 392 | 47.9 | 47.3 | 20.28 | 0.1232 | 0.0138 | 4.65 | 2290
2024-01-29 | C | 306 | 164 | 391 | 51.16 | 49.92 | 23.595 | 0.2684 | 0.006 | 6.45 | 2112
2024-02-01 | C | 312 | 185 | 406 | 48.3 | 46.77 | 20.3736 | 0.3322 | 0.006 | 5.12 | 2208
2024-02-07 | C | [10 empty] | 633 | 240
2024-02-12 | C | 301 | 192 | 422 | 49.1 | 47.41 | 22.152 | 0.3652 | 0.009 | 5.3 | 2306
2024-02-21 | C | 452 | 460 | 700 | 53.6 | 52.9 | 21.216 | 0.1232 | 0.0297 | 6.3 | 2260
2024-02-26 | C | 281 | 215 | 512 | 43.5 | 41.77 | 22.074 | 0.3762 | 0.006 | 6.12 | 2006
2024-03-01 | C | 238 | 180 | 416 | 48.2 | 46.33 | 24.648 | 0.407 | 0.006 | 5.91 | 2240
2024-03-06 | C | [10 empty] | 374 | 173
2024-03-15 | C | 214 | 165 | 394 | 46.12 | 44.2 | 23.712 | 0.4202 | 0.003 | 6.12 | 2106
2024-03-20 | C | 340 | 357 | 546 | 49.3 | 49.1 | 20.514 | 0.0506 | 0.0054 | 5.9 | 1697
2024-03-29 | C | 309 | 206 | 414 | 51.6 | 50.52 | 28.002 | 0.2332 | 0.006 | 4.98 | 2251
2024-04-01 | C | 316 | 181 | 406 | 48.13 | 47.27 | 26.208 | 0.187 | 0.003 | 4.99 | 2115
2024-04-03 | C | [10 empty] | 601 | 256
2024-04-17 | C | 304 | 314 | 481 | 45.9 | 45.3 | 18.096 | 0.1232 | 0.0138 | 4.73 | 2290
2024-04-22 | C | 244 | 291 | 406 | 47.6 | 46.43 | 19.188 | 0.2486 | 0.012 | 4.18 | 2194
2024-04-29 | C | 212 | 319 | 491 | 49.2 | 47.23 | 21.138 | 0.4224 | 0.015 | 5.12 | 2248
2024-05-06 | C | 318 | 206 | 462 | 48.6 | 46.67 | 21.9336 | 0.4136 | 0.015 | 4.18 | 2261
2024-05-08 | C | [10 empty] | 619 | 258
2024-05-13 | C | 302 | 312 | 499 | 47.6 | 45.65 | 21.996 | 0.4202 | 0.012 | 4.3 | 2244
2024-05-22 | C | 332 | 336 | 490 | 41.8 | 41.2 | 21.528 | 0.0506 | 0.0054 | 4.71 | 2250
2024-05-27 | C | 291 | 186 | 352 | 40.12 | 38.44 | 18.0336 | 0.3652 | 0.006 | 4.06 | 2191
2024-06-03 | C | 266 | 191 | 406 | 44.9 | 43 | 20.4204 | 0.4136 | 0.006 | 4.13 | 2206
2024-06-05 | C | [10 empty] | 529 | 212
2024-06-10 | C | 333 | 206 | 511 | 51.2 | 49.25 | 21.294 | 0.4268 | 0.003 | 3.11 | 2146
2024-06-19 | C | 121 | 133 | 214 | 40.1 | 39.5 | 20.67 | 0.1232 | 0.0138 | 3.76 | 2260
2024-06-24 | C | 192 | 201 | 422 | 48.3 | 46.84 | 20.748 | 0.3168 | 0.006 | 3.45 | 2294
2024-07-03 | C | [10 empty] | 521 | 241
2024-07-08 | C | 306 | 182 | 405 | 50.3 | 48.62 | 21.372 | 0.3652 | 0.006 | 3.18 | 2239
2024-07-15 | C | 318 | 201 | 418 | 48.6 | 46.84 | 17.238 | 0.3828 | 0.006 | 4.15 | 2406
2024-07-17 | C | 528 | 286 | 430 | 57.5 | 56.9 | 18.564 | 0.1232 | 0.0138 | 9 | 2640
2024-07-22 | C | 264 | 145 | 349 | 50.2 | 48.85 | 16.7076 | 0.2882 | 0.012 | 3.36 | 2211
2024-08-05 | C | 185 | 206 | 413 | 49.12 | 47.75 | 18.8214 | 0.2948 | 0.009 | 3.66 | 2218
2024-08-07 | C | [10 empty] | 635 | 302
2024-08-12 | C | 191 | 212 | 422 | 48.6 | 47.4 | 17.589 | 0.2596 | 0.006 | 3.45 | 2296
2024-08-21 | C | 176 | 154 | 254 | 39.9 | 39.3 | 17.628 | 0.1232 | 0.0138 | 4.92 | 2300
2024-08-26 | C | 180 | 215 | 466 | 51.3 | 50.37 | 20.982 | 0.2002 | 0.006 | 4.12 | 2259
2024-09-04 | C | [10 empty] | 541 | 235
2024-09-11 | C | 182 | 266 | 402 | 49.16 | 47.92 | 20.358 | 0.2662 | 0.009 | 3.18 | 2211
2024-09-18 | C | 127 | 160 | 240 | 28.2 | 28 | 13.572 | 0.0506 | 0.0054 | 3.32 | 2080
2024-09-23 | C | 206 | 188 | 436 | 45.13 | 43.92 | 16.5204 | 0.2596 | 0.009 | 2.66 | 2252
2024-09-30 | C | 146 | 305 | 512 | 55.6 | 53.9 | 22.7136 | 0.363 | 0.015 | 4.39 | 2283
2024-10-02 | C | 190 | 337 | 510 | 35.3 | 35.3 | 16.302 | 0.1232 | 0.0138 | 3.63 | 2290 | 606 | 254
2024-10-08 | C | 186 | 341 | 521 | 34.6 | 33.41 | 14.9604 | 0.2552 | 0.009 | 3.14 | 2306
2024-10-15 | C | 201 | 317 | 449 | 35.44 | 33.5 | 15.6858 | 0.4202 | 0.009 | 3.06 | 2211
2024-10-22 | C | 144 | 281 | 476 | 29.2 | 28 | 12.8544 | 0.2596 | 0.006 | 2.91 | 2094
2024-10-24 | C | [10 empty] | 585 | 226
2024-11-04 | C | 199 | 201 | 381 | 45.2 | 44.13 | 16.536 | 0.2266 | 0.012 | 3.91 | 2106
2024-11-06 | C | 264 | 236 | 374 | 40.8 | 40.2 | 18.798 | 0.1232 | 0.0138 | 4.55 | 2200 | 570 | 248
2024-11-11 | C | 215 | 303 | 411 | 42.5 | 41.92 | 16.4814 | 0.1188 | 0.012 | 4.06 | 2188
2024-11-18 | C | 201 | 298 | 391 | 38.68 | 37.74 | 15.288 | 0.2002 | 0.009 | 3.85 | 2215
2024-12-04 | C | 262 | 89 | 436 | 44.9 | 43.8 | 22.62 | 0.2288 | 0.0138 | 4.37 | 2190 | 631 | 255
2024-12-09 | C | 181 | 166 | 412 | 45.18 | 44.08 | 20.3814 | 0.2332 | 0.012 | 4.06 | 2206
2024-12-16 | C | 205 | 131 | 384 | 44.06 | 43.48 | 19.4922 | 0.121 | 0.009 | 3.88 | 2203
2024-12-23 | C | 191 | 144 | 399 | 39.1 | 38.16 | 17.2848 | 0.2002 | 0.009 | 3.91 | 2111
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* Los datos de Sulfatos y Cloruros corresponden a analíticas de salida al tratarse de parámetros que la planta no tiene capacidad para tratar

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016330414DC
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1703 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 1564 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 3305 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 2423 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 6830 | 231 | 176 | 0 | 0 | 0 | 268 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 2518 | 2612 | 0 | 0 | 6183 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1769 | 4194 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 2065 | 5548 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2686 | 2685 | 0 | 6319 | 0 | 0 | 214 | 169 | 0 | 264 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 3053 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 8371 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 3362 | 3162 | 0 | 8401 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 3562 | 3352 | 0 | 8279 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 43 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4538 | 4060 | 11433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 3918 | 2849 | 0 | 0 | 7326 | 0 | 168 | 98 | 0 | 0 | 211 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 1972 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 5199 | 1050 | 887 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 2002 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 5525
2023-02-01 | 2382 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 5447
2023-03-01 | 0 | 3116 | 2921 | 0 | 0 | 6702
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 2812 | 7451
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 2892 | 7253
2023-06-01 | 0 | 0 | 2527 | 1723 | 0 | 5471
2023-07-01 | 3091 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 6411
2023-08-01 | 0 | 0 | 3522 | 2555 | 0 | 6167
2023-09-01 | 0 | 0 | 2489 | 2060 | 0 | 5400
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3397 | 2652 | 6585
2023-11-01 | 0 | 3305 | 2373 | 0 | 0 | 4049
2023-12-01 | 2122 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 5864
2024-01-01 | 2380 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 5982
2024-02-01 | 2601 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 5396
2024-03-01 | 0 | 2692 | 2665 | 0 | 0 | 6147
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 2830 | 5891
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2748 | 6467
2024-06-01 | 0 | 0 | 2211 | 2415 | 0 | 6634
2024-07-01 | 2782 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 6390
2024-08-01 | 0 | 0 | 2608 | 2831 | 0 | 7579
2024-09-01 | 0 | 0 | 2414 | 2396 | 0 | 6670
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2646 | 2471 | 6648
2024-11-01 | 0 | 1753 | 1376 | 0 | 0 | 5139
2024-12-01 | 1913 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 5384

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 25
2022-02-01 |  | 50
2022-03-01 |  | 150
2022-04-01 |  | 25
2022-05-01 |  | 50
2022-06-01 |  | 50
2022-07-01 |  | 25
2022-08-01 |  | 50
2022-09-01 |  | 50
2022-10-01 |  | 125
2022-11-01 |  | 75
2022-12-01 |  | 25
2023-01-01 |  | 0
2023-02-01 |  | 25
2023-03-01 |  | 25
2023-04-01 |  | 50
2023-05-01 |  | 50
2023-06-01 |  | 25
2023-07-01 |  | 25
2023-08-01 |  | 75
2023-09-01 |  | 25
2023-10-01 |  | 50
2023-11-01 |  | 75
2023-12-01 |  | 25
2024-01-01 |  | 75
2024-02-01 |  | 50
2024-03-01 |  | 100
2024-04-01 |  | 50
2024-05-01 |  | 100
2024-06-01 |  | 0
2024-07-01 |  | 25
2024-08-01 |  | 100
2024-09-01 |  | 25
2024-10-01 |  | 50
2024-11-01 |  | 50
2024-12-01 |  | 75
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 1,2 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 4.22 | [9 empty] | 440
2023 | 8.08 | [9 empty] | 236
2024 | 4.24 | [9 empty] | 208

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Posible detección de vertidos en periodo de campaña de vendimia.