## 58HG_EDAR
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
HOYA GONZALO |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
REJA DE PREDESBASTE | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
COMPUERTA MANUAL ENTRADA POZO BOMBEO AGUA BRUTA | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | CMO | Serie MC, 400x500 | E204C1 Z04AN 1- P17NCO94/2 | -- | -- | ACEPTABLE
POLIPASTO ELÉCTRICO | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | Cemvisa Vicinay |  |  | 3 |  | ACEPTABLE
CUCHARA BIVALVA | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | Cemvisa Vicinay | 100C | 675 | 1.5 | -- | ACEPTABLE
CONTENEDOR REJA DE GRUESOS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser | PROSONIC S FMU90 | M500B5010E6 | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL ALTO (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL MEDIO (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA BRUTA 1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos | SLV.80.80.22.4.50D.C.Z | 9925047710000001 | 2.2 | 5.7 | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA BRUTA 2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos | SL1.80.80.22.4.50D.C.Z | 9925047710000001 | 2.2 | 5.7 | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBAS AB Nº1 Y Nº2 (2 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN80 PN16 JS1050 | S161102 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBAS AB Nº1 Y Nº2 (2 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | UNICHECK 3240 NBR DN80 PN16 | 16-01364-179 / F2U16707 | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA BRUTA 3 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  | 2.2 | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA BRUTA 4 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  | 2.2 | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBAS AB Nº3 Y Nº4 (2 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | S160514 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBAS AB Nº3 Y Nº4 (2 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN100 PN10 GGG50 | G160903 | -- | -- | ACEPTABLE
PRETRATAMIENTO COMPACTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | PLC-INDEPEND. |  |  |  | 3.7 |  | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR SINFÍN TRANSPORTADOR ROTOTAMIZ | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | [5 empty] | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR SINFÍN TRANSPORTADOR HORIZONTAL ARENAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor:WAM | Motor: MT0800A04145A | 9127054 | 0.55 | 1.4 | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR SINFÍN TRANSPORTADOR DIAGONAL ARENAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | [5 empty] | ACEPTABLE
SOPLANTE DESENGRASADOR | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Griñó Rotamik | V-DTA 16 DS | 17/A1510012 | 0.55 | 1.38 | ACEPTABLE
BOMBA MONO DE GRASAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | SEEPEX | 258141 | BN 2-6L | -- | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA MONO DE GRASAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | NORD | SK 80SH/4 | 33011189 / 14374345 | 0.55 | 1.41 | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR CARRO TRANSPORTADOR DE GRASAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | WAM |  |  |  |  | ACEPTABLE
CONTENEDOR TAMIZ | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | DEFICIENTE
CONTENEDOR ARENAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | DEFICIENTE
VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN150 PN16 GGG50 | Q160610 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA BYPASS PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN150 PN16 GGG50 | Q160610 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA SALIDA PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN200 PN10 JS1050 | J161101 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BYPASS PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN150 PN10 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
LIMPIADOR BASCULANTE | TANQUE DE TORMENTAS | OTROS | MANUAL | SCADA | QUILTON | OVL-300/4,5 | 16.962,2-1404-2017 | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL ALTO (TANQUE TORMENTAS) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (TANQUE TORMENTAS) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL MOTORIZADA Qmetro A BIOLOGICOS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | SCADA | AUMA | Motor: SQR 05.2-F05-F07 / 23072429 Actuador: AC 01.2 / 23072429 | Motor: 2617NS98255 Actuador: 2617MA 71168 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA DESPUÉS Qmetro A BIOLOGICOS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | COMEVAL | DN80 PN16 JS1050 | -- | -- | -- | ACEPTABLE
ROTOR AIREACIÓN | TRATAMIENTO BIOLOGICO | ROTOR | ARRANCADOR PROGR. | SCADA |  |  |  | 15 |  | ACEPTABLE
MOTOR ROTOR AIREACIÓN | TRATAMIENTO BIOLOGICO | ROTOR | ------ | ------ | DAGA | MR10 | 2398-30 | -- | -- | ACEPTABLE
ACELERADOR DE CORRIENTE | TRATAMIENTO BIOLOGICO | ACELERADOR DE FLUJO | V.F. | SCADA | [5 empty] | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR PUENTE DECANTADOR | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | SCADA | Motor: TAüSEND Reductora: Buonfiglioli | Motor: 3 Motor Reductora: S10 1FP63 | Motor: 1903020155 Reductora: 487831.01 | 0.18 | 0.6 | ACEPTABLE
MECANISMO PUENTE DECANTADOR | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | MANUAL | GRUNDFOS | CRANE 250 KG | 95036874 / 1702 | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR DE OXÍGENO | TRATAMIENTO BIOLOGICO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser |  |  |  |  | ACEPTABLE
SENSOR DE REDOX | TRATAMIENTO BIOLOGICO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser |  |  |  |  | ACEPTABLE
CONVERTIDOR DE SEÑAL | TRATAMIENTO BIOLOGICO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser | Liquiline CM442-2RE7/0 | M505DC05G00 |  |  | ACEPTABLE
COMPUERTA MANUAL BIOLÓGICO | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | MANUAL | DAGA | MR07-P | 2398-101 | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL ALTO (ARQ FANGO EXCESO) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (ARQ FANGO EXCESO) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 | TRATAMIENTO BIOLOGICO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos | SLV.65.65.09.2.50B.Z | 9925043810000001 | 0.9 | 2.8 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | MANUAL | COMEVAL | DN65 PN16 JS1050 | S161103 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN65 PN16 |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 | TRATAMIENTO BIOLOGICO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  |  |  | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | MANUAL | COMEVAL | DN65 PN16 JS1050 | S161103 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN65 PN16 |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE FANGOS EN EXCESO | TRATAMIENTO BIOLOGICO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Grundfos | SLV.65.65.09.2.50B.Z | 9925040010000001 | 0.9 | 2.8 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE FANGOS EN EXCESO | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | MANUAL | COMEVAL | DN65 PN16 JS1050 | S161103 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA DE FANGOS EN EXCESO | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN65 PN16 | 16-00314-168 | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE FLOTANTES | TRATAMIENTO BIOLOGICO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Grundfos | SLV.65.65.09.2.50B.Z | 9925040010000000 | 0.9 | 2.8 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE FLOTANTES | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | MANUAL | COMEVAL | DN65 PN16 JS1050 | J61103 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA DE FLOTANTES | TRATAMIENTO BIOLOGICO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN65 PN16 |  | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL ALTO (ARQ FLOTANTES) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (ARQ FLOTANTES) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
ACCIONAMIENTO DECANTADOR Nº1 | OTROS | OTROS | ------ | SCADA |  |  |  | 0.15 | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº1 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ------ | PLC-INDEPEND. | Xylem |  |  | 3 |  | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº1 | OTROS | OTROS | ------ | MANUAL | COMEVAL | DN50 PN16 JS1050 | J161101 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLABOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº1 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN50 PN10 GGG50 | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº2 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ------ | PLC-INDEPEND. | Xylem |  |  | 3 |  | DEFICIENTE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº2 | OTROS | OTROS | ------ | MANUAL | COMEVAL | DN50 PN16 JS1050 | J161101 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLABOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº2 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN50 PN10 GGG50 | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (FUENTE PRESENTACIÓN) | OTROS | INSTRUMENTACION | ------ | PLC-INDEPEND. | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
CALDERÍN GRUPO DE PRESIÓN | OTROS | EQUIPO NEUMATICO | NEUMATICO | PLC-INDEPEND. | REFLEX | Reflex N500 | 17S 0602 91199 | -- | -- | ACEPTABLE
FILTRO AUTOLIMPIABLE | OTROS | OTROS |  | PLC-INDEPEND. |  | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
ESPESADOR | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | SCADA |  | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
ACCIONAMIENTO ESPESADOR | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL |  |  | -- | -- | 0.12 |  | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA ESPESADOR | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | MANUAL | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | S160514 | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | ALBOSA MONO | G1XK | 0881289/02 | 1.1 |  | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | V.F. | SCADA | WEQ W22 | 13700724 | 19SEPT2018 1033608297 | 1.1 | 2.35 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ |  | DN50 PN16 | -- | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ |  | DN50 PN10 | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | ALBOSA MONO | G1XK | 0881289/01 | 1.1 |  | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | V.F. | SCADA | WEQ W22 | 13700724 | 19SEPT2018 XXXXXX | 1.1 | 2.35 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ |  | DN50 PN16 | -- | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ |  | DN50 PN10 | -- | -- | -- | ACEPTABLE
EQUIPO COMPACTO PREPARACIÓN DE POLI | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | SDM | APX-500-TTSS / PV170150 | 170150 / 20000POL0101 | 0.99 | -- | ACEPTABLE
EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI (AGITADOR CÁMARA DE MEZCLA) | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | ECHTOP | MS 712-4 B5 | 1607-086 | 0.37 | 1.11 | ACEPTABLE
EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI (AGITADOR CÁMARA DE HOMOGEN.) | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | ECHTOP | MS 712-4 B5 | 1607-077 | 0.37 | 1.11 | ACEPTABLE
EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI (TORNILLO DOSIFICADOR) | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | ECHTOP | MS 711-4 B5 | 1609-148 | 0.25 | 0.84 | ACEPTABLE
EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI (NIVEL DE VARILLAS) | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA POLI Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | V.F. | PLC-INDEPEND. | ALBOSA MONO | GH |  | 0.37 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA DOSIFICADORA POLI Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | NORD | 71L/4 TF | 32510370 / 23876485 | 0.37 | 1.09 | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA POLI 2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | V.F. | PLC-INDEPEND. | ALBOSA MONO | GH |  | 0.37 |  | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA DOSIFICADORA POLI Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | NORD | 71L/4 TF | 32510370 / 24043053 | 0.37 | 1.09 | ACEPTABLE
VÁLVULA REGULACIÓN AGUA DILUCIÓN POLI | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | [5 empty] | ACEPTABLE
ROTÁMETRO AGUA DILUCIÓN POLI | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
CENTRÍFUGA | LINEA DE FANGOS | CENTRÍFUGA | V.F. | SCADA | Alfa Laval | Aldec 10 | 5123410-2011 | 10.8 | -- | ACEPTABLE
MOTOR 1 CENTRÍFUGA | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | ABB | 3Motor M3AA 100 LB 2 | CSN11-359386 | 3.3 | 7.8 | ACEPTABLE
MOTOR 2 CENTRÍFUGA | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | ABB | 3Motor M3AA 132 0C 2 | 3GB111413P1529006 | 7.5 | 14 | ACEPTABLE
TORNILLO TRANSPORTADOR FANGO DESHIDRATADO | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | COMES | 35488-TF 220 | 35488-04 | 1.5 | 3.16 | ACEPTABLE
CONTENEDOR DE FANGO DESHIDRATADO | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
POLIPASTO DE EDIFICIO DE FANGOS | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | ------ | KONECRANES | 1000 kg |  | 1.5 | -- | ACEPTABLE
VENTILADOR DESHIDRATACIÓN | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
VENTILADOR SALA CCM | EDIFICIO DE CONTROL Y ELECT. | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA CLORURO FÉRRICO Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA10P1T3LS | 201703010098 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA CLORURO FÉRRICO Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | EMERSON | 3-2P LS56M/T | 604153-L16-047 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
BOMBA CLORURO FÉRRICO Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA10P1T3LS | 201703010093 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA CLORURO FÉRRICO Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | EMERSON | 3-2P LS56M/T | 604153-L16-059 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
DEPÓSITO CLORURO FÉRRICO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | MANUAL | Tadipol | Dve 4m3 TAGHR-RD-922-01/01 | 8746 | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR NIVEL CAPACITIVO NIVEL ALTO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | [5 empty] | ACEPTABLE
SENSOR NIVEL CAPACITIVO NIVEL BAJO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | [5 empty] | ACEPTABLE
BOMBA HIPOCLORITO Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA25P4T3LS | 201703010091 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA HIPOCLORITO Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | EMERSON | 3-2P LS56M/T | 604153-L16-060 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
BOMBA HIPOCLORITO Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA25P4T3LS | 201703010096 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA HIPOCLORITO Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | EMERSON | 3-2P LS56M/T | 604153-L16-045 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
DEPÓSITO HIPOCLORITO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | MANUAL | Tadipol | Dve 4m3 TAGHR-RD-922-01/01 | 8745 | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR NIVEL CAPACITIVO NIVEL ALTO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | [5 empty] | ACEPTABLE
SENSOR NIVEL CAPACITIVO NIVEL BAJO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | [5 empty] | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
MEDIDOR DE CAUDAL AGUA BOMBEADA A PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | -/417902M167 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL AGUA PRETRATADA | TRATAMIENTO BIOLOGICO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | 418002M167/N1J5230134 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL FANGOS A DESHIDRATACIÓN | LINEA DE FANGOS | INSTRUMENTACION | ------ | ------ | Siemens | MAG500/MAG5100 | 418102H167/N1J5230080 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL FANGOS A RECIRCULACIÓN | TRATAMIENTO BIOLOGICO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | 418102H167/N1J5230135 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL FANGOS EN EXCESO | TRATAMIENTO BIOLOGICO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | 418302H167/N1J5230120 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL AGUA TRATADA | TRATAMIENTO BIOLOGICO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | 418202H167 | -- | -- | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
CELDAS MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
TRANSFORMADOR 250 KVA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
CCMS (INCLUSO ARRANQUE MOTORES) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | DEFICIENTE
BATERÍA CONDENSADORES | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | RTR | MF4400030045000 | 29596 IEC 831-96 | 5+5+10+10 (kVAr) | 39.41 | ACEPTABLE
CABLEADO Y CANALIZACIONES | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
RED DE PUESTA A TIERRA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
SCADA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
PLC (CON PROGRAMACION) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | MANUAL | ------ |  |  |  | 5 |  | ACEPTABLE
ORDENADOR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
SINOPTICO | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
SAI | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | MANUAL | ------ | SALICRU | SPS 600 SOHO |  |  |  | ACEPTABLE
VARIOS
EDIFICIOS | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BARANDILLAS | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
TRÁMEX | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
ESCALERAS | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
CALDERERÍA | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
CONTENEDOR RSU | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
LABORATORIO
No hay laboratorio, se utiliza el de Pozo Cañada. |  |  | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | --
REPUESTOS
MOTOR ROTOR | OTROS | OTROS | ------ | ------ | ABB | IE2 M2AA160LB | 3G1P171600770 | 15 | 28.4 | ACEPTABLE
REPUESTOS BOMBAS MONO | OTROS | OTROS | ------ | ------ | ALBOSA |  |  |  |  | ACEPTABLE
REPUESTOS ELÉCTRICOS | OTROS | OTROS | ------ | ------
TALLER
PANEL EXPOSITOR | OTROS | OTROS | ------ | ------ | HECO | 1850 mm de largo x 800 mm de alto |  |  |  | ACEPTABLE
BOMBA DE ENGRASE MANUAL (2UD) | OTROS | OTROS | ------ | ------ | KABI |  |  |  |  | ACEPTABLE
ESCALERA DE ALUMINIO | OTROS | OTROS | ------ | ------ |  | 10 m |  |  |  | ACEPTABLE
TALADRO PORTÁTIL | OTROS | OTROS | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
ALARGADERA | OTROS | OTROS | ------ | ------ |  | 10 m |  |  |  | ACEPTABLE
CAJAS METÁLICAS CON JUEGO DE HERRAMIENTAS | OTROS | OTROS | ------ | ------ | HECO | 108 |  |  |  | ACEPTABLE
MULTÍMETRO DIGITAL | OTROS | OTROS | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
BOMBA SUMERGIBLE VACIADOS | OTROS | OTROS | ------ | ------ | EINHELL | GC-DP 7835 | 41.706.82 | 0.78 |  | ACEPTABLE
CONJUNTO MANGUERA BOMBA VACIADOS | OTROS | OTROS | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
ESMERILADORA / AMOLADORA | OTROS | OTROS | ------ | ------ | AYERBE | AY-200-E | 2017000157 | 480 |  | ACEPTABLE
RADIAL | OTROS | OTROS | ------ | ------ | BOSCH | PWS 700-115 |  | 0.7 |  | ACEPTABLE
SIERRA DE CALAR | OTROS | OTROS | ------ | ------ | BOSCH | GST 90 BE |  | 0.65 |  | ACEPTABLE
POLIPASTO PORTÁTIL | OTROS | OTROS | ------ | ------ | KONECRANES | 500 kg |  |  |  | ACEPTABLE
JUEGO LLAVES DE VASOS | OTROS | OTROS | ------ | ------ | BAHCO |  |  |  |  | ACEPTABLE
TORNO PARA BANCO | OTROS | OTROS | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
TOMAMUESTRAS | OTROS | OTROS | ------ | MANUAL | Isco | 3700 | 217C00610 | -- | 5 | ACEPTABLE