## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 6790 | 6620
2022-02-01 | 7269 | 7099
2022-03-01 | 10899 | 10583
2022-04-01 | 10258 | 10106
2022-05-01 | 6287 | 6161
2022-06-01 | 7622 | 7345
2022-07-01 | 14033 | 13707
2022-08-01 | 18188 | 17981
2022-09-01 | 15667 | 15248
2022-10-01 | 11799 | 11293
2022-11-01 | 13084 | 12691
2022-12-01 | 9356 | 8959
2023-01-01 | 8264 | 7991
2023-02-01 | 12383 | 11817
2023-03-01 | 10127 | 10034
2023-04-01 | 14032 | 13732
2023-05-01 | 13100 | 12579
2023-06-01 | 10066 | 9682
2023-07-01 | 12635 | 12086
2023-08-01 | 18040 | 17879
2023-09-01 | 14926 | 14533
2023-10-01 | 11933 | 11724
2023-11-01 | 11755 | 11236
2023-12-01 | 12957 | 12397
2024-01-01 | 13627 | 13052
2024-02-01 | 11206 | 11015
2024-03-01 | 11918 | 11711
2024-04-01 | 8201 | 7718
2024-05-01 | 7777 | 7453
2024-06-01 | 9053 | 8665
2024-07-01 | 8470 | 7952
2024-08-01 | 11935 | 11340
2024-09-01 | 7909 | 7652
2024-10-01 | 10775 | 10359
2024-11-01 | 466 | 458
2024-12-01 | 620 | 559
* Datos estimados.
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Sulfatos (mg/l) | Cloruros (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l)
2022-01-07 | C | 98 | 95 | 157 | 27.2 | 26.63 | 23 | 0.51 | 0.06 | 4.12 | 957
2022-01-11 | C | 52 | 18 | 110 | 12 | 11.8 | 10 | <1,1 | <0,03 | 1.4 | 668 | 24 | 20
2022-01-14 | C | 102 | 86 | 162 | 36.2 | 35.49 | 31 | 0.63 | 0.08 | 3.63 | 935
2022-01-21 | C | 114 | 80 | 142 | 21.5 | 20.62 | 18 | 0.84 | 0.04 | 5.02 | 869
2022-01-28 | C | 84 | 52 | 126 | 26.9 | 26.76 | 22 | 0.12 | 0.02 | 2.96 | 902
2022-02-07 | C | 84 | 78 | 158 | 37.2 | 36.64 | 31 | 0.51 | 0.05 | 4.13 | 921
2022-02-08 | C | 76 | 21 | 75 | 9.4 | 9.3 | 6 | <1,1 | <0,03 | 1.16 | 603 | 21 | 41
2022-02-14 | C | 72 | 56 | 137 | 25.1 | 24.67 | 20 | 0.43 | 0 | 5.85 | 848
2022-02-21 | C | 68 | 49 | 129 | 19.8 | 19.52 | 13 | 0.25 | 0.03 | 4.03 | 963
2022-02-23 | C | 57.5 | 87 | 184
2022-02-28 | C | 80 | 100 | 186 | 25.9 | 25.49 | 21 | 0.41 | 0 | 6.63 | 871
2022-03-02 | P | 32 |  | 101 | 10 |  |  |  |  | 2.7 | 1251
2022-03-07 | C | 58 | 51 | 128 | 16.8 | 16.24 | 10 | 0.51 | 0.05 | 7.21 | 924
2022-03-08 | C | 14 | 12 | 42 | 8.5 | 7.2 | 4 | <1,1 | 0.92 | 1.46 | 528 | 19 | 12
2022-03-09 | P | 27 |  | 95 | 17.5 |  |  |  |  | 2.5 | 743
2022-03-14 | C | 66 | 64 | 142 | 17.2 | 16.41 | 12 | 0.76 | 0.03 | 6.89 | 1024
2022-03-21 | C | 24 | 35 | 75 | 13.9 | 13.12 | 8 | 0.63 | 0.15 | 4.15 | 759
2022-03-28 | C | 38 | 49 | 108 | 15.9 | 15.31 | 9 | 0.55 | 0.04 | 5.86 | 889
2022-04-04 | C | 42 | 32 | 56 | 12.4 | 11.54 | 8 | 0.81 | 0.05 | 2.63 | 762
2022-04-11 | C | 80 | 48 | 110 | 17.5 | 17.24 | 13 | 0.23 | 0.03 | 4.55 | 924
2022-04-12 | C | 18 | 23 | 87 | 15.4 | 15.4 | 13 | <1,1 | <0,03 | 1.38 | 666 | 22 | 14
2022-04-18 | C | 66 | 53 | 128 | 20.3 | 19.92 | 15 | 0.3 | 0.08 | 5.12 | 856
2022-04-25 | C | 90 | 60 | 135 | 19.4 | 19.2 | 14 | 0.19 | 0.01 | 3.96 | 899
2022-05-05 | C | 80 | 60 | 114 | 18.5 | 18.04 | 14 | 0.41 | 0.05 | 3.56 | 896
2022-05-10 | C | 39 | 25 | 113 | 10.9 | 10.9 | 11 | <1,1 | <0,03 | 1.62 | 638 | 20 | 11
2022-05-12 | C | 76 | 44 | 98 | 16.8 | 16.45 | 12 | 0.3 | 0.05 | 4.02 | 784
2022-05-19 | C | 92 | 66 | 135 | 22.5 | 22.25 | 16 | 0.16 | 0.09 | 2.99 | 922
2022-05-26 | C | 66 | 75 | 184 | 25 | 24.88 | 18 | 0.11 | 0.01 | 3.57 | 967
2022-06-07 | C | 53 | 32 | 151 | 20.6 | 20.6 | 19.6 | <1,1 | <0,03 | 2.14 | 786 | 20 | 17
2022-06-09 | C | 50 | 57 | 134 | 19.5 | 19.21 | 15 | 0.24 | 0.05 | 2.89 | 869
2022-06-17 | C | 64 | 69 | 115 | 23.5 | 22.83 | 16 | 0.63 | 0.04 | 5.13 | 824
2022-06-23 | C | 72 | 81 | 149 | 28.5 | 28.28 | 23 | 0.22 | 0 | 3.63 | 729
2022-06-30 | C | 46 | 49 | 96 | 19.6 | 19.41 | 15 | 0.19 | 0 | 3.45 | 936
2022-07-04 | C | 56 | 59 | 102 | 21.2 | 20.69 | 16 | 0.51 | 0 | 4.15 | 899
2022-07-12 | C | 51 | 66 | 208 | 14.6 | 14.6 | 10.5 | <1,1 | <0,03 | 4.66 | 707 | 17 | 11
2022-07-14 | C | 40 | 46 | 94 | 19.8 | 19.66 | 14 | 0.13 | 0.01 | 3.56 | 938
2022-07-18 | C | 68 | 75 | 132 | 26.3 | 25.82 | 22 | 0.46 | 0.02 | 2.86 | 1021
2022-07-25 | C | 96 | 94 | 156 | 35.2 | 34.96 | 29 | 0.19 | 0.05 | 4.22 | 936
2022-08-04 | C | 110 | 102 | 196 | 41.5 | 41.04 | 34 | 0.41 | 0.05 | 5.74 | 1021
2022-08-09 | C | 62 | 25 | 123 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | <1,1 | <0,03 | 1.28 | 647 | 29 | 22
2022-08-11 | C | 116 | 174 | 274 | 37.5 | 36.65 | 32 | 0.84 | 0.01 | 4.96 | 968
2022-08-18 | C | 108 | 166 | 386 | 51.2 | 50.91 | 44 | 0.26 | 0.03 | 5.12 | 1123
2022-08-25 | C | 98 | 196 | 411 | 48.5 | 47.9 | 45 | 0.55 | 0.05 | 3.96 | 1154
2022-08-29 | P | 14 |  | 65 | 14.5 |  |  |  |  | 4 | 1010
2022-09-05 | C | 88 | 115 | 215 | 34.5 | 33.94 | 28 | 0.51 | 0.05 | 2.15 | 1057
2022-09-07 | P | 13 |  | 22 | 6.84 |  |  |  |  | 3.3 | 1050
2022-09-12 | C | 60 | 84 | 146 | 22.5 | 22.36 | 17 | 0.13 | 0.01 | 2.89 | 896
2022-09-13 | C | <10 | <10 | <20 | 5 | 3.8 | 2.5 | <1,1 | 0.48 | 1.2 | 554 | 17 | 11
2022-09-19 | C | 66 | 66 | 124 | 18.4 | 17.87 | 12 | 0.41 | 0.12 | 3.15 | 921
2022-09-26 | C | 44 | 45 | 106 | 15.6 | 15.51 | 11 | 0.06 | 0.03 | 3.06 | 884
2022-09-29 | C | [10 empty] | 34 | 34
2022-10-07 | C | 60 | 86 | 154 | 21.2 | 20.64 | 14 | 0.54 | 0.02 | 2.16 | 925
2022-10-11 | C | 189 | 92 | 198 | 14.9 | 14.7 | 14 | <1,1 | 0.06 | 3 | 738 | 19 | 15
2022-10-13 | C | 88 | 101 | 163 | 25.6 | 24.93 | 18 | 0.63 | 0.04 | 3.59 | 899
2022-10-20 | C | 102 | 86 | 125 | 19.6 | 18.7 | 10 | 0.8 | 0.1 | 4.12 | 724
2022-10-27 | C | 50 | 42 | 110 | 17.3 | 16.99 | 8 | 0.25 | 0.06 | 2.19 | 825
2022-11-03 | C | 62 | 58 | 86 | 18.2 | 17.58 | 12 | 0.56 | 0.06 | 2.96 | 788
2022-11-08 | C | 34 | 23 | 101 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | <1,1 | <0,03 | 0.89 | 603 | 22 | 17
2022-11-10 | C | 40 | 41 | 75 | 14.8 | 14.58 | 9 | 0.15 | 0.07 | 1.99 | 689
2022-11-17 | C | 48 | 59 | 89 | 16.9 | 16.41 | 12 | 0.48 | 0.01 | 3.24 | 636
2022-11-24 | C | 102 | 99 | 154 | 25.6 | 24.85 | 19 | 0.63 | 0.12 | 4.55 | 935
2022-12-07 | C | 84 | 96 | 156 | 32.5 | 31.61 | 26 | 0.84 | 0.05 | 3.54 | 868
2022-12-13 | C | 57 | 42 | 130 | 14.5 | 14 | 13.9 | <1,1 | 0.32 | 1.83 | 668 | 20 | 6
2022-12-15 | C | 66 | 75 | 131 | 24.5 | 23.91 | 19 | 0.56 | 0.03 | 2.96 | 796
2022-12-22 | C | 92 | 89 | 119 | 27.5 | 26.9 | 22 | 0.52 | 0.08 | 3.98 | 899
2022-12-29 | C | 102 | 112 | 202 | 36.3 | 36.03 | 29 | 0.16 | 0.11 | 4.51 | 921
2023-01-03 | C | 84 | 96 | 185 | 25.4 | 24.79 | 19 | 0.52 | 0.09 | 3.23 | 825
2023-01-10 | C | 102 | 77 | 154 | 21.5 | 20.99 | 15 | 0.41 | 0.1 | 2.51 | 764
2023-01-11 | C | 25 | 18 | 86 | 13 | 12.7 | 12.5 | <1,1 | <0,03 | 1.44 | 675 | 28 | 6
2023-01-17 | C | 86 | 85 | 169 | 19.5 | 18.85 | 16 | 0.63 | 0.02 | 1.96 | 796
2023-01-24 | C | 58 | 69 | 132 | 17.5 | 17.16 | 14 | 0.28 | 0.06 | 2.55 | 8.9
2023-02-02 | C | 66 | 78 | 142 | 18.5 | 17.93 | 11 | 0.52 | 0.05 | 2.96 | 869
2023-02-09 | C | 38 | 42 | 85 | 12 | 11.82 | 8 | 0.16 | 0.02 | 1.25 | 765
2023-02-14 | C | 17 | 16 | 74 | 12.9 | 12.4 | 9.3 | <4,4 | 0.3 | 0.79 | 667 | 28 | 18
2023-02-16 | C | 36 | 56 | 102 | 13.6 | 12.6 | 7 | 0.96 | 0.04 | 1.16 | 699
2023-02-23 | C | 28 | 39 | 72 | 10.9 | 10.61 | 6 | 0.23 | 0.06 | 0.88 | 658
2023-03-02 | C | 30 | 59 | 96 | 9.9 | 9.29 | 5 | 0.51 | 0.1 | 2.13 | 582
2023-03-09 | C | 36 | 50 | 84 | 12.2 | 11.78 | 8 | 0.36 | 0.06 | 1.96 | 646
2023-03-14 | C | 43 | 70 | 252 | 16.7 | 16.7 | 13.5 | <2,2 | <0,03 | 1.48 | 680 | 24 | 16
2023-03-16 | C | 84 | 112 | 184 | 24.5 | 24.2 | 20 | 0.25 | 0.05 | 4.52 | 821
2023-03-23 | C | 110 | 133 | 176 | 29.2 | 29.09 | 23 | 0.09 | 0.02 | 3.99 | 736
2023-04-03 | C | 64 | 75 | 142 | 18.5 | 17.93 | 15 | 0.52 | 0.05 | 2.86 | 869
2023-04-10 | C | 80 | 82 | 154 | 29.6 | 29.15 | 22 | 0.44 | 0.01 | 3.15 | 841
2023-04-11 | C | 94 | 46 | 183 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | <1,1 | <0,03 | 3.06 | 666 | 19 | 13
2023-04-17 | C | 48 | 49 | 129 | 22.6 | 22.41 | 17 | 0.16 | 0.03 | 4.12 | 759
2023-04-24 | C | 60 | 59 | 134 | 24.1 | 23.36 | 18 | 0.69 | 0.05 | 3.22 | 772
2023-05-04 | C | 52 | 76 | 115 | 18.5 | 17.93 | 10 | 0.52 | 0.05 | 1.86 | 821
2023-05-09 | C | <10 | 20 | 102 | 7.6 | 7.6 | 5.6 | <1,1 | <0,03 | <0,5 | 591 | 25 | 17
2023-05-11 | C | 60 | 89 | 134 | 17.5 | 17.33 | 11 | 0.13 | 0.04 | 2.59 | 766
2023-05-18 | C | 78 | 50 | 84 | 15.9 | 15.42 | 8 | 0.46 | 0.02 | 3.03 | 719
2023-05-25 | C | 28 | 42 | 68 | 13.5 | 13.28 | 7 | 0.19 | 0.03 | 1.45 | 739
2023-06-05 | C | 54 | 75 | 102 | 18.9 | 18.53 | 13 | 0.32 | 0.05 | 3.12 | 897
2023-06-12 | C | 46 | 89 | 124 | 23.2 | 22.57 | 18 | 0.51 | 0.12 | 2.59 | 796
2023-06-13 | C | 23 | 23 | 133 | 7.4 | 7.4 | 5.8 | <1,1 | <0,03 | <0,5 | 594 | 22 | 15
2023-06-19 | C | 84 | 79 | 116 | 21.2 | 21.06 | 16 | 0.12 | 0.02 | 2.87 | 889
2023-06-26 | C | 42 | 58 | 96 | 16.9 | 16.7 | 11 | 0.19 | 0.01 | 3.22 | 954
2023-07-03 | C | 28 | 39 | 98 | 28.6 | 28.74 | 17 | 0.13 | 0.01 | 2.14 | 582
2023-07-10 | C | 46 | 76 | 76 | 18.5 | 18.85 | 5 | 0.25 | 0.1 | 4.1 | 841
2023-07-11 | C | <10 | <10 | 24 | 12.8 | 11.4 | 6.5 | <2,2 | 0.07 | 0.54 | 639 | 19 | 16
2023-07-17 | C | 77 | 44 | 123 | 21.3 | 21.89 | 21 | 0.53 | 0.06 | 3.85 | 740
2023-07-24 | C | 35 | 50 | 110 | 10.4 | 10.59 | 8 | 0.16 | 0.03 | 1.63 | 660
2023-08-07 | C | 50 | 74 | 71 | 20.5 | 20.22 | 10 | 0.22 | 0.06 | 1.82 | 820
2023-08-08 | C | 113 | 33 | 162 | 13.5 | 13.5 | 12 | <1,1 | <0,03 | 1.42 | 658 | 28 | 27
2023-08-14 | C | 68 | 81 | 88 | 19.4 | 19.19 | 13 | 0.17 | 0.04 | 2.66 | 712
2023-08-21 | C | 43 | 66 | 94 | 21.6 | 21.13 | 8 | 0.46 | 0.01 | 3.17 | 577
2023-08-28 | C | 36 | 37 | 105 | 17.3 | 17.08 | 15 | 0.19 | 0.03 | 2.54 | 748
2023-09-04 | C | 56 | 32 | 84 | 18.5 | 18.03 | 10 | 0.42 | 0.05 | 3.52 | 721
2023-09-11 | C | 40 | 29 | 76 | 16.9 | 16.66 | 8 | 0.23 | 0.01 | 2.78 | 822
2023-09-12 | C | 59 | <10 | <20 | 4.2 | 3.9 | 1.7 | <1,1 | 0.31 | 0.62 | 463 | 20 | 23
2023-09-18 | C | 62 | 45 | 89 | 21.2 | 20.62 | 15 | 0.56 | 0.02 | 3.23 | 696
2023-09-25 | C | 50 | 41 | 77 | 17.2 | 16.66 | 12 | 0.51 | 0.03 | 4.02 | 678
2023-10-02 | C | 44 | 67 | 106 | 22 | 21.83 | 17 | 0.12 | 0.05 | 5.21 | 754
2023-10-09 | C | 58 | 48 | 97 | 18.5 | 18.08 | 13 | 0.35 | 0.07 | 3.56 | 896
2023-10-10 | C | 49 | 29 | 136 | 19.5 | 19.4 | 17.1 | <1,1 | <0,03 | 1.8 | 796 | 31 | 18
2023-10-16 | C | 90 | 66 | 112 | 16.9 | 16.69 | 11 | 0.15 | 0.06 | 2.89 | 825
2023-10-23 | C | 104 | 86 | 156 | 36.4 | 35.74 | 32 | 0.66 | 0 | 4.55 | 935
2023-11-06 | C | 76 | 68 | 124 | 24.2 | 24.08 | 18 | 0.12 | 0 | 2.54 | 922
2023-11-07 | C | 38 | 31 | 72 | 10 | 10.1 | 6.8 | <1,1 | 0.18 | 1.08 | 565 | 19 | 16
2023-11-13 | C | 84 | 53 | 135 | 19.5 | 19.25 | 13 | 0.23 | 0.02 | 2.96 | 869
2023-11-20 | C | 72 | 59 | 116 | 17.2 | 16.77 | 11 | 0.42 | 0.01 | 1.57 | 814
2023-01-30 | C | 60 | 72 | 140 | 26.9 | 26.68 | 22 | 0.16 | 0.06 | 3.03 | 882
2023-12-05 | C | 72 | 76 | 110 | 16.8 | 16.49 | 11 | 0.23 | 0.08 | 3.26 | 869
2023-12-12 | C | 46 | 34 | 109 | 9.9 | 9.8 | 9.2 | <1,1 | <0,03 | 1.43 | 608 | 25 | 20
2023-12-12 | C | 96 | 96 | 123 | 24.2 | 24.07 | 17 | 0.11 | 0.02 | 4.02 | 935
2023-12-19 | C | 82 | 102 | 151 | 32.5 | 32.25 | 22 | 0.15 | 0.1 | 2.96 | 1023
2023-12-26 | C | 76 | 56 | 102 | 21.9 | 21.43 | 16 | 0.38 | 0.09 | 3.09 | 996
2024-01-08 | C | 46 | 56 | 94 | 18.5 | 17.89 | 14 | 0.52 | 0.09 | 2.65 | 936
2024-01-15 | C | 78 | 60 | 116 | 21.2 | 21.05 | 16 | 0.13 | 0.02 | 3.69 | 856
2024-01-22 | C | 106 | 72 | 152 | 22.6 | 22.23 | 15 | 0.36 | 0.01 | 2.42 | 1003
2024-01-29 | C | 96 | 70 | 132 | 19.6 | 18.99 | 11 | 0.55 | 0.06 | 4.03 | 969
2024-02-05 | C | 90 | 76 | 106 | 14.6 | 14.12 | 9 | 0.4 | 0.08 | 1.89 | 998
2024-01-15 | C | 64 | 89 | 132 | 18.6 | 18.42 | 12 | 0.16 | 0.02 | 2.36 | 1024
2024-01-22 | C | 70 | 61 | 118 | 13.9 | 13.5 | 8 | 0.36 | 0.04 | 2.84 | 1036
2024-01-29 | C | 66 | 78 | 143 | 21.8 | 21.58 | 15 | 0.13 | 0.09 | 3.33 | 876
2024-03-04 | C | 68 | 75 | 133 | 17.5 | 17.02 | 11 | 0.42 | 0.06 | 4.29 | 924
2024-03-11 | C | 86 | 51 | 109 | 14.1 | 13.68 | 10 | 0.34 | 0.08 | 1.85 | 786
2024-03-18 | C | 73 | 86 | 158 | 18.9 | 18.58 | 13 | 0.28 | 0.04 | 3.57 | 1034
2024-03-25 | C | 65 | 74 | 140 | 21.3 | 20.93 | 15 | 0.36 | 0.01 | 4.18 | 971
2024-04-01 | C | 84 | 84 | 169 | 18.6 | 18.18 | 11 | 0.38 | 0.04 | 2.68 | 752
2024-04-15 | C | 66 | 52 | 126 | 15.3 | 15.11 | 12 | 0.13 | 0.06 | 3.28 | 981
2024-04-22 | C | 78 | 48 | 142 | 12.9 | 12.41 | 6 | 0.41 | 0.08 | 1.29 | 1025
2024-04-29 | C | 60 | 35 | 119 | 17.8 | 17.43 | 13 | 0.35 | 0.02 | 1.62 | 714
2024-05-06 | C | 72 | 59 | 101 | 9.3 | 8.37 | 5 | 0.85 | 0.08 | 2.05 | 918
2024-05-13 | C | 65 | 24 | 83 | 16.8 | 16.49 | 13 | 0.26 | 0.05 | 1.81 | 1051
2024-05-20 | C | 52 | 86 | 155 | 10.9 | 10.4 | 8 | 0.44 | 0.06 | 1.3 | 926
2024-05-27 | C | 59 | 91 | 178 | 13.2 | 12.55 | 10 | 0.61 | 0.04 | 1.97 | 721
2024-06-06 | C | 50 | 35 | 89 | 15.32 | 14.77 | 8 | 0.54 | 0.01 | 2.56 | 835
2024-06-13 | C | 48 | 51 | 102 | 18.2 | 17.81 | 11 | 0.36 | 0.03 | 3.51 | 787
2024-06-20 | C | 36 | 24 | 76 | 17.2 | 16.9 | 10 | 0.25 | 0.05 | 2.87 | 935
2024-06-27 | C | 60 | 36 | 100 | 14.3 | 13.45 | 8 | 0.84 | 0.01 | 4.03 | 806
2024-07-04 | C | 30 | 45 | 84 | 14.5 | 13.99 | 8 | 0.46 | 0.05 | 2.56 | 775
2024-07-11 | C | 44 | 59 | 99 | 16.2 | 15.36 | 10 | 0.82 | 0.02 | 1.89 | 599
2024-07-18 | C | 38 | 39 | 75 | 13.5 | 12.97 | 8 | 0.46 | 0.07 | 2.66 | 689
2024-07-25 | C | 60 | 56 | 111 | 15.8 | 15.42 | 11 | 0.36 | 0.02 | 2.97 | 825
2024-08-08 | C | 84 | 112 | 184 | 16.5 | 15.94 | 12 | 0.54 | 0.02 | 5.12 | 921
2024-08-14 | C | 66 | 132 | 196 | 19.2 | 18.83 | 13 | 0.36 | 0.01 | 4.23 | 878
2024-08-22 | C | 92 | 86 | 154 | 17.2 | 16.92 | 8 | 0.25 | 0.03 | 3.69 | 1002
2024-08-29 | C | 102 | 102 | 188 | 23.2 | 22.34 | 17 | 0.81 | 0.05 | 6.84 | 1121
2024-09-05 | C | 84 | 89 | 164 | 18.5 | 17.94 | 12 | 0.54 | 0.02 | 3.84 | 1054
2024-09-12 | C | 92 | 90 | 135 | 21.2 | 20.93 | 16 | 0.26 | 0.01 | 2.69 | 989
2024-09-19 | C | 104 | 102 | 174 | 19.6 | 19.21 | 12 | 0.36 | 0.03 | 3.45 | 1106
2024-09-26 | C | 80 | 101 | 160 | 23.3 | 22.44 | 17 | 0.84 | 0.02 | 1.87 | 1067
2024-10-07 | C | 78 | 86 | 187 | 25.1 | 24.54 | 21 | 0.54 | 0.02 | 2.56 | 1054
2024-10-14 | C | 58 | 77 | 155 | 21.2 | 20.81 | 18 | 0.36 | 0.03 | 3.25 | 1252
2024-10-21 | C | 60 | 56 | 136 | 19.6 | 19.17 | 15 | 0.42 | 0.01 | 1.88 | 1102
2024-10-28 | C | 32 | 35 | 45 | 13.2 | 12.08 | 8 | 1.03 | 0.09 | 1.45 | 755
2024-11-04 | C | 40 | 45 | 87 | 8.6 | 7.74 | 5 | 0.84 | 0.02 | 2.56 | 894
2024-11-11 | C | 38 | 51 | 109 | 9.6 | 8.96 | 4 | 0.63 | 0.01 | 3.84 | 936
2024-11-18 | C | 20 | 38 | 112 | 11.5 | 10.72 | 7 | 0.75 | 0.03 | 2.74 | 1087
2024-11-25 | C | 30 | 29 | 79 | 9.94 | 9.44 | 6 | 0.49 | 0.01 | 1.96 | 992
2024-12-05 | C | 24 | 41 | 78 | 12.54 | 12.03 | 7 | 0.51 | 0 | 2.54 | 1021
2024-12-12 | C | 36 | 35 | 54 | 16.56 | 15.9 | 6 | 0.66 | 0 | 2.63 | 1120
2024-12-19 | C | 54 | 25 | 96 | 12.54 | 11.3 | 8 | 1.23 | 0.01 | 1.86 | 1536
2024-12-26 | C | 30 | 26 | 50 | 13.23 | 12.37 | 6 | 0.86 | 0 | 1.96 | 1023
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 3.0TD | CUPS | ES0021000011428975KL
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 312 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 64 | 61 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5.84 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 10.42
2022-02-01 | 292 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3.63 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 10.27
2022-03-01 | 0 | 371 | 528 | 0 | 0 | 1351 | 0 | 101 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 10.51 | 11.44 | 0 | 0 | 11.45
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 343 | 348 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | 182 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 10.33 | 11.41
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 327 | 399 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 9.93 | 10.66
2022-06-01 | 0 | 0 | 323 | 386 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 63 | 50 | 0 | 105 | 0 | 0 | 6.16 | 10.04 | 0 | 10.06
2022-07-01 | 321 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 128 | 6.11 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 10.26
2022-08-01 | 0 | 0 | 432 | 634 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 71 | 78 | 0 | 114 | 0 | 0 | 10.19 | 10.4 | 0 | 10.25
2022-09-01 | 0 | 0 | 503 | 646 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 73 | 59 | 0 | 125 | 0 | 0 | 8.48 | 10.63 | 0 | 10.01
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 418 | 586 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 81 | 70 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 11.43 | 11.69
2022-11-01 | 0 | 378 | 437 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 64 | 79 | 0 | 0 | 101 | 0 | 12.31 | 10.48 | 0 | 0 | 10.54
2022-12-01 | 356 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5.72 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 10.58
2023-01-01 | 366 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1310
2023-02-01 | 341 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1170
2023-03-01 | 0 | 355 | 496 | 0 | 0 | 1212
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 408 | 721 | 1673
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 475 | 853 | 1939
2023-06-01 | 0 | 0 | 440 | 833 | 0 | 1982
2023-07-01 | 448 | 686 | 0 | 0 | 0 | 2257
2023-08-01 | 0 | 0 | 728 | 772 | 0 | 2428
2023-09-01 | 0 | 0 | 490 | 528 | 0 | 2082
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 412 | 498 | 2181
2023-11-01 | 0 | 451 | 579 | 0 | 0 | 1955
2023-12-01 | 441 | 516 | 0 | 0 | 0 | 2263
2024-01-01 | 536 | 611 | 0 | 0 | 0 | 2013
2024-02-01 | 506 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1828
2024-03-01 | 0 | 476 | 566 | 0 | 0 | 1892
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 517 | 550 | 1816
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 480 | 564 | 1892
2024-06-01 | 0 | 0 | 450 | 489 | 0 | 1940
2024-07-01 | 638 | 663 | 0 | 0 | 0 | 2108
2024-08-01 | 0 | 0 | 819 | 776 | 0 | 2607
2024-09-01 | 0 | 0 | 817 | 766 | 0 | 2440
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 582 | 692 | 2059
2024-11-01 | 0 | 274 | 219 | 0 | 0 | 841
2024-12-01 | 114 | 87 | 0 | 0 | 0 | 461

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 0
2022-02-01 |  | 0
2022-03-01 |  | 0
2022-04-01 |  | 0
2022-05-01 |  | 0
2022-06-01 |  | 0
2022-07-01 |  | 0
2022-08-01 |  | 0
2022-09-01 |  | 0
2022-10-01 |  | 50
2022-11-01 |  | 0
2022-12-01 |  | 0
2023-01-01 |  | 0
2023-02-01 |  | 0
2023-03-01 |  | 0
2023-04-01 |  | 0
2023-05-01 |  | 25
2023-06-01 |  | 0
2023-07-01 |  | 0
2023-08-01 |  | 0
2023-09-01 |  | 0
2023-10-01 |  | 0
2023-11-01 |  | 0
2023-12-01 |  | 0
2024-01-01 |  | 0
2024-02-01 |  | 0
2024-03-01 |  | 0
2024-04-01 |  | 0
2024-05-01 |  | 0
2024-06-01 |  | 0
2024-07-01 |  | 0
2024-08-01 |  | 0
2024-09-01 |  | 0
2024-10-01 |  | 0
2024-11-01 |  | 0
2024-12-01 |  | 0

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 9
2023 | [10 empty] | 6
2024 | 5.89
* Dato estimado de otras EDAR con tecnología y tamaño similar

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Debido a la DANA del 29/10/2024 el colector de entrada se rompió y entra menos caudal en la EDAR.
- Actualmente se está trabajando en las obras de restitución del colector por la destrucción provocada por la DANA de 2024. Anteriormente, en 2019, también se realizaron unas obras de reparación en el colector.