## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 27808 | 26929
2022-02-01 | 21550 | 20946
2022-03-01 | 34416 | 28611
2022-04-01 | 70139 | 40447
2022-05-01 | 48945 | 38900
2022-06-01 | 27600 | 27591
2022-07-01 | 24474 | 23998
2022-08-01 | 26054 | 24434
2022-09-01 | 24355 | 22409
2022-10-01 | 25470 | 23465
2022-11-01 | 25797 | 23624
2022-12-01 | 36494 | 29937
2023-01-01 | 28215 | 27072
2023-02-01 | 23088 | 22691.961
2023-03-01 | 26464 | 24903
2023-04-01 | 22397 | 21101
2023-05-01 | 26846 | 22306
2023-06-01 | 45003 | 33931
2023-07-01 | 22334 | 21141
2023-08-01 | 17735 | 15516
2023-09-01 | 19341 | 16412
2023-10-01 | 18131 | 16423
2023-11-01 | 16332 | 14577
2023-12-01 | 18033 | 16867
2024-01-01 | 19905 | 18331
2024-02-01 | 22743 | 19165
2024-03-01 | 27223 | 22841
2024-04-01 | 23027 | 20088
2024-05-01 | 19910 | 18141
2024-06-01 | 27697 | 22598
2024-07-01 | 19697 | 19272
2024-08-01 | 17101 | 15902
2024-09-01 | 17195 | 16126
2024-10-01 | 21214 | 18400
2024-11-01 | 19833 | 19174
2024-12-01 | 18622 | 17523

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Nitratos (mg NO3/l)
2022-01-05 | C | 200 | 118 | 432 | 48.9 | 48.6 | 18.4 | 0.244 | 0.018 | 4.51 | 1856
2022-01-07 | C | 140 | 146 | 299 | 31.2 | 30.7 | 27 | 0.5 | 0 | 7.2 | 1593
2022-01-14 | C | 152 | 229 | 451 | 51.2 | 50.5 | 46 | 0.7 | 0 | 5.9 | 1458
2022-01-21 | C | 184 | 268 | 502 | 59.6 | 59 | 52 | 0.6 | 0 | 8.6 | 1802
2022-01-28 | C | 120 | 185 | 396 | 48.2 | 47.9 | 43 | 0.3 | 0 | 6.3 | 1577
2022-01-31 | P | 209 |  | 611 | 55 |  |  |  |  | 12 | 1869
2022-02-03 | C | 202 | 130 | 432 | 71.4 | 67.8 | 47 | 2.3 | 1.32 | 10.9 | 1941
2022-02-07 | P | 55 |  | 313 | 47.5 |  |  |  |  | 9.2 | 1985
2022-02-07 | C | 140 | 112 | 215 | 37.2 | 36.8 | 30 | 0.4 | 0 | 8.2 | 1681
2022-02-14 | C | 150 | 107 | 253 | 41.5 | 40.9 | 37 | 0.6 | 0 | 7.9 | 1566
2022-02-14 | C | 100 | 164 | 306
2022-02-21 | C | 162 | 140 | 292 | 50.9 | 50.2 | 40 | 0.7 | 0 | 9.3 | 1493
2022-02-28 | C | 172 | 165 | 302 | 46.9 | 46.7 | 41 | 0.2 | 0 | 5.8 | 1520
2022-03-07 | C | 146 | 140 | 289 | 57.2 | 56.8 | 51 | 0.4 | 0 | 6.2 | 1320
2022-03-14 | C | 180 | 166 | 384 | 44.6 | 44.3 | 40 | 0.3 | 0 | 4.8 | 1402
2022-03-21 | C | 124 | 122 | 246 | 23.3 | 22.8 | 18 | 0.5 | 0 | 3.8 | 1282
2022-03-28 | C | 196 | 199 | 399 | 49.6 | 49.2 | 42 | 0.4 | 0 | 5.6 | 1152
2022-03-28 | P | 84 |  | 284 | 25.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1834
2022-04-04 | P | 35 |  | 427 | 30.9 |  |  |  |  | 7.2 | 1758
2022-04-04 | C | 76 | 84 | 154 | 24.3 | 23.8 | 20 | 0.5 | 0 | 7.2 | 928
2022-04-11 | C | 136 | 144 | 226 | 45.6 | 45.3 | 41 | 0.3 | 0 | 6.3 | 1684
2022-04-12 | C | 43.8 | 69 | 126
2022-04-18 | C | 150 | 105 | 196 | 32.6 | 31.9 | 28 | 0.7 | 0 | 5.8 | 1599
2022-04-25 | C | 142 | 98 | 126 | 29.6 | 29.1 | 25 | 0.5 | 0 | 7.6 | 1756
2022-05-05 | C | 150 | 205 | 321 | 41.5 | 40.7 | 37 | 0.8 | 0 | 8.2 | 2105
2022-05-12 | C | 166 | 156 | 284 | 38.6 | 37.9 | 35 | 0.7 | 0 | 7.5 | 1899
2022-05-19 | C | 184 | 84 | 189 | 32.5 | 32.3 | 28 | 0.2 | 0 | 9.6 | 2236
2022-05-26 | C | 128 | 110 | 209 | 51.6 | 51.3 | 46 | 0.3 | 0 | 5.9 | 2154
2022-06-02 | P | 182 |  | 416 | 15.5 |  |  |  |  | 9.7 | 1956
2022-06-09 | P | 179 |  | 409 | 17.5 |  |  |  |  | 5.3 | 1987
2022-06-09 | C | 144 | 176 | 311 | 49.8 | 49.2 | 41 | 0.5 | 0 | 4.1 | 1986
2022-06-17 | C | 164 | 200 | 384 | 67.5 | 66.8 | 60 | 0.7 | 0 | 3.9 | 2359
2022-06-23 | C | 122 | 145 | 287 | 42.6 | 41.7 | 35 | 0.9 | 0 | 6.1 | 2108
2022-06-30 | C | 110 | 101 | 199 | 37.2 | 37.1 | 31 | 0.1 | 0 | 4.8 | 1879
2022-07-04 | C | 108 | 106 | 215 | 51.2 | 50.8 | 46 | 0.4 | 0 | 5.3 | 1769
2022-07-11 | C | 112 | 139 | 336 | 45.9 | 45.7 | 40 | 0.2 | 0 | 4.8 | 1863
2022-07-18 | C | 146 | 151 | 412 | 65.6 | 64.7 | 61 | 0.9 | 0 | 5.9 | 1896
2022-07-25 | C | 180 | 166 | 512 | 76.3 | 75.8 | 70 | 0.5 | 0 | 6.3 | 2039
2022-08-02 | P | 270 |  | 335 | 37.3 |  |  |  |  | 6.5 | 1996
2022-08-04 | C | 142 | 128 | 348 | 51.2 | 50.8 | 44 | 0.4 | 0 | 5.9 | 1924
2022-08-09 | P | 108 |  | 293 | 41.5 |  |  |  |  | 6.5 | 1801
2022-08-11 | C | 158 | 143 | 299 | 44.5 | 43.7 | 40 | 0.8 | 0 | 7.1 | 1863
2022-08-18 | C | 184 | 157 | 359 | 60.3 | 60.1 | 56 | 0.2 | 0 | 5.6 | 1966
2022-08-25 | C | 136 | 129 | 219 | 48.5 | 48.2 | 43 | 0.3 | 0 | 9.2 | 1754
2022-09-05 | P | 122 | 156 | 284 | 37.2 | 36.8 | 32 | 0.4 | 0 | 5.8 | 1824
2022-09-12 | C | 156 | 196 | 333 | 51.5 | 50.9 | 46 | 0.6 | 0 | 6.9 | 1722
2022-09-19 | C | 102 | 124 | 196 | 33.1 | 32.9 | 28 | 0.2 | 0 | 4.5 | 1688
2022-09-26 | C | 110 | 133 | 274 | 36.9 | 36.4 | 31 | 0.5 | 0 | 6.5 | 1611
2022-10-04 | P | 77 |  | 160 | 62.3 |  |  |  |  | 6.7 | 1998
2022-10-07 | C | 102 | 141 | 316 | 41.2 | 40.7 | 37 | 0.5 | 0 | 4.8 | 1546
2022-10-11 | P | 86 |  | 242 | 57.7 |  |  |  |  | 4.8 | 1951
2022-10-13 | C | 142 | 113 | 287 | 31.6 | 31.2 | 26 | 0.4 | 0 | 6.2 | 1489
2022-10-20 | C | 154 | 203 | 411 | 52.3 | 51.5 | 48 | 0.8 | 0 | 5.8 | 1699
2022-10-27 | C | 116 | 116 | 299 | 40.2 | 39.6 | 34 | 0.6 | 0 | 7.1 | 1722
2022-11-03 | C | 122 | 168 | 320 | 42.5 | 41.9 | 37 | 0.6 | 0 | 5.9 | 1863
2022-11-10 | C | 164 | 223 | 451 | 58.5 | 58 | 50 | 0.5 | 0 | 6.9 | 1725
2022-11-17 | C | 110 | 174 | 296 | 39.6 | 38.8 | 32 | 0.8 | 0 | 8.4 | 1689
2022-11-23 | P | 31 |  | 213 | 54.5 |  |  |  |  | 6.1 | 1895
2022-11-24 | C | 98 | 123 | 224 | 42.9 | 41.8 | 38 | 1.1 | 0 | 7.1 | 1722
2022-12-01 | P | 170 |  | 266 | 57.9 |  |  |  |  | 4.5 | 1942
2022-12-07 | C | 106 | 125 | 269 | 32.5 | 31.8 | 27 | 0.8 | 0 | 7.5 | 1823
2022-12-15 | C | 88 | 86 | 169 | 22.6 | 22.2 | 18 | 0.4 | 0 | 6.6 | 1725
2022-12-22 | C | 122 | 196 | 451 | 42.6 | 42 | 36 | 0.6 | 0 | 4.9 | 1696
2022-12-29 | C | 142 | 171 | 323 | 35.9 | 35.4 | 30 | 0.5 | 0 | 8.6 | 1723
2023-01-03 | C | 128 | 157 | 284 | 42.5 | 41.9 | 37 | 0.6 | 0 | 5.6 | 1835
2023-01-04 | C | 147 | 320 | 510 | 38.5 | 38.4 | 21.7 | <1 | <0,06 | 3.55 | 1848
2023-01-10 | C | 140 | 226 | 451 | 56.8 | 56.1 | 51 | 0.7 | 0 | 7.1 | 1722
2023-01-17 | C | 138 | 185 | 322 | 40.9 | 40.7 | 33 | 0.2 | 0 | 6.6 | 1698
2023-01-24 | C | 160 | 144 | 259 | 38.5 | 38.2 | 32 | 0.3 | 0 | 5.9 | 1802
2023-02-02 | C | 124 | 132 | 241 | 42.5 | 42 | 36 | 0.5 | 0 | 6.2 | 1685
2023-02-09 | C | 150 | 159 | 323 | 38.5 | 38.3 | 32 | 0.2 | 0 | 7.1 | 1742
2023-02-16 | C | 132 | 145 | 296 | 29.5 | 29.1 | 22 | 0.4 | 0 | 5.5 | 1936
2023-02-21 | C | 332 | 301 | 457 | 39.2 | 39.1 | 25.9 | <0,23 | <0,018 | 5.8 | 1914
2023-02-23 | C | 154 | 119 | 275 | 32.9 | 32.3 | 30 | 0.6 | 0 | 6.8 | 1822
2023-03-02 | C | 146 | 185 | 325 | 52.2 | 51.7 | 46 | 0.5 | 0 | 7.2 | 1698
2023-03-09 | C | 182 | 223 | 410 | 56.9 | 56.7 | 51 | 0.2 | 0 | 6.9 | 1725
2023-03-16 | C | 160 | 146 | 299 | 35.9 | 35.6 | 32 | 0.3 | 0 | 8.5 | 1826
2023-03-21 | C | 320 | 286 | 442 | 45.9 | 45.5 | 24.4 | 0.34 | <0,018 | 7.6 | 1804
2023-03-23 | C | 152 | 186 | 356 | 42.9 | 42.3 | 38 | 0.6 | 0 | 5.2 | 1742
2023-04-03 | C | 140 | 184 | 288 | 51.5 | 51 | 44 | 0.5 | 0 | 6.3 | 1685
2023-04-10 | C | 128 | 203 | 326 | 42.9 | 42.2 | 36 | 0.7 | 0 | 7.5 | 1724
2023-04-17 | C | 138 | 222 | 451 | 62.3 | 61.8 | 55 | 0.5 | 0 | 8 | 1696
2023-04-18 | C | 628 | 610 | 910 | 74.4 | 74.1 | 26.1 | 0.27 | <0,018 | 12.7 | 1857
2023-04-24 | C | 150 | 209 | 402 | 60.4 | 59.8 | 56 | 0.6 | 0 | 6.1 | 1582
2023-05-04 | C | 180 | 326 | 521 | 57.5 | 57.3 | 51 | 0.2 | 0 | 7.5 | 1465
2023-05-11 | C | 148 | 215 | 466 | 63.8 | 63.4 | 58 | 0.4 | 0 | 6.4 | 1521
2023-05-17 | C | 160 | 219 | 348 | 46 | 45.8 | 30 | 0.229 | <0,018 | 5.6 | 1904
2023-05-18 | C | 258 | 336 | 533 | 72.5 | 72.2 | 66 | 0.3 | 0 | 8.6 | 1587
2023-05-25 | C | 102 | 79 | 157 | 18.5 | 17.7 | 13 | 0.8 | 0 | 3.2 | 1021
2023-06-05 | C | 104 | 115 | 333 | 54.5 | 54 | 49 | 0.5 | 0 | 5.4 | 1466
2023-06-12 | C | 118 | 112 | 345 | 49.6 | 49.2 | 41 | 0.4 | 0 | 6.9 | 1398
2023-06-19 | C | 124 | 189 | 384 | 45.5 | 44.9 | 38 | 0.6 | 0 | 5.7 | 1484
2023-06-21 | C | 846 | 450 | 680 | 39.1 | 37.9 | 19 | 1.19 | 0.028 | 4.84 | 1767
2023-06-26 | C | 150 | 222 | 395 | 60.3 | 60.1 | 53 | 0.2 | 0 | 7.2 | 1399
2023-07-03 | C | 160 | 145 | 322 | 52.1 | 51.6 | 51 | 0.5 | 0 | 6.3 | 1654
2023-07-05 | C | 156 | 166 | 259 | 31.4 | 31.3 | 17.6 | 0.018 | 0.018 | 4.52 | 1924
2023-07-10 | C | 123 | 158 | 415 | 42.6 | 42 | 39 | 0.6 | 0 | 7.2 | 1723
2023-07-17 | C | 181 | 209 | 507 | 29.3 | 29.1 | 42 | 0.2 | 0 | 7.5 | 1258
2023-07-24 | C | 110 | 261 | 148 | 61.7 | 61.3 | 30 | 0.4 | 0 | 8.4 | 1439
2023-08-07 | C | 154 | 154 | 326 | 51.5 | 51 | 45 | 0.5 | 0 | 7.2 | 1520
2023-08-14 | C | 140 | 136 | 258 | 49.5 | 49.3 | 43 | 0.2 | 0 | 4.2 | 1601
2023-08-18 | C | 484 | 480 | 717 | 57.5 | 57.1 | 32.6 | 0.353 | 0.018 | 7 | 1997
2023-08-21 | C | 132 | 155 | 225 | 63.2 | 62.9 | 60 | 0.3 | 0 | 6.3 | 1423
2023-08-28 | C | 108 | 123 | 196 | 45.2 | 45 | 41 | 0.2 | 0 | 6.9 | 1459
2023-09-04 | C | 120 | 202 | 289 | 41.2 | 40.7 | 37 | 0.5 | 0 | 7.2 | 1520
2023-09-11 | C | 150 | 146 | 226 | 35.6 | 35.4 | 31 | 0.2 | 0 | 6.6 | 1426
2023-09-18 | C | 122 | 199 | 330 | 40.6 | 40.3 | 32 | 0.3 | 0 | 8.2 | 1487
2023-09-20 | C | 366 | 360 | 566 | 46.3 | 46.1 | 28.6 | <0,23 | <0,018 | 5.7 | 2050
2023-09-25 | C | 130 | 233 | 307 | 33.9 | 33.4 | 27 | 0.5 | 0 | 7.1 | 1399
2023-10-02 | C | 88 | 206 | 415 | 51.5 | 51 | 46 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1235
2023-10-04 | C | 334 | 332 | 527 | 57.7 | 57.1 | 26.6 | <0,56 | <0,046 | 7.7 | 2150
2023-10-09 | C | 120 | 175 | 384 | 42.5 | 41.8 | 36 | 0.7 | 0 | 4.9 | 1420
2023-10-16 | C | 106 | 155 | 296 | 63.2 | 62.6 | 57 | 0.6 | 0 | 6.7 | 1302
2023-10-23 | C | 96 | 132 | 330 | 30.9 | 30.4 | 23 | 0.5 | 0 | 4.7 | 1125
2023-11-06 | C | 94 | 252 | 412 | 32.5 | 32.1 | 25 | 0.4 | 0 | 5.3 | 1351
2023-11-08 | C | 232 | 199 | 327 | 79.6 | 79.4 | 58.5 | <0,23 | <0,018 | 5.6 | 1964
2023-11-13 | C | 102 | 176 | 332 | 48.2 | 47.7 | 37 | 0.5 | 0 | 6.9 | 1285
2023-11-20 | C | 130 | 232 | 402 | 41.2 | 41 | 35 | 0.2 | 0 | 5.8 | 1202
2023-11-30 | C | 88 | 42 | 296 | 29.6 | 29.3 | 21 | 0.3 | 0 | 7.2 | 1196
2023-12-05 | C | 110 | 186 | 332 | 51.2 | 50.7 | 46 | 0.5 | 0 | 5.6 | 1325
2023-12-12 | C | 118 | 202 | 365 | 43.2 | 42.6 | 35 | 0.6 | 0 | 7.1 | 1289
2023-12-13 | C | 357 | 420 | 640 | 55.3 | 55 | 5.6 | 0.262 | 0.037 | 7.2 | 1921
2023-12-19 | C | 156 | 223 | 421 | 62.3 | 62.1 | 52 | 0.2 | 0 | 6.5 | 1333
2023-12-26 | C | 88 | 125 | 285 | 39.6 | 38.9 | 31 | 0.7 | 0 | 4.3 | 1282
2024-01-08 | C | 98 | 126 | 235 | 41.9 | 41.5 | 36 | 0.4 | 0 | 2.6 | 1302
2024-01-15 | C | 106 | 130 | 256 | 36.6 | 36.3 | 32 | 0.3 | 0 | 3.8 | 1242
2024-01-22 | C | 112 | 189 | 399 | 59.6 | 59 | 50 | 0.6 | 0 | 7.2 | 1196
2024-01-29 | C | 100 | 119 | 224 | 42.3 | 41.5 | 37 | 0.8 | 0 | 4.2 | 1233
2024-02-05 | C | 110 | 175 | 284 | 35.9 | 35.5 | 30 | 0.4 | 0 | 5.2 | 1206
2024-02-12 | C | 124 | 202 | 334 | 41.2 | 40.4 | 34 | 0.8 | 0 | 4.9 | 1155
2024-02-19 | C | 110 | 236 | 421 | 56.2 | 55.9 | 52 | 0.3 | 0 | 5.1 | 1302
2024-02-26 | C | 86 | 103 | 184 | 26.3 | 26.1 | 21 | 0.2 | 0 | 6.9 | 1194
2024-03-04 | C | 122 | 247 | 439 | 35.6 | 35.1 | 30 | 0.5 | 0 | 7.5 | 1263
2024-03-11 | C | 114 | 216 | 501 | 41.4 | 40.7 | 35 | 0.7 | 0 | 5.3 | 1181
2024-03-18 | C | 139 | 123 | 288 | 27.95 | 27.55 | 20 | 0.4 | 0 | 4.8 | 1227
2024-03-25 | C | 104 | 192 | 365 | 33.7 | 33.1 | 26 | 0.6 | 0 | 5.6 | 1164
2024-04-01 | C | 137 | 232 | 481 | 26.8 | 26.3 | 19 | 0.5 | 0 | 7.1 | 1385
2024-04-15 | C | 120 | 182 | 362 | 32.6 | 32 | 22 | 0.6 | 0 | 5.4 | 1128
2024-04-17 | C | 595 | 560 | 850 | 74.1 | 73.7 | 24 | 0.4 | <0,018 | 11.6 | 1856
2024-04-22 | C | 118 | 101 | 286 | 41.9 | 41.6 | 31 | 0.3 | 0 | 3.8 | 1293
2024-04-29 | C | 185 | 214 | 532 | 56 | 55.5 | 47 | 0.5 | 0 | 5.7 | 1375
2024-05-06 | C | 123 | 157 | 368 | 36.2 | 35.6 | 29 | 0.6 | 0 | 6 | 1235
2024-05-13 | C | 144 | 183 | 426 | 43.2 | 42.8 | 37 | 0.4 | 0 | 4.9 | 1296
2024-05-20 | C | 112 | 179 | 395 | 55.3 | 54.8 | 50 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1201
2024-05-27 | C | 163 | 227 | 532 | 40.6 | 40 | 35 | 0.6 | 0 | 7.1 | 1136
2024-06-06 | C | 140 | 184 | 333 | 45.2 | 44.8 | 40 | 0.4 | 0 | 6.5 | 1202
2024-06-13 | C | 156 | 165 | 265 | 31.2 | 30.7 | 28 | 0.5 | 0 | 7.1 | 1522
2024-06-20 | C | 120 | 112 | 215 | 29.5 | 28.8 | 25 | 0.7 | 0 | 5.6 | 1305
2024-06-27 | C | 88 | 120 | 245 | 24.2 | 23.9 | 21 | 0.3 | 0 | 2.6 | 1021
2024-06-06 | C | 140 | 184 | 333 | 45.2 | 44.8 | 40 | 0.4 | 0 | 6.5 | 1202
2024-06-13 | C | 156 | 165 | 265 | 31.2 | 30.7 | 28 | 0.5 | 0 | 7.1 | 1522
2024-06-20 | C | 120 | 112 | 215 | 29.5 | 28.8 | 25 | 0.7 | 0 | 5.6 | 1305
2024-06-27 | C | 88 | 120 | 245 | 24.2 | 23.9 | 21 | 0.3 | 0 | 2.6 | 1021
2024-07-04 | C | 100 | 114 | 221 | 21.5 | 21 | 18 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1302
2024-07-11 | C | 120 | 132 | 323 | 45.6 | 44.9 | 40 | 0.7 | 0 | 4.9 | 1154
2024-07-18 | C | 140 | 120 | 302 | 33.6 | 33.1 | 27 | 0.5 | 0 | 6.8 | 1205
2024-07-25 | C | 130 | 150 | 422 | 48.2 | 47.7 | 41 | 0.5 | 0 | 7.2 | 1296
2024-08-08 | C | 140 | 245 | 487 | 52.2 | 51.7 | 40 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1350
2024-08-14 | C | 164 | 299 | 396 | 41.6 | 41.4 | 35 | 0.2 | 0 | 4.9 | 1158
2024-08-22 | C | 128 | 215 | 325 | 39.5 | 38.9 | 31 | 0.6 | 0 | 6.3 | 1254
2024-08-29 | C | 130 | 302 | 502 | 56.9 | 56.2 | 48 | 0.7 | 0 | 5.8 | 1209
2024-09-05 | C | 150 | 202 | 356 | 45.2 | 44.7 | 40 | 0.5 | 0 | 6.5 | 1302
2024-09-12 | C | 132 | 196 | 384 | 49.6 | 49.3 | 42 | 0.3 | 0 | 4.5 | 1285
2024-09-19 | C | 120 | 175 | 289 | 38.6 | 38.2 | 31 | 0.4 | 0 | 7.2 | 1102
2024-09-26 | C | 114 | 169 | 299 | 35.7 | 34.9 | 30 | 0.8 | 0 | 6.3 | 1200
2024-10-07 | C | 120 | 212 | 321 | 42.5 | 42 | 38 | 0.5 | 0 | 7.2 | 1320
2024-10-14 | C | 154 | 187 | 284 | 32.6 | 31.8 | 28 | 0.8 | 0 | 5.9 | 1284
2024-10-21 | C | 132 | 135 | 196 | 28.5 | 27.9 | 21 | 0.6 | 0 | 6.2 | 1182
2024-10-28 | C | 120 | 125 | 205 | 19.9 | 19.2 | 16 | 0.7 | 0 | 4.9 | 1136
2024-11-04 | C | 120 | 123 | 254 | 25.2 | 24.7 | 21 | 0.5 | 0 | 4.8 | 1202
2024-11-11 | C | 150 | 186 | 296 | 32.5 | 32.3 | 28 | 0.2 | 0 | 5.6 | 1152
2024-11-18 | C | 142 | 124 | 237 | 28.5 | 27.9 | 21 | 0.6 | 0 | 6.8 | 1296
2024-11-25 | C | 194 | 256 | 388 | 42.9 | 42.2 | 33 | 0.7 | 0 | 5.8 | 1302
2024-12-05 | C | 150 | 196 | 396 | 42.5 | 42 | 38 | 0.5 | 0 | 7.2 | 1420
2024-12-12 | C | 168 | 256 | 424 | 69.3 | 68.7 | 60 | 0.6 | 0 | 6.3 | 1330
2024-12-19 | C | 202 | 266 | 486 | 53.2 | 51.5 | 58 | 0.7 | 0 | 5.5 | 1512
2024-12-26 | C | 174 | 206 | 402 | 37.8 | 37.6 | 29 | 0.2 | 0 | 7.5 | 1439
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000000270179HH
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 2462 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 7646
2022-02-01 | 2657 | 4342 | 0 | 0 | 0 | 6501
2022-03-01 | 0 | 3464 | 4397 | 0 | 0 | 6711
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3878 | 3280 | 7202
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3689 | 3379 | 7631
2022-06-01 | 0 | 0 | 3408 | 3684 | 0 | 8085
2022-07-01 | 3483 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 8914
2022-08-01 | 0 | 0 | 3635 | 3498 | 0 | 8059
2022-09-01 | 0 | 0 | 3352 | 3249 | 0 | 6737
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2845 | 2710 | 7480
2022-11-01 | 0 | 2418 | 3435 | 0 | 0 | 5990
2022-12-01 | 2586 | 3269 | 0 | 0 | 0 | 7559
2023-01-01 | 2639 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 6530
2023-02-01 | 2891 | 3208 | 0 | 0 | 0 | 6001
2023-03-01 | 0 | 3249 | 3972 | 0 | 0 | 7408
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3656 | 3269 | 8884
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3855 | 2491 | 7721
2023-06-01 | 0 | 0 | 3750 | 2917 | 0 | 6846
2023-07-01 | 2944 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 6526
2023-08-01 | 0 | 0 | 2809 | 2769 | 0 | 6067
2023-09-01 | 0 | 0 | 2088 | 2714 | 0 | 5697
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 2876 | 5658
2023-11-01 | 0 | 3202 | 1866 | 0 | 0 | 5344
2023-12-01 | 2610 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 6431
2024-01-01 | 3606 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 6129
2024-02-01 | 3643 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 6305
2024-03-01 | 0 | 3239 | 1806 | 0 | 0 | 7005
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 3520 | 6046
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 3235 | 6135
2024-06-01 | 0 | 0 | 2466 | 3314 | 0 | 6375
2024-07-01 | 2940 | 3756 | 0 | 0 | 0 | 5971
2024-08-01 | 0 | 0 | 2775 | 3446 | 0 | 6633
2024-09-01 | 0 | 0 | 2179 | 3204 | 0 | 5150
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3093 | 3664 | 5343
2024-11-01 | 0 | 3495 | 2589 | 0 | 0 | 6897
2024-12-01 | 3605 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 7826

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 50
2022-02-01 |  | 50
2022-03-01 |  | 50
2022-04-01 |  | 25
2022-05-01 |  | 50
2022-06-01 |  | 50
2022-07-01 |  | 25
2022-08-01 |  | 25
2022-09-01 |  | 25
2022-10-01 |  | 0
2022-11-01 |  | 0
2022-12-01 |  | 25
2023-01-01 |  | 0
2023-02-01 |  | 50
2023-03-01 |  | 50
2023-04-01 |  | 50
2023-05-01 |  | 50
2023-06-01 |  | 0
2023-07-01 |  | 50
2023-08-01 |  | 50
2023-09-01 |  | 50
2023-10-01 |  | 0
2023-11-01 |  | 0
2023-12-01 |  | 0
2024-01-01 |  | 50
2024-02-01 |  | 75
2024-03-01 |  | 25
2024-04-01 |  | 125
2024-05-01 |  | 50
2024-06-01 |  | 0
2024-07-01 |  | 0
2024-08-01 |  | 50
2024-09-01 |  | 0
2024-10-01 |  | 50
2024-11-01 |  | 25
2024-12-01 |  | 25

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 7.92 | 17.24 | [8 empty] | 240
2023 |  | 14.42 | [8 empty] | 240
2024 | 19.72 | [9 empty] | 170.7

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES