## 59PC_EDAR
EDAR |  | FECHA ACTA RECEPCIÓN OBRAS |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
POZO CAÑADA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
REJA DE PREDESBASTE | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
COMPUERTA MANUAL ENTRADA (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | CMO | Serie M, 400x400 | E204C1 Z04AN 1- P17NCO94/1 | -- | -- | ACEPTABLE
POLIPASTO ELÉCTRICO | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | Cemvisa Vicinay | 2000 kg |  |  |  | ACEPTABLE
CUCHARA BIVALVA | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | Cemvisa Vicinay | 100C | 674 | 1.5 |  | ACEPTABLE
CONTENEDOR REJA DE GRUESOS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser | PROSONIC S FMU90 | M500B6010E6 | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL ALTO (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL MEDIO (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL (POZO BOMBEO AGUA BRUTA) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA BRUTA Nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA BRUTA Nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBAS AB Nº1 Y Nº2 (2 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | GGG50 PN16 DN150 | Q160610 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBAS AB Nº1 Y Nº2 (2 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ |  | COMEVAL | UNICHECK 3240 NBR DN150 PN16 | 16-01364-179 | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA BRUTA Nº3 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  |  |  | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA BRUTA Nº4 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  |  |  | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBAS AB Nº3 Y Nº4 (2 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | GGG50 PN16 DN100 | G160614 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBAS AB Nº3 Y Nº4 (2 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN100 PN10 | G160903 | -- | -- | ACEPTABLE
PRETRATAMIENTO COMPACTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | SPECO |  |  | 4.25 | -- | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR SINFÍN TRANSPORTADOR ROTOTAMIZ | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor: TAÜSEND Reductor: WAM | Motor: ALH 90L 4 Reductor: ZGCP210600003 | Motor:H0219030263 Reductor: 01ZG110007326 | 1.5 | 3.55 | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR SINFÍN TRANSPORTADOR HORIZONTAL ARENAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor:WAM Reductor: VARVEL | Motor: MT0800A04145A Reductor: SXA080801924 | Motor: 10071150799 Reductor: 111485 / 114719 | -- | 1.48 | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR SINFÍN TRANSPORTADOR DIAGONAL ARENAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor: Taüsend | Asuynchronous motor 3- IEC 60034-1 | B0219030263 | 1.5 | 3.55 | ACEPTABLE
SOPLANTE DESARENADOR-DESENGRASADOR | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Griño-Rotamatik | V-DTA 41 DS | 17 / A1607004 | 1.85 | 3.6 | ACEPTABLE
BOMBA MONO DE GRASAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | [5 empty] | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR CARRO TRANSPORTADOR DE GRASAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | WAM | MT0800A04145A | 10112329 | 0.55 | 1.43 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN300 PN10 JS1050 | T1-0170310 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA ENTRADA BYPASS PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN300 PN10 JS1050 | G170310 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA SALIDA PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN300 PN10 JS1050 | G161120 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BYPASS PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN300 | 60901 | -- | -- | ACEPTABLE
CONTENEDOR TAMIZ | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | DEFICIENTE
CONTENEDOR ARENAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | DEFICIENTE
VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL MOTORIZADA SALIDA TANQUE TORMENTAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | SCADA | AUMA | Actuador: AD00071-4-0.40 Reductora: SA 10.2-F10 | Actuador: Z102.673-2517MM 02068 Reductora: 13393033 / 2517MD53129 | Actuador: 0,4 Motor: 0,03 | Actuador: 2,5 | ACEPTABLE
LIMPIADOR BASCULANTE | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | QUILTON | QVL-300/4,5 | 16,962,2-1403-2017 | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL ALTO (TANQUE TORMENTAS) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (TANQUE TORMENTAS) | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL MOTORIZADA ENTRADA A BIOLOGICOS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | SCADA | AUMA | Motor: SQR 07.2-F05-F07 / 23072428 Actuador: AC 01.2 / 23072428 | Motor: 2617NS98286 Actuador: 2617MA 71167 | 0.4 | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA ANTES Qmetro A BIOLOGICOS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | COMEVAL | DN200 PN10 JS1050 | T3-J161101 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA DESPUÉS Qmetro A BIOLOGICOS | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | COMEVAL | DN200 PN10 JS1050 | T3-J161101 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA ENTRADA LINEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | COMEVAL | DN150 PN10 GGG50 | T2-Q160610 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA ENTRADA LINEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | COMEVAL | DN150 PN16 GGG50 | T2-Q160610 | -- | -- | ACEPTABLE
ROTOR AIREACIÓN LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ROTOR | ARRANCADOR PROGR. | SCADA | ABB | DAGA MR-10 |  | 22 | 41.1 | ACEPTABLE
ACELERADOR DE CORRIENTE LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | V.F. | SCADA |  |  |  | 1.4 | -- | ACEPTABLE
MECANISMO ELEVADOR ACELERADOR LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | Grundfos | CRANE 250 kg 95036874 1702 | C12537 |  |  | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR PUENTE DECANTADOR LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | SCADA | Motor: ABB Reductora: Buonfiglioli | Motor: 3 Motor M2AA 071A-4 / 3gaa072001-BSE Reductora: S20 1FP71 | Motor: 3GE11717072359 Reductora: 487881,02 | 0.25 | 0.72 | ACEPTABLE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  | 1.1 | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  | 1.1 | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 LÍNEA 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | S150614 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 LÍNEA 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | S150614 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 LÍNEA 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | G160903 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 LÍNEA 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | G160903 | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE FANGOS EN EXCESO Nº1 LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Grundfos |  |  | 0.9 | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE FANGOS EN EXCESO Nº2 LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Grundfos |  |  | 0.9 | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE FANGOS EN EXCESO Nº1 LÍNEA 1 | OTROS | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN80 PN16 IS1050 | S161102 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE FANGOS EN EXCESO Nº2 LÍNEA 1 | OTROS | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN80 PN16 IS1050 | S161102 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA DE FANGOS EN EXCESO Nº1 LÍNEA 1 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN80 PN10 GGG50 | F2U16707 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA DE FANGOS EN EXCESO Nº2 LÍNEA 1 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN80 PN10 GGG50 | F2U16707 | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL ALTO (ARQ FANGO EXCESO LÍNEA 1) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (ARQ FANGO EXCESO LÍNEA 1) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
ROTOR AIREACIÓN LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ROTOR | ARRANCADOR PROGR. | SCADA | ALREN | IEC 60034-1 | K1926035 | 22 | 41.1 | ACEPTABLE
ACELERADOR DE CORRIENTE LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | V.F. | SCADA |  |  |  | 1.4 | -- | ACEPTABLE
MECANISMO ELEVADOR ACELERADOR LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | MANUAL | MANUAL | Grundfos | CRANE 250 kg 95036874 1702 | C12537 | -- | -- | ACEPTABLE
MOTORREDUCTOR PUENTE DECANTADOR LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | SCADA | Motor: ABB Reductora: Buonfiglioli | Motor: 3 Motor M2AA 071A-4 / 3gaa072001-BSE Reductora: S20 1FP71 |  | 0.25 | 0.72 | ACEPTABLE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  | 1.1 | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | Grundfos |  |  | 1.1 | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 LÍNEA 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | S150614 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 LÍNEA 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | S150614 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 LÍNEA 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | G160903 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 LÍNEA 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN100 PN16 GGG50 | G160903 | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE FANGOS EN EXCESO Nº1 LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Grundfos |  |  | 0.9 | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE FANGOS EN EXCESO Nº2 LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Grundfos |  |  | 0.9 | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE FANGOS EN EXCESO Nº1 LÍNEA 2 | OTROS | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN80 PN16 JS1050 | S161102 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE FANGOS EN EXCESO Nº2 LÍNEA 2 | OTROS | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN80 PN16 JS1050 | S161102 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA DE BOMBAS DE FANGOS EN EXCESO Nº1 LÍNEA 2 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN80 PN10 GGG50 | F2U16707 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA DE BOMBA DE FANGOS EN EXCESO Nº2 LÍNEA 2 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN80 PN10 GGG50 | F2U16707 | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL ALTO (ARQ FANGO EXCESO LÍNEA 2) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (ARQ FANGO EXCESO LÍNEA 2) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE FLOTANTES Nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Grundfos |  |  | 1.1 | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE FLOTANTES Nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Grundfos |  |  | 1.1 | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE FLOTANTES Nº1 | OTROS | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN80 PN16 JS1050 | S161102 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE FLOTANTES Nº2 | OTROS | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN80 PN16 JS1050 | S161102 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBA DE FLOTANTES Nº1 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | UNICHEK | 3240 NBR | DN80 PN16 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBA DE FLOTANTES Nº2 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | UNICHEK | 3240 NBR | DN80 PN16 | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (ARQ. FLOTANTES) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL ALTO (ARQ. FLOTANTES) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
ACCIONAMIENTO DECANTADOR Nº1 | OTROS | OTROS | [5 empty] | 0.25 | -- | ACEPTABLE
ACCIONAMIENTO DECANTADOR Nº2 | OTROS | OTROS | [5 empty] | 0.25 | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº1 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ------ | PLC-INDEPEND. |  |  |  | 3 | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº1 | OTROS | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN50 PN16 JS1050 | S161101 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA DE BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº1 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN50 PN10 GGG50 | G161003 | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº2 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ------ | PLC-INDEPEND. |  |  |  | 3 | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº2 | OTROS | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN50 PN16 JS1050 | S161101 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA DE BOMBA DE AGUA DE SERVICIO Nº2 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN50 PN10 GGG50 | G161003 | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA NIVEL BAJO (FUENTE PRESENTACIÓN) | OTROS | INSTRUMENTACION | ------ | PLC-INDEPEND. |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
CALDERÍN GRUPO DE PRESIÓN | OTROS | EQUIPO NEUMATICO | NEUMATICO | PLC-INDEPEND. | REFLEX | Reflex N500 | 17S 0602 91198 | -- | -- | ACEPTABLE
FILTRO AUTOLIMPIABLE | OTROS | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | [5 empty] | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA JUNTO Qmetro PURGA | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | ------ | COMEVAL | DN80 PN16 JS1050 | S161102 | -- | -- | ACEPTABLE
ESPESADOR FANGOS | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | SCADA | PRAMAR | ESPESADOR Ø6 M | 11-026/E.02 | -- | -- | ACEPTABLE
ACCIONAMIENTO ESPESADOR | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | SCADA | ROSSI | MOT 3-HB 63A 4 B5 | 21284/11 4/11 | 0.12 | 0.52 | ACEPTABLE
BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 (BOMBA HUSILLO FANGO A DESHIDRATACIÓN) | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | ALBOSA MONO | G14K | 0881285/01 | 1.5 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | SCADA | WEQ | 13700749 / 01DEZ2018 | 1034447839 | 1.5 | 3.17 | ACEPTABLE
REDUCTORA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | SCADA | NORD DRIVESYSTEMS | SK 172.1F IEC90 | 201836939-300 / 23726003 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA ENTRADA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | COMEVAL | DN65 PN16 JS1050 | S161103 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA SALIDA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | COMEVAL | DN50 PN16 JS1050 | J161101 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN50 PN10 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 (BOMBA HUSILLO FANGO A DESHIDRATACIÓN) | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | ALBOSA MONO | G14K | 0881285/02 | 1.5 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | SCADA | WEQ | 13700749 / 21SET2016 | 1033631647 | 1.5 | 3.17 | ACEPTABLE
REDUCTORA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | SCADA | NORD DRIVESYSTEMS | SK 172.1F IEC90 | 201887879-700 / 24204278 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA ENTRADA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | COMEVAL | DN65 PN16 JS1050 | S161103 | -- | -- | ACEPTABLE
VALVULA COMPUERTA SALIDA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | COMEVAL | DN50 PN16 JS1050 | J161101 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULAS RETENCIÓN BOLA BOMBA LODOS ESPESADOS Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | COMEVAL | DN50 PN10 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
EQUIPO COMPACTO PREPARACIÓN DE POLI | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | SDM | Polypack APX-500-TTSS / PV170150 | 17150/40000.POL.0101 | 0.99 | -- | ACEPTABLE
EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI (AGITADOR CÁMARA DE MEZCLA) | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor: ECHTOP Reductora: JALMAC |  |  | 0.37 | 1.11 | ACEPTABLE
EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI (AGITADOR CÁMARA DE HOMOGEN.) | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor: ECHTOP Reductora: JALMAC |  |  | 0.37 | 1.11 | ACEPTABLE
EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI (TORNILLO DOSIFICADOR) | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor: ECHTOP Reductora: JALMAC |  |  | 0.25 | 0.84 | ACEPTABLE
EQUIPO DE PREPARACIÓN DE POLI (NIVEL DE VARILLAS) | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | PLC-INDEPEND. |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA POLI Nº1 (BOMBA HUSILLO DOSIF. POLI) |  | OTROS | V.F. | PLC-INDEPEND. | ALBOSA MONO | GH | C881286/02 | 0.37 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA DOSIFICADORA POLI Nº1 |  |  | ------ | PLC-INDEPEND. | NORD | 71L/4 TF | 32510370 / 23876448 | 0.37 | 1.09 | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA POLI Nº2 (BOMBA HUSILLO DOSIF. POLI) | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | V.F. | PLC-INDEPEND. | ALBOSA MONO | GH | C881286/01 | 0.37 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA DOSIFICADORA POLI Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | NORD | 71L/4 TF | 32510370 / 23876450 | 0.37 |  | ACEPTABLE
VÁLVULA REGULACIÓN AGUA DILUCIÓN POLI | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | [5 empty] | ACEPTABLE
ROTÁMETRO AGUA DILUCIÓN POLI | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
CENTRÍFUGA | LINEA DE FANGOS | CENTRÍFUGA | V.F. | SCADA | Alfa Laval | Aldec 20 | 5123381-2011 | 12.5 |  | ACEPTABLE
ELECTROFRENO CENTRÍFUGA | LINEA DE FANGOS | CENTRÍFUGA |  |  | TORSPEC | 132TCD/6 METRIC | 20944 | 90 |  | ACEPTABLE
TORNILLO FANGO DESHIDRATADO | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA |  |  |  | 2.2 |  | ACEPTABLE
TORNILLO FANGO DESHIDRATADO VERTICAL | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA |  |  |  | 5.5 |  | ACEPTABLE
TORNILLO FANGO DESHIDRATADO HORIZONTAL | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA |  |  |  | 1.1 |  | ACEPTABLE
MOTOR TORNILLO FANGO DESHIDRATADO | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | weq | 3-AL132S-04 | 25 OCT2016 1034008079 | 0.55 | 10.3 | ACEPTABLE
SILO DE FANGO DESHIDRATADO | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | SCADA |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL Nº1 MOTORIZADA TOLVA FANGOS | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | SCADA | AUMA | Actuador: AD0090-4/75 Reductora: SA 14.1-F14 | Actuador: Z012.803 / 3311MM67112 Reductora: 13192983 / 3311MD05900 | Actuador: 1,5 Motor: 0,03 | Actuador: 3,6 | ACEPTABLE
VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL Nº2 MOTORIZADA TOLVA FANGOS | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | SCADA | AUMA | Actuador: AD0090-4/75 Reductora: SA 14.1-F14 | Actuador: Z102.803 / 3311MM67111 Reductora: 13192983 / 3311MD05899 | Actuador: 1,5 Motor: 0,03 | Actuador: 3,6 | ACEPTABLE
POLIPASTO DE EDIFICIO DE FANGOS | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | ------ | KONECRANES | 1000 kg |  | 1.5 | -- | ACEPTABLE
VENTILADOR SALA DESHIDRATACIÓN | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ |  |  |  | 0.18 |  | ACEPTABLE
VENTILADOR SALA CCM | OTROS | OTROS | ------ | ------ |  |  |  | 0.18 |  | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA CLORURO FÉRRICO Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA10P1T3LS | 201703010099 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA CLORURO FÉRRICO Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | EMERSON | 3-2P LS56M/T | 604153-L16-056 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA CLORURO FÉRRICO Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA10P1T3LS | 201703010099 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA CLORURO FÉRRICO Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | EMERSON | 3-2P LS56M/T | 604467-A17-037 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA CLORURO FÉRRICO Nº3 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA10P1T3LS | 201703010094 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA CLORURO FÉRRICO Nº3 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | EMERSON | 3-2P LS56M/T | 604467-A17-031 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
DEPÓSITO CLORURO FÉRRICO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | MANUAL | Tadipol | Dve 8m3 TAGPC-RD-922-01/01 | 8744 | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR NIVEL CAPACITIVO NIVEL ALTO DEPÓSITO CLORURO FÉRRICO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR NIVEL CAPACITIVO NIVEL BAJO DEPÓSITO CLORURO FÉRRICO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA25P4T3LS | 201703010092 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA HIPOCLORITO Nº1 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | EMERSON | 3-2P LS56M/T | 604467-A17-042 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA25P4T3LS | 201703010092 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA HIPOCLORITO Nº2 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | EMERSON | 3-2P LS56M/T | 604153-L16-057 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO Nº3 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Milton Roy | GA25P4T3LS | 201703010097 | 0.12 | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA HIPOCLORITO Nº3 | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ |  | 3-2P LS56M/T | 604467-A17-041 | 0.12 | 0.55 | ACEPTABLE
DEPÓSITO HIPOCLORITO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | OTROS | ------ | MANUAL | Tadipol | Dve 8m3 TAGPC-RD-912-01/01 | 8743 | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR NIVEL CAPACITIVO NIVEL ALTO DEPÓSITO HIPOCLORITO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR NIVEL CAPACITIVO NIVEL BAJO DEPÓSITO HIPOCLORITO | DOSIFICACION DE REACTIVOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
MEDIDOR DE CAUDAL AGUA BOMBEADA A PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | -/418502H167 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL AGUA PRETRATADA | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | 418602H167/N1J5230138 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL FANGOS A RECIRCULACIÓN LÍNEA 1 | LINEA DE FANGOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | 418802H167/N1J5230085 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL FANGOS A RECIRCULACIÓN LÍNEA 2 | LINEA DE FANGOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | 418902H167/N1J5230101 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL FANGOS EN EXCESO | LINEA DE FANGOS | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 | /N1J5230074 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL FANGOS A DESHIDRATACIÓN | LINEA DE FANGOS | INSTRUMENTACION | ------ | ------ | Siemens | MAG500/MAG5100 | /N1J5230075 | -- | -- | ACEPTABLE
MEDIDOR DE CAUDAL AGUA TRATADA | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Siemens | MAG500/MAG5100 |  | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR DE OXÍGENO BIOLOGICO LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR DE REDOX BIOLOGICO LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
CONVERTIDOR DE SEÑAL BIOLOGICO LÍNEA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser | Liquiline | M505DA05G00 | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR DE OXÍGENO BIOLÓGICO LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
SENSOR DE REDOX BIOLÓGICO LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
CONVERTIDOR DE SEÑAL LÍNEA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | INSTRUMENTACION | ------ | SCADA | Endress+Hausser | Liquiline | M505DB05G00 | -- | -- | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | Ormazabal | Cgmcosmos-1 |  |  |  | ACEPTABLE
Transformador 250 kVA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | RTR Energía | DWCAP RCT | 19660/0011 - 19660/0013 19449/0021 - 20218/0018 20191/0005 | 5+10+10+20+20 (kVAr) |  | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
SCADA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
PLC1 (con programacion) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
PLC2 (CUADRO CONTROL 2) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | OTROS | MANUAL | ------ |  |  |  | 3 |  | ACEPTABLE
ORDENADOR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Sinoptico | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
SAI | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral |  |  | ------ | ------ |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
Viales |  |  | ------ | ------ |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
Bordillos y aceras |  |  | ------ | ------ |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
Jardinería |  |  | ------ | ------ |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios |  |  | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Barandillas |  |  | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Trámex |  |  | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Escaleras |  |  | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Calderería |  |  | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO |  |  | MANUAL | MANUAL | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
LABORATORIO
Spectofotómetro | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Thermo Scientific Genesys | 10s uv-vis 1 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Termorreactor | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Hanna | HI839800-02 1 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Microscopio | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Motic | B1-220E SP |  | -- | -- | ACEPTABLE
pHmetro portátil | OTROS | OTROS | ------ | ------ | XS | Ph7 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Conductímetro portátil | OTROS | OTROS | ------ | ------ | XS | COND7 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Oxímetro | OTROS | OTROS | ------ | ------ | XS | OXY7 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Sistema medida DBO 6 plazas completo | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Velp | BOD Sensor System 6 1 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Incubador DBO | OTROS | OTROS | ------ | ------ | WTW | TS606/2i |  | -- | -- | ACEPTABLE
Balanza analítica | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Radwag | AS 220 R2-N 1 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Rampa de filtración acero inox. 6 puestos | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Nahita | PJB004 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Portafiltros de vidrio completo | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Nahita |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
Estufa secado | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Technics 1 | 42 l |  | -- | -- | ACEPTABLE
Destilador de vidrio | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Pobel | 710 4 l/h |  | -- | -- | ACEPTABLE
Bomba de vacío | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Labbox | V20 1 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Horno | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Ivymen 1100ºC | N 8-L1 |  | -- | -- | ACEPTABLE
Frigorífico | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Rommer | FL-222 A+ |  | -- | -- | ACEPTABLE
Tomamuestras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | Isco | 5800 |  | -- | -- | ACEPTABLE