## 31PL_EDAR
EDAR |  | FECHA ACTA RECEPCIÓN OBRAS |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
POZO LORENTE |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
COMPUERTA MURAL 1 ARQ. ENTRADA PLANTA | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | DAGA | MR03-11 | 2070-105 | -- | -- | ACEPTABLE
CUCHARA ELECTROHIDRÁULICA | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY CEMVISA | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
POLIPASTO CUCHARA | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
CONTENEDOR DE 5 M3 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | [5 empty] | ACEPTABLE
REJA DE GRUESOS MANUAL | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
POLIPASTO PARA BOMBAS DE CABECERA Y REJA | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | AMENABAR | 0,5 t | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA CABECERA Nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | SCADA | ITT FLYGT | 3085.183 | 0841455 / 438 | 1.3 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA CABECERA Nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | ACUAFLOW VALVES | DN80 PN 16 GGG50 | 60621 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA CABECERA Nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | Q032S |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA CABECERA Nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS |  |  | ITT FLYGT | 3085.183 | 0841456 / 438 | 1.3 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA CABECERA Nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | ACUAFLOW VALVES | DN80 PN 16 GGG50 | 60621 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA CABECERA Nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | Q032S |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA CABECERA Nº3 | PRETRATAMIENTO | OTROS |  |  | ITT FLYGT | 3085.183 | 0841457 / 438 | 1.3 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA CABECERA Nº3 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | ACUAFLOW VALVES | DN80 PN 16 GGG50 | 60621 | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA CABECERA Nº3 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | Q032S |  | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL ARQUETA AGUA BRUTA TIPO BOYA (Nivel bajo, dos medios, alto) (4 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | MANUAL | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
PRETRATAMIENTO COMPACTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | HUBER | Ro09 400/3 V4A 2008 | 288129-290910 | -- | -- | ACEPTABLE
MOTOR TORNILLO ARENAS HORIZONTAL PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | BAUER | BF40Z-74W/DXE08MA4-D/C2-SP | E 25135847-3 | 0.55 | 1.6 | ACEPTABLE
MOTOR TORNILLO ARENAS INCLINADO PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | [5 empty] | ACEPTABLE
MOTOR TORNILLO GRASAS PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | [5 empty] | ACEPTABLE
MOTOR RASQUETA GRASAS PRETRATAMIENTO | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | BAUER | BFS06-74V/DXE06LA4/C2-SP | M 25174859-1 / A 171Z2678 | 0.12 | 0.42 | ACEPTABLE
BOMBA MONO GRASA | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | SEEPEX | ATEX/BN 5-61 | 219150 | -- | -- | ACEPTABLE
MOTOR BOMBA MONO GRASAS | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | SIEMENS | 3 Mot 1MA7096-4BA19-ZR00 | C31591100 | 1.35 | 3.1 | ACEPTABLE
SOPLANTE DESENGRASADOR | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | GARDNER DENVER | DLT 10 (08) / 102381846 | 2762247 | 0.45 | 1.3 | ACEPTABLE
AGITADOR DEL REACTOR BIOLÓGICO | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ------ | PLC-INDEPEND. | ITT FLYGT | 4630.411 | 0840039 | 1.5 | 4.2 | ACEPTABLE
MECANISMO IZADO DEL AGITADOR | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | -- | 30239070 | 01037054-0048 | -- | -- | ACEPTABLE
PARRILLAS DE AIREACIÓN (45 DIFUSORES) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | SCADA | [5 empty] | DEFICIENTE
MECANISMO DE IZADO DE LAS PARRILLAS | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | CEMVISA | TORNO MURAL TM4 500 kg | -- | -- | -- | DEFICIENTE
PUENTE DECANTADOR | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | SCADA | DAGA | MR06-0605 | 2070-04 | -- | -- | ACEPTABLE
COMPUERTA MURAL 2 ENTRADA BIOLÓGICO | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | DAGA | MR03-41 | 2070-108 | -- | -- | ACEPTABLE
COMPUERTA MURAL 3 (BIOLÓGICO A FLOTANTES) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | DAGA | MR03-41 | 2070-109 | -- | -- | ACEPTABLE
SOPLANTE DEL BIOLÓGICO Nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | V.F. | SCADA | AERZEN | GM 7 L | Serial: 910681 Order: 60-260743/00 | 8.65 | -- | ACEPTABLE
MOTOR SOPLANTE Nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | ------ | ------ | AERZENER | 3-160M2 Model 172 782 000 | -- | 11 | 19.9 | ACEPTABLE
VARIADOR FRECUENCIA SOPLANTE Nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | ------ | ------ | Power electronics | SD501842 | 550312400FA | -- | 30 | ACEPTABLE
BASTIDOR SOPLANTE Nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | ------ | ------ | Emmerthal Apparatebau | 31860 | Nº 64379 | -- | -- | ACEPTABLE
SOPLANTE DEL BIOLÓGICO Nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | V.F. | SCADA | AERZEN | GM 7 L | Serial: 910682 Order: 60-260743/00 | 8.65 | -- | ACEPTABLE
MOTOR SOPLANTE Nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | ------ | ------ | AERZENER | 3-160M2 Model 172 782 000 | -- | 11 | 19.9 | ACEPTABLE
VARIADOR FRECUENCIA SOPLANTE Nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | ------ | ------ | Power electronics | SD45016 | 8042340380 | -- | 24 | ACEPTABLE
BASTIDOR SOPLANTE Nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | ------ | ------ | Emmerthal Apparatebau | 31860 | Nº 64381 | -- | -- | ACEPTABLE
POLIPASTO SOPLANTES | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | ------ | VICINAY | 1000 KG |  |  |  | ACEPTABLE
POLIPASTO ASOCIADO A BOMBAS DEL BIOLÓGICO | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | AMENABAR | 0,5 t | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | MANUAL | SCADA | ITT FLYGT | 3086.180 | 0850986 / 472 | 1.5 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | ------ | BELGICAST | DN65 PN16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | DN65 GGG40 |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | MANUAL | SCADA | ITT FLYGT | 3086.180 | 0850987 / 472 | 1.5 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | ------ | BELGICAST | DN65 PN16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA DE RECIRCULACIÓN Nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | DN65 GGG40 |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE PURGA 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | MANUAL | SCADA | ITT FLYGT | 3086.180 | 0840530 / 474 | 1.5 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE PURGA Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | ------ | BELGICAST | DN65 PN16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOMBA DE PURGA Nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | DN65 GGG40 |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE PURGA 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | MANUAL | SCADA | ITT FLYGT | 3086.180 | 0840529 / 474 | 1.5 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE PURGA Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | ------ | BELGICAST | DN65 PN16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOMBA DE PURGA Nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | DN65 GGG40 |  | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL ARQUETA PURGA Y RECIRC. TIPO BOYA (Nivel bajo, dos medios, alto) (4 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | MANUAL | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE SOBRENADANTES 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | MANUAL | SCADA | ITT FLYGT | 3086.180 | 0851156 / 471 | 1.5 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE SOBRENADANTES Nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | ------ | BELGICAST BV-05-47 | DN65 PN 16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA DE SOBRENADANTES Nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | DN65 GGG40 |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE SOBRENADANTES 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | MANUAL | SCADA | ITT FLYGT | 3086.180 | 0851189 / 471 | 1.5 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE SOBRENADANTES Nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | ------ | BELGICAST BV-05-47 | DN65 PN 16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA DE SOBRENADANTES Nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | DN65 GGG40 |  | -- | -- | ACEPTABLE
BOMBA DE SOBRENADANTES 3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | MANUAL | SCADA | ITT FLYGT | 3086.180 | 0851190 / 471 | 1.5 | 3.7 | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA BOMBA DE SOBRENADANTES Nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | ------ | BELGICAST BV-05-47 | DN65 PN 16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA BOMBA DE SOBRENADANTES Nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | BELGICAST | DN65 GGG40 |  | -- | -- | ACEPTABLE
INTERRUPTOR DE NIVEL ARQUETA SOBRENADANTES TIPO BOYA (Nivel bajo, dos medios, alto) (4 ud) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | MANUAL | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
ESPESADOR ESTÁTICO | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | SCADA | MIPSA | ESPESADOR | 35383 | -- | -- | ACEPTABLE
GRUPO DE PRESIÓN | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | SYSTEM | CPD MULTI35 5N | 10013 | 1.5 | -- | ACEPTABLE
CALDERÍN DE PRESIÓN | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | IBAIONDO | 200 AMR M/F | 4186760013 | -- | -- | ACEPTABLE
MOTOR GRUPO PRESIÓN Nº1 | INSTRUMENTACIÓN | OTROS | ------ | ------ | Bombas Eléctricas | MULTI35 5N | V-02232 | 2.2 | 4 | ACEPTABLE
MOTOR GRUPO PRESIÓN Nº2 | INSTRUMENTACIÓN | OTROS | ------ | ------ | Bombas Eléctricas | MULTI35 5N | V-02238 | 2.2 | 4 | ACEPTABLE
ESTACIÓN TOMA DE MUESTRAS DE SALIDA | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | MANUAL | PLC-INDEPEND. | ENDRESS HAUSER | ASP Station 2000, RPS20 | RPS20-AEF1A1A / A60089040B5 / 32304562/0200 | 0.35 | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA DESPUÉS Qmetro AGUA TRATADA |  |  |  |  | BELGICAST BV-05-47 | DN125 PN 16 GGG50 |  |  |  | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA ANTES Qmetro RECIRCULACIÓN | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | ------ | ACUAFLOW VALVES | DN80 PN 16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA ANTES Qmetro PURGA | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | ------ | BELGICAST BV-05-47 | DN80 PN 16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
VÁLVULA COMPUERTA DESPUÉS Qmetro PURGA | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | ------ | BELGICAST BV-05-47 | DN80 PN 16 GGG50 |  | -- | -- | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA (TRANSMISOR) POZO AGUA BRUTA | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ENDRESS HAUSER | LIQUISYS-M (pH / dig. Sensor) | Order:CPM253-MR0010 Serial: A705BA05G00 | -- | -- | DEFICIENTE
MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA (ELECTRODO) POZO AGUA BRUTA | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ENDRESS HAUSER | Orbinst CPS11D Memosens | -- | -- | -- | DEFICIENTE
NIVEL ULTRASÓNICO ENTRADA | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ENDRESS HAUSER | PROSONIC M | FMU40 | -- | -- | DEFICIENTE
MEDIDOR RÉDOX Y TEMPERATURA (TRANSMISOR) BIOLÓGICO | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ENDRESS HAUSER | LIQUISYS-M (redox) |  | -- | -- | DEFICIENTE
MEDIDOR RÉDOX Y TEMPERATURA (ELECTRODO) BIOLÓGICO |  |  | ------ | SCADA | ENDRESS HAUSER | Orbinst CPS12D Memosens | -- | -- | -- | DEFICIENTE
MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO (TRANSMISOR) BIOLÓGICO | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ENDRESS HAUSER | LIQUISYS-M (diss. oxygen) | Order:COM253-DX0010 Serial: A0002705G00 | -- | -- | DEFICIENTE
MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO (ELECTRODO) BIOLÓGICO |  |  | ------ | SCADA | ENDRESS HAUSER | Oximax W COS41 | -- | -- | -- | DEFICIENTE
NIVEL DEL ESPESADOR | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ENDRESS HAUSER | PROSONIC M | FMU40 | -- | -- | DEFICIENTE
CAUDALÍMETRO DE ENTRADA | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | ENDRESS HAUSER | Sensor: PROMAG W Convertidor: PROMAG 50 | DISPLAY y CARRETE Order: 50W1Z-UCOA1AA0AAAA Serial: A6715319000 | -- | -- | ACEPTABLE
CAUDALÍMETRO DE RECIRCULACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | ENDRESS HAUSER | Sensor: PROMAG W Convertidor: PROMAG 50 | DISPLAY y CARRETE Order: 50W80-UCOA1AA0AAAA Serial: A6178D19000 | -- | -- | ACEPTABLE
CAUDALÍMETRO DE PURGA DE FANGOS | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | ENDRESS HAUSER | Sensor: PROMAG W Convertidor: PROMAG 50 | DISPLAY y CARRETE Order: 50W80-UCOA1AA0AAAA Serial: A6178E19000 | -- | -- | ACEPTABLE
CAUDALÍMETRO DE SALIDA | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | ENDRESS HAUSER | Sensor: PROMAG W Convertidor: PROMAG 50 | DISPLAY y CARRETE Order: 50W1Z-UCOA1AA0AAAA Serial: A6715419000 | -- | -- | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | PLC-INDEPEND. | AENER ENERGIA | SERIE 200 | 815649 | 5+5+10+200 (kVAr) | 52.4 | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | DEFICIENTE
ORDENADOR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | Procesador:Pentium Dual Core E5200 2,5GHz 2Gb RAM | Sistema Operativo:Microsoft Windows XP Profesional | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Sinoptico | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | SCADA |  |  |  | -- | -- | ACEPTABLE
SAI | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | SALICRU | SPS.600.SOHO | 232010801299 | -- | INPUT: 2,7 / OUTPUT: 2,6 | ACEPTABLE
Cuentarrayos |  |  | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | ACEPTABLE
LABORATORIO