## OCAs
NOMBRE EDAR | CODIGO EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | INFRAESTRUCTURA | Nombre Infraestruct. | BT | MT_CT | MT_LEAT | FECHA última inspección BT | FECHA última inspección CT | FECHA última inspección LEAT | Tipo CT | CT (kVA) | Tensión LEAT (kV) | Long. aérea (m) | Long. subterránea (m) | OBSERVACIONES
ALPERA | DAB0011 | Z3 | LOTE 6 | 6.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-08-28 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Interior | 160 | 20 | 500
BONETE | DAB0012 | Z3 | LOTE 6 | 6.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-08-28 | Intemperie | 100 | 20 | 300
CASAS DE JUAN NUÑEZ | DAB0028 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2022-06-14
CAUDETE | DAB0055 | Z3 | LOTE 6 | 6.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2022-07-08 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Interior | 400 | 20 | 173 | 45
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN | DAB0013 | Z3 | LOTE 6 | 6.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-08-28 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Interior | 250 | 20 | 100
ELCHE DE LA SIERRA | DAB0006 | Z3 | LOTE 6 | 6.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-09-02 | 2025-02-12 | 2024-08-02 | Interior | 250 | 20 | 150 | 8
FUENTE ÁLAMO | DAB0057 | Z3 | LOTE 6 | 6.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-02-19 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | Interior | 250 | 20 | 529
HIGUERUELA | DAB0033 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Interior | 160 | 20 | 1100 | 50
HOYA GONZALO | DAB0219 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2022-10-27 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Intemperie | 160 | 20 | 18
LA RECUEJA | DAB0233 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-12-11 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Intemperie | 100 | 20 | 582
LA RECUEJA | DAB0233 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EBAR | EBAR LA RECUEJA | NO | NO | NO
LETUR | DAB0015 | Z3 | LOTE 6 | 6.1 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2025-09-02
MADRIGUERAS-MOTILLEJA | DAB0001 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EDAR |  | SI | SI | NO | 2025-08-28 | 2025-02-06 |  | Interior | 250 |  | 20
MADRIGUERAS-MOTILLEJA | DAB0001 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EBAR | EBAR MOTILLEJA | NO | SI | SI |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Intemperie | 25 | 20 | 1160
MOLINICOS | DAB0007 | Z3 | LOTE 6 | 6.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-09-02 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Intemperie | 20 | 20 | 190
MONTEALEGRE DEL CASTILLO | DAB0039 | Z3 | LOTE 6 | 6.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Interior | 250 | 20 | 215
NAVAS DE JORQUERA | DAB0204 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2024-04-18 | 2024-09-05 | Intemperie | 25 | 20 | 55
NERPIO | DAB0008 | Z3 | LOTE 6 | 6.1 | EDAR |  | SI | SI | NO | 2025-09-02 | 2025-02-04 |  | Interior | 160 |  | 6 | 9
POZO CAÑADA | DAB0223 | Z3 | LOTE 6 | 6.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Interior | 350 | 20 |  | 17
POZO LORENTE | DAB0045 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Intemperie | 100 | 20 | 715
SOCOVOS | DAB0009 | Z3 | LOTE 6 | 6.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-02-04 | 2025-02-04 | Intemperie | 160 | 20 | 799
VALDEGANGA | DAB0003 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2025-08-28
VALDEGANGA | DAB0003 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EBAR | EBAR VALDEGANGA | NO | NO | NO
VILLAGARCÍA DEL LLANO | DCU0070 | Z3 | LOTE 6 | 6.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-07-29 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | Intemperie | 100 | 21 | 410
YESTE | DAB0018 | Z3 | LOTE 6 | 6.1 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Intemperie | 160 | 20 | 1740
TOBARRA | DAB0250 | Z3 | LOTE 6 | 6.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 400 | 20 | 1133 | 0

## FOTOVOLTAICAS
EDAR | COD_EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | Nº de modulos (Ud) | Producción energética prevista (kWh/año) | Fecha prevista de puesta en servicio | Observaciones
TOBARRA | DAB0250 | Z3 | LOTE 6 | 6.2 | 154 | 113385 | 2025-12-01 | Las instalaciones fotovoltaicas se estan construyendo junto al resto de las instalaciones