## DATOS_AV
EDAR | CÓDIGO EDAR | ZONA FUTURA1 | LOTE FUTURO1 | CH | A.V. | Nº Exp. | Fecha resolución | Vol Max Autorizado (m3) | Nº ensayos primer año o incumplimiento VLE | Nº ensayos años siguientes | Periodicidad ensayos | Tipo muestra | SS (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg/l) | Pt (mg/l) | NTK (mg/l) | NH4+ (mg/l) | N-NH4 (mg N/l) | Nitratos (mg NO3/l) | N-NO3 (mg N/l) | pH | CE (uS/cm) | Tª (ºC) | Cloruros (mg/l) | Sulfatos (mg/l) | Aceites y grasas (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l) | Detergentes (mg/l) | Tensioactivos aniónicos (mg LAS/l) | Boro (mg/l) | Cr total (ug/l) | Cr VI (ug/l) | Enterococos intestinales UFC/100 ml | Escherichia coli UFC/100 ml | Posibilidad de Reducción por Rendimiento | % Reducción Parámetros | Observaciones
ALPERA | DAB0011 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 1974VS0028 | 2023-03-31 | 315782 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | 25 | 4 | [19 empty] | NO
BONETE | DAB0012 | Z3 | LOTE 6 | Segura | SI | RAV(025)-1/2014 | 2014-03-28 | 113880 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 25 | 8 | 15 |  | 5 |  | 10 | 6-9 | 1500 | 30 | 400 | 400 | 5 | 100 | [7 empty] | NO
CASAS DE JUAN NUÑEZ | DAB0028 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 2003VS0006 | 2019-06-28 | 109860 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
CAUDETE | DAB0055 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 1974VS0039 | 2009-08-10 | 793000 | 24 | 12 | Bimensual / Anual | No especificado | 20 | 25 | 125 |  | 8 |  | 7 |  |  | 15 | 5,5-9,5 |  | 25 | 250 | 250 | 10 | 200 | 2 |  | 2 | 50 | 5 |  |  | NO
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN | DAB0013 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 1974VS0054 | 2019-03-07 | 187182 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | No especificado | 35 | 25 | 125 |  | 6 |  |  |  | 50 | [15 empty] | NO |  | Se debe realizar adicionalmente una analítica anual compuesta en D1 (by-pass previo al pretratamiento), recogida en intervalos regulares durante las horas de desbordamiento y para los mismos parámetros exigidos en los autocontroles.
ELCHE DE LA SIERRA | DAB0006 | Z3 | LOTE 6 | Segura | SI | RV-0005/2021 | 2022-06-16 | 268375 | 4 | 4 | Enero-Junio: 1 al semestre. Julio-Septiembre: 1 al mes. | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 25 | 2 |  |  | 10 |  | 20 | 6-9 | 1000 | 25 | 250 | 200 | 5 | 100 | [7 empty] | NO
FUENTE ÁLAMO | DAB0057 | Z3 | LOTE 6 | Segura | SI | RAV(050)-3/2009 | 2012-09-12 | 93530 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 25 | 2 | 10 |  | 5 |  | 10 | 6-9 | 1625 | 30 | 250 | 400 | 6 | 100 | [7 empty] | NO
HIGUERUELA | DAB0033 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 2003VS0007 | 2020-11-17 | 105556 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | 15 | 6 | [19 empty] | NO
HOYA GONZALO | DAB0219 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 2007VS0247 | 2020-02-06 | 109500 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | [5 empty] | 50 | [15 empty] | NO
LA RECUEJA | DAB0233 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 2007VS0277 | 2021-02-18 | 24410 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [17 empty] | 660 | 1800 | NO
LETUR | DAB0015 | Z3 | LOTE 6 | Segura | SI | RAV(060)-14/2012 | 2012-11-20 | 40756 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | 10 |  | 10 |  | 5 | 6-9 | 1000 | 30 | 400 | 400 | 5 | 100 | [7 empty] | NO
MADRIGUERAS-MOTILLEJA | DAB0001 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 2008VS0255 | 2013-09-10 | 342735 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | No especificado | 60 | 25 | 125 |  | 8 |  | 7 |  |  | 11 | 5,5-9,5 |  | 25 | 250 | 250 | 10 |  |  | 2 | [5 empty] | NO
MOLINICOS | DAB0007 | Z3 | LOTE 6 | Segura | SI | RAV(069)-15/2002 | 2009-07-02 | 152587 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 6-8,5 | 1000 | 25 | 400 | 400 | 5 | 100 | [7 empty] | NO
MONTEALEGRE DEL CASTILLO | DAB0039 | Z3 | LOTE 6 | Segura | SI | RAV-0040/2022 | 2022-04-05 | 29200 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 20 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 6-9 | 1500 | 30 |  |  | 5 | 100 | [7 empty] | NO
NAVAS DE JORQUERA | DAB0204 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 2003VS0009 | 2019-10-18 | 40588 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
NERPIO | DAB0008 | Z3 | LOTE 6 | Segura | SI | RAV(074)-2/2013 | 2018-01-30 | 167566 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 20 | 2 | 15 |  | 5 |  | 5 | 6-9 | 1000 | 30 | 400 | 400 | 5 | 100 | [7 empty] | NO
POZO CAÑADA | DAB0223 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 2007VS0250 | 2020-07-17 | 308228 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | [5 empty] | 50 | [15 empty] | NO
POZO LORENTE | DAB0045 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 1974VS0003 | 2019-12-19 | 42705 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | [5 empty] | 50 | [15 empty] | NO
SOCOVOS | DAB0009 | Z3 | LOTE 6 | Segura | SI | RAV(101)-4/2013 | 2013-03-12 | 118916 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 25 | 5 | 10 |  | 10 |  | 15 | 6-9 | 1200 | 30 | 250 | 200 | 5 | 100 | [7 empty] | NO
TOBARRA | DAB0250 | Z3 | LOTE 6 | Segura | NO |  |  |  | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
VALDEGANGA | DAB0003 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 1973VS0271 | 2018-07-25 | 205495 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
VILLAGARCÍA DEL LLANO | DCU0070 | Z3 | LOTE 6 | Júcar | SI | 2007VS0179 | 2019-11-04 | 75000 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | No especificado | 35 | 25 | 125 | [5 empty] | 50 | [15 empty] | NO
YESTE | DAB0018 | Z3 | LOTE 6 | Segura | SI | RAV(112)-22/2012 | 2012-04-20 | 143870 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 20 | 3 |  |  | 7 |  | 10 | 6-9 | 1000 | 30 | 250 | 200 | 5 | 100 | [7 empty] | NO