## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 14977 | 14882
2022-02-01 | 13690 | 13671
2022-03-01 | 22155 | 21921
2022-04-01 | 20980 | 21240
2022-05-01 | 17454 | 17828
2022-06-01 | 21360 | 21465
2022-07-01 | 22406 | 22277
2022-08-01 | 21713 | 21756
2022-09-01 | 20062 | 19932
2022-10-01 | 19830 | 19697
2022-11-01 | 19339 | 19179
2022-12-01 | 21455 | 21531
2023-01-01 | 18790 | 18825
2023-02-01 | 15914 | 15838
2023-03-01 | 17101 | 17099
2023-04-01 | 17490 | 17239
2023-05-01 | 24109 | 23573
2023-06-01 | 21869 | 21863
2023-07-01 | 23010 | 22914
2023-08-01 | 25020 | 25061
2023-09-01 | 25336 | 25299
2023-10-01 | 24397 | 24316
2023-11-01 | 22607 | 22437
2023-12-01 | 22023 | 21761
2024-01-01 | 22065 | 21779
2024-02-01 | 19535 | 19294
2024-03-01 | 19260 | 19016
2024-04-01 | 17798 | 17560
2024-05-01 | 18079 | 17753
2024-06-01 | 19359 | 19406
2024-07-01 | 14088 | 13474
2024-08-01 | 12693 | 12559
2024-09-01 | 13651 | 13436
2024-10-01 | 15622 | 15494
2024-11-01 | 12917 | 12836
2024-12-01 | 12933 | 12680

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-04 | C | 269 | 140 | 520 | 49.3 | 49 | 53 | 0.2 | 0 | 5.2 | 1309
2022-01-06 | P | 235 | 380 | 749 | 74.9 | 74.69 | 64.1 | 0.2 | 0.01 | 7.4 | 1757
2022-01-13 | P | 157 | 170 | 508 | 38.1 | 37.95 | 26.2 | 0.15 | 0 | 3.7 | 1653
2022-01-19 | P | 203 | 180 | 553 | 53.4 | 53.3 | 46.2 | 0.1 | 0 | 5.6 | 1452
2022-01-27 | P | 165 | 230 | 635 | 59.7 | 59.49 | 51.3 | 0.2 | 0.01 | 6.4 | 1583
2022-02-01 | P | 41 |  | 349 | 95.5 |  |  |  |  | 18 | 1661
2022-02-03 | P | 183 | 240 | 623 | 56.3 | 59.49 | 48.9 | 0.1 | 0.01 | 7.2 | 1458
2022-02-08 | P | 207 |  | 323 | 75 |  |  |  |  | 27 | 1406
2022-02-09 | P | 215 | 270 | 660 | 49.3 | 49.184 | 39.8 | 0 | 0.116 | 6.1 | 1375
2022-02-16 | P | 321 | 340 | 715 | 58.6 | 58.31 | 50.2 | 0.29 | 0 | 8.1 | 1601
2022-02-23 | P | 221 | 310 | 623 | 47.9 | 47.689 | 42.3 | 0.2 | 0.011 | 6.8 | 1602
2022-02-24 | C | 1090 | 660 | 1585 | 53.2 | 53.2 | 38 | 0.1 | 0 | 12.65 | 1393
2022-03-02 | P | 553 | 530 | 934 | 55.7 | 55.6 | 44.5 | 0.1 | 0 | 9.5 | 1532
2022-03-15 | P | 436 | 460 | 812 | 51.3 | 51.15 | 41.1 | 0.15 | 0 | 11.1 | 1465
2022-03-24 | C | 97 | 94 | 208 | 13.1 | 13 | 9 | 0 | 0.01 | 1.96 | 581
2022-03-24 | P | 178 | 210 | 434 | 32.3 | 32.287 | 24.5 | 0 | 0.013 | 4.7 | 1134
2022-03-24 | C | 126 | 116 | 223
2022-03-30 | P | 136 | 170 | 388 | 28.4 | 28.388 | 16.4 | 0 | 0.012 | 5.2 | 1084
2022-03-30 | P | 34 |  | 162 | 18.3 |  |  |  |  | 3.6 | 235
2022-04-07 | P | 87 | 90 | 180 | 11.2 | 11.2 | 8.3 | 0 | 0 | 2.5 | 924
2022-04-11 | P | 65 |  | 501 | 80 |  |  |  |  | 11 | 718
2022-04-13 | P | 143 | 190 | 412 | 26.2 | 26.04 | 15.4 | 0.15 | 0.01 | 4.6 | 1174
2022-04-21 | P | 241 | 190 | 591 | 51.3 | 51.084 | 40.7 | 0.2 | 0.016 | 6.4 | 1484
2022-04-22 | C | 188 | 125 | 358 | 47.2 | 47.2 | 36 | 0 | 0.01 | 4.92 | 1310
2022-04-28 | P | 310 | 250 | 680 | 47.4 | 47.07 | 38.1 | 0.32 | 0.01 | 7.2 | 1542
2022-05-05 | P | 278 | 350 | 743 | 59.8 | 59.6 | 49.2 | 0.2 | 0 | 8.4 | 1614
2022-05-12 | P | 334 | 240 | 662 | 76.9 | 76.638 | 65.4 | 0.25 | 0.012 | 7.9 | 1489
2022-05-19 | P | 241 | 220 | 598 | 68.4 | 68.03 | 54.8 | 0.36 | 0.01 | 5.3 | 1534
2022-05-26 | P | 316 | 250 | 632 | 64.1 | 63.986 | 51.2 | 0.1 | 0.014 | 6.1 | 1347
2022-05-27 | P | 118 |  | 431 | 63 |  |  |  |  | 15 | 743
2022-05-27 | C | 406 | 480 | 925 | 45.4 | 45.4 | 36 | 0 | 0 | 8.35 | 1477
2022-06-02 | P | 370 | 320 | 780 | 58.1 | 58.1 | 46.7 | 0 | 0 | 8.3 | 1431
2022-06-07 | P | 108 |  | 371 | 70.6 |  |  |  |  | 14 | 1337
2022-06-09 | P | 443 | 360 | 842 | 52.5 | 52.4 | 41.4 | 0.1 | 0 | 8.7 | 1377
2022-06-15 | P | 411 | 390 | 912 | 55.9 | 55.688 | 44.3 | 0.2 | 0.012 | 7.3 | 1514
2022-06-23 | P | 349 | 290 | 613 | 46.4 | 46.4 | 38.3 | 0 | 0 | 7.8 | 1487
2022-06-30 | C | 52 | 40 | 131 | 33.3 | 33.1 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.75 | 1220
2022-07-01 | P | 291 | 310 | 773 | 57.1 | 56.9 | 43.5 | 0.2 | 0 | 6.2 | 1331
2022-07-06 | P | 338 | 230 | 598 | 43.4 | 43.3 | 34 | 0.1 | 0 | 5.1 | 1403
2022-07-14 | P | 236 | 260 | 648 | 46.9 | 46.9 | 37.1 | 0 | 0 | 4.5 | 1348
2022-07-21 | C | 206 | 360 | 690 | 44.1 | 44 | 36.4 | 0.1 | 0 | 3.75 | 1328
2022-07-22 | P | 274 | 340 | 731 | 48.3 | 48.2 | 39.1 | 0.1 | 0 | 4.2 | 1373
2022-08-04 | P | 253 | 280 | 643 | 51.3 | 51.2 | 41.2 | 0.1 | 0 | 3.8 | 1449
2022-08-03 | P | 123 |  | 292 | 38 |  |  |  |  | 15 | 649
2022-08-10 | P | 151 |  | 282 | 51.9 |  |  |  |  | 7.7 | 1597
2022-08-11 | P | 314 | 240 | 589 | 45.1 | 45.1 | 37.4 | 0 | 0 | 3.6 | 1344
2022-08-17 | P | 221 | 270 | 618 | 38.9 | 38.8 | 31.5 | 0.1 | 0 | 4.2 | 1312
2022-08-18 | C | 14524 | 10000 | 21750 | 155.1 | 154.6 | 98 | 0.4 | 0.02 | 26.9 | 1683
2022-08-25 | P | 289 | 310 | 712 | 42.4 | 42.4 | 36.7 | 0 | 0 | 4.4 | 1369
2022-09-08 | P | 144 | 130 | 364 | 21.2 | 20.986 | 24.5 | 0.2 | 0.014 | 3.6 | 1102
2022-09-15 | P | 92 | 80 | 214 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 0 | 2.1 | 936
2022-09-16 | C | 65 | 47 | 134 | 9.1 | 9 | 8.7 | 0.1 | 0.01 | 2.4 | 994
2022-09-22 | P | 74 | 60 | 180 | 13.4 | 13.3 | 11.5 | 0.1 | 0 | 3.2 | 984
2022-09-28 | P | 110 | 90 | 245 | 16.8 | 16.688 | 14.5 | 0.1 | 0.012 | 2.7 | 1048
2022-09-30 | P | 68 |  | 116 | 39.6 |  |  |  |  | 4.4 | 882
2022-10-06 | P | 136 | 160 | 421 | 26.2 | 26.2 | 24.3 | 0 | 0 | 2.3 | 1132
2022-10-07 | P | 160 |  | 329 | 47.9 |  |  |  |  | 9.5 | 964
2022-10-14 | P | 209 | 140 | 372 | 33.4 | 33.2 | 31.7 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1096
2022-10-19 | P | 146 | 100 | 284 | 31.6 | 31.5 | 26.3 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1128
2022-10-21 | C | 119 | 88 | 272 | 32.9 | 32.7 | 25.9 | 0 | 0 | 0.36 | 1109
2022-10-27 | P | 168 | 110 | 298 | 35.2 | 35.1 | 32.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1064
2022-11-03 | P | 194 | 120 | 331 | 29.8 | 29.7 | 26.7 | 0.1 | 0 | 2.4 | 1087
2022-11-08 | P | 221 | 110 | 296 | 41.3 | 41.2 | 38.4 | 0.1 | 0 | 3.1 | 1148
2022-11-17 | P | 178 | 100 | 263 | 39.4 | 39.2 | 35.1 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1214
2022-11-23 | P | 59 | 54 | 169 | 19.7 | 19.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0.7 | 912
2022-11-24 | P | 19 |  | 66 | 13.4 |  |  |  |  | 1.9 | 1462
2022-11-25 | C | 170 | 90 | 292 | 21 | 21 | 5.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1024
2022-12-01 | P | 171 | 110 | 321 | 29.1 | 29.088 | 25.7 | 0 | 0.012 | 2.7 | 991
2022-12-02 | P | 14 |  | 54 | 21.6 |  |  |  |  | 2.3 | 1035
2022-12-05 | P | 214 | 120 | 366 | 33.4 | 33.4 | 29.1 | 0 | 0 | 3.4 | 1021
2022-12-13 | C | 218 | 92 | 276 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 1.1 | 0.03 | 3.08 | 285
2022-12-20 | P | 185 | 100 | 291 | 27.3 | 27.2 | 23.4 | 0.1 | 0 | 3.2 | 1045
2022-12-29 | P | 164 | 170 | 420 | 36.8 | 36.8 | 33.2 | 0 | 0 | 2.4 | 1121
2023-01-05 | P | 175 | 130 | 358 | 53.4 | 53.4 | 50.1 | 0 | 0 | 4.1 | 1351
2023-01-12 | P | 148 | 150 | 382 | 46.3 | 46.3 | 42.6 | 0 | 0 | 3.8 | 1466
2023-01-19 | P | 56 | 45 | 165 | 41.7 | 41.6 | 37.7 | 0.1 | 0 | 3.6 | 1754
2023-01-20 | C | 43 | 36 | 156 | 36.5 | 36.3 | 34.1 | 0.2 | 0 | 3.15 | 1884
2023-01-26 | P | 121 | 110 | 295 | 43.9 | 43.8 | 39.6 | 0.1 | 0 | 2.2 | 1588
2023-02-02 | P | 165 | 120 | 346 | 39.1 | 39.1 | 34.5 | 0 | 0 | 2.7 | 1389
2023-02-09 | P | 102 | 58 | 175 | 25.3 | 25.3 | 21.8 | 0 | 0 | 1.9 | 1198
2023-02-17 | P | 184 | 100 | 245 | 36.7 | 36.6 | 32.1 | 0.1 | 0 | 3.2 | 1275
2023-02-23 | C | 132 | 32 | 163 | 26.3 | 26.3 | 23.7 | 1.1 | 0.03 | 2.1 | 1425
2023-02-23 | P | 148 | 110 | 284 | 32 | 32 | 28.6 | 0 | 0 | 2.5 | 1258
2023-03-02 | P | 110 | 130 | 369 | 36.5 | 36.4 | 33.2 | 0.1 | 0 | 2.8 | 1197
2023-03-07 | P | 86 | 170 | 440 | 39.5 | 39.5 | 36.4 | 0 | 0 | 3.2 | 1234
2023-03-16 | P | 66 | 190 | 488 | 38.1 | 38.1 | 35 | 0 | 0 | 3.6 | 1282
2023-03-21 | P | 58 | 240 | 567 | 41.3 | 41.3 | 38.5 | 0 | 0 | 3.9 | 1310
2023-04-05 | P | 126 | 100 | 266 | 48.1 | 48 | 41.7 | 0.1 | 0 | 4.8 | 1469
2023-04-12 | P | 354 | 260 | 714 | 74.8 | 74.8 | 62.1 | 0 | 0 | 6.4 | 1630
2023-04-19 | P | 168 | 140 | 397 | 39.4 | 39.4 | 31.3 | 0 | 0 | 3.1 | 1377
2023-04-26 | P | 590 | 480 | 1139 | 111.2 | 111.2 | 103 | 0 | 0 | 7.75 | 1851
2023-05-04 | P | 386 | 290 | 789 | 68.1 | 68.1 | 64.9 | 0 | 0 | 6.3 | 1485
2023-05-11 | P | 320 | 410 | 912 | 73.9 | 73.9 | 66.7 | 0 | 0 | 7.2 | 1588
2023-05-18 | P | 224 | 360 | 791 | 35.1 | 35.1 | 32.2 | 0 | 0 | 5.75 | 1108
2023-05-25 | P | 138 | 76 | 195 | 20.7 | 20.7 | 16.7 | 0 | 0 | 3.5 | 931
2023-06-08 | P | 88 | 48 | 147 | 18.9 | 18.9 | 15.1 | 0 | 0 | 4.5 | 1034
2023-06-15 | P | 140 | 110 | 281 | 28.1 | 28.1 | 22.5 | 0 | 0 | 6.7 | 1197
2023-06-22 | P | 208 | 260 | 613 | 62.7 | 62.7 | 56.3 | 0 | 0 | 8.4 | 1278
2023-06-29 | P | 356 | 340 | 761 | 51.8 | 51.8 | 45.3 | 0 | 0 | 7.2 | 1391
2023-07-03 | P | 220 | 220 | 519 | 54.1 | 54.1 | 51.3 | 0 | 0 | 5.6 | 1248
2023-07-13 | P | 148 | 130 | 353 | 50.8 | 50.8 | 48.2 | 0 | 0 | 4.8 | 1219
2023-07-20 | P | 96 | 88 | 224 | 41.3 | 41.3 | 38.5 | 0 | 0 | 5.35 | 1195
2023-07-27 | P | 74 | 55 | 166 | 46.1 | 46.1 | 43.5 | 0 | 0 | 4.75 | 1189
2023-08-03 | P | 82 | 140 | 424 | 43.5 | 43.5 | 37.3 | 0 | 0 | 4 | 1141
2023-08-10 | P | 76 | 200 | 512 | 36.4 | 36.4 | 30.5 | 0 | 0 | 3.1 | 1128
2023-08-17 | P | 70 | 220 | 568 | 33.3 | 33.3 | 26 | 0 | 0 | 3.35 | 1109
2023-08-24 | P | 88 | 180 | 498 | 40.1 | 40.1 | 22.6 | 0 | 0 | 3.8 | 1145
2023-09-06 | P | 68 | 110 | 323 | 24.1 | 24.1 | 18 | 0 | 0 | 1.6 | 916
2023-09-14 | P | 224 | 100 | 295 | 27.6 | 27.6 | 20.3 | 0 | 0 | 2.5 | 984
2023-09-22 | P | 168 | 120 | 341 | 31.2 | 31.2 | 25.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1197
2023-09-28 | P | 188 | 130 | 355 | 34.5 | 34.5 | 29.4 | 0 | 0 | 1.85 | 1217
2023-10-05 | P | 134 | 69 | 207 | 31.4 | 31.4 | 29.2 | 0 | 0 | 2.1 | 1124
2023-10-10 | P | 152 | 57 | 165 | 28.6 | 28.6 | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 1098
2023-10-19 | P | 118 | 54 | 157 | 32.8 | 32.8 | 30.9 | 0 | 0 | 2.25 | 1079
2023-10-24 | P | 65 | 35 | 114 | 20.4 | 20.4 | 17.6 | 0 | 0 | 1.75 | 961
2023-11-01 | P | 117 | 110 | 298 | 30.7 | 30.7 | 26.1 | 0 | 0 | 3.3 | 1032
2023-11-09 | P | 96 | 93 | 245 | 27.9 | 27.9 | 24.1 | 0 | 0 | 2.4 | 980
2023-11-23 | P | 163 | 120 | 329 | 38.5 | 38.4 | 33.8 | 0 | 0.1 | 3.3 | 1096
2023-11-30 | P | 149 | 130 | 366 | 35.8 | 35.8 | 31 | 0 | 0 | 4.1 | 1057
2023-12-07 | P | 98 | 92 | 284 | 38.5 | 38.5 | 36.3 | 0 | 0 | 2.3 | 1173
2023-12-11 | P | 77 | 85 | 243 | 37.6 | 37.6 | 35.3 | 0 | 0 | 2.7 | 1148
2023-12-15 | P | 84 | 76 | 226 | 46.1 | 46.1 | 43.8 | 0 | 0 | 2 | 1166
2023-12-20 | P | 64 | 64 | 204 | 40.3 | 40.3 | 37.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1180
2023-12-07 | P | 98 | 92 | 284 | 38.5 | 38.5 | 36.3 | 0 | 0 | 2.3 | 1173
2023-12-11 | P | 77 | 85 | 243 | 37.6 | 37.6 | 35.3 | 0 | 0 | 2.7 | 1148
2023-12-15 | P | 84 | 76 | 226 | 46.1 | 46.1 | 43.8 | 0 | 0 | 2 | 1166
2023-12-20 | P | 64 | 64 | 204 | 40.3 | 40.3 | 37.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1180
2024-01-04 | P | 72 | 75 | 231 | 38.2 | 38.2 | 37 | 0 | 0 | 1.9 | 1131
2024-01-10 | P | 64 | 68 | 209 | 34.5 | 34.5 | 32.4 | 0 | 0 | 2.1 | 1167
2024-01-17 | P | 51 | 60 | 192 | 29.5 | 29.5 | 27.7 | 0 | 0 | 2.3 | 1149
2024-01-25 | P | 56 | 56 | 180 | 32.3 | 32.3 | 30.6 | 0 | 0 | 1.75 | 1118
2024-02-02 | P | 62 | 75 | 227 | 36.1 | 36.1 | 34.3 | 0 | 0 | 1.8 | 1178
2024-02-09 | P | 66 | 80 | 244 | 41.8 | 41.8 | 39.9 | 0 | 0 | 2.1 | 1231
2024-02-13 | P | 78 | 260 | 629 | 66.7 | 66.7 | 61.1 | 0 | 0 | 4.2 | 1368
2024-02-21 | P | 90 | 290 | 715 | 74.9 | 74.9 | 70.3 | 0 | 0 | 4.5 | 1343
2024-03-06 | P | 72 | 220 | 524 | 65.1 | 65.1 | 72.4 | 0 | 0 | 3.7 | 1378
2024-03-14 | P | 66 | 250 | 631 | 56.4 | 56.4 | 63 | 0 | 0 | 4.3 | 1345
2024-03-18 | P | 78 | 230 | 568 | 69.5 | 69.5 | 75.7 | 0 | 0 | 4.6 | 1390
2024-03-26 | P | 58 | 190 | 475 | 52.5 | 52.5 | 58.3 | 0 | 0 | 3.8 | 1328
2024-04-12 | P | 66 | 220 | 658 | 59.1 | 59.1 | 53.1 | 0 | 0 | 4.2 | 1403
2024-04-17 | P | 189 | 310 | 984 | 54.3 | 54.3 | 49.5 | 0 | 0 | 4.75 | 1374
2024-04-25 | P | 238 | 420 | 1135 | 63.8 | 63.8 | 58.3 | 0 | 0 | 5.6 | 1319
2024-04-30 | P | 131 | 290 | 909 | 56.2 | 56.2 | 51.7 | 0 | 0 | 5.2 | 1259
2024-05-09 | P | 148 | 330 | 814 | 51.6 | 51.6 | 48.5 | 0 | 0 | 6.8 | 1290
2024-05-16 | P | 136 | 310 | 760 | 56.4 | 56.3 | 53.1 | 0.1 | 0 | 7.9 | 1329
2024-05-21 | P | 160 | 300 | 707 | 45.4 | 45.2 | 43.8 | 0.2 | 0 | 9.75 | 1348
2024-05-28 | P | 174 | 320 | 745 | 49.5 | 49.5 | 46.4 | 0 | 0 | 8.4 | 1369
2024-06-04 | P | 114 | 210 | 531 | 58.1 | 58.1 | 51.5 | 0 | 0 | 6.3 | 1394
2024-06-12 | P | 96 | 160 | 421 | 54.4 | 54.4 | 48.9 | 0 | 0 | 5.8 | 1368
2024-06-17 | P | 86 | 120 | 354 | 52.7 | 52.7 | 43.5 | 0 | 0 | 4.6 | 1353
2024-06-27 | P | 128 | 190 | 485 | 56.6 | 56.6 | 46.2 | 0 | 0 | 6.4 | 1324
2024-07-01 | P | 150 | 240 | 621 | 59.5 | 59.5 | 53.6 | 0 | 0 | 7.1 | 1525
2024-07-09 | P | 196 | 220 | 569 | 72.3 | 72.3 | 66.9 | 0 | 0 | 6.5 | 1649
2024-07-15 | P | 186 | 310 | 728 | 76.9 | 76.7 | 71.4 | 0.2 | 0 | 7.5 | 1740
2024-07-30 | P | 140 | 340 | 790 | 89.4 | 89.4 | 84.2 | 0 | 0 | 5.8 | 1887
2024-08-07 | P | 124 | 210 | 513 | 69.6 | 69.6 | 64.4 | 0 | 0 | 6.3 | 1657
2024-08-14 | P | 176 | 310 | 784 | 64.2 | 64.2 | 59.7 | 0 | 0 | 4.8 | 1715
2024-08-21 | P | 195 | 260 | 659 | 56.1 | 56.1 | 51.3 | 0 | 0 | 5.1 | 1680
2024-08-28 | P | 162 | 230 | 579 | 60.6 | 60.6 | 56.2 | 0 | 0 | 6 | 1604
2024-09-04 | P | 109 | 170 | 448 | 49.4 | 49.4 | 42.3 | 0 | 0 | 5.7 | 1159
2024-09-11 | P | 316 | 470 | 808 | 59.6 | 59.6 | 53.1 | 0 | 0 | 7.3 | 1480
2024-09-18 | P | 74 | 84 | 197 | 31.5 | 31.5 | 26.4 | 0 | 0 | 3.7 | 1094
2024-09-25 | P | 208 | 380 | 669 | 55.7 | 55.7 | 50.1 | 0 | 0 | 6.4 | 1549
2024-10-08 | P | 142 | 220 | 551 | 49.5 | 49.5 | 40.3 | 0 | 0 | 7.1 | 1594
2024-10-15 | P | 120 | 170 | 434 | 43.6 | 43.6 | 35.6 | 0 | 0 | 6.85 | 1740
2024-10-22 | P | 408 | 420 | 931 | 54.8 | 54.8 | 43.5 | 0 | 0 | 8.85 | 1915
2024-10-29 | P | 262 | 320 | 704 | 46.8 | 46.8 | 39.4 | 0 | 0 | 7.5 | 1692
2024-11-05 | P | 204 | 290 | 624 | 57.6 | 57.6 | 51.2 | 0 | 0 | 6.6 | 1814
2024-11-12 | P | 160 | 180 | 446 | 46.8 | 46.8 | 40.7 | 0 | 0 | 4.8 | 1639
2024-11-19 | P | 114 | 130 | 383 | 43.5 | 43.5 | 36.9 | 0 | 0 | 5.9 | 1513
2024-11-26 | P | 136 | 240 | 571 | 52.5 | 52.5 | 46.3 | 0 | 0 | 7.75 | 1759
2024-12-05 | P | 174 | 230 | 534 | 47.6 | 47.6 | 42.5 | 0 | 0 | 6.2 | 1634
2024-12-12 | P | 206 | 290 | 656 | 51 | 51 | 46.7 | 0 | 0 | 6.85 | 1716
2024-12-19 | P | 238 | 270 | 624 | 59.3 | 59.3 | 53.5 | 0 | 0 | 6.6 | 1603
2024-12-26 | P | 214 | 250 | 568 | 54.8 | 54.8 | 50.1 | 0 | 0 | 7.35 | 1575
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000022071394KQ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 51
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1784.6079 | 1954.1457 | 0 | 0 | 0 | 7270.0464 | 533 | 230 | 0 | 0 | 0 | 747 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1590.7096 | 1879.3194 | 0 | 0 | 0 | 6088.771 | 407 | 179 | 0 | 0 | 0 | 353 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 1844.101 | 2000.782 | 0 | 0 | 5772.397 | 0 | 456 | 172 | 0 | 0 | 429 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1698.3235 | 1815.527 | 5817.3496 | 0 | 0 | 0 | 489 | 234 | 558 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 2277 | 6815 | 0 | 0 | 0 | 473 | 244 | 395 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2383 | 3148 | 0 | 6968 | 0 | 0 | 457 | 254 | 0 | 232 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 2505 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 484 | 271 | 0 | 0 | 0 | 308 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 1923 | 2828 | 0 | 7232 | 0 | 0 | 430 | 255 | 0 | 469 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 1778 | 1917 | 0 | 5775 | 0 | 0 | 388 | 209 | 0 | 303 | 0 | 0 | 29 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 1590 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 378 | 212 | 537 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 1858 | 1738 | 0 | 0 | 5361
2022-12-01 | 1600 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 5560
2023-01-01 | 1760 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 6144
2023-02-01 | 1806 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 4827
2023-03-01 | 0 | 1864 | 1887 | 0 | 0 | 5934
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 2006 | 6172
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 2309 | 5620
2023-06-01 | 0 | 0 | 1427 | 2314 | 0 | 5103
2023-07-01 | 1424 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 6816
2023-08-01 | 0 | 0 | 1570 | 1953 | 0 | 6098
2023-09-01 | 0 | 0 | 1373 | 1705 | 0 | 4851
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 1735 | 5068
2023-11-01 | 0 | 1524 | 1748 | 0 | 0 | 4908
2023-12-01 | 1300 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 5509
2024-01-01 | 1777 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 5445
2024-02-01 | 1542 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 4905
2024-03-01 | 0 | 1411 | 1700 | 0 | 0 | 5465
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1774 | 5512
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 2032 | 6319
2024-06-01 | 0 | 0 | 1358 | 1846 | 0 | 6556
2024-07-01 | 1459 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 6531
2024-08-01 | 0 | 0 | 1326 | 1978 | 0 | 5594
2024-09-01 | 0 | 0 | 1332 | 1878 | 0 | 5253
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 2231 | 5911
2024-11-01 | 0 | 1326 | 1712 | 0 | 0 | 4956
2024-12-01 | 1380 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 6111

## ENERGÍA EBAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0021000000295873PK
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 39.25 | 33.375 | 52.125 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 39.25 | 33.375 | 52.125 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 29 | 35 | 67 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 22 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 42 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 28 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 41 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 49 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 47 | 37 | 56 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 46 | 46 | 81 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 47 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 30 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 41 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 30 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 32 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 121 | 129 | 251 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 100 | 100 | 111 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 274 | 254 | 516 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 339 | 323 | 693 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 296 | 293 | 589 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 346 | 338 | 843 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 365 | 362 | 935 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 254 | 248 | 684 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 452 | 449 | 896 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 77 | 76 | 208 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 39 | 39 | 112 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 86 | 93 | 277 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 58 | 53 | 114 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 198 | 173 | 296 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 245 | 245 | 399 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 26 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 27 | 31 | 70 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 61 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 39 | 45 | 185 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 37 | 39 | 59 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 35 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 104
2022-02-01 |  | 69
2022-03-01 |  | 66
2022-04-01 |  | 55
2022-05-01 |  | 36
2022-06-01 |  | 68
2022-07-01 |  | 82
2022-08-01 |  | 49
2022-09-01 |  | 47
2022-10-01 |  | 39
2022-11-01 |  | 87
2022-12-01 |  | 48
2023-01-01 |  | 76
2023-02-01 |  | 73
2023-03-01 |  | 80
2023-04-01 |  | 69
2023-05-01 |  | 81
2023-06-01 |  | 5
2023-07-01 |  | 3
2023-08-01 |  | 26
2023-09-01 |  | 9
2023-10-01 |  | 21
2023-11-01 |  | 38
2023-12-01 |  | 16
2024-01-01 |  | 28
2024-02-01 |  | 28
2024-03-01 |  | 34
2024-04-01 |  | 37
2024-05-01 |  | 27
2024-06-01 |  | 18
2024-07-01 |  | 8
2024-08-01 |  | 0
2024-09-01 |  | 6
2024-10-01 |  | 31
2024-11-01 |  | 18
2024-12-01 |  | 10

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 |  | 9.06 | [8 empty] | 155
2023 | 14.78 | 7.82 | [8 empty] | 80
2024 | 16.2 | 3.58 | [8 empty] | 25

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES