## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 10451 | 10755
2022-02-01 | 10093 | 9456
2022-03-01 | 13550 | 13060
2022-04-01 | 12844 | 12337
2022-05-01 | 10939 | 10479
2022-06-01 | 9728 | 9173
2022-07-01 | 11381 | 10858
2022-08-01 | 12313 | 11821
2022-09-01 | 8229 | 6797
2022-10-01 | 10267 | 9578
2022-11-01 | 10823 | 10519
2022-12-01 | 14789 | 14379
2023-01-01 | 12320 | 11962
2023-02-01 | 10755 | 10458
2023-03-01 | 11434 | 12322
2023-04-01 | 9123 | 8384
2023-05-01 | 11848 | 11725
2023-06-01 | 11981 | 11678
2023-07-01 | 13657 | 13445
2023-08-01 | 14223 | 13890
2023-09-01 | 12729 | 12241
2023-10-01 | 10227 | 9553
2023-11-01 | 9826 | 9505
2023-12-01 | 12041 | 12860
2024-01-01 | 13564 | 13545
2024-02-01 | 12669 | 12586
2024-03-01 | 14675 | 14170
2024-04-01 | 12329 | 11927
2024-05-01 | 11741 | 11319
2024-06-01 | 11553 | 11164
2024-07-01 | 12650 | 12391
2024-08-01 | 13801 | 13676
2024-09-01 | 13319 | 13067
2024-10-01 | 14260 | 13838
2024-11-01 | 12952 | 12657
2024-12-01 | 16246 | 13136
2025-01-01 | 14773 | 14723
2025-02-01 | 10932 | 10703
2025-03-01 | 15811 | 16130
2025-04-01 | 13408 | 12993
2025-05-02 | 12115 | 11634
2025-06-01 | 9954 | 9478
2025-07-02 | 13144 | 12669
2025-08-02 | 12756 | 12223
2025-09-01 | 8821 | 8025
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
04-01-22 | E:P | 130 |  | 261 | 72.5 |  |  |  |  | 6 | 2233
11-01-22 | E:P | 162.22 | 86.41 | 148 | 47.8 | 2.4 | 1.06 | 44.34 | 41.4 | 3.79 | 2880
11-01-22 | E:P | 126 |  | 235 | 93 |  |  |  |  | 8.6 | 2317
20-01-22 | E:C | 57 | 155 | 292 | [6 empty] | 2660
25-01-22 | E:C | 156 | 150 | 222 | [6 empty] | 2360
25-01-22 | E:P | 196 | 46 | 176 | 74.5 | 2.03 | 1.76 | 70.71 | 59 | 6.95 | 2130
08-02-22 | E:P | 428.57 | 198 | 438 | 68 | 2.12 | 1.32 | 64.56 | 53 | 5.21 | 2170
16-02-22 | E:C | 108 | 183 | 362 | [6 empty] | 2580
22-02-22 | E:P | 180 | 72 | 186 | 69.4 | 2.07 | 0.98 | 66.35 | 54.3 | 4.89 | 2300
08-03-22 | E:P | 126.67 | 88.35 | 180 | 55.2 | 1.96 | 1.06 | 52.18 | 44.9 | 1.02 | 2140
16-03-22 | E:C | 196 | 192 | 355 | [6 empty] | 2690
22-03-22 | E:P | 66.67 | 68 | 118 | 49.1 | 2.36 | 0.96 | 45.78 | 42.6 | 3.79 | 2260
05-04-22 | E:P | 52.94 | 26 | 93 | 36.3 | 2.01 | 0.98 | 33.31 | 32.9 | 2.9 | 2940
19-04-22 | E:P | 326.67 | 223 | 579 | 65 | 1.1 | 0.74 | 63.16 | 52.9 | 5.7 | 3810
26-04-22 | E:C | 192 | 252 | 490 | [6 empty] | 1840
03-05-22 | E:P | 408.18 | 92 | 192 | 53 | 1.5 | 0.19 | 51.31 | 28 | 4 | 1918
03-05-22 | E:P | 78 |  | 261 | 33 |  |  |  |  | 6.1 | 1711
10-05-22 | E:P | 99 |  | 406 | 87.5 |  |  |  |  | 7.8 | 3100
18-05-22 | E:P | 973 | 113 | 123 | 132 | 1.66 | 0.41 | 129.9 | 94 | 20.3 | 3090
25-05-22 | E:C | 11300 | 7400 | 11500 | [6 empty] | 3120
13-06-22 | E:C | 196 | 172 | 400 | [6 empty] | 2690
14-06-22 | E:P | 753.8 | 165 | 188 | 68 | 0.1 | 0.02 | 67.9 | 78 | 6.3 | 4370
28-06-22 | E:P | 121.43 |  | 336 | 105 | 0.1 | 0.14 | 104.8 | 79.3 | 7.2 | 3430
13-07-22 | E:P | 390 | 432 | 780 | 127 | 0.5 | 0.001 | 126.5 | 123 | 15.1 | 2490
17-07-22 | E:P | 270 | 283 | 601 | 70 | 0.4 | 0.18 | 69.6 | 68 | 9.7 | 2400
27-07-22 | E:C | 66 | 91 | 166 | [6 empty] | 2700
16-08-22 | E:P | 525.7 | 434.1 | 871 | 102.3 | 1.9 |  | 100.4 | 100 | 16.1 | 2540
22-08-22 | E:C | 128 | 294 | 580 | [6 empty] | 2960
30-08-22 | E:P | 418.97 | 425 | 892 | 94 | 0.5 | 0.01 | 93.5 | 84.9 | 14.8 | 2330
30-08-22 | E:P | 357 |  | 651 | 79 |  |  |  |  | 10 | 3647
06-09-22 | E:P | 224 |  | 590 | 77.5 |  |  |  |  | 11 | 2875
19-09-22 | E:C | 150 | 322 | 610 | [6 empty] | 2620
20-09-22 | E:P | 465.4 | 421.3 | 850.5 | 91.2 | 0.7 | 0.04 | 90.5 | 86.1 | 12.3 | 2360
29-09-22 | E:P | 402 | 410 | 865 | 89.5 | 0.6 | 0.01 | 88.9 | 82.3 | 13.2 | 2450
04-10-22 | E:P | 260 | 397 | 768 | 102 | 2.3 | 0.02 | 99.7 | 97.6 | 10.9 | 2750
25-10-22 | E:P | 140.9 | 203 | 356 | 40.4 | 0.7 |  | 39.7 | 39.3 | 8 | 1932
09-11-22 | E:P | 295.3 | 286 | 598 | 89.9 | 3.4 | 0.015 | 86.485 | 86.4 | 12.1 | 2120
16-11-22 | E:P | 77.89 | 21.1 | 131 | 28.6 | 5.3 | 1.004 | 22.296 | 22.2 | 4.7 | 1627
22-11-22 | E:C | 390 | 590 | 1070 | [6 empty] | 2160
29-11-22 | E:P | 197.5 | 170 | 489 | 59.05 | 1 | 0.032 | 58.018 | 58.3 | 8.7 | 1923
15-12-22 | E:C | 41.9 | 96 | 130 | 130 | 6.1 | 0.026 | 123.874 | 21.3 | 3.1 | 2090
22-12-22 | E:C | 273 | 460 | 780 | [6 empty] | 2120
28-12-22 | E:C | 193.33 | 215.3 | 484 | 68.7 | 2 | 0.008 | 66.692 | 58.8 | 7.5 | 1932
10-01-23 | E:C | 123 | 315 | 560 | [6 empty] | 2540
11-01-23 | E:C | 256 | 171 | 692 | 69.5 | 0.7 | 0.815 | 67.985 | 63.8 | 9.7 | 2370
11-01-23 | E:P | 152 | 333 | 853 | 55 |  |  |  |  | 7.5 | 1912
25-01-23 | E:C | 87 | 50 | 241 | 54 | 0.7 | 0.083 | 53.217 | 52 | 6.3 | 1832
08-02-23 | E:C | 152 | 157 | 344 | 32 | 1.1 | 0.105 | 30.795 | 29.1 | 6.5 | 2640
22-02-23 | E:C | 150 | 140 | 274 | 35 | 1.2 | 0.107 | 33.693 | 33.5 | 8 | 1989
08-03-23 | E:C | 141 | 274 | 510 | 62 | 1.3 | 0.165 | 60.535 | 59.4 | 7.1 | 1683
22-03-23 | E:C | 172 | 123 | 311 | 40 | 1.4 | 0.092 | 38.508 | 38.7 | 9.5 | 1932
31-03-23 | E:P | 513.34 | 2100 | 4068 | 68 |  |  |  |  | 38.7 | 4900
04-04-23 | E:C | 263 | 461 | 734 | 62 | 2 | 0.23 | 59.77 | 57.7 | 11.4 | 1670
19-04-23 | E:C | 271.43 | 387 | 778 | 83 | 2.4 | 0.267 | 80.333 | 22.9 | 3.1 | 2190
03-05-23 | E:C | 158 | 162 | 584 | 93 | 1.5 | 0.166 | 91.334 | 91.5 | 10.7 | 2400
03-05-23 | E:P | 176 |  | 1232 | 53.4 |  |  |  |  | 12 | 2045
10-05-23 | E:P | 180 |  | 284 | 42.8 |  |  |  |  | 4.6 | 1953
11-05-23 | E:C | 50 | 137 | 275 | [6 empty] | 1840
17-05-23 | E:C | 555 | 239 | 430 | 31 | 3.1 | 0.169 | 27.731 | 27 | 9.5 | 1497
30-05-23 | E:C | 105 | 201 | 363 | 42 | 1.4 | 0.142 | 40.458 | 40.5 | 6.2 | 1850
01-06-23 | E:P | 4552 | 613 | 1316 | 91 |  |  |  |  | 44 | 1642
14-06-23 | E:C | 86 | 159 | 298 | 70 | 0.7 | 0.108 | 69.192 | 70.7 | 6.8 | 1799
28-06-23 | E:C | 274 | 193 | 571 | 45 | 1.3 | 0.175 | 43.525 | 43 | 16.5 | 2110
13-07-23 | E:C | 57 | 63.4 | 135 | 35 | 0.3 | 0.06 | 34.64 | 33.2 | 4.5 | 2010
26-07-23 | E:C | 113 | 150 | 307 | 69 | 0.6 | 0.113 | 68.287 | 63 | 7.2 | 1852
09-08-23 | E:C | 108 | 168 | 296 | 60 | 0.9 | 0.118 | 58.982 | 51.8 | 6.9 | 2210
23-08-23 | E:C | 185 | 207 | 476 | 48 | 1 | 0.114 | 46.886 | 48 | 8 | 2830
29-08-23 | E:C | 132 | 185 | 350 | [6 empty] | 2290
31-08-23 | E:P | 188 |  | 606 | 63 |  |  |  |  | 11 | 3550
13-09-23 | E:C | 229 | 112 | 338 | 50 | 0.5 | 0.129 | 49.371 | 48.8 | 7.1 | 2270
27-09-23 | E:C | 168 | 204 | 417 | 80 | 1.6 | 0.178 | 78.222 | 78.5 | 9.4 | 1796
09-10-23 | E:C | 276 | 298 | 611 | 91 | 1.4 | 0.21 | 89.39 | 92.8 | 11.6 | 2390
25-10-23 | E:C | 99 | 125 | 251 | 70 | 0.4 | 0.075 | 69.525 | 68.1 | 7.5 | 1892
07-11-23 | E:C | 132 | 238 | 420 | [6 empty] | 2150
08-11-23 | E:C | 67.33 | 70.2 | 176 | 58 | 0.8 | 0.084 | 57.116 | 56.1 | 5.4 | 1728
22-11-23 | E:C | 94 | 104 | 261 | 56 | 0.3 | 0.085 | 55.615 | 53.2 | 6.4 | 2300
05-12-23 | E:C | 86 | 105 | 270 | 52 | 0.9 | 0.092 | 51.008 | 50 | 5.9 | 2156
20-12-23 | E:C | 182 | 140 | 373 | 57 | 0.9 | 0.153 | 55.947 | 50.7 | 7.6 | 2130
20-12-23 | E:P | 138 |  | 269 | 62.7 |  |  |  |  | 6.1 | 1989
03-01-24 | E:C | 235 | 316 | 547 | 63 | 1.5 | 0.201 | 61.299 | 55.5 | 9 | 1850
03-01-24 | E:P | 86 |  | 165 | 32.5 |  |  |  |  | 2.9 | 1923
17-01-24 | E:C | 353.9 | 158 | 403 | 40 | 0.4 | 0.15 | 39.45 | 32.6 | 7.1 | 1844
06-02-24 | E:C | 102 | 143 | 266 | [6 empty] | 1490
07-02-24 | E:C | 64.9 | 62.3 | 134 | 36 | 0.9 | 0.355 | 34.745 | 27.5 | 4.2 | 2126
20-02-24 | E:C | 227.7 | 198 | 424 | 62 | 1.8 | 0.256 | 59.944 | 52 | 8.9 | 2660
29-02-24 | E:C | 202.2 | 145 | 395 | 45 | 0.9 | 0.24 | 43.86 | 37.7 | 6.6 | 1999
05-03-24 | E:C | 57.1 | 37.1 | 106 | 34 | 1.7 | 0.445 | 31.855 | 30.4 | 3.8 | 1834
12-03-24 | E:C | 160 | 370 | 831 | 43 | 1.1 | 0.845 |  | 38 | 6.1 | 1932
19-03-24 | E:C | 140 | 115 | 322 | 39 | 1.1 | 0.412 | 37.488 | 35.5 | 6 | 2055
26-03-24 | E:P | 1285 |  | 30000 | 28 |  |  |  |  | 36.2 | 404
27-03-24 | E:C | 152 | 144 | 310 | 41 | 1.1 | 0.386 | 39.514 | 32 | 6.3 | 1945
02-04-24 | E:C | 8 | 118 | 255 | 62 | 7 | 0.992 | 54.008 | 54.1 | 5.9 | 2530
11-04-24 | E:C | 110 | 144 | 310 | 42 | 1.6 | 0.459 | 39.941 | 37.2 | 8.1 | 1992
12-04-24 | E:P | 583 |  | 2492 | 56 |  |  |  |  | 21.3 | 1974
15-04-24 | E:P | 56 |  | 196 | 53.9 |  |  |  |  | 2.64 | 2060
16-04-24 | E:C | 388 | 266.5 | 560 | 97 | 0.5 | 0.198 | 96.302 | 86.2 | 10.8 | 2650
25-04-24 | E:C | 295 | 135 | 301 | 55 | 2 | 0.21 | 52.79 | 49 | 10.4 | 1984
07-05-24 | E:C | 166 | 192 | 386 | [6 empty] | 2060
09-05-24 | E:C | 125 | 71 | 153 | 39 | 2.4 | 0.266 | 36.334 | 36 | 3.5 | 2560
14-05-24 | E:C | 75 | 89.7 | 182 | 43 | 1.2 | 0.305 | 41.495 | 41.2 | 4.3 | 1834
23-05-24 | E:C | 144 | 77 | 154 | 45 | 1.8 | 0.288 | 42.912 | 45 | 3.8 | 1997
27-05-24 | E:C | 91 | 244 | 463 | 44 | 0.5 | 0.165 | 43.335 | 41.4 | 7.1 | 1910
28-05-24 | E:P | 258 |  | 620 | 68 |  |  |  |  | 5.5 | 1550
05-06-24 | E:P | 3792 |  | 378 | 34 |  |  |  |  | 4.9 | 1158
06-06-24 | E:C | 160 | 81 | 180 | 40 | 2 | 0.185 | 37.815 | 35 | 5 | 1932
11-06-24 | E:C | 110 | 179 | 343 | 46 | 0.1 | 0.13 | 45.77 | 39.1 | 7.4 | 1742
11-06-24 | E:P | 160 |  | 530 | 68 |  |  |  |  | 5.2 | 1720
19-06-24 | E:C | 138 | 97 | 200 | 42 | 1.5 | 0.177 | 40.323 | 37 | 6 | 1666
20-06-24 | E:P | 113 |  | 91 | 29.7 |  |  |  |  | 2.97 | 1310
25-06-24 | E:C | 99.3 | 66.2 | 159 | 37 | 0.3 | 0.168 | 36.532 | 33.6 | 4.2 | 3040
04-07-24 | E:C | 102 | 85 | 175 | 39 | 0.9 | 0.19 | 38.5 | 35 | 5.2 | 2200
04-07-24 | E:P | 268 |  | 580 | 66 |  |  |  |  | 16.2 | 1790
09-07-24 | E:C | 177.1 | 331 | 647 | 69 | 1.2 | 0.211 | 67.589 | 65.1 | 10.2 | 2190
18-07-24 | E:C | 125 | 44.5 | 165 | 40 | 1.3 | 0.355 | 38.5 | 35 | 8.5 | 2000
23-07-24 | E:C | 205.4 | 277 | 530 | 45 | 1.4 | 0.186 | 43.414 | 43.5 | 8.7 | 2110
30-07-24 | E:C | 165.2 | 251 | 513 | 42 | 1.2 | 0.4 | 38.5 | 34 | 8.3 | 2050
06-08-24 | E:C | 197.2 | 288 | 550 | 65 | 1 | 0.195 | 63.805 | 63.4 | 7.5 | 2260
08-08-24 | E:C | 135 | 252 | 570 | [6 empty] | 1730
16-08-24 | E:C | 155 | 192 | 375 | 55 | 1.1 | 0.245 | 38.5 | 51 | 7.4 | 2180
21-08-24 | E:C | 48.2 | 329 | 634 | 77 | 1.4 | 0.432 | 75.168 | 72.7 | 10.7 | 2110
28-08-24 | E:C | 101 | 267 | 499 | 60 | 1.2 | 0.51 | 38.5 | 54 | 8.2 | 2180
05-09-24 | E:C | 188 | 443 | 870 | 37 | 1.7 | 0.211 | 35.089 | 35.1 | 9.3 | 1649
11-09-24 | E:C | 173 | 299 | 572 | 49 | 1.1 | 0.168 | 47.732 | 47.5 | 7.6 | 1906
19-09-24 | E:C | 146 | 143 | 308 | 58 | 0.3 | 0.094 | 57.606 | 56.2 | 7.21 | 1881
20-09-24 | E:P | 132 |  | 272 | 35.7 |  |  |  |  | 3.08 | 1500
25-09-24 | E:C | 121.6 | 82.3 | 178 | 71 | 0.6 | 0.104 | 70.296 | 68.1 | 7 | 1981
03-10-24 | E:C | 117.9 | 107 | 234 | 62 | 0.1 | 0.061 | 61.839 | 61.4 | 6.4 | 1990
03-10-24 | E:P | 316 |  | 710 | 56 |  |  |  |  | 4.51 | 1780
08-10-24 | E:C | 55.4 | 76.6 | 166 | 48 | 0.7 | 0.191 | 47.109 | 42 | 4 | 2155
15-10-24 | E:C | 56.2 | 93.5 | 204 | 52 | 1.1 | 0.461 | 50.439 | 45 | 4.3 | 1851
23-10-24 | E:C | 223.5 | 290 | 634 | 92 | 0.98 | 0.213 | 90.807 | 83 | 7.2 | 1915
30-10-24 | E:C | 100 | 151 | 326 | 34 | 0.1 | 0.35 | 33.55 | 30 | 4.1 | 1700
06-11-24 | E:C | 1054 | 740 | 1610 | 74 | 0.5 | 0.42 | 73.08 | 64.5 | 21.2 | 3440
13-11-24 | E:C | 169.4 | 219 | 473 | 51 | 0.8 | 0.097 | 50.103 | 45.7 | 8 | 2047
14-11-24 | E:C | 21 | 68 | 153 | [6 empty] | 1930
19-11-24 | E:P | 120 |  | 317 | 48.3 |  |  |  |  | 3.83 | 1640
21-11-24 | E:C | 164.5 | 188 | 401 | 41 | 0.5 | 0.116 | 40.384 | 35.4 | 6.5 | 1944
27-11-24 | E:P | 120 |  | 324 | 15.2 |  |  |  |  | 4.12 | 1830
28-11-24 | E:C | 84.3 | 123 | 260 | 33 | 0.5 | 0.221 | 32.279 | 31.2 | 4.1 | 1811
03-12-24 | E:C | 89.5 | 107 | 222 | 45 | 0.1 | 0.097 | 44.803 | 39.6 | 5.4 | 1855
09-12-24 | E:C | 44.3 | 51 | 119 | 15.8 | 0.02 | 0.021 | 15.759 | 14.3 | 2.6 | 1355
16-12-24 | E:P | 168 |  | 520 | 67 |  |  |  |  | 5 | 1680
18-12-24 | E:C | 77 | 92 | 185 | 32 | 0.8 | 0.016 | 31.184 | 28 | 3.5 | 1636
23-12-24 | E:P | 154 |  | 520 | 78 |  |  |  |  | 6.4 | 1520
27-12-24 | E:C | 225 | 186 | 470 | 76 | 0.5 | 0.114 | 75.386 | 74.9 | 8.9 | 2350
02-01-25 | E:C | 222 | 325 | 706 | 81 | 0.7 | 0.091 | 80.209 | 79.3 | 9.6 | 2250
08-01-25 | E:C | 114 | 119 | 259 | 60 | 0.4 | 0.523 | 59.077 | 51.5 | 5.6 | 2160
14-01-25 | E:C | 99.2 | 218 | 458 | 88 | 0.4 | 0.101 | 87.499 | 85.1 | 8.3 | 2330
24-01-25 | E:C | 110 | 144 | 308 | 75 | 0.5 | 0.12 | 74.38 | 71 | 7 | 2250
30-01-25 | E:C | 66 | 109 | 225 | 62 | 0.4 | 0.165 | 61.435 | 55 | 5.2 | 1850
06-02-25 | E:C | 125.9 | 217 | 456 | 69 | 0.4 | 0.813 | 67.787 | 65.9 | 8.8 | 2290
12-02-25 | E:C | 104.4 | 101 | 218 | 53 | 1.4 | 0.106 | 51.494 | 45.6 | 6.7 | 2070
13-02-25 | E:C | 46 | 100 | 213 | [6 empty] | 2240
18-02-25 | E:P | 188 |  | 450 | 54.9 |  |  |  |  | 2.21 | 1650
19-02-25 | E:C | 131 | 159 | 342 | 39 | 0.3 | 0.087 | 38.613 | 36 | 6.3 | 2130
26-02-25 | E:C | 122 | 110 | 250 | 49 | 0.8 | 0.105 | 48.095 | 45 | 6.7 | 2200
04-03-25 | E:P | 182 |  | 450 | 72 |  |  |  |  | 4.9 | 1750
05-03-25 | E:C | 89 | 97.5 | 223 | 45 | 0.5 | 0.099 | 44.401 | 40 | 6.1 | 2140
13-03-25 | E:C | 23.68 | 56.7 | 134 | 23 | 3.3 | 0.4 | 19.3 | 14.2 | 3.4 | 1403
17-03-25 | E:C | 25.6 | 61.3 | 132 | 25 | 3.1 | 0.2 | 21.7 | 15.6 | 2 | 1510
24-03-25 | E:C | 25 | 52.6 | 111 | 32 | 4.3 | 1.055 | 26.645 | 25.7 | 3.2 | 2930
31-03-25 | E:C | 45.16 | 46 | 131 | 44.6 | 0.1 | 0.244 | 44.256 | 44.2 | 4.2 | 2560
07-04-25 | E:C | 82.76 | 36.1 | 87 | 55 | 0.4 | 0.801 | 53.799 | 53.2 | 2.2 | 2540
14-04-25 | E:C | 96.22 | 51.6 | 126 | 51 | 3.2 | 0.8 | 47 | 56.8 | 5.6 | 2089
21-04-25 | E:C | 43.2 | 49.2 | 115 | 39 | 0.4 | 0.25 | 38.35 | 38.3 | 6.6 | 2173
24-04-25 | E:P | 210 |  | 480 | 93 |  |  |  |  | 6.8 | 2250
28-04-25 | E:C | 82.6 | 95.6 | 221 | 53 | 1.2 | 0.3 | 51.5 | 51.4 | 5.7 | 2099
05-05-25 | E:C | 82 | 75.6 | 180 | 35 | 0.1 | 0.2 | 34.7 | 34.7 | 5.1 | 2037
12-05-25 | E:C | 38 | 110 | 201 | [6 empty] | 2680
12-05-25 | E:C | 108.33 | 85.1 | 194 | 48 | 0.1 | 0.1 | 47.8 | 47.8 | 5.2 | 2120
19-05-25 | E:C | 80.17 | 85.6 | 203 | 45 | 0.6 | 0.9 | 43.5 | 43.5 | 4.9 | 2134
26-05-25 | E:C | 197 | 81.7 | 191 | 47 | 0.2 | 0.64 | 46.16 | 46.1 | 3.4 | 2013
03-06-25 | E:C | 72.56 | 54.6 | 129 | 39 | 1.2 | 0.8 | 37 | 36.9 | 4.2 | 2189
09-06-25 | E:C | 128 | 140.5 | 327 | 85 | 0.1 | 0.8 | 84.1 | 83.7 | 8.9 | 2740
16-06-25 | E:C | 85.9 | 82.1 | 192 | 62 | 0.1 | 0.62 | 61.28 | 60.1 | 5 | 2139
23-06-25 | E:C | 82.3 | 159.2 | 357 | 73 |  |  |  |  | 7.3 | 2120
30-06-25 | E:C | 141.2 | 95.6 | 219 | 58 | 0.3 | 0.2 | 57.5 | 57.3 | 5.2 | 1720
07-07-25 | E:C | 32.6 | 92.3 | 214 | 65 | 0.5 | 0.1 | 64.4 | 63.9 | 4.9 | 1653
14-07-25 | E:C | 85.2 | 86.3 | 199 | 48 | 1 | 0.7 | 46.3 | 46.1 | 4.7 | 2090
21-07-25 | E:C | 106.5 | 121.2 | 276 | 58 | 0.4 | 0.6 | 57 | 55.8 | 6 | 2780
28-07-25 | E:C | 85 | 86.1 | 201 | 61 | 0.6 | 0.1 | 60.3 | 60 | 5.6 | 1780
04-08-25 | E:C | 170.3 | 109.6 | 257 | 108 | 0.2 | 0.22 | 107.58 | 106.6 | 6.5 | 2300
11-08-25 | E:C | 101.2 | 90.3 | 217 | 59 | 1.2 | 0.5 | 57.3 | 57.1 | 6.1 | 2150
18-08-25 | E:C | 105.6 | 159.2 | 374 | 99 | 0.9 | 0.1 | 98 | 97.2 | 7.5 | 2980
25-08-25 | E:C | 98.6 | 125.4 | 298 | 89 | 1.1 | 0.3 | 87.6 | 87.9 | 6.7 | 2560
29-08-25 | E:P | 164 |  | 620 | 75 |  |  |  |  | 5.8 | 1750
01-09-25 | E:C | 73.5 | 62.1 | 154 | 49 | 0.6 | 0.4 | 48 | 47.9 | 6.4 | 2630
08-09-25 | E:C | 62.4 | 96.2 | 221 | 61 | 0.3 | 0.4 | 60.3 | 60.1 | 7.8 | 2320
12-09-25 | E:P | 212 |  | 630 | 57 |  |  |  |  | 5.6 | 1880
15-09-25 | E:C | 77.6 | 102 | 352 | 53 | 0.2 | 0.08 | 52.72 | 47.3 | 5.2 | 2310
22-09-25 | E:C | 96.4 | 86 | 194 | 21 | 0.1 | 0.2 | 20.7 | 20.5 | 3.9 | 2204
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000010768136QQ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 44
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3077 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 4932 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 123
2022-02-01 | 2535 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 3579 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86
2022-03-01 | 0 | 147 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 1946 | 4819 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 111
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 1913 | 4845 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | 96
2022-06-01 | 0 | 0 | 3781 | 3338 | 0 | 7899 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 35
2022-07-01 | 3621 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 7932 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80
2022-08-01 | 0 | 0 | 4457 | 2751 | 0 | 6574 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 88
2022-09-01 | 0 | 0 | 4121 | 2601 | 0 | 5423 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 35
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2597 | 2866 | 6948 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 59
2022-11-01 | 0 | 2034 | 1935 | 0 | 0 | 4667 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 75
2022-12-01 | 2658 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 6368 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15
2023-01-01 | 2020 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 4892 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25
2023-02-01 | 1641 | 2023 | 525 | 0 | 0 | 5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 1349 | 1724 | 525 | 0 | 0 | 4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01 | 0 | 0 | 849 | 656 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 292 | 217 | 0 | 642
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01 | 0 | 2783 | 2117 | 0 | 0 | 5308 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 1907 | 4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2457 | 2146 | 5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 2102 | 2049 | 0 | 5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2024-07-01 | 2470 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 5634 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2024-08-01 | 0 | 0 | 2273 | 2218 | 0 | 5886 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25
2024-09-01 | 0 | 0 | 4082 | 3137 | 0 | 7796 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 34
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2987 | 2361 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 2291 | 1860 | 0 | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 1968 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 4922 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 41.1
2022-02-01
2022-03-01 |  | 41
2022-04-01 |  | 39.7
2022-05-01 |  | 0
2022-06-01 |  | 35
2022-07-01 |  | 50
2022-08-01 |  | 224.8
2022-09-01 |  | 45
2022-10-01 |  | 41.1
2022-11-01 |  | 39.6
2022-12-01 |  | 0
2023-01-01 |  | 24.8
2023-02-01 |  | 40.9
2023-03-01 |  | 24.8
2023-04-01 |  | 24
2023-05-01 |  | 24
2023-06-01 |  | 24.8
2023-07-01 |  | 24.8
2023-08-01 |  | 24.8
2023-09-01 |  | 24.8
2023-10-01 |  | 24.8
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01 |  | 13.6
2024-02-01 |  | 9.4
2024-03-01 |  | 24
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01 |  | 28
2024-08-01 |  | 22.5
2024-09-01 |  | 8
2024-10-01 |  | 7
2024-11-01
2024-12-01 |  | 4.5

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 82.58
2023 | 11.68 | [9 empty] | 38.36 | 190805 Traslado interno fangos espesados a EDAR Mota del Cuervo (300 kg) | 10
2024 | 7.08 | [9 empty] | 58.6

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Linea de pretratamiento parcialmente averiada.
_Se detectan puntualmente vertidos sin procedencia determinada