## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 2020 | 1891
2022-02-01 | 2024 | 1945
2022-03-01 | 3367 | 3332
2022-04-01 | 3073 | 3131
2022-05-01 | 876 | 703
2022-06-01 | 748 | 667
2022-07-01 | 1245 | 1161
2022-08-01 | 1626 | 1425
2022-09-01 | 930 | 826
2022-10-01 | 1230 | 1136
2022-11-01 | 1400 | 1336
2022-12-01 | 3479 | 3471
2023-01-01 | 2298 | 2214
2023-02-01 | 1703 | 1601
2023-03-01 | 1410 | 1294
2023-04-01 | 941 | 861
2023-05-01 | 717 | 653
2023-06-01 | 1150 | 848
2023-07-01 | 793 | 417
2023-08-01 | 2787 | 2735
2023-09-01 | 2193 | 2187
2023-10-01 | 2217 | 2189
2023-11-01 | 1284 | 1137
2023-12-01 | 1773 | 1669
2024-01-01 | 3307 | 3080
2024-02-01 | 3239 | 3307
2024-03-01 | 4823 | 4944
2024-04-01 | 4904 | 5197
2024-05-01 | 2445 | 2496
2024-06-01 | 2593 | 2647
2024-07-01 | 2026 | 1800
2024-08-01 | 3913 | 3755
2024-09-01 | 1833 | 1795
2024-10-01 | 1327 | 1141
2024-11-01 | 1235 | 1026
2024-12-01 | 1144 | 761
2025-01-01 | 2750 | 2529
2025-02-01 | 2606 | 2533
2025-03-01 | 9554 | 4899
2025-04-01 | 7404 | 7761
2025-05-02 | 3800 | 4769
2025-06-01 | 2213 | 2191
2025-07-02 | 2015 | 1878
2025-08-02 | 2528 | 2443
2025-09-01 | 2600 | 2547
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-01 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo agua bruta y tamiz
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
04-01-22 | E:P | 3.4 | 8 | 41 | 34.5 |  |  |  |  | 1.51 | 1902
18-01-22 | E:P | 20 | 0.32 | 15.7 | 21.5 |  |  |  |  | 1.11 | 2270
01-02-22 | E:P | 46.67 | 42.5 | 92 | 17.1 |  |  |  |  | 1.85 | 1759
01-02-22 | E:P | 16.92 | 26.2 | 62.7 | 18.3 |  |  |  |  | 1.27 | 2280
15-02-22 | E:P | 16 | 13.4 | 56.3 | 16.8 |  |  |  |  | 1.56 | 3380
15-02-22 | E:P | 16.92 | 14.3 | 21 | 18.5 |  |  |  |  | 0.477 | 2090
29-03-22 | E:P | 18.57 | 9.8 | 24 | 17.7 |  |  |  |  | 1 | 3240
12-04-22 | E:P | 10.48 | 14 | 30 | 20.7 |  |  |  |  | 0.9 | 1977
26-04-22 | E:P | 54.55 | 3.8 | 17 | 12 |  |  |  |  | 0.73 | 1990
10-05-22 | E:P | 12.5 | 3.9 | 6.54 | 15.8 |  |  |  |  | 0.68 | 1875
25-05-22 | E:P | 36.67 | 13.6 | 24 | 21.3 |  |  |  |  | 0.1 | 2540
08-06-22 | E:P | 30 | 12 | 33 | 25.1 |  |  |  |  | 0.4 | 2340
21-06-22 | E:P | 33.9 | 2.1 | 7 | 36 |  |  |  |  | 0.4 | 2200
06-07-22 | E:P | 242.67 | 13 | 25 | 15 |  |  |  |  | 1.6 | 1885
20-07-22 | E:P | 165.26 | 28 | 67 | 30 |  |  |  |  | 2.4 | 2170
03-08-22 | E:P | 200 | 111.5 | 214 | 43 |  |  |  |  | 6.3 | 2120
10-08-22 | E:P | 41.25 | 95.3 | 183 | 19.2 |  |  |  |  | 1.5 | 1381
22-08-22 | E:P | 25.8 | 48.1 | 94 | 33 |  |  |  |  | 3.2 | 1250
30-08-22 | E:P | 7.1 |  | 27 | 8.05 |  |  |  |  | 3.5 | 2007
06-09-22 | E:P | 127 |  | 121 | 10.2 |  |  |  |  | 3 | 1862
06-09-22 | E:P | 85 | 38.9 | 85 | 34 |  |  |  |  | 1.98 | 1522
13-09-22 | E:P | 10 | 5.5 | 14 | 30 |  |  |  |  | 0.8 | 2140
27-09-22 | E:C | 37.68 | 32 | 56 | 36 |  |  |  |  | 1.05 | 2770
11-10-22 | E:P | 18 | 5.4 | 27 | 33 |  |  |  |  | 0.3 | 1302
19-10-22 | E:P | 52 | 71 | 113 | 30 |  |  |  |  | 1.4 | 1732
02-11-22 | E:P | 18 | 53 | 109 | 34 |  |  |  |  | 0.8 | 3060
23-11-22 | E:P | 32 | 5.6 | 68 | 40 |  |  |  |  | 0.38 | 2050
05-12-22 | E:P | 15.24 | 21.6 | 61.6 | 35 |  |  |  |  | 0.34 | 2310
21-12-22 | E:P | 8.57 | 64 | 62 | 19.9 |  |  |  |  | 0.54 | 1427
04-01-23 | E:C | 12 | 29.6 | 51 | 40 |  |  |  |  | 0.14 | 785
18-01-23 | E:C | 13 | 16.8 | 27 | 24.4 |  |  |  |  | 0.94 | 1636
01-02-23 | E:C | 8 | 21.6 | 45 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 2370
15-02-23 | E:C | 33 | 31.8 | 77 | 16 |  |  |  |  | 2.5 | 1240
01-03-23 | E:C | 11.45 | 5 | 9 | 15.4 |  |  |  |  | 1.08 | 1567
15-03-23 | E:C | 9 | 24 | 45 | 5 |  |  |  |  | 1.6 | 1245
29-03-23 | E:C | 4 | 16.2 | 29 | 7 |  |  |  |  | 1.9 | 1460
12-04-23 | E:C | 36 | 62 | 119 | 23 |  |  |  |  | 3.9 | 1181
26-04-23 | E:C | 13 | 23 | 42 | 6 |  |  |  |  | 1.6 | 1847
10-05-23 | E:C | 36.9 | 57 | 96 | 20.1 |  |  |  |  | 3.9 | 1685
24-05-23 | E:C | 44 | 45 | 80 | 22 |  |  |  |  | 2.9 | 1155
07-06-23 | E:C | 22 | 14.2 | 34 | 18 |  |  |  |  | 1.6 | 1901
21-06-23 | E:C | 51 | 81.2 | 163 | 12 |  |  |  |  | 3.1 | 1311
05-07-23 | E:C | 204.21 | 179 | 196 | 20.8 |  |  |  |  | 5.6 | 1484
19-07-23 | E:C | 14 | 27.6 | 47 | 26 |  |  |  |  | 3 | 1674
02-08-23 | E:C | 33 | 26.8 | 60 | 22 |  |  |  |  | 2.8 | 1228
16-08-23 | E:C | 10 | 5.8 | 15 | 7 |  |  |  |  | 2.8 | 1974
30-08-23 | E:C | 12 | 13.8 | 28 | 3.8 |  |  |  |  | 3.6 | 830
31-08-23 | E:P | 28 |  | 101 | 6.43 |  |  |  |  | 6 | 1732
06-09-23 | E:C | 18.46 | 10.1 | 22 | 15.7 |  |  |  |  | 2.7 | 1208
11-09-23 | E:P | 13 |  | 18 | 6.71 |  |  |  |  | 2.7 | 2537
20-09-23 | E:C | 9 | 26.2 | 49 | 11 |  |  |  |  | 1.7 | 1264
04-10-23 | E:C | 193 | 51.9 | 114 | 17 |  |  |  |  | 3.7 | 1251
18-10-23 | E:C | 71 | 58.2 | 124 | 13 |  |  |  |  | 2.8 | 806
30-10-23 | E:C | 14 |  | 28 | 32 | [5 empty] | 1374
15-11-23 | E:C | 11 | 6.1 | 17 | 13 |  |  |  |  | 2.1 | 1779
13-12-23 | E:C | 10 | 71.8 | 137 | 28 |  |  |  |  | 1.7 | 1461
27-12-23 | E:C | 9.8 | 24 | 56 | 19 |  |  |  |  | 1.6 | 1320
10-01-24 | E:C | 49.4 | 3.6 | 10 | 14 |  |  |  |  | 1.8 | 1229
24-01-24 | E:C | 8.3 | 7.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 1.8 | 1495
31-01-24 | E:C | 11 | 6 | 16 | 14 |  |  |  |  | 0.9 | 1530
13-02-24 | E:C | 5.1 | 11.1 | 25 | 15 |  |  |  |  | 1.6 | 1410
27-02-24 | E:C | 11.4 | 15.7 | 34 | 18 |  |  |  |  | 1.6 | 1487
07-03-24 | E:C | 9.1 | 12.2 | 25.7 | 16 |  |  |  |  | 1.5 | 1481
14-03-24 | E:C | 12.11 | 13.3 | 26.67 | 17 |  |  |  |  | 1.6 | 1415
21-03-24 | E:C | 22.7 | 23.5 | 69 | 20 |  |  |  |  | 1.9 | 1554
25-03-24 | E:C | 11.8 | 14.5 | 30 | 18 |  |  |  |  | 1.5 | 1550
04-04-24 | E:C | 14 | 12.1 | 28 | 19 |  |  |  |  | 1.4 | 1505
09-04-24 | E:C | 26 | 24.2 | 54 | 19 |  |  |  |  | 2.5 | 1745
18-04-24 | E:C | 15 | 18.9 | 38 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 1588
23-04-24 | E:C | 26 | 15.5 | 38 | 13 |  |  |  |  | 1.9 | 1544
03-05-24 | E:C | 16 | 15.4 | 36.8 | 17.2 |  |  |  |  | 1.8 | 1528
07-05-24 | E:C | 11.1 | 21 | 45 | 17 |  |  |  |  | 2 | 1611
16-05-24 | E:C | 13.5 | 11 | 29 | 18 |  |  |  |  | 1.5 | 1597
21-05-24 | E:C | 16 | 9.4 | 20 | 17 |  |  |  |  | 1.6 | 1510
29-05-24 | E:C | 15 | 12 | 25 | 16 |  |  |  |  | 1.7 | 1605
04-06-24 | E:C | 59.7 | 23 | 44 | 14 |  |  |  |  | 2.4 | 1502
13-06-24 | E:C | 22 | 14.5 | 30 | 15 |  |  |  |  | 2.2 | 1550
18-06-24 | E:C | 20 | 18.1 | 35 | 16 |  |  |  |  | 1.9 | 1590
27-06-24 | E:C | 21 | 16.1 | 32 | 17 |  |  |  |  | 2 | 1520
02-07-24 | E:C | 8.1 | 13.9 | 28 | 10 |  |  |  |  | 2 | 1505
11-07-24 | E:C | 19 | 14.6 | 30 | 15 |  |  |  |  | 1.9 | 1510
17-07-24 | E:C | 10.4 | 9.2 | 17 | 9 |  |  |  |  | 1.9 | 1633
25-07-24 | E:C | 18.5 | 16.6 | 30 | 15 |  |  |  |  | 2 | 1576
30-07-24 | E:C | 11.9 | 13.6 | 25 | 13 |  |  |  |  | 1.9 | 1542
08-08-24 | E:C | 18.9 | 14.7 | 28 | 14 |  |  |  |  | 2.1 | 1598
14-08-24 | E:C | 16.4 | 119 | 227 | 21 |  |  |  |  | 2.8 | 1237
22-08-24 | E:C | 16.5 | 35.5 | 66 | 20 |  |  |  |  | 2.5 | 1577
29-08-24 | E:C | 15 | 31 | 60 | 19 |  |  |  |  | 2.4 | 1466
04-09-24 | E:C | 8.2 | 38.9 | 75 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 1050
13-09-24 | E:C | 14 | 17.7 | 65 | 18 |  |  |  |  | 2.2 | 1280
18-09-24 | E:C | 12 | 14.8 | 33 | 10 |  |  |  |  | 2.4 | 1599
26-09-24 | E:C | 13 | 21 | 45 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 1450
10-10-24 | E:C | 16 | 25 | 55 | 15 |  |  |  |  | 2.4 | 1500
16-10-24 | E:C | 16.5 | 26.2 | 59 | 16 |  |  |  |  | 2.5 | 1410
22-10-24 | E:C | 37.1 | 15.2 | 33 | 15 |  |  |  |  | 1.6 | 2166
31-10-24 | E:C | 22 | 20 | 45 | 15 |  |  |  |  | 1.8 | 2070
05-11-24 | E:C | 8.1 | 19.2 | 40 | 11 |  |  |  |  | 1.6 | 1641
14-11-24 | E:C | 15 | 18 | 39 | 10 |  |  |  |  | 1.5 | 1560
20-11-24 | E:C | 112 | 62.1 | 131 | 12 |  |  |  |  | 2.9 | 2370
26-11-24 | E:C | 18.5 | 22.1 | 45 | 13 |  |  |  |  | 2.1 | 1865
04-12-24 | E:C | 54.7 | 36.1 | 77 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2140
10-12-24 | E:C | 36.2 | 36 | 80 | 13 |  |  |  |  | 1.7 | 1750
17-12-24 | E:C | 31 | 16.6 | 34 | 13 |  |  |  |  | 2.2 | 1890
23-12-24 | E:C | 42 | 25 | 55 | 14 |  |  |  |  | 2.1 | 1870
31-12-24 | E:C | 39 | 21 | 45 | 14 |  |  |  |  | 2 | 1890
09-01-25 | E:C | 22.1 | 32.3 | 69 | 8 |  |  |  |  | 1.2 | 1418
16-01-25 | E:C | 30 | 30 | 55 | 10 |  |  |  |  | 1.8 | 1640
23-01-25 | E:C | 27.6 | 11 | 22 | 13 |  |  |  |  | 1.7 | 1329
30-01-25 | E:C | 28 | 12.6 | 25 | 15 |  |  |  |  | 1.9 | 1130
07-02-25 | E:C | 25 | 10.5 | 21 | 14 |  |  |  |  | 1.8 | 1399
13-02-25 | E:C | 23.2 | 11.7 | 25 | 15 |  |  |  |  | 1.7 | 1453
18-02-25 | E:P | 4.2 |  | 43 | 9.6 |  |  |  |  | 0.64 | 1270
21-02-25 | E:C | 24 | 11.2 | 22 | 14 |  |  |  |  | 1.7 | 1420
25-02-25 | E:C | 22.2 | 8.8 | 19 | 11 |  |  |  |  | 1.7 | 1704
04-03-25 | E:P | 17 |  | 56 | 14.3 |  |  |  |  | 0.99 | 1390
05-03-25 | E:C | 27 | 11 | 20 | 15 |  |  |  |  | 1.8 | 1670
14-03-25 | E:C | 30 | 15.6 | 40 | 13 |  |  |  |  | 1.9 | 1720
18-03-25 | E:C | 5.3 | 6 | 20 | 10 |  |  |  |  | 1.5 | 1610
26-03-25 | E:C | 25.2 | 12.1 | 36 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 1352
02-04-25 | E:C | 25 | 20.6 | 50 | 23 |  |  |  |  | 1.6 | 2230
09-04-25 | E:C | 18.18 | 9.5 | 22 | 20 |  |  |  |  | 1.6 | 2220
16-04-25 | E:C | 24.79 | 13.6 | 32 | 15 |  |  |  |  | 1.7 | 1965
23-04-25 | E:C | 23.6 | 12.6 | 35 | 19 |  |  |  |  | 1.4 | 2020
30-04-25 | E:C | 22.6 | 12.2 | 31 | 14 |  |  |  |  | 1.6 | 1657
07-05-25 | E:C | 25.2 | 12.9 | 36 | 20 |  |  |  |  | 1.9 | 2101
14-05-25 | E:C | 22.8 | 10.4 | 29 | 15 |  |  |  |  | 1.7 | 1779
21-05-25 | E:C | 19.35 | 21.3 | 37 | 20 |  |  |  |  | 1.6 | 2320
28-05-25 | E:C | 25.3 | 12.5 | 32 | 18 |  |  |  |  | 1.7 | 2065
05-06-25 | E:C | 21.2 | 10.9 | 30 | 15 |  |  |  |  | 1.2 | 2500
11-06-25 | E:C | 14.7 | 13.9 | 36 | 16 |  |  |  |  | 1.7 | 2250
18-06-25 | E:C | 18.6 | 12.4 | 34 | 17 |  |  |  |  | 1.5 | 2340
25-06-25 | E:C | 16.8 | 12.6 | 36 | 18 |  |  |  |  | 1.6 | 2056
02-07-25 | E:C | 25.6 | 12.6 | 31 | 17 |  |  |  |  | 1.8 | 2260
09-07-25 | E:C | 28.13 | 25.1 | 62 | 14 |  |  |  |  | 2 | 1968
16-07-25 | E:C | 54.3 | 10.7 | 34 | 32 |  |  |  |  | 1.4 | 2840
23-07-25 | E:C | 46.2 | 12.4 | 38 | 21 |  |  |  |  | 1.8 | 2250
30-07-25 | E:C | 38.4 | 14.9 | 45 | 35 |  |  |  |  | 1.6 | 2105
06-08-25 | E:C | 102.1 | 10.1 | 29 | 13 |  |  |  |  | 2 | 2330
13-08-25 | E:C | 46.3 | 10.1 | 32 | 19 |  |  |  |  | 1.9 | 2130
19-08-25 | E:C | 68.5 | 15.2 | 42 | 22 |  |  |  |  | 2.1 | 2220
27-08-25 | E:C | 56.2 | 11.4 | 35 | 21 |  |  |  |  | 1.8 | 2120
03-09-25 | E:C | 14.7 | 13.4 | 45 | 23 |  |  |  |  | 1.7 | 1510
10-09-25 | E:C | 41.5 | 12.6 | 37 | 17 |  |  |  |  | 2.1 | 1690
17-09-25 | E:C | 67.4 | 10.1 | 30 | 11 |  |  |  |  | 2.4 | 1874
24-09-25 | E:C | 53.2 | 23 | 56 | 23 |  |  |  |  | 3.1 | 1760
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016437067TE
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 73 | 55 | 0 | 0 | 0 | 158 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50
2022-02-01 | 75 | 59 | 0 | 0 | 0 | 145 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48
2022-03-01 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 92 | 72 | 182 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 60
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20
2022-06-01 | 0 | 0 | 41 | 28 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8
2022-07-01 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15
2022-08-01 | 0 | 0 | 57 | 44 | 0 | 93 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 18
2022-09-01 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 | 80 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 86
2022-11-01 | 0 | 44 | 41 | 0 | 0 | 75 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12
2022-12-01 | 80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 141 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29
2023-01-01 | 57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 130 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26
2023-02-01 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4
2023-06-01 | 0 | 0 | 130 | 104 | 0 | 232 | 0 | 0 | 203 | 165 | 0 | 402
2023-07-01 | 106 | 82 | 0 | 0 | 0 | 219 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0 | 140
2023-08-01 | 0 | 0 | 214 | 164 | 0 | 381 | 0 | 0 | 92 | 68 | 0 | 157
2023-09-01 | 0 | 0 | 191 | 41 | 0 | 372 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 74
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 175 | 137 | 371 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12
2023-11-01 | 0 | 146 | 116 | 0 | 0 | 301 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9
2023-12-01 | 99 | 73 | 0 | 0 | 0 | 285 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-01-01 | 138 | 110 | 0 | 0 | 0 | 178 | 114 | 97 | 0 | 0 | 0 | 154
2024-02-01 | 186 | 142 | 0 | 0 | 0 | 338 | 104 | 76 | 0 | 0 | 0 | 237
2024-03-01 | 0 | 213 | 164 | 0 | 0 | 424 | 0 | 173 | 133 | 0 | 0 | 365
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 232 | 179 | 418 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 31
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 183 | 139 | 369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10
2024-06-01 | 0 | 0 | 169 | 128 | 0 | 326 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10
2024-07-01 | 167 | 130 | 0 | 0 | 0 | 296 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-01 | 0 | 0 | 247 | 183 | 0 | 493 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12
2024-09-01 | 0 | 0 | 208 | 162 | 0 | 350 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 9
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 223 | 170 | 419 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11
2024-11-01 | 0 | 196 | 154 | 0 | 0 | 427 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10
2024-12-01 | 194 | 146 | 0 | 0 | 0 | 453 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | [11 empty] | 190805 Traslado interno fangos espesados a EDAR Mota del Cuervo (250 kg) | 10
2024 | 4.36 | [10 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Tresjuncos (976 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Desperfectos colector municipal