## 66PA_EDAR
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
POZO AMARGO |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Tamíz aliviadero pluviales | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ROTOWATER | ROT TALI | - | 0.75 | - | ACEPTABLE
Compuerta mural motorizada entrada | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | TERESEM | ITA/CG | 500 | - |  | ACEPTABLE
Compuerta motorizada entrada | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | AUMA | Z047.303 | 4217MM393 | 0.2 | - | ACEPTABLE
Polipasto eléctrico bombeo | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | EUROBLOC | C.16.6.N2/1 | 9094 | 0.18 |  | ACEPTABLE
Bomba agua bruta 1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | KSB | AMAREX NF-65- 220/004ULG-165 | 9973476303/ 1300/1 | 0.8 | 2.9 | ACEPTABLE
Bomba agua bruta 2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | KSB | AMAREX NF-65- 220/004ULG-165 | 9973476303/ 1300/2 | 0.8 | 2.9 | ACEPTABLE
Bomba agua bruta 3 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | KSB | AMAREX NF-65- 220/004ULG-165 | 9973476303/ 1300/3 | 0.8 | 2.9 | ACEPTABLE
Polipasto cuchara bivalva | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | VICINAY | CBK 500 | 160656 | - | - | ACEPTABLE
Cuchara bivalva | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | VICINAY | VIC-GRAB 100 C | 24928/686 | 1.5 | - | ACEPTABLE
Pretatamiento compacto | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SPECO | TSF3S10221M1654 | 01TS1700142 52 | - | - | ACEPTABLE
Concentrador de grasas | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | TERESEM | ITA/CG | 571 | 0.25 | 1,3/0,75 | ACEPTABLE
Polipasto manual sala soplantes | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY | PAK 1000 | 161235 | - | - | ACEPTABLE
Soplante biológico 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | V.F. | SCADA | MAPNER | SEM 8 TRCB.GCA | 26338 | 11 | - | ACEPTABLE
Soplante biológico 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | V.F. | SCADA | MAPNER | SEM 8 TRCB.GCA | 26337 | 11 | - | ACEPTABLE
Ventilador sala soplantes 1 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | MUNDOFAN | HELIC-MU 200 M2 | - | 0.06 | - | ACEPTABLE
Ventilador sala soplantes 2 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | MUNDOFAN | HELIC-MU 200 M2 | - | 0.06 | - | ACEPTABLE
Acelerador de flujo biológico | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE Y-Δ | SCADA | SULZER | SB1622 A14/4 | - | 1.4 | - | ACEPTABLE
Puente decantador | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | TERESEM | DEC | 553 | 0.55 | - | ACEPTABLE
Polipasto bombas recirculación | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY | PAK 500 | 171359
Bomba recirculación 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | KSB | AMAREX NF 80- 220/034ULG-165 | - | 1.9 | - | ACEPTABLE
Bomba recirculación 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | KSB | AMAREX NF 80- 220/034ULG-165 | - | 1.9 | - | ACEPTABLE
Polipasto arqueta sobrenadantes | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY | PAK 500 | 170169 |  | -
Agitador sobrenadantes | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SULZER | XEW2132-PA15/4-EC | 2682 | 1.8 | - | ACEPTABLE
Bomba sobrenadantes 1 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | KSB | AMAPORTER 603ND | 39017111/1 | 1.5 | - | ACEPTABLE
Bomba sobrenadantes 2 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | KSB | AMAPORTER 603ND | 39017111/2 | 1.5 | - | ACEPTABLE
Depósito cloruro férrico | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | DIMASA | 1VPO | 18/0029 | - | - | ACEPTABLE
Bomba cloruro férrico 1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SEKO | MS1B108A31C4000 | 19A03936I | 0.37 | - | ACEPTABLE
Bomba cloruro férrico 2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SEKO | MS1B108A31C4000 | 19A03935I | 0.37 | - | ACEPTABLE
Polipasto manual sala deshidratación | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY | PAK 2000 | 171513 | - | - | ACEPTABLE
Equipo preparador polielectrolito | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | POLITECH | POLIBASIC AD 5 | 634 | - | - | ACEPTABLE
Bomba polielectrolito 1 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | TECAMISER | TECAMNH01APEP1CG1C | 17348 | 0,55 / 0,4 | 0.1 | ACEPTABLE
Bomba polielectrolito 2 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | TECAMISER | TECAMNH01APEP1CG1C | 17347 | 0,55 / 0,4 | 0.1 | ACEPTABLE
Bomba fango a centrífuga 1 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | V.F. | SCADA | TECAMISER | TECA TSCB6EAP1EM | 17346 | 3 | - | ACEPTABLE
Bomba fango a centrífuga 2 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | V.F. | SCADA | TECAMISER | TECA TSCB6EAP1EM | 17345 | 3 | - | ACEPTABLE
Deshidratadora | LINEA DE FANGOS | CENTRÍFUGA | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | HUBER | RoS 3Q | S-100908703 | - | - | ACEPTABLE
Compresor de aire | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | NUAIR | 3528720701 | 1.5 | - | - | ACEPTABLE
Grupo de presión | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | KSB | KVGZ-ES2-2T | PV2017/0/32004 | 1.85 | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Sensor nivel entrada | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | OPTISOUND 3020C | - | - | - | ACEPTABLE
Sensor nivel bombeo | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | OPTISOUND 3020C | - | - | - | ACEPTABLE
Sensor redox biológico | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | - | - | - | - | ACEPTABLE
Sensor oxígeno biológico | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | OPTISENS ODO 2000 | - | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro agua bruta | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | OPTIFLUX 2050 C | A17016835 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro agua tratada | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | OPTIFLUX 2050 W | A17016898 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro recirculación | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | OPTIFLUX 2050 C | A17016841 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro sobranadantes | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | OPTIFLUX 2050 C | A17016928 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro fangos a deshidratar | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | OPTIFLUX 2300 C | A17015625 | - | - | ACEPTABLE
Medidor sólidos deshidratación | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | MAC 300 W | D170000000780952 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro polielectrolíto | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | OPTIFLUX 1000 | A16356625 | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
ORDENADOR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Sinoptico | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SAI | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | SCHNEIDER | - | - | - | - | ACEPTABLE
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE