## 34RD_EDAR
EDAR |  | FECHA ACTA RECEPCIÓN OBRAS |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Cuchara bivalva | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | VICINAY CEMVISA | EUROBLOC C106N 2/1 | 8549 | - | - | ACEPTABLE
Polipasto eléctrico | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | VICINAY | C.16.6.L.2/1 / 1.600 | - | - | - | ACEPTABLE
Compuerta manual arqueta entrada | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | FILTRAMASA | - | - | - | - | ACEPTABLE
Reja gruesos | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba sumergible nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | CAPRARI | KCW080HC+003541N1 | 242202/11 | 3.5 | 8.6 | ACEPTABLE
Bomba sumergible nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | CAPRARI | KCW080HC+003541N1 | - | 3.5 | 8.6 | ACEPTABLE
Bomba sumergible nº3 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | CAPRARI | KCW080HC+003541N1 | - | 3.5 | 8.6 | ACEPTABLE
Bomba sumergible de repuesto | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ------ | ------ | CAPRARI | KCW080HC+003541N1 | - | 3.5 | 8.6 | ACEPTABLE
Polipasto manual | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY | 500 Kg |  |  |  | ACEPTABLE
Compuerta manual tamíz de escalera | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Tamíz de escalera nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SEW EURODRIVE | SA67DRS80M4 | 60.1366364001.0004.10 | 1.1 | 4,45/2,50 | ACEPTABLE
Reja manual linea 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS |  | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Tornillo transportador | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | BOMFIGLIOLI RIDUTTORI | 831120106 | 49390187 | 1.5 | 6,2/3,6 | ACEPTABLE
Válvula de entrada de cuchilla a pretratamiento compacto | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | ORBINOX | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de salida de cuchilla de pretratamiento compacto | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | ORBINOX | - | - | - | - | ACEPTABLE
Pretratamiento compacto | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SPECO | - | - | - | - | ACEPTABLE
Concentrador de grasas | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | BOMFIGLIOLI RIDUTTORI | 830620106 | 775420177 | 0.25 | 1,35/1,37 | ACEPTABLE
Polipasto manual | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY | 500 Kg | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización pretratamiento | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ABB | M2AA 160 MA 4 | 3GE103736S6681007 | 11 | 22.9 | ACEPTABLE
Aireador tanque de tormentas nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | CAPRARI | KCM100HD+003541M1 | 245748/4 | 3.5 | 8.6 | ACEPTABLE
Aireador tanque de tormentas nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | CAPRARI | KCM100HD+003541M1 | - | 3.5 | 8.6 | ACEPTABLE
Aireador tanque de tormentas nº3 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | CAPRARI | KCM100HD+003541M1 | - | 3.5 | 8.6 | ACEPTABLE
Soplante nº1 reactor biológico | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | V.F. | SCADA | PEDRO GIL | PG3031.30DN100 | 24457 | 16.89 | 39/22,6 | ACEPTABLE
Soplante nº2 reactor biológico | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | V.F. | SCADA | PEDRO GIL | PG3031.30DN100 | 24455 | 16.89 | 39/22,6 | ACEPTABLE
Soplante nº3 reactor biológico | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | V.F. | SCADA | PEDRO GIL | PG3031.30DN100 | 24456 | 16.89 | 39/22,6 | ACEPTABLE
Soplante de repuesto | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | ------ | ------ | PEDRO GIL | PG3031.30DN100 | - | 16.89 | 39/22,6 | ACEPTABLE
Parrilla difusores 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Parrilla difusores 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto sala soplantes | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY | 1000 Kg | - | - | - | ACEPTABLE
Agitador biológico nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ABS | SB1622A14/4.33.48N | 51347 | - | - | ACEPTABLE
Agitador biológico nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ABS | SB1622A14/4.33.48N | 51348 | - | - | ACEPTABLE
Válvula de entrada a reactor biológico motorizada | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ACMA | C250 REGUL | 1007/231 | 0.55 | 2.63 | ACEPTABLE
Válvula de salida reactor biológico | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de recirculación a biológico | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba de recirculación nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | CAPRARI | KCM080HA+002243N1 | 208719/3 | 2.2 | 10,1/5,8 | ACEPTABLE
Bomba de recirculación nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | CAPRARI | KCM080HA+002243N1 | 229068/1 | 2.2 | 10,1/5,8 | ACEPTABLE
Bomba de excesos nº1 | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | CAPRARI | MAV07T4 | 10-10 | 0.75 | 1.9 | ACEPTABLE
Bomba de excesos nº2 | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | CAPRARI | MAV07T4 | 10-10 | 0.75 | 1.9 | ACEPTABLE
Bomba de flotantes decantadores | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | CAPRARI | MAV07T4 | 10-10 | 0.75 | 1.9 | ACEPTABLE
Motor cadenas nº1 decantador | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | SEW EURODRIVE | R77R37DR63M4 | 60.1369668401.003.10 | 0.18 | 0.96 | ACEPTABLE
Motor cadenas nº2 decantador | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | SEW EURODRIVE | R77R37DR63M4 | 60.1369668401.002.10 | 0.18 | 0.96 | ACEPTABLE
Motor cadenas de repuesto | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | SEW EURODRIVE | R77R37DR63M4 | - | 0.18 | 0.96 | ACEPTABLE
Vasculante decantador nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vasculante decantador nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula regulación arqueta de recirculación | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula regulación arqueta de excesos | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Tamíz rotativo | TRATAMIENTO TERCIARIO | OTROS | V.F. | PLC-INDEPEND. | DYNADISC | TD1902 | 500162 | 0.55 | 2,80/1,62 | ACEPTABLE
Equipo rayos UV | TRATAMIENTO TERCIARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | TROJAN | UV300PTP | - | - | - | DEFICIENTE
Grupo de presión | OTROS | OTROS | V.F. | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | CVX161/6+F0550T221 | 1.234075/11 2.234075/12 | 5.5 | 10,7/10,2 | ACEPTABLE
Valvula de entrada a terciario y tamiz rotativo | TRATAMIENTO TERCIARIO | OTROS | ------ | ------ | ORBINOX | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de salida rayos UV | TRATAMIENTO TERCIARIO | OTROS | ------ | ------ | ORBINOX | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula bypass terciario | TRATAMIENTO TERCIARIO | OTROS | ------ | ------ | ORBINOX | - | - | - | - | ACEPTABLE
Centrífuga | LINEA DE FANGOS | CENTRÍFUGA | V.F. | SCADA | ALFA LAVAL | ALDEC 20 | 5122719-2010 | 15 | 27.5 | DEFICIENTE
Bomba de fangos a deshidratar nº1 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | V.F. | SCADA | MONO | C1XK | C468019/02 | 1.5 | 6.1 | ACEPTABLE
Bomba de fangos a deshidratar nº2 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | V.F. | SCADA | MONO | C1XK | C468019/01 | 1.5 | 6.1 | ACEPTABLE
Bomba de polielectrolito nº1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | V.F. | SCADA | MONO | GH | C468021/01 | 0.37 | 1.9 | ACEPTABLE
Bomba de polielectrolito nº2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | V.F. | SCADA | MONO | GH | C468021/02 | 0.37 | 1.9 | ACEPTABLE
Equipo preparador de polielectrolíto | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | DOSIM | S500 | 9987/10A | - | - | ACEPTABLE
Bomba de cloruro férrico nº1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | DOSIM | UG 0.20/60.03 | 3756009.10 | 0.25 | 1,45/0,84 | ACEPTABLE
Bomba de cloruro férrico nº2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | DOSIM | UG 0.20/60.03 | 3766909.10 | 0.25 | 1,45/0,84 | ACEPTABLE
Bomba de fangos deshidratados | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | V.F. | SCADA | MONO | W052 | C468016/01 | 4 | 15.6 | ACEPTABLE
Espesador | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | BOMFIGLIOLI RIDUTTORI | 830331006 | 610972 | 0.09 | 0,93/0,54 | ACEPTABLE
Válvula desagüe espesador | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Compuerta motorizada tolva | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | AUMA | SA07.5-F10 | 2709MD14478 | - | - | ACEPTABLE
Desodorización deshidratación | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | ABB | - | 3GE1072 | 2.2 | 7.9 | ACEPTABLE
Valvula desagüe tanque de tormetas terciario | TRATAMIENTO TERCIARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto sala deshidratación | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICINAY | 2000 Kg | - | - | - | ACEPTABLE
Depósito cloruro férrico | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro entrada biológico | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIIEMENS | MAG5000 | 037802H440 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro recirculación | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | 040502H440 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro purga | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | 257002H410 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro fangos a deshidratar | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | 332602H430 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro salida | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | 040502H440 | - | - | ACEPTABLE
Boya de nivel nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya de nivel nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya de nivel nº3 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya de nivel nº4 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya arqueta recirculación nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya arqueta recirculación nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya arqueta recirculación nº3 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya arqueta de excesos nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya arqueta de excesos nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya arqueta de excesos nº3 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Sonda pH entrada | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | LANGE | SC100 | - | - | - | DEFICIENTE
Sonda pH salida | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | LANGE | SC60 | - | - | - | DEFICIENTE
Sonda de Ce entrada | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | LANGE | SC100 | - | - | - | DEFICIENTE
Sonda de O2 reactor biológico nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | LANGE | SC100 | - | - | - | DEFICIENTE
Sonda de O2 reactor biológico nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | LANGE | SC100 | - | - | - | DEFICIENTE
Medidor de nivel tanque de tormentas | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Boya arqueta tanque de salida | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Medidor de nivel tolva | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
ORDENADOR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Sinoptico | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SAI | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO

## 34RD_EBAR1
EDAR |  | FECHA ACTA RECEPCIÓN OBRAS |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Ventilador bombeo nº1 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización bombeo nº1 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº1 bombeo nº1 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº2 bombeo nº1 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Grupo electrógeno bombeo nº1 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vaso expansor bombeo nº1 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto manual bombeo nº1 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula antirretorno bombeo nº1 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba trasiego manual bombeo nº1 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro bombeo nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | - | - | - | DEFICIENTE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion)
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
ORDENADOR
Sinoptico
SAI
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO

## 34RD_EBAR2
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Ventilador bombeo nº2 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización bombeo nº2 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº1 bombeo nº2 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº2 bombeo nº2 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Grupo electrógeno bombeo nº2 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vaso expansor bombeo nº2 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto manual bombeo nº2 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula antirretorno bombeo nº2 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba trasiego manual bombeo nº2 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Ventosa bombeo nº2 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro bombeo nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | - | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion)
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
ORDENADOR
Sinoptico
SAI
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO

## 34RD_EBAR3
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Ventilador bombeo nº3 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización bombeo nº3 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº1 bombeo nº3 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
bomba agua residual nº2 bombeo nº3 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Grupo electrógeno bombeo nº3 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vaso expansor bombeo nº3 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto manual bombeo nº3 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula antirretorno bombeo nº3 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba trasiego manual bombeo nº3 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro bombeo nº3 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | - | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion)
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
ORDENADOR
Sinoptico
SAI
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO

## 34RD_EBAR4
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Ventilador bombeo nº4 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización bombeo nº4 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº1 bombeo nº4 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº2 bombeo nº4 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Grupo electrógeno bombeo nº4 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vaso expansor bombeo nº4 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto manual bombeo nº4 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula antirretorno bombeo nº4 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba trasiego manual bombeo nº4 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro bombeo nº4 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | - | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion)
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
ORDENADOR
Sinoptico
SAI
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO

## 34RD_EBAR6
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Ventilador bombeo nº6 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización bombeo nº6 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº1 bombeo nº6 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | KCW080LG+015022N1 | 232874/2 | 15 | 31.6 | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº2 bombeo nº6 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | KCW080LG+015022N1 | - | 15 | 31.6 | ACEPTABLE
Grupo electrógeno bombeo nº6 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vaso expansor bombeo nº6 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto manual bombeo nº6 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula antirretorno bombeo nº6 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba trasiego manual bombeo nº6 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Medidor sulfhídrico bombeo nº6 | OTROS | OTROS | ------ | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Triturador bombeo nº6 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Ventosa bombeo nº6 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro bombeo nº6 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | - | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion)
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
ORDENADOR
Sinoptico
SAI
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO

## 34RD_EBAR7
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Ventilador bombeo nº7 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización bombeo nº7 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº1 bombeo nº7 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | KCW080LP+015022N1 | 227342/1 | 15 | 31.6 | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº2 bombeo nº7 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | KCW080LP+015022N1 | - | 15 | 31.6 | ACEPTABLE
Grupo electrógeno bombeo nº7 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vaso expansor bombeo nº7 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto manual bombeo nº7 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula antirretorno bombeo nº7 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba trasiego manual bombeo nº7 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Triturador bombeo nº7 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Ventosa bombeo nº7 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Medidor sulfhídrico bombeo nº7 | OTROS | OTROS | ------ | MANUAL | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro bombeo nº7 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | - | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion)
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
ORDENADOR
Sinoptico
SAI
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO

## 34RD_EBAR8
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Ventilador bombeo nº8 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización bombeo nº8 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº1 bombeo nº8 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | MAV15T4 | 11-09 | 1.7 | 4.3 | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº2 bombeo nº8 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | MAV15T4 | - | 1.7 | 4.3 | ACEPTABLE
Grupo electrógeno bombeo nº8 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vaso expansor bombeo nº8 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto manual bombeo nº8 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula antirretorno bombeo nº8 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Triturador bombeo nº8 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba trasiego manual bombeo nº8 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Ventosa bombeo nº8 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Medidor sulfhídrico bombeo nº8 | OTROS | OTROS | ------ | MANUAL | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro bombeo nº8 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | - | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion)
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
ORDENADOR
Sinoptico
SAI
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO

## 34RD_EBAR9
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Ventilador bombeo nº9 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización bombeo nº9 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº1 bombeo nº9 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº2 bombeo nº9 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Grupo electrógeno bombeo nº9 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | NEUMATICO | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vaso expansor bombeo nº9 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto manual bombeo nº9 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula antirretorno bombeo nº9 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba trasiego manual bombeo nº9 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro bombeo nº9 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | - | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion)
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
ORDENADOR
Sinoptico
SAI
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO

## 34RD_EBAR10
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
RUIDERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Ventilador bombeo nº10 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización bombeo nº10 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº1 bombeo nº10 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba agua residual nº2 bombeo nº10 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CAPRARI | - | - | - | - | ACEPTABLE
Grupo electrógeno bombeo nº10 | OTROS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Vaso expansor bombeo nº10 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto manual bombeo nº10 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula antirretorno bombeo nº10 | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba trasiego manual bombeo nº10 | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalímetro bombeo nº10 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG5000 | - | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion)
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
ORDENADOR
Sinoptico
SAI
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO