## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01 | 66675.3333 | 60953.6667
2025-02-01 | 59847 | 53886
2025-03-01 | 69960 | 61622
2025-04-01 | 47755 | 46044
2025-05-01 | 57018 | 54794
2025-06-01 | 51452 | 49206
2025-07-01 | 88661 | 71214
2025-08-01 | 77897 | 73176
2025-09-01 | 79428 | 75593
2025-10-01 | 68060 | 63048
2025-11-01 | 66675.3333 | 60953.6667
2025-12-01 | 66675.3333 | 60953.6667
*Datos estimados con el promedio de los datos reales del resto de meses de ese año

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Amonio (mg NH4/l)
2025-02-03 | C | 41 | 51 | 106 | 32 |  |  | 0.8 |  | 2.6 | 1886 | 30.3
2025-02-03 | C
2025-02-04 | C | 45 | 34 | 111 | 25 |  |  | 0.5 |  | 2.2 | 1920 | 24.3
2025-02-04 | C | 33 | 44 | 103 | 22.9 |  |  |  |  | 1.78 | 1917 | 29.1
2025-02-05 | C | [9 empty] | 1840
2025-02-06 | C | [9 empty] | 1810
2025-02-07 | C | [9 empty] | 1712
2025-02-10 | C | [9 empty] | 1667
2025-02-11 | C | 70 | 65 | 229 | 40 |  |  | 0.5 |  | 6 | 1670 | 38.3
2025-02-11 | C | 63 | 72 | 236 | 42.3 |  |  |  |  | 6.35 | 1691 | 53
2025-02-12 | C | [9 empty] | 1577
2025-02-12 | C
2025-02-13 | C | [9 empty] | 1773
2025-02-14 | C | [9 empty] | 1740
2025-02-17 | C/P | 99 | 116 | 267 | 38 |  |  | 0.6 | <0,03 | 4.3 | 1541 | 36.5
2025-02-18 | C | [9 empty] | 1444
2025-02-19 | C | [9 empty] | 1510
2025-02-20 | C/P | 104 | 99 | 300 | 41 |  |  | 0.5 | <0,03 | 5.1 | 1487 | 39.6
2025-02-21 | C | [9 empty] | 1420
2025-02-24 | C/P | 81 | 77 | 204 | 34 |  |  | 0.7 | <0,03 | 3.7 | 1811 | 31.5
2025-02-25 | C | [9 empty] | 1870
2025-02-26 | C/P | 110 | 122 | 273 | 30 |  |  | 0.5 | <0,03 | 3.4 | 1560 | 27.2
2025-02-27 | C | [9 empty] | 1674
2025-02-28 | C | [9 empty] | 1320
2025-03-03 | C | [9 empty] | 1541
2025-03-04 | C/P | 105 | 101 | 214 | 18 |  |  | 0.4 | <0,03 | 2.8 | 1430 | 17.1
2025-03-05 | C | [9 empty] | 1476
2025-03-06 | C | 257 | 134 | 401 | 30 |  |  | 0.6 | <0,03 | 4.3 | 1643 | 27.6
2025-03-07 | C | [9 empty] | 1934
2025-03-10 | C | [9 empty] | 2010
2025-03-11 | C | [9 empty] | 2247
2025-03-12 | C | 309 | 556 | 1303 | 64 |  |  | 0.4 | <0,03 | 14.3 | 3024 | 62.6
2025-03-13 | C | [9 empty] | 2173
2025-03-14 | C | 207 | 275 | 582 | 37 |  |  | 0.5 | <0,03 | 5.4 | 2257 | 34.9
2025-03-17 | C | [9 empty] | 1545
2025-03-18 | C/P | 111 | 79 | 224 | 22 |  |  | 0.7 | <0,03 | 2.6 | 1440 | 19.5
2025-03-19 | C | [9 empty] | 1424
2025-03-20 | C | 81 | 50 | 195 | 18 |  |  | 0.4 | <0,03 | 2.14 | 1360 | 16.7
2025-03-21 | C | [9 empty] | 1287
2025-03-24 | C | [9 empty] | 1220
2025-03-25 | C/P | 68 | 57 | 239 | 20 |  |  | 0.5 | <0,03 | 2 | 1390 | 17.8
2025-03-26 | C | [9 empty] | 1555
2025-03-27 | C | 48 | 62 | 242 | 17.3 | 17.1 |  | <2,2 | <0,03 | 0.92 | 1659 | 13.5
2025-03-28 | C | [9 empty] | 1575
2025-03-31 | C | [9 empty] | 1560
2025-04-01 | C | 52 | 75 | 268 | 23 |  |  | <2,2 | <0,03 | 3 | 1630 | 20.2
2025-04-02 | C | [9 empty] | 1760
2025-04-03 | C | [9 empty] | 1742
2025-04-04 | C | 425 | 381 | 736 | 60 |  |  | <2,2 | <0,03 | 7.25 | 1886 | 57.4
2025-04-07 | C | 112 | 113 | 270 | 38 |  |  | <2,2 | <0,03 | 4.08 | 2072 | 35.9
2025-04-08 | C | [9 empty] | 1825
2025-04-09 | C | [9 empty] | 1951
2025-04-10 | C | 45 | 47.5 | 190 | 94 |  |  | <2,2 | <0,03 | 1.8 | 2040 | 85.8
2025-04-11 | C | [9 empty] | 1873
2025-04-14 | C | 91 | 82 | 260 | 21 |  |  | <2,2 | <0,03 | 3.5 | 1857 | 18.6
2025-04-15 | C | 66 | 86 | 282 | 28.8 | 28.6 |  | <2,2 | <0,03 | 4.02 | 1784 | 28.5
2025-04-16 | C | [9 empty] | 1755
2025-04-21 | C | 80 | 86 | 203 | 22 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.97 | 1936 | 18.3
2025-04-22 | C | [9 empty] | 1817
2025-04-23 | C | [9 empty] | 1780
2025-04-24 | C | 69 | 45 | 172 | 35 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.1 | 1956 | 33.5
2025-04-25 | C | [9 empty] | 1730
2025-04-28 | C/P | 125 | 154 | 327 | 11 |  |  | <2,2 | <0,03 | 3.2 | 2330 | 9.5
2025-04-29 | P/C | 320 | 371 | 737 | 70 |  |  | <2,2 | <0,03 | 6.66 | 2629 | 67.9
2025-04-30 | C | [9 empty] | 1830
2025-05-02 | C | [9 empty] | 1355
2025-05-05 | C | 143 | 132 | 253 | 18.7 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.14 | 2730 | 16.6
2025-05-06 | C | [9 empty] | 1634
2025-05-07 | C | [9 empty] | 1102
2025-05-08 | C | 61 | 48 | 190 | 15 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2 | 1111 | 14.4
2025-05-09 | C | [9 empty] | 1088
2025-05-12 | C | 628 | 496 | 1977 | 63 |  |  | <2,2 | <0,03 | 13.9 | 2888 | 60.9
2025-05-13 | C | 327 | 730 | 1545 | 56 |  |  | <2,2 | <0,03 | 16.1 | 2772 | 55.1
2025-05-14 | C | [9 empty] | 1747
2025-05-15 | C | [9 empty] | 1450
2025-05-16 | C | [9 empty] | 2162
2025-05-19 | C | 74 | 29 | 106 | 21 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.4 | 1106 | 18.3
2025-05-20 | C | [9 empty] | 1486
2025-05-21 | C | [9 empty] | 2075
2025-05-22 | C | [9 empty] | 1585
2025-05-23 | C | 180 | 680 | 1360 | 37.2 | 37.2 |  | <4,4 | <0,03 | 6.7 | 2850 | 24.1
2025-05-26 | C | 206 | 337 | 646 | 56 |  |  | <2,2 | <0,03 | 4 | 1645 | 53.9
2025-05-27 | C | [9 empty] | 1621
2025-05-28 | C | [9 empty] | 1773
2025-05-29 | C | 59 | 55 | 182 | 26 |  |  | <2,2 | <0,03 | 1.9 | 1668 | 23.9
2025-05-30 | C | [9 empty] | 2230
2025-06-02 | C | [9 empty] | 1628
2025-06-03 | C/P | 80 | 60 | 149 | 31 |  |  | <2,2 | <0,03 | 1.7 | 1619 | 30.3
2025-06-04 | C | [9 empty] | 1345
2025-06-05 | C | [9 empty] | 1950
2025-06-06 | C | 84 | 155 | 300 | 25 |  |  | <2,2 | <0,03 | 3.5 | 1922 | 23.8
2025-06-09 | C | [9 empty] | 1595
2025-06-10 | C/P | 203 | 261 | 612 | 51 |  |  | <2,2 | <0,03 | 7.12 | 1774 | 48.6
2025-06-11 | C | [9 empty] | 1725
2025-06-12 | C | [9 empty] | 1724
2025-06-13 | C | 67 | 64 | 278 | 22.7 | 22.4 |  | 0.3 | 0 | 3.74 | 1728 | 13.4
2025-06-16 | C | [9 empty] | 1693
2025-06-17 | C/P | 111 | 199 | 406 | 30 |  |  | <2,2 | <0,03 | 4 | 1761 | 28.4
2025-06-18 | C | [9 empty] | 1835
2025-06-19 | C | [9 empty] | 1860
2025-06-20 | C | 73 | 66 | 255 | 94 |  |  | <2,2 | <0,03 | 5.32 | 1950 | 90.9
2025-06-23 | C/P | 108 | 113 | 290 | 40 |  |  | <2,2 | <0,03 | 4.1 | 1871 | 38.3
2025-06-24 | C | [9 empty] | 1806
2025-06-25 | C | [9 empty] | 1555
2025-06-26 | C | 140 | 137 | 316 | 22 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.5 | 1361 | 20.7
2025-06-27 | C | [9 empty] | 1497
2025-06-30 | C/P | 81 | 87 | 223 | 24 |  |  | <2,2 | <0,03 | 3.2 | 1852 | 21.5
2025-07-01 | C | 75 | 334 | 816 | 12 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.8 | 1852 | 10.5
2025-07-02 | C | [9 empty] | 1641
2025-07-03 | C | 73 | 94 | 364 | 32.3 | 32 |  | <1,1 | <0,03 | 4.66 | 2140 | 25.3
2025-07-04 | C | 100 | 121 | 280 | 31 |  |  | <2,2 | <0,03 | 4.1 | 1765 | 24.8
2025-07-07 | C | [9 empty] | 1736
2025-07-08 | C | 87 | 100.2 | 278 | 39 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.3 | 1638 | 35
2025-07-09 | C | [9 empty] | 1998
2025-07-10 | C | [9 empty] | 2230
2025-07-11 | C | 60 | 235 | 634 | 40 |  |  | <2,2 | <0,03 | 7.2 | 2373 | 38.7
2025-07-14 | C | 115 | 70 | 175 | 44 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.5 | 1637 | 42
2025-07-15 | C | [9 empty] | 2009
2025-07-16 | C | 99 | 57 | 213 | 20 |  |  | <2,2 | <0,03 | 1.87 | 1687 | 19.1
2025-07-17 | C | [9 empty] | 1970
2025-07-18 | C | [9 empty] | 1884
2025-07-21 | C | 105 | 112 | 263 | 30 |  |  | <2,2 | <0,03 | 4.4 | 1560 | 22.7
2025-07-22 | C | [9 empty] | 2120
2025-07-23 | C | [9 empty] | 1848
2025-07-24 | C | 85 | 169 | 337 | 50 |  |  | <2,2 | <0,03 | 5.1 | 3936 | 45.7
2025-07-25 | C | [9 empty] | 2258
2025-07-28 | C | 123 | 75 | 158 | 52 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.3 | 1551 | 50
2025-07-29 | C | [9 empty] | 2798
2025-07-30 | C | [9 empty] | 1697
2025-07-31 | C | 74 | 225 | 467 | 21 |  |  | <2,2 | <0,03 | 5.7 | 1362 | 19.7
2025-08-04 | C | 150 | 63.7 | 159 | 23 |  |  | <2,2 | <0,03 | 4.8 | 1960 | 21
2025-08-05 | C | [9 empty] | 1790
2025-08-06 | C | [9 empty] | 1658
2025-08-07 | C | 125 | 199.18 | 689 | 51 |  |  | <2,2 | <0,03 | 5.7 | 1775 | 41.5
2025-08-08 | C | [9 empty] | 1805
2025-08-11 | C | 85 | 46.8 | 117 | 27 |  |  | <2,2 | <0,033 | 7.7 | 1595 | 21.7
2025-08-12 | C | [9 empty] | 1369
2025-08-13 | C | [9 empty] | 1478
2025-08-14 | C | 28 | 22 | 107 | 26.2 | 25.7 |  | <2,2 | 0.25 | 2.22 | 1699 | 24.8
2025-08-15 | C | [9 empty] | 1524
2025-08-18 | C | [9 empty] | 1777
2025-08-19 | C | 93 | 1515 | 5413 | 94 |  |  | <2,2 | <0,03 | 15 | 1983 | 90.1
2025-08-20 | C | [9 empty] | 1852
2025-08-21 | C | 110 | 61.3 | 201 | 49 |  |  | <2,2 | <0,03 | 6.1 | 1965 | 41.1
2025-08-22 | C | [9 empty] | 1478
2025-08-25 | C | 113 | 47 | 162 | 38 |  |  | <2,2 | <0,03 | 7 | 1569 | 35.5
2025-08-26 | C | [9 empty] | 1853
2025-08-27 | C | [9 empty] | 1965
2025-08-28 | C | [9 empty] | 2010
2025-08-29 | C | 333 | 280 | 926 | 41 |  |  | <2,2 | <0,03 | 8.6 | 2099 | 35
2025-09-01 | C | 425 | 235 | 810 | 62 |  |  | <2,2 | <0,03 | 10.3 | 2071 | 27.5
2025-09-02 | C | 115 | 165 | 378 | 24.7 | 24.4 |  | <2,2 | <0,03 | 2.9 | 1838 | 23.5
2025-09-03 | C
2025-09-04 | C | 555 | 342 | 1137 | 49 |  |  | <2,2 | <0,03 | 12.4 | 2931 | 45.8
2025-09-05 | C | 477 | 259 | 891 | 31 |  |  | <2,2 | <0,03 | 7.3 | 1898 | 22.4
2025-09-08 | C | 275 | 119 | 425 | 26 |  |  | <2,2 | <0,03 | 4.1 | 1897 | 21
2025-09-09 | C | 425 | 249.9 | 861 | 42 |  |  | <2,2 | <0,03 | 6.3 | 1795 | 38.7
2025-09-10 | C | 120 | 187 | 644 | 26 |  |  | <2,2 | <0,03 | 7.4 | 1897 | 25.5
2025-09-11 | C | [9 empty] | 1742
2025-09-12 | C | 122.5 | 73 | 260 | 29 |  |  |  |  | 5.1 | 1777 | 20.04
2025-09-15 | C | 130 | 167 | 596 | 20 |  |  | <2,2 | <0,03 | 6.2 | 1312 | 18.7
2025-09-16 | C | 215 | 374 | 1261 | 31 |  |  |  |  | 10.5 | 1683 | 28.4
2025-09-17 | C | 378 | 197 | 655 | 51 |  |  |  |  | 7.2 | 1709 | 44
2025-09-18 | C | [9 empty] | 1875
2025-09-19 | C | 277 | 284 | 827 | 35 |  |  |  |  | 7 | 1869 | 30.2
2025-09-22 | C | 165 | 72 | 254 | 23 |  |  |  |  | 5.6 | 1997 | 19.8
2025-09-23 | C | 245 | 142 | 505 | 33 |  |  | <2,2 | <0,03 | 6.1 | 1857 | 25.8
2025-09-24 | C | 372 | 252 | 834 | 37 |  |  |  |  | 9.9 | 1809 | 22.2
2025-09-25 | C | [9 empty] | 1965
2025-09-26 | C | 119 | 119 | 443 | 31 |  |  | <2,2 | <0,03 | 8.3 | 1813 | 20.8
2025-09-29 | C | 93 | 247 | 882 | 31 |  |  |  |  | 5.4 | 1691 | 32.7
2025-09-30 | C | 507 |  | 1770 | 42 |  |  | <2,2 | <0,03 | 17.9 | 2196 | 29.5
2025-10-01 | C | 283 | 283 | 577 | 31 |  |  | <2,2 | <0,03 | 9.7 | 2038 | 25.8
2025-10-02 | C | 448 | 420 | 940 | 47.7 | 47.2 |  | <2,2 | <0,03 | 13.9 | 2320 | 32.9
2025-10-03 | C | [9 empty] | 2175
2025-10-06 | C | 280 | 111 | 376 | 37 |  |  | <2,2 | <0,03 | 8.1 | 2041 | 20.5
2025-10-07 | C | [9 empty] | 2125
2025-10-08 | C | 375 | 180 | 601 | 37 |  |  | <2,2 | <0,03 | 9.1 | 2181 | 19.8
2025-10-09 | C | [9 empty] | 2236
2025-10-13 | C | 211 | 115.2 | 375 | 50 |  |  | <2,2 | <0,03 | 5.05 | 1961 | 44.5
2025-10-14 | C | [9 empty] | 2008
2025-10-15 | C | [9 empty] | 1963
2025-10-16 | C | 225 | 154 | 501 | 38 |  |  | <2,2 | <0,03 | 6.6 | 1562 | 22.7
2025-10-17 | C | 180 | 126 | 452 | 31 |  |  | <2,2 | <0,03 | 6.8 | 1814 | 18.7
2025-10-20 | C | 115 | 254 | 605 | 24 |  |  |  |  | 6.1 | 1956 | 22
2025-10-21 | C | [9 empty] | 1584
2025-10-22 | C | 105 | 124 | 548 | 30 |  |  | <2,2 | <0,03 | 7.8 | 1874 | 25.8
2025-10-23 | C | [9 empty] | 1698
2025-10-24 | C | [9 empty] | 1745
2025-10-27 | C | 97 |  | 352 | 23 |  |  | <2,2 | <0,03 | 8.7 | 1878 | 19.7
2025-10-28 | C | [9 empty] | 1975
2025-10-29 | C | [9 empty] | 1774
2025-10-30 | C
2025-10-31 | C
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000042628185SM
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01 | [12 empty] | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 7
2024-09-01 | [6 empty] | 0 | 0 | 569 | 493 | 0 | 492 | 0 | 0 | 62 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 38 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5452 | 2481 | 13713 | 0 | 0 | 0 | 183 | 179 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 128 | 130 | 137 | 0 | 0 | 0 | 186 | 190 | 204
2024-11-01 | 0 | 9256 | 7210 | 0 | 0 | 19550 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 90 | 0 | 134 | 133 | 0 | 0 | 136 | 0 | 198 | 196 | 0 | 0 | 202
2024-12-01 | 6939 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 16239 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | [6 empty] | 126 | 132 | 0 | 0 | 0 | 130
2025-01-01 | 7092 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 15317 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 232 | 147 | 149 | 0 | 0 | 0 | 148
2025-02-01 | 4743 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 11899 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 413 | 140 | 0 | 0 | 0 | 146
2025-03-01 | 0 | 5908 | 4632 | 0 | 0 | 15176 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 101 | 0 | 163 | 153 | 0 | 0 | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3684 | 2897 | 10977 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 89
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4066 | 3407 | 14216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 89 | 89
2025-06-01 | 0 | 0 | 4143 | 3209 | 0 | 13501 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91
2025-07-01 | 5480 | 4459 | 0 | 0 | 0 | 17381 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110 | 160 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169
2025-08-01 | 0 | 0 | 5338 | 4370 | 0 | 17220 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 109 | 0 | 0 | 166 | 172 | 0 | 172
2025-09-01 | 0 | 0 | 7478 | 5950 | 0 | 18868 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 168 | 0 | 0 | 179 | 182 | 0 | 176
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5452 | 2481 | 13713 | 0 | 0 | 0 | 183 | 179 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 128 | 130 | 137
2025-11-01 | 0 | 9256 | 7210 | 0 | 0 | 19550 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 90 | 0 | 134 | 133 | 0 | 0 | 136
2025-12-01 | 6939 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 16239 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19
*Datos estimados como copia de los datos de esos mismos meses del año anterior.

## ENERGÍA EBAR EL PROVENCIO
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17
| 6.1TD P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01 | 1947 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 4190
2025-02-01 | 1834 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 3585
2025-03-01 | 0 | 2086 | 1607 | 0 | 0 | 3568
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 1440 | 4156
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 1398 | 3426
2025-06-01 | 0 | 0 | 1907 | 1508 | 0 | 2834
2025-07-01 | 2087 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 4196
2025-08-01 | 0 | 0 | 2201 | 1701 | 0 | 4193
2025-09-01 | 0 | 0 | 2017 | 1618 | 0 | 3850
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 1601 | 4130
2025-11-01 | 0 | 2358 | 1833 | 0 | 0 | 4715
2025-12-01 | 1791 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 5317
* Datos estimados con los consumos de una EBAR de características similares.

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2024-12-02
2025-01-01 | 151 | 61.1111
2025-02-01 | 66 | 0
2025-03-01 | 143 | 25
2054-04-01 | 0 | 25
2025-05-01 | 0 | 0
2025-06-01 | 165 | 25
2025-07-01 | 143 | 100
2025-08-01 | 110 | 100
2025-09-01 | 504 | 100
2025-10-01 | 228 | 175
2025-11-01 | 151 | 61.1111
2025-12-01 | 151 | 61.1111
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Datos estimados con el promedio de los datos reales del resto de meses de ese año.
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 2 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023
2024
2025 | 12.8267 | [9 empty] | 450.3467
* Datos estimados extrapolando a año completo los datos reales entre febrero y octubre, ambos inclusive.

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- La EDAR se puso en servicio en febrero de 2025.
- La instalación de placas fotovoltaicas se puso en funcionamiento también en febrero de 2025.