## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 10497 | 9791
2022-02-01 | 10844 | 9065
2022-03-01 | 32357 | 30204
2022-04-01 | 42430 | 40481
2022-05-01 | 15971 | 14991
2022-06-01 | 9087 | 8359
2022-07-01 | 11842 | 11430
2022-08-01 | 19449 | 18666
2022-09-01 | 11435 | 10661
2022-10-01 | 7772 | 6921
2022-11-01 | 11154 | 10765
2022-12-01 | 28446 | 27319
2023-01-01 | 12508 | 11740
2023-02-01 | 9292 | 8867
2023-03-01 | 8539 | 7733
2023-04-01 | 9864 | 8834
2023-05-01 | 18809 | 18594
2023-06-01 | 21988 | 21619
2023-07-01 | 12166 | 11183
2023-08-01 | 15616 | 14853
2023-09-01 | 28063 | 26739
2023-10-01 | 18748 | 18414
2023-11-01 | 13536 | 13407
2023-12-01 | 20611 | 19922
2024-01-01 | 27166 | 25997
2024-02-01 | 16631 | 15561
2024-03-01 | 27159 | 25442
2024-04-01 | 17678 | 16265
2024-05-01 | 12452 | 11226
2024-06-01 | 23536 | 21679
2024-07-01 | 14485 | 13125
2024-08-01 | 18288 | 17334
2024-09-01 | 17303 | 16227
2024-10-01 | 25228 | 24161
2024-11-01 | 12246 | 11373
2024-12-01 | 9251 | 8214

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Escherichia Coli (UFC/100 ml)
2022-01-03 | P | 312 | 255 | 402 | 48 |  | 39.6 | 2.1 | 0 | 7 | 1590
2022-01-10 | P | 201 | 197 | 434 | 63 |  | 56.9 | 0.3 | 0.008 | 15.2 | 1620
2022-01-11 | P | 3940 | 326 | 550 | 48 |  | 44.1 | 0.3 |  | 32.6 | 1642
2022-01-12 | P | 1440 | 288 | 590 | 150 |  | 122.8 | 2.3 |  | 19.5 | 1544
2022-01-13 | C | 400 | 442 | 953 | 181 |  | 90.3 | 1.2 |  | 16.3 | 1599
2022-01-18 | C | 1520 | 740 | 1624 | 74 |  | 53.9 | 1.1 | 0.046 | 33.6 | 1666
2022-01-19 | C | 810 | 235 | 690 | 51 |  | 46.7 | 0.8 |  | 13.1 | 1591
2022-01-20 | C | 247 | 333 | 658 | 67 |  | 58.5 | 0.6 |  | 17.5 | 1622
2022-01-21 | C | 476 | 332 | 508 | 69 |  | 64.1 | 1.3 |  | 14.1 | 1517
2022-01-24 | C | 1006 | 541 | 1648 | 129 |  | 112.8 | 0.7 |  | 23.2 | 1700
2022-01-25 | C | 82 | 200 | 357 | 43.9 | 43.7 | 41 | 0.2 | 0 | 4.25 | 1579
2022-01-26 | C | 423 | 325 | 585 | 118 |  | 104.9 | 1.2 |  | 10.1 | 1730
2022-01-27 | C | 1220 | 796 | 2039 | 60 |  | 58.6 | 1.3 |  | 13.1 | 1712
2022-01-28 | C | 6153 | 4466 | 7538 | 65 |  | 58.8 | 0.9 | 0 | 33.1 | 1867
2022-01-29 | C | 13422 | 4156 | 11262 | 170 |  | 150.2 | 0.5 |  | 43.8 | 1931
2022-01-30 | C | 2898 | 1678 | 3075 | 77 |  | 62.7 | 1 |  | 24.4 | 1899
2022-01-31 | C | 4308 | 2250 | 6025 | 87.7 |  | 78.3 |  |  | 14.4 | 1838
2022-02-01 | C | 1333 | 314 | 889 | 126 |  | 119.1 | 0.5 | 0 | 16.7 | 1816
2022-02-02 | C | 6147 | 3216 | 7939 | 184 |  | 167.9 | 0.9 |  | 38.7 | 1948
2022-02-03 | C | 4773 | 2569 | 5418 | 282 |  | 254.2 | 1.7 |  | 55.2 | 1962
2022-02-04 | C | 858 | 1200 | 2110 | 54.6 | 54.5 | 43 | 0.1 | 0 | 13.85 | 1583
2022-02-07 | C | 2841 | 1676 | 3030 | 68 |  | 63.7 | 0.4 | 0.0025 | 13.6 | 1632
2022-02-08 | C | 985 | 1970 | 6201 | 154 |  | 148.2 | 0.4 |  | 37.6 | 1688
2022-02-09 | C | 1222 | 3940 | 8090 | 161 |  | 155.9 | 0.7 |  | 33.1 | 1822
2022-02-10 | C | 843 | 421 | 1080 | 64 |  | 59.1 | 0.4 |  | 14.2 | 1750
2022-02-11 | C | 488 | 235 | 663 | 66 |  | 45.6 | 1.1 |  | 10 | 1556
2022-02-14 | C | 201 | 119 | 260 | 30 |  | 29.1 | 0.4 | 0 | 5.4 | 1533
2022-02-21 | C | 166 | 46 | 124 | 58 |  | 56.3 | 0.6 | 0.0041 | 22.6 | 1390
2022-02-28 | C | 98 | 39 | 147 | 59 |  | 47.1 | 0.9 | 0.0012 | 6.2 | 1403
2022-03-01 | P | 84 |  | 411 | 66 |  |  |  |  | 9.4 | 1538
2022-03-07 | C | 93 | 58 | 175 | 11 |  | 8.7 | 0.9 | 0.005 | 4 | 1299
2022-03-08 | P | 70 |  | 325 | 87 |  |  |  |  | 7.5 | 1568
2022-03-14 | C | 62 | 79 | 240 | 16 |  | 10.1 | 2 | 0.0024 | 4.2 | 1306
2022-03-15 | C | 19.6 | 72 | 156 | [6 empty] | 537
2022-03-21 | C | 55 | 4.8 | 29 | 14 |  | 12.6 | 1.1 | 0 | 5.3 | 1208
2022-03-24 | C | 318 | 240 | 502 | 54.8 | 53.6 | 48 | 1.2 | 0.01 | 7.1 | 1791
2022-03-28 | C | 63 | 122 | 247 | 150 |  | 80.6 | 2.1 | 0.02 | 9.2 | 1123
2022-04-04 | C | 85 | 101 | 188 | 20 |  | 17.6 | 2.1 | 0.012 | 3.4 | 1202
2022-04-11 | C | 213 | 153 | 336 | 8.1 |  | 4.22 | 1 | 0.02 | 5.25 | 1219
2022-04-18 | P | 340 |  | 902 | 125 |  | 119.4 | 3 | 0.009 | 14.1 | 1940
2022-04-22 | C | 95 | 115 | 320 | 64.6 | 63.8 | 54 | 0.7 | 0.03 | 5.24 | 1470
2022-04-25 | C | 400 | 169 | 300 | 72 |  | 64.4 | 1.3 | 0 | 11.6 | 1614
2022-05-03 | P | 416 | 83 | 643 | 128 |  | 109.4 | 2.2 | 0.04 | 11.5 | 1893
2022-05-05 | P | 405 | 272 | 538 | 83 |  | 69.2 | 1.8 |  | 7.6 | 1706
2022-05-10 | C | 366 | 137 | 258 | 37 |  | 26.8 | 1.3 | 0.002 | 11.1 | 1602
2022-05-16 | C | 360 | 174 | 256 | 43 |  | 38 | 1.8 | 0 | 12 | 1650
2022-05-23 | C | 298 | 273 | 592 | 37 |  | 28.1 | 2.3 | 0.01 | 12.8 | 1887
2022-05-27 | C | 166 | 155 | 490 | 57.2 | 57 | 46 | 0.2 | 0 | 5.58 | 1879
2022-06-01 | C | 510 | 165 | 354 | 36 |  | 25.8 | 0.6 | 0 | 16.9 | 1973
2022-06-06 | C | 215 | 200 | 413 | 38 |  | 30.9 | 1 | 0.001 | 11.9 | 2136
2022-06-13 | C | 396 | 264 | 490 | 39 |  | 28.4 | 1.6 | 0 | 13 | 1738
2022-06-20 | C | 614 | 273 | 506 | 45 |  | 38.1 | 1.9 | 0.01 | 10.8 | 1967
2022-06-27 | C | 210 | 203 | 406 | 33 |  | 29.6 | 2.6 | 0.013 | 8.3 | 1678
2022-06-29 | P | 36 |  | 288 | 37.9 |  |  |  |  | 7.8 | 341
2022-06-30 | C | 50 | 155 | 344 | 49.1 | 48.9 | 35 | 0.2 | 0 | 3.76 | 1523
2022-07-04 | C | 325 | 158 | 464 | 38 |  | 34.8 | 2.3 | 0.01 | 12.6 | 1549
2022-07-05 | P | 992 | 759 | 2034 | 75 |  | 71.1 | 1.2 | 0 | 19 | 1750
2022-07-11 | C | 222 | 144 | 367 | 38 |  | 34.6 | 2.2 | 0.012 | 5.4 | 1889
2022-07-12 | P | 304 |  | 833 | 77 |  |  |  |  | 8.2 | 1949
2022-07-18 | C | 312 | 70 | 278 | 27 |  | 18.3 | 2 | 0.01 | 6.2 | 1262
2022-07-22 | C | 50 | 46 | 163 | 39.3 | 39.3 | 37.8 | 0.2 | 0 | 4.12 | 1538
2022-07-25 | C | 691 | 525 | 1462 | 56 |  | 51.2 | 0.9 | 0 | 8 | 1163
2022-08-01 | C | 356 | 164 | 387 | 40 |  | 36.7 | 0.9 | 0.014 | 6.2 | 1346
2022-08-08 | C | 512 | 129 | 305 | 33 |  | 28 | 0.5 |  | 5.4 | 1384
2022-08-12 | C | 143 | 150 | 328 | 54.2 | 54.1 | 53.9 | 0.1 | 0 | 5.5 | 1760
2022-08-16 | C | 260 | 99 | 222 | 28 |  | 26.4 | 0.8 | 0.001 | 4.8 | 1659
2022-08-22 | C | 313 | 67 | 258 | 34 |  | 32.6 | 1 | 0 | 4 | 1767
2022-08-24 | P | 535 | 524 | 1045 | 94 |  | 88.3 | 0.9 |  | 13.5 | 1760
2022-08-29 | C | 266 | 149 | 522 | 62 |  | 57.8 | 1 | 0.0012 | 9.6 | 1766
2022-09-05 | C | 85 | 124 | 283 | 36 |  | 25.6 | 2 | 0.001 | 8.1 | 1509
2022-09-12 | C | 628 | 917 | 1473 | 64 |  | 59.2 | 0.9 | 0 | 15.6 | 1556
2022-09-14 | P | 2614 | 422 | 1318 | 102 |  | 88.5 |  |  | 30.8 | 1798
2022-09-15 | C | 528 | 536 | 1578 | 63 |  |  |  |  | 15.4 | 1792
2022-09-19 | P | 620 | 1470 | 2857 | 63 |  | 58.4 | 0.6 | 0 | 16.7 | 1532
2022-09-20 | C | 125 | 190 | 542 | 48.1 | 47.9 | 46.9 | 0.1 | 0 | 4.7 | 1531
2022-09-21 | P | 504 | 2029 | 3921 | 54 |  | 51.7 |  |  | 22.3 | 1248
2022-09-22 | C | 512 | 1382 | 2486 | 65 |  |  |  |  | 17.2 | 1239
2022-09-22 | P | 523 | 384 | 1173 | 58 |  | 49.6 |  |  | 17.7 | 1173
2022-09-23 | P | 503 | 643 | 1960 | 64 |  | 58.6 |  |  | 16.9 | 1250
2022-09-25 | P | 672 | 891 | 2165 | 56 |  | 52.4 |  |  | 21.8 | 1318
2022-09-26 | P | 461 | 307 | 644 | 40 |  | 37.4 | 1 | 0 | 12.3 | 1266
2022-09-28 | P | 380 | 387 | 993 | 40 |  | 37.6 |  |  | 16.1 | 1228
2022-09-29 | P | 1005 |  | 6363 | 47 |  | 45.1 |  |  | 21.4 | 2197
2022-09-30 | C | 809 |  | 3102 | 59 |  | 56.9 |  |  | 23.6 | 1216
2022-10-03 | C | 1223 | 1324 | 4186 | 77 |  | 75.7 | 0.5 | 0.0013 | 26.2 | 1511
2022-10-03 | P | 1754 | 2765 | 7403 | 108 |  | 98.7 |  |  | 27.5 | 1499
2022-10-04 | C | 1514 | 2638 | 4710 | 68 |  | 65.7 |  |  | 26.1 | 1158
2022-10-04 | P | 812 | 1667 | 5051 | 40 |  | 38.6 |  |  | 28.4 | 1693
2022-10-05 | C | 2120 | 4457 | 8736 | 89 |  | 85.5 |  |  | 37.5 | 1858
2022-10-05 | C | 1668 | 3054 | 5613 | 64 |  | 61.9 |  |  | 27.3 | 1701
2022-10-06 | P | 930 | 1298 | 6809 | 60 |  | 58.4 |  |  | 30.7 | 1631
2022-10-07 | C | 806 | 1596 | 2934 | 40 |  | 37.7 |  |  | 20.8 | 2184
2022-10-07 | P | 735 | 1110 | 3118 | 58 |  | 56.3 |  |  | 25.3 | 1523
2022-10-10 | P | 746 | 1259 | 2753 | 38 |  | 36.5 |  |  | 18.5 | 1562
2022-10-13 | C | 812 | 494 | 1410 | 55 |  | 52.9 | 1 | 0 | 17.2 | 1545
2022-10-14 | P | 507 | 632 | 1999 | 46 |  | 44.3 |  |  | 17.5 | 1558
2022-10-20 | C | 144 | 185 | 396 | 54.7 | 54.5 | 46.9 | 0 | 0 | 5.95 | 1972
2022-10-24 | C | 120 | 93 | 264 | 18 |  | 12.8 | 1.2 | 0 | 5.9 | 1820
2022-10-26 | P | 728 |  | 1994 | [5 empty] | 17.4
2022-10-27 | P | 37 |  | 245 | 27.2 |  |  |  |  | 5.3 | 1650
2022-11-02 | C | 198 | 114 | 315 | 28 |  | 26.7 | 0.5 | 0.001 | 6.1 | 1456
2022-11-07 | C | 98 | 92 | 210 | 26 |  | 24.9 | 0.6 | 0 | 5.3 | 1241
2022-11-08 | P | 1240 |  | 488 | 49 |  |  |  |  | 5.3 | 1602
2022-11-14 | C | 94 | 296 | 491 | 31 |  | 26.5 | 1 | 0 | 4.1 | 1253
2022-11-21 | P | 77 | 142 | 275 | 40 |  | 38.2 | 1.5 | 0.0016 | 4 | 1330
2022-11-25 | C | 44 | 23 | 65 | 30.8 | 30.8 | 12.6 | 0 | 0 | 1.94 | 1862
2022-11-28 | P | 82 |  | 250 | 25 |  | 23.3 | 0.9 | 0.0014 | 3.5 | 1021
2022-12-05 | C | 90 | 142 | 375 | 41 |  | 36.5 | 1.6 | 0.0018 | 3.8 | 1309
2022-12-12 | C | 79 | 132 | 324 | 38 |  | 22.7 | 2 |  | 3.2 | 1297
2022-12-21 | C | 252 | 83 | 256 | 43 |  | 38.3 | 1 | 0.0011 | 4.7 | 1311
2022-12-23 | C | 69 | 145 | 388 | 55.3 | 54.5 | 54 | 0.8 | 0 | 4.3 | 1572
2022-12-27 | C | 184 |  | 301 | 52 |  | 44.8 | 0.8 |  | 4.9 | 1439
2023-01-02 | C | 311 | 231 | 400 | 48 |  | 40.4 | 1.1 | 0 | 3.6 | 1657
2023-01-09 | C | 206 | 180 | 342 | 33 |  | 56.9 | 0.5 | 0.008 | 5.2 | 1026
2023-01-16 | C | 905 | 403 | 882 | 58 |  | 43.7 | 0.6 |  | 19.7 | 1166
2023-01-24 | C | 114 | 170 | 364 | 55.2 | 54.9 | 55 | 0.3 | 0 | 3.75 | 1473
2023-01-30 | C | 364 |  | 375 | 26 |  | 23.7 | 1.2 | 0 | 4.3 | 1298
2023-02-06 | C | 200 | 184 | 398 | 58.5 |  | 55.5 | 1 | 0 | 6.86 | 2118
2023-02-13 | C | 625 | 181 | 560 | 23.7 |  | 20.6 | 1 | 0 | 5.4 | 1522
2023-02-20 | P | 129 |  | 531 | 112 |  |  |  |  | 10 | 2013
2023-02-21 | C | 120 | 177 | 342 | 28.6 |  | 27.1 | 0.5 | 0 | 3.9 | 1473
2023-02-23 | C | 86 | 150 | 446 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 0.1 | 0 | 4.94 | 2110
2023-02-27 | P | 572 |  | 812 | 32.8 |  | 30 | 1.3 | 0.0013 | 9.6 | 1438
2023-03-03 | P | 139 |  | 293 | 54.8 |  |  |  |  | 7.4 | 1953
2023-03-06 | C | 313 | 150 | 348 | 28.1 |  | 19.3 | 1 | 0 | 5.25 | 1364
2023-03-07 | C | 535 | 287 | 860 | 65 |  |  |  |  | 12.7 | 1615
2023-03-13 | C | 324 | 252 | 535 | 49 |  | 42.6 | 1.8 | 0.01 | 7.1 | 1431
2023-03-21 | C | 102 | 340 | 770 | 50.1 | 50.1 | 47 | <1,1 | <0,03 | 8.15 | 1547
2023-03-27 | C | 200 | 87 | 276 | 32 |  | 29.1 | 1.6 | 0 | 5.5 | 1488
2023-03-30 | P | 3320 | 448 | 1175 | 78 |  | 75 |  |  | 16.1 | 1598
2023-04-03 | C | 113 | 110 | 241 | 15 |  | 9.6 | 0.4 | 0 | 4 | 1826
2023-04-10 | C | 1000 | 924 | 1992 | 63 |  | 58.2 | 1.6 | 0.009 | 20.5 | 1730
2023-04-11 | C | 938 | 396 | 1115 | 65 |  | 58.6 |  |  | 22.7 | 1735
2023-04-17 | C | 330 | 119 | 258 | 20 |  | 15.1 | 0.6 | 0.002 | 3.96 | 1465
2023-04-25 | C | 255 | 470 | 433 | 42 |  | 36.9 | 1.6 | 0 | 5.8 | 1353
2023-04-27 | C | 200 | 290 | 580 | 63.7 | 63.6 | 56.9 | 0.5 | 0 | 8.05 | 1787
2023-05-02 | C | 241 | 106 | 289 | 36 |  | 34.4 | 1 | 0 | 5.4 | 1617
2023-05-08 | C | 384 | 232 | 583 | 58 |  | 55.1 | 1.6 | 0.02 | 8.8 | 1955
2023-05-15 | C | 122 | 61 | 108 | 23 |  | 20.9 | 0.5 | 0 | 3.8 | 1345
2023-05-22 | C | 398 | 180 | 416 | 45 |  | 41.6 | 1.2 | 0.0014 | 3.1 | 1466
2023-05-26 | C | 123 | 38 | 150 | 22.2 | 22.2 | 17.3 | <1,1 | <0,03 | 1.72 | 786
2023-05-29 | P | 3213 | 582 | 1645 | 52 |  | 44.6 |  |  | 15.5 | 1558
2023-05-30 | C | 310 | 217 | 464 | 32 |  | 21.1 | 1.6 | 0 | 6.9 | 858
2023-06-05 | C | 120 | 84 | 239 | 25.1 |  | 20.9 | 1 | 0.009 | 4.6 | 1377
2023-06-12 | C | 105 | 74 | 166 | 11 |  | 9.6 | 0.8 | 0 | 2.2 | 1397
2023-06-19 | C | 230 | 103 | 277 | 30 |  | 28.2 | 0.9 | 0 | 5.8 | 1337
2023-06-27 | C | 46 | 380 | 665 | 39.8 | 39.8 | 33.2 | <1,1 | <0,03 | 2.8 | 1515
2023-07-03 | C | 360 | 120 | 257 | 49 |  | 30.2 | 0.3 | <0,3 | 9.6 | 1550
2023-07-10 | C | 440 | 64 | 175 | 27 |  | 13.1 | 2.1 | <0,30 | 7.88 | 1756
2023-07-17 | C | 297 | 116 | 253 | 46 |  | 23.9 | 1.8 | <0,30 | 8.3 | 1683
2023-07-26 | C | 2614 | 1537 | 3492 | 62 |  | 58.3 |  |  | 19.4 | 1912
2023-07-27 | C | 91 | 115 | 298 | 36.3 | 36.1 | 36.2 | <2,2 | <0,03 | 3.45 | 1665
2023-08-01 | C | 3402 | 2140 | 4280 | 105 |  | 99.1 | <2,2 | <0,03 | 34.8 | 1926
2023-08-08 | C | 238 | 47 | 166 | 30 |  | 27.4 | <2,2 | <0,03 | 4.2 | 1510
2023-08-11 | C | 486 | 370 | 839 | 50 |  | 48.3 |  |  | 9.2 | 1820
2023-08-16 | C | 930 | 524 | 1267 | 58 |  | 49.2 | <2,2 | <0,03 | 14.6 | 1850
2023-08-22 | C | 341 | 130 | 344 | 38 |  | 35.3 | <2,2 | <0,03 | 3.8 | 1330
2023-08-25 | C | 43 | 60 | 220 | 46.9 | 46.9 | 46.1 | <2,2 | <0,03 | 3.98 | 1713
2023-08-29 | C | 470 |  | 983 | 78 |  | 75.2 | <2,2 | <0,03 | 9.9 | 1750
2023-09-04 | C | 83 | 55 | 254 | 30 |  | 29 | <2,2 | <0,03 | 6.3 | 947
2023-09-11 | C | 295 | 80 | 276 | 48 |  | 35.6 | <2,2 | <0,03 | 9.6 | 1533
2023-09-13 | C | 1017 | 343 | 1341 | 64 |  | 61.9 |  |  | 14.5 | 1653
2023-09-18 | C | 182 | 100 | 274 | 35 |  | 29.8 | <2,2 | <0,03 | 8.4 | 518
2023-09-22 | C | 94 | 115 | 318 | 36 | 36 | 35.3 | 0 | 0 | 3.15 | 1280
2023-09-25 | C | 885 | 801 | 2350 | 56 |  | 44.3 | <2,2 | <0,03 | 13.9 | 1356
2023-10-03 | C | 122 | 113 | 305 | 32 |  | 24.2 | <2,2 | <0,03 | 5.1 | 1114
2023-10-12 | C | 107 | 55 | 124 | 25 |  | 19.7 | <2,2 | <0,03 | 4 | 1427
2023-10-17 | C | 99 | 124 | 215 | 40 |  | 37.5 | <2,2 | <0,03 | 4.9 | 1429
2023-10-26 | C | 85 | 88 | 198 | 30.2 | 30.2 | 27 | <2,2 | <0,03 | 1.97 | 1149
2023-10-30 | C | 70 |  | 326 | 37 |  | 32.6 | <2,2 | <0,03 | 3.8 | 601
2023-11-09 | C | 208 | 123 | 344 | 30 |  | 23.6 | <2,2 | <0,03 | 3.8 | 949
2023-11-14 | C | 194 | 68 | 207 | 26 |  | 24.5 | <2,2 | <0,03 | 4.1 | 1144
2023-11-21 | C | 65 | 38 | 132 | 31 | 30.4 | 25.5 | <1,1 | <0,03 | 2.6 | 1220
2023-11-27 | C | 100 | 57 | 120 | 33 |  | 28 | <2,2 | <0,03 | 4.9 | 1491
2023-12-05 | C | 84 | 96 | 266 | 36 |  | 34.8 | <1,1 | <0,03 | 3 | 1269
2023-12-11 | C | 109 | 48 | 125 | 27 |  | 23.5 | <1,1 | <0,03 | 3.5 | 1474
2023-12-22 | C | 172 | 165 | 348 | 42 | 42 | 21.5 | <2,2 | <0,03 | 3 | 1680
2023-12-26 | C | 70 | 177 | 307 | 45 |  | 42 | <1,1 | <0,03 | 4.1 | 1262
2024-01-02 | C | 135 | 114 | 223 | 35 |  | 28.3 | <1,1 | <0,03 | 3 | 1301
2024-01-09 | C | 39 | 49 | 106 | 7.5 |  | 3.7 | 1.9 | <0,03 | 2.5 | 1339
2024-01-19 | C | 25 | 31 | 127 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | <1,1 | 0.26 | 0.81 | 240
2024-01-23 | C | 125 | 112 | 198 | 28 |  | 24.2 | 2.1 | <0,03 | 4.8 | 698
2024-01-29 | C | 60 | 98 | 241 | 46 |  | 39.7 | 1.2 | <0,03 | 5.3 | 1896
2024-02-06 | C | 136 | 44 | 142 | 26.8 |  | 20.1 | <1,1 | <0,03 | 3.9 | 1433
2024-02-13 | C | 122 | 63 | 214 | 29.2 |  | 25 | <1,1 | <0,03 | 3.5 | 675
2024-02-23 | C | 236 | 320 | 720 | 36 | 36 | 31 | 0 | 0 | 5.65 | 1056
2024-02-29 | C | 101 | 71 | 160 | 22.3 |  | 19.1 | <1,1 | <0,03 | 2.4 | 392
2024-03-05 | C | 64 | 53 | 150 | 20 |  | 18.3 | <1,1 | <0,03 | 3.8 | 588
2024-03-12 | C | 80 | 64 | 186 | 11 |  | 9.9 | <1,1 | <0,03 | 5 | 741
2024-03-19 | C | 107 | 92 | 372 | 84.1 | 84.1 | 81.6 | 0 | 0 | 5.62 | 1988
2024-03-20 | C | 74 | 34 | 98 | 35 |  | 27.6 | <1,1 | <0,03 | 6.6 | 1907
2024-03-26 | C | 101 | 103 | 277 | 53 |  | 50.8 | <1,1 | <0,03 | 5.2 | 1433
2024-04-02 | C | 120 | 181 | 463 | 44 |  | 40.7 | <1,1 | <0,03 | 6.12 | 1089
2024-04-09 | C | 410 | 239 | 582 | 59.8 |  | 51.3 | <1,1 | <0,03 | 10 | 1477
2024-04-16 | C | 197 | 99 | 254 | 25.9 |  | 20 | <1,1 | <0,03 | 5.79 | 1417
2024-04-26 | C | 542 | 720 | 1570 | 64.7 | 64.4 | 62.7 | <2,2 | <0,03 | 6 | 1746
2024-04-30 | C | 90 | 124 | 323 | 32 |  | 28.3 | <1,1 | <0,03 | 5.3 | 1244
2024-05-07 | C | 106 | 93 | 255 | 35 |  | 30.8 | 1.3 | <0,03 | 10.1 | 1464
2024-05-14 | C | 111 | 110 | 248 | 68 |  | 64.8 | 3 | <0,03 | 9.6 | 1619
2024-05-24 | C | 91 | 180 | 384 | 51.1 | 50.7 | 50.7 | <2.2 | <0,03 | 5.4 | 1693
2024-05-28 | C | 124 | 121 | 266 | 40 |  | 39.1 | 1.8 | <0,03 | 8.2 | 1532
2024-06-07 | C | 92 | 126 | 311 | 30 |  | 26.7 | 0.5 | <0,03 | 4.1 | 1364
2024-06-14 | C | 100 | 111 | 178 | 11 |  | 6.9 | 1.3 | <0,03 | 11.6 | 1084
2024-06-19 | C | 75 | 155 | 356 | 24 |  | 20.2 | 1.5 | <0,03 | 7.6 | 1095
2024-07-02 | C | 93 | 136 | 301 | 26 |  | 23.4 | 0.8 | <0,03 | 3.6 | 1639
2024-07-09 | C | 79 | 86 | 245 | 34 |  | 30 | 1.6 | <0,03 | 6.5 | 1446
2024-07-17 | C | 154 | 133 | 300 | 41 |  | 35.8 | 1 | <0,03 | 4.1 | 1530
2024-07-23 | C | 130 | 360 | 505 | 51 | 49.1 | 40.4 | 1.9 | 0 | 6.35 | 1699
2024-07-29 | C | 108 | 89 | 202 | 20 |  | 17.7 | 0.9 | <0,03 | 4 | 1354
2024-08-06 | P | 832 | 792 | 3961 | 145 |  |  |  |  | 21.3 | 2190
2024-08-07 | C | 607 | 344 | 1015 | 68 |  | 60.9 | <2,2 | <0,03 | 17.3 | 1996
2024-08-13 | C | 54 | 60 | 297 | 31 |  | 27.7 | <2,2 | <0,03 | 5.2 | 1348
2024-08-20 | C | 37 | 75 | 358 | 52.4 | 51.9 | 47.4 | <2,2 | <0,03 | 4.8 | 1767
2024-08-26 | P | 607 | 921 | 3133 | 34 |  |  |  |  | 17.4 | 1139
2024-08-27 | C | 541 | 471 | 1438 | 41 |  | 37.6 | <2,2 | <0,03 | 11.2 | 1528
2024-09-04 | C | 81 | 78 | 278 | 36 |  | 32.8 | 1 | <0,03 | 13.3 | 1615
2024-09-10 | C | 66 | 215 | 620 | 58.9 | 58.9 | 56.4 | <2,2 | <0,03 | 5.55 | 1914
2024-09-16 | C | 105 | 183 | 340 | 70 |  | 67.1 | 0.5 | <0,03 | 5.15 | 1543
2024-09-20 | P | 380 | 601 | 1202 | 51 |  |  |  |  | 11.3 | 1563
2024-09-23 | P | 170 | 2262 | 3978 | 60 |  |  |  |  | 8 | 1595
2024-09-26 | C | 110 |  | 202 | 35 |  | 30.7 | <2,2 | <0,03 | 4.9 | 1497
2024-09-30 | C | 215 |  | 404 | 49 |  | 46.3 | <2,2 | <0,03 | 12 | 1530
2024-10-07 | C | 198 | 164 | 255 | 35 |  | 30.3 | <2,2 | <0,03 | 7.1 | 1549
2024-10-11 | C | 12 | 19 | 91 | 37.1 | 37 | 35.5 | 0.1 | 0 | 2.8 | 890
2024-10-14 | C | 195 | 77 | 216 | 28 |  | 22.3 | <2,2 | <0,03 | 3.92 | 950
2024-10-21 | C | 45 | 80 | 332 | 47 |  |  |  |  | 11.1 | 1445
2024-10-28 | C | 188 | 221 | 448 | 14 |  | 12.2 | <2,2 | <0,03 | 6.9 | 480
2024-11-06 | C | 200 | 98 | 216 | 30 |  | 28.5 | 0.5 | <0,03 | 1.83 | 1183
2024-11-08 | C | 161 | 340 | 690 | 46 | 45.8 | 41.6 | <2,2 | <0,03 | 6.3 | 1466
2024-11-11 | C | 238 | 142 | 322 | 36 |  | 31.4 | 0.7 | <0,03 | 5.65 | 988
2024-11-18 | C | 121 | 29 | 101 | 18 |  | 16.5 | 0.6 | <0,03 | 5.8 | 1172
2024-11-25 | C | 201 | 159 | 408 | 42 |  | 40.2 | 0.5 | <0,03 | 6 | 1538
2024-12-03 | C | 882 | 1000 | 2440 | 98.4 | 98.4 | 61.9 | <4,4 | <0,03 | 18.2 | 1844
2024-12-09 | C | 109 | 98 | 243 | 40 |  | 34.6 | <2,2 | <0,03 | 3.1 | 1642
2024-12-16 | C | 83 | 44 | 165 | 36 |  | 30.9 | <2,2 | <0,03 | 3.7 | 1536
2024-12-23 | C | 269 | 166 | 361 | 62 |  | 56.1 | 0.5 | <0,03 | 4 | 1801
2024-12-30 | C | 301 | 145 | 330 | 59 |  | 51.4 | <2,2 | <0,03 | 6.3 | 1573
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000022066704RH
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3821 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 7739
2022-02-01 | 4688 | 4357 | 0 | 0 | 0 | 10422
2022-03-01 | 0 | 7448 | 6546 | 0 | 0 | 13197
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6725 | 6455 | 18758
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4542 | 4343 | 11347
2022-06-01 | 0 | 0 | 3462 | 3988 | 0 | 9834
2022-07-01 | 3624 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 11008
2022-08-01 | 0 | 0 | 4300 | 4353 | 0 | 11425
2022-09-01 | 0 | 0 | 4971 | 4144 | 0 | 9298
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4067 | 3316 | 9142
2022-11-01 | 0 | 4269 | 3479 | 0 | 0 | 7958
2022-12-01 | 5585 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 12821
2023-01-01 | 4419 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 8450
2023-02-01 | 3710 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 6474
2023-03-01 | 0 | 4406 | 3823 | 0 | 0 | 7865
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3693 | 3226 | 8680
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5370 | 4415 | 11008
2023-06-01 | 0 | 0 | 6409 | 5118 | 0 | 10323
2023-07-01 | 4109 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 9778
2023-08-01 | 0 | 0 | 4631 | 4197 | 0 | 9966
2023-09-01 | 0 | 0 | 5545 | 4283 | 0 | 12133
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3842 | 3240 | 9999
2023-11-01 | 0 | 3616 | 3314 | 0 | 0 | 8414
2023-12-01 | 3571 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 10344
2024-01-01 | 5657 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 11256
2024-02-01 | 3766 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 9439
2024-03-01 | 0 | 4631 | 4068 | 0 | 0 | 12751
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3357 | 2905 | 9154
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 2389 | 8437
2024-06-01 | 0 | 0 | 3040 | 2771 | 0 | 11595
2024-07-01 | 3209 | 3015 | 0 | 0 | 0 | 10143
2024-08-01 | 0 | 0 | 3814 | 3283 | 0 | 12760
2024-09-01 | 0 | 0 | 3696 | 3225 | 0 | 9901
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5378 | 4739 | 12356
2024-11-01 | 0 | 3130 | 3203 | 0 | 0 | 9673
2024-12-01 | 3902 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 9996

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes) | Hipoclorito Sódico (l/mes)
2022-01-01 |  | 25
2022-02-01 |  | 25
2022-03-01 |  | 25
2022-04-01 |  | 25
2022-05-01 |  | 25
2022-06-01 |  | 25
2022-07-01 |  | 25
2022-08-01
2022-09-01 |  | 50
2022-10-01 |  | 50
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01 |  | 25
2023-02-01
2023-03-01 |  | 25
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01 |  | 25
2023-08-01 |  | 25
2023-09-01 |  | 25
2023-10-01 |  | 50
2023-11-01 |  | 25
2023-12-01 |  | 25
2024-01-01
2024-02-01 |  | 25
2024-03-01 |  | 50
2024-04-01
2024-05-01 |  | 25
2024-06-01 |  | 25
2024-07-01 |  | 50
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01 |  | 25
2024-11-01 |  | 25
2024-12-01 |  | 25 | 1878
* Datos de consumo anual de Hipoclorito Sódico estimados de forma concentrada en diciembre'24.
Trat. Terciario | Hipoclorito comercial | 11%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 14.08 | [9 empty] | 115.56
2023 | 8.24 | [9 empty] | 81.56 | 190809 Traslado interno a EDAR Villarrobledo (190 kg)
2024 | 17.04 | [9 empty] | 101.32 | 190809 Traslado interno a EDAR Villarrobledo (148 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Se detecta algún vertido a lo largo del año sin procedencia determinada.
- Actualmente no se encuentra ejecutada la instalación de tratamiento terciario con adición de hipoclorito sódico, pero se prevé que se encuentre operativa al inicio del próximo contrato de explotación.