## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 7617 | 7838
2022-02-01 | 6493 | 6629
2022-03-01 | 9322 | 9429
2022-04-01 | 11736 | 12211
2022-05-01 | 7965 | 8217
2022-06-01 | 4828 | 4846
2022-07-01 | 4645 | 4705
2022-08-01 | 5827 | 5958
2022-09-01 | 4443 | 4484
2022-10-01 | 4246 | 4231
2022-11-01 | 4686 | 4372
2022-12-01 | 11565 | 11260
2023-01-01 | 7805 | 7452
2023-02-01 | 5537 | 5117
2023-03-01 | 6073 | 5598
2023-04-01 | 6041 | 5476
2023-05-01 | 5566 | 4934
2023-06-01 | 6979 | 6605
2023-07-01 | 5423 | 5129
2023-08-01 | 6093 | 6091
2023-09-01 | 7701 | 7404
2023-10-01 | 7000 | 6275
2023-11-01 | 5286 | 4761
2023-12-01 | 6391 | 5751
2024-01-01 | 9511 | 8909
2024-02-01 | 8258 | 7918
2024-03-01 | 14399 | 14502
2024-04-01 | 12175 | 12076
2024-05-01 | 7507 | 6633
2024-06-01 | 6840 | 5993
2024-07-01 | 6475 | 5589
2024-08-01 | 6163 | 5762
2024-09-01 | 4693 | 4181
2024-10-01 | 5828 | 5705
2024-11-01 | 5383 | 5135
2024-12-01 | 6266 | 5698
2025-01-01 | 8496 | 8144
2025-02-01 | 6552 | 6322
2025-03-01 | 20419 | 19286
2025-04-01 | 13502 | 13327
2025-05-02 | 9939 | 9671
2025-06-01 | 7612 | 7458
2025-07-02 | 6256 | 6213
2025-08-02 | 7402 | 7422
2025-09-01 | 6795 | 6735
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo agua bruta y tamiz
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
04-01-22 | E:P | 28.8 | 27.5 | 89.7 | 130 | 1.56 | 0.89 | 127.55 | 26.4 | 1.51 | 2570
18-01-22 | E:P | 12.86 | 14 | 41.1 | 23.1 | 1.75 | 1.06 | 20.29 | 13.8 | 0.999 | 2700
01-02-22 | E:P | 22.22 | 72.9 | 130 | 34 | 2.44 | 1.1 | 30.46 | 27.8 | 2.87 | 2260
01-02-22 | E:P | 90.67 | 52.3 | 95.6 | 24.3 | 2.53 | 1.12 | 20.65 | 18.3 | 2.07 | 2650
15-02-22 | E:P | 35.71 | 7.6 | 28 | 19 | 1.86 | 1.21 | 15.93 | 16.4 | 2.36 | 3290
28-02-22 | E:P | 23 |  | 64 | 29.5 |  |  |  |  | 5.1 | 2780
07-03-22 | E:P | 34 |  | 86 | 23.5 |  |  |  |  | 2.9 | 2455
23-03-22 | E:P | 27 | 32.4 | 76.4 | 20 | 3.06 | 1.82 | 15.12 | 10.4 | 0.962 | 3300
25-03-22 | E:P | 1800 |  | 1919
29-03-22 | E:P | 24.71 | 18.7 | 44.2 | 16.3 | 1.74 | 1.21 | 13.35 | 12.3 | 1 | 3250
12-04-22 | E:P | 23.08 | 26 | 70 | 19.9 | 0.9 | 0.66 | 18.34 | 16 | 0.4 | 2880
26-04-22 | E:P | 30.77 | 52.6 | 132 | 22.5 | 9.9 | 0.6 | 12 | 3.7 | 0.1 | 2490
10-05-22 | E:P | 36.47 | 148 | 67.3 | 16.7 | 7.3 | 0.788 | 8.61 | 7 | 0.87 | 2300
25-05-22 | E:P | 138 | 6.7 | 19 | 15.8 | 9 | 0.64 | 6.2 | 5.59 | 0.1 | 2700
08-06-22 | E:P | 22.7 | 10 | 23 | 20 | 9.3 | 0.57 | 10.1 | 5 | 0.6 | 4480
21-06-22 | E:P | 52 | 29.2 | 43 | 28 | 6.6 | 1.14 | 20.3 | 10.6 | 0.7 | 2520
06-07-22 | E:P | 11.11 | 14 | 42 | 23 | 0.4 | 0.18 | 22.6 | 8 | 2 | 2910
20-07-22 | E:P | 71.67 | 120 | 132 | 27 | 0.1 | 0.01 | 26.9 | 21 | 1 | 2170
03-08-22 | E:P | 67.69 | 55 | 145 | 28.1 | 0.4 | 0.09 | 27.6 | 26.8 | 2.9 | 2300
06-08-22 | E:P | 68 |  | 54 | 33.4 |  |  |  |  | 3.3 | 2679
10-08-22 | E:P | 117.5 | 119 | 251 | 32 |  |  | 32 | 91 | 3.4 | 2290
22-08-22 | E:P | 108.7 | 81 | 183 | 38.4 |  |  | 38.1 | 35.5 | 5.3 | 2460
30-08-22 | E:P | 18 |  | 71 | 14.8 |  |  |  |  | 4 | 4717
06-09-22 | E:P | 24 | 19.5 | 54 | 39 | 16.5 | 0.09 | 22.4 | 18.2 | 2.5 | 2160
13-09-22 | E:P | 48 | 39 | 80 | 19.6 | 16.4 | 0.09 | 3.1 | 2 | 2.7 | 1872
27-09-22 | E:C | 40 | 29 | 67 | 45 | 4 | 0.54 | 40.5 | 12 | 2.1 | 2780
11-10-22 | E:P | 21.25 | 31.8 | 57 | 46 | 12.8 | 0.395 | 32.805 | 4.6 | 1.7 | 2510
19-10-22 | E:P | 26 | 21.7 | 57 | 13.7 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 3 | 2810
02-11-22 | E:P | 18 | 52 | 92 | 13.4 | 5 | 0.283 | 8.117 | 7.5 | 2.1 | 3010
23-11-22 | E:P | 27.27 | 15.7 | 30 | 21.6 | 14.4 | 0.4 | 6.8 | 6.7 | 1.3 | 2400
05-12-22 | E:P | 16.67 | 9.6 | 28 | 15.4 | 10.3 | 0.345 | 4.755 | 5.4 | 0.7 | 2480
14-12-22 | E:P | 20 | 5 | 74 | 34 |  |  |  |  | 1.4 | 2360
21-12-22 | E:P | 17.14 | 87 | 92 | 23.1 | 7.8 | 1.328 | 13.972 | 7.3 | 1.1 | 238
04-01-23 | E:C | 14 | 14.7 | 34 | 41.3 | 3.6 | 0.53 | 37.17 | 28.1 | 1 | 1246
18-01-23 | E:C | 106.67 | 37.7 | 86 | 41.2 | 4.5 | 0.601 | 36.099 | 12.9 | 2.14 | 2440
01-02-23 | E:C | 31 | 35.8 | 78 | 18 | 5.2 | 0.82 | 11.98 | 10.9 | 4.1 | 2230
15-02-23 | E:C | 15 | 24.6 | 62 | 27 | 6 | 0.956 | 20.044 | 20 | 2.1 | 2280
20-02-23 | E:P | 4 |  | 25 | 11.4 |  |  |  |  | 2.6 | 1871
28-02-23 | E:P | 4.3 |  | 55 | 7.61 |  |  |  |  | 2.9 | 1987
01-03-23 | E:C | 14.35 | 4 | 8 | 25.41 | 4 | 1.29 | 20.12 | 19 | 1.6 | 2420
15-03-23 | E:C | 15 | 11 | 45 | 11 | 4.2 | 1.134 | 5.666 | 3.8 | 1.7 | 2170
29-03-23 | E:C | 13 | 29 | 47 | 26.5 | 4.5 | 1.352 | 20.648 | 19.9 | 1.9 | 2310
12-04-23 | E:C | 48 | 114 | 206 | 24 | 0.1 | 0.05 | 23.85 | 25.5 | 4.2 | 2000
10-05-23 | E:C | 130 | 38.4 | 52 | 11.7 | 3.7 | 0.509 | 7.491 | 7.3 | 2 | 2150
24-05-23 | E:C | 20 | 92.9 | 71 | 21 | 4.3 | 0.69 | 16.01 | 14.2 | 1.8 | 2680
07-06-23 | E:C | 9 | 8.2 | 26 | 16 | 13.4 | 0.293 | 2.307 | 4 | 1.1 | 2270
21-06-23 | E:C | 7 | 21 | 50 | 15 | 4.6 | 0.406 | 9.994 | 9.1 | 1.8 | 2180
05-07-23 | E:C | 10.63 | 30.8 | 78 | 21.7 | 2.1 | 0.893 | 18.707 | 17.5 | 2.9 | 2470
19-07-23 | E:C | 13 | 9.2 | 29 | 17 | 6.8 | 0.01 | 10.19 | 6.3 | 1.8 | 2590
02-08-23 | E:C | 39 | 58.1 | 139 | 37 | 0.1 | 0.037 | 36.863 | 31.7 | 3.9 | 2570
16-08-23 | E:C | 440 | 289.1 | 615 | 25 | 2.1 | 0.152 | 22.748 | 20.2 | 9.7 | 1889
30-08-23 | E:C | 64.44 | 151 | 229 | 35 | 0.7 | 0.077 | 34.223 | 33.2 | 3.9 | 2640
31-08-23 | E:P | 74 |  | 151 | 13.7 |  |  |  |  | 6.4 | 4750
06-09-23 | E:C | 38.95 | 65 | 90 | 20 | 0.7 | 1.2 | 18.1 | 15.2 | 2.2 | 2740
08-09-23 | E:P | 52 |  | 140 | 7.79 |  |  |  |  | 2.7 | 2768
20-09-23 | E:C | 30 | 22.9 | 45 | 17 | 10.2 | 0.372 | 6.428 | 4.9 | 1.9 | 2500
04-10-23 | E:C | 9 | 12.3 | 29 | 16 | 6.4 | 0.387 | 9.213 | 8.9 | 3.1 | 2010
18-10-23 | E:C | 9 | 19.6 | 46 | 17 | 4.2 | 0.452 | 12.348 | 11 | 2.4 | 2450
30-10-23 | E:C | 29 |  | 32 | 11 | 4.7 | 0.783 | 5.517 | 7.7 |  | 2580
15-11-23 | E:C | 20 | 13.2 | 30 | 20 | 7.7 | 0.8 | 11.5 | 8.8 | 1.6 | 2530
29-11-23 | E:C | 14 | 17.7 | 40 | 14 | 4.7 | 0.363 | 8.937 | 12.6 | 1.9 | 2790
13-12-23 | E:C | 19 | 59.2 | 149 | 22 | 5 | 0.674 | 16.326 | 13.1 | 1 | 2580
27-12-23 | E:C | 15 | 21 | 52 | 17 | 1.1 | 0.09 | 15.81 | 15.2 | 1.1 | 2540
10-01-24 | E:C | 81.5 | 5.2 | 14 | 18 | 11.3 | 0.629 | 6.071 | 7.8 | 1.6 | 2540
24-01-24 | E:C | 43.3 | 14.2 | 30 | 26 | 7.8 | 0.844 | 17.356 | 11.5 | 2.1 | 2680
31-01-24 | E:C | 22.9 | 14 | 35 | 20 | 6.6 | 0.811 | 12.589 | 5.9 | 1.2 | 2710
13-02-24 | E:C | 11.8 | 16.3 | 42 | 23 | 8.8 | 0.75 | 13.45 | 7.7 | 1.5 | 2700
26-02-24 | E:P | 130 |  | 313 | 58.1 |  |  |  |  | 6.1 | 2578
27-02-24 | E:C | 23.6 | 37.1 | 90 | 19 | 10 | 0.825 | 8.175 | 4.5 | 1.7 | 2650
06-03-24 | E:P | 121 |  | 269 | 69.4 |  |  |  |  | 8.5 | 1947
07-03-24 | E:C | 28.5 | 21.2 | 49 | 22 | 7.7 | 0.808 | 13.492 | 7.4 | 1.6 | 2680
14-03-24 | E:C | 30.1 | 22.5 | 51 | 20 | 7.5 | 0.68 | 11.82 | 9 | 1.5 | 2610
21-03-24 | E:C | 31.2 | 37.6 | 85 | 20 | 3.2 | 0.911 | 15.889 | 14.3 | 1.9 | 2670
25-03-24 | E:C | 25 | 21 | 49 | 21 | 7.1 | 0.801 | 13.099 | 6.8 | 1.8 | 2550
04-04-24 | E:C | 23.6 | 23 | 52 | 19 | 9.3 | 0.525 | 9.175 | 8.5 | 1.7 | 2510
09-04-24 | E:C | 52 | 24.1 | 52 | 22 | 8.6 | 0.688 | 12.712 | 11.2 | 1.8 | 2730
18-04-24 | E:C | 32 | 28 | 61 | 20 | 7.6 | 0.751 | 11.649 | 9.1 | 1.6 | 2601
23-04-24 | E:C | 28 | 14 | 32 | 14 |  |  |  |  | 1.7 | 2620
26-04-24 | E:C | 100 | 104 | 229 | 18 | 4.1 | 1.566 | 12.334 | 12.1 | 3.5 | 2250
03-05-24 | E:C | 30.2 | 25.1 | 56 | 20 | 7.8 | 0.75 | 11.45 | 8.7 | 1.6 | 2630
07-05-24 | E:C | 21.3 | 20.4 | 43 | 19 | 3.3 | 0.718 | 14.982 | 10.1 | 1.7 | 2610
16-05-24 | E:C | 25 | 21 | 50 | 18 | 3.1 | 0.632 | 14.268 | 14 | 1.9 | 2580
21-05-24 | E:C | 13 | 18.5 | 36 | 15 | 2.3 | 0.512 | 12.188 | 8.6 | 1.7 | 2580
29-05-24 | E:C | 20 | 17 | 32 | 16 | 3.1 | 0.654 | 12.246 | 9.5 | 1.8 | 2600
04-06-24 | E:C | 562.8 | 241 | 514 | 21 | 0.5 | 0.092 | 20.408 | 16 | 8.2 | 2520
13-06-24 | E:C | 33 | 21.6 | 42 | 20 | 2.5 | 0.043 | 17.457 | 17 | 1.8 | 2550
18-06-24 | E:C | 18.4 | 16.5 | 33 | 24 | 6.4 | 1.34 | 16.26 | 14 | 1.7 | 2590
27-06-24 | E:C | 29 | 18.8 | 40 | 22 | 3.2 | 0.995 | 17.805 | 16 | 2 | 2560
02-07-24 | E:C | 10.4 | 15.3 | 31 | 17 | 12.7 | 0.112 | 4.188 | 3.4 | 1.2 | 2560
11-07-24 | E:C | 19 | 16.2 | 33 | 19 | 13 | 0.22 | 5.78 | 3 | 1.8 | 2550
16-07-24 | E:C | 13.3 | 25.5 | 47 | 7 | 0.1 | 0.424 | 6.476 | 5.3 | 1.8 | 2650
25-07-24 | E:C | 27 | 26.3 | 44 | 18 | 11.9 | 0.52 | 5.58 | 5 | 1.9 | 2560
30-07-24 | E:C | 138.5 | 16.5 | 30 | 9 | 0.1 | 0.029 | 8.871 | 6.2 | 2.6 | 2340
08-08-24 | E:C | 29 | 19 | 38 | 16 | 3.8 | 0.588 | 11.612 | 8.5 | 2.5 | 2565
14-08-24 | E:C | 166.3 | 441 | 858 | 42 | 2.9 | 0.21 | 38.89 | 21.6 | 7.8 | 1880
22-08-24 | E:C | 59 | 133 | 251 | 25 | 3.1 | 0.101 | 21.799 | 16.3 | 5.2 | 2410
29-08-24 | E:C | 49 | 65.5 | 123 | 20 | 2.5 | 0.1 | 17.4 | 16 | 6.1 | 2210
03-09-24 | E:C | 73.8 | 159 | 289 | 24 | 0.9 | 0.125 | 22.975 | 22.4 | 3.2 | 3510
13-09-24 | E:C | 69 | 121 | 233 | 22 | 1.1 | 0.111 | 20.789 | 20 | 4.4 | 2810
18-09-24 | E:C | 91.1 | 64.2 | 133 | 7 | 0.1 | 0.024 | 6.876 | 6.8 | 2.3 | 2950
26-09-24 | E:C | 77 | 66.2 | 145 | 14 | 1.1 | 0.103 | 12.797 | 10 | 3 | 2820
02-10-24 | E:C | 112 | 315 | 697 | 26 | 0.1 | 0.074 | 25.826 | 22.2 | 9.8 | 2890
10-10-24 | E:C | 95 | 136 | 299 | 25 | 0.2 | 0.088 | 24.712 | 21 | 8 | 2750
17-10-24 | E:C | 82 | 118 | 254 | 21 | 0.2 | 0.077 | 20.723 | 17 | 5.9 | 2230
24-10-24 | E:C | 9.6 | 16.5 | 35 | 18 | 14 | 0.106 | 3.894 | 2.2 | 1.4 | 2860
29-10-24 | E:C | 44 | 24.2 | 60 | 20 | 11 | 0.155 | 8.845 | 8 | 4 | 2530
07-11-24 | E:C | 25 | 30.5 | 65 | 17 | 10 | 0.144 | 6.856 | 5 | 2.5 | 2600
13-11-24 | E:C | 14.2 | 35.5 | 74 | 12 | 7.7 | 0.322 | 3.978 | 2.6 | 1.5 | 2780
22-11-24 | E:C | 16.8 | 36 | 89 | 15.6 | 4 | 0.23 | 11.37 | 6 | 2.1 | 2750
26-11-24 | E:C | 129 | 29 | 60 | 13 | 8.4 | 0.306 | 4.294 | 2.8 | 1.5 | 2700
02-12-24 | E:C | 46.5 | 36.2 | 79 | 14 | 7 | 0.35 | 6.65 | 3.2 | 1.8 | 2710
10-12-24 | E:C | 166 | 147 | 314 | 21.2 | 6 | 0.4 | 14.8 | 12.6 | 2.2 | 2670
18-12-24 | E:C | 66 | 44.1 | 95 | 20 | 6 | 0.4 | 13.6 | 11 | 2.1 | 2700
23-12-24 | E:C | 76.2 | 49 | 112 | 26 | 5 | 0.36 | 20.64 | 16 | 2.2 | 2640
31-12-24 | E:C | 70 | 46.8 | 101 | 15 | 2 | 0.125 | 12.875 | 12 | 2.1 | 2760
09-01-25 | E:C | 34 | 89.7 | 194 | 22 | 2.4 | 0.079 | 19.521 | 15.4 | 2.3 | 2650
16-01-25 | E:C | 50 | 58.8 | 125 | 20 | 2.2 | 0.101 | 17.699 | 14 | 2.2 | 2700
23-01-25 | E:C | 26.8 | 73.4 | 160 | 21 | 2 | 0.207 | 18.793 | 18 | 2.2 | 2530
27-01-25 | E:C | 152 | 262 | 610 | [6 empty] | 1120
28-01-25 | E:C | 144 | 170 | 367 | 12 | 0.1 | 0.165 | 11.735 | 7.4 | 6 | 1132
07-02-25 | E:C | 89 | 72.5 | 155 | 20 | 3.1 | 0.123 | 16.777 | 13 | 4 | 2050
13-02-25 | E:C | 30.1 | 13.6 | 29 | 16 | 4.3 | 0.171 | 11.529 | 5 | 1.8 | 2119
17-02-25 | E:C | 6 | 19.4 | 39 | [6 empty] | 2960
18-02-25 | E:P | 5.4 |  | 51 | 12 |  |  |  |  | 0.9 | 2280
21-02-25 | E:C | 39 | 15.9 | 55 | 18 | 5 | 0.135 | 12.865 | 6.5 | 2 | 2100
26-02-25 | E:C | 29.1 | 14.2 | 31 | 17 | 0.8 | 0.077 | 16.123 | 13 | 1.8 | 2580
04-03-25 | E:P | 12 |  | 43 | 10.3 |  |  |  |  | 1.14 | 2220
11-03-25 | E:C | 12 | 29.6 | 67 | [6 empty] | 2830
06-03-25 | E:C | 32 | 15.1 | 47 | 18 | 0.9 | 0.099 | 17.001 | 15 | 2.2 | 2460
14-03-25 | E:C | 65 | 42.1 | 98 | 18 | 2.1 | 0.14 | 15.76 | 15.2 | 2.4 | 2390
18-03-25 | E:C | 62.3 | 62 | 52 | 19 | 2.2 | 0.21 | 16.59 | 15.3 | 2.1 | 2310
25-03-25 | E:C | 61.3 | 42 | 102 | 21 | 2 | 0.42 | 18.58 | 18.3 | 2.1 | 1986
01-04-25 | E:C | 48.4 | 33.8 | 80 | 26 | 15.8 | 0.83 | 9.37 | 9.2 | 1.8 | 4230
01-04-25 | E:C | 180 | 200 | 410 | [6 empty] | 3520
08-04-25 | E:C | 22.58 | 18.9 | 44 | 21.6 | 11.5 | 0.846 | 9.254 | 8.6 | 1.8 | 3700
15-04-25 | E:C | 61.7 | 39.6 | 96 | 19.5 | 11.2 | 0.4 | 7.9 | 7.9 | 1.9 | 2853
22-04-25 | E:C | 37.3 | 30.1 | 72 | 16 | 11.6 | 0.234 | 4.166 | 4.3 | 2 | 2840
29-04-25 | E:C | 54.3 | 43.9 | 104 | 19 | 10.1 | 0.21 | 8.69 | 8.1 | 2.4 | 2557
06-05-25 | E:C | 63 | 43.4 | 105 | 17 | 16 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2680
13-05-25 | E:C | 46.62 | 30.1 | 73 | 19 | 11.5 | 0.5 | 7 | 7 | 2.1 | 2677
13-05-25 | E:C | 48 | 66 | 155 | [6 empty] | 3000
20-05-25 | E:C | 10.53 | 21.6 | 53 | 18.2 | 8.3 | 0.822 | 9.078 | 9 | 1.7 | 2490
27-05-25 | E:C | 57.2 | 38.1 | 86 | 18.7 | 8.6 | 0.1 | 10 | 9.9 | 2.3 | 2571
03-06-25 | E:C | 20 | 21.9 | 46 | [6 empty] | 2630
04-06-25 | E:C | 40.6 | 12.1 | 29 | 13 | 1.2 | 0.1 | 11.7 | 11.1 | 1.3 | 2220
10-06-25 | E:C | 10.8 | 15.6 | 43 | 13 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 1.5 | 2480
17-06-25 | E:C | 34.5 | 12.8 | 35 | 15 | 3.6 | 0.1 | 11.3 | 10.9 | 1.7 | 2354
24-06-25 | E:C | 50.2 | 20.3 | 47 | 18 | 0.1 | 0.63 | 17.27 | 16.6 | 1.5 | 2530
01-07-25 | E:C | 48.8 | 20.3 | 51 | 17 | 1.6 | 0.4 | 15 | 14.8 | 1.6 | 2460
08-07-25 | E:C | 22.2 | 25.3 | 64 | 21 | 5.7 | 0.2 | 15.1 | 15 | 2 | 2580
08-07-25 | E:C | 7.4 | 8.1 | 20.2 | [6 empty] | 3300
15-07-25 | E:C | 62.1 | 26.8 | 67 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 | 19.8 | 2.7 | 2650
22-07-25 | E:C | 43.3 | 24.2 | 63 | 18 | 10.4 | 0.1 | 7.5 | 7.1 | 2.2 | 2589
29-07-25 | E:C | 51.2 | 21.3 | 59 | 19 | 15.6 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2150
05-08-25 | E:C | 35.7 | 22.4 | 59 | 26 | 0.01 | 0.1 | 25.89 | 25.7 | 2.4 | 2730
12-08-25 | E:C | 45.1 | 21.1 | 62 | 21 | 8.6 | 0.1 | 12.3 | 9.2 | 2.3 | 2540
19-08-25 | E:C | 37.8 | 22 | 60 | 23 | 0.2 | 0.1 | 22.7 | 22.1 | 2.4 | 2230
26-08-25 | E:C | 38.9 | 22.6 | 65 | 28 | 1.6 | 0.15 | 26.25 | 26 | 2.6 | 2300
29-08-25 | E:P | 90 |  | 191 | 35.5 |  |  |  |  | 6.1 | 2150
02-09-25 | E:C | 18.2 | 21.3 | 55 | 18 | 7.2 | 0.3 | 10.5 | 10.2 | 2.1 | 2580
09-09-25 | E:C | 70.3 | 35.1 | 86 | 15 | 0.62 | 0.012 | 14.368 | 12.3 | 2.6 | 2610
12-09-25 | E:P | 70 |  | 150 | 26.6 |  |  |  |  | 1.85 | 1870
16-09-25 | E:C | 120.3 | 49.6 | 118 | 14 | 0.51 | 0.023 | 13.467 | 11.3 | 3.2 | 2640
23-09-25 | E:C | 123.2 | 63 | 123 | 23 | 0.62 | 0.12 | 22.26 | 18.3 | 2.5 | 2590
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016107434KW
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 392 | 294 | 0 | 0 | 0 | 919 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12
2022-02-01 | 367 | 270 | 0 | 0 | 0 | 726 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
2022-03-01 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 464 | 360 | 942 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 12
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 393 | 308 | 789 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 146
2022-06-01 | 0 | 0 | 343 | 266 | 0 | 669 | 0 | 0 | 405 | 319 | 0 | 696
2022-07-01 | 309 | 242 | 0 | 0 | 0 | 684 | 384 | 309 | 0 | 0 | 0 | 804
2022-08-01 | 0 | 0 | 349 | 275 | 0 | 707 | 0 | 0 | 395 | 315 | 0 | 746
2022-09-01 | 0 | 0 | 331 | 257 | 0 | 621 | 0 | 0 | 411 | 330 | 0 | 759
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 286 | 225 | 701 | 0 | 0 | 0 | 373 | 290 | 862
2022-11-01 | 0 | 311 | 247 | 0 | 0 | 646 | 0 | 388 | 297 | 0 | 0 | 743
2022-12-01 | 435 | 331 | 0 | 0 | 0 | 983 | 271 | 192 | 0 | 0 | 0 | 568
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2023-02-01 | 523 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 368 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 600 | 473 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 434 | 318 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 516 | 402 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 366 | 297 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 97 | 81 | 221 | 0 | 0 | 0 | 77 | 62 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 582 | 458 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 383 | 284 | 0 | 0
2023-07-01 | 516 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 400 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 562 | 443 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 427 | 314 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 550 | 440 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 400 | 332 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 552 | 433 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 435 | 355 | 0
2023-11-01 | 0 | 551 | 431 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 437 | 340 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 504 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 374 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 648 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 409 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 613 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 316 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 667 | 528 | 0 | 0 | 1526 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 722 | 560 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 638 | 494 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 524 | 412 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 190 | 145 | 0 | 0
2024-07-01 | 626 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 292 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 564 | 445 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 440 | 350 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 568 | 452 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 243 | 188 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 572 | 451 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617
2024-11-01 | 0 | 526 | 408 | 0 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746
2024-12-01 | 530 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 4,5 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023
2024 | 1.2 | [10 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Pinarejo (436 kg) 190801 Traslado internos a EDAR Tresjuncos (488 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_Se detectan vertidos esporádicos a lo largo del año de posible procedencia queserías