## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 7319 | 6930
2022-02-01 | 4844 | 4689
2022-03-01 | 6338 | 6043
2022-04-01 | 5933 | 5583
2022-05-01 | 4127 | 3626
2022-06-01 | 2056 | 2021
2022-07-01 | 2691 | 2453
2022-08-01 | 3755 | 3302
2022-09-01 | 2585 | 2366
2022-10-01 | 2176 | 1922
2022-11-01 | 2179 | 1888
2022-12-01 | 7722 | 6990
2023-01-01 | 10463 | 9513
2023-02-01 | 8209 | 7963
2023-03-01 | 7519 | 7211
2023-04-01 | 6140 | 6141
2023-05-01 | 3353 | 3140
2023-06-01 | 1782 | 1551
2023-07-01 | 2922 | 2643
2023-08-01 | 4221 | 3535
2023-09-01 | 2802 | 2603
2023-10-01 | 2350 | 2256
2023-11-01 | 2335 | 2185
2023-12-01 | 2567 | 2500
2024-01-01 | 5634 | 5196
2024-02-01 | 6743 | 6603
2024-03-01 | 8940 | 8076
2024-04-01 | 10454 | 9329
2024-05-01 | 10787 | 9774
2024-06-01 | 6580 | 6163
2024-07-01 | 4839 | 4453
2024-08-01 | 4095 | 3603
2024-09-01 | 1984 | 1754
2024-10-01 | 2285 | 2043
2024-11-01 | 2963 | 2571
2024-12-01 | 3742 | 2997
2025-01-01 | 4287 | 3546
2025-02-01 | 3647 | 3131
2025-03-01 | 10049 | 8605
2025-04-01 | 10935 | 8264
2025-05-02 | 12275 | 8084
2025-06-01 | 8346 | 7700
2025-07-02 | 8239 | 7675
2025-08-02 | 6665 | 6143
2025-09-01 | 4593 | 4230
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo y tamiz
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
04-01-22 | E:P | 187.5 | 151 | 357 | 21.7 |  |  |  |  | 3.5 | 1788
11-01-22 | E:P | 282 | 187 | 402 | 23.8 |  |  |  |  | 3.6 | 2420
18-01-22 | E:P | 33.85 | 106 | 81.1 | 30.4 |  |  |  |  | 1.78 | 2210
25-01-22 | E:P | 122.22 | 65 | 153 | 8.89 |  |  |  |  | 0.699 | 1688
01-02-22 | E:P | 27.27 | 46.2 | 98.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.98 | 1666
01-02-22 | E:P | 81.67 | 89.2 | 202 | 20.1 |  |  |  |  | 2.78 | 1936
08-02-22 | E:P | 376 | 175 | 386 | 22.1 |  |  |  |  | 2.89 | 2370
15-02-22 | E:P | 61.67 | 74 | 173 | 19.3 |  |  |  |  | 2.69 | 3370
15-02-22 | E:P | 30.91 | 31.7 | 40.4 | 9.77 |  |  |  |  | 1.43 | 2080
21-03-22 | E:C | 804.44 |  | 634 | [6 empty] | 3230
29-03-22 | E:P | 408.33 | 71 | 162 | 70.9 |  |  |  |  | 14.1 | 3220
12-04-22 | E:P | 70 | 38 | 107 | 31 |  |  |  |  | 2.1 | 2140
26-04-22 | E:P | 123.64 | 62 | 150 | 32 |  |  |  |  | 3.3 | 2110
10-05-22 | E:P | 81.54 | 72.7 | 133 | 44.2 |  |  |  |  | 3.58 | 2290
25-05-22 | E:P | 112 | 101 | 212 | 67 |  |  |  |  | 10.8 | 3430
08-06-22 | E:P | 128.9 | 148 | 321 | 61 |  |  |  |  | 5.5 | 1374
21-06-22 | E:P | 162.9 | 216 | 464 | 74 |  |  |  |  | 8 | 1641
06-07-22 | E:P | 175.4 | 216 | 583 | 76 |  |  |  |  | 11 | 2120
20-07-22 | E:P | 427.27 | 740 | 1086 | 124 |  |  |  |  | 7.2 | 3940
03-08-22 | E:P | 830 | 587 | 1132 | 94 |  |  |  |  | 17.9 | 2241
10-08-22 | E:P | 102.67 | 123 | 337 | 85 |  |  |  |  | 12 | 2410
22-08-22 | E:P | 410 | 559 | 1194 | 77 |  |  |  |  | 19.6 | 2240
30-08-22 | E:P | 768 |  | 1262 | 110 |  |  |  |  | 18 | 13400
06-09-22 | E:P | 709 |  | 709 | 90.5 |  |  |  |  | 14 | 2132
06-09-22 | E:P | 3420 | 1160 | 2320 | 195 |  |  |  |  | 24.2 | 7090
13-09-22 | E:P | 266 | 285 | 605 | 79 |  |  |  |  | 3 | 1542
27-09-22 | E:P | 90 | 185 | 379 | 77 |  |  |  |  | 11.8 | 2740
11-10-22 | E:P | 108 | 84 | 181 | 58 |  |  |  |  | 4.4 | 3280
19-10-22 | E:P | 46 | 67.2 | 141 | 59 |  |  |  |  | 7.9 | 1290
02-11-22 | E:P | 502 | 565 | 1126 | 98 |  |  |  |  | 17.2 | 3080
23-11-22 | E:P | 178 | 95 | 251 | 53 |  |  |  |  | 5.4 | 1387
05-12-22 | E:P | 117.7 | 27.9 | 62 | 54 |  |  |  |  | 2.8 | 1507
21-12-22 | E:P | 22.76 | 59 | 111 | 58 |  |  |  |  | 1.6 | 1781
04-01-23 | E:C | 11 | 9.8 | 25 | 48.4 |  |  |  |  | 0.8 | 765
18-01-23 | E:C | 11 | 15.1 | 26 | 43.6 |  |  |  |  | 1.54 | 1468
01-02-23 | E:C | 29 | 32.4 | 67 | 25 |  |  |  |  | 3.9 | 2370
15-02-23 | E:C | 24 | 10.9 | 47 | 8 |  |  |  |  | 1.9 | 1287
01-03-23 | E:C | 41.3 |  | 55 | 26.2 |  |  |  |  | 2 | 1421
15-03-23 | E:C | 48 | 56.2 | 90 | 26 |  |  |  |  | 3.4 | 1275
29-03-23 | E:C | 33 | 49.9 | 53 | 9 |  |  |  |  | 1.8 | 1409
12-04-23 | E:C | 26 | 28.5 | 97 | 6 |  |  |  |  | 2 | 1313
26-04-23 | E:C | 13 | 24.6 | 46 | 11 |  |  |  |  | 1.9 | 1388
03-05-23 | E:C | 51 | 45.5 | 140 | 11 |  |  |  |  | 2.7 | 1479
10-05-23 | E:C | 57.41 | 33 | 54 | 11.2 |  |  |  |  | 2.6 | 1835
17-05-23 | E:C | 27 | 28.5 | 63 | 7 |  |  |  |  | 2.3 | 1463
24-05-23 | E:C | 75 | 54.2 | 156 | 25 |  |  |  |  | 3.8 | 1481
30-05-23 | E:C | 59 | 37.8 | 149 | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 1734
07-06-23 | E:C | 123 | 160 | 305 | 29 |  |  |  |  | 8 | 1317
14-06-23 | E:C | 97 | 159 | 321 | 23 |  |  |  |  | 8.3 | 1388
21-06-23 | E:C | 188.24 | 354 | 663 | 60 |  |  |  |  | 12.8 | 1685
28-06-23 | E:C | 320 | 570 | 1127 | 63 |  |  |  |  | 16.4 | 1851
05-07-23 | E:C | 150 | 101 | 182 | 26.4 |  |  |  |  | 4.8 | 3060
13-07-23 | E:C | 127.69 | 329 | 651 | 52 |  |  |  |  | 11.1 | 1713
26-07-23 | E:C | 134 | 207 | 470 | 62 |  |  |  |  | 10.5 | 2900
26-07-23 | E:C | 134 | 207 | 470 | 62 |  |  |  |  | 10.5 | 2900
02-08-23 | E:C | 258 | 200 | 541 | 64 |  |  |  |  | 9.6 | 2060
09-08-23 | E:C | 131 | 149 | 387 | 81 |  |  |  |  | 10.3 | 2770
16-08-23 | E:C | 284 | 269.7 | 611 | 101 |  |  |  |  | 13.3 | 1978
23-08-23 | E:C | 182 | 243 | 466 | 62 |  |  |  |  | 9 | 1730
30-08-23 | E:C | 217.14 | 170 | 523 | 70 |  |  |  |  | 11 | 2230
31-08-23 | E:P | 418 |  | 968 | 100 |  |  |  |  | 17 | 4060
13-09-23 | E:C | 60 | 66.4 | 114 | 37 |  |  |  |  | 4.2 | 2230
20-09-23 | E:C | 58 | 101 | 207 | 45 |  |  |  |  | 4.9 | 1606
27-09-23 | E:C | 39 | 39.3 | 73 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 1360
04-10-23 | E:C | 118 | 110 | 210 | 18 |  |  |  |  | 4.4 | 1533
09-10-23 | E:C | 55 | 60.9 | 144 | 23 |  |  |  |  | 5.2 | 2570
18-10-23 | E:C | 34 | 61.3 | 155 | 10 |  |  |  |  | 3.3 | 1459
25-10-23 | E:C | 37 | 33.3 | 65 | 26 |  |  |  |  | 3.2
30-10-23 | E:C | 241 |  | 639 | 46 | [5 empty] | 1824
08-11-23 | E:C | 24 | 32.9 | 82 | 20 |  |  |  |  | 2.9 | 1537
15-11-23 | E:C | 117 | 117 | 278 | 43 |  |  |  |  | 5.4 | 2190
22-11-23 | E:C | 18 | 52.3 | 168 | 19 |  |  |  |  | 4.5 | 1522
29-11-23 | E:C | 148 | 185 | 339 | 47 |  |  |  |  | 8.1 | 1391
05-12-23 | E:C | 105 | 129 | 284 | 41 |  |  |  |  | 7.3 | 1220
13-12-23 | E:C | 49 | 150 | 300 | 36 |  |  |  |  | 3.9 | 1508
20-12-23 | E:C | 284 | 421 | 863 | 75 |  |  |  |  | 12.6 | 1980
27-12-23 | E:C | 95 | 147 | 340 | 46 |  |  |  |  | 5.6 | 1874
03-01-24 | E:C | 172 | 105 | 205 | 34 |  |  |  |  | 5.7 | 3230
10-01-24 | E:C | 168 | 57 | 197 | 23 |  |  |  |  | 3.9 | 1504
17-01-24 | E:C | 23.3 | 10 | 40 | 16 |  |  |  |  | 0.7 | 1664
24-01-24 | E:C | 25 | 19.7 | 35 | 22 |  |  |  |  | 1.9 | 1754
31-01-24 | E:C | 30.8 | 28 | 48 | 16 |  |  |  |  | 1.3 | 1796
07-02-24 | E:C | 213.6 | 147 | 394 | 29 |  |  |  |  | 5.6 | 1754
14-02-24 | E:C | 64.3 | 62.5 | 156 | 33 |  |  |  |  | 3.2 | 1781
21-02-24 | E:C | 51 | 28.6 | 59 | 21 |  |  |  |  | 2.4 | 1831
28-02-24 | E:C | 16.4 | 8.5 | 19 | 22 |  |  |  |  | 1.9 | 1859
06-03-24 | E:C | 41.2 | 37.6 | 91 | 21 |  |  |  |  | 2.1 | 1888
13-03-24 | E:C | 68 | 89 | 299 | 46 |  |  |  |  | 4.2 | 2072
20-03-24 | E:C | 40.7 | 30.9 | 84 | 15 |  |  |  |  | 2 | 1833
26-03-24 | E:C | 45 | 44 | 110 | 22 |  |  |  |  | 2.2 | 1950
03-04-24 | E:C | 170 | 25.5 | 59 | 21 |  |  |  |  | 2.2 | 2024
10-04-24 | E:C | 42 | 26.3 | 59 | 23 |  |  |  |  | 1.8 | 1947
17-04-24 | E:C | 34.3 | 42.4 | 91 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 1852
24-04-24 | E:C | 32.1 | 31.1 | 69 | 19 |  |  |  |  | 1.9 | 1741
02-05-24 | E:C | 15.1 | 5.5 | 12 | 20 |  |  |  |  | 1 | 1668
08-05-24 | E:C | 38.6 | 31 | 59 | 16 |  |  |  |  | 1.8 | 1584
15-05-24 | E:C | 37.9 | 40.3 | 83 | 23 |  |  |  |  | 2.4 | 1684
22-05-24 | E:C | 136 | 98 | 190 | 18 |  |  |  |  | 3.6 | 1564
28-05-24 | E:C | 128.7 | 254 | 493 | 35 |  |  |  |  | 9.6 | 1678
28-05-24 | E:P | 23.5 |  | 69 | 25.3 |  |  |  |  | 2.95 | 1370
05-06-24 | E:C | 190 | 141 | 277 | 39 |  |  |  |  | 4.4 | 1679
11-06-24 | E:P | 215 | 271 | 525 | 36 |  |  |  | 25.2 | 6.2 | 1600
11-06-24 | E:P | 202 |  | 700 | 52.3 |  |  |  |  | 4.18 | 1390
12-06-24 | E:C | 39 | 59.9 | 116 | 35 | 2.7 | 1.6 | 30.7 | 26 | 3.4 | 1654
17-06-24 | E:C | 13.9 | 55.3 | 107 | 30 |  |  |  |  | 3.9 | 1712
20-06-24 | E:P | 50 | 133 | 250 | 11 |  |  |  |  | 7.4 | 1652
26-06-24 | E:C | 25.3 | 45.1 | 93 | 14 |  |  |  |  | 2.2 | 1682
03-07-24 | E:C | 48.8 | 14.8 | 29 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 1377
10-07-24 | E:C | 22.6 | 18 | 35 | 12 | 0.1 | 0.511 | 11.389 | 10.9 | 2.6 | 1733
17-07-24 | E:C | 31.3 | 95.5 | 182 | 24 |  |  |  |  | 3.55 | 1814
23-07-24 | E:P | 170 |  | 430 | 78 |  |  |  |  | 8 | 1640
24-07-24 | E:C | 32 | 44.8 | 85 | 18 |  |  |  |  | 3.6 | 3140
24-07-24 | E:P | 3210 |  | 7140 | 111 |  |  |  |  | 35.5 | 2100
31-07-24 | E:C | 23.3 | 58 | 107 | 41 |  |  |  |  | 4.4 | 1979
01-08-24 | E:P | 394 |  | 650 | 101 |  |  |  |  | 5.4 | 1570
07-08-24 | E:C | 97.1 | 99.6 | 190 | 56 |  |  |  |  | 6.7 | 1683
13-08-24 | E:C | 109.9 | 285 | 550 | 42 |  |  |  |  | 8.3 | 2670
20-08-24 | E:C | 75.5 | 193 | 375 | 66 |  |  |  |  | 9.3 | 1928
23-08-24 | E:C | 1923 |  | 4520 | 105 |  |  |  |  | 26.2 | 2200
27-08-24 | E:C | 377.2 | 351 | 714 | 91 |  |  |  |  | 12.2 | 2580
03-09-24 | E:C | 50 | 122 | 229 | 40 |  |  |  |  | 5.9 | 1623
10-09-24 | E:C | 39.1 | 158 | 297 | 60 |  |  |  |  | 9.7 | 2670
13-09-24 | E:C | 233 | 177 | 701 | 75.2 |  |  |  |  | 15.6 | 2029
16-09-24 | E:P | 996 |  | 2372 | 90 |  |  |  |  | 22.3 | 2118
19-09-24 | E:C | 144.2 | 137 | 286 | 56 | 0.4 | 0.135 | 55.465 | 50.8 | 6.6 | 2540
24-09-24 | E:C | 192.4 | 212 | 460 | 76 |  |  |  |  | 11.1 | 5670
24-09-24 | E:C | 27.1 | 76 | 174 | 47.8 |  |  |  |  | 5.1 | 2188
03-10-24 | E:C | 106.1 | 179 | 389 | 59 |  |  |  |  | 7.9 | 2220
09-10-24 | E:C | 50 | 88.2 | 192 | 43 |  |  |  |  | 3.9 | 1671
17-10-24 | E:C | 13.2 | 52.2 | 112 | 49 |  |  |  |  | 3.6 | 3110
23-10-24 | E:C | 110 | 179 | 389 | 41 |  |  |  |  | 3.8 | 2037
30-10-24 | E:C | 44.9 | 72.8 | 158 | 38 |  |  |  |  | 3.7 | 2230
07-11-24 | E:C | 7.9 | 46.6 | 100 | 15 |  |  |  |  | 2.9 | 2740
14-11-24 | E:C | 55 | 19.5 | 650 | 20 | 0.2 | 0.032 | 19.768 | 12 | 5 | 2110
20-11-24 | E:C | 138 | 117 | 249 | 49 |  |  |  |  | 6.8 | 2390
27-11-24 | E:C | 80.1 | 36 | 88 | 28 |  |  |  |  | 3.1 | 1744
04-12-24 | E:C | 85.2 | 118 | 244 | 38 |  |  |  |  | 7.9 | 2360
11-12-24 | E:C | 476 | 419 | 914 | 64 |  |  |  |  | 10.2 | 1802
16-12-24 | E:P | 100 |  | 285 | 61 |  |  |  |  | 4.8 | 1690
18-12-24 | E:C | 108.3 | 111 | 244 | 54 |  |  |  |  | 9.8 | 2570
23-12-24 | E:P | 400 |  | 400 | 65 |  |  |  |  | 5.9 | 1524
26-12-24 | E:C | 25 | 56 | 102 | 24 |  |  |  |  | 3.8 | 1905
03-01-25 | E:C | 117.9 | 113 | 227 | 34 |  |  |  |  | 5.3 | 1796
07-01-25 | E:C | 88.3 | 190 | 417 | 39 |  |  |  |  | 4.6 | 1843
15-01-25 | E:C | 58.4 | 121 | 253 | 32 |  |  |  |  | 5.7 | 2148
24-01-25 | E:C | 77 | 142 | 305 | 35 |  |  |  |  | 5 | 2040
28-01-25 | E:C | 30.1 | 15.6 | 34 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 619
05-02-25 | E:C | 50.6 | 29.5 | 63 | 26 |  |  |  |  | 2.8 | 2240
14-02-25 | E:C | 51 | 41.1 | 88 | 33 |  |  |  |  | 4.8 | 2250
20-02-25 | E:C | 54.7 | 73.8 | 159 | 37 |  |  |  |  | 5.2 | 2350
27-02-25 | E:C | 77 | 83 | 189 | 40 |  |  |  |  | 6 | 2410
04-03-25 | E:C | 59 | 66.9 | 147 | 35 |  |  |  |  | 5 | 2220
12-03-25 | E:C | 27.03 | 47 | 121 | 15 |  |  |  |  | 2.6 | 1551
19-03-25 | E:C | 15.3 | 12 | 36 | 16 |  |  |  |  | 2 | 1530
26-03-25 | E:C | 16.13 | 27.1 | 64 | 20 |  |  |  |  | 1.7 | 2037
02-04-25 | E:C | 25.8 | 15.8 | 39 | 20 |  |  |  |  | 1.8 | 2017
02-04-25 | E:C
16-04-25 | E:C | 66.5 | 50.1 | 120 | 19 |  |  |  |  | 1.9 | 1896
23-04-25 | E:C | 31.4 | 47.7 | 112 | 18 |  |  |  |  | 1.4 | 1867
30-04-25 | E:C | 64.7 | 46.8 | 111 | 26 |  |  |  |  | 3 | 1931
07-05-25 | E:C | 70 | 52.1 | 130 | 18 |  |  |  |  | 1.9 | 1807
14-05-25 | E:C | 9.38 | 43.9 | 105 | 17 |  |  |  |  | 2 | 1923
21-05-25 | E:C | 46.7 | 41.2 | 100 | 24 |  |  |  |  | 2.9 | 1916
28-05-25 | E:C | 15.6 | 16.9 | 41 | 20 |  |  |  |  | 1.9 | 1803
05-06-25 | E:C | 55 | 45.6 | 88 | 24 |  |  |  |  | 2.9 | 1929
11-06-25 | E:C | 18.2 | 15.2 | 43 | 19 |  |  |  |  | 3.9 | 1656
18-06-25 | E:C | 23.5 | 30.5 | 76 | 21 |  |  |  |  | 2.7 | 1756
18-06-25 | E:P | 18.8 |  | 18 | 8.7 |  |  |  |  | 1.92 | 1570
25-06-25 | E:C | 51.6 | 15.1 | 38 | 18 |  |  |  |  | 1.8 | 1960
01-07-25 | E:P | 132 |  | 215 | 19 |  |  |  |  | 2.48 | 1400
02-07-25 | E:C | 48.9 | 20.8 | 53 | 20 |  |  |  |  | 1.9 | 1895
09-07-25 | E:C | 29.3 | 47.5 | 114 | 22 |  |  |  |  | 3 | 1567
16-07-25 | E:C | 76.2 | 34.1 | 90 | 25 |  |  |  |  | 3.4 | 1537
23-07-25 | E:C | 52.6 | 36.7 | 86 | 22 |  |  |  |  | 3.1 | 1650
30-07-25 | E:C | 48.6 | 24.9 | 72 | 18 |  |  |  |  | 2 | 1530
06-08-25 | E:C | 80.3 | 56.9 | 136 | 22 |  |  |  |  | 3.8 | 1588
12-08-25 | V:C | 511 |  | 2023 | 92 |  |  |  |  | 24.2 | 2560
13-08-25 | E:C | 89 | 29.8 | 86 | 27 |  |  |  |  | 3.1 | 1625
19-08-25 | E:C | 46.8 | 158.1 | 367 | 55 |  |  |  |  | 7.5 | 2156
27-08-25 | E:C | 396.8 | 36.9 | 99 | 46 |  |  |  |  | 10.1 | 2220
03-09-25 | E:C | 654.3 | 91.4 | 218 | 50 |  |  |  |  | 8.3 | 1431
10-09-25 | E:C | 127.3 | 43.6 | 109 | 42 |  |  |  |  | 4.4 | 1620
17-09-25 | E:C | 136 | 46.3 | 93.6 | 26 |  |  |  |  | 3.5 | 1920
24-09-25 | E:C | 147.3 | 73 | 150 | 26 |  |  |  |  | 3.7 | 1807
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000010767901YB
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 33
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 408 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39
2022-02-01 | 357 | 271 | 0 | 0 | 0 | 900 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28
2022-03-01 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 652 | 482 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 84 | 80 | 168
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 803 | 556 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 104
2022-06-01 | 0 | 0 | 646 | 602 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 43
2022-07-01 | 747 | 794 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 67
2022-08-01 | 0 | 0 | 854 | 911 | 0 | 2116 | 0 | 0 | 119 | 99 | 0 | 198
2022-09-01 | 0 | 0 | 785 | 1002 | 0 | 2276 | 0 | 0 | 164 | 158 | 0 | 342
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 911 | 829 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 | 100
2022-11-01 | 0 | 1114 | 858 | 0 | 0 | 2237 | 0 | 106 | 73 | 0 | 0 | 160
2022-12-01 | 1087 | 840 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 423 | 333 | 0 | 0 | 0 | 822
2023-01-01 | 1149 | 891 | 0 | 0 | 0 | 2338 | 756 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1517
2023-02-01 | 413 | 320 | 0 | 0 | 0 | 639 | 270 | 212 | 0 | 0 | 0 | 442
2023-03-01 | 0 | 1320 | 1031 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 911 | 711 | 0 | 0 | 1658
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 767 | 561 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 607 | 466 | 1262
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 900 | 655 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 277 | 199 | 481
2023-06-01 | 0 | 0 | 667 | 468 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 372 | 274 | 0 | 589
2023-07-01 | 606 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 333 | 239 | 0 | 0 | 0 | 641
2023-08-01 | 0 | 0 | 536 | 401 | 0 | 825 | 0 | 0 | 134 | 97 | 0 | 137
2023-09-01 | 0 | 0 | 1261 | 963 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 229 | 179 | 0 | 480
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 661 | 505 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 152 | 118 | 303
2023-11-01 | 0 | 687 | 517 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 159 | 127 | 0 | 0 | 314
2023-12-01 | 595 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 129 | 99 | 0 | 0 | 0 | 357
2024-01-01 | 843 | 619 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 188 | 142 | 0 | 0 | 0 | 367
2024-02-01 | 834 | 627 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 198 | 151 | 0 | 0 | 0 | 355
2024-03-01 | 0 | 762 | 578 | 0 | 0 | 1466 | 0 | 168 | 132 | 0 | 0 | 357
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 911 | 729 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 207 | 159 | 370
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 894 | 715 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 192 | 151 | 354
2024-06-01 | 0 | 0 | 669 | 494 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 137 | 107 | 0 | 317
2024-07-01 | 530 | 384 | 0 | 0 | 0 | 927 | 112 | 90 | 0 | 0 | 0 | 178
2024-08-01 | 0 | 0 | 1258 | 958 | 0 | 2528 | 0 | 0 | 149 | 122 | 0 | 322
2024-09-01 | 0 | 0 | 1261 | 963 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 229 | 179 | 0 | 480
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 888 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 237 | 189 | 412
2024-11-01 | 0 | 1309 | 1040 | 0 | 0 | 2557 | 0 | 188 | 145 | 0 | 0 | 437
2024-12-01 | 1440 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3727 | 91 | 75 | 0 | 0 | 0 | 194

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | [11 empty] | 190805 Traslado interno fangos espesados a EDAR Mota del Cuervo (250 kg) 190805 Traslado interno fangos espesados a EDARI Tarancón (200 kg) | 18
2024 | [10 empty] | 10.13 | *Fontalcazar (gestor) retiro residuos denominando como agua residual. Traslado interno no tratado.

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Ausencia de un pozo de gruesos con cuchara bivalva
- Ausencia de grupo de presión
- Avería de agua potable
_Se detecta de forma muy puntual algún vertido sin procedencia determinada