## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 108209 | 103873
2022-02-01 | 110756 | 99970
2022-03-01 | 137967 | 125581
2022-04-01 | 116720 | 108942
2022-05-01 | 105797 | 90986
2022-06-01 | 95535 | 91085
2022-07-01 | 101713 | 89482
2022-08-01 | 101461 | 87207
2022-09-01 | 103982 | 98871
2022-10-01 | 105196 | 101102
2022-11-01 | 121446 | 118965
2022-12-01 | 189604 | 176518
2023-01-01 | 127703 | 119784
2023-02-01 | 105182 | 96011
2023-03-01 | 116003 | 105674
2023-04-01 | 114740 | 102492
2023-05-01 | 128535 | 114549
2023-06-01 | 122447 | 107469
2023-07-01 | 111041 | 97192
2023-08-01 | 111256 | 93387
2023-09-01 | 134824 | 111467
2023-10-01 | 123123 | 109490
2023-11-01 | 124630 | 106446
2023-12-01 | 122178 | 103687
2024-01-01 | 139899 | 122488
2024-02-01 | 127405 | 112022
2024-03-01 | 146163 | 128130
2024-04-01 | 123211 | 105469
2024-05-01 | 124288 | 109208
2024-06-01 | 121677 | 106403
2024-07-01 | 108090 | 94833
2024-08-01 | 121817 | 106390
2024-09-01 | 125556 | 109266
2024-10-01 | 149195 | 126632
2024-11-01 | 129367 | 110026
2024-12-01 | 131057 | 103849
* Datos estimados.

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Sulfatos (mg/l)
2022-01-03 | C | 115 | 300 | 519.8 | 61.68 | 61 | 58.04 | 0.5 | <0,1 | 12.08 | 4366
2022-01-04 | C | 201 | 240 | 668 | 75.1 | 74.7 | 52 | 0.5 | 0 | 7.56 | 3600
2022-01-04 | C | 159 |  | 644 | 82.5 |  |  |  |  | 14 | 1639
2022-01-05 | C | 138 | 328 | 605 | 57.6 | 57 | 40.2 | 0.5 | <0,1 | 10.52 | 5470
2022-01-07 | C | [8 empty] | 7.4 | 5180
2022-01-10 | C | 75 | 439 | 757 | 60.5 | 59.5 | 52 | 0.7 | <0,1 | 6.3 | 5570
2022-01-11 | C |  |  | 3656 | [5 empty] | 32.6 | 4310
2022-01-11 | C | 1540 | 1900 | 3650
2022-01-11 | C | 253 |  | 2942 | 108 |  |  |  |  | 45 | 3498
2022-01-12 | C | 275 | 2421 | 4545 | 148 | 146 | 81.9 | 1.1 | <0,1 | 37.8 | 5320
2022-01-13 | C |  |  | 2667 | [5 empty] | 31 | 4050
2022-01-14 | C |  |  | 1832 | [5 empty] | 23.5 | 4330
2022-01-15 | C | 264 | 1800 | 2963 | 136 | 134.2 | 72.9 | 0.8 | <0,1 | 31.9 | 6340
2022-01-17 | C | 220 | 1632 | 2734 | 105 | 103.1 | 68.8 | 1.2 | <0,1 | 29.1 | 4200
2022-01-18 | C |  |  | 1965 | 122 |  |  |  |  | 22.6 | 3460
2022-01-19 | C | 588 | 1850 | 4120 | 113.5 |  |  |  |  | 26.6 | 4115
2022-01-20 | C |  |  | 2047 | 22.8 |  |  |  |  | 103 | 4120
2022-01-21 | C |  |  | 802 | [5 empty] | 12 | 5760
2022-01-22 | C |  |  | 1232 | [5 empty] | 19.2 | 3610
2022-01-23 | C |  |  | 793 | [5 empty] | 15.5 | 4740
2022-01-24 | C | 268 | 850 | 1620
2022-01-24 | C |  |  | 953 | [5 empty] | 24.5 | 4030
2022-01-25 | C | 416 |  | 1065 | 65.5 | 65.1 |  | 0.5 | 0 | 5.6 | 3779
2022-01-26 | C | 247 | 484 | 880 | 43.8 | 43 | 28 | 1.18 | <0,1 | 9.92 | 4920
2022-01-27 | C | [8 empty] | 9.38 | 4294
2022-01-28 | C | 262 | 588 | 1000 | 62.1 | 61 | 39.8 | 1 | <0,1 | 17.22 | 4294
2022-01-31 | C | 145 |  | 819.4 | 53.5 | 52.6 | 46.2 | 0.7 | <0,1 | 10.68 | 5108
2022-02-01 | C | [8 empty] | 12.34 | 4124
2022-02-01 | C | 290 |  | 2605 | 88.5 |  |  |  |  | 16 | 3604
2022-02-02 | C |  |  | 1297.6 | [5 empty] | 10.72 | 4500
2022-02-03 | C | [8 empty] | 14.06 | 4230
2022-02-04 | C | 218 | 480 | 1400 | 55.9 | 55.8 | 43 | 0.1 | <0,03 | 8.1 | 3590
2022-02-07 | C | [8 empty] | 9.26 | 5130
2022-02-07 | C | 109 | 210 | 410
2022-02-08 | C | [8 empty] | 12.16 | 3840
2022-02-08 | C | 158 |  | 789 | 67 |  |  |  |  | 12 | 3377
2022-02-09 | C | 200 | 266 | 541.6 | 58.56 | 58.4 | 47.8 | 0.9 | <0,1 | 10.94 | 4712
2022-02-10 | C | [8 empty] | 13.28 | 5020
2022-02-11 | C | 141 | 278 | 535.6 | 52.2 | 52 | 37.9 | 1.1 | <0,1 | 10.68 | 4024
2022-02-14 | C | 253.5 | 958 | 1751.6 | 69 | 68.7 | 49 | 0.8 | <0,1 | 26.98 | 3123.6
2022-02-15 | C | 284 | 2620 | 4954.2 | 78 | 77.2 | 56.3 | 1.2 | <0,1 | 33.58 | 4104
2022-02-16 | C |  |  | 1207 | [5 empty] | 23.14 | 5094
2022-02-17 | C |  |  | 1215.4 | [5 empty] | 19.756 | 4494
2022-02-18 | C | 330 | 900 | 1810 | 111.4 | 111.2 | 53 | 0.2 | 0.04 | 25.2 | 3940 | 403
2022-02-21 | C | [8 empty] | 18.822 | 4152
2022-02-21 | C | 205 | 380 | 730
2022-02-22 | C | 169.5 | 1298 | 2389.6 | 147 | 146.5 | 88.1 | 1.1 | <0,1 | 35.6 | 5372
2022-02-23 | C | 140 | 2100 | 3734.4 | 84 | 83.9 | 51 | 1.6 | <0,1 | 31.24 | 5496
2022-02-24 | C | [8 empty] | 16.58 | 3760
2022-02-25 | C | [8 empty] | 30.34 | 3634
2022-02-28 | C | 177.5 | 553 | 895.4 | 39 | 38.7 | 32.6 | 1.1 | <0,1 | 14.872 | 4406
2022-03-01 | C |  |  | 2483 | [5 empty] | 10.206 | 3352
2022-03-01 | C | 99 |  | 712 | 46 |  |  |  |  | 10 | 2768
2022-03-02 | C | [8 empty] | 26.9 | 3684
2022-03-02 | C | 360 | 880 | 1830 | 89.1 | 89.1 | 53 | 0 | 0.03 | 30.6 | 3490
2022-03-03 | C | 301 | 1850 | 3063.8 | 65.9 | 65.8 | 42.9 | 0.6 | <0,1 | 27.18 | 4088
2022-03-07 | C | [8 empty] | 19.54 | 5396
2022-03-08 | C |  |  | 607.2 | [5 empty] | 15.02 | 3404
2022-03-08 | C | 213 | 331 | 630
2022-03-08 | C | 137 |  | 551 | 68 |  |  |  |  | 8.1 | 1526
2022-03-09 | C | 266 | 640 | 1151.8 | 64 | 63.9 | 36.5 | 0.7 | <0,1 | 26.9 | 4350
2022-03-10 | C |  |  | 2630.2 | [5 empty] | 22.22 | 4254
2022-03-11 | C |  |  | 1088 | [5 empty] | 10.2 | 4250
2022-03-11 | C | 213 | 410 | 890 | 48.9 | 48.8 | 36 | 0.1 | 0.01 | 9.2 | 3670 | 440
2022-03-12 | C |  |  | 500 | 31 |  |  |  |  | 8.7 | 2400
2022-03-14 | C |  |  | 490 | 44 |  |  |  |  | 6 | 1084
2022-03-15 | C | [8 empty] | 9.42 | 4552
2022-03-16 | C | 176 |  | 747 | 51.1 | 51 | 32 | 0.9 | <0,1 | 10.72 | 3770
2022-03-17 | C | [8 empty] | 13.8 | 2734
2022-03-18 | C | 260 | 1490 | 3188.8 | 67.6 | 67.4 | 39.1 | 1 | <0,1 | 26.94 | 3940
2022-03-19 | C |  |  | 750 | 40.2 |  |  |  |  | 13.8 | 4068
2022-03-21 | C | 248 | 520 | 910
2022-03-21 | C | 81.5 | 480 | 931.8 | 33.8 | 33.8 | 27 | 0.5 | <0,1 | 13.28 | 3168
2022-03-22 | C | [8 empty] | 10.86 | 2154.8
2022-03-23 | C | [8 empty] | 10.34 | 3638
2022-03-24 | C | [8 empty] | 20.02 | 3548 | 475
2022-03-25 | C | 170 | 1360 | 2440.8 | 48.8 | 48.7 | 38 | 0.9 | <0,1 | 17.96 | 4160
2022-03-26 | C |  |  | 929 | 41.2 |  |  |  |  | 11.94 | 3858
2022-03-28 | C | 189 | 499 | 954.2 | 38.8 | 38.7 | 27 | 0.7 | <0,1 | 11.498 | 4316
2022-03-29 | C | [8 empty] | 12.3 | 4796
2022-03-30 | C | [8 empty] | 18.96 | 4076
2022-03-30 | C | 222 |  | 753 | 56.8 |  |  |  |  | 12 | 1291
2022-03-31 | C |  |  | 1750.4 | 32.6 |  |  |  |  | 7.72 | 1750
2022-04-01 | C | [8 empty] | 8.9 | 2952
2022-04-04 | C | 204 | 341 | 571.2 | 57.6 | 57.5 | 36.5 | 0.8 | <0,1 | 10 | 4352
2022-04-05 | C | 192 | 440 | 830
2022-04-05 | C | 274 | 840 | 1710 | 98.1 | 97.9 | 76 | 0.1 | 0.07 | 7 | 4440
2022-04-06 | C | 110 |  | 473 | 21.3 |  |  |  |  | 9.5 | 722
2022-04-06 | C |  |  | 843.8 | [5 empty] | 12.04 | 2766
2022-04-07 | C | [8 empty] | 9.92 | 3160
2022-04-08 | C |  |  | 800 | [5 empty] | 19.06 | 3980
2022-04-09 | C |  |  | 715.4 | 44.4 |  |  |  |  | 12.4 | 3394.8
2022-04-11 | C |  |  | 343.4 | 34.4 |  |  |  |  | 6.38 | 4124
2022-04-12 | C | 322 | 2520 | 4268 | 61.8 | 61.4 | 43.3 | 1.2 | <0,1 | 13.6 | 3650
2022-04-13 | C | 188 | 493 | 869.2 | 62.8 | 62.3 | 38.2 | 0.7 | <0,1 | 9.132 | 2702
2022-04-18 | C | 130 | 200 | 396.2 | 64.6 | 64 | 40.5 | 0.6 | <0,1 | 7.82 | 4058
2022-04-19 | C | [8 empty] | 12.2 | 5064
2022-04-20 | C | [8 empty] | 12.26 | 3930
2022-04-20 | C | 145 | 155 | 480
2022-04-21 | C | [8 empty] | 11.46 | 3940
2022-04-22 | C | 180 | 380 | 760 | 72.7 | 71.5 | 55 | 1.1 | 0.02 | 10.7 | 3170
2022-04-23 | C | [8 empty] | 13.7 | 3800
2022-04-25 | C | [8 empty] | 9 | 3640
2022-04-26 | C | [8 empty] | 8.6 | 3620
2022-04-27 | C | [8 empty] | 8.4 | 4510
2022-04-28 | C | 203 | 260 | 474 | 71 | 70.5 | 45.8 | 0.8 | <0,1 | 9.6 | 3360
2022-04-29 | C |  |  | 465 | [5 empty] | 9.5 | 5280
2022-04-29 | C | 136 |  | 305 | 50.2 |  |  |  |  | 13 | 1710
2022-04-30 | C | 320 | 263 | 587 | 173.8 | 172.3 | 84.5 | 1.2 | <0,1 | 10.6 | 4444
2022-05-01 | C | 285 | 444 | 873.6 | 128 | 127 | 78 | 1.5 | <0,1 | 10.48 | 3298
2022-05-02 | C | 250 | 278 | 501.2 | 126 | 124.6 | 78.8 | 1.8 | <0,1 | 9.86 | 4012
2022-05-03 | C | [8 empty] | 5.94 | 5630
2022-05-04 | C |  |  | 588.6 | 37 |  |  |  |  | 11.68 | 3290
2022-05-05 | C | 280 | 640 | 1208.4 | 38.6 | 38.4 | 26.8 | 1.1 | <0,1 | 9.4 | 7466
2022-05-06 | C | [8 empty] | 11.12 | 4804
2022-05-06 | C | 212 |  | 574 | 48.5 |  |  |  |  | 10 | 1603
2022-05-09 | C |  |  | 445.8 | 50.8 |  |  |  |  | 8.02 | 4042.4
2022-05-10 | C | 237 | 580 | 1145 | 66.9 | 66.9 | 56 | <1,1 | <0,03 | 7.85 | 3300
2022-05-11 | C | [8 empty] | 5.76 | 5276
2022-05-12 | C | [8 empty] | 10.5 | 4616
2022-05-13 | C | [8 empty] | 6.7 | 5050
2022-05-14 | C | 203 | 298 | 479 | 63.2 | 63 | 34.6 | 1 | <0,1 | 7.84 | 3592
2022-05-16 | C | 110 | 252 | 446 | 40.8 | 40.5 | 29 | 0.5 | <0,1 | 4.92 | 5556
2022-05-17 | C | [8 empty] | 6.92 | 4218
2022-05-18 | C | [8 empty] | 8.4 | 4038
2022-05-19 | C | [8 empty] | 7.06 | 4062
2022-05-20 | C | 165 | 278 | 500 | 51.2 | 50.8 | 36.4 | 0.6 | <0,1 | 7.56 | 5062
2022-05-23 | C | [8 empty] | 8.24 | 4080
2022-05-24 | C | 271.5 | 270 | 540.4 | 57.6 | 57.2 | 38 | 0.6 | <0,1 | 8.5 | 4034
2022-05-25 | C |  |  | 1810.2 | [5 empty] | 22.96 | 4802
2022-05-26 | C | [8 empty] | 11.44 | 4824
2022-05-27 | C | 178 | 330 | 634 | 60.7 | 60.7 | 45 | 0.1 | <0,03 | 12.3 | 3650
2022-05-27 | C | 187 |  | 687 | 53.5 |  |  |  |  | 13 | 2220
2022-05-30 | C | [8 empty] | 7.94 | 5180
2022-05-31 | C | [8 empty] | 7.02 | 4012
2022-06-02 | C | 306 | 4980 | 11980 | 127 | 125.9 | 62.8 | 1.2 | <0,01 | 54.6 | 7168
2022-06-03 | C | 774 | 2200 | 4380 | 96.4 | 95.7 | 47.6 | 0.7 | 0.01 | 33.6 | 3610 | 497
2022-06-04 | C | [9 empty] | 3861.2
2022-06-06 | C | 214 | 278 | 590 | 57.5 | 57.1 | 32.6 | 0.6 | <0,1 | 10.1 | 4105
2022-06-07 | C | [8 empty] | 9.92 | 3638
2022-06-08 | C | [8 empty] | 9.22 | 4076
2022-06-08 | C | 153 |  | 595 | 46 |  |  |  |  | 7.4 | 1680
2022-06-09 | C | [8 empty] | 7.92 | 4032
2022-06-10 | C | 276 | 240 | 417.8 | 58.8 | 58.1 | 33.3 | 0.6 | <0,1 | 6.78 | 4194
2022-06-11 | C |  |  | 478 | 50.6 |  |  |  |  | 8.28 | 3811
2022-06-13 | C | 220 | 343 | 602 | 47 | 46.7 | 27 | 1 | <0,1 | 9.18 | 4359
2022-06-14 | C | [8 empty] | 7.54 | 4018
2022-06-15 | C | 288.5 | 287 | 500 | 46.4 | 46.3 | 29.5 | 0.7 | <0,1 | 14.32 | 5654
2022-06-17 | C | [8 empty] | 19.46 | 7050
2022-06-20 | C | [8 empty] | 6.58 | 4462
2022-06-21 | C | 175.7 | 3330 | 5377.6 | 120.8 | 112 | 88.4 | 1.2 | <0,1 | 44.38 | 7030
2022-06-22 | C |  |  | 11606 | [5 empty] | 22.24 | 5318
2022-06-23 | C | [8 empty] | 23.74 | 4552
2022-06-24 | C | 334 | 640 | 1190 | 62.7 | 62.6 | 49.7 | 0.1 | <0,03 | 13.4 | 3980
2022-06-25 | C |  |  | 441.4 | 53.8 |  |  |  |  | 8.348 | 4228
2022-06-27 | C | 241 | 248 | 428.2 | 43.6 | 43.4 | 32.1 | 0.8 | <0,1 | 8.82 | 4678
2022-06-28 | C | [8 empty] | 16.56 | 4306
2022-06-29 | C | [8 empty] | 8.84 | 3548
2022-06-30 | C | 205 |  | 557 | 41.5 |  |  |  |  | 12 | 2231
2022-06-30 | C | [8 empty] | 7.64 | 6088
2022-07-01 | C | 222 | 244 | 478 | 108.4 | 107.3 | 50.7 | 1.7 | <0,1 | 7.96 | 6132
2022-07-02 | C | 192 | 266 | 445 | 98 | 97.7 | 50.7 | 1 | <0,1 | 8.94 | 38104
2022-07-04 | C | 220 | 251 | 462 | 150.8 | 149.8 | 53 | 0.8 | <0,1 | 8.82 | 4202
2022-07-05 | C | [8 empty] | 10.44 | 3946
2022-07-06 | C | [8 empty] | 7.18 | 4876
2022-07-07 | C | [8 empty] | 12.48 | 4752
2022-07-08 | C | 640 | 440 | 858 | 65.4 | 65.2 | 33.6 | 0.2 | 0.04 | 7.4 | 3280 | 455
2022-07-09 | C | 204 | 359 | 606 | 44.4 | 44 | 30 | 0.7 | <0,1 | 9.52 | 5028
2022-07-11 | C | 199 | 381 | 643 | 48.8 | 48.1 | 30.2 | 0.6 | <0,1 | 10.68 | 3820
2022-07-12 | C | 118 |  | 434 | 42.5 |  |  |  |  | 8.3 | 3749
2022-07-12 | C | [8 empty] | 9.62 | 3962
2022-07-13 | C | [8 empty] | 9.46 | 4013
2022-07-14 | C | 194 | 257 | 470 | 57 | 56.2 | 30 | 0.9 | <0,1 | 10.66 | 4494
2022-07-15 | C | 306 | 1456 | 2369 | 93 | 91.8 | 46.1 | 1.18 | <0,1 | 20.34 | 5782
2022-07-18 | C | 234.5 | 279 | 479 | 62.8 | 62 | 34.3 | 0.8 | <0,1 | 6.52 | 4048
2022-07-19 | C | [8 empty] | 6.2 | 4124
2022-07-20 | C | [8 empty] | 7.44 | 4270
2022-07-21 | C | [8 empty] | 6.88 | 4170
2022-07-22 | C | [8 empty] | 7.4 | 4136
2022-07-25 | C | 190 | 240 | 526 | 58.2 | 57 | 31.6 | 0.8 | <0,1 | 6.1 | 4236
2022-07-26 | C | [8 empty] | 10.06 | 3066
2022-07-27 | C | [8 empty] | 9.56 | 2864
2022-07-28 | C | [8 empty] | 8.5 | 4580
2022-07-29 | C | 150 |  | 472 | 63.8 | 63 | 37.6 | 0.6 | <0,1 | 8.36 | 4228
2022-08-01 | C | [8 empty] | 8.04 | 4422
2022-08-02 | C | 171 | 180 | 540 | 54.3 | 54.1 | 47.6 | <4,4 | <0,03 | 5.1 | 3230 | 484
2022-08-03 | C | 180 | 351 | 626 | 40.2 | 40 | 32.1 | 0.8 | <0,1 | 8.26 | 3664
2022-08-04 | C | 161 |  | 503 | 41 |  |  |  |  | 7.9 | 1735
2022-08-04 | C | [8 empty] | 8.32 | 3800
2022-08-05 | C | [8 empty] | 9.24 | 3886
2022-08-08 | C | 160 | 244 | 457 | 47 | 46 | 33.5 | 0.2 | <0,1 | 9.4 | 3710
2022-08-09 | C | [8 empty] | 7.32 | 3494
2022-08-10 | C | [8 empty] | 6.2 | 3618
2022-08-11 | C | [8 empty] | 8.26 | 3868
2022-08-11 | C | 109 |  | 472 | 37.4 |  |  |  |  | 11 | 1747
2022-08-12 | C | 157 | 240 | 478 | 42.6 | 42 | 26.4 | 1 | <0,1 | 7.32 | 4154
2022-08-16 | C | 158 | 472 | 804.6 | 46.2 | 45.8 | 27.2 | 0.7 | <0,1 | 6.36 | 3900
2022-08-17 | C | 131 | 300 | 585 | 47.9 | 47.7 | 39.2 | <4,4 | <0,03 | 12.95 | 3370
2022-08-18 | C |  |  | 1550 | 157 | 155.2 | 74.9 | 1.1 | <0,1 | 22.2 | 4300
2022-08-19 | C | 327 | 1540 | 2700 | 161 | 159.7 | 71 | 1.3 | <0,1 | 34.1 | 4120
2022-08-22 | C | 113 | 320 | 702 | 49.5 | 49 | 32 | 1.1 | <0,1 | 9.06 | 3938
2022-08-23 | C | [8 empty] | 19.56 | 3700
2022-08-24 | C |  |  | 2003 | [5 empty] | 25.9 | 3570
2022-08-25 | C |  |  | 1781.4 | [5 empty] | 19.2 | 3700
2022-08-26 | C | 228 | 985 | 1615.2 | 54.6 | 54 | 41.2 | 0.8 | <0,1 | 17.38 | 5360
2022-08-27 | C | [8 empty] | 25 | 3840
2022-08-28 | C | [8 empty] | 10.5 | 5620
2022-08-29 | C | 238 |  | 8857 | 93.4 | 92.8 | 49 | 1.2 | <0,1 | 20.8 | 5620
2022-08-30 | C |  |  | 4407 | 143.8 |  |  |  |  | 21.02 | 6214
2022-08-30 | C | 422 |  | 5200 | 39.5 |  |  |  |  | 15 | 2108
2022-08-31 | C | 584 |  | 7714 | 161.8 | 161 | 63.5 | 1.8 | <0,1 | 38.52 | 4598
2022-09-01 | C | 328 | 2700 | 6428.6 | 76.9 | 77.5 | 47.8 | 1.1 | <0,1 | 38.22 | 6658
2022-09-02 | C |  |  | 1319.2 | [5 empty] | 19.8 | 4380
2022-09-05 | C | 190.2 | 341 | 577.8 | 40.8 | 40.6 | 30.9 | 0.8 | <0,1 | 9 | 1954.2
2022-09-06 | C | 277 | 320 | 635 | 67.4 | 67.3 | 56.7 | 0.2 | <0,03 | 6.55 | 2570 | 599
2022-09-06 | C | 226 |  | 884 | 36.5 |  |  |  |  | 11 | 1817
2022-09-07 | C |  |  | 1760 | [5 empty] | 15.75 | 3802
2022-09-08 | C |  |  | 6206 | [5 empty] | 11.46 | 4708
2022-09-09 | C |  |  | 1840.4 | [5 empty] | 10.44 | 5222
2022-09-12 | C | 421 | 2110 | 4710.2 | 55 | 49.9 | 43.8 | 0.9 | <0,1 | 13.56 | 1855.6
2022-09-13 | C |  |  | 884 | 40.8 |  |  |  |  | 13.38 | 3490.2
2022-09-14 | C | 300 | 872 | 1661 | 56.7 | 56 | 33.8 | 1 | <0,1 | 8.9 | 3749.8
2022-09-15 | C |  |  | 2214 | 52 |  |  |  |  | 11.86 | 4495
2022-09-16 | C |  |  | 1785.6 | [5 empty] | 8.906 | 4318
2022-09-17 | C |  |  | 2100 | [5 empty] | 19.6 | 4507
2022-09-18 | C |  |  | 1975 | [5 empty] | 9.9 | 3754
2022-09-19 | C |  |  | 1980 | [5 empty] | 13.2 | 3220
2022-09-20 | C |  |  | 2162 | [5 empty] | 15.6 | 4343
2022-09-21 | C | 434 | 1180 | 2240 | 61.8 | 71 | 41.9 | 1.2 | <0,1 | 14.6 | 3440
2022-09-22 | C |  |  | 1248 | [5 empty] | 15.44 | 3427
2022-09-23 | C | 544 | 1350 | 2800 | 47.4 | 44.4 | 42.7 | 3 | <0,03 | 9.9 | 3630
2022-09-26 | C | 281 | 877 | 1518 | 56.8 | 55.8 | 38.2 | 0.9 | <0,1 | 13.34 | 3514
2022-09-27 | C |  |  | 802 | [5 empty] | 10.54 | 3773
2022-09-28 | C | 334 | 1880 | 3476 | 59.6 | 59.1 | 40.1 | 0.7 | <0,1 | 15.32 | 3187 | 514
2022-09-29 | C |  |  | 1627 | [5 empty] | 11.56 | 3652
2022-09-30 | C |  |  | 1811 | [5 empty] | 13.52 | 3580
2022-09-30 | C | 257 |  | 2674 | 38 |  |  |  |  | 8.9 | 1845
2022-10-03 | C |  |  | 659.2 | [5 empty] | 6.74 | 3844
2022-10-04 | C | 270 | 1990 | 3854 | 75.6 |  |  |  |  | 16.56 | 3980
2022-10-05 | C |  |  | 1373 | [5 empty] | 11.52 | 3702
2022-10-06 | C | 152 | 740 | 1420 | 43.8 | 40.9 | 39.9 | 2.9 | 0 | 9.58 | 4298 | 624
2022-10-07 | C | 194 | 492 | 951.8 | 63.8 | 61.3 | 42.9 | 1.2 | <0,1 | 9.26 | 4477
2022-10-07 | C | 199 |  | 934 | 34.5 |  |  |  |  | 16 | 2193
2022-10-10 | C |  |  | 686.8 | 32.6 |  |  |  |  | 11.02 | 3587.2
2022-10-11 | C | [8 empty] | 22.74 | 4375.8
2022-10-13 | C | 238.5 |  | 705 | 33.2 |  |  |  |  | 11.88 | 4010
2022-10-14 | C | 260 | 898 | 1562 | 56 | 55.4 | 38.7 | 1 | <0,1 | 18.68 | 4848
2022-10-17 | C | [8 empty] | 10.26 | 3806.2
2022-10-18 | C | 347.5 | 1208 | 2252 | 43.9 | 43 | 41.2 | 0.8 | <0,1 | 22.76 | 4475
2022-10-19 | C |  |  | 736.4 | [5 empty] | 13.5 | 4919.2
2022-10-20 | C |  |  | 1267.8 | 40.2 |  |  |  |  | 15.58 | 5315
2022-10-21 | C | 670.3 | 516 | 984 | 48.4 | 45.9 | 37.7 | 0.9 | <0,1 | 11.14 | 4719.4
2022-10-22 | C |  |  | 3771.2 | [5 empty] | 37.44 | 3915.2
2022-10-25 | C | 354 | 780 | 1490 | 67.6 | 67.4 | 61.6 | 0.1 | <0,03 | 10.45 | 3430
2022-10-26 | C | 220 | 490 | 879.8 | 43.2 | 43 | 36.4 | 1.1 | <0,1 | 11.312 | 3899
2022-10-27 | C |  |  | 1064.8 | [5 empty] | 11.84 | 4009.2
2022-10-28 | C |  |  | 866 | [5 empty] | 10.98 | 4445
2022-10-31 | C |  |  | 1208 | 44.4 |  |  |  |  | 10.46 | 3894
2022-11-02 | C | 256 | 369 | 598 | 56 | 54.6 | 43.1 | 1 | <0,1 | 10.82 | 4243
2022-11-03 | C | [8 empty] | 11.16 | 4155
2022-11-03 | C | 227 |  | 1025 | 83.5 |  |  |  |  | 12 | 3509
2022-11-04 | C | 364 | 300 | 655 | 47.8 | 42 | 44.4 | 5.2 | <0,03 | 7.85 | 3540
2022-11-07 | C | 260 | 360 | 596 | 66.2 | 65.1 | 43.2 | 1 | <0,1 | 11.4 | 3771.2
2022-11-08 | C | 294 | 580 | 1060 | 68.8 | 66.5 | 46.8 | 1.2 | <0,1 | 11.2 | 5666
2022-11-09 | C |  |  | 3443 | [5 empty] | 26.28 | 4501
2022-11-10 | C |  |  | 4387.2 | [5 empty] | 29.74 | 5427
2022-11-11 | C |  |  | 1810 | [5 empty] | 20.08 | 3858.2
2022-11-11 | C | 372 |  | 2528 | 73.4 |  |  |  |  | 26 | 3806
2022-11-14 | C | 327 |  | 491.4 | 42.8 |  |  |  |  | 11.02 | 3641
2022-11-15 | C | 356 | 980 | 2190 | 46.6 | 46.6 | 35 | <4,4 | 0.03 | 6.1 | 3320
2022-11-16 | C |  |  | 720 | [5 empty] | 10.94 | 3635
2022-11-17 | C |  |  | 671 | [5 empty] | 12.74 | 4307
2022-11-18 | C | 320 | 948 | 1692 | 56.8 | 56 | 44.3 | 1 | <0,1 | 19.94 | 3758
2022-11-21 | C | [8 empty] | 11.1 | 4068
2022-11-22 | C | 190 | 450 | 940 | 55 | 54.2 | 34 | 0.9 | <0,1 | 12.64 | 2751
2022-11-23 | C | [8 empty] | 14 | 3288
2022-11-24 | C | 245 | 999 | 1778 | 61 | 60 | 51.1 | 1.1 | <0,1 | 13.14 | 4908
2022-11-25 | C |  |  | 1120.4 | 42.4 |  |  |  |  | 12.94 | 3744.8
2022-11-28 | C | 220 |  | 717.2 | 43.4 | 43 | 32.5 | 1.1 | <0,1 | 10.12 | 3594
2022-11-29 | C |  |  | 666.8 | [5 empty] | 9.46 | 3234
2022-11-29 | C | 105 |  | 617 | 44.9 |  |  |  |  | 8.1 | 3415
2022-11-30 | C |  |  | 924 | [5 empty] | 9 | 3785
2022-12-01 | C | 243 | 360 | 614.4 | 55 | 54.3 | 42 | 0.7 | <0,1 | 10.1 | 3403.2
2022-12-02 | C | 294 | 350 | 705 | 52 | 48.1 | 40.6 | 48.1 | <0,03 | 8.5 | 3270
2022-12-05 | C | 308.2 | 444 | 832.2 | 54.8 | 52.3 | 38.9 | 0.6 | <0,1 | 11.6 | 3534
2022-12-07 | C |  |  | 409 | [5 empty] | 14.188 | 3635
2022-12-09 | C | 204 | 192 | 349.2 | 52 | 51.6 | 43 | 0.6 | <0,1 | 8.94 | 3314.6
2022-12-10 | C |  |  | 1140 | [5 empty] | 10.4 | 1340
2022-12-12 | C | 259 | 488 | 929.6 | 51.2 | 52.3 | 37 | 0.8 | <0,1 | 11.34 | 2482
2022-12-13 | C | 115 |  | 1030 | 20.4 |  |  |  |  | 8 | 1681
2022-12-13 | C |  |  | 449.6 | [5 empty] | 7.88 | 2453
2022-12-14 | C | [8 empty] | 9.828 | 2975.4
2022-12-15 | C | 321 | 2100 | 4401 | 102.2 | 98.3 | 53.2 | 1.2 | <0,1 | 25.94 | 2963.2
2022-12-16 | C | 286 | 1800 | 3423.2 | 95 | 90.8 | 48.3 | 1.1 | <0,1 | 25.02 | 2963.2
2022-12-17 | C | [8 empty] | 16.32 | 2854
2022-12-18 | C | [8 empty] | 11.92 | 2878
2022-12-19 | C | [8 empty] | 12.7 | 3049
2022-12-20 | C | 144 | 250 | 518 | 49.9 | 46.4 | 44.2 | 3.5 | <0,03 | 7.6 | 2950
2022-12-21 | C |  |  | 613.4 | [5 empty] | 8.362 | 3916
2022-12-22 | C | 243 | 694 | 1161 | 85.6 | 82.7 | 43 | 1.2 | <0,1 | 8.234 | 3804
2022-12-23 | C |  |  | 679.6 | [5 empty] | 10.016 | 3128.2
2022-12-27 | C | [8 empty] | 7.02 | 4354
2022-12-28 | C | 191 | 294 | 460 | 50 | 48.7 | 33 | 1 | <0,1 | 7.74 | 5347
2022-12-29 | C | [8 empty] | 8.82 | 3491
2022-12-30 | C | 209 | 333 | 611 | 53.4 | 52 | 36 | 1.2 | <0,1 | 6.88 | 4230
2023-01-02 | C | 190 | 360 | 680 | 57 | 55.4 | 33.6 | 0.7 | <0,1 | 10.44 | 4840
2023-01-03 | C | 558 | 920 | 1800 | 76 | 73 | 62.2 | 3 | <0,03 | 12.3 | 3010
2023-01-04 | C |  |  | 1866 | [5 empty] | 20.42 | 3473
2023-01-04 | C | 356 |  | 1542 | 63.4 |  |  |  |  | 13 | 1696
2023-01-05 | C |  |  | 506.2 | 46.8 |  |  |  |  | 10.72 | 3856
2023-01-09 | C | [8 empty] | 10.42 | 3000
2023-01-10 | C |  |  | 1249.4 | [5 empty] | 10.84 | 3845
2023-01-11 | C | [8 empty] | 9.844 | 3424.4
2023-01-11 | C | 350 |  | 887 | 46.5 |  |  |  |  | 9 | 1655
2023-01-12 | C | 294 | 504 | 898 | 71.4 | 70.1 | 38.9 | 1.6 | <0,1 | 14.12 | 3617
2023-01-13 | C | 263 | 555 | 998 | 79.4 | 76.2 | 44.3 | 1.4 | <0,1 | 15.18 | 4747.6
2023-01-16 | C | 179 | 308 | 558.6 | 62 | 59.3 | 41.1 | 1.2 | <0,1 | 11.8 | 4144
2023-01-17 | C |  |  | 1805 | [5 empty] | 26.78 | 4157
2023-01-18 | C | 239 | 474 | 818 | 68.8 | 64.9 | 38.6 | 0.9 | <0,1 | 11.42 | 4628
2023-01-19 | C |  |  | 1338 | [5 empty] | 19.56 | 5707.2
2023-01-20 | C |  |  | 2386 | [5 empty] | 18.3 | 3671
2023-01-20 | C | 210 |  | 2102 | 104 |  |  |  |  | 18 | 3805
2023-01-21 | C |  |  | 3235 | [5 empty] | 14.9 | 4302
2023-01-23 | C | 250 | 889 | 1487 | 54.4 | 53.6 | 36 | 1.2 | <0,1 | 22.02 | 4210
2023-01-24 | C | 260 | 1250 | 2600 | 71.3 | 71.1 | 70.5 | <1,1 | <0,03 | 20.9 | 3500
2023-01-25 | C |  |  | 2372.2 | [5 empty] | 17.32 | 4061
2023-01-26 | C |  |  | 1595 | [5 empty] | 13.9 | 4241
2023-01-27 | C |  |  | 886.2 | [5 empty] | 12.72 | 4140
2023-01-30 | C | 270 |  | 763 | 68.4 | 65.9 | 37 | 1.1 | <0,1 | 15.43 | 4759.4
2023-01-31 | C |  |  | 996.6 | [5 empty] | 13.02 | 4978.6
2023-02-01 | C |  |  | 2223.6 | [5 empty] | 32.916 | 5412.6
2023-02-02 | C | 464 | 720 | 1430 | 77.5 | 77.1 | 67.5 | <1,1 | <0,03 | 18 | 3440
2023-02-03 | C |  |  | 894.2 | [5 empty] | 17.28 | 4218.2
2023-02-03 | C | 218 |  | 788 | 63.4 |  |  |  |  | 11 | 3200
2023-02-06 | C | 134 | 568 | 876.2 | 85.28 | 82.9 | 44.3 | 0.7 | <0,1 | 14.004 | 4442.2
2023-02-07 | C |  |  | 1058.8 | [5 empty] | 16.59 | 3736
2023-02-08 | C | 153 | 820 | 1325.2 | 80 | 77.3 | 40.1 | 1.2 | <0,1 | 18.032 | 3672
2023-02-09 | C |  |  | 969.8 | [5 empty] | 23.568 | 3883
2023-02-10 | C |  |  | 1091.6 | [5 empty] | 14.168 | 3748
2023-02-13 | C | [8 empty] | 13.49 | 3633
2023-02-14 | C | 211 | 605 | 1037.8 | 69.6 | 68 | 37.7 | 1.3 | <0,1 | 15.468 | 3585
2023-02-15 | C |  |  | 3332 | [5 empty] | 42.844 | 4155
2023-02-16 | C | 75 | 1490 | 2480 | 117.6 | 111.1 | 61 | 1 | <0,1 | 26.776 | 3974
2023-02-17 | C | [8 empty] | 18.412 | 3943.6
2023-02-20 | C | 159 | 517 | 861.8 | 47.4 | 46.4 | 37 | 0.8 | <0,1 | 11.028 | 3329.6
2023-02-21 | C |  |  | 752.4 | [5 empty] | 11.392 | 3880
2023-02-21 | P | 644 |  | 1510 | 104 |  |  |  |  | 11 | 3952
2023-02-22 | C | [8 empty] | 17.04 | 3988
2023-02-23 | C |  |  | 2832.2 | [5 empty] | 24.94 | 4237.6
2023-02-24 | C |  |  | 9020.4 | 159 |  |  |  |  | 34.2 | 4770
2023-02-27 | C | 340 |  | 664.8 | 129.4 | 125.6 | 67.4 | 1.3 | <0,1 | 9.92 | 3917
2023-02-28 | C | [8 empty] | 16.7 | 4102
2023-03-01 | C |  |  | 2823 | [5 empty] | 26.9 | 4578
2023-03-01 | P | 168 |  | 3565 | 130 |  |  |  |  | 55 | 3915
2023-03-02 | C | 264 | 980 | 2085 | 96 | 96 | 80.3 | <5,5 | <0,03 | 19.65 | 3580
2023-03-03 | C | [8 empty] | 16.664 | 3684.6
2023-03-04 | C |  |  | 6019 | [5 empty] | 59.86 | 4675
2023-03-06 | C | 201 | 662 | 1137 | 68.4 | 68.4 | 38.7 | 1 | <0,1 | 12.68 | 3916
2023-03-07 | C |  |  | 962 | [5 empty] | 11.016 | 3515.2
2023-03-08 | C | [8 empty] | 12.66 | 3130
2023-03-09 | C | 208 | 679 | 1163 | 65.4 | 64.3 | 36.7 | 0.7 | <0,1 | 13.2 | 4086
2023-03-10 | C |  |  | 643.2 | [5 empty] | 10.96 | 4346
2023-03-13 | C |  |  | 537.2 | 48.8 |  |  |  |  | 8.94 | 3817.8
2023-03-14 | C |  |  | 975.6 | [5 empty] | 11 | 3852
2023-03-15 | C | 370.7 | 497 | 856 | 71.6 | 69.8 | 35.4 | 1.4 | <0,1 | 13.36 | 3711.8
2023-03-16 | C | 302 | 640 | 1400 | 68 | 67.9 | 65.3 | <1,1 | <0,03 | 13.3 | 3580
2023-03-17 | C |  |  | 1099.4 | [5 empty] | 15.06 | 4030.2
2023-03-18 | C |  |  | 1943.4 | 61.6 |  |  |  |  | 28.748 | 4261.6
2023-03-20 | C | 270 | 653 | 1069 | 62 | 61.5 | 38 | 1.6 | <0,1 | 15.14 | 3295
2023-03-21 | C |  |  | 1313 | [5 empty] | 19.82 | 3571
2023-03-22 | C | 340 | 788 | 1480 | 48 | 47.2 | 40.3 | 1.7 | <0,1 | 14.7 | 4316.4
2023-03-23 | C |  |  | 3280 | [5 empty] | 27 | 4830
2023-03-24 | C |  |  | 2148 | [5 empty] | 16.92 | 4476
2023-03-27 | C | 184 | 399 | 778 | 57 | 55.9 | 38.4 | 1.2 | <0,1 | 14.5 | 3692.4
2023-03-28 | C | [8 empty] | 11.34 | 4221
2023-03-29 | C |  |  | 1010 | [5 empty] | 14.3 | 3272
2023-03-30 | C |  |  | 900 | [5 empty] | 14.7 | 3715
2023-03-31 | C | 204 | 456 | 897.8 | 62 | 60.3 | 36 | 0.8 | <0,1 | 14.3 | 3826
2023-04-03 | C | [8 empty] | 15 | 3493
2023-04-04 | C | 334 | 600 | 1315 | 107.9 | 107.4 | 96.1 | <1,1 | <0,03 | 12.55 | 3740
2023-04-05 | C | 316 | 357 | 769 | 81.4 | 80 | 36 | 0.8 | <0,1 | 10.66 | 3819
2023-04-06 | C | [8 empty] | 9.6 | 3589
2023-04-07 | C | [8 empty] | 8.5 | 3559
2023-04-10 | C | 308 | 268 | 547 | 73.2 | 72.1 | 37 | 1.2 | <0,1 | 11.3 | 3802
2023-04-11 | C | [8 empty] | 7.82 | 4407
2023-04-12 | C | 307 | 402 | 738 | 66.2 | 70.4 | 35.1 | 1.1 | <0,1 | 11.2 | 3568
2023-04-13 | C |  |  | 661 | [5 empty] | 12 | 3720
2023-04-14 | C |  |  | 724 | [5 empty] | 10.2 | 4041
2023-04-15 | C |  |  | 570 | [5 empty] | 9.8 | 3930
2023-04-16 | C |  |  | 660 | [5 empty] | 11.3 | 3390
2023-04-17 | C | 303 | 488 | 873 | 79 | 76.8 | 44 | 0.9 | <0,1 | 10.8 | 3242
2023-04-18 | C |  |  | 900 | [5 empty] | 13.8 | 3580
2023-04-19 | C |  |  | 1200 | [5 empty] | 18 | 4800
2023-04-20 | C |  |  | 2623 | [5 empty] | 24.5 | 3412
2023-04-21 | C | 460 | 950 | 2130 | 92.8 | 92.7 | 89.1 | <1,1 | <0,03 | 13.6 | 3380
2023-04-22 | C |  |  | 1410 | [5 empty] | 17 | 1931
2023-04-24 | C |  |  | 588 | [5 empty] | 11.02 | 3685
2023-04-25 | C |  |  | 687 | [5 empty] | 10.75 | 3458
2023-04-26 | C | 244 | 361 | 758 | 58 | 56.7 | 37 | 1 | <0,1 | 11.2 | 3478
2023-04-27 | C |  |  | 315 | [5 empty] | 9.3 | 3845
2023-04-28 | C | [8 empty] | 11.2 | 3698
2023-04-29 | C | 446 | 604 | 1256 | 162 | 158.3 | 71.1 | 1.8 | <0,1 | 10.2 | 4523
2023-04-30 | C |  |  | 1499 | 79 |  |  |  |  | 9.4 | 3152
2023-05-01 | C | 321 | 774 | 1320 | 95 | 92.1 | 66.8 | 2.5 | <0,1 | 10 | 3620
2023-05-02 | C | 200 | 389 | 754 | 122 | 112 | 80.9 | 1.8 | <0,1 | 11.3 | 3658
2023-05-03 | C |  |  | 698 | [5 empty] | 12.75 | 3800
2023-05-04 | C |  |  | 450 | [5 empty] | 7.5 | 3587
2023-05-05 | C | 167 | 251 | 425 | 50 | 48.3 | 35 | 1.5 | <0,1 | 8.1 | 3575
2023-05-08 | C | [8 empty] | 8.5 | 3587
2023-05-09 | C | 184 | 443 | 815 | 50 | 48.9 | 32 | 0.8 | <0,1 | 11.5 | 3796
2023-05-10 | C | 384 | 390 | 900 | 72.6 | 72.2 | 63.8 | <1,1 | <0,03 | 10.9 | 3340
2023-05-11 | C | [8 empty] | 9.2 | 3545
2023-05-12 | C | [8 empty] | 8.7 | 3655
2023-05-15 | C | 261 | 239 | 398 | 47 | 45.1 | 35 | 0.9 | <0,1 | 10.47 | 3841
2023-05-16 | C | [8 empty] | 9.3 | 3666
2023-05-17 | C | 348 | 400 | 789 | 44 | 42.8 | 37.9 | 0.9 | <0,1 | 12.4 | 3784
2023-05-18 | C | [8 empty] | 10.5 | 3758
2023-05-19 | C |  |  | 1114 | [5 empty] | 14.6 | 3528
2023-05-22 | C | 180 | 288 | 475 | 42 | 41.6 | 35 | 0.8 | <0,1 | 7 | 3910
2023-05-23 | C |  |  | 3170 | [5 empty] | 21.9 | 4528
2023-05-23 | C | [8 empty] | 8.5 | 3666
2023-05-24 | C | [8 empty] | 14.88 | 3874
2023-05-24 | C |  |  | 12037 | [5 empty] | 32.2 | 5277
2023-05-25 | C | 368 | 1200 | 2420 | 70.1 | 70.1 | 70.2 | <1,1 | <0,03 | 17.5 | 3040
2023-05-26 | C | [8 empty] | 13.5 | 3687
2023-05-29 | C | 305 | 310 | 608 | 35 | 34.2 | 26 | 0.5 | <0,1 | 11.2 | 3985
2023-05-30 | C | [8 empty] | 7.5 | 3321
2023-05-31 | C |  |  | 1100 | [5 empty] | 14.5 | 2788
2023-06-02 | C | 240 | 631 | 1124 | 47 | 44.3 | 33.4 | 0.5 | <0,1 | 10.2 | 3658
2023-06-03 | C |  |  | 904 | [5 empty] | 12.4 | 3254
2023-06-05 | C | [8 empty] | 10.1 | 3451
2023-06-06 | C | 304 | 680 | 1380 | 82.6 | 82.1 | 74.7 | <1,1 | <0,03 | 9.2 | 3330
2023-06-07 | C | 382 | 2800 | 5269 | 170 | 162.1 | 86 | 1.7 | <0,1 | 33.8 | 4786
2023-06-09 | C | [8 empty] | 10.2 | 3512
2023-06-12 | C | 305 | 287 | 525 | 43 | 42.1 | 35 | 1.2 | <0,1 | 7.5 | 3254
2023-06-13 | C | [8 empty] | 6.3 | 3754
2023-06-14 | C | 250 | 441 | 811 | 42 | 41.3 | 33.4 | 1.2 | <0,1 | 11.4 | 3545
2023-06-15 | C |  |  | 895 | [5 empty] | 7.2 | 3414
2023-06-16 | C |  |  | 857 | [5 empty] | 7.5 | 3542
2023-06-19 | C | [8 empty] | 9.8 | 3422
2023-06-20 | C | 252 | 240 | 540 | 66.2 | 66.2 | 36.7 | <1,1 | <0,03 | 9.65 | 3460
2023-06-21 | C | [8 empty] | 11.9 | 3515
2023-06-22 | C | 236 | 348 | 655 | 44 | 39.9 | 33.8 | 1 | <0,1 | 10.3 | 3245
2023-06-23 | C |  |  | 902 | [5 empty] | 10.4 | 3384
2023-06-26 | C | 325 | 270 | 505 | 50.3 | 46.2 | 36 | 1.9 | <0,1 | 8.5 | 3654
2023-06-27 | C | [8 empty] | 10.1 | 2514
2023-06-28 | C | [8 empty] | 9.8 | 3217
2023-06-29 | C | 204 | 372 | 678 | 53 | 46.2 | 34.5 | 1.2 | <0,1 | 11.2 | 3487
2023-06-30 | C |  |  | 723 | [5 empty] | 10.7 | 3414
2023-07-03 | C | 370 | 261 | 468 | 42 | 38.9 | 31.6 | 1.4 | <0,1 | 9.5 | 3321
2023-07-04 | C | 482 | 330 | 695 | 63.3 | 63.3 | 52.4 | <0,03 | <1,1 | 9.2 | 2740
2023-07-05 | C | [8 empty] | 11.5 | 4351
2023-07-06 | C |  |  | 511 | [5 empty] | 7.5 | 3354
2023-07-07 | C | [8 empty] | 8.1 | 3611
2023-07-10 | C |  |  | 502 | [5 empty] | 7.3 | 3711
2023-07-11 | C | 297 | 222 | 511 | 59 | 58.7 | 38.2 | 0.9 | <0,1 | 11.2 | 3458
2023-07-12 | C | 205 | 270 | 525 | 40 | 39.9 | 36 | 1 | <0,1 | 11.5 | 3654
2023-07-13 | C | [8 empty] | 9.2 | 3965
2023-07-14 | C | [8 empty] | 8.4 | 3614
2023-07-17 | C | [8 empty] | 8.3 | 3655
2023-07-18 | C | 156 | 290 | 530 | 59.2 | 58.1 | 56 | 1.1 | 0.03 | 5.75 | 3250
2023-07-19 | C | 255 | 280 | 524 | 53 | 52.8 | 36.4 | 1.6 | <0,1 | 10.8 | 3425
2023-07-20 | C | [8 empty] | 10.2 | 3598
2023-07-21 | C | [8 empty] | 9.3 | 3574
2023-07-24 | C | 183 | 213 | 404 | 45 | 44.6 | 34 | 1.3 | <0,1 | 6.5 | 3525
2023-07-25 | C | [8 empty] | 7.3 | 3465
2023-07-26 | C | 257 | 261 | 463 | 70 | 68.3 | 41 | 1.7 | <0,1 | 9 | 3785
2023-07-27 | C | [8 empty] | 7.4 | 3452
2023-07-28 | C | [8 empty] | 8.1 | 3544
2023-07-31 | C | 247 | 300 | 510 | 45 | 44.5 | 35.1 | 0.6 | 0.7 | 7.2 | 3441
2023-08-01 | C | [8 empty] | 7.5 | 3547
2023-08-02 | C | 318 | 390 | 760 | 78.9 | 78.8 | 74.6 | <0,03 | <4,4 | 9.7 | 3050
2023-08-03 | C | [8 empty] | 8.5 | 3625
2023-08-04 | C |  |  | 408 | 45 |  |  |  |  | 7.1 | 3571
2023-08-07 | C |  |  | 450 | [5 empty] | 7.4 | 3698
2023-08-08 | C | [8 empty] | 8.1 | 3255
2023-08-09 | C | 180 | 258 | 462 | 60 | 58.3 | 37.5 | 1.1 | <0,1 | 8.6 | 3001
2023-08-10 | C | [8 empty] | 8.2 | 3365
2023-08-11 | C | 190 | 260 | 459 | 53 | 53 | 38 | 0.9 | <0,1 | 10.2 | 3658
2023-08-14 | C | [8 empty] | 7.4 | 3144
2023-08-16 | C | 211 | 247 | 474 | 45 | 44.8 | 33.8 | 1.7 | <0,1 | 11.2 | 3786
2023-08-17 | C | 220 | 333 | 593 | 43 | 42.1 | 33.4 | 1.2 | <0,1 | 13.2 | 3142
2023-08-21 | C |  |  | 1210 | [5 empty] | 9.5 | 3384
2023-08-22 | C | [8 empty] | 12.1 | 3124
2023-08-23 | C |  |  | 659 | [5 empty] | 10.2 | 3211
2023-08-24 | C | 236 | 480 | 1020 | 94 | 94 | 89.3 | <3,3 | <0,03 | 8.4 | 3360
2023-08-25 | C | 190 |  | 1515 | 45 | 44.8 | 32.9 | 1 | <0,1 | 9.6 | 3456
2023-08-28 | C | 230 |  | 1654 | 84 | 52.1 | 35.8 | 0.7 | <0,1 | 8.5 | 3198
2023-08-29 | C |  |  | 875 | [5 empty] | 11.3 | 2894
2023-08-30 | C | 229 | 509 | 968 | 55 | 54.6 | 37.8 | 1.7 | <0,1 | 11.2 | 3323
2023-08-31 | C |  |  | 1087 | [5 empty] | 12.9 | 3075
2023-09-01 | C |  |  | 1070 | [5 empty] | 13.4 | 3387
2023-09-03 | C |  |  | 555 | [5 empty] | 10.2 | 3485
2023-09-04 | C |  |  | 1210 | [5 empty] | 8.3 | 3047
2023-09-05 | C | 310 | 740 | 1410 | 50.8 | 50.2 | 34.5 | <2,2 | 0.03 | 5.8 | 2550
2023-09-06 | C | 271 | 777 | 1270 | 63 | 61.3 | 41.1 | 1.5 | <0,1 | 9.32 | 3251
2023-09-07 | C |  |  | 1897 | [5 empty] | 12.3 | 3218
2023-09-08 | C |  |  | 1881 | [5 empty] | 13.6 | 3295
2023-09-09 | C |  |  | 1815 | [5 empty] | 12.3 | 3337
2023-09-10 | C |  |  | 1765 | [5 empty] | 12.1 | 4955
2023-09-11 | C | 293 | 1205 | 1778 | 52 | 51 | 39 | 1.9 | <0,1 | 15.4 | 3438
2023-09-12 | C |  |  | 1670 | [5 empty] | 13.5 | 3568
2023-09-13 | C |  |  | 1150 | 45 |  |  |  |  | 12.2 | 3170
2023-09-14 | C | 290 | 878 | 1368 | 50 | 49.6 | 36.8 | 1.9 | <0,1 | 11.5 | 3172
2023-09-15 | C |  |  | 1725 | [5 empty] | 13.9 | 3530
2023-09-16 | C |  |  | 1235 | [5 empty] | 13.5 | 1987
2023-09-17 | C |  |  | 1274 | [5 empty] | 9.7 | 3157
2023-09-18 | C | 321 | 936 | 1396 | 51 | 49.9 | 36.8 | 1.9 | <0,1 | 10.9 | 3725
2023-09-19 | C |  |  | 901 | 56.5 |  |  |  |  | 10.2 | 3969
2023-09-20 | C | 262 | 960 | 2425 | 64.1 | 64.1 | 62 | <4,4 | <0,03 | 6.65 | 2930
2023-09-21 | C |  |  | 1089 | [5 empty] | 8.1 | 3497
2023-09-22 | C |  |  | 993 | [5 empty] | 10.1 | 3598
2023-09-25 | C |  |  | 672 | 51 |  |  |  |  | 9.7 | 3401
2023-09-26 | C |  |  | 658 | [5 empty] | 10.1 | 3421
2023-09-27 | C | 337 | 800 | 1271 | 54 | 53.8 | 36.6 | 1.2 | <0,1 | 13.1 | 3768
2023-09-28 | C | 403 | 1140 | 1745 | 51 | 51 | 36.8 | 1 | <0,1 | 16.4 | 3481
2023-09-29 | C |  |  | 1002 | [5 empty] | 11 | 3537
2023-10-02 | C |  |  | 537 | [5 empty] | 14.5 | 3691
2023-10-03 | C | 338 | 720 | 1490 | 62.4 | 62.4 | 61.6 | <0,03 | <4,4 | 7.8 | 3150
2023-10-04 | C | 272 | 663 | 1145 | 52.4 | 52.3 | 33.9 | 1 | <0,1 | 12.9 | 4115
2023-10-05 | C | [8 empty] | 16.9 | 3325
2023-10-06 | C | [8 empty] | 10.1 | 3697
2023-10-09 | C | 308 | 461 | 827 | 69 | 67.9 | 40.6 | 0.6 | <0,1 | 10.6 | 3467
2023-10-10 | C | [8 empty] | 10.8 | 3587
2023-10-11 | C | 350 | 740 | 1197 | 73 | 72.5 | 43.5 | 0.8 | <0,1 | 11.9 | 3558
2023-10-13 | C | [8 empty] | 10.7 | 3564
2023-10-16 | C | [8 empty] | 13.1 | 3768
2023-10-17 | C | 222 | 350 | 740 | 69.4 | 69.4 | 69 | <0,03 | <4,4 | 7.3 | 3030
2023-10-18 | C | 210 | 508 | 874 | 61 | 60 | 35.2 | 0.7 | <0,1 | 9.8 | 3355
2023-10-19 | C |  |  | 870 | [5 empty] | 12.4 | 3715
2023-10-20 | C | [8 empty] | 10.2 | 3769
2023-10-23 | C | 625 | 803 | 1392 | 42 | 41.6 | 34.1 | 0.6 | <0,1 | 17.4 | 4504
2023-10-24 | C | [8 empty] | 10.8 | 3369
2023-10-25 | C | 384 | 485 | 899 | 50 | 48.6 | 35.2 | 0.8 | <0,1 | 8.9 | 3350
2023-10-26 | C |  |  | 435 | [5 empty] | 8.1 | 2685
2023-10-27 | C | [8 empty] | 8.8 | 3560
2023-10-30 | C | [8 empty] | 10.3 | 3475
2023-10-31 | C | [8 empty] | 9.1 | 2667
2023-11-02 | C | 207 | 288 | 493 | 53 | 51.6 | 36.6 | 0.5 | <0,1 | 9.3 | 3147
2023-11-03 | C | 224 | 390 | 885 | 54.3 | 54.3 | 47.1 | <0,03 | <4,4 | 6.6 | 3060 | 177
2023-11-06 | C | [8 empty] | 7.5 | 3285
2023-11-07 | C | 240 | 388 | 755 | 47 | 46.5 | 35.8 | 0.6 | <0,1 | 10.3 | 3421
2023-11-08 | C | [8 empty] | 9.5 | 3291
2023-11-09 | C | 237 | 269 | 502 | 61 | 60.8 | 37.7 | 0.7 | <0,1 | 10.8 | 3452
2023-11-10 | C | 310 | 695 | 1149 | 51 |  |  |  |  | 12.2 | 2922
2023-11-13 | C | [8 empty] | 9.5 | 3385
2023-11-14 | C | 247 | 348 | 874 | 57 |  |  |  |  | 9.4 | 3230 | 440
2023-11-15 | C | [8 empty] | 8.7 | 4495
2023-11-16 | C | 240 | 369 | 678 | 55 |  |  |  |  | 10.1 | 3502
2023-11-17 | C | 439 | 956 | 1685 | 70 | 68.3 | 38.2 | 1.1 | <0,1 | 14.5 | 3364
2023-11-20 | C | 372 | 533 | 963 | 50 |  |  |  |  | 14.8 | 3533
2023-11-21 | C | 330 | 471 | 842 | 80 | 79.4 | 46.1 | 1.3 | <0,1 | 10.4 | 3510
2023-11-22 | C | 414 | 570 | 984 | 90 |  |  |  |  | 11.7 | 3349
2023-11-23 | C | [8 empty] | 9 | 3475
2023-11-24 | C | 413 | 793 | 1387 | 93 |  |  |  |  | 14.4 | 3774
2023-11-27 | C | 320 |  | 1457 | 75 | 75 | 40.7 | 0.6 | <0,1 | 11.3 | 4485
2023-11-28 | C | 352 |  | 1125 | 82 |  |  |  |  | 10.7 | 3461
2023-11-29 | C | 335 |  | 950 | 72 |  |  |  |  | 10.1 | 3965
2023-11-30 | C |  |  | 876 | 56 | 55.3 | 37.9 | 0.6 | <0,1 | 10 | 3298
2023-12-01 | C | 359 | 425 | 825 | 49.3 |  |  |  |  | 11.4 | 1137
2023-12-04 | C | 285 | 537 | 868 | 67 | 67 | 48 | 0.8 | <0,1 | 10.5 | 3126
2023-12-05 | C | 154 | 130 | 412 | 63.3 | 62.5 | 54.7 | <1,1 | <0,03 | 8 | 3950
2023-12-07 | C | 235 | 798 | 793 | 80 |  |  |  |  | 10.3 | 3474
2023-12-11 | C | 200 |  | 698 | 54 |  |  |  |  | 7.9 | 3301
2023-12-12 | C | [8 empty] | 9.4 | 3492
2023-12-13 | C | 342 | 487 | 817 | 64 | 63 | 39.6 | 1.3 | <0,1 | 9 | 3310
2023-12-14 | C | 355 | 475 | 863 | 77 |  |  |  |  | 11 | 3455
2023-12-15 | C | 560 | 220 | 985 | 91 | 90.2 | 49.1 | 1.7 | <0,1 | 14.2 | 3447
2023-12-18 | C | [8 empty] | 8.5 | 4247
2023-12-19 | C | 387 | 358 | 589 | 92 |  |  |  |  | 10.2 | 3381
2023-12-20 | C | 280 | 486 | 874 | 57 |  |  |  |  | 9.3 | 3775
2023-12-21 | C | 295 | 447 | 819 | 60 |  |  |  |  | 10.2 | 3321
2023-12-22 | C | 380 | 421 | 764 | 64 | 64 | 36.3 | 1.1 | <0,1 | 10.5 | 3493
2023-12-26 | C | 394 | 350 | 658 | 92.8 | 92.2 | 45.6 | 1 | <0,1 | 10.9 | 3517
2023-12-27 | C | 351 | 397 | 685 | 140 |  |  |  |  | 10.5 | 3682
2023-12-28 | C | [8 empty] | 8 | 3184
2023-12-29 | C | 418 | 488 | 905 | 100 | 95.6 | 50.1 | 0.8 | <0,1 | 11.8 | 3401
2024-01-02 | C | 359 | 345 | 600 | 94.5 | 93 | 45 | 1.3 | <0,1 | 11.5 | 3587
2024-01-03 | C | 434 | 700 | 1535 | 124.7 | 124.1 | 82.2 | <0,03 | <4,4 | 11.4 | 3180 | 515
2024-01-04 | C | 440 | 1108 | 647 | 100 |  |  |  |  | 15.5 | 4311
2024-01-05 | C | 470 | 1425 | 1750 | 92 |  |  |  |  | 13.8 | 4868
2024-01-08 | C | 300 | 395 | 700 | 65 |  |  |  |  | 10.4 | 2370
2024-01-09 | C | 432 | 547 | 997 | 100 |  |  |  |  | 14.5 | 3183
2024-01-10 | C | 498 | 400 | 905 | 102 | 101.3 | 75 | 1.4 | <0,1 | 15.1 | 3087
2024-01-11 | C | 483 | 642 | 1220 | 95 | 92.4 | 59.3 | 1 | <0,1 | 18 | 2805
2024-01-12 | C | 377 | 520 | 900 | 94 |  |  |  |  | 11.8 | 2769
2024-01-15 | C | 357 | 342 | 638 | 87 | 86.1 | 55 | 0.8 | <0,1 | 11.1 | 3300
2024-01-16 | C | [8 empty] | 8.6 | 1154
2024-01-17 | C | 351 | 493 | 885 | 94 |  |  |  |  | 11.9 | 3112
2024-01-18 | C |  |  | 699 | [5 empty] | 7.5 | 1647
2024-01-19 | C | 206 | 310 | 700 | 29.5 | 28.8 | 28 | <2,2 | <0,03 | 5 | 1527
2024-01-22 | C |  |  | 578 | 45 |  |  |  |  | 8.9 | 2217
2024-01-23 | C | [8 empty] | 8.5 | 3374
2024-01-24 | C | 320 | 468 | 795 | 70 | 68.8 | 46.1 | 1 | <0,1 | 11.5 | 3568
2024-01-25 | C | 230 | 377 | 627 | 85 | 83.2 | 50.1 | 0.9 | <0,1 | 13.9 | 3570
2024-01-26 | C | 360 | 357 | 595 | 74 |  |  |  |  | 11.2 | 3447
2024-01-29 | C | 280 | 688 | 723 | 80 |  |  |  |  | 12.3 | 3245
2024-01-30 | C | 360 | 624 | 963 | 95 | 93.7 | 55.5 | 1.2 | <0,1 | 16.1 | 3531
2024-01-31 | C | 387 | 663 | 1004 | 102 |  |  |  |  | 13.4 | 3348
2024-02-01 | C | 290 | 427 | 796 | 95 |  |  |  |  | 11.9 | 3469
2024-02-02 | C | 494 | 660 | 1360 | 81.3 | 81.3 | 60 | <4,4 | <0,03 | 12.3 | 3250 | 423
2024-02-05 | C | 281 | 648 | 1108 | 84 | 82.4 | 57 | 1.2 | <0,1 | 15.1 | 3182
2024-02-06 | C | 330 | 492 | 795 | 80 |  |  |  |  | 13.4 | 3271
2024-02-07 | C | 290 | 450 | 840 | 81 |  |  |  |  | 13.7 | 3271
2024-02-08 | C | 383 | 550 | 896 | 95 | 93.3 | 52.4 | 1.6 | <0,1 | 15 | 3295
2024-02-09 | C | 410 | 535 | 1000 | 91 |  |  |  |  | 20.5 | 3198
2024-02-12 | C | 883 | 675 | 1198 | 120 |  |  |  |  | 15.5 | 2757
2024-02-13 | C | 205 | 1003 | 1765 | 44 | 44.5 | 33 | 1.5 | <0,1 | 12.5 | 1327
2024-02-14 | C | 320 | 420 | 845 | 65 |  |  |  |  | 13.2 | 2315
2024-02-15 | C | [8 empty] | 9.5 | 2915
2024-02-16 | C | 270 | 432 | 849 | 85 | 82.7 | 41.9 | 1.3 | <0,1 | 10.5 | 3252
2024-02-19 | C |  |  | 640 | 70 |  |  |  |  | 9.1 | 3215
2024-02-20 | C | 330 | 900 | 1840 | 63.6 | 63.3 | 49.9 | <2,2 | <0,03 | 11 | 2570
2024-02-21 | C | 418 | 543 | 1185 | 70 | 68.8 | 37.8 | 1 | <0,1 | 14.5 | 3014
2024-02-22 | C | 520 | 580 | 995 | 93 |  |  |  |  | 14 | 3285
2024-02-23 | C | 507 | 396 | 657 | 84 |  |  |  |  | 12.5 | 3347
2024-02-26 | C | 355 | 410 | 804 | 60 | 59.1 | 38 | 0.8 | <0,1 | 12.5 | 3143
2024-02-27 | C |  |  | 815 | 55 |  |  |  |  | 7.9 | 1295
2024-02-28 | C | 266 | 367 | 753 | 80 | 78.2 | 45.9 | 0.9 | <0,1 | 10.3 | 3108
2024-02-29 | C |  |  | 914 | 79 |  |  |  |  | 11.5 | 3133
2024-03-01 | C | 364 | 460 | 897 | 85 | 83.4 | 46.7 | 0.8 | <0,1 | 10.9 | 3191
2024-03-02 | C | 335 | 621 | 1098 | 70 | 68.7 | 48.8 | 1 | <0,1 | 13.1 | 3254
2024-03-04 | C | 380 | 420 | 920 | 73 | 70.9 | 45.6 | 0.7 | <0,1 | 10.6 | 3185
2024-03-05 | C | 244 | 430 | 885 | 70.7 | 70.2 | 54 | <4,4 | <0,03 | 9.95 | 2850 | 496
2024-03-06 | C | 360 | 458 | 867 | 95 | 93.4 | 57 | 0.7 | <0,1 | 13.5 | 3176
2024-03-07 | C | 370 | 548 | 1033 | 80 | 78.2 | 49.2 | 0.7 | <0,1 | 14.3 | 2882
2024-03-08 | C | 345 | 580 | 900 | 70 | 65.9 | 47.1 | 0.6 | <0,1 | 13.3 | 2886
2024-03-11 | C | 233 | 475 | 735 | 75 | 73.1 | 49 | 0.6 | <0,1 | 10.2 | 2795
2024-03-12 | C | 447 | 858 | 1479 | 66 | 65 | 38.8 | 0.8 | <0,1 | 13.5 | 2521
2024-03-13 | C | 247 | 760 | 1325 | 60 | 59.4 | 38.4 | 0.9 | <0,1 | 13.3 | 2950
2024-03-14 | C | 311 | 774 | 1289 | 80 | 76.2 | 42.1 | 0.9 | <0,1 | 10.3 | 3066
2024-03-15 | C | [8 empty] | 9.6 | 3287
2024-03-18 | C |  |  | 632 | 60 |  |  |  |  | 9.5 | 3935
2024-03-19 | C | 274 | 550 | 971 | 83 | 80.4 | 51.2 | 0.9 | <0,1 | 15.6 | 3294
2024-03-20 | C | 200 | 410 | 845 | 79.7 | 79.7 | 77.5 | <4,4 | <0,03 | 8.55 | 3170
2024-03-21 | C | 320 | 561 | 995 | 73 | 72 | 51.9 | 1.1 | <0,1 | 10.7 | 2995
2024-03-22 | C | 410 | 721 | 1250 | 60 | 58.8 | 37.9 | 0.9 | <0,1 | 16 | 3120
2024-03-25 | C |  |  | 560 | 60 |  |  |  |  | 9.5 | 3340
2024-03-26 | C | [8 empty] | 8.6 | 1355
2024-03-27 | C | 398 | 682 | 1208 | 70 | 67.9 | 41.9 | 0.8 | <0,1 | 11.4 | 3265
2024-04-01 | C | 325 | 670 | 1080 | 84 | 81.3 | 57.2 | 0.9 | <0,1 | 12.4 | 3218
2024-04-02 | C | 270 | 545 | 1015 | 59 | 56.9 | 43 | 0.7 | <0,1 | 13.2 | 2464
2024-04-03 | C | [8 empty] | 8.2 | 3045
2024-04-04 | C | 226 | 410 | 855 | 46.9 | 46.9 | 42.5 | <4,4 | <0,03 | 7 | 3090 | 319
2024-04-05 | C | 500 | 1245 | 2520 | 86 |  |  |  |  | 15.5 | 4310
2024-04-08 | C | [8 empty] | 8.5 | 3798
2024-04-09 | C | 317 | 455 | 865 | 86 |  |  |  |  | 11.5 | 3277
2024-04-10 | C | 442 | 736 | 1588 | 105 | 103.4 | 58.1 | 1.3 | <0,1 | 14.2 | 3085
2024-04-11 | C | 340 | 420 | 802 | 83 |  |  |  |  | 12 | 3323
2024-04-12 | C | 411 | 621 | 1072 | 75 | 72.1 | 53.2 | 1.3 | <0,1 | 11.5 | 3105
2024-04-15 | C | 345 | 462 | 785 | 69 |  |  |  |  | 11.6 | 2976
2024-04-16 | C | 340 | 377 | 662 | 105 |  |  |  |  | 9.6 | 3542
2024-04-17 | C | 240 | 460 | 925 | 70.6 | 70 | 67.8 | <4,4 | <0,03 | 8 | 2760
2024-04-18 | C | [8 empty] | 9.4 | 3266
2024-04-19 | C | 307 | 566 | 974 | 93 | 90 | 58.8 | 1 | <0,1 | 10.8 | 3152
2024-04-22 | C | 280 | 647 | 1147 | 95 | 93.4 | 65.1 | 1.9 | <0,1 | 10.3 | 3465
2024-04-23 | C | 330 | 425 | 895 | 132 |  |  |  |  | 9.7 | 3115
2024-04-24 | C |  |  | 732 | 85 |  |  |  |  | 9.5 | 3043
2024-04-25 | C | 277 | 387 | 765 | 85 |  |  |  |  | 12.2 | 3054
2024-04-26 | C | 382 | 680 | 1275 | 83 | 81.1 | 62.7 | 1.3 | <0,1 | 13.5 | 3055
2024-04-29 | C |  |  | 540 | 55 |  |  |  |  | 8.6 | 2920
2024-04-30 | C | [8 empty] | 7.9 | 2723
2024-05-02 | C |  |  | 642 | 65 |  |  |  |  | 8.5 | 2641
2024-05-03 | C | 1430 | 755 | 1294 | 146 | 143.2 | 94 | 2.6 | <0,1 | 15.2 | 3345
2024-05-04 | C | 630 | 647 | 1140 | 103 |  |  |  |  | 14.4 | 3364
2024-05-05 | C | 425 | 587 | 933 | 92 |  |  |  |  | 13.5 | 3335
2024-05-06 | C | 379 | 355 | 674 | 144 |  |  |  |  | 12.4 | 3365
2024-05-07 | C | 418 | 584 | 1045 | 70 | 69.5 | 42.9 | 1.6 | <0,1 | 13 | 3540
2024-05-08 | C | 390 | 541 | 915 | 70 |  |  |  |  | 10.7 | 3025
2024-05-08 | C |  |  | 1501 | 87.8 |  |  |  |  | 13.2 | 3127
2024-05-09 | C | 510 | 726 | 1287 | 66 | 64.9 | 36.9 | 1.5 | <0,1 | 15.2 | 2975
2024-05-10 | C | 348 | 480 | 833 | 65 |  |  |  |  | 10.4 | 3324
2024-05-13 | C |  |  | 680 | 65 |  |  |  |  | 9.7 | 3265
2024-05-14 | C | 377 | 822 | 1495 | 95 | 92.3 | 61.8 | 1.7 | <0,1 | 13.5 | 3152
2024-05-15 | C | 295 | 418 | 728 | 96 |  |  |  |  | 10.5 | 2395
2024-05-15 | C | 268 | 480 | 1090 | 59.2 | 57.5 | 57.2 | <4,4 | 0.94 | 7.75 | 2480 | 213
2024-05-16 | C | 455 | 365 | 832 | 95 |  |  |  |  | 9 | 3085
2024-05-17 | C | 350 | 355 | 695 | 65 |  |  |  |  | 10.2 | 2945
2024-05-20 | C | 265 | 687 | 1277 | 87 | 85.4 | 49.9 | 1.6 | <0,1 | 12.3 | 3209
2024-05-21 | C | 368 | 650 | 1163 | 83 |  |  |  |  | 12.4 | 3308
2024-05-22 | C |  |  | 900 | 65 |  |  |  |  | 8.5 | 3167
2024-05-23 | C | 287 | 475 | 877 | 63 |  |  |  |  | 10.5 | 3141
2024-05-24 | C | 330 | 466 | 851 | 73 | 72.1 | 47 | 1 | <0,1 | 11.7 | 3220
2024-05-25 | C | 340 | 450 | 830 | 85 |  |  |  |  | 11.3 | 3368
2024-05-27 | C | 415 | 466 | 747 | 84 |  |  |  |  | 10.6 | 3254
2024-05-29 | C | 392 |  | 1095 | 92 |  |  |  |  | 13.3 | 3169
2024-06-03 | C |  |  | 430 | 65 |  |  |  |  | 9.5 | 3245
2024-06-04 | C | 415 | 345 | 555 | 75 |  |  |  |  | 10.5 | 3011
2024-06-05 | C | 515 | 755 | 1280 | 69 | 67.8 | 55.8 | 1.4 | <0,1 | 13.8 | 2977
2024-06-06 | C | 320 | 555 | 968 | 85 |  |  |  |  | 11.3 | 2902
2024-06-07 | C | 270 | 468 | 877 | 95 |  |  |  |  | 11.5 | 2921
2024-06-07 | C | 118 | 260 | 578 | 52.8 | 52.8 | 49.2 | <4,4 | <0,03 | 6.92 | 2930 | 472
2024-06-10 | C | 285 |  | 833 | 65 |  |  |  |  | 9.5 | 2947
2024-06-11 | C | [8 empty] | 8.3 | 3541
2024-06-12 | C | 184 | 440 | 888 | 56 | 55.4 | 43.7 | 0.8 | <0,1 | 8.5 | 2865
2024-06-13 | C |  |  | 664 | 70 |  |  |  |  | 8.6 | 2708
2024-06-14 | C | 363 | 593 | 911 | 95 | 94 | 79.8 | 0.9 | <0,1 | 11.5 | 2966
2024-06-17 | C |  |  | 732 | 51 |  |  |  |  | 7.5 | 3162
2024-06-18 | C | 217 | 574 | 962 | 70 | 69.2 | 60.3 | 1.1 | <0,1 | 10.5 | 3185
2024-06-19 | C | 280 | 555 | 972 | 93 |  |  |  |  | 11.2 | 2954
2024-06-20 | C | 374 | 340 | 685 | 54.4 | 53.7 | 49.8 | <4,4 | <0,3 | 9.8 | 3270
2024-06-21 | C | 283 | 478 | 863 | 83 |  |  |  |  | 12 | 2933
2024-06-24 | C |  |  | 648 | 52 |  |  |  |  | 9.5 | 3005
2024-06-25 | C | 340 | 518 | 935 | 75 | 74.2 | 50.2 | 1.1 | <0,1 | 12.2 | 3128
2024-06-26 | C | 398 | 455 | 852 | 85 | 83.4 | 55.9 | 0.7 | <0,1 | 10.6 | 3152
2024-06-27 | C | 390 | 362 | 764 | 65 |  |  |  |  | 11 | 3048
2024-06-28 | C | 350 |  | 662 | 50 |  |  |  |  | 10.4 | 3165
2024-07-01 | C | 290 | 387 | 614 | 61 |  |  |  |  | 10.2 | 3365
2024-07-02 | C |  |  | 625 | 64 |  |  |  |  | 8.5 | 2104
2024-07-03 | C | 320 | 385 | 777 | 84 | 81.8 | 56.7 | 1.1 | <0,1 | 10.5 | 2766
2024-07-04 | C | 300 | 493 | 985 | 74 |  |  |  |  | 10.6 | 3097
2024-07-04 | C | 82 | 480 | 990 | 69.5 | 68.8 | 60.9 | <0,03 | <4,4 | 9.3 | 3070
2024-07-05 | C |  |  | 770 | 86 |  |  |  |  | 9.5 | 3081
2024-07-08 | C |  |  | 665 | 55 |  |  |  |  | 8 | 3247
2024-07-09 | C | 340 | 485 | 947 | 70 | 68.4 | 46.9 | 0.8 | <0,1 | 11.5 | 3256
2024-07-10 | C |  |  | 589 | 81 |  |  |  |  | 9 | 3307
2024-07-11 | C | 260 | 477 | 832 | 95 | 93.3 | 62.4 | 0.9 | <0,1 | 11.2 | 3685
2024-07-12 | C | 204 | 355 | 610 | 65 |  |  |  |  | 10.5 | 3066
2024-07-15 | C |  |  | 665 | 60 |  |  |  |  | 7.5 | 3345
2024-07-16 | C | 180 | 344 | 677 | 61 |  |  |  |  | 9.6 | 3352
2024-07-17 | C | 320 | 445 | 831 | 84 | 81.7 | 58 | 0.9 | <0,1 | 10.7 | 2948
2024-07-18 | C | 392 | 680 | 1374 | 95 |  |  |  |  | 12.3 | 3355
2024-07-18 | C | >1000 | 660 | 1365 | 65.8 | 65.1 | 43.7 | <4,4 | <0,03 | 9.7 | 1235
2024-07-19 | C | [8 empty] | 8.5 | 3328
2024-07-22 | C | 220 | 349 | 615 | 60 | 59.4 | 41.8 | 0.9 | <0,1 | 9.5 | 3264
2024-07-23 | C |  |  | 655 | 70 |  |  |  |  | 9.6 | 3354
2024-07-24 | C | 412 | 569 | 1082 | 57 | 55.3 | 39.6 | 1 | <0,1 | 10.5 | 3236
2024-07-25 | C | [8 empty] | 8.5 | 3352
2024-07-26 | C |  |  | 719 | 65 |  |  |  |  | 8.6 | 3581
2024-07-29 | C | 180 |  | 630 | 63 |  |  |  |  | 8.5 | 3670
2024-07-30 | C | 230 |  | 417 | 60 | 58.3 | 40.9 | 0.9 | <0,1 | 7.2 | 3469
2024-07-31 | C |  |  | 615 | 63 |  |  |  |  | 7 | 2874
2024-08-01 | C | [8 empty] | 6.6 | 2974
2024-08-02 | C | [8 empty] | 8.5 | 3352
2024-08-02 | C | 77 | 145 | 340 | 57.7 | 57.1 | 51.8 | <0,03 | <4,4 | 6.12 | 2870
2024-08-05 | C | 205 | 383 | 677 | 54 | 53.6 | 53.7 | 1.1 | <0,1 | 8.6 | 3280
2024-08-06 | C | 180 | 325 | 649 | 58 |  |  |  |  | 9.3 | 2966
2024-08-07 | C | 287 | 342 | 685 | 65 | 45.7 | 65 | 1 | <0,1 | 8.7 | 2966
2024-08-08 | C |  |  | 659 | 51 |  |  |  |  | 9.1 | 2925
2024-08-09 | C |  |  | 735 | [5 empty] | 8.4 | 3158
2024-08-12 | C | 260 | 355 | 680 | 63 | 62.3 | 39 | 0.9 | <0,1 | 8.6 | 3440
2024-08-13 | C |  |  | 610 | 55 |  |  |  |  | 9.7 | 3233
2024-08-14 | C | 140 | 680 | 1335 | 60.4 | 60.3 | 45.1 | <4,4 | <0,03 | 5.4 | 2800
2024-08-14 | C |  |  | 870 | [5 empty] | 8.7 | 3047
2024-08-19 | C | 311 | 325 | 705 | 45 | 45 | 31.6 | 0.8 | <0,1 | 9.51 | 3415
2024-08-20 | C | [8 empty] | 8.8 | 3495
2024-08-21 | C | 387 | 648 | 1277 | 38 | 37.8 | 31.7 | 1.2 | <0,1 | 10.5 | 2865
2024-08-22 | C |  |  | 987 | 49 |  |  |  |  | 8.3 | 2785
2024-08-23 | C | [8 empty] | 9.5 | 3666
2024-08-26 | C |  |  | 425 | 39 |  |  |  |  | 8.5 | 3425
2024-08-27 | C | [8 empty] | 9.6 | 4465
2024-08-28 | C | 270 | 1112 | 2142 | 70 | 68.1 | 46 | 1.7 | <0,1 | 8.5 | 2855
2024-08-29 | C |  |  | 671 | [5 empty] | 8.7 | 2684
2024-08-30 | C | 400 | 5200 | 10105 | 46 | 45.8 | 35.7 | 2 | 0.1 | 10.8 | 2911
2024-09-02 | C |  |  | 656 | 68 |  |  |  |  | 8.3 | 3547
2024-09-03 | C |  |  | 723 | 52 |  |  |  |  | 8.2 | 3033
2024-09-03 | C | 142 | 580 | 1175 | 60.1 | 60.1 | 48.6 | <4,4 | <0,03 | 8.25 | 2510
2024-09-04 | C | 420 | 2745 | 4135 | 93 | 92.6 | 51 | 2.8 | 0.2 | 10.1 | 3177
2024-09-05 | C | 390 | 1105 | 2215 | 70 |  |  |  |  | 13 | 2985
2024-09-06 | C | 510 | 2577 | 4155 | 100 | 97.9 | 33.6 | 1.9 | 0.2 | 23.5 | 3466
2024-09-09 | C | 412 | 685 | 1362 | 86 |  |  |  |  | 12.5 | 3165
2024-09-10 | C | 413 | 1005 | 1986 | 65 |  |  |  |  | 13.5 | 3348
2024-09-11 | C | 541 | 2065 | 3730 | 80 | 79.3 | 42.1 | 1.9 | <0,1 | 18 | 3123
2024-09-12 | C | 755 | 2245 | 4396 | 95 |  |  |  |  | 16 | 3435
2024-09-13 | C | 810 | 1745 | 3723 | 82 | 80.8 | 30.6 | 1.6 | <0,1 | 18.1 | 2874
2024-09-14 | C | 1114 | 1862 | 3766 | 85 |  |  |  |  | 20.7 | 3462
2024-09-15 | C | 1155 | 1522 | 3044 | 92 |  |  |  |  | 14.5 | 4143
2024-09-16 | C | 941 | 1545 | 2654 | 89 |  |  |  |  | 14 | 2985
2024-09-17 | C | 510 | 1755 | 2790 | 72 |  |  |  |  | 11 | 2889
2024-09-18 | C | 836 | 2841 | 4967 | 86 | 85.1 | 33 | 2.3 | 0.1 | 33.5 | 2967
2024-09-18 | C | 476 | >2500 | >5000 | 90.4 | 90 | 16.9 | <4,4 | <0,03 | 16.5 | 2990
2024-09-19 | C | 941 | 1725 | 2937 | 67 |  |  |  |  | 14.7 | 3322
2024-09-20 | C | 750 | 1321 | 2271 | 48 | 48 | 24.2 | 2.6 | 1.2 | 15.3 | 2931
2024-09-21 | C | 642 | 658 | 1285 | 63 |  |  |  |  | 11 | 2033
2024-09-22 | C | 560 | 911 | 1810 | 85 |  |  |  |  | 13.2 | 2752
2024-09-23 | C | 347 | 564 | 1127 | 57 |  |  |  |  | 10.5 | 2948
2024-09-24 | C | 390 | 670 | 1274 | 94 |  |  |  |  | 10.6 | 6074
2024-09-25 | C | 360 | 950 | 1815 | 55 | 54.3 | 27 | 1.7 | <0,2 | 10.9 | 2865
2024-09-26 | C | 380 | 991 | 1910 | 60.1 | 60 | 25.4 | 1.8 | 0.2 | 10.4 | 3411
2024-09-27 | C |  |  | 1244 | 55 |  |  |  |  | 9.6 | 2983
2024-09-28 | C | 385 |  | 1564 | 65 |  |  |  |  | 11.4 | 2933
2024-09-29 | C | 430 |  | 1790 | 80 |  |  |  |  | 11.9 | 3010
2024-09-30 | C | 360 |  | 2100 | 50 | 49.9 | 27.7 | 1.7 | <0,1 | 11.2 | 2847
2024-10-01 | C | 533 | 947 | 1872 | 70 |  |  |  |  | 12.5 | 3577
2024-10-02 | C | 500 | 950 | 1955 | 80 |  |  |  |  | 11.3 | 3184
2024-10-02 | C | 154 | 980 | 2030 | 58 | 57.6 | 58 | <4,4 | <0,03 | 10.3 | 2950 | 187
2024-10-03 | C | 645 | 983 | 1979 | 94 |  |  |  |  | 12.5 | 3166
2024-10-04 | C | 444 | 923 | 1827 | 85 |  |  |  |  | 11.5 | 2875
2024-10-05 | C | 280 | 965 | 1827 | 70 |  |  |  |  | 17 | 4555
2024-10-06 | C | 345 | 871 | 1807 | 83 |  |  |  |  | 15.3 | 4847
2024-10-07 | C | 360 | 1115 | 2064 | 73 |  |  |  |  | 12.8 | 3640
2024-10-08 | C | 425 | 990 | 1962 | 60 | 58.9 | 36 | 1.4 | <0,1 | 12.2 | 3587
2024-10-09 | C | 390 | 1035 | 2167 | 70 |  |  |  |  | 13.5 | 3142
2024-10-10 | C | 355 | 890 | 1469 | 56 |  |  |  |  | 11 | 3061
2024-10-11 | C | 768 | 1054 | 2110 | 52 | 51.9 | 40.3 | 1.8 | <0,1 | 14 | 3261
2024-10-12 | C | 340 | 666 | 1234 | 55 |  |  |  |  | 12.5 | 3227
2024-10-13 | C |  |  | 855 | 43 |  |  |  |  | 7.5 | 2358
2024-10-14 | C |  |  | 950 | 60 |  |  |  |  | 8.4 | 2981
2024-10-15 | C | 350 | 657 | 1258 | 70 | 70 | 50.3 | 1.4 | <0,1 | 17.5 | 3058
2024-10-16 | C | 306 | 588 | 1085 | 55 | 54.6 | 39.2 | 1.2 | <0,1 | 9.5 | 2861
2024-10-17 | C |  |  | 915 | 46 |  |  |  |  | 9 | 2347
2024-10-18 | C |  |  | 749 | 67 |  |  |  |  | 7 | 2134
2024-10-21 | C |  |  | 667 | 50 |  |  |  |  | 7.1 | 3274
2024-10-22 | C | 241 | 578 | 1083 | 57 |  |  |  |  | 12.4 | 3458
2024-10-23 | C | 230 | 336 | 751 | 78 |  |  |  |  | 10.6 | 3441
2024-10-24 | C | 335 | 1347 | 2678 | 65 | 65 | 44.2 | 1.7 | <0,1 | 15 | 4197
2024-10-25 | C | 361 | 947 | 1852 | 69 | 68.7 | 51.4 | 1.2 | <0,1 | 11.5 | 3763
2024-10-28 | C |  |  | 624 | 61 |  |  |  |  | 8.5 | 3384
2024-10-29 | C | [8 empty] | 6 | 2741
2024-10-30 | C |  |  | 655 | 65 |  |  |  |  | 6.4 | 2623
2024-10-31 | C | 229 | 251 | 495 | 70 | 68.5 | 41.4 | 0.8 | <0,1 | 7.3 | 2645
2024-11-04 | C |  |  | 600 | 45 |  |  |  |  | 6 | 3335
2024-11-05 | C | [8 empty] | 6.5 | 2841
2024-11-05 | C | 94 | 410 | 825 | 69.3 | 68.9 | 66 | <4,4 | <0,03 | 3.95 | 2720
2024-11-06 | C | 351 | 401 | 820 | 80 | 79.8 | 77.1 | 0.8 | <0,1 | 9.5 | 3725
2024-11-07 | C | 227 | 358 | 700 | 65 | 64.1 | 64.5 | 1.1 | <0,1 | 6.5 | 3327
2024-11-08 | C |  |  | 662 | 56 |  |  |  |  | 7.5 | 3127
2024-11-11 | C | 166 | 254 | 438 | 47 | 45 | 46.8 | 0.8 | <0,03 | 6.3 | 3462
2024-11-12 | C | 305 | 295 | 621 | 70 | 69.8 | 69.1 | <4,4 | <0,03 | 9.5 | 3779
2024-11-13 | C | [10 empty] | 274
2024-11-13 | C |  |  | 510 | 80 |  |  |  |  | 9.4 | 3110
2024-11-14 | C |  |  | 755 | 69 |  |  |  |  | 9.5 | 2941
2024-11-15 | C | 267 | 645 | 1230 | 65 | 64.1 | 64.7 | 1.2 | <0,1 | 8.5 | 3278
2024-11-18 | C |  |  | 468 | 62 |  |  |  |  | 8.3 | 3158
2024-11-19 | C |  |  | 521 | 55 |  |  |  |  | 9.8 | 3387
2024-11-20 | C |  |  | 633 | [5 empty] | 8.3 | 3271
2024-11-20 | C | 170 | 540 | 1170 | 67.7 | 67.7 | 64.2 | <4,4 | <0,03 | 8.95 | 3360
2024-11-21 | C | 195 | 421 | 810 | 65 |  |  |  |  | 8.7 | 3758
2024-11-22 | C |  |  | 628 | 70 |  |  |  |  | 8.2 | 3355
2024-11-25 | C |  |  | 733 | 65 |  |  |  |  | 9.6 | 3935
2024-11-26 | C | 308 | 473 | 875 | 77 | 76.5 | 75.4 | 1 | <0,1 | 10.4 | 3387
2024-11-27 | C | 268 | 467 | 952 | 78 | 77.9 | 77.4 | 1 | <0,1 | 10.5 | 3147
2024-11-28 | C |  |  | 847 | 85 |  |  |  |  | 9.5 | 3269
2024-11-29 | C |  |  | 741 | 75 |  |  |  |  | 9.1 | 3165
2024-12-02 | C |  |  | 514 | 55 |  |  |  |  | 9 | 3214
2024-12-03 | C | 388 | 760 | 1489 | 110 |  |  |  |  | 20.1 | 4474
2024-12-03 | C | 158 | 490 | 1015 | 82 | 82 | 63.9 | <4,4 | <0,03 | 7.4 | 4185
2024-12-04 | C |  |  | 958 | 60 |  |  |  |  | 9.5 | 4204
2024-12-05 | C |  |  | 841 | 71 |  |  |  |  | 9.1 | 3684
2024-12-09 | C | 300 | 366 | 711 | 66 | 66 | 65.4 | 1 | <0,1 | 10.4 | 3484
2024-12-10 | C | 382 | 570 | 1135 | 85 | 84.1 | 70 | 1.1 | <0,1 | 11.7 | 3424
2024-12-11 | C | 290 | 584 | 1167 | 62 | 62 | 54 | 0.9 | <0,1 | 11.4 | 3033
2024-12-12 | C | 410 | 675 | 1237 | 75 | 75 | 74.1 | 0.9 | <0,1 | 13.5 | 3684
2024-12-13 | C | 360 | 755 | 1498 | 83 | 82 | 74 | 0.9 | <0,1 | 13 | 3517
2024-12-16 | C | 247 | 541 | 1014 | 67 | 67 | 65 | 0.9 | <0,1 | 13.1 | 3637
2024-12-17 | C | 420 | 462 | 854 | 85 | 84.1 | 82 | 1 | <0,1 | 14 | 3557
2024-12-18 | C | 357 | 458 | 898 | 60 | 60 | 57.2 | 1 | <0,1 | 12.7 | 3541
2024-12-18 | C | 312 | 580 | 1370 | 61.5 | 61.5 | 55.4 | <4,4 | 0.04 | 7 | 3010
2024-12-19 | C | 350 | 452 | 883 | 71 |  |  |  |  | 11.5 | 3278
2024-12-20 | C | 420 | 468 | 914 | 60 | 59 | 57 | 1 | <0,1 | 11 | 3217
2024-12-23 | C | 295 | 452 | 897 | 70 | 69 | 66 | 0.9 | <0,1 | 11.4 | 3165
2024-12-26 | C | 355 | 371 | 698 | 90 | 89.7 | 84 | 1 | <0,1 | 14.5 | 3234
2024-12-27 | C | 234 | 367 | 658 | 118 | 57 | 115 | 0.9 | <0,1 | 11.8 | 3123
2024-12-30 | C | 218 |  | 953 | 85 | 84.3 | 46.9 | 0.9 | <0,1 | 12.3 | 3455
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* Los datos de Sulfatos corresponden a analíticas de salida al tratarse de parámetros que la planta no tiene capacidad para tratar.

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000000401457EN
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 451
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 21173 | 18130 | 0 | 0 | 0 | 45084 | 257 | 307 | 0 | 0 | 0 | 570 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 187
2022-02-01 | 19299 | 17107 | 0 | 0 | 0 | 36505 | 194 | 217 | 0 | 0 | 0 | 404 | 203 | 200 | 0 | 0 | 0 | 193
2022-03-01 | 0 | 22677 | 20215 | 0 | 0 | 38507 | 0 | 357 | 432 | 0 | 0 | 665 | 0 | 210 | 207 | 0 | 0 | 195
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 21120 | 17520 | 39714 | 0 | 0 | 0 | 375 | 325 | 668 | 0 | 0 | 0 | 202 | 198 | 198
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 17095 | 17445 | 36060 | 0 | 0 | 0 | 254 | 201 | 275 | 0 | 0 | 0 | 211 | 198 | 186
2022-06-01 | 0 | 0 | 21751 | 19614 | 0 | 40870 | 0 | 0 | 219 | 151 | 0 | 295 | 0 | 0 | 197 | 195 | 0 | 183
2022-07-01 | 19338 | 17595 | 0 | 0 | 0 | 38765 | 223 | 164 | 0 | 0 | 0 | 309 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 193
2022-08-01 | 0 | 0 | 24237 | 20570 | 0 | 44530 | 0 | 0 | 242 | 228 | 0 | 320 | 0 | 0 | 204 | 206 | 0 | 201
2022-09-01 | 0 | 0 | 32586 | 25227 | 0 | 57239 | 0 | 0 | 253 | 244 | 0 | 284 | 0 | 0 | 213 | 209 | 0 | 198
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 23206 | 19218 | 51448 | 0 | 0 | 0 | 261 | 242 | 533 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 200
2022-11-01 | 0 | 19523 | 20649 | 0 | 0 | 44964 | 0 | 286 | 220 | 0 | 0 | 507
2022-12-01 | 24774 | 20895 | 0 | 0 | 0 | 58117 | 387 | 400 | 0 | 0 | 0 | 791 | 205 | 204 | 0 | 0 | 0 | 193
2023-01-01 | 24582 | 22157 | 0 | 0 | 0 | 48517
2023-02-01 | 21548 | 21338 | 0 | 0 | 0 | 43008
2023-03-01 | 0 | 26893 | 24671 | 0 | 0 | 51989
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 18845 | 22535 | 52466
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 24157 | 27902 | 50440
2023-06-01 | 0 | 0 | 20578 | 26077 | 0 | 39322
2023-07-01 | 19982 | 18332 | 0 | 0 | 0 | 39244
2023-08-01 | 0 | 0 | 18764 | 19321 | 0 | 41977
2023-09-01 | 0 | 0 | 34040 | 25586 | 0 | 59751
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 26083 | 23354 | 59158
2023-11-01 | 0 | 27692 | 22429 | 0 | 0 | 49855
2023-12-01 | 23426 | 15742 | 0 | 0 | 0 | 50576
2024-01-01 | 27567 | 18191 | 0 | 0 | 0 | 41790
2024-02-01 | 21775 | 18711 | 0 | 0 | 0 | 36913
2024-03-01 | 0 | 18802 | 18601 | 0 | 0 | 41209
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 25441 | 23604 | 45716
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 28985 | 21971 | 47555
2024-06-01 | 0 | 0 | 28699 | 20841 | 0 | 58142
2024-07-01 | 30701 | 21776 | 0 | 0 | 0 | 52809
2024-08-01 | 0 | 0 | 25257 | 18100 | 0 | 48889
2024-09-01 | 0 | 0 | 32112 | 24478 | 0 | 59690
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 36443 | 28038 | 61474
2024-11-01 | 0 | 28668 | 20596 | 0 | 0 | 57494
2024-12-01 | 32406 | 25004 | 0 | 0 | 0 | 70849

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 16940 | 375
2022-02-01 | 18400 | 400
2022-03-01 | 22800 | 325
2022-04-01 | 22500 | 250
2022-05-01 | 23080 | 400
2022-06-01 | 24300 | 175
2022-07-01 | 21660 | 325
2022-08-01 | 32390 | 325
2022-09-01 | 16600 | 350
2022-10-01 | 29100 | 225
2022-11-01 | 32030 | 375
2022-12-01 | 17340 | 225
2023-01-01 | 24100 | 500
2023-02-01 | 23630 | 450
2023-03-01 | 23720 | 600
2023-04-01 | 23510 | 575
2023-05-01 | 23230 | 975
2023-06-01 | 22190 | 825
2023-07-01 | 22060 | 425
2023-08-01 | 22100 | 175
2023-09-01 | 21040 | 800
2023-10-01 | 21120 | 500
2023-11-01 | 22280 | 300
2023-12-01 | 18960 | 275
2024-01-01 | 18980 | 500
2024-02-01 | 18110 | 325
2024-03-01 | 16700 | 350
2024-04-01 | 32020 | 425
2024-05-01 | 17460 | 425
2024-06-01 | 11200 | 325
2024-07-01 | 18920 | 425
2024-08-01 | 16490 | 275
2024-09-01 | 22710 | 450
2024-10-01 | 17340 | 375
2024-11-01 | 27840 | 350
2024-12-01 | 9500 | 275
* El polielectrolito indicado en los Reactivos es la suma de catiónico (en deshidratación) y aniónico (usado en el pretratamiento).
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de dos sistemas de desodorización por Carbón Activo con volumenes de depósito aproximado de 2,5 y 1,2 m3 respectivamente.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 83.2 | 19.62 | 18.04 | 0.2 |  | 0.002 |  | 0.1945 |  |  | 1779.36
2023 | 103.36 | 11.86 | 3.36 | 0.2 |  | 0.003 |  | 0.1065 |  |  | 3097.94
2024 | 101.82 | 11.9 | 1.46 | 0.21 |  | 0.005 |  | 0.0825 |  |  | 2706.06

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Existe una caseta de control de la red REACAR de la CH del Guadiana con empresa subcontratada por el Organismo de cuenca para su control, mantenimiento y gestión.
- El influente llega por 2 conducciones distintas, aunque actualmente la composición es la misma porque ambos colectores se unen en un punto y se vuelven a dividir, pero ya con las aguas como mezcla de ambos orígenes antes de entrar a la EDAR. Los Caudales se refieren al total y, las Analíticas, a la mezcla de ambas líneas.
- No se llegó a ejecutar en las obras de la actual EDAR la conexión con los viejos decantadores secundarios del sistema de tratamiento original que iban a ser reaprovechados como tanques de tormenta. Por tanto la EDAR actual no dispone de tanques de tormenta.
- Se detectan vertidos industriales de forma habitual en la EDAR a lo largo del año, especialmente en campaña de vendimia.