## 45VR_EDAR
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
VILLARROBLEDO |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Cuchara bivalva | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | CREDEBLUG | BLUE C2A-150-2,8 | 14673 | - | - | ACEPTABLE
Puente grúa | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | APEL | G.P.ME-08 | 104 | 0.4 | - | DEFICIENTE
Reja desbaste automática agua urbana | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | PLC-INDEPEND. | DEYMA LA MANCHA | WIPES OUT | - | - | - | ACEPTABLE
Reja desbaste manual agua industrial | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Compuerta manual arqueta de entrada | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | DFM | MCV | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba de aguas pluviales | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | TFB-FLYGT | 3045180 | 880539 | 1.2 | 2.8 | ACEPTABLE
Bomba de aguas fecales | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | TFB-FLYGT | 3069180 | 2031038 | 1.5 | 7.5 | ACEPTABLE
Bomba de agua bruta urbana nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | TFB-FLYGT | NP 3153.181 MT | 2031038 | 7.5 | 9,4/16 | ACEPTABLE
Bomba de agua bruta urbana nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | NP 3153.182-1931 | 2420437 | 9 | 11 | ACEPTABLE
Bomba de agua bruta urbana nº3 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANCADOR PROGR. | SCADA | TFB-FLYGT | NP 3153.181 MT | - | 7.5 | 9,4/16 | ACEPTABLE
Bomba de agua industrial nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | TFB-FLYGT | NP 3127.181 MT | 860711 | 4.7 | 5.5 | ACEPTABLE
Bomba de agua industrial nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | TFB-FLYGT | NP 3127.181 MT | - | 4.7 | 5.5 | ACEPTABLE
Polipasto electrico | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | - | YT-400 | - | 1.3 | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta agua bruta nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | F4 BV-05-47 | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta agua bruta nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | F4 BV-05-47 | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta agua bruta nº3 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | F4 BV-05-47 | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta agua industrial nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | F4 BV-05-47 | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta agua industrial nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | F4 BV-05-47 | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención agua bruta nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención agua bruta nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención agua bruta nº3 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención agua industrial nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención agua industrial nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Rototamiz de paso 3 mm nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FILTRAMASA | GF-63150 LP | 08088-A | 0.55 | - | ACEPTABLE
Rototamiz de paso 3 mm nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FILTRAMASA | GF-63150 LP | 08088-B | 0.55 | - | ACEPTABLE
Tornillo transportador | PRETRATAMIENTO | TORNILLO TRANSPORTADOR | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ELTRAC | - | - | 2.2 | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta pretratamiento nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta pretratamiento nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Electroválvula pretratamiento nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Electroválvula pretratamiento nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Compuerta manual canal nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | DFM | MCV | - | - | - | ACEPTABLE
Compuerta manual canal nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | DFM | MCV | - | - | - | ACEPTABLE
Carro desarenador-desengrasador nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FILTRAMASA | - | - | - | - | ACEPTABLE
Carro desarenador-desengrasador nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FILTRAMASA | - | - | - | - | ACEPTABLE
Electroválvula canal grasas | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba de extracción de arenas nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | HYDREUTERS | VERT.65/1650 | - | 1.1 | - | ACEPTABLE
Bomba de extracción de arenas nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | HYDREUTERS | VERT.65/1650 | - | 1.1 | - | ACEPTABLE
Aireador sumergible nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | HYDREUTERS | 22TRN3 | - | - | - | ACEPTABLE
Aireador sumergible nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | HYDREUTERS | 22TRN3 | - | - | - | ACEPTABLE
Clasificador de arenas | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FILTRAMASA | CT-2025 | 05088 | 0.6 | 1.58 | ACEPTABLE
Concentrador de grasas | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FILTRAMASA | CG-30 | 08088 | 0.18 | 1.17 | ACEPTABLE
Pretratamiento compacto | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ULTRA PURE TECH | TOP/3 | - | - | - | ACEPTABLE
Compuerta mural entrada a tanque de tormentas 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Compuerta mural entrada a tanque de tormentas 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba de vaciado de tanques a cabecera nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | FLYGT | 3085160 | 2111072 | 1.3 | 7.3 | ACEPTABLE
Bomba de vaciado de tanques a cabecera nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | FLYGT | 3085183 | - | 1.3 | 7.3 | ACEPTABLE
Bomba de vaciado de tanques a cabecera nº3 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Agitador camara de mezcla | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MILTON ROY | HM2/500S260/P | 4988/004 | 0.75 | - | ACEPTABLE
Agitador camara de floculación | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MILTON ROY | FRF0162S31 | - | 0.37 | 1,82/0,78 | ACEPTABLE
Decantador lamelar | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MAINSER | - | - | 0.12 | 1 | ACEPTABLE
Equipo preparador polielectrolíto | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MILTON ROY | POLYPACK MAX 400 | 801-4988 |  | - | ACEPTABLE
Bomba polielectrolito a físico-químico nº1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MONO | GF | C338801 / 01 | 0.37 | 1.9 | ACEPTABLE
Bomba polielectrolito a físico-químico nº2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MONO | GF | C338801 / 02 | 0.37 | 1.9 | ACEPTABLE
Bomba fango lamelar nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MONO | C14K | C338700 /02 | 1.5 | 6.1 | ACEPTABLE
Bomba fango lamelar nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MONO | C14K | C338700 /01 | 1.5 | 6.1 | ACEPTABLE
Bomba de cloruro férrico a fisico químico nº1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | GAMAR | MB75PP | - | 0.2 | 1.12 | ACEPTABLE
Bomba de cloruro férrico a fisico químico nº2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | GAMAR | MB75PP | - | - | 2 | DEFICIENTE
Válvula de compuerta bomba polielectrolíto nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de compuerta bomba polielectrolíto nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de compuerta bomba fango lamelar nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de compuerta bomba fango lamelar nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención bomba fango lamelar nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula renteción bomba fango lamelar nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Depósito cloruro férrico | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | DIMASA | - | - | - | - | ACEPTABLE
Compuerta mural entrada nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Compuerta mural entrada nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Soplante nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | V.F. | SCADA | MAPNER | SEM 75 TRC.GCA | 17395 | 200 | 337 | ACEPTABLE
Soplante nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | V.F. | SCADA | MAPNER | SEM 75 TRCB.GCA | 26066 | 200 | 334 | ACEPTABLE
Soplante nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | SOPLANTE | ARRANCADOR PROGR. | SCADA | MAPNER | SEM 75 TRC.GCA | - | 200 | 337 | ACEPTABLE
Extractor sala de soplantes | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | SODECA | HC/56/4T/H | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba de cloruro férrico a biológico nº1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | GAMAR | MB16PP | - | 0.2 | 1.12 | ACEPTABLE
Bomba de cloruro férrico a biológico nº2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | GAMAR | MB16PP | - | 0.2 | 1.12 | ACEPTABLE
Válvula mariposa salida soplantes nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa salida soplantes nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa salida soplantes nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa salida soplantes nº4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa aireación parrillas nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa aireación parrillas nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa aireación parrillas nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa aireación parrillas nº4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa salida biocos nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa salida biocos nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa salida biocos nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa salida biocos nº4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Parrilla difusores biocos nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Parrilla difusores biocos nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Acelerador de corriente nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | SR4430.007 | - | 4.3 | 5.3 | ACEPTABLE
Acelerador de corriente nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | SR4430.007 | - | 4.3 | 5.3 | ACEPTABLE
Acelerador de corriente nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | SR4430.007 | - | 4.3 | 5.3 | ACEPTABLE
Acelerador de corriente nº4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | SR4430.007 | - | 4.3 | 5.3 | ACEPTABLE
Válvula mariposa recirculación nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa recirculación nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa recirculación nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa recirculación nº4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa agitación nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa agitación nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa agitación nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula mariposa agitación nº4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de mariposa soplantes nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de mariposa soplantes nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de mariposa soplantes nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de mariposa soplantes nº4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta vaciado biocos nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta vaciado biocos nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta vaciado biocos nº3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta vaciado biocos nº4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba de vaciados nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | TFB-FLIGT | NP3085.183.MT | C338700/02 | 2 | 6.3 | ACEPTABLE
Bomba de vaciados nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | NP3085.160-0033 | 2140675 | 1.3 | 3.7 | ACEPTABLE
Válvula de compuerta vaciados nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de compuerta vaciados nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de retención vaciados nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de retención vaciados nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Grupo de presión | OTROS | OTROS | NEUMATICO | MANUAL | TOSCANO | V2P | 0856550045 | 4.2 | 2,1/7 | ACEPTABLE
Válvula mural de salida | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Depósito de hipoclorito | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ------ | ------ | DIMASA | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba dosificadora de hipoclorito nº1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | TFB-FLIGT | MB16PP | - | 0.2 | - | ACEPTABLE
Bomba dosificadora de hipoclorito nº2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | TFB-FLIGT | MB16PP | - | 0.2 | - | ACEPTABLE
Tomamuestras automático refrigerado | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba de purga de fangos nº1 | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | DP3045.181 | 2410273 | 1.2 | 2.8 | ACEPTABLE
Bomba de purga de fangos nº2 | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | DP3045.181 | 2410274 | 1.2 | 2.8 | ACEPTABLE
Bomba de purga de fangos nº3 | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | TFB-FLIGT | DP3045.181,MT | - | 1.2 | 2.8 | ACEPTABLE
Bomba de purga de fangos nº4 | LINEA DE FANGOS | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | TFB-FLIGT | DP3045.181,MT | - | 1.2 | 2.8 | ACEPTABLE
Válvula de compuerta bomba purga fangos nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de compuerta bomba purga fangos nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de compuerta bomba purga fangos nº3 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula de compuerta bomba purga fangos nº4 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención bomba purga fangos nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención bomba purga fangos nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención bomba purga fangos nº3 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención bomba purga fangos nº4 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Espesador nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MOTOVARIO | T71A4 | 08-54435710015 | 0.25 | 1.4 | DEFICIENTE
Espesador nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | MOTOVARIO | T71A4 | 08-54435710038 | 0.25 | 1.4 | ACEPTABLE
Válvula compuerta espesador nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta espesador nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta espesador nº3 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta espesador nº4 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta espesador nº5 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta espesador nº6 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización pretratamiento | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Desodorización sala centrífuga | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | - | C VERTICAL | - | 2.2 | 4.6 | ACEPTABLE
Bomba fango a centrífuga nº1 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MONO | C15K | 2.2 | 9 | - | ACEPTABLE
Bomba fango a centrífuga nº2 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MONO | C15K | 2.2 | 9 | - | ACEPTABLE
Bomba fango a centrífuga nº3 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | ATLAS | BN26 | 66355 | 4 | 8.9 | ACEPTABLE
Válvula retención bomba fango a centrífuga nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención bomba fango a centrífuga nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula retención bomba fango a centrífuga nº3 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN100 nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN100 nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN100 nº3 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN100 nº4 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN100 nº5 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN80 nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN80 nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN80 nº3 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN80 nº4 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN80 nº5 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN80 nº6 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN150 nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Válvula compuerta tubería DN150 nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Centrífuga nº1 | LINEA DE FANGOS | CENTRÍFUGA | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | ALFA LAVAL | AVNX 4555 | 502,0516-1998 | 45 | 83 | ACEPTABLE
Centrífuga nº2 | LINEA DE FANGOS | CENTRÍFUGA | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | ALFA LAVAL | ALDEC 40 | 5121550-2008 | 30 | 57 | ACEPTABLE
Bomba elevación a silo nº1 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | V.F. | PLC-INDEPEND. | MONO | W16BC10RP | 4683550 201 | 7.5 | 14,6/8,46 | ACEPTABLE
Bomba elevación a silo nº2 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MONO | W062 | C338708/01 | 7.5 | 6.09 | ACEPTABLE
Equipo preparación polielectrolíto sala de centrífuga | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MILTON ROY | VRS 2011 T00 | 801-4988 | - | - | ACEPTABLE
Bomba dosificadora de polielectrolíto nº1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MONO | CB031AE2R8/G | 0229556/01 | 0.75 | 3.5 | ACEPTABLE
Bomba dosificadora de polielectrolíto nº2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MONO | CB031AE2R8/G | C229556/02 | 0.75 | 3.5 | ACEPTABLE
Bomba dosificadora de polielectrolíto nº3 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | ATLAS | BN05 | - | 0.55 | - | ACEPTABLE
Tolva nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | CORONILLA | - | - | - | - | ACEPTABLE
Tolva nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | RUMASAN | - | - | - | - | ACEPTABLE
Polipasto sala deshidratación | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | STAHL | 2000 kg | - | - | - | ACEPTABLE
Extractor sala de deshidratación nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | SODECA | HC-56-4T/H | - | - | - | ACEPTABLE
Extractor sala de deshidratación nº2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | SODECA | HC-56-4T/H | - | - | - | ACEPTABLE
Bomba escurridos nº1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | FLYGT | 3069.180-2031038 | - | 1.5 | 4,3/7,4 | ACEPTABLE
Bomba escurridos nº2 (reserva) | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | FLYGT | 3068.180-1630598 | - | 2 | 4,9/8,5 | ACEPTABLE
Electroválvula nº1 sala deshidratación | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Electroválvula nº2 sala deshidratación | LINEA DE FANGOS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Detector nivel radar agua urbana | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | BM700-WABE STICK | 013001518.001 | - | - | DEFICIENTE
Detector nivel radar agua industrial | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | BM700-WABE STICK | 013001518.002 | - | - | DEFICIENTE
Caudalímetro agua bruta nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG 5000 | - | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro agua bruta nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG 5000 | - | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro agua bruta nº3 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG 5000 | - | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro agua industrial nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG 5000 | - | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro agua industrial nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG 5000 | - | - | - | ACEPTABLE
Medidor pH | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | Q45 | - | - | - | ACEPTABLE
Medidor Ce | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | Q45 | - | - | - | ACEPTABLE
Medidor O2 biocos nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | Q45 | - | - | - | ACEPTABLE
Medidor O2 biocos nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | Q45 | - | - | - | DEFICIENTE
Medidor redox biocos nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | Q45 | - | - | - | ACEPTABLE
Medidor redox biocos nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | KROHNE | Q45 | - | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro salida | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | Sensor: MAG 5100 W Convertidor: MAG 6000 CT | Sensor: 291503H152 Convertidor: N1P9015094 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro purga de fangos nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | FISCHER PORTER | - | - | - | - | DEFICIENTE
Caudalímetro purga de fangos nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | MAG 5000 | 7ME6910-1AA10-1AA0 | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro fangos a centrífuga nº1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | FISCHER PORTER | 10DX | 3208 N | - | - | ACEPTABLE
Caudalímetro fangos a centrífuga nº2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | ------ | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5000 | 7ME69101AA101AAQ | - | - | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
Celdas MT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
ORDENADOR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Sinoptico | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
SAI | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Aire acondicionado de sala de control de edificio principal | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | OTROS | ------ | MANUAL | MITSUBISHI ELECTRIC | PUZ-SM125VKA | 26P01746 | - | 26.5 | ACEPTABLE
Aire acondicionado de laboratorio | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | OTROS | ------ | MANUAL | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-M60VA | 48P02962 | - | 14.8 | ACEPTABLE
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Barandillas | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Trámex | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Escaleras | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | DEFICIENTE
Calderería | OTROS | OTROS | ------ | ------ | - | - | - | - | - | ACEPTABLE
LABORATORIO