## OCAs
NOMBRE EDAR | CODIGO EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | INFRAESTRUCTURA | Nombre Infraestruct. | BT | MT_CT | MT_LEAT | FECHA última inspección BT | FECHA última inspección CT | FECHA última inspección LEAT | Tipo CT | CT (kVA) | Tensión LEAT (kV) | Long. aérea (m) | Long. subterránea (m) | OBSERVACIONES
BELMONTE | DCU0024 | Z4 | LOTE 8 | 8.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | Interior | 100 | 20 | 375 | 0
MOTA DEL CUERVO | DCU0040 | Z4 | LOTE 8 | 8.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | Interior | 160 | 20 | 611 | 490
PINAREJO | DCU0206 | Z4 | LOTE 8 | 8.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Intemperie | 25 | 20 | 445.23 | 0
SANTA MARÍA DE LOS LLANOS | DCU0230 | Z4 | LOTE 8 | 8.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-04-20 | 2024-02-22 | 2024-01-15 | Intemperie | 100 | 20 | 2530.87 | 0
SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS | DCU0207 | Z4 | LOTE 8 | 8.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Intemperie | 100 | 20 | 1027 | 0
VILLAESCUSA DE HARO | DCU0049 | Z4 | LOTE 8 | 8.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Intemperie | 100 | 20 | 28 | 0
BALAZOTE | DAB0212 | Z4 | LOTE 8 | 8.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-02-06 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Intemperie | 100 | 20 | 832
BALAZOTE | DAB0212 | Z4 | LOTE 8 | 8.3 | EBAR | EBAR POL. INDUST. BALAZOTE | NO | NO | NO
BARRAX | DAB0213 | Z4 | LOTE 8 | 8.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-02-06 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Interior | 250 | 20 | 1263
CASAS DE BENÍTEZ | DCU0228 | Z4 | LOTE 8 | 8.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-07-27 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Interior | 160 | 21 | 2128 | 25
CASAS DE BENÍTEZ | DCU0228 | Z4 | LOTE 8 | 8.4 | EBAR | EBAR CASAS DE BENÍTEZ | SI | SI | NO | 2023-07-27 | 2024-08-28 |  | Intemperie | 100 |  | 100
LEZUZA | DAB0220 | Z4 | LOTE 8 | 8.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-02-06 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Intemperie | 100 | 20 | 328
LEZUZA (LA YUNQUERA) | DAB0221 | Z4 | LOTE 8 | 8.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-02-06 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Intemperie | 50 | 20 | 317
LEZUZA (TIRIEZ) | DAB0222 | Z4 | LOTE 8 | 8.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-02-06 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Intemperie | 50 | 20 | 136
MINAYA | DAB0002 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Intemperie | 100 | 20 | 1170
POZOAMARGO | DCU0229 | Z4 | LOTE 8 | 8.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-07-27 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Interior | 160 | 21 | 1204 | 18
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2025-07-31
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EBAR | RUIDERA (EBAR nº1) | NO | NO | NO
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EBAR | RUIDERA (EBAR nº2) | NO | NO | NO
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EBAR | RUIDERA (EBAR nº3) | NO | NO | NO
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EBAR | RUIDERA (EBAR nº4) | NO | NO | NO
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EBAR | RUIDERA (EBAR nº6) | SI | NO | NO | 2024-07-31
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EBAR | RUIDERA (EBAR nº7) | SI | NO | NO | 2024-07-31
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EBAR | RUIDERA (EBAR nº8) | NO | NO | NO
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EBAR | RUIDERA (EBAR nº9) | SI | NO | NO | 2024-07-31
RUIDERA-OSSA DE MONTIEL | DCR0138 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EBAR | RUIDERA (EBAR nº10) | SI | NO | NO | 2024-07-31
SAN CLEMENTE-EL PROVENCIO | DCU0242 | Z4 | LOTE 8 | 8.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-10-17 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Interior | 630 | 20 | 388 | 181 | Las fechas de última inspección OCA para CT y LMT son estimadas al no haberse recibido el documento oficial de registro en Industria de las instalaciones.
SAN CLEMENTE-EL PROVENCIO | DCU0242 | Z4 | LOTE 8 | 8.4 | EBAR | EBAR EL PROVENCIO | SI | SI | SI | 2025-03-20 | 2025-06-03 | Sin Información | Intemperie | 100 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Pendiente de Cesión municipal de la LMT en el momento actual.
SISANTE | DCU0231 | Z4 | LOTE 8 | 8.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-07-27 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Interior | 630 | 21 | 508 | 38
VILLALGORDO DEL JÚCAR | DAB0004 | Z4 | LOTE 8 | 8.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-08-28 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Intemperie | 100 | 20 | 327
VILLARROBLEDO | DAB0073 | Z4 | LOTE 8 | 8.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2025-09-10 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Interior | 1000 | 20 | 299
ALCARAZ | DAB0247 | Z4 | LOTE 8 | 8.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 250 | 20 | 983 | 0
SAN PEDRO | DAB0249 | Z4 | LOTE 8 | 8.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Intemperie | 100 | 15 | 260 | 0

## FOTOVOLTAICAS
EDAR | COD_EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | Nº de modulos (Ud) | Producción energética prevista (kWh/año) | Fecha prevista de puesta en servicio | Observaciones
SAN CLEMENTE-EL PROVENCIO | DCU0242 | Z4 | LOTE 8 | 8.4 | 230 | 184000 | n/a | En funcionamiento desde FEBRERO 2025
SAN PEDRO | DAB0249 | Z4 | LOTE 8 | 8.3 | 32 | 20880 | 2025-12-01 | Las instalaciones fotovoltaicas se estan construyendo junto al resto de las instalaciones
SISANTE | DCU0231 | Z4 | LOTE 8 | 8.4 | 96 | 78633 | n/a | En funcionamiento desde SEPTIEMBRE 2023