## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | - | 5
2022-02-01 | - | -
2022-03-01 | - | -
2022-04-01 | - | -
2022-05-01 | - | -
2022-06-01 | - | -
2022-07-01 | 110 | -
2022-08-01 | 70 | -
2022-09-01 | 1 | -
2022-10-01 | 1 | -
2022-11-01 | - | -
2022-12-01 | - | -
2023-01-01 | - | -
2023-02-01 | - | -
2023-03-01 | - | -
2023-04-01 | - | -
2023-05-01 | - | -
2023-06-01 | - | -
2023-07-01 | - | -
2023-08-01 | - | -
2023-09-01 | - | -
2023-10-01 | - | -
2023-11-01 | - | -
2023-12-01 | - | -
2024-01-01 | - | -
2024-02-01 | - | -
2024-03-01 | - | -
2024-04-01 | - | -
2024-05-01 | - | -
2024-06-01 | - | -
2024-07-01 | - | -
2024-08-01 | - | -
2024-09-01 | - | -
2024-10-01 | - | -
2024-11-01 | - | -
2024-12-01 | - | -
2025-01-01 | - | 238.6667
2025-02-01 | - | 238.6667
2025-03-01 | - | 210
2025-04-01 | - | 433
2025-05-02 | - | 73
2025-06-01 | - | 238.6667
2025-07-02 | - | 238.6667
2025-08-02 | - | 238.6667
2025-09-01 | - | 238.6667
2025-10-02 | - | 238.6667
2025-11-01 | - | 238.6667
2025-12-02 | - | 238.6667
* Datos estimados.
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
10-05-21 | E:P | 10 |  | 35.3 | 21.8 |  |  |  |  | 0.986
18-05-21 | E:P | 6 |  | 84.2 | 21.5
26-05-21 | E:P | 7 |  | 17.8 | 23.3
07-06-21 | E:P | 16 |  | 36.3 | 33.2
14-06-21 | E:P | 27.06 |  | 53.9 | 30.3
15-04-25 | E:P | 39.9 | 16.3 | 32 | 11 |  |  |  |  | 1 | 1810
22-04-25 | E:P | 33.6 | 20.8 | 41 | 16 |  |  |  |  | 3.1 | 1884
22-04-25 | E:P | 2.4 |  | 20 | 1.9 |  |  |  |  | 0.3 | 2980
29-04-25 | E:P | 36.8 | 19.3 | 38 | 13 |  |  |  |  | 2.4 | 1855
13-05-25 | E:P | 42.5 | 25.3 | 50 | 9 |  |  |  |  | 2.5 | 2340
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008962654ER
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 3.464 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | P1: 4; P2: 4; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | P1: 10; P2: 9; P3: 12 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | P1: 4; P2: 4; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | P1: 4; P2: 4; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | P1: 8; P2: 7; P3: 15 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | P1: 4; P2: 4; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | P1: 4; P2: 4; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | P1: 7; P2: 8; P3: 14 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | P1: 4; P2: 4; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 11 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | P1: 5; P2: 5; P3: 10 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [11 empty] | NO ENTRA AGUA
2023 | [11 empty] | NO ENTRA AGUA
2024 | [11 empty] | NO ENTRA AGUA

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PLANTA QUE NO ENTRA CAUDAL EXCEPTO LLUVIAS MUY INTENSAS
PLANTA DE MACROFITAS