## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 336 | 769
2022-02-01 | 147 | 463
2022-03-01 | 1586 | 1684
2022-04-01 | 1132 | 354
2022-05-01 | 332 | -
2022-06-01 | 224 | -
2022-07-01 | 365 | -
2022-08-01 | 827 | -
2022-09-01 | 347 | -
2022-10-01 | 547 | -
2022-11-01 | 625 | -
2022-12-01 | 3921 | -
2023-01-01 | 2529 | -
2023-02-01 | 525 | 26
2023-03-01 | 373 | 181
2023-04-01 | 657 | 305
2023-05-01 | 571 | 384
2023-06-01 | 760 | 1033
2023-07-01 | 1492 | 1370
2023-08-01 | 2609 | 2292
2023-09-01 | 1752 | 1812
2023-10-01 | 3120 | 3162
2023-11-01 | 2712 | 2784
2023-12-01 | 2911 | 3808
2024-01-01 | 1060 | 3672
2024-02-01 | 987 | 2419
2024-03-01 | 2100 | 6861
2024-04-01 | 1357 | 3459
2024-05-01 | 871 | 2310
2024-06-01 | 1 | 1027
2024-07-01 | 1 | 938
2024-08-01 | - | 1358
2024-09-01 | - | 777
2024-10-01 | - | 2100
2024-11-01 | - | 1466
2024-12-01 | - | 709
2025-01-01 | - | 1837
2025-02-01 | - | 1419
2025-03-01 | - | 6876
2025-04-01 | - | 2578
2025-05-02 | - | 1553
2025-06-01 | - | 812
2025-07-02 | - | 1117
2025-08-02 | - | 1455
2025-09-01 | - | 1061
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
18-01-22 | E:P | 130.8 | 34.4 | 585 | 107 |  |  |  |  | 8 | 1959
25-01-22 | E:P | 60 | 78 | 208 | 92.3 |  |  |  |  | 6.2 | 2430
07-02-22 | E:P | 30.1 | 24 | 99.3 | 28.6 |  |  |  |  | 3.29 | 2420
21-02-22 | E:P | 8046 | 750 | 14648 | 157.6 |  |  |  |  | 37.8 | 139.4
02-03-22 | E:P | 177 |  | 561 | 97.5 |  |  |  |  | 11 | 1852
08-03-22 | E:P | 6.6 | 1.2 | 25.8 | 13.3 |  |  |  |  | 0.949 | 960
09-03-22 | E:P | 26 |  | 124 | 76.5 |  |  |  |  | 2.1 | 1666
21-03-22 | E:P | 84.6 | 198 | 531 | 85.5 |  |  |  |  | 4.63 | 1671
04-04-22 | E:P | 45.7 | 74.6 | 166 | 78 |  |  |  |  | 6.3 | 1761
19-04-22 | E:P | 74.6 | 98 | 260 | 58 |  |  |  |  | 5.4 | 1816
02-05-22 | E:P | 332.5 | 183 | 430 | 45 |  |  |  |  | 8.4 | 432
16-05-22 | E:P | 11.4 | 62 | 74 | 49 |  |  |  |  | 3.6 | 1387
01-06-22 | E:P | 53 | 73.5 | 104 | 42 |  |  |  |  | 5.1 | 1302
22-06-22 | E:P | 33.3 | 72 | 165 | 57 |  |  |  |  | 5.9 | 1606
27-06-22 | E:P | 5.5 | 144 | 327 | 51 |  |  |  |  | 4.4 | 1573
12-07-22 | E:P | 104 | 85 | 297 | 53 |  |  |  |  | 6 | 2600
25-07-22 | E:P | 106 | 172 | 392 | 66 |  |  |  |  | 7.5 | 1456
09-08-22 | E:P | 147 | 153 | 437 | 72 |  |  |  |  | 8.3 | 1438
17-08-22 | E:P | 331.9 |  | 814 | 104 |  |  |  |  | 14.1 | 1610
12-09-22 | E:P | 43.9 | 46.8 | 123 | 47 |  |  |  |  | 4.4 | 1091
20-09-22 | E:P | 84.8 | 115 | 220 | 25 |  |  |  |  | 5 | 1204
03-10-22 | E:P | 111.3 | 156 | 329 | 44 |  |  |  |  | 6.6 | 1596
17-10-22 | E:P | 108.6 | 96 | 220 | 22 |  |  |  |  | 6.1 | 315
02-11-22 | E:P | 53.5 | 20 | 245 | 85 |  |  |  |  | 7 | 1391
16-11-22 | E:P | 81.9 | 116 | 179 | 29 |  |  |  |  | 4.1 | 524
28-11-22 | E:P | 8.2 |  | 94 | 19 |  |  |  |  | 3.3 | 695
12-12-22 | E:P | 12.6 | 15.7 | 27.6 | 24 |  |  |  |  | 1.1 | 1002
27-12-22 | E:P | 6 | 11 | 41 | 16 |  |  |  |  | 1.7 | 636
09-01-23 | E:P | 9 | 5 | 30 | 11.6 |  |  |  |  | 1.7 | 585
23-01-23 | E:P | 23.33 | 27 | 111 | 43 |  |  |  |  | 3.3 | 1065
06-02-23 | E:P | 34 | 43.2 | 98 | 56 |  |  |  |  | 5 | 1264
20-02-23 | E:P | 171.2 | 196 | 616 | 103 |  |  |  |  | 10.4 | 1845
27-02-23 | E:P | 43 |  | 151 | 49.6 |  |  |  |  | 4.1 | 1552
06-03-23 | E:P | 157.9 | 457 | 1195 | 83 |  |  |  |  | 11.8 | 14410
06-03-23 | E:P | 145 |  | 889 | 76.5 |  |  |  |  | 9.5 | 19450
20-03-23 | E:P | 43.2 | 86 | 192 | 44 |  |  |  |  | 5.2 | 1875
02-05-23 | E:P | 80 | 143 | 143 | 52 |  |  |  |  | 5.3 | 1285
03-05-23 | E:P | 32.7 | 71 | 168 | 34 |  |  |  |  | 4.9 | 1320
16-05-23 | E:P | 47 | 104 | 183 | 37 |  |  |  |  | 4.4 | 1201
17-05-23 | E:P | 67.8 | 151 | 269 | 51 |  |  |  |  | 6.4 | 1511
30-05-23 | E:P | 137.7 | 250 | 482 | 26 |  |  |  |  | 6.3 | 878
13-06-23 | E:P | 33.7 | 30.1 | 57 | 9.4 |  |  |  |  | 1.5 | 414
27-06-23 | E:P | 29.6 | 76 | 114 | 28.8 |  |  |  |  | 4 | 1341
11-07-23 | E:P | 28.6 | 63.2 | 137 | 19 |  |  |  |  | 3.9 | 605
25-07-23 | E:P | 520 | 440 | 872 | 92 |  |  |  |  | 14.5 | 1401
08-08-23 | E:P | 18.9 | 31.4 | 68 | 16 |  |  |  |  | 2.6 | 935
22-08-23 | E:P | 156.1 | 147 | 307 | 70 |  |  |  |  | 7.8 | 1325
11-09-23 | E:P | 83.08 | 62.3 | 140 | 32 |  |  |  |  | 4.9 | 1524
19-09-23 | E:P | 47.78 | 25 | 93 | 17 |  |  |  |  | 1.6 | 873
03-10-23 | E:P | 7.9 | 4.5 | 87 | 10.8 |  |  |  |  | 1.35 | 892
18-10-23 | E:P | 13.3 | 5 | 39 | 14.6 |  |  |  |  | 1.55 | 1209
31-10-23 | E:P | 4.8 | 4.6 | 24 | 9 |  |  |  |  | 0.7 | 868
14-11-23 | E:P | 12.2 | 19 | 51 | 13 |  |  |  |  | 1.38 | 1034
28-11-23 | E:P | 12.6 | 16 | 50 | 15.6 |  |  |  |  | 1.8 | 1186
13-12-23 | E:P | 26.9 | 21.6 | 65 | 7 |  |  |  |  | 1.5 | 724
27-12-23 | E:P | 20.3 | 26 | 64 | 20 |  |  |  |  | 2.2 | 1182
09-01-24 | E:P | 15.4 | 45.2 | 121 | 19 |  |  |  |  | 2.6 | 1022
22-01-24 | E:P | 42.6 | 6 | 17 | 12 |  |  |  |  | 2.1 | 680
06-02-24 | E:P | 10.3 | 10.6 | 65 | 23.2 |  |  |  |  | 2 | 1310
13-02-24 | E:P | 15.6 | 26.8 | 75 | 31 |  |  |  |  | 3.1 | 1210
19-02-24 | E:P | 21.6 | 41.5 | 95 | 40 |  |  |  |  | 3.35 | 1191
26-02-24 | E:P | 26.9 | 50.9 | 103 | 38 |  |  |  |  | 3.5 | 1184
28-02-24 | E:P | 101 |  | 222 | 61 |  |  |  |  | 7.2 | 1361
05-03-24 | Bio | 12.7 | 15 | 71 | 8 |  |  |  |  | 1.6 | 924
05-03-24 | E:P | 12.5 | 16 | 78 | 9 |  |  |  |  | 1.6 | 846
06-03-24 | E:P | 74 |  | 162 | 33 |  |  |  |  | 4.5 | 1136
14-03-24 | E:P | 26.7 | 52 | 112 | 21.6 |  |  |  |  | 2.5 | 1002
19-03-24 | Bio | 14.1 | 18 | 54 | 14.5 |  |  |  |  | 1.94 | 1166
19-03-24 | E:P | 12.3 | 17.2 | 56 | 12.4 |  |  |  |  | 2 | 1050
25-03-24 | E:P | 16.8 | 21 | 58 | 16 |  |  |  |  | 2.1 | 1026
01-04-24 | E:P | 4.2 | 5.2 | 15 | 4.2 |  |  |  |  | 500 | 711
11-04-24 | E:P | 8.9 | 11 | 42 | 8.6 |  |  |  |  | 1.51 | 810
18-04-24 | E:C | 9.1 | 5 | 13 | 11.8 |  |  |  |  | 1.25 | 1143
23-04-24 | E:P | 10.1 | 8 | 19 | 12 |  |  |  |  | 1.36 | 1120
30-04-24 | E:P | 7.9 | 8 | 25 | 12.8 |  |  |  |  | 1.3 | 1228
11-05-24 | E:P | 8.1 | 10.3 | 26 | 13.6 |  |  |  |  | 2 | 1235
14-05-24 | E:P | 137.3 | 88 | 240 | 38.4 |  |  |  |  | 5.45 | 1338
23-05-24 | E:C | 156 | 98 | 198 | 29 |  |  |  |  | 4.2 | 1401
28-05-24 | E:P | 101.8 | 162 | 338 | 29 |  |  |  |  | 5.9 | 1589
04-06-24 | E:P | 123.2 | 126 | 245 | 30 |  |  |  |  | 5 | 1452
11-06-24 | E:P | 187.9 | 97 | 205 | 9 |  |  |  |  | 2.5 | 1217
18-06-24 | E:P | 195 | 75 | 170 | 20 |  |  |  |  | 4.35 | 1310
25-06-24 | E:P | 225 | 27 | 150 | 33.4 |  |  |  |  | 5.15 | 1320
09-07-24 | E:P | 116.4 | 151 | 178 | 33 |  |  |  |  | 4.6 | 1526
23-07-24 | E:P | 33.3 |  | 132 | 22 |  |  |  |  | 4.2 | 1559
08-08-24 | E:P | 91.2 | 110 | 218 | 34 |  |  |  |  | 6.8 | 1648
16-08-24 | E:P | 156 | 98 | 198 | 29 |  |  |  |  | 4.2 | 1401
20-08-24 | E:P | 64.4 | 103 | 224 | 29 |  |  |  |  | 6.7 | 1625
27-08-24 | E:P | 73.4 | 101 | 215 | 25 |  |  |  |  | 5.9 | 1711
03-09-24 | E:P | 61 | 95 | 155 | 20 |  |  |  |  | 4.2 | 1610
09-09-24 | E:P | 67.2 | 63 | 184 | 22.5 |  |  |  |  | 5.1 | 1658
17-09-24 | E:P | 81.7 | 117 | 209 | 20 |  |  |  |  | 4.4 | 1582
24-09-24 | E:P | 74.2 | 90 | 197 | 21.3 |  |  |  |  | 4.8 | 1609
01-10-24 | E:P | 148 | 85 | 159 | 33 |  |  |  |  | 4.8 | 1565
08-10-24 | E:P | 111.1 | 87.5 | 178 | 27.15 |  |  |  |  | 4.8 | 1587
15-10-24 | E:P | 27.5 | 95 | 168.5 | 17 |  |  |  |  | 3.8 | 1377
22-10-24 | E:P | 69.3 | 98 | 173.25 | 22.08 |  |  |  |  | 4.3 | 1482
29-10-24 | E:P | 12.5 | 11 | 29 | 10 |  |  |  |  | 1.6 | 1164
05-11-24 | E:P | 9.9 | 18.3 | 43.13 | 16.04 |  |  |  |  | 2.1 | 1323
12-11-24 | E:P | 8.2 | 18.2 | 44 | 8 |  |  |  |  | 1.9 | 1110
19-11-24 | E:P | 9.05 | 22.1 | 44 | 12.02 |  |  |  |  | 2 | 1217
26-11-24 | E:P | 31.7 | 21 | 45 | 14 |  |  |  |  | 2 | 1297
03-12-24 | E:P | 249.35 | 33 | 67 | 22 |  |  |  |  | 1.65 | 1828.5
10-12-24 | E:P | 467 | 40 | 88 | 30 |  |  |  |  | 1.3 | 2360
16-12-24 | E:P | 476.5 | 63.1 | 90 | 35 |  |  |  |  | 1.9 | 2160
20-12-24 | E:P | 16 |  | 49 | 13 |  |  |  |  | 1.3 | 1240
23-12-24 | E:P | 486 | 523.6 | 815 | 115 |  |  |  |  | 5.88 | 2513
02-01-25 | E:P | 453.5 | 189.3 | 490 | 73 |  |  |  |  | 8.9 | 2308
07-01-25 | E:P | 421 | 65.2 | 174 | 31 |  |  |  |  | 4.6 | 2102
14-01-25 | E:P | 240.15 | 54.7 | 138 | 28 |  |  |  |  | 4.55 | 1738
14-01-25 | E:P | 22 |  | 106 | 15.7 |  |  |  |  | 0.53 | 1240
22-01-25 | E:P | 59.3 | 55 | 103 | 25 |  |  |  |  | 4.5 | 1373
28-01-25 | E:P | 478 | 74.6 | 198 | 27 |  |  |  |  | 4.85 | 1301
04-02-25 | E:C | 399 | 7.7 | 16 | 25 |  |  |  |  | 1.6 | 1093
10-02-25 | E:C | 234.1 | 36 | 82 | 17.5 |  |  |  |  | 2.6 | 1126.5
18-02-25 | E:C | 69.2 | 77 | 148 | 10 |  |  |  |  | 3.6 | 1160
24-02-25 | E:C | 151.65 | 55 | 115 | 13.4 |  |  |  |  | 3.1 | 1143.25
04-03-25 | E:P | 17.5 | 6.1 | 15 | 5 |  |  |  |  | 1.8 | 417
11-03-25 | E:P | 26.9 | 26.6 | 65 | 9.2 |  |  |  |  | 2.1 | 780.13
17-03-25 | E:C | 22.2 | 6.4 | 17 | 12 |  |  |  |  | 1.3 | 707
24-03-25 | E:P | 24.6 | 19.7 | 41 | 10.6 |  |  |  |  | 1.7 | 743.56
31-03-25 | E:C | 21.5 | 34.2 | 84 | 13 |  |  |  |  | 2.6 | 1005
07-04-25 | E:P | 23.05 | 23.6 | 63 | 12 |  |  |  |  | 2.2 | 874
14-04-25 | E:P | 22.28 | 30.1 | 74 | 13 |  |  |  |  | 2.4 | 940
21-04-25 | E:P | 22.06 | 24 | 62 | 12 |  |  |  |  | 2.175 | 898
28-04-25 | E:P | 21.85 | 17.3 | 51 | 14 |  |  |  |  | 1.95 | 856
06-05-25 | E:P | 25.68 | 35.9 | 81 | 12 |  |  |  |  | 2.5 | 1015
12-05-25 | E:P | 29.5 | 41.2 | 111 | 11 |  |  |  |  | 3 | 1173
19-05-25 | E:P | 32.25 | 50.3 | 124 | 13.5 |  |  |  |  | 3.1 | 1304
26-05-25 | E:P | 35 | 45.9 | 137 | 16 |  |  |  |  | 3.2 | 1434
01-06-25 | E:P | 33.63 | 50.3 | 131 | 15 |  |  |  |  | 3.1 | 1369
09-06-25 | E:P | 48.36 | 46.1 | 137 | 19 |  |  |  |  | 3.8 | 1529
16-06-25 | E:P | 55.73 | 55 | 140 | 22 |  |  |  |  | 4.2 | 1609
23-06-25 | E:P | 63.1 | 66 | 143 | 24 |  |  |  |  | 4.5 | 1689
01-07-25 | E:P | 59.42 | 66 | 142 | 20 |  |  |  |  | 4.1 | 1439
07-07-25 | E:P | 64.03 | 71.3 | 157 | 17 |  |  |  |  | 4.3 | 1189
14-07-25 | E:P | 61.72 | 74 | 163 | 23 |  |  |  |  | 4.2 | 958
21-07-25 | E:P | 43.5 | 69.3 | 155 | 27 |  |  |  |  | 4.6 | 1238
28-07-25 | E:C | 52.61 | 66 | 152 | 24 |  |  |  |  | 4.1 | 1255
04-08-25 | E:P | 53.76 | 66.3 | 156 | 22 |  |  |  |  | 4.5 | 1214
13-08-25 | E:P | 48.06 | 69.8 | 163 | 26 |  |  |  |  | 4.3 | 1247
18-08-25 | E:P | 53.19 | 60.1 | 154 | 23 |  |  |  |  | 4.1 | 1234
25-08-25 | E:P | 50.91 | 55 | 159 | 19 |  |  |  |  | 4.4 | 1230
02-09-25 | E:P | 50 | 41.2 | 104 | 33 |  |  |  |  | 5.3 | 1275
09-09-25 | E:P | 47.1 | 44 | 110 | 25 |  |  |  |  | 4.6 | 1245
15-09-25 | E:P | 44.2 | 38.9 | 117 | 17 |  |  |  |  | 3.6 | 1214
23-09-25 | E:P | 45.65 | 36.9 | 113 | 21 |  |  |  |  | 4.1 | 1229
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009073365MJ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 494 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 405 | 316 |  |  |  | 826
2022-02-01 | 455 | 353 | 0 | 0 | 0 | 874 | 364 | 294 |  |  |  | 651
2022-03-01 | 0 | 426 | 319 | 0 | 0 | 719 |  | 376 | 281 |  |  | 668
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 433 | 339 | 901 |  |  |  | 390 | 318 | 869
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 569 | 443 | 1114 |  |  |  | 366 | 283 | 677
2022-06-01 | 0 | 0 | 568 | 439 | 0 | 1048 |  |  | 345 | 265 |  | 636
2022-07-01 | 507 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 194 | 150
2022-08-01 | 0 | 0 | 569 | 444 | 0 | 1137 |  |  | 221 | 174
2022-09-01 | 0 | 0 | 606 | 472 | 0 | 1108 |  |  | 248 | 194
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 502 | 391 | 1174 |  |  |  | 207 | 167
2022-11-01 | 0 | 485 | 365 | 0 | 0 | 956 |  | 194 | 154
2022-12-01 | 455 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 132 | 111
2023-01-01 | 444 | 337 | 0 | 0 | 0 | 925 | 280 | 212 |  |  |  | 600
2023-02-01 | P1: 336; P2: 258; P6: 639 | 96 | 85
2023-03-01 | P2: 338; P3: 258; P6: 604 |  | 202 | 164
2023-04-01 | P4: 324; P5: 252; P6: 745 |  |  | 119 | 98
2023-05-01 | P4: 339; P5: 262; P6: 694 |  |  | 129 | 100
2023-06-01 | P3: 340; P4: 262; P6: 601 |  |  | 204 | 162
2023-07-01 | P1: 430; P2: 338; P6: 967 |  |  | 241 | 191
2023-08-01 | P3: 512; P4: 405; P6: 1035 |  |  | 228 | 188
2023-09-01 | P3: 364; P4: 277; P6: 797 |  |  | 253 | 192 |  | 554
2023-10-01 | P4: 343; P5: 271; P6: 738 |  |  |  | 337 | 269 | 732
2023-11-01 | P2: 464; P3: 361; P6: 914 | [5 empty] | 1441
2023-12-01 | P1: 435; P2: 340; P6: 1243 | 513 | 402 |  |  |  | 1470
2024-01-01 | P1: 418; P2: 322; P6: 862 | 327 | 258
2024-02-01 | P1: 516; P2: 400; P6: 1011 | 244 | 192
2024-03-01 | P2: 568; P3: 444; P6: 75 |  | 299 | 239
2024-04-01 | P4: 614; P5: 475; P6: 1132 |  |  |  | 366 | 281
2024-05-01 | P4: 552; P6: 130 |  |  |  | 329 | 251
2024-06-01 | P3: 280; P4: 220; P6: 699 |  |  | 214 | 168
2024-07-01 | P1: 454; P2: 344; P6: 822 | 161 | 127
2024-08-01 | P3: 431; P4: 334; P6: 903 |  |  | 172 | 125
2024-09-01 | P3: 305; P4: 229; P6: 624 |  |  | 423 | 315
2024-10-01 | P4: 465; P5: 364; P6: 884 |  |  |  | 519 | 412
2024-11-01 | P2: 373; P3: 288; P6: 817 |  | 255 | 198
2024-12-01 | P1: 346; P2: 270; P6: 785 | 287 | 218

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | 0.62
2024

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES